TEHNIČNO POROČILO K STATIČNEMU IZRAČUNU

Predpisi, katere je potrebno upoštevati v vseh fazah gradnje:

Zakonska podlaga:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur. list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1 )

- Pravilnik o mehanskih odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1)

Vplivi in obtežbe so privzeti iz standardov SIST EN (EVROKODE):

SIST EN 1990:2000                                               Evrokod – Osnove projektiranja

SIST EN 1990:2004/A101                                   Evrokod – Osnove projektiranja – Nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-1:2004                         	   Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Prostornisnke teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb

SIST EN 1991-1-1:2004/A101        		Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Prostornisnke teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni dodatek

SIST EN 1991-1-3:2004                         	   Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežbe snega

SIST EN 1991-1-3:2004/A101                 	Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežbe snega - Nacionalni dodatek

SIST EN 1992-1-1:2005	                                   Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1992-1-1:2005/A101	                  Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe - Nacionalni dodatek

SIST EN 1993-1-1:2005	                                    Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1993-1-1:2005/A101	                  Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe - Nacionalni dodatek

SIST EN 1995-1-1:2005	                                    Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe

SIST EN 1995-1-1:2005/A101	                  Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe - Nacionalni dodatek

SIST EN 1996-1-1:2006	                                    Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila za armirano in nearmirano zidovje

SIST EN 1997-1:2005	                                    Evrokod 7: Geotehnično projektiranje 1-1. del: Splošna pravila

SIST EN 1998-1			                  Evrokod 8: Projektiranje potresno odpornih konstrukcij

Konstrukcija

Temeljenje bo izvedeno na AB temeljni plošči debeline 25 cm, s poglobitvenim temeljem pri odprtini plošče.

Predvideni materiali

Uporablja se naj beton trdnostenga razreda C25/30 ter rebrasta armatura kvalitete S500B.

Razred izpostavljenosti

Glede na pogoje okolja je razred izpostalvjenosti za XC2 (PV I) za konstrukcijo pod terenom in XC1 za konstrukcijo nad terenom.

STATIČNI IZRAČUN

ARMATURNI NAČRTI