## skupna rekapitulacija
PONUDBENI PREDRAČUN – RAZTROS PEPELA PERNICA
Sklop | Vrednost brez DDV | DDV 22% | Vrednost z DDV | Opomba
ARHITEKTURA | 0 | 0 | 0
EI DELA | 0 | 0 | 0
STROJNO INSTALACIJSKA DELA | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | Cene/enoto vnese izvajalec/projektant.

## opombe in viri
Opomba | Vsebina
Namen dokumenta | Delovni ponudbeni popis za PZI. Namenjen je dopolnitvi s cenami izvajalcev; količine z oznako 'ocena/preveriti' je treba pred oddajo ponudbe preveriti z načrti in na terenu.
Glavni vir | PZI pzi2_PERNICA.pdf, dopolnitev marec 2026.
Armatura | Palice: 881,36 kg; mreže Q-385: 1435,10 kg; skupaj približno 2316,46 kg. Povzeto iz pernica_armatura_IZVLEČEK.pdf.
Beton temeljne plošče | AB plošča debeline 25 cm. Količina izračunana iz tlorisa 15,70 x 6,25 m z odprtino 8,00 x 1,45 m.
Zasaditev | Količine rastlin povzete iz PZI koncepta zasaditve. Zasaditev se lahko prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
Razsvetljava | Količine povzete iz PZI lista Razsvetljava: 18 talnih svetilk, 2 svetilki z vtičnicama, 12 solarnih svetilk.
Opozorilo | Popis ne nadomešča pregleda odgovornega projektanta, statika, elektro in strojnega projektanta. Pred oddajo v javno naročilo priporočam strokovni pregled količin.

## rekapitulacija arh
PONUDBENI PREDRAČUN – RAZTROS PEPELA PERNICA
Sklop | Vrednost brez DDV | DDV 22% | Vrednost z DDV | Opomba
0. PRIPRAVLJALNA DELA | 0 | 0 | 0
1. ZEMELJSKA DELA | 0 | 0 | 0
2. BETONSKA IN AB DELA | 0 | 0 | 0
3. BETONSKI ELEMENTI | 0 | 0 | 0
4. KOVINSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0 | 0 | 0
5. ODVODNJAVANJE IN ZALIVANJE | 0 | 0 | 0
6. ELEKTRO IN RAZSVETLJAVA | 0 | 0 | 0
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | 0 | 0 | 0
8. ZAKLJUČNA DELA | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | Cene/enoto vnese izvajalec/projektant.

## popis del arh
Sklop | Podsklop | Zap. št. | Opis del | EM | Količina | Cena/enoto (€) | Skupaj (€) | Vir/opomba | Status količine
0. PRIPRAVLJALNA DELA | Zakoličba in organizacija | 1 | Geodetska zakoličba objekta, osi, višinske kote in kontrola pred izvedbo | kpl | 1 |  | 0 | PZI list 02/03: zakoličbene točke in višine | povzeto
0. PRIPRAVLJALNA DELA | Zakoličba in organizacija | 2 | Organizacija gradbišča, varovanje delovišča, začasne ureditve in čiščenje po končanju | kpl | 1 |  | 0 | Tehnično poročilo: delovišče zavarovati | ocena
1. ZEMELJSKA DELA | Priprava terena | 3 | Odriv humusa na območju posega, začasno deponiranje za ponovno uporabo | m2 | 170 |  | 0 | PZI opis: velikost stavbnega dela parcele 170 m2 | ocena
1. ZEMELJSKA DELA | Izkopi | 4 | Široki izkop za temeljno ploščo in ureditve, globina po projektu | m3 | 95 |  | 0 | Prerez: izkop 0,85 m pri plošči + 1,50 m pri posipu | ocena preveriti
1. ZEMELJSKA DELA | Izkopi | 5 | Planiranje in utrjevanje temeljnih tal do zahtevane zbitosti | m2 | 110 |  | 0 | PZI: teren se utrdi do primerne zbitosti | ocena
1. ZEMELJSKA DELA | Nasipi | 6 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona 0–64 mm, sloj 40 cm | m3 | 44 |  | 0 | PZI: gramozno nasutje 40 cm | ocena preveriti
1. ZEMELJSKA DELA | Nasipi | 7 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona 0–32 mm, sloj 10 cm | m3 | 11 |  | 0 | PZI: gramozno nasutje 10 cm | ocena preveriti
1. ZEMELJSKA DELA | Geotekstil | 8 | Dobava in polaganje geotekstila 300 g/m2 pod nasutjem | m2 | 110 |  | 0 | Sestava tal v PZI | ocena
2. BETONSKA IN AB DELA | Podložni beton | 9 | Podložni beton C12/15, deb. 8 cm pod AB ploščo | m3 | 7 |  | 0 | PZI: podložni beton 8 cm | izračunano/ocena
2. BETONSKA IN AB DELA | Folija | 10 | PVC gradbena folija pod AB ploščo kot prepreka vlaženja | m2 | 87 |  | 0 | PZI: PVC folija pod AB ploščo | izračunano
2. BETONSKA IN AB DELA | AB plošča | 11 | AB temeljna plošča C25/30, deb. 25 cm, vključno z vgradnjo in nego betona | m3 | 21.6 |  | 0 | Tloris 15,70 x 6,25 m z odprtino 8,00 x 1,45 m; d=25 cm | izračunano
2. BETONSKA IN AB DELA | AB plošča | 12 | Dodatni robni nosilci / temeljne pete 20/65 cm ob odprtini | m3 | 4.9 |  | 0 | Statika: greda b/d=20/65; dolžina okvirno po odprtini | ocena preveriti
2. BETONSKA IN AB DELA | Opaž | 13 | Opaž robov AB plošče in notranje odprtine | m2 | 15 |  | 0 | Tloris AB plošče in odprtine | ocena
2. BETONSKA IN AB DELA | Armatura | 14 | Dobava, krivljenje in vgradnja rebraste armature Ø10 in Ø12, B500B/S500 | kg | 881.36 |  | 0 | Izvleček armature: palice skupaj 881,36 kg | povzeto
2. BETONSKA IN AB DELA | Armatura | 15 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q-385 | kg | 1435.1 |  | 0 | Izvleček mrež: Q-385 skupaj 1435,10 kg | povzeto
2. BETONSKA IN AB DELA | Armatura | 16 | Distančne kače za AB ploščo d=25 cm, višina 14 cm, dolžina 2,0 m | kos | 43 |  | 0 | Armaturni načrt: 43 kom | povzeto
2. BETONSKA IN AB DELA | Finalna obdelava | 17 | Mat brušenje + fino peskanje/štokanje/mikrohrapavljenje AB plošče do R11 | m2 | 87 |  | 0 | PZI: videz TERACCO, razred R11 | izračunano
2. BETONSKA IN AB DELA | Impregnacija | 18 | Brezbarvna mat hidrofobna impregnacija vidnih betonskih površin | m2 | 87 |  | 0 | PZI navodila za beton | ocena
3. BETONSKI ELEMENTI | Korito | 19 | Betonski segment korita 74 x 40 x 15 cm, C30/37 XA2, peskano, impregnacija | kos | 4 |  | 0 | PZI list 06: 4 kom | povzeto
3. BETONSKI ELEMENTI | Korito | 20 | Betonski segment korita 97 x 40 x 15 cm, C30/37 XA2, peskano, impregnacija | kos | 16 |  | 0 | PZI list 06: 16 kom | povzeto
3. BETONSKI ELEMENTI | Korito | 21 | Montaža/lepljenje segmentov betonskega korita z vremensko odpornim lepilom | kpl | 1 |  | 0 | PZI: Sikaflex PRO-3 ali podobno | povzeto
3. BETONSKI ELEMENTI | Spominski stebri | 22 | Betonski spominski stebri/plošče za tablice pokojnih, izvedba na licu mesta, opaž iz lesenih desk | kos | 3 |  | 0 | PZI opis: trije elementi, list 06/07 | povzeto preveriti
3. BETONSKI ELEMENTI | Klopi | 23 | Samostojna AB klop z lesenim sedalom, peskan beton, impregnacija | kos | 1 |  | 0 | PZI list 09 | povzeto
3. BETONSKI ELEMENTI | Klopi | 24 | AB klop z mizo/polico za sveče, izvedba levo/desno, z lesenim sedalom | kos | 2 |  | 0 | PZI list 09: klop z mizo za sveče | povzeto
3. BETONSKI ELEMENTI | Les klopi | 25 | Leseni del klopi iz letvic, 10 kos na klop, zaščiten/oiljen les, skrito pritrjevanje | kpl | 3 |  | 0 | PZI list 09: lesen del klopi 10x | povzeto
3. BETONSKI ELEMENTI | Tlakovci | 26 | Betonski tlakovci za dostopno pot 70 x 50 x 10 cm | kos | 4 |  | 0 | PZI list 09: 4x 70/50/10 | povzeto
3. BETONSKI ELEMENTI | Tlakovci | 27 | Betonski tlakovci za dostopno pot 140 x 50 x 10 cm | kos | 12 |  | 0 | PZI list 09: 12x 140/50/10 | povzeto
4. KOVINSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA | Pergola | 28 | Kovinska pergola iz profilov 150x150x5, corten ali prašno barvano jeklo, vključno s sidranjem | kpl | 1 |  | 0 | PZI list 07/12 | povzeto
4. KOVINSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA | Zasloni | 29 | Dekorativni kovinski/opečni paneli z motivom Flower of life oziroma po projektu | kpl | 1 |  | 0 | PZI list 12: laser cut motiv | povzeto
4. KOVINSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA | Rešetka | 30 | Pohodna kovinska rešetka 700 x 1000 mm nad območjem raztrosa | kos | 8 |  | 0 | PZI prerez: 8 kom 700x1000 | povzeto
4. KOVINSKA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA | Podkonstrukcija | 31 | Podkonstrukcija, nosilci in pritrdilni material za pohodno rešetko | kpl | 1 |  | 0 | PZI: detajl pritrjevanja se izdela naknadno | ocena
5. ODVODNJAVANJE IN ZALIVANJE | Drenaža | 32 | Drenažna cev DN110 z zasipom, filcem in priključitvijo na obstoječi drenažni odvod | m | 65.6 |  | 0 | PZI list 05: 50,0 + 7,0 + 7,0 + 1,6 m | povzeto
5. ODVODNJAVANJE IN ZALIVANJE | Odvodnja | 33 | PVC cev DN160 / DN125 za odvodnjo in navezavo, vključno s priključki | kpl | 1 |  | 0 | PZI list 02/05 | ocena
5. ODVODNJAVANJE IN ZALIVANJE | Zalivanje | 34 | Razvod cevi za zalivanje gred | m | 70 |  | 0 | PZI list 05: 50,0 + 14,0 + 6,0 m | povzeto
5. ODVODNJAVANJE IN ZALIVANJE | Pipa | 35 | Vodni steber / pipa za zalivanje z navezavo na obstoječi vodovod | kos | 1 |  | 0 | PZI list 02/05: PIPA, vertikala-voda | povzeto
6. ELEKTRO IN RAZSVETLJAVA | Razvod | 36 | Elektro razvod za razsvetljavo območja z navezavo na obstoječo pokopališko stavbo | kpl | 1 |  | 0 | PZI list 15: navezava na elektriko ni predmet dokumentacije | ocena
6. ELEKTRO IN RAZSVETLJAVA | Talne svetilke | 37 | Talna svetilka zunanja IP, vključno s podstavkom in priklopom | kos | 18 |  | 0 | PZI list 15: 18 kom talna svetilka | povzeto
6. ELEKTRO IN RAZSVETLJAVA | Stebriček z vtičnicama | 38 | Zunanja svetilka/stebriček z dvema vtičnicama | kos | 2 |  | 0 | PZI list 15: 2 kom | povzeto
6. ELEKTRO IN RAZSVETLJAVA | Solarne svetilke | 39 | Solarna svetilka montirana na steber | kos | 12 |  | 0 | PZI list 15: 12 kom | povzeto
6. ELEKTRO IN RAZSVETLJAVA | Meritve | 40 | Preizkus, meritve in predaja elektroinstalacije | kpl | 1 |  | 0 | Standardna zaključna postavka | ocena
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Priprava gred | 41 | Priprava sadilnih gred, rahljanje, dodatek humusne zemlje in izboljšava substrata | m2 | 45 |  | 0 | PZI koncept zasaditve, robne grede in korito | ocena preveriti
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Zastirka | 42 | Dobava in vgradnja zastirke iz lubja v oranžnem tonu oziroma mineralne zastirke | m2 | 45 |  | 0 | PZI: zastirka z lubjem | ocena preveriti
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 43 | Dobava in saditev: P1 Kitajski miskant - Miscanthus sinensis 'Morning Light' | kos | 6 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 44 | Dobava in saditev: P2 Ozkolistni miskant - Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | kos | 4 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 45 | Dobava in saditev: P3 Lampasasta peresnica - Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | kos | 14 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 46 | Dobava in saditev: P4 Trstikasta bilnica - Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' | kos | 6 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 47 | Dobava in saditev: P5 Mačja meta - Nepeta faassenii | kos | 10 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 48 | Dobava in saditev: P6 Žajbelj - Salvia nemorosa 'Caradonna' | kos | 14 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 49 | Dobava in saditev: P7 Puhasta gaura - Gaura lindheimeri | kos | 9 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 50 | Dobava in saditev: P8 Verbena - Verbena bonariensis | kos | 10 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 51 | Dobava in saditev: P9 Belocvetna hortenzija - Hydrangea arborescens 'Annabelle' | kos | 8 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 52 | Dobava in saditev: P10 Vzpenjalna hortenzija - Hydrangea anomala subsp. petiolaris | kos | 8 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Rastline | 53 | Dobava in saditev: P11 Bršljan - Hedera helix 'Woerner' | kos | 6 |  | 0 | PZI koncept zasaditve list 13/14 | povzeto
7. HORTIKULTURNA UREDITEV | Nega | 54 | Začetna nega, zalivanje in zamenjava propadlih sadik v obdobju ukoreninjanja | kpl | 1 |  | 0 | PZI tehnično poročilo | ocena
8. ZAKLJUČNA DELA | Čiščenje | 55 | Končno čiščenje, odstranitev odpadkov, ureditev okolice po izvedbi | kpl | 1 |  | 0 | Standardna zaključna postavka | ocena
8. ZAKLJUČNA DELA | Delavniški načrti | 56 | Izdelava delavniških načrtov za kovinske, betonske in lesene elemente ter potrditev vzorcev | kpl | 1 |  | 0 | PZI splošna navodila | povzeto
8. ZAKLJUČNA DELA | Dokumentacija | 57 | Dokumentacija o izvedbi, atesti, dokazila o materialih in navodila za vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | Standardna zaključna postavka | ocena

## rekapitulacija EI del
REKAPITULACIJA:
I. PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
II. GROBA INSTALACIJSKA DELA |  | 0
III. RAZDELILNIK RV - DOGRADITEV |  | 0
IV. FINOMONTAŽNA DELA |  | 0
V. ZAKLJUČNA DELA |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## EI dela
| Opis opreme/del | enota | količina | cena/enoto | skupaj
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Prevzem dokumentacije in preučitev PZI projekta, priprava gradbišča, transport materialov in osebja, zavarovanje gradbišča | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. GROBA INSTALACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x2,5 mm², položenega v zemlji v zaščitni cevi | m | 15 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x1,5 mm², položenega v zemlji v zaščitni cevi | m | 90 |  | 0
3 | Dobava in polaganje EPC cevi fi 63 mm | m | 105 |  | 0
4 | Razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
III. RAZDELILNIK RV - DOGRADITEV
1 | Svetlobni rele, komplet s fotoelementom | kpl. | 1 |  | 0
2 | Digitalna stikalna ura, 230 VAC, 10 A, enokanalna | kom | 1 |  | 0
3 | Kombinirano zaščitno stikalo KZS C16/0,03 A | kom | 1 |  | 0
4 | Kombinirano zaščitno stikalo KZS C10/0,03 A | kom | 1 |  | 0
5 | Stikalo 1-0-2, enopolno, 10 A | kom | 1 |  | 0
6 | Drobni material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. FINOMONTAŽNA DELA
Izvedba splošnih električnih priključkov:
1 | na svetilko | kom | 18 |  | 0
2 | na vtičnico 230 V | kom | 4 |  | 0
3 | Razni drobni nespecificiran material | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
V. ZAKLJUČNA DELA
1 | Meritve izolacijske upornosti električne instalacije, kratkostične upornosti zank tokokrogov, ponikalne upornosti ozemljila objekta, kontrola povezave kovinskih mas na vodnik za izenačenje potenciala, kontrola zanesljivosti zaščite pred posrednim dotikom in izdelava potrebnih dokumentov | kpl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## SI dela
I. INFORMATIVNI PROJEKTANTSKI POPIS Z DOBAVO IN MONTAŽO
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
VODOVOD
Vodovodni priključek - zunanji del
1. | Polietilenska cev za vodovode PE100 po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-1/2 za NP16, skupaj z fazonskimi kosi, dodatkom za odrezke, tesnilni in pritrdilni material ter zaščitno cevjo
| PE100-d26 x 3/16 bar - (točna količina se določi pred polaganjem) - interni vodovodni priključek | m | 70 |  | 0
| PE100-d32 x 3/16 bar - (točna količina se določi pred polaganjem) - interni vodovodni priključek | m | 80 |  | 0
| PE80-d75 x 3,8/8 bar (zaščitna cev za prehode) | m | 15 |  | 0
2. | Krogelni ventil , Kovina PN 6,R 1"
| DN15 (1/2'') | kos | 6 |  | 0
| DN20 (3/4'') | kos | 4 |  | 0
| DN25 (1'') | kos | 2 |  | 0
3. | OPCIJA: dobava in montaža zalivalnega sistema po navodilih investitorja | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža zapornih ventilov in ostalega pribora pri priklopu na obstoječo inštalacijo privežici | kpl | 1 |  | 0
5. | Trak za označevanje cevovodov v zemlji, z napisom "Pozor vodovod". | m | 150 |  | 0
6. | Razni drobni material za montažo cevovodov - ocena, obračunati po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
7. | Demontažno montažna dela za priklop vodovoda na obstoječe vodovodno omrežje vključno z potrebnim materialom, na parceli investitorja | kpl | 1 |  | 0
8. | Zemeljska in gradbena dela z kombiniranim strojno-ročnim izkopom globine ca 1,5 m, izdelavo bet. podpor na lomih in odcepih, izdelava peščene posteljice, geodetski posnetek, zasip, utrjevanje in ureditev v prvotno stanje z odvozom odvečnega materiala na deponijo - ZA 150m vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
9. | Tlačni preizkus vodotesnosti vodovodnega priključka | kpl | 1 |  | 0
10. | Dezinfekcija s klornim šokom in izpiranje vodovoda in pridobitev certifikata o ustreznosti in neoporočnosti pitne vode | kpl | 1 |  | 0
11. | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
12. | Nepredvidena dela v višini 5% investicijske vrednosti | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  |  |  | 0