- SKLOP 1: Nahrbtniki za prvo pomoč

| TABELA 1: Nahrbtniki za prvo pomoč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Zap. št. | Zahteva | Proizvajalec in tip ponujenega blaga | Dokazilo |
| Nahrbtnik za prvo pomoč s kompletom prve pomoči |  |  |  |
| 1 | - Barva: rdeča. - Dimenzije praznega nahrbtnika: največ 31 × 41,5 × 18 cm. - Teža praznega nahrbtnika: največ 1500 g. - Material: trpežna sintetična tkanina (poliester ali najlon najmanj 600D) z vodoodbojnim PU ali PVC premazom, odporna proti obrabi, vlagi ter primerna za čiščenje in razkuževanje. - Material mora omogočati večkratno čiščenje in razkuževanje brez poslabšanja lastnosti. - Prostornina: 20–25 l. - Dno nahrbtnika dodatno ojačano in odporno proti obrabi. - Zapiranje z močnimi dvosmernimi zadrgami. - Podložene in nastavljive naramnice. - Ojačan zgornji ročaj za prenašanje. - Hrbtni del podložen za udobno nošenje. - Odsevni elementi na sprednji strani nahrbtnika. Razdelitev nahrbtnika: - 1 glavni predal, - najmanj 1 notranji srednje velik žep, - najmanj 1 manjši notranji žep, - najmanj 1 zunanji sprednji žep z zadrgo, - možnost namestitve dodatnih notranjih organizatorjev oziroma razdelkov, - priloženi najmanj 3 odstranljivi notranji žepi oziroma organizatorji različnih velikosti. Nahrbtnik mora biti primeren za shranjevanje kompleta sanitetnega materiala za ekipo prve pomoči, kot ga določa Strokovni center za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Vsak nahrbtnik za prvo pomoč mora biti dobavljen skupaj s pripadajočim kompletom prve pomoči (opredeljen pod zaporedno številko 2 v Tabeli 1). | Proizvajalec ponujenega blaga: _____________________ Tip/model/znamka ponujenega blaga: _____________________ | Kot dokazilo o ustreznosti za ponujeno blago mora ponudnik v ponudbi predložiti: - Tehnično dokumentacijo ali sliko ponujenega blaga, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. |
| Komplet sanitetnega materiala za nahrbtnike za prvo pomoč |  |  |  |
| 2 | Vsebina kompleta sanitetnega materiala za nahrbtnike za prvo pomoč: 2 kos - kompresa za opekline (Aluplast) 50 × 60 cm; 5 kos - kompresa za opekline (Aluplast) 5 × 9 cm; 5 kos - kompresa za opekline (Aluplast) 15 × 9 cm 2 kos - prvi sterilni povoj TIP 1, blagoelastični, 6 kos - prvi sterilni povoj TIP 2, blagoelastični, 2 kos - prvi sterilni povoj TIP 3, blagoelastični, 1 kos - prvi trebušni povoj, 10 kos - trikotna ruta, 100 × 100 × 140 cm, 2 seta netkane komprese 7,5 × 7,5 cm, 6-slojna, 10 kos 2 seta netkane komprese 10 x 10 cm, 6-slojna, 10 kos 4 kos - bombažni krep povoj 6 cm x 10 m, 4 kos - bombažni krep povoj 8 cm x 10 m, 2 kos - bombažni krep povoj 10 cm x 10 m, 4 kos - vpojna gaza 0,8 m2, sterilna, 5 kos - kirurški obliž z blazinico 5 × 7cm, 5 kos - kirurški obliž z blazinico 10 × 9 cm, 1 kos - mikroporozni lepilni trak 2,5 cm x 9,1 m, 1 kos - škarje z zaobljeno konico, 5 kos - zaščitna folija za umetno dihanje, netkani obliži za male rane, v kompletu, dimenzije: 19 × 72 mm, 5 kos, 38 × 38 mm, 3 kos, 25 × 72 mm, 2 kos 4 kos - zaščitna folija zlato/srebrna 160 × 210 cm, 10 kos - varnostne sponke, 15 kos - čistilni robčki, v dozi, 10 kos - rokavice iz lateksa, pribor (svinčnik grafitni in blokec) za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu, 1 kos 2 kos - PVC-vrečka za odpadke, neprozorna, Vsi napisi na artiklih in vsi priloženi dokumenti, ki so del kompleta, morajo biti v slovenskem jeziku. Datum izdelave vsebine kompletov prve pomoči mora biti od 1. 1. 2026 dalje. | Proizvajalec ponujenega blaga: _____________________ Tip/model/znamka ponujenega blaga: _____________________ | Kot dokazilo o ustreznosti za ponujeno blago mora ponudnik v ponudbi predložiti: - Tehnično dokumentacijo ali sliko ponujenega blaga, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. |

- SKLOP 2: Omarice in kovčki za prvo pomoč

| TABELA 2.1: Omarice za prvo pomoč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Zap. št. | Zahteva | Proizvajalec in tip ponujenega blaga | Dokazilo |
| Omarica za prvo pomoč s kompletom prve pomoči |  |  |  |
| 1 | - Ohišje iz bele pločevine s ključavnico in pripadajočim ključem in stenskimi nosilci (stenski nosilec in vijaki za pritrditev na steno priloženi). - Dimenzije: 340 × 260 × 150 mm (+/- 10 mm). - Izdelana sta v skladu s Pravilnikom o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu. Vsaka omarica za prvo pomoč mora biti dobavljena skupaj s pripadajočim kompletom prve pomoči (opredeljen pod zaporedno številko 2 v Tabeli 2.1). | Proizvajalec ponujenega blaga: ____________________ Tip/model/znamka ponujenega blaga: ____________________ | Kot dokazilo o ustreznosti za ponujeno blago mora ponudnik v ponudbi predložiti: - Tehnično dokumentacijo ali sliko ponujenega blaga, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. |
| Komplet prve pomoči za omarico |  |  |  |
| 2 | Vsebina prve pomoči za omarico: 5 × povoj za prvo pomoč vrste 1, 2 × povoj za prvo pomoč vrste 2, 5 × krep povoj 8 cm × 5 m, 2 × krep povoj 10 cm × 5 m, 5 × povoj iz mula 6 cm × 4 m, 5 × povoj iz mula 10 cm × 4 m, 5 × obliž z blazinico 10 × 4 cm, 5 × obliž z blazinico 10 × 8 cm, 1 × sanitetna vata 100 g, 5 × trikotna ruta, 1 × lepilni trak 2 cm × 1 m, 1 × lepilni trak 2 cm × 5 m, 5 × sterilni zloženec 5 × 5 cm – 16 sl, 5 × sterilni zloženec 10 × 10 cm, 1 × vpojna sterilna gaza 0,4 m, 1 × vpojna sterilna gaza 0,8 m, 5 × varnostne sponke, 1 × škarje z zaobljeno konico, 1 × kompresa za opekline 50 × 60 cm, 10 × kompresa za opekline 5 × 9 cm, 10 × rokavice iz lateksa, 1 × priročnik o prvi pomoči, 1 × seznam za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu. Vsi napisi na artiklih in vsi priloženi dokumenti, ki so del kompleta, morajo biti v slovenskem jeziku. Vsebina kompletov prve pomoči mora biti izdelana 1. 1. 2026 ali kasneje. | Proizvajalec ponujenega blaga: ____________________ Tip/model/znamka ponujenega blaga: ____________________ | Kot dokazilo o ustreznosti za ponujeno blago mora ponudnik v ponudbi predložiti: - Tehnično dokumentacijo ali sliko ponujenega blaga, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. |
| TABELA 2.2: Kovčki za prvo pomoč |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Zap. št. | Zahteva | Proizvajalec in tip ponujenega blaga | Dokazilo |
| Kovček za prvo pomoč s kompletom prve pomoči |  |  |  |
| 1 | - Ohišje iz trpežne plastike, odporne proti udarcem in spremembam temperature. - Priložen stenski nosilec in vijaki za pritrditev na steno (z možnostjo snemanja le-tega v primeru uporabe). - Dimenzije: 320 × 220 × 125 mm. Vsak kovček za prvo pomoč mora biti dobavljen skupaj s pripadajočim kompletom prve pomoči (opredeljen pod zaporedno številko 2 v Tabeli 2.2). | Proizvajalec ponujenega blaga: ____________________ Tip/model/znamka ponujenega blaga: ____________________ | Kot dokazilo o ustreznosti za ponujeno blago mora ponudnik v ponudbi predložiti: - Tehnično dokumentacijo ali sliko ponujenega blaga, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. |
| 2 | Vsebina kovčka: 5 × povoj za prvo pomoč vrste 1, 2 × povoj za prvo pomoč vrste 2, 5 × krep povoj 8 cm × 5 m, 2 × krep povoj 10 cm × 5 m, 5 × povoj iz mula 6 cm × 4 m, 5 × povoj iz mula 10 cm × 4 m, 5 × obliž z blazinico 10 × 4 cm, 5 × obliž z blazinico 10 × 8 cm, 1 × sanitetna vata 100 g, 5 × trikotna ruta, 1 × lepilni trak 2 cm × 1 m, 1 × lepilni trak 2 cm × 5 m, 5 × sterilni zloženec 5 × 5 cm – 16 sl, 5 × sterilni zloženec 10 × 10 cm, 1 × vpojna sterilna gaza 0,4 m, 1 × vpojna sterilna gaza 0,8 m, 5 × varnostne sponke, 1 × škarje z zaobljeno konico, 1 × kompresa za opekline 50 × 60 cm, 10 × kompresa za opekline 5 × 9 cm, 10 × rokavice iz lateksa, 1 × priročnik o prvi pomoči, 1 × seznam za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu. Vsi napisi na artiklih in vsi priloženi dokumenti, ki so del kompleta, morajo biti v slovenskem jeziku. Vsebina kompletov prve pomoči mora biti izdelana 1. 1. 2026 ali kasneje. | Proizvajalec ponujenega blaga: ____________________ Tip/model/znamka ponujenega blaga: ____________________ | Kot dokazilo o ustreznosti za ponujeno blago mora ponudnik v ponudbi predložiti: - Tehnično dokumentacijo ali sliko ponujenega blaga, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. |

- SKLOP 3: Kompleti prve pomoči za avtomobiliste in motoriste

| TABELA 3.1: Komplet prve pomoči za avtomobiliste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Zap. št. | Zahteva | Proizvajalec in tip ponujenega blaga | Dokazilo |
| Komplet prve pomoči za avtomobiliste |  |  |  |
| 1 | Komplet mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil Vsebina kompleta: 3 kos - prvi povoj, tip 2, sterlien, (10 cm × 4 cm) 1 kos - prvi povoj, tip 3, sterilen, (12 cm × 5 cm) 1 kos - aluplast za opekline, sterilen, 9 × 15 cm 1 kos -aluplast za opekline, sterilen, 50 × 80 cm 10 kos - kompresa, sterilna, 5 × 5 cm 6 kos - kompres, sterilna, 10 × 10 cm 2 kos - raztegljiv povoj, 8 × 4 cm 1 kos - raztegljiv povoj, 10 × 4 cm 3 kos - trikotna ruta 100 × 100 × 140 cm 4 kos - rokavica (SIST EN 455-1 in 2:2000) 1 kos - zaščitna folija za umetno dihanje 1 kos -dvostransko metalizirana folija 210 × 160 cm, debelina najmanj 12 µm 1 kos - škarje z zaobljeno konico 5 kos - obliž z blazinico 10 × 8 cm 1 kos - obliž 2 cm × 5 m 1 kos - navodila za nudenje prve pomoči 1 kos - seznam vsebine Prva pomoč za avtomobiliste mora biti zapakirana v praktični embalaži, ki zagotavlja celovitost in takojšno dostopnost do vsebine kompleta prve pomoči. Vsi napisi na artiklih in vsi priloženi dokumenti, ki so del kompleta, morajo biti v slovenskem jeziku. Vsebina kompletov prve pomoči mora biti izdelana 1. 1. 2026 ali kasneje. | Proizvajalec ponujenega blaga: ______________________ Tip/model/znamka ponujenega blaga: ______________________ | Kot dokazilo o ustreznosti za ponujeno blago mora ponudnik v ponudbi predložiti: - Tehnično dokumentacijo ali sliko ponujenega blaga, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika.. |

| TABELA 3.2: Komplet prve pomoči za motoriste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Zap. št. | Zahteva | Proizvajalec in tip ponujenega blaga | Dokazilo |
| Komplet prve pomoči za motoriste |  |  |  |
| 1. | 1 kos - povoj z blazinico, 12 × 16 cm, sterilen 10 kos - kompresa, 5 × 5 cm, sterilna 2 kos - kompresa, 10 × 10 cm, sterilna 1 kos - aluplast kompresa, 5 × 9 cm 1 kos - aluplast za opekline, 50 × 60 cm 1 kos - elastični povoj, 8 cm × 4 m 1 kos - trikotna ruta 2 kos - rokavica-par (SIST EN 455-1 in 2:2000) 1 kos - zaščitna folija za umetno dihanje 1 kos - dvostransko metalizirana folija 210 × 160 cm 1 kos - škarje z zaobljeno konico 2 kos - obliž z blazinico 10 × 8 cm 1 kos - lepilni trak 1 cm × 1 m 1 kos - navodila za nudenje prve pomoči 1 kos - seznam vsebine Prva pomoč za motoriste mora biti zapakirana v praktični torbici, ki zagotavlja celovitost in takojšno dostopnost do vsebine kompleta prve pomoči. Vsi napisi na artiklih in vsi priloženi dokumenti, ki so del kompleta, morajo biti v slovenskem jeziku. Vsebina kompletov prve pomoči mora biti izdelana 1. 1. 2026 ali kasneje. | Proizvajalec ponujenega blaga: ______________________ Tip/model/znamka ponujenega blaga: ______________________ | Kot dokazilo o ustreznosti za ponujeno blago mora ponudnik v ponudbi predložiti: - Tehnično dokumentacijo ali sliko ponujenega blaga, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. |