| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direkcija Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |  | Tel.: 01 30 77 200 E-pošta: ijn@zzzs.si www.zzzs.si |

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

v postopku javnega naročila z oznako

SKU-VZ-44-031/26-S

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja električnih inštalacij in naprav v nepremičninah ZZZS na lokacijah OE Maribor, za obdobje od 1. 10. 2026 (oz. z dnem sklenitve pogodbe, če le-ta nastopi po 1. 10. 2026) do 31. 12. 2027.

- SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA

  - Opis storitev:

Storitve, ki so predmet tega javnega naročila zajemajo najmanj:

- vzdrževanje električnih inštalacij in naprav v poslovnih objektih in poslovnih prostorih ZZZS OE Maribor iz obrazca V-5a »Seznam lokacij in odgovornih oseb naročnika«,

- manjša in večja popravila električnih inštalacij,

- demontaža starih inštalacij in montaža novih inštalacij,

- nujna intervencijska dela na električnih inštalacijah in napravah, ki jih naročnik ne more opraviti sam, zaradi izrednih razmer (npr.: izpad električne energije, elementarne nesreče, izlivi vode, požar, izpad sistemov za tehnično varovanje nepremičnin …),

- nabava in dobava potrošnega materiala ter nadomestnih delov za potrebe vzdrževanja,

- druga dela s področja vzdrževanja električnih inštalacij in naprav.

  - Obseg storitev

Okvirni obseg storitev je razviden iz obrazca V-3 »Predračun«.

Naročnik vnaprej ne more natančno določiti, v kakšnih deležih in količinah bo storitve oz. blago potreboval, zato so navedene storitve oz. blaga in količine zgolj ocenjene. Naročnik bo storitve oz. blago naročal glede na dejanske potrebe in razpoložljiva finančna sredstva in se ne zavezuje k naročilu minimalne količine storitev oz. blaga.

Vse storitve se morajo izvajati pravilno, kvalitetno in v roku po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

- NAROČANJE STORITEV, ODZIVNI ČAS, NABAVA IN VGRADNJA MATERIALA/BLAGA

  - Naročanje storitev, odzivni in izvedbeni čas ter čas izvajanja storitev

Izbrani ponudnik/izvajalec bo dolžan izvesti storitve na podlagi vsakokratnega pisnega naročila odgovorne osebe naročnika, navedene v obrazcu V-5a »Seznam lokacij in odgovornih oseb naročnika« ali z njegove strani pooblaščene osebe.

Odgovorna oseba naročnika naroča storitev neposredno pri odgovorni osebi izvajalca za prevzem naročila.

Naročnik bo redne storitve naročal po e-pošti, intervencijske storitve pa po telefonu oz. e-pošti.

Odgovorna oseba naročnika za naročanje storitev v pisnem (oz. v primeru intervencije lahko tudi ustno naročilu navede najmanj naslednje podatke:

-	naziv organizacijske enote naročnika,

-	vrsto storitev, ki se naroča,

-	rok za izvedbo naročila in

-	kontaktno osebo na strani naročnika.

Šteje se, da je Izbrani ponudnik/izvajalec naročilo prejel, če ima naročnik dokazilo o poslanem naročilu (oz. v primeru intervencije tudi dokazilu o opravljenem klicu). Izbrani ponudnik/izvajalec je dolžan potrditi izvedbo naročila oz. se dogovoriti z naročnikom glede rokov izvedbe naročila v odzivnem času, ki je naveden spodaj.

Izbrani ponudnik/izvajalec bo dolžan po izvedbi naročenih storitev posredovati po e-pošti pisno poročilo o izvedbi naročila, ki mora vsebovati najmanj:

-	naziv in naslov lokacije

-	vrsto opravljenih storitev,

-	porabljene količine (ur dela, morebitnega materiala),

-	predvidena dokazila, kot so zahtevana v določilih pogodbe,

-	ime in priimek osebe, ki je naročilo izvedla.

Storitve se praviloma izvajajo v delovnem času naročnika, in sicer vsak delavnik (v ponedeljek, torek in četrtek med 7:00 in 15:00 in v sredo med 7:00 in 17:00 ter v petek med 7:00 in 13:00), ob pogoju, da le-te ne motijo delovnega procesa naročnika. Izbrani ponudnik/izvajalec in odgovorna oseba naročnika se lahko za izvedbo posamezne storitve dogovorita tudi za čas izven delovnega časa naročnika oz. v dela prostih dneh (sobote, nedelje in prazniki), pri čemer mora izvajalec naročnika o tem sproti obvestiti. Za intervencijske storitve navedeno zgoraj ne velja, le te se lahko izvajajo kadar koli.

Odzivni čas izvedbe naročila predstavlja čas od trenutka, ko izbrani ponudnik prejme naročilo, do trenutka, ko izbrani ponudnik/izvajalce začne z izvajanjem storitev vzdrževanja električnih inštalacij in/ali naprav nepremičnine, na katero se nanaša naročilo.

Odzivni čas izbranega ponudnika/izvajalca je lahko največ:

- za redne elektro inšatalacijske storitve je maksimalni odzivni čas 3 delovne dni,

- za intervencijske elektroinštalacijske storitve (npr. izpadi električne energije, katere naročnik sam ne more odpraviti) je maksimalni odzivni čas 2 uri,

Rok izvedbe naročila predstavlja čas od začetka izvajanja do zaključka izvedbe storitev. Rok izvedbe je odvisen od vrste, obsega in nujnosti izvedbe naročila. Naročnik in izvajalec se dogovorita za rok izvedbe sporazumno v odzivnem času iz prejšnjega odstavka.

V primeru, da gre za večjo okvaro na instalacijah ali napravah in kadar naročnik tako zahteva, je izbrani ponudnik/izvajalce dolžan obvestiti naročnika o predvidenem poteku del in mu predložiti ponudbo s specifikacijo predvidenih stroškov. Naročnik si pri tem pridržuje pravico preveriti dano ponudbo na trgu.

  - Cene storitev, nabava in vgradnja materiala/blaga, prevozni stroški

Vse cene za storitve (iz postavk točke 1.1 in 1.2) na enoto v EUR brez DDV iz obrazca V-3 »Predračun« morajo zajemati vse zahteve iz predmetnega naročila, stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila, morebitne določene prevozne/potne stroške (ki niso zajeti v 10. odstavku tega poglavja), trošarine, takse, carino, zavarovanje in kakršnekoli druge stroške in popuste, tako da naročnik, razen ponudbene cene za storitve (iz postavk točke 1.1 in 1.2) in cene/stroškov za potrošni material in nadomestne dele ter določenih stroškov prevoza na lokacijo (ki so zajeti v 10. odstavku tega poglavja), ni dolžan plačati izbranemu ponudniku nobenih drugih stroškov.

Ponudbena cena za posamezne vrste storitev (iz postavk 1.1 in 1.2) na enoto v EUR brez DDV v obrazcu V-3 »Predračun«, morajo poleg splošnih zahtev iz prvega odstavka te teočke vključevati še sledeče zahteve:

- Redne elektro inštalacijske storitve enega delavca elektro stroke mora vsebovati ceno izvedbe opravil na uro izraženo v EUR (brez DDV) vključno s stroški prevoza (ki niso zajeti v 10. odstavku tega poglavja), brez stroškov materiala (blaga). Dogovorjena delovna ura je čas prisotnosti na objektu in se zaokrožuje na pol oz. celo uro.

- intervencijske elektro inštalacijske storitve enega delavca elektro stroke mora vsebovati ceno intervencijske delovne ure izražene v EUR (brez DDV), vključno as stroški prevoza (ki niso zajeti v 10. odstavku tega poglavja), brez stroškov materiala (blaga). Intervencijska dela se obračunajo po intervencijski delovni uri ne glede na delovni čas naročnika. V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do velike materialne škode naročnika ali motenj delovnega procesa. Intervencijska delovna ura je čas prisotnosti na objektu in se zaokrožuje na pol oz. celo uro.

Ponudbene cene na enoto brez DDV za posamezno vrsto storitev (iz postavk 1.1 in 1.2) iz obrazca V-3 »Predračun« so fiksne ves čas veljavnosti pogodbe.

Vse stroške, povezane z nabavo potrošnega materiala in nadomestnih delov, vnaprej krije izbrani ponudnik/izvajalec.

Čas prevoza, nabave ter transporta potrošnega materiala in nadomestnih delov (blaga) se izbranemu ponudniku/izvajalcu ne vštevajo v čas opravljanja storitev ter so v celoti vključeni v ceni  izvedbe storitev.

Cene/stroške za vgrajen potrošni material in nadomestne dele (blago) se obračunava po veljavnih cenah:

- iz uradnega cenika proizvajalca oziroma generalnega uvoznika/zastopnika/dobavitelja posamezne blagovne znamke (blaga) za Slovenijo, veljavnega na dan vgradnje blaga (na lokaciji naročnika), ali nižjih;

- iz uradnega cenika izvajalca, veljavnega na dan vgradnje blaga (na lokaciji naročnika), ali nižjih, za blago, ki ni zajeto v uradnem ceniku proizvajalca oziroma generalnega uvoznika/zastopnika/dobavitelja posamezne blagovne znamke (blaga) za Slovenijo. Porabljen potrošni material, ki ga ni moč zaračunati po uradno veljavnem ceniku izvajalca, je brezplačen.

Do povračila stroškov za nabavo materiala/blaga, ki presegajo vrednost 500,00 EUR brez DDV, je izbrani ponudnik upravičen le v primeru pridobitve predhodnega pisnega soglasja naročnika (skrbnika pogodbe ali odgovornih oseb za naročanje - obrazec V-5a »Seznam lokacij in odgovornih oseb naročnika«). V primeru nepredvidenih okvar in nujnih popravil se ocenjeni znesek lahko preseže, vendar mora izbrani ponudnik/izvajalec za vsako nadaljnjo dobavo pridobiti pisno soglasje odgovorne osebe naročnika ali z njegove strani druga pooblaščena oseba naročnika.

Naročnik lahko cene materiala/blaga preveri na trgu in v primeru ugodnejše pridobljene cene zanj, material/blago dobavi sam, izbrani ponudnik/izvajalec pa se ga zavezuje uporabiti/vgraditi brez kakršnikoli dodatnih stroškov, razen stroškov izvedbe vgradnje.

Izbrani ponudnik/izvajalec mora zagotavljati originalne dele, kot so vgrajeni. V primeru, ko to ni mogoče, se lahko vgradi, po predhodni potrditvi naročnika, tudi originalom enakovredne nadomestne dele.

Izbrani ponudnik/izvajalec bo določene stroške prevoza prevoženih kilometrov za opravljanje storitev predmeta naročila zaračunaval:

- največ v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov, ki velja na dan izvedbe predmeta naročila,

- samo za razdaljo od sedeža posamezne območne enote naročnika do pripadajoče izpostave, predmetne območne enote in nazaj, in sicer po daljinarju TIS (https://www.itis.si/zemljevid, pri čemer bo uporabljena funkcija/orodje »iskanje poti« z izbiro »najkrajša pot z avtom«,

- samo enkrat (en obračun) v skladu s predhodnima alinejama v času istega naročila oz. popravila.

Zaračunani stroški prevoza (iz predhodnega odstavka) na lokacijo naročnika morajo biti na računu prikazani ločeno od ostalih storitev in morajo vsebovati najmanj: relacijo, število km in upoštevano ceno na km v skladu s prvo alinejo prejšnjega odstavka.

Izbrani ponudnik/izvajalec bo za prevoz uporabljal lastna prevozna sredstva.

- VAROVANJE INFORMACIJ

Izbrani ponudnik/izvajalec mora kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke, ki se nanašajo na naročnika in jih ne sme sporočiti tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabiti naprej.

Izbrani ponudnik/izvajalec mora svojo obveznost varovanja informacij razširiti na vse osebe, ki bodo kakorkoli izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s tem javnim naročilom. Obveznost varovanja informacij se nanaša tako na čas izvajanja pogodbenih obveznosti kot tudi na čas po tem.

Natančneje je način varovanja informacij in osebnih podatkov naveden v obrazcu V-7 »Vzorec pogodbe«.

- OSTALE ZAHTEVE

Ostale zahteve so razvidne iz obrazca V-7 »Vzorec pogodbe«. Če so le-te v nasprotju s tehničnimi specifikacijami, veljajo določila iz obrazca V-7 »Vzorec pogodbe«.