| силове електрообладнання |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 |  | м3 | 2 |  |
| 2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 |  | м3 | 0,4 |  |
| 3 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  | м3 | 2,4 |  |
| 4 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм |  | шт | 1 |  |
| 5 | Датчик тиску |  | шт | 1 |  |
| 6 | Щит розподільчий навісний |  | шт | 1 |  |
| 7 | Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором |  | шт | 1 |  |
| 8 | Монтаж коробки клемної |  | шт | 1 |  |
| 9 | Монтаж коробки відгалужувальної |  | шт | 3 |  |
| 10 | Монтаж датчика електродного |  | шт | 2 |  |
| 11 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  | шт | 4 |  |
| 12 | Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях із підвищеною вологістю та пильністю |  | шт | 2 |  |
| 13 | Вимикач напівгерметичний і герметичний |  | шт | 1 |  |
| 14 | Розетка з заземлюючим контактом |  | шт | 1 |  |
| 15 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм |  | м | 20 |  |
| 16 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг |  | м | 18 |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  | м | 48 |  |
| 18 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 |  | м | 57,5 |  |
| 19 | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  | м | 282,5 |  |
| 20 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  | м | 13 |  |
| 21 | Сталь штабова 25х4 мм |  | т | 0,01 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 23 |  |
| 23 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 6 |  |
| 24 | Прокладання попереджувальної сигнальної стрічки | м | 6 |  |
| 25 | Щит розподільчий навісний ЩРн-18 | шт | 1 |  |
| 26 | Коробка клемна 8111КА | шт | 1 |  |
| 27 | Коробка вiдгалужувальна KU68-1903 | шт | 3 |  |
| 28 | Провід напругою 660в перерізом 1,5мм2 ВПП | м | 110 |  |
| 29 | Провід напругою 660в перерізом 2,5мм2 ВПП | м | 230 |  |
| 30 | Кабель перерізом 5.2,5мм2 КВББШВ | м | 21 |  |
| 31 | Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1,5 мм2 | м | 16 |  |
| 32 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2, 5мм2 ВВГ | м | 3 |  |
| 33 | Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1, 5мм2 ВВГ | м | 26 |  |
| 34 | Лампи ЛЕД е27 4w 12v | шт | 1 |  |
| 35 | Лампи біспіральні з криптоновим наповненням в балонах з прозорого скла БК230-240-100 | шт | 1 |  |
| 36 | Світильник ERKA | шт | 2 |  |
| 37 | Розетка штепсельна з заземлювальним контактом РШ- Ц-20-0-01-220/36 | шт | 1 |  |
| 38 | Вимикач герметичний 0-1Р44-17-6/220 | шт | 1 |  |
| 39 | Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-25мм | м | 20 |  |
| 40 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 3 |  |
| 41 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм | м | 3 |  |
| 42 | Попереджувальна сигнальна стрічка 240В | м | 6 |  |