| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - TEHNIČNO EKONOMSKI ELABORAT S SPECIFIKACIJO VSE OPREME IN VSEGA MATERIALA, KI BO UPORABLJENA/UPORABLJEN PRI IZVEDBI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA |  |
| Rekonstrukcija vodovoda Cven - Ljutomer |  |

Opombe – pomembno! - V tem Obrazcu je naveden seznam ključnih materialov in opreme iz ponudbe, za katero ponudnik vpiše proizvajalca materiala ali opreme, tip ali vrsto oziroma model ponujenih materialov in naprav ter priloži zahtevano dokumentacijo. - Obvezna priloga tega Obrazca je specifikacija ponujenega materiala in opreme (ustrezna tehnično – prospektna dokumentacija, tehnični listi, podrobni tehnični opisi, sheme, ipd., iz katere bo lahko naročnik ugotovil ustreznost ponujenega materiala in opreme). - Pri vsaki posamezni poziciji Obrazca je lahko naveden samo en proizvajalec. - Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb od ponudnika zahteva, da dostavi vzorce ponujenega materiala oziroma opreme na vpogled. - Pri nekaterih zahtevah je zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme informativno naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Ponudi se lahko material oz. oprema, ki je enakovredna. - Za vse materiale in konstrukcije je gospodarski subjekt dolžan dostaviti naročniku oz. nadzornemu organu originale standarde v potrditev pred vgradnjo materialov, kopije standardov pa predložiti investitorju ob zapisniško potrjeni primopredaji objekta.

|  | Naziv materiala | Proizvajalec | Tip artikla | Dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cevi iz nodularne litine (kot npr. VRS ali enakovredno) |  |  |  |
| 2. | Fazonski kosi iz nodularne litine (za cevi VRS ali enakovredno) |  |  |  |
| 3. | Tlačne polietilenske cevi PE 100 RC type 2, pas 1075 |  |  |  |
| 4. | Zasuni (kot npr. Hawle E3 ali enakovredno) |  |  |  |
| 5. | Zasuni – bajonetni (kot npr. Hawle BAIO 437, 438 in 451 ali enakovredno) |  |  |  |
| 6. | Vgradne garniture, kolesa (kot npr. Hawle 950 in 960 ali enakovredno) |  |  |  |
| 7. | Navrtni zasuni (kot npr. Hawle 243 in 236 ali enakovredno) |  |  |  |
| 8. | Zračni ventili (kot npr. Hawle 992 ali enakovredno) |  |  |  |
| 9. | Elektrovarilni material |  |  |  |
| 10. | Nadzemni hidrant |  |  |  |
| 11. | Univerzalne spojke |  |  |  |
| 12. | LTŽ fazonski komadi |  |  |  |
| 13. | Žabji pokrov |  |  |  |
| 14. | Cestne kape (kot npr. Hawle 180, 200 in 211 ali enakovredno) |  |  |  |
| 15. | Spojke za spajanje LTŽ cevi – bajonetne (kot npr. Hawle BAIO 528 ali enakovredno) |  |  |  |
| 16. | Spojke za spajanje PE cevi – bajonetne (kot npr. Hawle BAIO 452 ali enakovredno) |  |  |  |
| 17. | Drugo |  |  |  |

PRILOGA: Seznam obveznih prilog k tehnično ekonomskemu elaboratu s specifikacijo vse opreme in vsega materiala, ki bo uporabljena/uporabljen pri izvedbi predmetnega javnega naročila Rekonstrukcija vodovoda Cven - Ljutomer