## List1
PONUDNIK: |  |  | Številka ponudbe:
Datum:
SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI
Predmet javnega naročila: IZVEDBA SANACIJSKIH DEL NA ZUNANJIH POVRŠINAH V UKC MARIBOR
OPOMBE: | OPOZORILO! SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO
VSA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH.
V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno so lestve, odri …, usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo, plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
A. | SANACIJA REG IN RAZPOK V ASFALTNI POVRŠINI | enota | količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Sanacija linijskih razpok in stikov na asfaltni podlagi, brezprašno rezkanje, krtačenje, izpihovanje s komprimiranim zrakom, izdelava prednamaza in zapolnitev s trajnoelastično polimerno bitumensko zalivno maso | m | 2500 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ sanacija reg in razpok v asfaltni površini |  |  |  |  | 0
B. | KRPANJE UDARNIH JAM IN SANACIJA ASFALTA _ sanacija manjših površin, skupna kvadratura ~ 100 m² | enota | količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Rezanje asfalta v debelini do 10 cm | m2 | 300 |  |  | 0 | 0
2. | Rušenje obstoječega asfalta z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
3. | Dobava, dovoz in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/32 v debelini do 10 cm | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
4. | Fino planiranje in valjanje planuma zgornjega ustroja +- 1 cm | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
5. | Dobava, dovoz in vgrajevanje asfaltne mase AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm + AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
6. | Premaz stikov stari - novi asfalt z bitumensko emulzijo | m2 | 300 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ krpanje udarnih jam in sanacija asfalta |  |  |  |  | 0
C. | UREJANJE ZELENIC IN SEJANJE TRAVE _ urejanje manjših površin, skupna kvadratura ~ 200 m² | enota | količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Odgrnitev površinske plasti in strojno/ročna priprava terena, z odvozom v trajno deponijo | m2 | 200 |  |  | 0 | 0
2. | Dobava, dovoz in vgrajevanje rodovitne (sejane) zemlje v debelini do 15 cm | m2 | 200 |  |  | 0 | 0
3. | Fino planiranje in valjanje pred posejanjem travne mešanice | m2 | 200 |  |  | 0 | 0
4. | Sejanje kakovostne travne mešanice "OPATIJA" | m2 | 200 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ urejanje zelenic in sejanje trave |  |  |  |  | 0
D. | ASFALTIRANJE POHODNIH POVRŠIN PRED VHODOM V INFEKCIJSKI ODDELEK | enota | količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Odstranitev obstoječih betonskih plošč z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m2 | 320 |  |  | 0 | 0
2. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m | 60 |  |  | 0 | 0
3. | Odstranitev panelne ograje in montaža po končanih delih | m | 30 |  |  | 0 | 0
4. | Izkop obstoječe podlage v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo | m2 | 320 |  |  | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje gradbenega filca gramature min. 150 gr. | m2 | 320 |  |  | 0 | 0
6. | Dobava, dovoz in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0/32 v debelini do 20 cm | m2 | 320 |  |  | 0 | 0
7. | Dobava, dovoz in polaganje betonskih lamelnih robnikov 8/20, komplet z betonskim temeljem in obbetoniranjem | m | 60 |  |  | 0 | 0
8. | Fino planiranje in valjanje planuma zgornjega ustroja +- 1 cm | m2 | 320 |  |  | 0 | 0
9. | Dobava, dovoz in vgrajevanje asfaltne mase AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm + AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm - plato | m2 | 320 |  |  | 0 | 0
10. | Dobava, dovoz in vgrajevanje asfaltne mase AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm + AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm - rampe pred vhodom | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
11. | Premaz stikov stari - novi asfalt z bitumensko emulzijo | m | 100 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ asfaltiranje pohodnih površin pred vhodom v infekcijski oddelek |  |  |  |  | 0
| Skupni znesek brez DDV: |  |  |  |  | 0
| Znesek DDV: |  |  |  |  | 0 | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: |  |  |  |  | 0