## dom
Projektanski popis |  |  |  |  | 2025-10-09
Volkmerjev dom | [8 empty] | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
Poz | Opis | Enota | Kom | Cena/ Kom [EUR] | Cena [EUR] |  | 12. SITUACIJA |  | OBRAČU NANO | OBRAČU NANO [%]
Elektro instalacije
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Pregled obstoječih instalacij, označitev sistemov ozičenja, označitev kablov za nemoteno delovanje sistema po odstranitvi obstoječih instalacij, delne prevezave | kpl | 1 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Odklop obstoječih elementov strojnih naprav /klima strojnica, CNS,…/ | kpl | 1 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
3 | Dobava in montaža svetilk z ustreznim pritrdilnim in montažnim priborom oziroma dodatnim materialom, da se zagotovi pogojem dobavitelja: |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Demontaža obstoječih svetilk |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| odvoz in deponiranje |  |  |  |  | #REF!
|  | kos | 123 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Nadgradna svetilka, LED 4000 K, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), nastavljivi lumenski paketi, prijeten svetlobni učinek po zaslugi osvetlitve z direktno in indirektno svetlobo, IP20, kot npr.: |  |  |  |  | 0
| 2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET(8537340) |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| A1 | kos | 15 |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Nadgradna svetilka, LED 4000 K, ohišje RAL9016, opal difuzor, enakomerna osvetlitev z rahlo indirektno osvetlitvijo stropa, funkcionalni bajonetni zatič za hitro in enostavno montažo, nastavljivi lumenski paketi, IP20, kot npr.: |  |  |  |  | #REF!
| 2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET(7790340) |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| A2 | kos | 14 |  | 0 | 0
| Nadgradna svetilka, LED 4000 K, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), nastavljivi lumenski paketi, prijeten svetlobni učinek po zaslugi osvetlitve z direktno in indirektno svetlobo, IP20, kot npr.: |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET(8537540) |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| A3 | kos | 31 |  | 0
| Vgradna svetilka / downlight, 24 W / LED 4000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija RAL 9016, opal PMMA pokrov, IP54/IP20, kot npr.: |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET(7791240) + 2325 G3 C07 SP 250 (8120500)
| A4 | kos | 63 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Dobava in montaža opreme v etažne stikalne bloke za napajanje razsvetljave in strojnih naprav/zamenjava dotrajane opreme/
| 10A/c 1p | kos | 12 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 16A/C 1p | kos | 6 |  | 0
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Kabel s Cu vodniki - 1 kV položen delno na kabelske police, delno v cevi in delno v instalacijski parapetni kanal |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| NHXMH-J 3x1,5/prestavitev elementov razsvetljave/ | m | 130 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| NHXMH-J 3x2,5/prevezave vtičnic 230V, napajanje črpalk/ | m | 170 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| P/F-Y 6mm2 (ozemljitvene povezave) | m | 65 |  | 0 | #REF!
#REF!
6 | Kabel s Cu vodniki (mehke žile) - 0,25kV in PVC izolacijo in pletenim oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| NHXMH 7x1,5 mm2 /regulacijski elementi strojnih naprav/ | m | 150 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| J-H(ST)H 2x2x0,8 /modbus, krmilne povezave/ | m | 180 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Instalacijska trda plastična gibljiva, negorljiva rebrasta cev, položena v predelne sten, ali na leseno konstrukcijo, komplet s pritrdilnim materialom |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Tip: FBY-EL-F Highspeed ali enakovredno - raznih dimenzij | m | 140 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | % | 2% | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| skupaj |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!