## hoberl
|  |  |  | SKLOP | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |  | 3 |  | 9
| ZAMENJAVA OPREME | [9 empty] | HIDROLOGIJA | [11 empty] | METEOROLOGIJA
[6 empty] | zamenjava komunikacijske enote | merilni sistem omrežno napajanje | merilni sistem omrežno napajanje | merilni sistem napajanje s solarnim modulom |  | produkcija | water level - pressure sensor | water level - radar | tide gauge level - radar | turbidity sensor |  | Water Velocity Profiling | Water Velocity Profiling | Water Velocity Profiling | IP mrežna kamera wide | IP mrežna kamera tele | količina padavin | RD za pluvio2 | T, Rh | RD za hmp155 | meteo hišica
[5 empty] | pieces to purchase | zamenjava KE (TZ/ZL+montaža) | 3000_EO800-moberl | 1000_EO700_230V | 1000_EO700_sp | montaza_merilnega sistema | LAT/SAT | GSR221NT | VEGAPULS C22 | VEGAPULS 6X | SOLITAX ts-line sc | SC 1000_controller | ADCP SonTek-IQ Standard | H-ADCP ChannelMaster CM600 | H-ADCP ChannelMaster CM1200 | Mx-ONE-M1A-S-8DN050 | Mx-ONE-M1A-S-8DN150 TELE | PLUVIO2L | 3000_A2-4_pluvio2 | HMP155 | 3000_A2-2_hmp155 | MET01
[5 empty] | sum | 146 | 1 | 21 | 22 | 180 | 180 | 200 | 159 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 70 | 23 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7
BOBER POSTAJE - ZAMENJAVA KE + RADAR + TS
1 | 8332 | H401 | TOLMIN I | TOLMINKA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
2 | 4750 | H402 | RAKOVEC | SOTLA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 2372 | H403 | DOVŽE II | MISLINJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 8561 | H404 | VIPAVA II | VIPAVA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
5 | 6210 | H405 | VELIKO ŠIRJE I | SAVINJA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
6 | 3725 | H406 | HRASTNIK | SAVA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
7 | 2250 | H407 | OTIŠKI VRH I | MEŽA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
8 | 4222 | H408 | ŽIRI III | POLJANSKA SORA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
9 | 4671 | H409 | MARTINJA VAS II | MIRNA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 7060 | H410 | SOTESKA | KRKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 3660 | H411 | LITIJA I | SAVA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
12 | 5030 | H412 | VRHNIKA II | LJUBLJANICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 4960 | H413 | LIVOLD I | RINŽA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 9050 | H414 | CERKVENIKOV MLIN | REKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 2150 | H415 | BORL | DRAVA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
16 | 2160 | H416 | ZAVRČ | DRAVA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
17 | 4828 | H417 | SODEVCI | KOLPA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
18 | 8450 | H418 | HOTEŠK | IDRIJCA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 6240 | H419 | KRAŠE | DRETA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
20 | 7110 | H420 | GORENJA GOMILA | KRKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 3250 | H421 | BODEŠČE | SAVA BOHINJKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 4706 | H422 | METNI VRH | SEVNIČNA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 5680 | H423 | DOLENJE JEZERO | STRŽEN | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 8478 | H424 | DOLENJA TREBUŠA | TREBUŠA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
25 | 8690 | H425 | GOLO BRDO | IDRIJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 5040 | H426 | KAMIN | LJUBLJANICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1
27 | 7029 | H427 | PODBUKOVJE | KRKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 8710 | H428 | POTOKI | NADIŽA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 4120 | H429 | KOKRA I | KOKRA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
30 | 6550 | H430 | DOLENJA VAS II | BOLSKA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
31 | 8060 | H431 | LOG ČEZSOŠKI | SOČA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
32 | 8601 | H432 | MIREN I | VIPAVA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
33 | 8080 | H433 | KOBARID I | SOČA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
34 | 5500 | H434 | DVOR | GRADAŠČICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
35 | 1220 | H435 | POLANA I | LEDAVA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
36 | 8500 | H436 | BAČA PRI MODREJU | BAČA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
37 | 7160 | H437 | PODBOČJE | KRKA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
38 | 8350 | H438 | PODROTEJA I | IDRIJCA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
39 | 3060 | H439 | JESENICE | SAVA DOLINKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
40 | 6300 | H440 | ŠOŠTANJ | PAKA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1
41 | 1100 | H441 | CANKOVA | KUČNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
42 | 9300 | H442 | PODKAŠTEL I | DRAGONJA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
43 | 6340 | H443 | REČICA | PAKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
44 | 9030 | H444 | TRNOVO | REKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
45 | 3180 | H445 | PODHOM | RADOVNA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
46 | 4515 | H446 | VIR | RAČA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
47 | 8700 | H447 | NEBLO | KOŽBANJŠČEK | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
48 | 1312 | H448 | KOBILJE I | KOBILJSKI POTOK | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
49 | 3465 | H449 | OKROGLO | SAVA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
50 | 3280 | H450 | SVETI DUH | BOHINJSKO JEZERO | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1
51 | 5940 | H451 | LOGATEC | LOGAŠČICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
52 | 9240 | H452 | DEKANI | RIŽANA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
53 | 3014 | H453 | KRANJSKA GORA I | SAVA DOLINKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
54 | 6720 | H454 | CELJE II | VOGLAJNA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
55 | 2652 | H455 | VIDEM | DRAVINJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
56 | 4860 | H456 | METLIKA | KOLPA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
57 | 5880 | H457 | HASBERG | UNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
58 | 6790 | H458 | ŠKOFJA VAS | HUDINJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
59 | 2600 | H459 | ZREČE | DRAVINJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
60 | 3320 | H460 | BOHINJSKA BISTRICA | BISTRICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
61 | 4695 | H461 | JELOVEC | MIRNA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
62 | 4969 | H462 | GRADAC I | LAHINJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
63 | 5240 | H463 | VERD I | LJUBIJA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
64 | 5770 | H464 | CERKNICA I | CERKNIŠČICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
65 | 6415 | H465 | GABERKE | VELUNJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
66 | 8590 | H466 | DORNBERK | VIPAVA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
67 | 8660 | H467 | VOLČJA DRAGA | LIJAK | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
68 | 6220 | H468 | LUČE | LUČNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
69 | 1300 | H469 | MARTJANCI | MARTIJANSKI POTOK | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
70 | 2667 | H470 | PEROVEC | OPLOTNICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
71 | 2880 | H471 | GOČOVA | PESNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
72 | 5670 | H472 | GORENJE JEZERO | STRŽEN | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
73 | 5820 | H473 | POSTOJNSKA JAMA | PIVKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
74 | 2390 | H474 | OTIŠKI VRH I | MISLINJA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
75 | 2220 | H475 | ČRNA | MEŽA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
76 | 8630 | H476 | AJDOVŠČINA I | HUBELJ | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
77 | 6020 | H477 | SOLČAVA I | SAVINJA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
78 | 7308 | H478 | TREBNJE | TEMENICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
79 | 7440 | H479 | SODRAŽICA | BISTRICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
80 | 5479 | H480 | BOKALCI | GRADAŠČICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
81 | 9275 | H481 | ŠALARA | BADAŠEVICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
82 | 7380 | H482 | ŠKOCJAN | RADULJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
83 | 2640 | H483 | MAKOLE | DRAVINJA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
84 | 2754 | H484 | TRŽEC | POLSKAVA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
85 | 8680 | H485 | NEBLO | REKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
86 | 1165 | H486 | NUSKOVA | LEDAVA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
87 | 5270 | H487 | BISTRA I | BISTRA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
88 | 6140 | H488 | CELJE II - BRV | SAVINJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
89 | 3400 | H489 | MLINO I | JEZERNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
90 | 4155 | H490 | KRANJ II | KOKRA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
91 | 4209 | H491 | MEDVODE II | SORA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
92 | 4298 | H492 | VEŠTER | SELŠKA SORA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
93 | 4480 | H493 | NEVLJE I | NEVLJICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
94 | 4791 | H494 | ZAGAJ II | BISTRICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
95 | 5540 | H495 | RAZORI | ŠUJICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
96 | 5800 | H496 | PRESTRANEK | PIVKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
97 | 6280 | H497 | VELENJE | PAKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
98 | 6770 | H498 | POLŽE | HUDINJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
99 | 6835 | H499 | VODIŠKO I | GRAČNICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
100 | 7272 | H500 | MENIŠKA VAS I | RADEŠCA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
101 | 5910 | H501 | MALNI | MALENŠČICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
102 | 3260 | H502 | UKANC | SAVICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
103 | 5440 | H503 | IG | IŽICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1
104 | 1335 | H504 | SREDIŠČE | IVANJŠEVSKI POTOK | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
105 | 2420 | H505 | STARI TRG I | SUHADOLNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
106 | 3300 | H506 | STARA FUŽINA II | MOSTNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
107 | 4650 | H507 | ŽEBNIK | SOPOTA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
108 | 5330 | H508 | BOROVNICA III | BOROVNIŠČICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
109 | 5840 | H509 | MALI OTOK | NANOŠČICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
110 | 7200 | H510 | MLAČEVO | GROSUPELJŠČICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
111 | 7220 | H511 | RAŠICA | RAŠICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1
112 | 7235 | H512 | IVANČNA GORICA | VIŠNJICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
113 | 7488 | H513 | PRIGORICA I | RIBNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
114 | 8610 | H514 | PODNANOS | MOČILNIK | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
115 | 8640 | H515 | BRANIK | BRANICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | Spremenjeno SP > EO
116 | 9100 | H516 | ILIRSKA BISTRICA | BISTRICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
117 | 8670 | H517 | BEZOVLJAK | VOGRŠČEK | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
118 | 9280 | H518 | PIŠINE I | DRNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
119 | 7498 | H519 | BLATE | RAKITNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
120 | 4575 | H520 | LOKA | PŠATA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
121 | 3850 | H521 | ČATEŽ I | SAVA | SP | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1
122 | 4430 | H522 | VIR | KAMNIŠKA BISTRICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
123 | 4445 | H523 | BIŠČE | KAMNIŠKA BISTRICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
124 | 4710 | H524 | ROGATEC | SOTLA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1
125 | 2693 | H525 | SPODNJA LOŽNICA I | LOŽNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
126 | 9108 | H526 | ZAREČICA | MOLJA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
127 | 4820 | H527 | PETRINA | KOLPA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
128 | 9015 | H528 | TRPČANE | REKA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
129 | 9210 | H529 | KUBED II | RIŽANA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
130 | 4200 | H530 | SUHA I | SORA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
131 | 8031 | H531 | KRŠOVEC I | SOČA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
132 | 2900 | H532 | ZAMUŠANI I | PESNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
133 | 4400 | H533 | KAMNIK I | KAMNIŠKA BISTRICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
134 | 6060 | H534 | NAZARJE | SAVINJA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
135 | 2432 | H535 | MUTA I | BISTRICA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
136 | 4230 | H536 | ZMINEC | POLJANSKA SORA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
137 | 3350 | H537 | MLINO | BLEJSKO JEZERO | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1
138 | 4025 | H538 | OVSIŠE II | LIPNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
139 | 7340 | H539 | PREČNA | PREČNA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
140 | 6630 | H540 | LEVEC I | LOŽNICA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
141 | 8351 | H541 | PODROTEJA | IDRIJCA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
142 | 1060 | H542 | GORNJA RADGONA I | MURA | EO | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
143 | 4570 | H543 | TOPOLE | PŠATA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
144 | 4520 | H544 | PODREČJE | RAČA | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
145 | 8545 | H545 | NOVA GORICA I | KOREN | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
146 | 6068 | H550 | Letuš I | Savinja | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
147 | 9077 | H551 | Škocjan II | Reka | SP | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
NADGRADNJA POSTAJ IN ZAMENJAVA OPREME
147 | 1060 | H542 | GORNJA RADGONA I | MURA | EO
148 | 1085 | H552 | RAZKRIŽJE | MURA | EO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
149 | 2012 | H560 | DRAVOGRAD | DRAVA | EO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
150 | 2719 | H561 | PODLEHNIK I | ROGATNICA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
151 | 3420 | H562 | RADOVLJICA I | SAVA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
152 | 3550 | H563 | ČRNUČE | SAVA | EO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
153 | 8242 | H564 | KAL-KORITNICA I | KORITNICA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ZAMENJAVA OPREME IN MANJŠE REKONSTRUKCIJE
154 | 9330 | H565 | Oceanografska postaja | morje | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
155 | 3900 | H566 | JESENICE NA DOLENJSKEM | SAVA | EO |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
156 | 8180 | H567 | SOLKAN I | SOČA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
157 | 9350 | H568 | Koper - kapitanija | Jadransko morje | EO |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 1070 | H569 | PETANJCI | MURA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
159 | 1140 | H570 | PRISTAVA I | ŠČAVNICA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
160 | 1260 | H571 | ČENTIBA | LEDAVA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
161 | 1355 | H572 | HODOŠ I | VELIKA KRKA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
162 | 2005 | H573 | ČRNEČE | DRAVA | EO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
163 | 2110 | H574 | PTUJ | DRAVA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
164 | 2530 | H575 | RUTA | RADOLJNA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
165 | 2620 | H576 | LOČE | DRAVINJA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
166 | 2830 | H577 | RANCA | PESNICA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
167 | 3080 | H578 | BLEJSKI MOST | SAVA DOLINKA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
168 | 3200 | H579 | SVETI JANEZ | SAVA BOHINJKA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
169 | 3530 | H580 | MEDNO | SAVA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
170 | 3570 | H581 | ŠENTJAKOB | SAVA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
171 | 4050 | H582 | PRESKA | TRŽIŠKA BISTRICA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
172 | 4270 | H583 | ŽELEZNIKI | SELŠKA SORA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
173 | 4626 | H584 | ZAGORJE II | MEDIJA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
174 | 4770 | H585 | SODNA VAS II | MESTINJŠČICA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
175 | 5078 | H586 | MOSTE I | LJUBLJANICA | EO |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
176 | 5425 | H587 | IŠKA VAS | IŠKA | EO |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
177 | 6200 | H588 | LAŠKO I | SAVINJA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
178 | 6691 | H589 | ČRNOLICA I | VOGLAJNA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
179 | 8245 | H590 | LOG POD MANGARTOM | KANAL ROJE | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
180 | 8270 | H591 | ŽAGA | UČJA | SP |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
181 | 8454 | H592 | CERKNO III | CERKNICA | EO |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
182 | 8565 | H593 | DOLENJE | VIPAVA | EO |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
183 | 6120 | H594 | MEDLOG | SAVINJA | EO |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | testna oprema |  |  | 5 | 5 |  |  | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1
Note on N171: Jože Novak: Dodtni radar za meritve ve cevi
Note on Y190: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AA190: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on Y191: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AA191: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on Y192: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AA192: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on Y193: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AA193: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar

## moberl
|  |  | SKLOP | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 3 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 3 |  | 6 | 6 |  |  | 7
|  |  |  | montaža, zagon, produkcija | AWS - automatic weather station | installation | installation | produkcija | atmospheric pressure |  |  | temperature and humidity |  |  | meteorological screen |  | temperature at 5cm | sensor holder SHE850 | sensor shield LTS2010 | ground temperature at (-100,-50, -30, -20, -10, -5cm) |  | soil moisture at 10, 20 and 30 cm |  | IO modul | leaf surface wetness duration | solar energy | Nosilni podstavek za SPN1 | solar energy | solar energy global an diffusse |  |  |  | wind speed and direction |  | wind speed and direction (pod 600 m n.m.v.) |  | amount and intensity of precipitation |  | USB servisni kabel za Pluvio2 | wind precipitation gauge shield | wind precipitation gauge shield | precipitation monitoring duration |  | snow cover height |  |  |  | type of precipitation |  |  | cloud base height |  | visibility |  |  | dnevno nočna kamera | dnevno nočna kamera
|  |  | kategorija postaje | zamenjava KE | 3000_1000EO800 | montaža_1000EO800 | montaža_doz+ozicenja1000EO800 | LAT/SAT | PTB330 | 3000_A2-3_ptb330 | USB-RJ45 serial conection cable (Or.Nr. 219685) | HMP155 | 3000_A2-2_hmp155 | 3000_A2-2_hmp155_hmp155 | MetSpec Ltd, MET01 | internal sensor mounting rails for 2 sensor probes | LTS2000 (Pt-100 ) | SHE850 | LTS 2010 | QMT103_PT100 | 3000_C2-8_io_qmt103_lts2000 | PICO64 | 3000_B3-123_pico64 | 3000_1000EO800_io_A2_lws | 3000_A2-8/A2_lws | SPN1 | SPN1 - Leveling base plate | 3000_A3-4_spn1 | SMP12 | 3000_B3-5_smp12 | SUVB-T | 3000_Ax-x_suv-b-t | WMT702/extH > 600nmv | 3000_po_1000EO800_PS11_wmt702 | WMT 702 | 3000_A2-1_wmt702 | PLUVIO2 | 3000_A2-4_pluvio2 | OTT, USB connection cable 3m (Or.Nr:97.970.065.9.5) | Tretyakow wind shield 120cm | Tretyakow wind shield 150cm | IRpM | 3000_A2-8/A0_irPM | SHM-31 | SHM31, Mounting clamp | SHM_PODLOGA | 3000_A2-7_shm30 | LPM - DISDROMETER | Transformator -LPM | 3000_A2-6_lpm | CL31 - CELIOMETER | 3000_A2-5_cl31 | VPF710 - VIZIBILIMETER + kalibracijski disk | VPF710, senzor pole mounting kit | 3000_A3-7_vpf710 | kamera AXIS Q1656-LE | MX-Q71M-Sec-D22 | 3000_C4_camera | 3000_C4M_camera
z.st. | MXXX | Location | sum | 95 | 18 | 108 | 13 | 113 | 13 | 9 | 9 | 25 | 11 | 2 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 84 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 13 | 13 | 5 | 4 | 17 | 13 | 13 | 38 | 9 | 9 | 3 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | 26 | 7 | 0
BOBER POSTAJE - ZAMENJAVA KE
1 | M401 | Babno polje | III | 1 |  | 1 |  | 1
2 | M402 | Bilje | I | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 6
3 | M403 | Blegoš | VP | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
4 | M404 | Bohinjska Češnjica | III | 1 |  | 1 |  | 1
5 | M405 | Breginj | P | 1 |  | 1 |  | 1
6 | M406 | Bukovski vrh | P | 1 |  | 1 |  | 1
7 | M407 | Cerkniško jezero - Otok | P | 1 |  | 1 |  | 1
8 | M408 | Zadlog | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
9 | M409 | Davča | P | 1 |  | 1 |  | 1
10 | M410 | Marinča vas | P | 1 |  | 1 |  | 1
11 | M411 | Gačnik | III | 1 |  | 1 |  | 1
12 | M412 | Godnje | III | 1 |  | 1 |  | 1
13 | M413 | Radegunda | P | 1 |  | 1 |  | 1
14 | M414 | Gornji Grad | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
15 | M415 | Hočko Pohorje | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1
16 | M416 | Idrija | P | 1 |  | 1 |  | 1
17 | M417 | Iskrba | III | 1 |  | 1 |  | 1
18 | M418 | Jelendol | P | 1 |  | 1 |  | 1
19 | M419 | Jeronim | P | 1 |  | 1 |  | 1
20 | M420 | Jeruzalem | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1
21 | M421 | Juršče | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
22 | M422 | Kadrenci | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [26 empty] | 1
23 | M423 | Kamniška Bistrica | P | 1 |  | 1 |  | 1
24 | M424 | Kanin | VP | 1 |  | 1 |  | 1
25 | M425 | Kneške Ravne | P | 1 |  | 1 |  | 1
26 | M426 | Kočevje | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [48 empty] | 3 | 1
27 | M427 | Kočevske Poljane | P | 1 |  | 1 |  | 1
28 | M428 | Korensko sedlo | VP | 1 |  | 1 |  | 1
29 | M429 | Kranj | III | 1 |  | 1 |  | 1
30 | M430 | Kredarica | I | 1 |  | 1 |  | 1
31 | M431 | Krn | VP | 1 |  | 1 |  | 1
32 | M432 | Krvavec | III | 1 |  | 1 |  | 1
33 | M433 | Kubed | P | 1 |  | 1 |  | 1
34 | M434 | Kum | III | 1 |  | 1 |  | 1
35 | M435 | Lisca | I | 1 |  | 1 |  | 1
36 | M436 | Litija | P | 1 |  | 1 |  | 1
37 | M437 | Logarska Dolina | P | 1 |  | 1 |  | 1
38 | M438 | Logatec | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [26 empty] | 1 | [5 empty] | 1
39 | M439 | Luče | P | 1 |  | 1 |  | 1
40 | M440 | Mačkovci | P | 1 |  | 1 |  | 1
41 | M441 | Metlika | III | 1 |  | 1 |  | 1
42 | M442 | Mežica | P | 1 |  | 1 |  | 1
43 | M443 | Miklavž na Gorjancih | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
44 | M444 | Murska Sobota-Rakičan | I | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 6
45 | M445 | Nanos | III | 1 |  | 1 |  | 1
46 | M446 | Nova vas - Bloke | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 2 | 1
47 | M447 | Novo mesto | I | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 6
48 | M448 | Osilnica | P | 1 |  | 1 |  | 1
49 | M449 | Pasja ravan | III | 1 |  | 1 |  | 1
50 | M450 | Pavličevo sedlo | VP | 1 |  | 1 |  | 1
51 | M451 | Planina pod Golico | III | 1 |  | 1 |  | 1
52 | M452 | Planina v Podbočju | P | 1 |  | 1 |  | 1
53 | M453 | Podkraj | P | 1 |  | 1 |  | 1
54 | M454 | Podnanos | III | 1 |  | 1 |  | 1
55 | M455 | Postojna | II | 1 |  | 1 |  | 1
56 | M456 | Predel | P | 1 |  | 1 |  | 1
57 | M457 | Ptuj Terme | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1
58 | M458 | Ratitovec | VP | 1 |  | 1 |  | 1
59 | M459 | Zgornja Kapla | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
60 | M460 | Ribnica - dolenji lazi | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [48 empty] | 2 | 1
61 | M461 | Rogaška Slatina | III | 1 |  | 1 |  | 1
62 | M462 | Rogla | III | 1 |  | 1 |  | 1
63 | M463 | Rudno Polje | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
64 | M464 | Šmarje pri jelšah | P | 1 |  | 1 |  | 1
65 | M465 | Sevno | III | 1 |  | 1 |  | 1
66 | M466 | Slavnik | III | 1 |  | 1 |  | 1
67 | M467 | Slovenske Konjice | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [26 empty] | 1
68 | M468 | Sv. Trije Kralji | VP | 1 |  | 1 |  | 1
69 | M469 | Korošce | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
70 | M470 | Sviščaki | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
71 | M471 | Šmartno pri Slov. Gradcu | I | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 6
72 | M472 | Tatre | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
73 | M473 | Tolmin - Volce | III | 1 |  | 1 |  | 1
74 | M474 | Topol | III | 1 |  | 1 |  | 1
75 | M475 | Trebnje | P | 1 |  | 1 |  | 1 | [26 empty] | 1 | 1
76 | M476 | Trojane - limovce | II | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
77 | M477 | Uršlja gora | III | 1 |  | 1 |  | 1
78 | M478 | Vedrijan | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [48 empty] | 2 | 1
79 | M479 | Velenje | P | 1 |  | 1 |  | 1
80 | M480 | Velike Lašče | III | 1 |  | 1 |  | 1
81 | M481 | Vogel | III | 1 |  | 1 |  | 1
82 | M482 | Šebreljski vrh | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
83 | M483 | Vrhnika | III | 1 |  | 1 |  | 1
84 | M484 | Vršič | VP | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
85 | M485 | Zavodnje | P | 1 |  | 1 |  | 1
86 | M486 | Zelenica | VP | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
87 | M487 | Zgornja Radovna | P | 1 |  | 1 |  | 1
88 | M488 | Zgornja Sorica | VP | 1 |  | 1 |  | 1
89 | M489 | Jezersko | VP | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1
90 | M490 | Žiri | P | 1 |  | 1 |  | 1
91 | M491 | Vrbanski_plato | III | 1 |  | 1 |  | 1
92 | M492 | Letalisce_ER_Maribor | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 6
93 | M493 | Letalisce_JP_Ljubljana | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 6
95 | M495 | Ljubljana-Bezigrad | III | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 6
96 | M496 | Borst-pri-Gorenji-vasi | III | 1 |  | 1 |  | 1
NADGRADNJA POSTAJ IN ZAMENJAVA OPREME
97 | M500 | Celje - Medlog | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1
98 | M501 | Rateče-Planica | I |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1
99 | M502 | Lendava - Terme | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
100 | M503 | Malkovec | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
101 | M504 | Bovec - letališče | II |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
102 | M505 | Črnomelj - Dobliče | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
103 | M506 | Lesce | II |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
104 | M507 | Ilirska Bistrica - Koseze | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
105 | M508 | Koper - kapitanija | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 3
106 | M509 | Škocjan | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3
107 | M510 | Dolenje | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
108 | M511 | Sotinski Breg | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
109 | M801 | Mobilna-meteo | III |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
110 | E424 | Otlica | [38 empty] | 1
- |  | testna oprema |  |  | 5 |  |  | 5 | 2 |  |  | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1
Note on AJ15: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AJ80: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AS104: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AT104: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AU104: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AS105: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AT105: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AU105: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on U106: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar Odgovor: Predlog Demšar
Note on AS108: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AT108: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AU108: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AS109: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AT109: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AU109: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AD113: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AS113: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AT113: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AU113: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on J114: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AA114: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AB114: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AC114: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar
Note on AD114: [Pripomba v niti] Vaša različica programa Excel dovoljuje branje te pripombe v niti, vendar pa bodo vse spremembe odstranjene, če bo datoteka odprta v novejši različici programa Excel. Več informacij: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Pripomba: Predlog Demšar