## ANALIZATORJI, TT
PONUDBENI PREDRAČUN - ANALIZATORJI IN TOKOVNI TRANSFORMATORJI
Poz. | Postavka |  | EM | Kol. | Cena/enoto [€/EM] (brez DDV) | Skupaj [€] (brez DDV)
Analizatorji in tokovni transformatorji
1. | Tokovni transformator 100/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 40x10mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 21
2. | Tokovni transformator 150/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 40x10mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 210 |  | 0
3. | Tokovni transformator 200/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 40x10mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 30 |  | 0
4. | Tokovni transformator 250/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 40x10mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 90 |  | 0
5. | Tokovni transformator 300/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 40x10mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 48 |  | 0
6. | Tokovni transformator 400/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 40x10mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 99 |  | 0
7. | Tokovni transformator 400/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 60x12mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 21 |  | 0
8. | Tokovni transformator 500/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 40x10mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 39 |  | 0
8. | Tokovni transformator 500/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 60x12mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 50 |  | 0
9. | Tokovni transformator 600/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 60x12mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 50 |  | 0
10. | Tokovni transformator 800/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 40x10mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 24 |  | 0
11. | Tokovni transformator 800/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 60x12mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 30 |  | 0
12. | Tokovni transformator 1000/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 60x12mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 60 |  | 0
13. | Tokovni transformator 1500/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 60x12mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 69 |  | 0
14. | Tokovni transformator 1000/5A, 5VA, cl. 0,5, možnost montaže na zbiralnico 80x10mm, možnost overitve, z priloženimi nalepkami za prvo overitev |  | kos | 30 |  | 0
15. | Panelni analizator, 96x96mm, RS485/Modbus, Ethernet, pomnilnik 256MB, 2 x pulizni izhod, 3 x digitalni pulzni izhod in vhod, 2 x analogni vhod 4..20mA |  | kos | 350 |  | 0
0
1. Pri ponudbi za tokovne transformatroje mora biti priložena risba za zahtevan tip tokovnega transformatorja
2. Tokovni transformatorji morajo biti v skladu s standardom IEC 61869-2
3. Panelni analizator mora biti v skladu s standardom IEC61000-4-7 in IEC61557-12
4. Ponudnik mora OBVEZNO navesti za vsako postavko proizvajalca z natančnim tipom opreme, iz katere so razvidne nedvoumne karakteristike ponujenega blaga.
Kraj in datum: |  |  |  |  | Žig in podpis ponudnika: