## SAMOHODNI HIDRAVLIČNI VITEL
Zap. Št. | inv | poz. | VRSTA BLAGA | Količina | Cena na kos | CENA SKUPAJ | VRSTA BLAGA (Vpiše ponudnik) - Proizvajalec, tip (kataloška št.) - Tehnične lastnosti (glede na zahtevo pozicije) Priloge: - slika izdelka - spletna povezava
Samohodni hidravlični vitel
1 | ES LJ | 1 | Samohodni hidravlični vitel na gosenicah za vlečenje nadzemnih in pozemnih vodov | 1 | 0 | 0
Motor diesel min. 25 kW
Vlečna sila min. 33 kN
Hidravlični plug spredaj
Stabilizatorji zadaj
Hidravlični sistem s povratno varnostno zavoro
LCD zaslon na dotik s prikazom vlečne sile, hitrosti vleke, dolžine…
Možnost izpisa poročila o poteku dela (vlečna sila, hitrost vleke, dolžina …) ter naknadna elektronska obdelava podatkov
Radijsko daljinsko upravljanje
Vodilo za vleko zemeljskih kablov
Uravnotežena kljuka za transport
Avtomatski previjalnik za kolute 1100 – 1400mm
Teža do 2.000 kg (brez vodila in koluta)
2 | ES LJ | 1 | Protivrteča jeklenica premera 11mm in dolžine min. 1.000m navita na kovinski boben | 1 | 0 | 0
3 | ES LJ | 1 | Ravni zgibni spojni element za pletenico premera 32mm | 4 | 0 | 0
4 | ES LJ | 1 | Najlonska antirotacijska vlečna vrv premera 10mm, dolžine min. 1.600m navita na pripadajoči kovinski kolut | 1 | 0 | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
Za samohodni hidravlični vitel je zahtevano:
- profesionalni program (ponudnik mora v ponudni priložiti tehnične podatke blaga, ki ga ponuja - tehnični list ali kataloška stran s tehničnimi podatki in sliko)
- izvedba s stališča varnosti pri delu (prvi pregled delovne opremem skladno s pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme)
- izjave o lastnostih
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku
- v ceni upoštevan strošek dobave in izobraževanja
- garancija min. 12 mesecev
- v primeru naročnikove zahteve v fazi ocenitve ponudb mora ponudnik v roku 5 delovnih dni od naročnikovega poziva omogočiti ogled ponujene opreme, ki jo navaja
v ponudbi.
- za ponujeno blago mora biti zagotovljen pooblaščeni servis na območju Republike Slovenije in zagotovljena dobava rezervnih delov
Izjava ponudnika:
- spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika: