## SPLOŠNI POGOJI
Investitor: | Občina Loška Dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Objekt: | ZDRAVSTVENI DOM STARI TRG
POPIS DEL - Zunanja ureditev z odvodnjavanjem
Ocena | \
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH POGOJEV UVODA V PREDRAČUN, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
SPLOŠNI POGOJI UVODA V PREDRAČUN
1. | Dela v bližini obstoječih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takšno mehanizacijo, da ne bo prišlo do morebitnih poškodb objektov. Pri delu v bližini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.
2. | Organizacija in oprema gradbišča skladno z varnostnim načrtom in veljavno zakonodajo, vključno z izdelavo elaborata zapore ceste, pridobitve soglasja zapore ceste, postavitev in vzdrževanje cestne zapore, postavitev varovalnih gradbiščnih ograj.
3. | Dnevna vzpostavitev prevoznosti ceste in neoviranega dostopa do objektov, vključno z varovalnimi ograjami in prometno signalizacijo.
4. | Vzpostavitev začasnih obvozov in začasnih deponij za potrebe gradnje.
5. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja.
6. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
7. | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
8. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
9. | Škoda na objektih in zemljiščih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
10. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
11. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za vgrajene materiale.
12. | Vse stroške trajnega deponiranja gradbenega materiala.
13. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
14. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
15. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
16. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do primopredaje objekta.
17. | Vse stroške transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca.
18. | V ceni mora biti zajet tudi ves droben potrošni material.
19. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
20. | V cenah je potrebno zajeti vse manipulativne stroške.
21. | Ponudnik mora pri izvajanju del upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki definira izvajanje gradbenih del na gradbišču.
22. | Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in vzpostavitev v prvotno stanje.
23. | Obračun zemeljskih del je v raščenem stanju.
24. | Vse dimenzije prikazane v načrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
25. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in vseh ostalih potrebnih dokumentov za pridobitev uporabnega dovoljenja.
26. | Geomehanske meritve posameznih nasipnih slojev, z vpisom meritev v gradbeni dnevnik in izdelavo poročila o meritvah.
27. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov na območju gradnje, pomembnih za ugotovitev stanja pred gradnjo. Foto elaborat je potrebno izdelati v dveh izvodih. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti evidentirane.
28. | Obveščanje javnosti, predvsem prebivalcev na tem območju glede poteka gradbenih del, predvidenih cestnih zapor, obvoznih poti….
29. | Uporaba varovalnega opaža pri izkopih za katere določi geomehanik potrebnost uporabe le teh.
METEORNA KANALIZACIJA:
1. | V ponudbenih cenah je potrebno zajeti stroške, ki bodo potrebni za dnevno vzpostavitev prevoznosti ceste do objektov. Jarke je potrebno dnevno zasipavati in omogočiti prevoznost do objektov po konačnih dnevnih delih. Tehnologijo izvajanja del je potrebno temu prilagoditi, in stroške zajeti v cenah na enoto.
2. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča (gradbiščne, ograje, table, začasni dostopi...). Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. | Izdelava elaboratov cestnih zapor, postavitev in vzdrževanje cestnih zapor za čas gradnje. Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
4. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
5. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
6. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
7. | Poročila o kakovostni vgradnji.
8. | Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala vseh vrst, ki so odstranjeni z gradbišča
9. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
10. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
11. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
12. | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
13. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
14. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove.
15. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja …
16. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka gradnje do uporabnega dovoljenja.
17. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo obje
18. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
19. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
20. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene inštitucije v RS.
21. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
22. | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen mtr., preizkus instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih.
23. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, prodobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI. V
24. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
25. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
26. | Ponudnik mora pred pričetkom izvedbe del priložiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.
27. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbišč
28. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
29. | Dela v bližini obstoječih objektov je potrebno izvajati po kampadah, s takšno mehanizacijo, da ne bo prišlo do morebitnih poškodb objektov. Pri delu v bližini objektov je potreben geomehanski nadzor med gradnjo.
OSTALA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV:
1. | Za obsutje meteornih kanalizacij, vodovoda, plinovoda se uporablja okroglozrnati gramozni material
2. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbišča
3. | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
4. | Ponudnik mora pred izvedbo del priložiti izjave o lastnostih za ves ponujen material in ponujeno opremo v vseh sklopih.
5. | Vsa potrebna soglasja upravljalca ceste (zapora ceste)
6. | Pokrovi morajo ustrezati standardu SIST EN 124-2:2015
7. | Vse cevi morajo ustrezati standardu SISTE EN 1401-1 za meteorno kanalizacijo
8. | Ponudnik mora zagotoviti za čas izvedbe del, ki se izvajajo neposredno ob objektih monitoring nultega stanja in monitoring končnega stanja objektov, ki se ugotavlja 30 dni po dokonačnaju vseh del.
9. | Vsa dodatna dela se priznajo le ob priloženih analizah iz katerih je razvidno, da so upoštevane kalkulacijske osnove iz osnovne ponudbe

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1.0. | CESTA | 0
1.1. | CESTA-PREDDELA | 0
1.2. | CESTA-ČIŠČENJE TERENA IN RUŠITVENA DELA | 0
1.3. | CESTA-ZEMELJSKA DELA | 0
1.4. | CESTA-VOZIŠČNA KONSTRUCIJA | 0
1.5. | CESTA-PROMETNA SIGNALIZACIJA | 0
1.6. | CESTA-TUJE STORITVE | 0
1.7. | CESTA -NEPREDVIDENA DELA | 0
2.0. | ODVODNJAVANJE | 0
2.1. | ODVODNAVANJE - ZEMELJSKA DELA | 0
2.2. | ODVODNAVANJE - CEVI IN JAŠKI | 0
2.3. | ODVODNAVANJE - ZAKLJUČNA DELA | 0
2.4. | ODVODNAVANJE-DRENAŽA | 0
2.5. | ODVODNJAVANJE - NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## 1_CESTA
1.0. | CESTA - ERDC
1.1. | CESTA-PREDDELA
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
1.1.1. | Zakoličba projektirane osi ceste na celotnem odseku, vključno z zakoličbo robov ceste, robnikov, križišč, parkirišč, meteorne kanalizacije, požiralnikov, ponikovalnic ter vseh posegov na predvidenem področju (dolžina odseka je ca. 140 metrov, celotna površina je ca. 1.500 m2). | kpl | 1 |  | 0
1.1.2. | Zavarovanje osi in višinskih točk. | kos | 60 |  | 0
1.1.3. | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov. | kpl | 5 |  | 0
| SKUPAJ CESTA-PREDDELA |  |  |  | 0
1.2. | CESTA-ČIŠČENJE TERENA IN RUŠITVENA DELA
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
1.2.1. | Odrez asfalta v debelini 10 cm na stiku z novim asfaltom, na začetku del ceste na zaključku del in pri uvozih do stanovanjskih objektov. | m1 | 72 |  | 0
1.2.2. | Odrez asfalta v debelini 4 cm na stiku z novim asfaltom, na začetku del ceste na zaključku del in pri uvozih do stanovanjskih objektov (preklopni stik) | m1 | 78 |  | 0
1.2.3. | Rezkanje obstoječega asfalta v deb. do 4 cm, na uvozih in priklkjučkih, nakladanje in odvoz v trajno deponijo po izbiri izvajalca. | m2 | 78 |  | 0
1.2.4. | Rušenje/rezkanje asfaltne prevleke v skupni debelini G+F=10cm s takojšnjim nakladanjem na transportna sredstva in odvozom na pooblaščeno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški. Potrebno je upoštevati vgradnjo delaža porušenega asfalta (ca 30 %) kot surovino pri izdelavi novega asfalta. | m2 | 1100 |  | 0
1.2.5. | Odstranitev/porušitev in odvoz obstoječih betonskih robnikov vključno z odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški. | m1 | 178 |  | 0
1.2.6. | Odstranitev/porušitev in odvoz obstoječe meteorne kanalizacije s požiralniki, rešetkami, jaški ter vsemi pripadajočimi deli z odvozom na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov trejnega deponiranja. | m1 | 150 |  | 0
| SKUPAJ CESTA-ČIŠČENJE TERENA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3. | CESTA-ZEMELJSKA DELA
Zemeljska dela in transporti izkopov se obračunavajo v prostornini zemljine v raščenem stanju
| IZKOPI |  | 3900
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
1.3.1. | Široki strojni humusa debeline do 20 cm kategorije z nakladanjem na transportno vozilo in odvozom na začasno deponijo na razdalji do 2 km (začasno deponijo zagotovi izvajalec). | m3 | 138 |  | 0
1.3.2. | Širok storjni izkop zemljine (90 %) III. Kategorije s pomočjo ročnega (10 %) z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo z odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca z razstiranjem in plačilom komunalne takse. | m3 | 1359 |  | 0
1.3.3. | Široki izkop zemljine IV. kategorije z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo z odvozom na začasno deponijo na razdalji do 500m. V kolikor je material ustrezen (potrditev s strani geomehanika) se material lahko uporabi za eventuelne zasipe. | m3 | 226 |  | 0
| Zasip kanaliskih rovov z obstoječim materialom iz izkopa vključno z dovozom z začasne deponije ter vgradnjo po sploh debeline 30 cm s sprotnim utrjevanjem. | m3 | 226 |  | 0
1.3.4. | Široki strojni izkop zemljine V. kategorije z nakladanjem na transportno vozilo in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca z razstiranjem in plačilom komunalne takse (ocenjeno 10% izkopa) | m3 | 151 |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
1.3.5. | Dodatna dela, oteževalne okoliščine zaradi vzdolžnega križanja z obstoječimi inštalacijami, ročni obkop v bližini cevi, obsip z drobnim novim materialom 0-4, utrjevanje, dobava in polaganje novega zaščitnega traku:
| TK | m1 | 40 |  | 0
| elektrika | m1 | 40 |  | 0
| javna razsvetljava | m1 | 40 |  | 0
| vodovod | m1 | 40 |  | 0
| kanalizacija | m1 | 15 |  | 0
1.3.6. | Dodatna dela, oteževalne okoliščine zaradi prečnega križanja z obstoječimi inštalacijami, ročni obkop v bližini cevi, obsip z drobnim novim materialom 0-4, utrjevanje, dobava in polaganje novega zaščitnega traku:
| TK | kos | 2 |  | 0
| elektrika (SN in NN) | kos | 4 |  | 0
| javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0
| vodovod | kos | 1 |  | 0
| kanalizacija | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ CESTA-ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4. | CESTA-VOZIŠČNA KONSTRUCIJA |  | 4450
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
PLANUM TEMELJNIH TAL
1.4.1. | Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja z 20% ročnim in 80% strojnim planiranjem s točnostjo +/- 1,5-2,0cm, EV2 = 40 Mpa | m2 | 1920 |  | 0
1.4.2. | Dobava in vgradnja geotekstila natezne trdnosti min 20 kN/m na zemeljski planum, obračun z upoštevanjem preklopov geotekstila (min 30 cm). | m2 | 1920 |  | 0
GREDA, ZASIPI
1.4.3. | Dobava in vgradnja kamnite grede (omljenca) v debelini 55 cm po posameznih plasteh do 30 cm iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala deb. 0/125 mm kompletno z dobavo, vgrajevanjem in utrjevanjem po plasteh. | m3 | 1094 |  | 0
BREŽINE IN ZELENICE
1.4.4. | Dobava in vgrajevanje humusa - material iz začasne deponije. | m3 | 138 |  | 0
1.4.5. | Nabava, dobava in vgrajevanje humusa v debelini do 20 cm | m3 | 20 |  | 0
1.4.6. | Zatravitev brežin z valjanjem humusa in posejanjem travnega semena | m2 | 414 |  | 0
NOSILNE PLASTI
1.4.7. | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD 0/32 pod voznimi in nepovoznimi površinami v debelini 25 cm z vsemi fazami del (dobava, dovoz, planiranje) ter utrjevanje do tlačne trdnosti Evd => 120 Mpa. | m3 | 502 |  | 0
1.4.8. | Izdelava spodnje nosilne plasti bitumenskega betona AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm | m2 | 1625 |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
1.4.9. | Izdelava zgornje nosilne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A2 v debelini 4 cm (zrna z eruptivne kamnine) | m2 | 1625 |  | 0
1.4.10. | Izdelava zgornje nosilne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 v debelini 5 cm - pločnik | m2 | 98 |  | 0
1.4.11. | Čiščenje, premaz stika s polimerno kationsko emulzijo in zatesnitev stika z bitumenskim taljivim trakom debeline 1 cm, višine 4 cm na stikovanju starega in novega asfalta, na cesti in priključkih | m1 | 78 |  | 0
ROBNIKI
1.4.12. | Dobava in vgradnja vseh vrst betonskih robnikov (ravni, vgreznjeni, v radiu) prereza 15/25 z uporabo 0,15 m3/m1 betona C15/18, granulacije 0-16mm in stičeni s fino cementno malto 1:3.(enoslojni robnik)
| dvignjeni | m1 | 259 |  | 0
| vgreznjeni | m1 | 25 |  | 0
1.4.12. | Dobava in vgradnja vseh vrst betonskih lamel prereza 8/20 z uporabo 0,15 m3/m1 betona C15/18, granulacije 0-16mm in stičeni s fino cementno malto 1:3 (enoslojne lamele)
| dvignjeni | m1 | 55 |  | 0
| SKUPAJ CESTA-VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
1.5. | CESTA-PROMETNA SIGNALIZACIJA
Zap. | Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za
št. |  |  | mere |  | enoto
1.5.1. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, ročno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, posip skroglicami 0.25 kg/m2, širina neprekinjena črte 15 cm | m1 | 282
1.5.2. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, ročno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, posip skroglicami 0.25 kg/m2, širina neprekinjena črte 15 cm - invalid | m1 | 62
1.5.2. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, ročno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, posip skroglicami 0.25 kg/m2, širina piktogram invalid | m1 | 2
1.5.3. | Dobava in montaža prometnega znaka vključno z izdelavo temelja za stebriček iz cementnega betona C12/15 premera 30 cm, globine 100 cm ter strebrička za znak. (2102) | kos | 2 |  | 0
1.5.3. | Dobava in montaža prometnega znaka vključno z izdelavo temelja za stebriček iz cementnega betona C12/15 premera 30 cm, globine 100 cm ter strebrička za znak. (2407) | kos | 2 |  | 0
1.5.3. | Dobava in montaža prometnega znaka vključno z izdelavo temelja za stebriček iz cementnega betona C12/15 premera 30 cm, globine 100 cm ter strebrička za znak. (2201) | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
1.6. | CESTA-TUJE STORITVE
1.6.1. | Projektantski nadzor (cesta, meteorni kanal, fekalni kanal, vodovod). | ur | 40 |  | 0
1.6.2. | Geotehnični nadzor | ur | 40 |  | 0
1.6.3. | Izdelava elaborata GJI, za vnos komunalnih vodov v kataster GJI | kpl | 1 |  | 0
1.6.4. | Izdelava projekta izvedenih del (PID-a) ceste v 3 tiskanih izvodih in enem digitalnem izvodu (CD). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ CESTA-TUJE STORITVE |  |  |  | 0
1.7. | CESTA -NEPREDVIDENA DELA
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
1.7.1. | Nepredvidena dela v vrednosti 10% od seštevka postavk. | kpl | 1 | 10% | 0
| SKUPAJ CESTA - NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
1.0 | SKUPAJ CESTA |  |  |  | 0

## 2_MET
2.0. | ODVODNJAVANJE - ERDC
2.1. | ODVODNAVANJE - ZEMELJSKA DELA
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
2.1.1. | Široki strojni izkop humusa debeline do 20 cm kategorije z nakladanjem na transportno vozilo in odvozom na začasno deponijo na razdalji do 2 km (začasno deponijo zagotovi izvajalec). | m3 | 72 |  | 0
2.1.2. | Strojni (90%) izkop z ročno pomočjo (10%) v zemljini III.ktg širine do 5m in globine do 5 m (za ponikovalnice) z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški (izkop za ponikovalnice). | m3 | 810 |  | 0
2.1.3. | Strojni (90%) izkop z ročno pomočjo (10%) v zemljini III.-IV. ktg širine do 2m in globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški. | m3 | 1048 |  | 0
2.1.4. | Strojni (90%) izkop z ročno pomočjo (10%) v zemljini III.-IV. ktg širine do 3,0 m in globine nad 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški. | m3 | 261 |  | 0
2.1.5. | Strojni (90%) izkop z ročno pomočjo (10%) v zemljini V. ktg širine do 2m in globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo po izbiri izvajalca z vsemi stroški (ocenjeno 10%) | m3 | 212 |  | 0
2.1.6. | Planiranje in utrjevanje dna kanalizacijskega jarka z natančnostjo +/- 2 cm in ureditev do zbitosti min Ev2 = 30 Mpa | m2 | 362 |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
2.1.7. | Kompletna izdelava betonske posteljice za polaganje cevi, iz betona C15/18 debeline 10 cm z nabavo in dovozom | m2 | 362 |  | 0
2.1.8. | Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim peskom granulacije od 0-16 mm v debelini vsaj 30 cm nad temenom cevi, z dobavo, dovozom in utrjevanjem. | m3 | 154 |  | 0
2.1.9. | Zasipanje jarkov z kamnitim zmrzlinsko odpornim materialom iz dovoza (npr. kamnoloma), v slojih po 30 cm z dobavo, dovozom in utrjevanjem do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 100 Mpa). | m3 | 852 |  | 0
2.1.10. | Dobava in vgradnja drenažnega materiala (prod fi 64-200 mm) v gradbene jame ponikovalnic skladno s priloženim detajlom. | m3 | 540 |  | 0
2.1.11. | Dobava in vgradnja geotekstila za drenažni filtrski sloj na zemeljski planum, obračun z upoštevanjem preklopov geotekstila (min 30 cm). | m2 | 850 |  | 0
2.1.12. | Dobava in vgrajevanje humusa - material iz začasne deponije, vključno z dovozom in nakladanjem na transportno sredstvo | m3 | 72 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNAVANJE - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.2. | ODVODNAVANJE - CEVI IN JAŠKI
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
2.2.1. | Nabava, dobava in vgraditev enoslojnih PVC cevi (cevi skladne s standardom SIST EN 1401-1 - enoslojne) in polaganje opozorilnega traku, vključno z vsemi fazonskimi kosi.
| DN 160mm (SN8) | m1 | 263 |  | 0
| DN 200mm (SN8) | m1 | 16 |  | 0
| DN 250mm (SN8) | m1 | 11 |  | 0
| DN 315mm (SN8) | m1 | 92 |  | 0
2.2.2. | Obbetoniranje cevi na globini manjši od 1 m (teme cevi) pod nivojem predvidene ceste z uporabo betona C 15/18 (v debelini min. 25 cm nad temenom cevi). | m3 | 6 |  | 0
2.2.3. | Nabava, dobava in vgraditev jaškov iz umetnih snovi (PP ali PE) skladno s standardom SIST EN 13598 s konusom zgornjega dela fi 600mm na kanalu DN 500 mm. Kompletno z dodatnim izkopom, pripravo podlage (nasip TD 0-32 v debelini 20 cm) in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku, komplet izdelava vseh priključkov. Jašek se vgradi z muldami velikosti enake premeru cevi, višine mulde 2/3 premera cevi. Potrebno upoštevati tudi dobava in vgradnjo trajnoelastičnega tesnila (med jašek in pokrov).
| globine do 2,0 m, DN 800 | kos | 7 |  | 0
| globine nad do 2,0 m, DN 1000 | kos | 1 |  | 0
2.2.5. | Nabava, dobava in vgrajevanje požiralnikov iz umetnih mas (PP ali PE), skladno s standardom SIST EN 13598, SN 8 premera 40 cm, globina skupaj z vodotesnim peskolovom 1,50 m, z iztokom na globini od 0,7 do 1,1m in komplet napravo vtokov iz kanalizacije in drenaže. kanala (DN 160, 200).
| z vtokom preko LTŽ robniške rešetke | kos | 10 |  | 0
| z vtokom preko LTŽ rešetke | kos | 4 |  | 0
2.2.6. | Nabava, dobava in vgraditev pokrova v vozišču/zelenici razred D (400kN) premer 600 mm iz nodularne litine z zaklepom in dvojnim protihrupnim vložkom. Kompletno z nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem s temeljenjem ob jašku in z dobavo in vgradnja reducirnega AB obroča (obbetonirano) skladno s standardom SIST EN 124-2-2015. | kos | 16 |  | 0
2.2.11. | Nabava, dobava in vgraditev LTŽ robniške rešetke v vozišču razred D (400kN) dimenzije 400x400 mm iz nodularne litine z zaklepom. Kompletno z nosilnim kvadratnim armirano betonskim okvirjem, redukcijskem AB obročem, obbetoniranjem ter s temeljenjem ob peskolovu skladno s standardom SIST EN 124-2-2015. | kos | 10 |  | 0
2.2.11. | Nabava, dobava in vgraditev LTŽ rešetke (ravne) v vozišču razred D (400kN) dimenzije 400x400 mm iz nodularne litine z zaklepom. Kompletno z nosilnim kvadratnim armirano betonskim okvirjem, redukcijskem AB obročem, obbetoniranjem ter s temeljenjem ob peskolovu skladno s standardom SIST EN 124-2-2015. | kos | 4 |  | 0
2.2.10. | Dobava in vgradnja linijske rešetke, razreda D (400 kN), s pripadajočimi elementi kot npr. Hauraton RECYFIX MONOTEC 100 tip 280 – monolitna kanaleta, ki se sestoji iz telesa kanalete in integrirane rešetke v FIBRETEC-designu, širina rege 9 mm, izdelano iz reciklirane umetne mase PP, črne barve, s prednakazanim bočnim iztokom DN 100, | m1 | 25 |  | 0
2.2.11. | Dobava in vgradnja peskolova razreda nosilnosti D (400 kN) s priključkom DN 200 mm, kot npr. Hauraton RECYFIX MONOTEC 100 peskolov s pocinkanim vedrom, s FIBRETEC rešetko D 400, s priključkom DN 200, D/Š/V 510/160/395 mm | kos | 4 |  | 0
2.2.12. | Dobava in vgradnja spojne plošče kot npr. auraton RECYFIX MONOTEC 100 spojna plošča z vijaki za tip 280, pocinkano | kos | 5 |  | 0
2.2.13. | Dobava in vgradnja zaključne stene za peskolov z vijaki in zaključne stene (slepa) kot npr. Hauraton RECYFIX MONOTEC 100 | kos | 4 |  | 0
2.2.12. | Kompletna izdelava vodotesnih priključkov iz cevi v AB jašek.
| DN 250 | kos | 1 |  | 0
| DN 315 | kos | 15 |  | 0
2.2.13. | Nabava, dobava in vgradnja betonskih cevi premera 150 cm, dolžine 100 cm za izdelavo ponikovalnic vključno s pripravo in polaganjem na utrjeno podlago (planiranje in utrjevanje dna gradbene jamm)
| betonska cev - konusni del (150 - 60 cm) | kos | 8 |  | 0
| betonska cev - perforirana | kos | 24 |  | 0
2.2.15. | Nabava, dobava in vgraditev lovilcev olj z bypassom 20% za pretoke skladno s popisom del. Kompletno z dodatnim izkopom, pripravo podlage (nasip TD 0-32 v debelini 20 cm) in utrjenim gramoznim zasutjem ob lovilcu olj, komplet izdelava vtoka in zveze med jaški ter nadvišanjem grla. Potrebno upoštevati tudo dobava in vgradnjo trajnoelastičnega tesnila (med pokrov in grlo lovilca olj)
| Lovilec olj za pretok 30/6 l/s | kos | 1 |  | 0
| Lovilec olj za pretok 30/6 l/s | kos | 1 |  | 0
2.2.12. | Kompletna izdelava ponikalnih vrtin z uvrtanjem jeklenih cevi premera 244 mm z vgrajenimi mostiščnimi filtri odprtine rež 3,00 mm. Globina vrtine do 20 m, globina mostiščnih filtrov 15 m. Zgornji rob uvrtane cevi sega najmanj 0,50 m v jašek (ponikovalnico). Dno jaška okrog cevi vrtine je zapolnjeno z debelejšim gramozom, brez finih frakcij kot pomoč ponikanju in umiritvi toka vode | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNAVANJE - CEVI IN JAŠKI |  |  |  | 0
2.3. | ODVODNAVANJE - ZAKLJUČNA DELA
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
2.3.1. | Strojno čiščenje in snemanje kanalizacije po zaključku del. | m1 | 382 |  | 0
2.3.2. | Preizkus vodotesnosti kanala po SIST EN 1610. | m1 | 382 |  | 0
2.3.3. | Izdelava elaborata GJI za meteorno kanalizacijo, za vnos komunalnih vodov v kataster GJI | kpl | 1 |  | 0
2.3.4. | Izdelava projekta izvedenih del (PID-a) za meteorno kanalizacijo v treh tiskanih izvodih in enem digitalnem izvodu (CD). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNAVANJE - ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
2.4. | ODVODNAVANJE-DRENAŽA
2.4.1. | Kompletna izdelava drenaže v naslednji sestavi:
- izkop kanala
- drenažne toge cevi DN200 (kot. npr. Stidren)
- betonska posteljica C12/15 v naklonu proti kanalizacijskim jaškom, debelina 10 cm
- obsip z drenažnim gramozom fi zrn do 32 mm
- prekrito z geotekstilom
- zasip z gramozom
- priklopi na kanalizacijski jašek meteorne kanalizacije - cestni požiralniki
|  | m1 | 120 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNAVANJE-DRENAŽA |  |  |  | 0
2.5. | ODVODNJAVANJE - NEPREDVIDENA DELA
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za | Cena
|  | mere |  | enoto
2.5.1. | Nepredvidena dela v vrednosti 10 % od seštevka postavk. | kpl | 1 | 10% | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE - NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ODVODNAVANJE |  |  |  | 0