## Popis_Streha objekta GPO TA
Naročnik: TE BRESTANICA, d.o.o.
Objekt: TEB - GPO TA
Del objekta: Streha objekta GPO TA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
ZAKLJUČNA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. |  |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
II. |  |  | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | Nepredvidena dela: | 3% |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0
SKUPAJ predračun brez DDV: | [6 empty] | 0
Poz. |  |  | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
I. | 9 |  | SPLOŠNO
| 9 | 9 | 1.Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti. 2.Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom, pomožnim materialom, spojnimi in pritrdilnimi sredstvi in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
3.Dela izvajati po potrjeni tehnični dokumentaciji, po detajlih in navodilih arhitekta.
4.Vse mere in število obrtniških izdelkov predhodno obvezno kontrolirati na objektu.
5.Pri pozicijah, kjer je naveden ponujeni material, je možna tudi izbira drugega materiala z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
6.Rušenja izvesti v čim manjšem možnem obsegu. Vse ruševine in odstranjene neuporabne elemente odstraniti iz objekta, naložiti na kamion in odpeljati na stalno deponijo. Izvedba rušenja skladno z zahtevami zakonodajalca!
7.Ponudnik pred izdelavo ponudbe opravi ogled na licu mesta in se seznani z dejanskim stanjem objekta, pogoji izvajanja del in predvidenimi posegi. Vsi eventualni drugačni predlogi rešitev morajo biti potrjeni s strani projektanta.
0
II. | 40 |  | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. |  |  | Ureditev gradbišča, zavarovanje. | kpl | 1 |  | 0
0
2. |  |  | Demontaža obstoječe strešne kritine; višina v kapu 19 m. |  |  |  | 0
|  |  | ~ trapezna pločevina s poliuretansko peno deb. 3 cm z zlaganjem ob objektu. | m2 | 511 |  | 0
0
3. |  |  | Demontaža obstoječih kleparskih izdelkov (zaključne obrobe strehe, žlebovi, odtoki, preboji, ….) z zlaganjem ob objektu. |  |  |  | 0
|  |  | ~ obrobe strehe r.š. do 60 cm | m1 | 48 |  | 0
|  |  | ~ obrobe strehe r.š. do 80-100 cm | m1 | 44 |  | 0
|  |  | ~ grebenske obrobe strehe r.š. do 50 cm | m1 | 15 |  | 0
|  |  | ~ žlebovi in kljuke | m1 | 48 |  | 0
|  |  | ~ odtočne cevi in odtočna kolena po potrebi | m1 | 6 |  | 0
|  |  | ~ preboji/zračniki | kom | 7 |  | 0
|  |  | ~ snegolov | m1 | 82 |  | 0
0
4. |  |  | Demontaža strelovoda z odvozom na deponijo. | m1 | 110 |  | 0
0
5. |  |  | Dobava in izdelava lesene podkonstrukcije iz moralov dim 5x8 cm. Leseni morali se zamenjajo po potrebi po ogledu in dogovoru z naročnikom. | m2 | 110 |  | 0
0
6. |  |  | Dobava in montaža strešnih trapeznih plošč z izolacijo v sestavi; zunanja trapezna pločevina deb. 0,6 mm, v barvi RAL 9002, vmes izolacija mineralna volna v deb. 15 cm, spodaj plitko profilirana pločevina deb. 0,5 mm, v barvi RAL 9002. V ceni vključen tesnilni in INOX vijačni material. | m2 | 511 |  | 0
0
7. |  |  | Dobava in montaža novih kljuk vključno s pritrdilnim materialom. | m1 | 48 |  | 0
0
7. |  |  | Ponovna montaža obstoječih žlebov, ki so bili predhodno zloženi ob objekt. | m1 | 48 |  | 0
0
8. |  |  | Ponovna montaža odtočnih cevi. | m1 | 6 |  | 0
0
9. |  |  | Dobava in montaža odtočnih kolen. | kom | 12 |  | 0
0
10. |  |  | Dobava in montaža odtočnih kotličkov. | kom | 3 |  | 0
0
11. |  |  | Izdelava, dobava in montaža obrob iz pločevine Fe 0,6 mm poc. barvane v barvi RAL 9002: |  |  |  | 0
|  |  | ~ zaključna obroba kape iz folcane pločevine r.š. do 100 cm. | m1 | 34 |  | 0
|  |  | ~ zaključna obroba r.š. do 90 cm. | m1 | 10 |  | 0
|  |  | ~ zapirna obroba streha/fasada r.š. 60 cm slemenskimi glavniki v valu. | m1 | 34 |  | 0
|  |  | ~ zaključna stranska obroba; r.š. do 50 cm. | m1 | 14 |  | 0
|  |  | ~ grebenska obroba r.š. do 50 cm. | m1 | 15 |  | 0
|  |  | ~ zapirna obroba izolacije v kapu kritine. | m1 | 48 |  | 0
|  |  | ~ linijski snegolovi - dve liniji na strešino. | m1 | 82 |  | 0
0
12. |  |  | Dobava in montaža rešetk iz pločevine dim. 75x24 cm. | kom | 7 |  | 0
0
13. |  |  | Dobava in montaža pločevine za izvedbo zračnikov dim 100x45x55 cm. | kom | 7 |  | 0
0
14. |  |  | Dobava in montaža strelovoda Al 8 mm. | m1 | 110 |  | 0
0
15. |  |  | Izvedba meritev strelovoda ter izdelava poročila o izvedenih meritvah. | kpl | 1 |  | 0
0
16. |  |  | Odvoz demontiranega materiala (strešne kritine, pločevine, ….) s plačilom deponij in taks. Žlebovi in odtočne cevi se ponovno montirajo.. | kpl | 1 |  | 0
0
0
|  |  | S K U P A J KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0