Zadeva: 430-0084/2026-2 (170)

Razpisna dokumentacija »PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI« Naročilo male vrednosti

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

To naročilo izvaja

- Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), v svojem imenu in za svoj račun,

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije za predmet naročila:

»PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI«

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov.

S spoštovanjem!

Mestna občina Murska Sobota

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Uroš Bencak, mag. prav.

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških del za prenovo telovadnice Osnovne šole Bakovci.

Predmet javnega naročila obsega izvedbo vseh del, potrebnih za celovito sanacijo strehe telovadnice, in sicer:

- sanacijo dvokapne strehe telovadnice,

- sanacijo strehe prizidka,

- demontažo in ponovno montažo strešnih kritin, kleparskih elementov in pripadajoče opreme, kjer je to potrebno,

- sanacijo oziroma zamenjavo strešnih oken,

- izvedbo vseh kleparskih del,

- izvedbo vseh pomožnih, pripravljalnih in zaključnih del,

- odvoz in deponiranje odpadnega materiala na pooblaščeno deponijo,

- izvedbo vseh ostalih del, navedenih v popisu del.

Projekt se izvaja s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ).

Za predmetno javno naročilo ni izdelane popisa del (PZI). Osnova za pripravo ponudbe je izključno popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je:

- Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (krajše: MO MS),

(v nadaljevanju skupaj: naročnik)

  - Pravna podlaga in opredelitev postopka

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

- Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3,

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 s spremembami, v nadaljevanju: Uredba o ZeJN),

- Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21 s spremembami, v nadaljevanju: GZ-1),

- Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 s spremembami) in

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu z 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo odločitev o (ne)oddaji javnega naročila objavil na portalu javnih naročil.

  - Jezik in denarna enota

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode sodnega tolmača za slovenski jezik, dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na dve (2) decimalni mesti natančno.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila ali vprašanja o razpisni dokumentaciji lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo samo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 13. 8. 2026 do 23.59 ure. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje štiri (4) koledarske dni pred rokom za predložitev ponudb, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Variantna ponudba in ponudba z opcijo

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe ali ponudbe z opcijo. Naročnik bo takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

  - Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene predmetnega javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje.

Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Naročnik bo omogočil vpogled v skladu s 35. členom ZJN-3. Ponudnik mora zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si ali na elektronski naslov kontaktne osebe, ki je navedena v Obvestilu o naročilu (Oddelek I: Javni naročnik), ki je objavljeno na Portalu javnih naročil.

  - Jamstvo za napake

Izvajalec odgovarja za napake v skladu z Obligacijskim zakonikom, Gradbenim zakonom in določili pogodbe. Garancijski roki za posamezne vrste del in opreme so določeni v vzorcu pogodbe in začnejo teči z dnem uspešno izvedene primopredaje objekta brez bistvenih pomanjkljivosti.

- PONUDBENI POGOJI IN OSTALE ZAHTEVE

  - Celovitost ponudbe

Ponudnik mora oddati ponudbo za celoten predmet javnega naročila, pri čemer mora ponudba ustrezati tehničnim in ostalim zahtevam, navedenim v predmetni razpisni dokumentaciji naročnika (zahtevana je celovitost ponudbe).

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati celotno projektno dokumentacijo, popis del, odgovore naročnika na Portalu javnih naročil ter morebitne spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije.

V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji predmetne razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

  - Samostojna ponudba

Ponudnik lahko odda samostojno ponudbo. Ponudnik mora v ponudbi predložiti priloge v skladu s to razpisno dokumentacijo.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (ponudnikov), ki morajo predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (Obrazec 1 k Prilogi 1), ki mora opredeliti:

- navedbo, kateri izmed partnerjev iz skupine ponudnikov je pooblaščen za komuniciranje z naročnikom do sklenitve pogodbe,

- navedbo vodilnega partnerja in pooblastilo vodilnemu partnerju,

- naloge in odgovornosti posameznih partnerjev iz skupine ponudnikov v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila (področje dela) z navedbo vrednosti in deležev del vsakega izmed partnerjev,

- podpisnike pogodbe (opredelitev, ali so podpisniki vsi člani skupine ponudnikov ali pooblaščen član iz skupine ponudnikov),

- medsebojno odgovornost posameznega partnerja iz skupine ponudnikov za izvedbo naročila,

- neomejeno solidarno odgovornost posameznega partnerja iz skupine ponudnikov do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti (v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti posameznega partnerja iz skupine ponudnikov),

- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- nosilce finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti (Op. V kolikor bo ponudnik v aktu o skupnem nastopu navedel, da partnerji zahtevajo neposredna plačila, se bo posamezna pogodba pred sklenitvijo z izbranim ponudnikom ustrezno prilagodila na način, da bo omogočeno neposredno plačilo partnerjem v skupni ponudbi),

- določila v primeru izstopa partnerja, ter pod kakšnimi pogoji lahko pride do izstopa posameznega partnerja,

- nosilca finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- nosilca finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku,

- obveznost članov skupine ponudnikov, da morajo o vseh spremembah pravnega akta o skupni izvedbi naročila redno obveščati naročnika.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi, če v pravnem aktu ni drugače določeno. Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe mora glavni (vodilni) ponudnik za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči« priložiti izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/1 v .pdf formatu, ter v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge« v .pdf formatu:

- izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1 PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU

- izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 1 k Prilogi 1 PODATKI O SKUPNI (PARTNERSKI) PONUDBI, h kateri ponudnik priloži podpisan Pravni akt o skupni izvedbi naročila;

- izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/1 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA,

- izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/3 IZJAVA FIZIČNE OSEBE,

- izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/4 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA;

- izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/5 IZJAVA FIZIČNE OSEBE OZIROMA ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA O NEPOVEZANOSTI S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM;

- ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Priloga 3/1 se izpolni za vsakega od sodelujočih subjektov v ponudbi ločeno.

  - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. V kolikor namerava ponudnik izvajati predmet javnega naročil s podizvajalci, mora v ponudbi:

- predložiti izpolnjene priloge razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce,

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- predložiti Prilogo 3/2 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA,

- predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/3 IZJAVA FIZIČNE OSEBE,

- predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/4 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA,

- izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/5 IZJAVA FIZIČNE OSEBE OZIROMA ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA O NEPOVEZANOSTI S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM;

- predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 4/1 SEZNAM PODIZVAJALCEV IN ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO,

- predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 1 k Prilogi 4/1 POOBLASTILO PONUDNIKA (v primeru zahteve posameznega podizvajalca za neposredna plačila, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca/ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu),

- predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 2 k Prilogi 4/1 SOGLASJE PODIZVAJALCEV (v primeru zahteve posameznega podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika),

- predložiti sklenjen SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU (med ponudnikom in posameznim podizvajalcem) (Obrazec 3 k Prilogi 4/1), v katerem mora opredeliti dela (vrsto, količino/delež - v %), ki jih bo opravljal podizvajalec.

Priloge se izpolnijo za vsakega od sodelujočih podizvajalcev v ponudbi ločeno. V kolikor bo ponudnik del javnega naročila oddal v podizvajanje, mora v Prilogi 4/1 označiti, da bo nominirani podizvajalec izvajal dela, ter ustrezno izpolniti preostali del priloge.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz tč. 4.1. razpisne dokumentacije. Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora izbrani ponudnik naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V kolikor ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

Izvajalec mora ves čas izvajanja pogodbe zagotavljati, da podizvajalci izpolnjujejo pogoje, določene z razpisno dokumentacijo in ZJN-3. O vsaki spremembi podizvajalca mora predhodno pisno obvestiti naročnika in pridobiti njegovo soglasje, kadar je to zahtevano z zakonom.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč ponudniku le npr. posodi določeno opremo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd.. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga ponudnik nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

- predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/2 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA,

- predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/3 IZJAVA FIZIČNE OSEBE,

- predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/4 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA,

- izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/5 IZJAVA FIZIČNE OSEBE OZIROMA ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA O NEPOVEZANOSTI S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM;

- predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 4/2 UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA,

- dokazilo, da bo imel ponudnik na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen.

Priloge se izpolnijo za vsakega od sodelujočih subjektov v ponudbi ločeno. V kolikor bo ponudnik za del javnega naročila uporabil zmogljivost drugih subjektov, mora v Prilogi 4/2 označiti, da bo ponudnik uporabil zmogljivost drugih subjektov, ter ustrezno izpolniti preostali del priloge.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

Izvajalec mora ves čas izvajanja pogodbe zagotavljati, da podizvajalci izpolnjujejo pogoje, določene z razpisno dokumentacijo in ZJN-3. O vsaki spremembi podizvajalca mora predhodno pisno obvestiti naročnika in pridobiti njegovo soglasje, kadar je to zahtevano z zakonom.

  - Ponudbena vrednost

Vrednost razpisanih del je fiksna fco. lokacija izvedbe.

Ponudnik izdela vrednostni del ponudbe na osnovi popisa del po predračunu z upoštevanjem vseh dodatnih pogojev (tehničnih in splošnih) ter podanih fiksnih stroškov, ki morajo biti vkalkulirani v ponudbeni ceni. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in ponudbenega dela upoštevati vgradnjo materialov, ki so kompatibilni z že vgrajenimi materiali v cestnem telesu sistema.

Naročnik zahteva predložitev ponudbe in izvedbo del po sistemu "fiksnih cen na enoto". Ponudnik mora v svoji ponudbi (ki jo oddaja po sistemu "fiksnih cen na enoto") upoštevati vsa dela in potrebno opremo za prevzem predmetnih del v upravljanje s strani naročnika.

Ponudbeni predračun (popis del) (Priloga 10) je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije ter je na voljo ponudnikom v elektronski obliki v xlsx. formatu (excel). Ponudnik mora v celice v stolpcu 'Cena na enoto' vnesti cene na enoto za vse postavke predračuna. Cene na enoto morajo biti izražene v EUR brez DDV. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna ne vnese cene na enoto, bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti.

Ponudnik mora ponudbeni predračun (popis del) predložiti v ponudbi v pdf. formatu in xlsx. formatu (excel). V primeru razlikovanja med ponudbenim predračunom v pdf. formatu in xlsx. formatu (excel), se kot veljaven ponudbeni predračun šteje ponudbeni predračun v pdf. formatu.

Cena na enoto mere za istovrstno postavko (materiala ali del) mora biti enaka v vseh zavihkih popisa del.

V kolikor je naročnik v kateremkoli delu razpisne dokumentacije oziroma prilog k razpisni dokumentaciji navedel določen izdelek ali blagovno znamko, patent ali tip, lahko ponudnik ponudi enako ali enakovredno. Če ponudnik ponudi enakovredno, mora biti ponujeni material/oprema po kvaliteti, tehničnih in po drugih lastnostih in uporabnosti, delovanju in funkcionalnosti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije in popisa del. Ponudnik mora na zahtevo naročnika dokazati, da je material/opreme, ki ga ponuja, enakovreden materialu/opremi, ki jo zahteva naročnik.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in Prilogo 10 »PONUDBENI PREDRAČUN – POPIS DEL« - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna in zavezujoča najmanj štiri (4) mesece, šteto od datuma za predložitev ponudb.

  - Način obračunavanja in plačilni pogoji

Način obračunavanja in plačilni pogoji so podrobno opredeljeni v osnutku pogodbe za posameznega naročnika (Priloga 8/1).

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika ter osnutki pogodb

    - Pogodba

Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenili pogodbo. Pogodbo z izbranim ponudnikom bo podpisal zakoniti zastopnik posameznega naročnika.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno (npr. na podlagi odgovorov na vprašanja, objavljena na portalu JN, v kolikor bodo zadevala vsebino pogodb).

Ponudnik bo pozvan k podpisu pogodb pisno. V kolikor ponudnik ne bo sklenil pogodb z naročnikom, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz četrte točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Osnutek pogodbe je kot priloga (Priloga 8/1) sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik s podpisom Priloge 3/1 potrdi, da se strinja z vsebino osnutkov pogodbe ter da ju bo v primeru, da bo izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik, podpisal na poziv naročnika. Osnutkov pogodb ponudniku ni potrebno prilagati k ponudbi.

Ostale splošne in tehnične zahteve naročnika so podrobno opredeljene v osnutku posamezne pogodbe, ki so kot priloga sestavni del te razpisne dokumentacije.

    - Evidenca poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK

Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena ZIntPK naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazilo:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Prilogo 3/1 (ponudnik/partner) oz. Prilogo 3/2 (podizvajalec/subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik).

    - Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe/okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/4). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom.

Dokazilo:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Prilogo 3/1 (ponudnik/partner) oz. Prilogo 3/2 (podizvajalec/subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik).

Ponudnik lahko izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/4 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA predloži že ob oddaji ponudbe. V kolikor ponudnik Priloge 3/4 ne bo priložil že v ponudbi, bo naročnik pozval izbrane ponudnike k predložitvi izpolnjene priloge pred sklenitvijo pogodbe.

Ponudnik izpolnjene obrazce naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« v .pdf formatu.

    - Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom – za naročnika Mestna občina Murska Sobota

Gospodarski subjekt mora zagotoviti, da ni povezan s funkcionarjem ali družinskim članom funkcionarja Mestne občine Murska Sobota na način, ki je določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt, glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjeno in fizično podpisano Prilogo 3/5 »Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom« za vse gospodarske subjekte, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, partner v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje kandidat in podizvajalci).

Ponudnik izpolnjene obrazce naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« v .pdf formatu.

    - Izjava vezano na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) ŠT. 833/2014

Naročnik bo na podlagi triindvajsetega odstavka 1. člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini in Sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka oddaje javnega naročila izključil gospodarski subjekt, če se nanj ali na osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

| (a) | ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji; |
| --- | --- |

| (b) | pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali |
| --- | --- |

| (c) | fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, |
| --- | --- |

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave, za vse v prijavi navedene podizvajalce in za vse druge subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Dokazilo:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Prilogo 3/1 (ponudnik/partner) oz. Prilogo 3/2 (podizvajalec/subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik).

    - Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe (partner/ji), vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabil (velja za podizvajalca in subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), morajo potrditi, da so seznanjeni z določili oz. zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo (oz. se strinjajo v delu, ki se nanaša na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik).

Dokazilo:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Prilogo 3/1 (ponudnik/partner) oz. Prilogo 3/2 (podizvajalec/subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik).

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN OSTALE ZAHTEVE

  - Splošno

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo oz. zahteve naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitet, navedenih v razpisni dokumentaciji naročnika, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Dokazilo:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev v poglavju 3. s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3/1 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA

- Priloga 3/2 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA,

- ter z ostalimi dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju.

  - Tehnična specifikacija

Predmet javnega naročila obsega izvedbo vseh gradbeno-obrtniških in kleparsko-krovskih del za prenovo telovadnice Osnovne šole Bakovci skladno s popisom del, skladno z:

- razpisno dokumentacijo,

- popisom del,

- odgovori naročnika na Portalu javnih naročil,

- veljavnimi tehničnimi predpisi,

- pravili stroke.

Predmet javnega naročila obsega izvedbo vseh gradbenih in obrtniških del za prenovo strehe telovadnice Osnovne šole Bakovci skladno s popisom del.

Izvajalec mora zagotoviti:

- zaščito objekta pred vremenskimi vplivi med izvajanjem del,

- varno izvedbo vseh del na višini,

- uporabo novih materialov,

- sprotno odstranjevanje gradbenih odpadkov,

- čiščenje gradbišča,

- izvajanje del skladno s pravili stroke.

Izvajalec mora zagotoviti nemoteno delovanje šole in uskladiti organizacijo gradbišča z naročnikom.

Sončna elektrarna

Na strehi objekta je nameščena sončna elektrarna.

Pred izvedbo sanacije strehe je potrebna:

- demontaža približno 400 fotonapetostnih panelov,

- ponovna montaža panelov po zaključku sanacije.

Dela na sončni elektrarni so zajeta v popisu del.

Ker je lastnik sončne elektrarne družba MSE-PVSOL, lahko demontažo in ponovno montažo panelov izvede izključno navedena družba.

Stroški demontaže in ponovne montaže sončne elektrarne so vključeni v popisu del, vendar navedena dela lahko izvede izključno družba MSE-PVSOL kot lastnik sončne elektrarne.

Izvajalec gradbenih del mora terminsko uskladiti izvedbo del z izvajalcem del na sončni elektrarni.

Izvajalec mora izvesti vsa dela, ki so potrebna za izvedbo pogodbeno dogovorjenega predmeta javnega naročila in izhajajo iz popisa del, razpisne dokumentacije ter pravil stroke.

Podroben opis predmeta javnega naročila je, poleg določb, opisov, zahtev in prilog, navedenih v razpisni dokumentaciji, razviden v ponudbenem predračunu (popisu del), ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik je dolžan ponudbo pripraviti na osnovi izdelanega popisa del (priloga predračuna – popis del), ki je kot Priloga 10 sestavni del razpisne dokumentacije.

Posebne zahteve glede organizacije izvajanja del

Izvajalec mora organizirati izvajanje del tako, da bo moteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa čim manjše.

Izvajalec mora pred uvedbo v delo izdelati terminski plan izvajanja del, ki ga potrdi naročnik. Terminski plan mora upoštevati organizacijo dela v Osnovni šoli Bakovci ter omogočati nemoteno izvajanje pouka, kolikor je to glede na naravo del mogoče.

Izvajalec mora pri izvedbi del zagotoviti zlasti:

- varnost učencev, zaposlenih, obiskovalcev in vseh drugih uporabnikov objekta;

- fizično ločitev gradbišča od prostorov, ki jih uporablja šola;

- ustrezno označitev gradbišča in nevarnih območij;

- vsakodnevno čiščenje komunikacijskih poti in delovišča;

- sprotno odstranjevanje odpadnega materiala;

- izvajanje posebej hrupnih oziroma prašnih del izven časa pouka, kadar je to tehnično mogoče oziroma po predhodnem dogovoru z naročnikom;

- izvajanje vseh ukrepov za zmanjševanje hrupa, prahu in drugih vplivov na izvajanje pouka;

- nemoten dostop intervencijskih vozil do objekta ves čas izvajanja del.

Vsi ponujeni materiali in izvedba del morajo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju obvezno izpolnjevati naslednje minimalne tehnično-okoljske pogoje: [1]

- Strešna okna (Lesena, oblita z belim poliuretanom):

  - Toplotna prehodnost (\(U_{w}\)): Ponujena strešna okna morajo imeti celotno toplotno prehodnost \(U_w \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}\) (skladno s standardom EN ISO 12567-2) za zagotavljanje visoke energetske učinkovitosti telovadnice.

  - Trajnostni les: Ker gre za lesena okna, mora les izhajati iz trajnostno upravljanih gozdov, kar ponudnik dokazuje s certifikatom proizvajalca (npr. FSC, PEFC ali enakovredno).

  - Zasteklitev: Okna morajo imeti vgrajeno energetsko varčno večslojno izolacijsko steklo. [1]

- Fasada in obloge izzidka:

  - Toplotna izolativnost: Toplotnoizolacijski materiali, uporabljeni pri izdelavi fasadne obloge, morajo imeti toplotno prevodnost \(\lambda \leq 0,035 - 0,040 \text{ W/(mK)}\).

  - Okoljski odtis: Izolacijski materiali ne smejo vsebovati ozonu škodljivih snovi (HCFC) ali fluoriranih toplogrednih plinov (HFC).

- Hidroizolacija in demontaža materialov:

  - Vertikalna hidroizolacija: Uporabljeni bitumenski ali sintetični trakovi ter premazi morajo izpolnjevati veljavne evropske tehnične standarde za varnost in trajnost, primarna vgradnja pa ne sme vsebovati okolju nevarnih topil.

  - Ravnanje z odpadki (Polikarbonatne plošče in kritina): Demontirane dvoslojne polikarbonatne plošče, stara kritina in gradbeni ostanki se štejejo za specifične gradbene odpadke. Izvajalec mora z njimi ravnati skladno z okoljsko zakonodajo, jih predati pooblaščenemu prevzemniku v predelavo/reciklažo ter naročniku (šoli) predložiti uradne evidenčne liste o ravnanju z odpadki.

Izvajalec mora ves čas izvajanja del izvajati posebne ukrepe za zaščito učencev, zaposlenih in obiskovalcev objekta.

Dostop do gradbišča mora biti fizično ločen od prostorov, ki jih uporablja šola.

Gradbišče mora biti ustrezno označeno in zavarovano.

Kakovost materiala

Vsi vgrajeni materiali, oprema in proizvodi morajo biti novi, nerabljeni in ustrezati zahtevam iz popisa del ter veljavnim standardom.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec pred vgradnjo predložiti:

- tehnične liste,

- izjave o lastnostih,

- certifikate,

- ateste,

- CE oznake, kadar so zahtevane,

- drugo dokumentacijo, ki izkazuje ustreznost materialov.

Materialov brez odobritve nadzora ni dovoljeno vgrajevati.

Kadar so v popisu del ali drugih delih razpisne dokumentacije navedeni proizvajalec, blagovna znamka, tip, patent ali izvor, se šteje, da je navedbi dodan izraz "ali enakovredno".

Ponudnik mora v primeru ponudbe enakovrednega proizvoda dokazati, da ta po tehničnih, funkcionalnih in kakovostnih lastnostih v celoti ustreza zahtevam iz popisov del.

Dokazno breme glede enakovrednosti nosi ponudnik.

Vsa dela morajo biti izvedena:

- strokovno,

- kakovostno,

- skladno s popisom del,

- skladno s pravili stroke,

- skladno z veljavnimi standardi,

- skladno z navodili proizvajalcev.

Naročnik oziroma nadzor lahko zahteva odstranitev vseh del, ki niso izvedena kakovostno.

Nadzorni organ lahko kadar koli:

- pregleda materiale,

- pregleda opremo,

- zahteva dodatna dokazila,

- zahteva zamenjavo materialov,

- prepove vgradnjo neustrezne opreme.

To izvajalca ne razbremeni odgovornosti za kakovost izvedenih del.

Garancijska doba znaša:

- za izvedena gradbeno-obrtniška dela: 10 let,

- za skrite napake: skladno z Obligacijskim zakonikom,

- za strešno kritino najmanj 10 let oziroma skladno z garancijo proizvajalca, če je ta daljša,

- za vgrajena strešna okna in ostale proizvode skladno z garancijo proizvajalca.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz popisa del.

Naročilo ni razdeljeno na sklope.

Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku, Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter drugim pristojnim nadzornim organom vpogled v dokumentacijo in izvedbo projekta v obsegu, potrebnem za izvajanje nadzora nad porabo javnih sredstev.

  - Ostali ponudbeni pogoji in zahteve

    - Rok izvedbe in terminski plan

Izbrani izvajalec se bo zavezal, da bo pogodbena dela izvedel v naslednjih rokih:

- Uvedba v delo: po podpisu pogodbe in predložitvi zahtevanih finančnih zavarovanj, vendar ne pred 1. 9. 2026.

- Pričetek del: z dnem uvedbe v delo oziroma po predhodni uskladitvi z naročnikom.

- Rok izvedbe: 60 koledarskih dni od uvedbe v delo.

Šteje se, da so pogodbena dela zaključena, ko so:

- izvedena vsa dela, določena v popisu del,

- gradbišče očiščeno in odstranjen ves odpadni material,

- izveden kakovostni pregled,

- odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti ter

- naročniku predana vsa dokumentacija, zahtevana z razpisno dokumentacijo in pogodbo (garancijski listi, izjave o lastnostih, certifikati, dokazila o odvozu odpadkov in druga zahtevana dokazila).

Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča del v pogodbenem roku, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen oziroma unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Izvajalec mora izdelati terminski plan.

Zahteve glede roka izvedbe so podrobno opredeljene v osnutku pogodbe (Priloga 8/1).

    - Naročnik ponudnikom omogoča ogled objekta.

Ogled ni obvezen.

Ponudnik si lahko pred oddajo ponudbe preveri stanje objekta v obsegu, ki je potreben za pripravo kakovostne ponudbe.

Kasnejše sklicevanje na okoliščine, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti ob običajnem ogledu, samo po sebi ne predstavlja razloga za spremembo pogodbe. Če pa se med izvedbo pokažejo skrite okoliščine, ki jih ob običajno skrbnem ogledu ni bilo mogoče zaznati, se te obravnavajo skladno z določbami pogodbe in veljavno zakonodajo.

    - Koordinacija izvajanja del

Izvajalec mora pred uvedbo v delo izdelati organizacijo gradbišča in terminski plan izvajanja del, ki ga potrdi naročnik.

Izvajalec mora ves čas izvajanja del zagotavljati zaščito objekta pred zamakanjem in drugimi vremenskimi vplivi.

    - Garancijska doba

Naročnik zahteva garancijo za vsa opravljena dela, v skladu relevantno zakonodajo (tudi za dela podizvajalcev in za subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi), ki se na predmet javnega naročila nanaša.

Zahteve glede garancijskih pogojev so podrobno opredeljene v osnutku pogodbe (Priloga 8/1).

    - Okoljski vidiki

Izbrani izvajalec bo moral predmet javnega naročila izvajati na način, da je izpolnjen cilj, ki je za predmetno javno naročilo opredeljen v drugem odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN in v skladu z vsemi pogodbenimi določili, ki so opredeljena v osnutku pogodbe (Priloga 8/1).

V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe o ZeJN mora naročnik javno naročilo, ki vključuje predmet iz 14. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe o ZeJN, oddati tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet.

Način dokazovanja:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo:

- Priloga 3/6 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH VIDIKOV.

    - Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Ponudnik bo moral dosledno upoštevati določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 s spremembami). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev pogodbe.

Ponudnik bo zagotovil izdelavo varnostnega načrta, ki je zajeta v posebni postavki ponudbenega predračuna. Ponudnik bo dolžan pri izdelavi varnostnega načrta upoštevati vse podatke o tehnološkem postopku, uporabljeni opremi, uporabljenih materialih in delavcih, ki bodo zaposleni na gradbišču ipd.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3 in določbami razpisne dokumentacije.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak ponudnik iz skupine ponudnikov.

V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih v ponudbi navede gospodarski subjekt, ter tudi vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani ponudnika. V kolikor ponudnik uporablja žig, se obrazci tudi žigosajo. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe/okvirnega sporazuma od ponudnika zahteva predložitev dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Gospodarski subjekt s podpisom Priloge 3/1 oziroma 3/2 soglaša, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v ponudbi predložiti vsa potrdila/dokazila, izdana s strani pristojnega organa, ki taka potrdila/dokazila izdaja, iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

  - Razlogi za izključitev

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak izmed nominiranih podizvajalcev. V kolikor ponudnik glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo, v skladu z 81. členom ZJN-3, uporabi zmogljivosti drugih subjektov, morajo spodaj navedene pogoje izpolnjevati tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami (prvi odstavek 75. člena ZJN-3)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 - ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v primeru skupne ponudbe, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, morajo izpolniti in podpisati Prilogo 3/3.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost (drugi odstavek 75. člena ZJN-3)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več, in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

D: Nacionalni razlogi za izključitev (četrti odstavek 75. člena ZJN-3)

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

D.1: Točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

D.2: Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

D.3: Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), prvi odstavek 75. člena ZJN-3

- Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi, kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB in nadaljnji) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

- POPRAVNI MEHANIZMI:

1. odstavek in b) točka 4. odstavka 75. člena ZJN-3:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz 1. ali b) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na 1. in b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu Prilog prečrta in k Prilogi 3/1 in 3/2 predloži lasten dokument, v katerem navede kršitve in ukrepe za samoočiščenje ali predloži lastno izjavo z navedbo kršitev in ukrepov za samoočiščenje, ter predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA za tč. A, B, D:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3/1 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA,

- Priloga 3/2 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA,

- Priloga 3/3 IZJAVA FIZIČNE OSEBE.

Naročnik lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik zanje ni predložil dokazila sam, lahko naročnik v uradnih evidencah preveri z uporabo enotnega informacijskega sistema, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Če država članica ali tretja država gospodarskega subjekta, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo storitev, ki je ali se nanaša na predmet javnega naročila, morajo k ponudbi predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za vse druge subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt (ponudnik ali skupina ponudnikov).

DOKAZILA:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 3/1 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA,

- Priloga 3/2 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA,

- ustrezna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahteve iz drugega odstavka te točke, v kolikor je tako dovoljenje ali članstvo potrebno.

    - Ekonomski in finančni položaj

Gospodarski subjekt mora imeti stabilno poslovanje, ter mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt na datum, določen za predložitev ponudb, ne sme imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

Gospodarski subjekt v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ne sme imeti dospelih neporavnanih obveznosti.

Letni prihodki gospodarskega subjekta v zadnjem poslovnem letu, za katerega so podatki o letnem prometu razpoložljivi, morajo znašati najmanj dvakratnik višine ponujene skupne vrednosti brez DDV.

V primeru skupne ponudbe mora navedene pogoje izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

DOKAZILA:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga 5 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

V nadaljevanju navedene tehnične in strokovne pogoje oz. sposobnost/i lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal), vendar bo moral ta subjekt (s katerim se izkazuje pogoje oz. sposobnost) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

Naročnik je upravičen opraviti poizvedbe o navedenih referencah, zato si pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

Referenčna potrdila (reference) lahko potrdi izključno končni naročnik/investitor/plačnik referenčnega posla.

      - Tehnična sposobnost – ponudnik

Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje, tehnične specifikacije in ostale zahteve naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, in biti izveden v skladu s pravili stroke ter v skladu z določbami predpisov in standardov s področja predmeta javnega naročila in v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

        - Reference ponudnika

a) Kadrovska sposobnost

1. Vodja gradnje

Ponudnik mora za izvedbo predmetnega javnega naročila imenovati vodjo gradnje, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje funkcije vodje gradnje skladno z določili Gradbenega zakona (GZ-1) in je vpisan v ustrezen imenik pristojne poklicne zbornice.

Če vodja gradnje ni zaposlen pri ponudniku, mora biti zaposlen pri prijavljenem podizvajalcu, ki ga ponudnik v ponudbi nominira za izvedbo del.

DOKAZILA:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev z izpolnjenimi in podpisani predloženimi naslednjimi prilogami:

- izpolnjen obrazec »Podatki o kadru«,

- kopija potrdila o vpisu v ustrezni imenik,

- kopija obrazca M-1 oziroma drugo ustrezno dokazilo o zaposlitvi.

2. Usposobljenost delavcev za delo na višini

Ponudnik mora za izvedbo javnega naročila zagotoviti najmanj pet (5) delavcev, ki so usposobljeni za varno delo na višini skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).

Delavci so lahko zaposleni pri ponudniku ali prijavljenem podizvajalcu.

DOKAZILA:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev z izpolnjenimi in podpisani predloženimi naslednjimi prilogami:

- seznam delavcev,

- veljavna dokazila o usposobljenosti za delo na višini oziroma dokazila o opravljenem zdravstvenem pregledu za delo na višini.

b) Referenčna sposobnost ponudnika

Ponudnik mora izkazati uspešno izvedbo primerljivih del v obdobju zadnjih petih (5) let pred rokom za oddajo ponudb.

1. Finančna referenca

Ponudnik mora izkazati najmanj dve (2) uspešno zaključeni referenci za izvedbo gradbeno-obrtniških del na objektih v vrednosti najmanj 125.000,00 EUR brez DDV za posamezno referenco.

2. Referenca za izvedbo strehe

Ponudnik mora izkazati najmanj dve (2) uspešno zaključeni referenci, pri katerih je izvedel dobavo in montažo strešne kritine iz toplotnoizolacijskih strešnih panelov ali enakovrednega sistema, pri čemer je površina izvedene strehe pri vsaki referenci znašala najmanj 500 m².

Če ponudnik izpolnjuje pogoj z referenco, izvedeno kot partner v skupni ponudbi ali kot glavni izvajalec s podizvajalci, se upošteva le tisti del del, ki jih je dejansko izvedel.

Za uspešno izvedeno referenco se šteje investicija, za katero je bila izvedena uspešna primopredaja in je naročnik potrdil, da so bila dela izvedena kakovostno, pravočasno in v skladu s pogodbo.

Reference so lahko izvedene za javnega ali zasebnega naročnika.

Kot zaključek del se šteje datum uspešne primopredaje celotnega referenčnega objekta. Naročnik bo štel eno pogodbo za eno referenco.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci (vendar ta del za katerega podajajo referenco morajo sami izvesti).

DOKAZILA:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev z izpolnjenimi in podpisani predloženimi naslednjimi prilogami:

- Priloga 6/1 »SEZNAM REFERENC«,

- Priloga 6/2 »POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – Gospodarski subjekt«.

- Priloga 6/3 REFERENČNO POTRDILO – REFERENCA ZA IZVEDBO STREHE

Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo, podpisano in žigosano (če se žig uporablja) s strani investitorja (izdajatelja reference) tudi na lastnem obrazcu, v kolikor iz takšnega obrazca izhaja izpolnjevanje zahtevane vsebine.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Referenc ponudnika ni dopustno dopolnjevati.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu ...) o izvedbi referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev in pogodbenih določil), se takšna referenca ne upošteva.

      - Strokovna sposobnost – kader

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Vodja del mora:

- izpolnjevati pogoje po Gradbenem zakonu,

- biti zaposlen pri ponudniku ali drugem gospodarskem subjektu, katerega zmogljivosti ponudnik uporablja,

- v zadnjih petih letih voditi najmanj eno primerljivo investicijo.

Izbrani gospodarski subjekt bo zavezan, da bo prevzeti posel dejansko opravljal s kadrovsko zasedbo, ki jo bo v fazi podaje ponudbe navedel in z njo izpolnjeval referenčne pogoje.

Kot zaključek del se šteje datum uspešne primopredaje celotnega referenčnega objekta. Naročnik bo štel eno pogodbo za eno referenco.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost navedenih referenc pri investitorju.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe.

Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije ali je zahtevano formalno izobrazbo pridobil v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru mora ponudbi priložiti dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2,  glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFRL).

V primeru, da vodja gradnje ob oddaji ponudbe še nima dokazila, ki je izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu Skupnim evropskim referenčnim okvirjem za jezike (CEFRL), mora ponudnik podati izjavo (Obrazec 1 k Prilogi 7/1 ali lastna izjava), da izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev potrdila in da bo v primeru, če bo na javnem naročilu izbran, pred oziroma najkasneje ob podpisu pogodbe za imenovanega vodjo gradnje predložil dokazilo o znanju slovenskega jezika na nivoju B2.

Vodja gradnje mora biti obvezno dnevno prisoten na gradbišču. V kolikor bo izbrani ponudnik po sklenitvi pogodbe zamenjal vodjo gradnje, mora novo nominirani vodja gradnje izpolnjevati pogoje, določene v tej razpisni dokumentaciji za vodjo gradnje.

      - Strokovna sposobnost – oprema in tehnične zmogljivosti

Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustrezno opremo, kadri in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

      - Organizacija gradbišča

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo dela organizirana tako, da bo moteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa čim manjše.

- Pogodbena kazen:

Naročnik je upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini pet promilov (5 ‰) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 3. členu pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan prekoračitve roka za predložitev dokazila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS kot vodja del ali pooblaščeni inženir (tretji odstavek 14. člena pogodbe) brez omejitve (alineja se upošteva, če izvajalec v ponudbi za vodjo gradenj ni predložil dokazila o zahtevanem vpisu v imenik IZS).

DOKAZILA:

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev z izpolnjenimi in podpisani naslednjimi prilogami:

- Priloga 7/1 STROKOVNA SPOSOBNOST – Vodja gradnje, v katerega ponudnik vpiše podatke o nominiranem vodji gradenj; vpis v pristojno poklicno zbornico/navedba identifikacijske številke iz imenika IZS, zaposlenost),

- Obrazec 1 k Prilogi 7/1 IZJAVA O VPISU V IMENIK VODIJ DEL IN ZNANJU JEZIKA, v kolikor vodja gradnje do roka za oddajo ponudb ni vpisan v imenik vodij del pri IZS ali ne izkazuje znanja slovenskega jezika na nivoju B2,

- Priloga 7/2 »POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – Vodja gradnje«.

Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo, podpisano in žigosano (če se žig uporablja) s strani investitorja (izdajatelja reference) tudi na lastnem obrazcu, v kolikor iz takšnega obrazca izhaja izpolnjevanje zahtevane vsebine.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: dokazilo o zaposlitvi, dokazilo o vpisu v pristojno poklicno zbornico, pogodbo z investitorjem, obračun, potrdilo o izplačilu ...) o izvedbi referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev in pogodbenih določil), se takšna referenca ne upošteva.

    - Zavarovanje odgovornosti

Gospodarski subjekt mora imeti sklenjeno zavarovanje v skladu z določili osnutka pogodbe in ostalih prilog (Priloge 8/1 in Priloga 12/1).

DOKAZILA:

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja za naročnika mora potencialni ponudnik/partner/podizvajalec potrdilo/izjavo zavarovalnice, da ima ponudnik sklenjeno zavarovanje, ki izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije (Priloga 12/1).

DOKAZILA:

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe / police ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere morajo biti razvidni najmanj: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti (Priloga 12/2).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Splošna določila

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti finančno zavarovanje v skladu z zahtevami glede finančnih zavarovanj v posameznih podtočkah tega poglavja.

Uporabljena valuta je EUR. Finančno zavarovanje, ki ga ponudnik ne predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko. Enako velja za finančna zavarovanja v obliki kavcijskega zavarovanja.

Finančna zavarovanja morajo biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv in morajo biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Bančne garancije in kavcijska zavarovanja morajo vsebovati klavzulo: »Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.«

Kavcijsko zavarovanje mora vsebovati klavzulo: »Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.«

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral, v roku petnajstih (15) koledarskih dni od sklenitve pogodbe, naročniku predložiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini:

- 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV za naročnika MO MS z dobo veljavnosti še najmanj 90 devetdeset (90) koledarskih dni po pogodbenem roku dokončanja del

V kolikor izbrani ponudnik naročniku v predpisanem roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. V tem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je priložen v Prilogi 9/1 razpisne dokumentacije.

  - Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Izbrani izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba z naročnikom, bo moral, najkasneje v desetih (10) koledarskih dneh po končni primopredaji del, predložiti posameznemu naročniku bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku (za izvedena dela) v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV in z rokom veljavnosti, ki je vsaj trideset (30) dni daljši, kot je garancijski rok za izvedena dela, to je 5 (pet) let in trideset (30) dni.

V kolikor izvajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je priložen v Prilogi 9/2 razpisne dokumentacije.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV.

Naročnik bo javno naročilo oddal ekonomsko najugodnejšemu ponudniku, pri čemer je edino merilo za izbiro najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV.

Opis metode ocenjevanja: Ponudbe bodo razvrščene od najnižje do najvišje ponudbene cene.

Naročnik bo kot najugodnejšo izbral ponudbo tistega ponudnika, ki bo izpolnjeval vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije ter ponudil najnižjo končno vrednost.

V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najnižjo ceno, bo naročnik izbral ponudnika na podlagi žreba..

- ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB IN ODPIRANJE PONUDB, NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, VSEBINA PONUDB

  - Rok za predložitev ponudb in javno odpiranje ponudb

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 20. 8. 2026 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave (URL naslov) za elektronsko predložitev ponudbe v tem postopku javnega naročila je ponudnikom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil, v razdelku »B.5 Elektronska predložitev«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 8. 2026 in se bo začelo ob 11.30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

  - Splošna navodila za predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e- JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

  - Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 7.4. razpisne dokumentacije.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da kopije (skeni) priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

- Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v pdf. obliki/formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

| POVZETEK PREDRAČUNA |  |
| --- | --- |

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in Prilogo 10 »PONUDBENI PREDRAČUN – POPIS DEL« - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

- Razdelek »DOKUMENTI«, del »IZJAVA – ponudnik«

Ponudnik (vodilni partner) mora Prilogo 3/1 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA « izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »DOKUMENTI«, del »IZJAVA – ponudnik«.

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

- Razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči«

Ponudnik mora v primeru nastopa s partnerji (skupna ponudba) za posameznega partnerja naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči« izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/1 »IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA« v .pdf formatu. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa s partnerjem, Priloge ni treba prilagati.

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

Ponudnik mora v primeru nastopa s podizvajalci ali v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči« izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/2 »IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA« v .pdf formatu. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z nobenim podizvajalcem/subjektom, katerega zmogljivost uporablja, Priloge ni treba prilagati.

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA | Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Priloge ni potrebno priložiti, v kolikor ponudnik v ponudbi ne nominira nobenega podizvajalca in glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo ne uporabi zmogljivosti drugih subjektov.

- Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno. Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno).

Ostala ponudbena dokumentacija je sestavljena iz naslednjih dokumentov (prilog):

| PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU | Priloga | 1 |
| --- | --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu naložiti v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«. V primeru skupne ponudbe morajo Prilogo 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. K tej prilogi se priloži tudi izpolnjen in podpisan Obrazec 1 k Prilogi 1 in pravni akt o skupni izvedbi naročila.

| PONUDBA | Priloga 2 |
| --- | --- |

Ponudnik mora Prilogo izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu naložiti v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

Ponudnik/partner mora Prilogo izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu naložiti v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA | Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Podizvajalec/drug subjekt mora Prilogo izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu naložiti v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| IZJAVA FIZIČNE OSEBE | Priloga 3/3 |
| --- | --- |

Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (velja za ponudnika, za vse člane skupine ponudnikov – partnerje, za vse nominirane podizvajalce in za vse ostale subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik). Priloga se v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/4 |
| --- | --- |

Ponudnik izjavo izpolni in podpiše. Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSI posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v okviru skupne ponudbe, VSI morebitni v ponudbi navedeni podizvajalci in VSI drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik. Priloga se v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| IZJAVA FIZIČNE OSEBE OZIROMA ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA O NEPOVEZANOSTI S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM | Priloga 3/5 |
| --- | --- |

Ponudnik izjavo izpolni in podpiše. Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSI posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v okviru skupne ponudbe, VSI morebitni v ponudbi navedeni podizvajalci in VSI drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik. Priloga se v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH VIDIKOV | Priloga 3/6 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu naložiti v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Podizvajalec izpolni vse zahtevane podatke, v kolikor ponudnik del javnega naročila odda v podizvajanje. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

V kolikor ponudnik namerava izvajati predmet javnega naročila s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3 ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjeno, podpisani in žigosano Prilogo 4/1 in Obrazec 3 k Prilogi 4/1 (sporazum o medsebojnem sodelovanju). Kadar namerava ponudnik izvajati predmet javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora k ponudbi priložiti Obrazec 1 k Prilogi 4/1 (pooblastilo ponudnika) in Obrazec 2 k Prilogi 4/1 (soglasje podizvajalcev).

Priloga se v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| SEZNAM DRUGIH SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe in v ponudbi niso navedeni kot podizvajalec/ci.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, priloge ni potrebno izpolni.

Priloga se v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ | Priloga 5 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

| SEZNAM REFERENC | Priloga 6/1 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – Gospodarski subjekt | Priloga 6/2 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – Gospodarski subjekt | Priloga 6/3 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| STROKOVNA SPOSOBNOST DELAVCEV – DELO NA VIŠINI | Priloga 6/4 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| STROKOVNA SPOSOBNOST – VODJA GRADNJE | Priloga 7/1 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – VODJA GRADNJE | Priloga 7/2 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo v pdf. formatu naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

| OSNUTKI POGODB | Priloga 8/1- |
| --- | --- |

Ponudnik s podpisom Priloge 3/1 potrdi, da se strinja in sprejema vsebino pogodbe.

| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI | Priloga 9/1 |
| --- | --- |

V Prilogi je priložen vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga bo moral predložiti izbrani ponudnik (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije). Ponudnik se s podpisano Prilogo 3/1 obveže, da se strinja z vzorcem finančnega zavarovanja, zato ga k ponudbeni dokumentaciji ponudniku ni potrebno priložiti.

| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU | Priloga 9/2 |
| --- | --- |

V Prilogi je priložen vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki ga bo moral izbrani ponudnik (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije) predložiti posameznemu naročniku.  Ponudnik se s podpisano Prilogo 3/1 obveže, da se strinja z vzorcem finančnega zavarovanja, zato ga k ponudbeni dokumentaciji ponudniku ni potrebno priložiti.

| PONUDBENI PREDRAČUN – POPIS DEL | Priloga 10 |
| --- | --- |

Ponudnik mora priložiti izpolnjen ponudbeni predračun (popis del) v pdf. in xlsx. formatu. Ponudbeni predračun (popis del) je k razpisni dokumentaciji priložen v xlsx. formatu (excel). Ponudnik ponudbeni predračun izpolni, natisne in v pisni obliki podpiše in žigosa na strani rekapitulacije ter ga kot Prilogo 10 naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge« v pdf. formatu. V primeru razlikovanja med pdf. in xlsx. formatom (excel) ponudbenega predračuna, priloženega v ponudbi, bo naročnik kot veljaven ponudbeni predračun štel ponudbeni predračun v pdf. formatu.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 11 |
| --- | --- |

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik ustrezna dokazila.

POVZETEK PREDRAČUNA

Ponudnik: _______________________________________________________________________ ,

(naziv ponudnika)

oddajamo PONUDBO št.: ________________________ za javno naročilo PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI

- PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV

| ZNESEK V EUR BREZ DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV | EUR |

Skupaj ponudbena vrednost

| ZNESEK V EUR Z DDV | EUR |
| --- | --- |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU |  |  |  |  | Priloga 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU |  |  |  |  |  |  |
| Firma ponudnika/partnerja |  |  |  |  |  |  |
| Poslovni naslov/sedež |  |  |  |  |  |  |
| Matična in davčna številka ponudnika/partnerja |  |  |  |  |  |  |
| Transakcijski račun ponudnika/parterja in banka |  |  |  |  |  |  |
| Ponudnik/partner je MSP* (DA/NE): *MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |  |  |  |  |  |  |
| ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA |  |  |  |  |  |  |
| Naziv odgovorne osebe (podpisnik pogodbe) |  |  |  |  |  |  |
| Funkcija |  |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta in telefon |  |  |  |  |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA (VODILNEGA) PONUDNIKA |  |  |  |  |  |  |
| Naziv kontaktne osebe (v zvezi s ponudbo) |  |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta in telefon |  |  |  |  |  |  |
| OSTALI PODATKI |  |  |  |  |  |  |
| Predstavnik/i ponudnika, ki bo/do urejali izvajanje predmetne pogodbe/ okvirnega sporazuma (lahko je ista oseba) |  | Skrbnik pogodbe/okvirnega sporazuma: g./ga.________________________________; tel.: ____________________; e - mail: ___________________________________. v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje: g./ga.________________________________; tel.: ____________________; e - mail: ___________________________________. |  |  |  |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ter njihov EMŠO /v primeru, da ste podatke vnesli v ESPD ali priložili lastno izjavo, ni potrebno izpolniti!/ EMŠO se potrebuje zgolj zaradi potreb pri preverjanju nekaznovanosti v e-Dosje-u |  | Ime in priimek |  |  | EMŠO |  |

Zgoraj navedeni ponudnik/partner izjavljamo, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije oziroma da v celoti izpolnjujemo le-te.

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika/partnerja) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. V primeru skupne ponudbe ponudniki za to stranjo priložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

| PODATKI O SKUPNI (PARTNERSKI) PONUDBI | Obrazec 1 k Priloga 1 |
| --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno (partnersko) ponudbo morajo med drugim:

- obrazec Priloge 1 izpolniti in priložiti VSI ponudniki – partnerji.

- k Prilogi 1 priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije – glejte točko »Skupna ponudba« v Poglavju 1).

- priložiti Prilogo 3/1 za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi.

- priložiti z ostale priloge, dokazili itd., v kolikor/kot to izhaja iz razpisne dokumentacije.

| Št. | Naziv vsakega partnerja v skupni ponudbi | Vloga: vodilni partner ali partner | Področje/vrsta del partnerjev | Opredelitev deležev (%) javnega naročila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Opomba:

V kolikor ponudnik ne oddaja skupne (partnerske) ponudbe, priloge ni potrebno izpolniti.

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

| PONUDBA | Priloga 2 |
| --- | --- |

PONUDBA št.: __________________________ za javno naročilo PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI

Ponudbo oddajamo (označi):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

- SKUPNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV

| VRSTA DEL | ZNESEK V EUR BREZ DDV |
| --- | --- |
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV | EUR |

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je veljavna in zavezujoča 4 (štiri) mesece, šteto od datuma za predložitev ponudb.

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

V zvezi z javnim naročilom PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI, kot (ustrezno označi in izpolni)

- ponudnik _____________________________________ (navedba ponudnika), matična št. ____________________

- partner _____________________________________ (navedba partnerja), matična št. ____________________

IZJAVLJAMO,

- Razlogi za izključitev

  - da nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, kot so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

  - da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in da imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe;

  - da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

  - da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

  - pod kazensko in materialno odgovornostjo, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, kot je opredeljeno v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022). Še posebej izjavljam, da:

- subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

- niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

- ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj;

- Pogoji za sodelovanje

  - da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

  - da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmet javnega naročila ter da v preteklih šestih (6) mesecih pred datumom, določenim za oddajo ponudb nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti;

  - razpolagamo z vsemi tehničnimi sredstvi, opremo in kadrom, ter bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila,

  - nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati;

  - da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede predmeta javnega naročila, za katerega oddajamo ponudbo in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji.

- Tehnična specifikacija ter ponudbeni pogoji in zahteve

  - da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede tehnične specifikacije in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v Poglavju 2 in Poglavju 3. razpisne dokumentacije oz. v vseh njeni podtočkah in prilogah,

- Tehnična in strokovna sposobnost

  - da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje, ter da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji,

- Ostale zahteve in pogoji razpisne dokumentacije

  - nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati;

  - da smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami ter da se strinjamo in sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije,

  - da smo v celoti seznanjeni z vsebino osnutkov pogodb posameznega naročnika, ki jih bomo v primeru izbora kot ekonomsko najugodnejši ponudnik, na poziv naročnika, podpisali brez ugovorov (velja za (samostojnega/vodilnega) ponudnika in partnerje, v primeru skupne ponudbe);

  - da smo v celoti seznanjeni z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki jih bomo predložili naročniku v skladu s sklenjeno pogodbo (velja za (samostojnega/vodilnega) ponudnika in partnerje, v primeru skupne ponudbe);

  - da prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu,

  - da s podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik in/ali pooblaščeni predstavnik naročnika v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

  - da s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku in/ali pooblaščenemu predstavniku naročnika za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja,

  - a smo seznanjeni, da bo demontažo in ponovno montažo fotonapetostnih panelov izvajala družba MSE-PVSOL,

  - da bomo z navedeno družbo terminsko usklajevali izvajanje del,

  - da bomo zagotovili pogoje za varno izvedbo del,

  - da zaradi tega ne bomo uveljavljali dodatnih stroškov ali podaljšanja pogodbenega roka, razen če bodo izpolnjeni pogoji iz pogodbe.

S podpisom te izjave izjavljamo tudi, da smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami ter da se strinjamo in sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe/okvirnega sporazuma in vzorci finančnih zavarovanj ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu. S podpisom te izjave izjavljamo, da bomo v primeru izbora kot ekonomsko najugodnejši ponudnik, na poziv naročnika podpisali pogodbo brez ugovorov.

| (kraj, datum) | Žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika/partnerja) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe.

- Ponudnik priloži ločeno izpolnjene izjave za vsakega od gospodarskih subjektov v ponudbi.

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA | Priloga 3/2 |
| --- | --- |

V zvezi z javnim naročilom PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI, kot (označi in izpolni)

- podizvajalec ____________________ (navedba podizvajalca), matična št. _______________

- subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ____________________ (navedba subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik), matična št. _______________

IZJAVLJAMO,

- Razlogi za izključitev

  - da nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, kot so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

  - da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in da imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe;

  - da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

  - da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

  - pod kazensko in materialno odgovornostjo, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, kot je opredeljeno v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022). Še posebej izjavljam, da:

- subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

- niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

- ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj;

- Pogoji za sodelovanje

Spodaj navedene izjave veljajo le v primeru, če ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje s podizvajalci ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Spodaj navedene izjave veljajo sorazmerno, v skladu z načinom ter obsegom izpolnitve posameznega pogoja, ki se nanaša na podizvajalca ali drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik. Način ter obseg izpolnitve posameznega pogoja, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, v ponudbi opredeli ponudnik in priloži zahtevana oziroma ustrezna dokazila, ki bodo potrjena ali izdana s strani podizvajalca ali drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

  - da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

2.2.	nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati,

2.3. da se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede predmeta javnega naročila, za katerega sodelujemo pri oddaji ponudbe in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji.

- Tehnična specifikacija ter ponudbeni pogoji in zahteve

  - da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) se strinjamo in v celoti izpolnjujemo vse pogoje in zahteve glede tehnične specifikacije in ostalih pogojev in zahtev, ki so navedeni v Poglavju 2. in Poglavju 3. razpisne dokumentacije oz. v vseh njeni podtočkah in prilogah, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik,

- Tehnična in strokovna sposobnost

  - da (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni podizvajalec/subjekt izvajal) razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje, ter da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na podizvajalca/e oz. na subjekt/e, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.

- IZJAVA O SPREJEMANJU OSTALIH POGOJEV/ZAHTEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

  - da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2),

  - da s podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik in/ali pooblaščeni predstavnik naročnika v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc,

  - da s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku in/ali pooblaščenemu predstavniku naročnika za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja.

S podpisom te izjave sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe/okvirnega sporazuma ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu.

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis podizvajalca/subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše nominiran podizvajalec, če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik.

- Ponudnik priloži ločeno izpolnjene izjave za vsakega od gospodarskih subjektov v ponudbi.

| IZJAVA FIZIČNE OSEBE | Priloga 3/3 |
| --- | --- |

Javno naročilo PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu ________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

- zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

S podpisom izjave dajem soglasje in pooblaščam naročnika in/ali pooblaščenega predstavnika naročnika v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, da pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujem, da bom na zahtevo pooblaščenega predstavnika naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obrazec se po potrebi fotokopira!

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/4 |
| --- | --- |

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Podatki o pravni osebi (gospodarskem subjektu):

Firma gospodarskega subjekta: __________________________________________________________

Poslovni naslov in sedež gospodarskega subjekta: ___________________________________________

Občina sedeža gospodarskega subjekta: ___________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________

Matična številka gospodarskega subjekta oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: ____________________________________________

ID ZA DDV: _________________________________________________________________________

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, za javno naročilo št. »PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI« kot zakoniti zastopnik zgoraj navedenega gospodarskega subjekta prilagamo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Firma gospodarskega subjekta | Sedež | Matična številka | Delež lastništva v % | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (DA / NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

* Oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % | Tihi družbenik (DA / NE) | Če DA, navedite nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Firma gospodarskega subjekta | Sedež | Matična številka* | Delež lastništva v % | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (DA / NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

* Oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

__________________________                                    _____________________________

(Kraj in datum)                                         Žig                      (Naziv in podpis zakonitega zastopnika

ponudnika/partnerja/podizvajalca)

Navodilo:

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

Izjava je lahko podana tudi na lastnem obrazcu.

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

Opomba: V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022 Komisije za preprečevanje korupcije, v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

| IZJAVA FIZIČNE OSEBE OZIROMA ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA O NEPOVEZANOSTI S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM | Priloga 3/5 |
| --- | --- |

Zaradi namena iz petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in 158/20), t. j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov

kot fizična oseba oziroma odgovorna oseba poslovnega subjekta

| Ime in priimek fizične osebe / odgovorne osebe poslovnega subjekta in naziv poslovnega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov oz. sedež: |  |
| Matična številka (Če ponudnik ni vpisan v poslovnem registru vpišite davčno številko): |  |

podajam naslednjo

IZJAVO

FIZIČNE OSEBE OZIROMA ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA

O NEPOVEZANOSTI S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM

Referenčna številka, pod katero se ta zadeva vodi pri naročniku: 430-0066/2026

s katero izjavljam, da _______________________________________________________________

(ime in priimek fizične osebe oz. firma poslovnega subjekta)

nisem/ni povezan s funkcionarjem Mestne občine Murska Sobota in po mojem/našem vedenju tudi ne z njegovimi družinskimi člani na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član pri ______________________________________________________________________________:

(ime in priimek fizične osebe oz. firma poslovnega subjekta)

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

| Kraj in datum: | Žig | Ime in priimek ter podpis fizične osebe/odgovorne osebe poslovnega subjekta: |
| --- | --- | --- |

Izpolnjen in fizično podpisana izjava o nepovezanosti mora biti v ponudbi priložena za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

| IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH VIDIKOV | Priloga 3/6 |
| --- | --- |

V zvezi z javnim naročilom PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI

IZJAVLJAMO,

- da smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse okoljske vidike, skladno s 3.3.3. točko razpisne dokumentacije ter tehničnimi zahtevami iz popisa del,

- da bomo najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov.

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalca, s katerimi namerava izvajati predmet javnega naročila in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

| Javno naročilo PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca/firma |  |  |
| Poslovni naslov (sedež) |  |  |
| ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO PODIZVAJALČEVE TERJATVE DO PONUDNIKA (s strani naročnika) V skladu s 94. členom ZJN-3, kot podizvajalec, zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika, da le ta plačuje naše terjatve do izvajalca neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. |  |  |
| Obkrožite/označite | DA | NE |
| Navedba vseh oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |  |
| Matična številka podizvajalca |  |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |  |
| Transakcijski račun podizvajalca in banka |  |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |  |
| Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (skupaj obligatorno manj kot 100 %) |  |  |
| Orientacijska vrednost del v EUR brez DDV |  |  |
| Kraj izvedbe |  |  |
| Rok izvedbe |  |  |

Datum: ___________________

Ime in priimek ter podpis ponudnika/partnerja: 		Ime in priimek ter podpis podizvajalca:

_______________________________				_______________________________

Žig: 								 Žig:

Opomba: Obrazec velja tudi za primer, da se je gospodarski subjekt odločil oddati del javnega naročila v podizvajanje in za izvedbo  tega dela uporablja tudi podizvajalčeve zmogljivosti, zato temu podizvajalcu Priloge 4/2 ni potrebno izpolniti. V tem primeru se v obrazcu navedejo tudi vse zmogljivost podizvajalca, ki jih bo uporabil ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira! Ponudnik izpolni ločen obrazec priloge za vsakega od sodelujočih podizvajalcev v ponudbi.

| POOBLASTILO PONUDNIKA | Obrazec 1 k Prilogi 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik/partner: ______________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št. PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI ter v skladu s 94. členom ZJN-3

POOBLAŠČAMO

naročnika (ustrezno označi)

- Mestna občina Murska Sobota,

da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:

| Št. | NAZIV PODIZVAJALCA |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

| Kraj, datum | žig | (Ime in priimek ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

Navodilo: Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Obrazec se po potrebi kopira!

| SOGLASJE PODIZVAJALCA | Obrazec 2 k Prilogi 4/1 |
| --- | --- |

Podizvajalec: ______________________________________________________________ , ki nastopamo pri gospodarskemu subjektu, ki oddaja ponudbo za javno naročilo PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI,

SOGLAŠAMO,

da nam naročnik (ustrezno označi)

- Mestna občina Murska Sobota,

v skladu s 94. členom ZJN-3, namesto gospodarskega subjekta, ki oddaja ponudbo za predmetno javno naročilo, poravna našo terjatev v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil izbrani ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil izbrani ponudnik.

____________________________                     Žig                _______________________________

(Kraj in datum)                                                                     (Ime in priimek ter podpis podizvajalca)

Opomba:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.

| SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU | Obrazec 3 k Prilogi 4/1 |
| --- | --- |

SPORAZUM

O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

(med ponudnikom in podizvajalci – priloži ponudnik)

| SEZNAM DRUGIH SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Kandidat v prilogi navede subjekte, katerih zmogljivost uporablja, v kolikor z njimi namerava izvajati predmet javnega naročila. Prilogo podpišeta tako kandidat kot subjekt.

| Javno naročilo PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI |  |
| --- | --- |
| Naziv subjekta |  |
| Poslovni naslov |  |
| Navedba vseh oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka subjekta |  |
| Davčna številka subjekta |  |
| Transakcijski račun subjekta |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila brez DDV (skupaj obligatorno manj kot 100 %) |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Datum:.........................

Ime in priimek ter podpis	Ime in priimek ter podpis

gospodarskega subjekta:                                                          drugega subjekta:

..........................................					………………………………………………

Žig: 								        Žig:

Opomba: Prilogo je potrebno izpolniti, v kolikor  ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ | Priloga 5 |
| --- | --- |

Ponudnik: _______________________________________________________________________ ,

Partner v primeru skupne ponudbe: ____________________________________________________ ,

(ustrezno izpolni)

izjavljam, da:

- sem ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila oziroma del javnega naročila ki ga sprejemam v izvajanje,

- na datum, določen za predložitev ponudb, nimam blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun,

- v preteklih šestih (6) mesecih šteto od datuma, določenega za predložitev ponudb, nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti.

- Letni prihodki gospodarskega subjekta v zadnjem poslovnem letu, za katerega so podatki o letnem prometu razpoložljivi, morajo znašati najmanj dvakratnik višine ponujene skupne vrednosti brez DDV.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis ponudnika, partnerja) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Priloga se izpolni in podpiše ločeno s strani ponudnika in s strani partnerja.

| SEZNAM REFERENC – Ponudnik | Priloga | 6/1 |
| --- | --- | --- |

PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI

Seznam referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov

| Zap. št. | Javni naročnik | Naziv naročnika | Predmet reference – izvedena dela |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DA NE |  |  |
| 2. | DA NE |  |  |
| 3. | DA NE |  |  |
| 4. | DA NE |  |  |
| …. | DA NE |  |  |

Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, s katerimi dokazujejo reference.

| (kraj, datum) | Žig | (Ime in priimek ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Ponudnik obrazec razmnoži v potrebnem številu.

Navodilo: Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!!!

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – Gospodarski subjekt | Priloga 6/2 |
| --- | --- |

### Naziv in sedež investitorja referenčnega objekta (izdajatelja reference):

### _______________________________________________________________________

### POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI, potrjujemo, da je:

___________________________________________________________________________________

(Naziv in sedež gospodarskega subjekta)

pri: _______________________________________________________________________________

(Naziv objekta/investicije iz gradbene pogodbe)

v letu _________ v skladu z določili gradbene pogodbe št. ______________________ z dne __________

v vlogi ___________________________________________ (glavni izvajalec / partner / podizvajalec)

uspešno izvedel gradbeno-obrtniška dela na objektu:

Naziv objekta: ___________________________________________

Lokacija objekta: _________________________________________

Opis izvedenih del:

Skupna vrednost del, ki jih je izvedel gospodarski subjekt: ________________________ EUR brez DDV

S potrditvijo potrjujemo, da:

☐ so bila dela uspešno zaključena in prevzeta s strani naročnika,

☐ so bila dela izvedena kakovostno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili,

☐ je vrednost del, ki jih je izvedel gospodarski subjekt, znašala najmanj 125.000,00 EUR brez DDV.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Kontaktna oseba investitorja: g./ga.  ______________________

E-pošta kontaktne osebe investitorja:   ______________________

Telefon: ______________________________

Kraj in datum: _____________________

____________________________________

(Ime in priimek ter podpis predstavnika investitorja)

Opomba: Obrazec se po potrebi fotokopira.

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – Gospodarski subjekt | Priloga 6/3 |
| --- | --- |

REFERENČNO POTRDILO – REFERENCA ZA IZVEDBO STREHE

Potrjujemo, da je gospodarski subjekt

Naziv izvajalca: ___________________________________________

v letu ___________

na podlagi gradbene pogodbe št. _____________________ z dne ______________

v vlogi (ustrezno označite):

☐ glavni izvajalec

☐ partner v skupni ponudbi

☐ podizvajalec

uspešno izvedel dobavo in montažo strešne kritine na objektu:

Naziv objekta: ___________________________________________

Lokacija objekta: _________________________________________

Vrsta izvedene strehe

☐ toplotnoizolacijski strešni paneli

☐ enakovreden strešni sistem

Proizvajalec oziroma tip sistema (če je znan):

Skupna površina izvedene strehe:________________________ m²

Opis izvedenih del:

S potrditvijo potrjujemo, da:

☐ je bila investicija uspešno zaključena in izvedena primopredaja,

☐ je gospodarski subjekt dela izvedel kakovostno, pravočasno in skladno s pogodbo,

☐ je bila izvedena dobava in montaža strešne kritine iz toplotnoizolacijskih strešnih panelov oziroma enakovrednega sistema,

☐ je skupna površina izvedene strehe znašala najmanj 500 m².

Naziv investitorja:

Odgovorna oseba investitorja:

Telefon / e-pošta:

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe investitorja:

Žig (če ga investitor uporablja)

| Zap. št. | Ime in priimek delavca | Delodajalec (ponudnik/podizvajalec) | Delo na višini (DA/NE) | Veljavno dokazilo o usposobljenosti | Veljavno dokazilo o zdravstvenem pregledu | Opombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | DA | DA | DA |  |
| 2. |  |  | DA | DA | DA |  |
| 3. |  |  | DA | DA | DA |  |
| 4. |  |  | DA | DA | DA |  |
| 5. |  |  | DA | DA | DA |  |

| STROKOVNA SPOSOBNOST DELAVCEV – DELO NA VIŠINI | Priloga 6/4 |
| --- | --- |

Izjava ponudnika

Spodaj navedeni delavci so usposobljeni za varno delo na višini skladno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Za vse navedene delavce so priložena veljavna dokazila o usposobljenosti za delo na višini oziroma veljavna dokazila o opravljenem zdravstvenem pregledu za delo na višini.

Kraj in datum: ______________________

Ponudnik: __________________________

Podpis odgovorne osebe: __________________________

| STROKOVNA SPOSOBNOST – VODJA GRADNJE | Priloga 7/1 |
| --- | --- |

PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI.

Vpis vodje gradnje:

|  | Ime in priimek | Funkcija | Strokovna izobrazba | Navedba pristojne poklicne zbornice in št. vpisa | Delodajalec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Vodja gradnje |  |  |  |

Kontaktni podatki imenovanega vodje gradnje (za vnos v pogodbo):

- telefon: ………………………………………………. ,

- e-pošta: ………………………………………………. .

Seznam referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov

| Zap. št. | Javni naročnik | Naziv naročnika | Predmet reference – izvedena dela |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DA NE |  |  |
| 2. | DA NE |  |  |
| 3. | DA NE |  |  |
| 4. | DA NE |  |  |
| …. | DA NE |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| IZJAVA O VPISU V IMENIK VODIJ DEL IN ZNANJU JEZIKA | Obrazec 1 k Priloga 7/1 |
| --- | --- |

PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI

Ponudnik/partner _______________________________________________________________________ (naziv ponudnika/partnerja)

(ustrezno izpolni in obkroži!)

IZJAVLJAMO, DA

- vodja gradnje ____________________________ (ime in priimek vodje gradnje), ki smo ga navedli v ponudbi (Priloga 7/1), izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. 199/21 in dopolnitve, v nadaljevanju: GZ-1) za poklicni naziv »vodja del« ali v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US; v nadaljevanju: ZAID) za poklicni naziv »pooblaščeni inženir« in se zavezujemo, da bomo zanj do uvedbe v delo naročniku predložili dokazilo o vpisu v imenik aktivnih vodij del pri IZS s poklicnim nazivom »vodja del« oz. dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom »pooblaščeni inženir«;

- vodja gradnje ____________________________ (ime in priimek vodje gradnje), ki smo ga navedli v ponudbi (Priloga 7/1), izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev potrdila/dokazila o znanju slovenskega jezika na nivoju B2 v skladu Skupnim evropskim referenčnim okvirjem za jezike (CEFRL), izdanega s strani ustrezno pooblaščene institucije, in se zavezujemo, da bomo zanj ob podpisu pogodbe predložili dokazilo o znanju slovenskega jezika na nivoju B2.

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika/partnerja) |
| --- | --- | --- |

| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – Vodja gradnje | Priloga 7/2 |
| --- | --- |

### Naziv in sedež investitorja referenčnega objekta (izdajatelja reference):

### _______________________________________________________________________

### POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI, potrjujemo, da je:

G. / Ga. __________________________________________ (ime in priimek)  v funkciji vodje gradnje/ vodje gradbenih del pri

___________________________________________________________________________________

(Naziv in sedež gospodarskega subjekta)

pri:

___________________________________________________________________________________

(Naziv objekta/investicije iz gradbene pogodbe)

v letu _________ v skladu z določili gradbene pogodbe št. ______________________ z dne __________

v vlogi ___________________________________________ (glavni izvajalec / partner / podizvajalec)

uspešno vodil izvedbo gradbenih del pri (ustrezno označite in izpolnite!):

- enem projektu gradnje cestne infrastrukture, v višini _________________________ EUR brez DDV;

- enem projektu gradnje premostitvenega objekta skupnega razpona _________ m;

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Kontaktna oseba investitorja: g./ga.  ______________________

E-pošta kontaktne osebe investitorja:   ______________________

Telefon: ______________________________

Kraj in datum: _____________________

______________________________________

(Ime in priimek ter podpis predstavnika investitorja)

Opomba: Obrazec se po potrebi fotokopira.

| OSNUTEK POGODBE – | Priloga 8/1 |
| --- | --- |

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa župan Damjan Anželj,

matična številka: 5883172000,

identifikacijska številka za DDV: SI32339828

(v nadaljevanju: naročnik)

in

………………………………………………., ki ga zastopa …………….……., (navesti poslovni subjekt, naslov, ime in priimek osebe, pooblaščene za zastopanje, funkcija pooblaščene osebe,),

matična številka:………………………………………,

identifikacijska številka za DDV: SI ………………….,

(v nadaljevanju: izvajalec),

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

ZA IZVEDBO PRENOVE TELOVADNICE OŠ BAKOVCI

Uvodne določbe

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik) izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu z določili  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN - F; v nadaljevanju: ZJN-3), za pridobitev izvajalca del;

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN – 3;

- je naročnik pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila upošteval veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju ter popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.;

- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne …………. pod številko objave …………, in sicer za izvedbo v celoti naročenih del, ki jih bo izvajalec izvedel na podlagi gradbene pogodbe;

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 430-00…./2026-……… z dne ……………;

- v primeru skupne ponudbe račune izstavlja vodilni partner in predloži vsa finančna zavarovanja po tej pogodbi; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja črta/;

- sta/so vodilni partner in partner/partnerji skupne ponudbe naročniku solidarno odgovorna/odgovorni za vse pogodbene obveznosti; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja črta/;

- ima naročnik predvidena sredstva za plačilo del po tej pogodbi v letu  2026 v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2026 v okviru NRP OB080-15-0155 Rekonstrukcije in adaptacije, na proračunski postavki 19031006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, 420402 Rekonstrukcije in adaptacije.

Predmet pogodbe

- člen

Predmet te pogodbe je izvedba gradbeno-obrtniških in kleparsko-krovskih del za prenovo telovadnice Osnovne šole Bakovci, ki obsegajo:

- sanacijo dvokapne strehe telovadnice,

- sanacijo strehe prizidka,

- sanacijo oziroma zamenjavo strešnih oken,

- izvedbo vseh kleparskih del,

- izvedbo vseh pomožnih in zaključnih del,

- odvoz in predajo gradbenih odpadkov pooblaščenemu prevzemniku,

- izvedbo vseh ostalih del, opredeljenih v popisu del.

Osnova za izvedbo pogodbenih del je popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- ponudbo izvajalca št. ……….  z dne  ……….;

- razpisno dokumentacijo št. 430-0066/2026;

- popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,

- terminskim planom izvedbe pogodbenih del.

Cena pogodbenih del

- člen

Cena pogodbenih del je določena po sistemu »cena na enoto« na podlagi izvajalčevega ponudbenega predračuna št. ………… z dne ……….. (v nadaljevanju: ponudbeni predračun)

Cena pogodbenih del brez DDV 	…………………… EUR

22 % DDV	 EUR

SKUPAJ Z DDV	………...………….EUR

(z besedo:   ………………………. eurov in ………….  /100).

Cene na enoto dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves čas izvedbe do uspešnega prevzema pogodbenih del.

Pogodbena cena vključuje vse stroške organizacije gradbišča, zaščite objekta pred vremenskimi vplivi, zaščite obstoječe sončne elektrarne, izvedbo vseh pripravljalnih in zaključnih del, odvoz odpadnega materiala na pooblaščeno deponijo, čiščenje gradbišča ter predajo vse potrebne dokumentacije naročniku.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Če teh ni, bosta stranki ceno za ta dela določili na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naročnik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih pogodbenih del nižja ali višja od cene pogodbenih del, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili ceno izvedenih pogodbenih del.

Podizvajalci

- člen

(Opomba: Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se upošteva v primeru, če izvajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i)/

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naročnika najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi.

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko nominira podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

(Opomba: Spodnje določbe se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalc-em/-i)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalc-em/-i:

…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka …………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ……………….., bo izvedel …………….……………….. (navesti vsako vrsto ter količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del brez DDV znaša ………… EUR. Podizvajalec bo dela izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ……/ v roku …….. dni od …………

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalce. Če izvajalec ob sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se besedilo tega odstavka črta ).

Za podizvajalce, ki v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, mora izvajalec predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec je naročniku predložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

- ……………………………,

- ……………………………,

- …………………………… .

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Če izvajalec med izvajanjem te pogodbe namerava vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Naročnik si pridržujejo pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Način obračuna in plačila pogodbenih del

- člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Začasne situacije izvajalec izstavlja za dobo enega meseca, pri čemer je obračunsko obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Končno obračunsko situacijo izvajalec izstavi po končnem prevzemu del.

Če izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec opravljena dela obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije, v katerih mora posebej prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila.

Izvajalec za dela opravljena v preteklem mesecu izstavi začasno situacijo najkasneje do 5. (petega) dne v mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, če nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo.

Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).

Situacije (e-računi) se naročniku izstavijo na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, za Oddelek za gospodarske dejavnosti. Na situaciji (e-računu) mora biti obvezno navedena številka pogodbe _________________, sicer bo naročnik situacijo (e-račun) zavrnil kot nepopolno. Številka pogodbe je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu. Če izvajalec  nastopa s podizvajalci mora situaciji (e-računu) priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka/identifikacijska številka za DDV, znesek za plačilo in TRR na katerega se izvrši neposredno plačilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki svoji situaciji/računu priložiti situacijo/račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo/ga je izvajalec predhodno potrdil, na podlagi katere/katerega naročnik izvede plačilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.

Če izvajalec ne predloži potrjene situacije/računa za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo s strani naročnika, naročnik do predložitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega zneska situacije/računa in zaradi tega ne pride v zamudo pri plačilu.

Nadzornik in naročnik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v 15 (petnajstih) dneh od prejema ali pa jo v tem roku zavrneta.

Rok plačila situacije (e-računa) je v roku največ 30 (tridesetih) dni po prejemu pravilno izstavljene in predhodno potrjene situacije (e-računa).

Naročnik bo potrjene situacije (e-račune) izvajalca plačeval na njegov transakcijski račun številka: ……………, odprt pri ………………………..

(Opomba: V primeru, da izvajalec ob sklenitvi te pogodbe ne nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, se v tem odstavku samo alineje s podatki o TRR podizvajalcev brišejo.)

Naročnik bo potrjene račune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal podizvajalcu/em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu …………… na transakcijski račun številka:  …………………., odprt pri …………….,

- podizvajalcu …………… na transakcijski račun številka: …………………., odprt pri ……………...

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končne situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.

Rok za izvedbo pogodbenih del

- člen

Izvajalec lahko prične z izvajanjem pogodbenih del po uvedbi v delo, vendar ne pred 1. septembrom 2026.

Pogodbena dela morajo biti zaključena najpozneje v 30 koledarskih dneh od uvedbe izvajalca v delo, pri čemer morajo biti vsa dela zaključena najkasneje do 31. oktobra 2026.

Šteje se, da so dela po tej pogodbi končana, ko izvajalec izpolni vse svoje obveznosti po tej pogodbi, vključno z izročitvijo vse dokumentacije, določene s to pogodbo in je Mestni občini Murska Sobota izročena tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve, oddana vsa izvedbena dokumentacija in odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijskem kvalitativnem pregledu ter po podpisu končnega obračuna izvedenih del s strani izvajalca, strokovnega nadzora in naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljšanje, sicer podaljšanja ne more več zahtevati.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo vzroki, določeni v 41. (enainštirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc 2020.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

Če izvajalec zamudi s končnim rokom izvedbe del, mu naročnik obračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od končne pogodbene vrednosti (z DDV) za vsak koledarski dan zamude, vendar ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti.

Podaljšanje roka se dogovori in potrdi pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

Obveznosti naročnika

- člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v delo. Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik zagotovi dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe in:

- zemljišča, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela,

- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,

- izvedbeni varnostni načrt in kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih,

- pooblastilo, s katerim zadolži izvajalca za zakonsko ustrezno oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev evidenčnih listov v imenu naročnika.

Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v delo najkasneje v roku 5 (petih) dni od dneva veljavnosti te pogodbe.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.

- člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da bo:

- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,

- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena in izvedena dela v dogovorjenih rokih.

Obveznosti izvajalca

- člen

Izvajalec je dolžan naročnika in nadzorni organ brez nepotrebnega odlašanja pisno opozoriti na morebitne pomanjkljivosti popisa del, popisa del, navodil naročnika ali druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na kakovost, varnost, funkcionalnost, pogodbeni rok ali pogodbeno vrednost izvedbe del.

Če izvajalec opusti dolžnost opozorila, odgovarja za škodo oziroma posledice, ki bi jih bilo mogoče preprečiti s pravočasnim opozorilom, razen če gre za okoliščine, ki jih ob običajni strokovni skrbnosti ni bilo mogoče ugotoviti.

Pogodbeni stranki bosta izvajanje pogodbe usklajevali na rednih koordinacijskih sestankih, ki jih sklicuje naročnik oziroma nadzorni organ. O sestankih se vodi zapisnik, katerega ugotovitve so za izvajalca zavezujoče, če niso v nasprotju s pogodbo ali veljavnimi predpisi.

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- zagotoviti ustrezen načrt organizacije gradbišča,

- naročniku ob uvedbi v delo predložiti terminski plan izvedbe pogodbenih del, organizacijsko shemo gradbišča, tehnološko-ekonomski elaborat, gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi,

- pisno obvestiti naročnika o pričetku izvajanja del,

- pravočasno zagotoviti ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo ter organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za ureditev gradbišča, kot tudi za ureditev voznega režima na javnih cestah za čas gradnje vključno z izvedbo zapore ceste,

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja,

- pred pričetkom del predložiti potrjen plan tekoče kontrole,

- ob pričetku del predložiti naročniku seznam zemljišč, ki jih bo uporabljal za trajno ali začasno deponijo odvečnega materiala pri gradnji,

- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku in jih dokončati v roku, določenem s to pogodbo,

- ves čas gradnje na gradbišču ažurno voditi gradbeni dnevnik ter vanj vnašati pomembne podatke o izvajanju gradnje, in knjigo obračunskih izmer,

- izdelati in dostaviti naročniku Tehnološke elaborate za izvajanje del po tej pogodbi v roku 10 (desetih) delovnih dni po veljavnosti te pogodbe,

- za vsak predlog sprememb pri izvajanju del pridobiti predhodno potrditev nadzornika, naročnika in projektanta,

- zabeležiti spremembe, nastale med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje (projekt za izvedbo),

- med gradnjo izročati nadzorniku potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami naročnika,

- v skladu z gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavljati kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je predpisana s tem zakonom,

- izvajati gradnjo v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, to pogodbo, predpisi ter pravili stroke,

- naročnika pravočasno pisno obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del, zlasti o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov,

- sodelovati z naročnikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh pregledih objekta do izteka garancijskega roka,

- naročniku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov predložiti izpolnjen evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, ter mu predložiti tudi vse potrjene evidenčne liste,

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik),

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev,

- ob dokončanju del zagotoviti posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z vrisom v kataster,

- zagotoviti projekt izvedenih del (PID) v 2 (dveh) tiskanih izvodih in elektronski obliki (pdf in dwg formatu), geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, Dokazila o zanesljivosti objekta, za vsa dela ter jih izročiti naročniku;

- da v primeru zamenjave vodje nadzora ne bo izvajal gradnje, dokler je ne prevzame nov vodja nadzora,

- pravočasno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala,

- zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečevati čezmerne obremenitve okolja,

- vse prisotne na delovišču seznaniti z varnostnim načrtom in v primeru skupnega delovišča skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

- skrbeti za to, da je zagotovljena varnost objekta, varnost vseh del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice,

- izbirati tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodjo gradnje ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev naročnika oz. nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo dela,

- dela izvajati tako, da bodo ves čas gradnje omogočeni dostopi do bližnjih stanovanjskih in poslovnih objektov v območju gradnje,

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori,

- mesečno dostavljati naročniku fotografije o izvajanju operacije (JPG format primerne velikosti in ločljivosti; vidna morajo biti dela, na katera se nanaša izstavljena mesečna situacija),

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- o končani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje pa odstraniti in očistiti odpadke ter gradbišče ustrezno urediti,

- ob opozorilu vodje nadzora mora nepravilnosti pri gradnji odpraviti v roku, ki ga določi vodja nadzora,

- podpisati izjavo o dokončanju gradnje,

- obvestiti naročnika, da je objekt pripravljen za kvalitativni in komisijski pregled in najkasneje ob končnem prevzemu del predati naročniku,

- v določenem roku odpraviti nepravilnosti, ugotovljene ob kvalitativnem pregledu, komisijskem pregledu, ali po ponovnem ogledu ali pregledu izvedenih del,

- sodelovati pri komisijskem pregledu in primopredaji objekta v upravljanje in vzdrževanje,

- pred prevzemom pogodbenih del izročiti naročniku oz. pooblaščenemu inženirju originale potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del, vgrajenih materialih in konstrukcijah (ateste, poročila o vodotesnosti izvedbe, poročila pregledov, certifikate, garancijske liste, potrjene evidenčne liste o odvozu in deponiranju odvečnega materiala, ter izpolnjene in potrjene obrazce iz katerih je razvidna vrsta,

- izvršiti vse ostale naloge, ki jih določajo veljavni predpisi za izvajalca.

Izvajalec mora izvajanje vseh del časovno usklajevati z družbo MSE-PVSOL, ki bo izvajala demontažo in ponovno montažo fotonapetostnih panelov.

Izvajalec mora:

- zaščititi vse notranje prostore telovadnice pred zamakanjem,

- zagotoviti začasno zaščito strehe ob vsakodnevnem zaključku del,

- izvajati dela tako, da ne ogroža varnosti učencev, zaposlenih in obiskovalcev šole,

- po zaključku del očistiti streho, žlebove in okolico objekta,

- pred primopredajo izvesti pregled vodotesnosti strehe.

Izvajalec je dolžan pred začetkom del zaščititi vse dele objekta, ki niso predmet sanacije.

Pridobitev vse potrebne dokumentacije za zaporo cest v času gradnje in izvedbo le teh, ograditev in označba gradbišča s panoji ter polno kovinsko gradbiščno ograjo, morebitni gradbiščni priključek elektrike in vode, sprotno čiščenje in odvoz smeti iz gradbišča, je dolžnost in strošek izvajalca.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov na  komisijskem pregledu, ter čiščenje po zaključnih delih je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga določil naročnik.

Sončna elektrarna

10.a člen

Na strehi objekta je nameščena sončna elektrarna.

Demontažo in ponovno montažo fotonapetostnih panelov izvaja izključno družba MSE-PVSOL.

Izvajalec mora svoje aktivnosti terminsko uskladiti z navedeno družbo.

Izvajalec odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi njegovega ravnanja na elementih sončne elektrarne po opravljeni demontaži oziroma po ponovni montaži.

Zavarovanje odgovornosti za škodo

- člen

Izvajalec odgovarja neposredno za škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z minimalno zavarovalno vsoto v višini 200.000,00 EUR (z besedo: dvesto tisoč eurov in 00/100). Zavarovanje mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.

(Opomba: dodati v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalc-em/-i/)

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem členu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela, material in opremo pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).

Poleg tega mora imeti izvajalec ves čas do dneva izročitve del naročniku sklenjeno tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna vozila (vključno samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču, najmanj v višini zavarovalne vsote, ki jo določa veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

Sprožilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja po tem členu mora biti nastanek škodnega dogodka (ne velja »claims-made« način).

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od izvajalca dodatna zavarovanja v primeru, da bi nastopila druga tveganja, ki jih ob podpisu pogodbe zaradi kakršnihkoli razlogov ni bilo mogoče predvideti. Za obveznost sklenitve dodatnega zavarovanja mora ves čas izvajanja te pogodbe skrbeti izvajalec, ki mora o tem obveščati naročnika.

Izvajalec se na zahtevo naročnika zavezuje od dobaviteljev za material in opremo pridobiti potrdilo (certifikat) o zavarovanju proizvajalčeve odgovornosti in jih predložiti naročniku.

(Opomba: dodati v primeru skupne ponudbe)

V kolikor zahtevana zavarovanja v primeru skupne ponudbe sklene vodilni pogodbenik, morajo vsa navedena zavarovanja po tem členu zajemati tudi partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo ustrezno zavarovalno dokumentacijo o zavarovanjih v skladu z določili tega člena (kopijo zavarovalnih polic, kopijo potrdil o plačilu premije in potrdilo o vinkulaciji) izročil naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % (desetih odstotkov) od cene pogodbenih del z DDV to je ……….… EUR (z besedo: ....................eurov in .../100), ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo  izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih. Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 90 (devetdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.

Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in/ali  količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladno z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje ali unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

Pogodbena kazen

- člen

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, zamuja z izvedbo pogodbenih del, oziroma ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno določenem roku, je dolžan plačati naročniku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 20/00 (dveh promilov) od cene pogodbenih del z DDV, to je ……..... EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve računa.

Naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpiše v primopredajni zapisnik  ali pa zamudo notificira na drugačen način kadarkoli do končnega prevzema pogodbenih del. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano. Naročnik si pridržuje pravico do obračuna pogodbene kazni do zaključka končnega obračuna del.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti in ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika.

- člen

Če naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva vse dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, je izvajalec za vsak dan, ko naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbenih del ves svetli del dneva, za kršitev te pogodbene obveznosti dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR (z besedo: tisoč eurov in 00/100), pri čemer pogodbena kazen ne more preseči 10 % (desetih odstotkov) cene pogodbenih del z DDV. O vsaki ugotovitvi neizvajanja pogodbenih del ves svetli del dneva, vse dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, naročnik obvesti izvajalca pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik.

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (tridesetih) dni od dneva  izstavitve računa.

- člen

Pogodbeno kazen v višini 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je …………………… EUR (z besedo: .................... eurov in …/100), je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve računa.

Če ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

Garancije izvajalca

- člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- izvedena dela 10 let,

- kritina najmanj 10 let,

- strešna okna po garanciji proizvajalca,

- skrite napake 3 leta.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske liste, daje izvajalec garancijo v takšnem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar najmanj 2 (dve) leti, v kolikor je garancija dobaviteljev krajša od 2 (dveh) let.

Izvajalec mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste.

Izvajalec mora skupaj z garancijskimi listi predati tudi servisna navodila in navodila za vzdrževanje v slovenskem jeziku.

Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega prevzema izvedenih del, to je ko bodo pogodbena dela v celoti končana, komisijsko pregledana, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na kvalitativnem pregledu ali ob prevzemu pogodbenih del.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okvir katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Prevzem pogodbenih del

- člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so vsa pogodbena dela končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti v rokih navedenih v zapisniku o prevzemu.

Končni prevzem pogodbenih del se izvede po kvalitativnem pregledu, pod  pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na komisijskem pregledu ali ob primopredaji ter predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. O prevzemu se sestavi zapisnik. Izvajalec je dolžan ob primopredaji predložiti tudi izpolnjene obrazce skladno z navodilom o prenosu zgrajene komunalne infrastrukture, s katerim ga naročnik seznani ob uvedbi v posel.

Kot predpogoj za prevzem objekta mora izvajalec predložiti naročniku v dveh tiskanih izvodih in  elektronski obliki po 1 (en) izvod Dokazila o zanesljivosti objekta v tiskani in v elektronski obliki, vključno s popisi, končnimi količinami in drugimi dokumenti, ki jih je izvajalec pripravljal hkrati z izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehničnim osebjem, na lastne stroške, da bi prikazal stanje izvedenih del, ter originalne izvode atestov, certifikatov in potrdil o vgrajenih materialih, vključno z izpolnjenimi in potrjenimi obrazci, iz katerih je razvidna vrsta.

V skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 6/24) mora izvajalec pripraviti poročilo o izvedenih delih (BCP obrazci za vpis v evidenco) in zagotoviti izdelavo popisa del izvedenih del (PID) za vsa izvedena dela. Dokumentacijo je dolžan zagotoviti izvajalec del.

Izvajalec mora pred prevzemom pogodbenih del izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: garancija), v višini 5 % (pet odstotkov) od končne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti za 30 (trideset) dni daljši kot je splošni garancijski rok za izvedena dela, določen s to pogodbo, to je 10 (deset) let in 30 (trideset) dni. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Izvajalec lahko svojo pogodbeno obveznost glede izročitve garancije iz prejšnjega odstavka tega člena naročniku izpolni tudi tako, da kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku izroči naročniku več zaporednih instrumentov finančnega zavarovanja s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer vsak naslednji predložen finančni instrument nadomesti prejšnjega tako, da mora biti skupna doba trajanja predloženih finančnih instrumentov neprekinjeno enaka celotnemu obdobju zahtevanega finančnega zavarovanja iz petega odstavka tega člena, to je 5 (pet) let in 30 (trideset) dni.

Vsako zaporedno finančno zavarovanje, ki ga bo izvajalec na način iz prejšnjega odstavka tega člena predložil naročniku, mora biti nepreklicna in brezpogojna bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, v višini 5% (petih odstotkov) od končne pogodbene vrednosti z DDV in mora veljati najmanj 2 (dve) leti, pri čemer mora izvajalec vsako naslednje finančno zavarovanje naročniku predložiti najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja, tako da bo skupna doba veljavnosti vseh predloženih finančnih zavarovanj neprekinjena vse do izteka trajanja garancije iz petega odstavka tega člena. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enak čas hkrati ustrezno podaljšati rok trajanja finančnega zavarovanja, oziroma finančnih zavarovanj.

V primeru, da izvajalec na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena naročniku ne bo pravočasno predložil novega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, bo naročnik unovčil že prejeto finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec odgovarja za odpravo stvarnih napak v garancijskih rokih skladno s to pogodbo, tudi če bo naročnik iz kateregakoli razloga unovčil prejeto zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Primopredaja ni uspešno zaključena, dokler izvajalec ne preda vse dokumentacije, določene s pogodbo, razpisno dokumentacijo in projektno dokumentacijo.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku prevzem pogodbenih del po tej pogodbi ni opravljen.

- člen

Izbrani izvajalec mora ob zaključku del, kot obvezni del izročilne/prevzemne dokumentacije in pred podpisom končnega kakovostnega prevzema (zapisnika o prevzemu del), skrbniku pogodbe (naročniku) predložiti naslednja dokazila:

- Za lesena strešna okna (oblita s poliuretanom):

  - Tehnično dokumentacijo / Izjavo o lastnostih (DoP) proizvajalca, iz katere je nedvoumno razvidno, da celotna toplotna prehodnost okna znaša \(U_w \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}\).

  - Certifikat o trajnostnem izvoru lesa (npr. FSC, PEFC ali enakovredna uradna izjava proizvajalca), ki potrjuje, da leseni deli okna izvirajo iz trajnostno upravljanih gozdov.

- Za fasadno oblogo in toplotno izolacijo:

  - Tehnični list izdelka, ki izkazuje toplotno prevodnost vgrajene izolacije (\(\lambda \leq 0,035 - 0,040 \text{ W/(mK)}\)) in potrdilo, da material ne vsebuje škodljivih plinov (HCFC ali HFC).

- Za vertikalno hidroizolacijo:

  - Izjavo o lastnostih vgrajenih hidroizolacijskih materialov, ki potrjuje skladnost z evropskimi tehničnimi standardi (CE oznaka).

- Za ravnanje z odpadki (polikarbonatne plošče in ostala kritina):

  - Uradni Evidenčni list o ravnanju z odpadki (izdan preko sistema IS-Odpadki), ki dokazuje, da so bile demontirane dvoslojne polikarbonatne plošče in vsi ostali gradbeni odpadki predani pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu odpadkov v zakonito uničenje oziroma reciklažo.

Finančne posledice:

Ne predložitev zahtevanih dokazil ob zaključku del se šteje kot neizpolnitev pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne podpis končnega prevzemnega zapisnika in zadrži izplačilo končnega računa (oziroma unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo del) vse do predložitve vseh ustreznih dokazil.

Koordinacija z delovanjem šole

18.a člen

Izvajalec mora dela organizirati tako, da bo motenje izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa čim manjše.

V primeru izvajanja del v času prisotnosti učencev mora izvajalec zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe, varovanje gradbišča ter preprečiti dostop nepooblaščenim osebam na območje izvajanja del.

Za vse poškodbe objekta ali opreme, ki nastanejo zaradi izvajanja del, odgovarja izvajalec in jih je dolžan na lastne stroške odpraviti.

- člen

Naročnik je dolžan o skritih napakah, ki se pokažejo v garancijski dobi obvestiti izvajalca brez odlašanja. Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče.

Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Varstvo podatkov

- člen

Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani pri izvajanju del, ki so predmet te pogodbe, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov oziroma podatkov, za katere je očitno, da bi naročniku nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Naročnik se zaveže varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah, ki so predmet te pogodbe kot poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost skladno z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, oziroma podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda izvajalcu, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

V primeru kršitve določb o varovanju podatkov, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo.

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank

- člen

Pooblaščena/i predstavnica/k naročnika za izvajanje te pogodbe je: …………………..,  e-pošta:………………., telefon:………….., ki je skrbnica/k te pogodbe.

Pooblaščena/i predstavnica/k izvajalca za izvajanje te pogodbe je: ……………………, e-pošta:………………., telefon: ………………….. .

Izvajalec za vodjo gradnje določa: …………………………….; e-pošta: ………………………; telefon: …………………_________________.

(Opomba: Določiti v primeru skupne ponudbe)

Vodilni pogodbenik je: .................

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svojega pooblaščenega predstavnika in o tem najkasneje v roku 3 (treh) dni s pisnim obvestilom seznani drugo pogodbeno stranko, pri čemer mora v primeru, da izvajalec zamenja odgovorno osebo, predložiti za novo imenovano osebo vsa dokazila, ki so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji. Takšna menjava odgovorne osebe, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena pogodbe predstavlja vnaprej predvideno spremembo iz 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Odstop od pogodbe

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru:

- če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- če izvajalec ne ravna v skladu z določili 10. člena pogodbe (obveznosti izvajalca),

- če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21, 196/21 in 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US in 102/23),

- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije,

- če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen ključni časovni mejnik ali rok za dokončanje pogodbenih del,

- če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se zato poraja sum, da pogodbena dela ne bodo pravočasno končana,

- če funkcijo vodje del in vodje gradnje opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo,

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, zaradi katerih je prišlo do odstopa od pogodbe.

Če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del  po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del.

Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu iz razlogov na strani izvajalca, je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške, povezane z novo objavo in izborom novega izvajalca kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.

Razvezni pogoj

- člen

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne bo začel novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo

Prepoved prenosa terjatev

- člen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika, (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec  dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo e-računa ter je naročnik izstavljeni e-račun potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je izvajalec dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je……..EUR. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda. Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (tridesetih) dni od izstavitve računa.

V primeru, da bi izvajalec  kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je izvajalec dolžan naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti  škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec  izrecno obvezuje, da  bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Protikorupcijska klavzula

- člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku, posredniku, funkcionarju ali javnemu uslužbencu naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku, funkcionarju ali javnemu uslužbencu naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

# Spremembe pogodbe

- člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo le v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

Reševanje sporov

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Murski Soboti.

Uporaba prava

- člen

Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020.

Končne določbe

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo v skladu z določili te pogodbe.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda ter izvajalec  2 (dva) izvoda.

Številka pogodbe:

| Datum: Izvajalec: ………………………………….. ……………………….. |  | E.Št.: Datum: Naročnik: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Župan Damjan ANŽELJ |
| --- | --- | --- |

| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI | Priloga 9/1 |
| --- | --- |

VZOREC

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. financerja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/ zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu brezpogojno in na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU | Priloga 9/2 |
| --- | --- |

VZOREC

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       (vpiše se vrsta zavarovanja)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu brezpogojno in na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

| PONUDBENI PREDRAČUN – POPIS DEL | Priloga 10 |
| --- | --- |

Obrazec predračuna (popisa del) je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije in je ponudnikom na voljo v elektronski obliki. Ponudnik mora v celice v stolpcu 'Cena na enoto' vnesti cene na enoto za vse postavke predračuna. Cene na enoto morajo biti izražene v EUR brez DDV. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna ne vnese cene na enoto, bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti.

Predračunske postavke, ki so ocenjene procentualno, zmnožek količin in cen na enoto, vsoto postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI – za MO MS | Priloga 12/1 |
| --- | --- |

IZJAVA ZAVAROVALNICE

Naziv zavarovalnice _______________________________________________________________

V skladu z javnim naročilom »PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI«, objavljenim na Portalu javnih naročil dne …………….. št. …………………. nepreklicno potrjujemo, da bomo z gospodarskim subjektom (naziv in sedež) ……………………………………….………………...., če bo le-ta izbran s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila, v skladu z navedbami v  vzorcu pogodbe iz razpisne dokumentacije sklenili zavarovanje vseh nevarnosti, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti ob upoštevanju pravil stroke pri predmetnem javnem naročilu in to z ustreznim načinom zavarovanja in z ustreznimi zavarovalnimi vsotami, vendar najmanj v obsegu minimalnega zavarovalnega programa, in sicer:

- Odgovornost za škodo, ki nastane naročniku ali tretjim osebam vsaj do višine minimalne zavarovalne vsote 50.000 EUR

- Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela, material in opremo pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti

- Izvajalec mora imeti ves čas do dneva izročitve del naročniku sklenjeno tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna vozila (vključno samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču, najmanj v višini zavarovalne vsote, ki jo določa veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

| Zap. št. | Predmet zavarovanja | Zavarovane nevarnosti | Način zavarovanja | Zavarovalna vsota (v EUR) | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMELJNE NEVARNOSTI (požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacije in demonstracije, udarca motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, izliva vode, mraza, ledu in snega, dežja, odtrganja in zrušenja zemljišča ter zemeljskega usada, gradbene/montažne nezgode, nespretnosti, malomarnosti in naklepa, vlomske tatvine): |  |  |  |  |  |
| 1. | PRENOVA TELOVADNICE OŠ BAKOVCI vključno z vsakokratnimi podizvajalci | Temeljne nevarnosti gradbenega/montažnega zavarovanja | Celotna investicijska predračunska oziroma pogodbena vrednost (brez DDV) |  | Odbitna franšiza največ 10.000 EUR. |
| 2. |  | Zavarovanje potresa |  |  | Največ 5% odbitna franšiza. |
| 3. | Nevarnost splošne odgovornosti izvajalca del, odgovornost vsakokratnega podizvajalca ter oseb, ki izvajajo dela pri njem, vključno z delodajalčevo odgovornostjo, kot tudi naročnika (sozavarovanec). | Splošna odgovornost z enotno zavarovalno vsoto za poškodovanje, obolenje in smrt oseb (osebe) ter poškodba, uničenje, okvara in izginitev stvari (škoda na tujih stvareh). Podlimit zavarovalnega kritja najmanj 100.000 EUR za ekološke škode. |  | 500.000 | Odbitna franšiza največ 10.000 EUR, s tem, da je za ekološke škode dovoljena najvišja odbitna franšizo v višini 10 %. |
| 4. | Razširitev nevarnosti splošne odgovornosti izvajalca del v času podaljšanega jamstva oziroma garancijske dobe (vključno podizvajalci) | Splošna odgovornost v času garancije (2 leti) z enotno zavarovalno vsoto za osebe in škodo na tujih stvareh |  | 500.000 | Odbitna franšiza največ 10.000 EUR. |
| RAZŠIRITVE ZAVAROVALNEGA KRITJA IN DODATNE NEVARNOSTI |  |  |  |  |  |
| Zap. št. | Predmet zavarovanja |  | Način zavarovanja | Zavarovalna vsota (v EUR) | Opomba |
| 5. | Obstoječi objekti ali stvari in sosednji objekti ali stvari (obstoječe premoženje), ki se držijo objekta v gradnji/montaži ali pa je v bližini oziroma je od njega oddaljen 10m ali manj |  | Na I. riziko | 250.000 | Odbitna franšiza največ 10.000 EUR. |
| 6. | Stroški čiščenja in rušenja, ki bi nastali zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari (do 3% od zneska zavarovane vrednosti poškodovanih stvari so ti stroški že vključeni v temeljne nevarnosti) |  |  | 50.000 | Odbitna franšiza največ 10.000 EUR. |
| 7. | Nevarnost poplave, visoke in talne vode |  |  | 50.000 | Odbitna franšiza največ 10.000 EUR. |
| 8. | Zlonamerna oziroma objestna dejanja na objektih v gradnji/montaži, materialu za vgradnjo, ograjah, zapornicah in zunanji ureditvi, opremi in pomožnih objektih za izvajanje objekta v gradnji/montaži |  |  | 50.000 | Odbitna franšiza največ 10.000 EUR. |
| Klavzule: - V primeru sklenitve zavarovanja odgovornosti z pod stolpcem "Opomba" v zgornji tabeli navedeno odbitno franšizo, če zavarovalnica omogoča na polici in /ali prilogi smiselno navede: "Zavarovalnica obravnava in obračuna vse zavarovalne zahtevke ter izplača odškodnino in nato zavarovalca pozove k plačilu dogovorjene franšize. Zavarovalec pa plača zavarovalnici dogovorjeno franšizo 30. (trideseti) dan po prejemu poziva." |  |  |  |  |  |
| - Zavarovanje je lahko sklenjeno z letnim agregatom v višini en kratnika zavarovalne vsote, razen če je pri posamezni zaporedni številki v zgornji tabeli določeno drugače. - V skladu z določili 16. člena Gradbenega zakona (GZ-1) je pod zap. št. 3 v zavarovalno kritje vključena odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku/investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih (vključno osebe, za katere izvajalec kakorkoli odgovarja). Podano mora biti zavarovalno kritje za ekološke škode do podlimita najmanj 100.000 EUR zavarovalne vsote navedene pod zap. št. 3 z dovoljeno najvišjo odbitno franšizo v višini 10 %. - V zavarovalno kritje mora biti vključena tudi navzkrižna odgovornost med zavarovanci in sozavarovancem (naročnik). - Sprožilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja po tem členu mora biti nastanek škodnega dogodka (ne velja claims made način). |  |  |  |  |  |

Kraj in datum:                                                           	Ime in priimek predstavnika zavarovalnice:

____________________________			___________________________________

Žig in podpis:

Dodatne obveznosti izvajalca:

Izvajalec mora imeti ves čas do dneva izročitve del naročniku sklenjeno tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno samohodne/samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču, najmanj v višini 100% povišane zavarovalne vsote, ki jo določa veljavni Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

V kolikor je izvajalec dolžan skleniti zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode, mora biti le-to skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2).

Prav tako mora imeti izvajalec ves čas trajanja te pogodbe sklenjena tudi zavarovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI – | Priloga 12/2 |
| --- | --- |

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in /ali police oziroma potrdilo o zavarovanju, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police oziroma potrdilo o zavarovanju predložiti vsi ponudniki v skupini.