## Biološko središče - B6
Ponudbeni predračun - Popis del in materialov
Ponudnik:
Ureditev električne inštalacije - kabliranje
Lokacija: | UL BF, Biološko središče - B6, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Zap. št. | Opis postavke | Ponujeno blago/storitev | Enota mere | Količina | Cena/enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj (v EUR brez DDV)
|  |  |  | A | B | C = A*B
1 | Dobava in montaža kabel U/UTP cat.6A AWG 23 B2ca |  | m | 1280 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža kabel NHXMH 3x2,5 mm2 |  | m | 150 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža Instalacijska cev RBT / RFFS fi 40 mm |  | m | 250 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža NIK kanal 30x20mm samolepilni |  | m | 80 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža NIK kanal 80x60mm |  | m | 50 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža kabelske police PK200 kpl s pokrovom |  | m | 20 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža kabelske police PK300 kpl s pokrovom |  | m | 6 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža vtičnice RJ45 cat.6 enojna n/o ali vgradnja v parapetni kanal AT |  | kos | 28 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža vtičnice AT trojna šuko 250V vgradnja v parapetni kanal AT |  | kos | 24 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža RJ45 modul cat.6 |  | kos | 56 | 0 | 0
11 | Zaključevanje kabla na modul |  | kos | 56 | 0 | 0
12 | Meritve UTP segmenta Cat6 z merilnimi listi in označevanjem na vtičnem in distribucijskem delilniku |  | kos | 28 | 0 | 0
13 | Priključni kabel FTP cat 6 - EN-ClassEA 2xRJ45 LSF/OH 3m |  | kos | 28 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža priključni panel R&M RJ45 cat.6 1HE 19" 24 portni |  | kos | 2 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža el. razdelilne letve 6x230V |  | kos | 2 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža AT parapetni kanal Elba 170/72 kpl s pokrovom |  | m | 26 | 0 | 0
17 | Preboj 20/300mm |  | kos | 4 | 0 | 0
18 | Euroflex fleksibilna cev do 40mm |  | m | 20 | 0 | 0
19 | Požarno tesnenje EI60 požarnih prehodov do 250mmx200mm |  | kos | 2 | 0 | 0
20 | Odpiranje in zapiranje dvojnega poda, kpl z umestvitivjo v prvotno stanje |  | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Odvoz demontiranih AT kanalov in UTP kablov na deponijo in plačilo komunalnih taks |  | kpl | 1 | 0 | 0
22 | ALU in leseni elementi za pritrditev AT parapetnega kanala v dolžini 20m |  | m | 20 | 0 | 0
23 | Demontaža močnostnih in šibkotočnih kablov, vtičnic v parapetnih kanalih zaradi vleke novih kablov |  | h | 40 | 0 | 0
24 | Prevezava obstoječe šibkotočne in močnostne inštalacije, premik kablov, podalševanje in krajšanje kablov |  | h | 75 | 0 | 0
25 | Zaklučevanje in priklop komunikacijskih omaric, spravljanje v pogon, preizkus in označevanje |  | h | 75 | 0 | 0
SKUPAJ VREDNOST | [5 empty] | 0
Naročnik ne odgovarja za morebitne napake v postavitvi formul.
Ponudnik mora v stolpcu C vpisati ponujen izdelek, v kolikor ne ponuja istega izdelka, kot ga je navedel naročnik (v stolpcu B).
Ponudnik izpolni stolpec C in F.
|  |  |  | Datum: |  | Žig in podpis: