## Rekapitulacija
Naročnik: | OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Javno naročilo: | Izbira izvajalca za gradnjo za projekt "Obnova vodovoda v Rudarskem naselju"E
Ponudnik:
Ponudba št.:
A. CESTA
I. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
IV. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
SKUPAJ (brez DDV) : |  | EUR | 0
B. ODVODNJAVANJE
SKUPAJ (brez DDV) : |  | EUR | 0
C. SANITARNA KANALIZACIJA
SKUPAJ (brez DDV) : |  | EUR | 0
E. GRADBENA DELA - VODOVOD
SKUPAJ (brez DDV) : |  | EUR | 0
VSE SKUPAJ (brez DDV): |  | EUR |  | 0
DDV(22%) |  | EUR | 0
SKUPAJ z DDV(22 %) |  | EUR | 0

## predračun
Investitor:
Občina Kočevje
Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje
Objekt:
Rekonstrukcija in odvodnjavanje dela občinske ceste št. LK 172 101,
v sklopu obnove vodovoda v Rudarskem naselju
POPIS DEL - PONUDBA
Ponudnik: ____________________________________________
Kraj in datum: ________________________________________
R E K A P I T U L A C I J A
A. CESTA
I. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
III. ZGORNJI USTROJ |  |  |  |  | 0
IV. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ (brez DDV) : |  |  | EUR |  | 0
B. ODVODNJAVANJE
SKUPAJ (brez DDV) : |  |  | EUR |  | 0
C. SANITARNA KANALIZACIJA
SKUPAJ (brez DDV) : |  |  | EUR |  | 0
E. GRADBENA DELA - VODOVOD
SKUPAJ (brez DDV) : |  |  | EUR |  | 0
VSE SKUPAJ (brez DDV): |  |  | EUR | 0
DDV(22%) |  |  | EUR | 0
SKUPAJ z DDV(22 %) |  |  | EUR | 0
A. CESTA
Opomba:
Deponija viška izkopanega materiala ni določena
Pri vseh postavkah mora ponudnik upoštevati nabavo, dovoz in vgradnjo materiala ter odvoze v deponijo na razdaljo 10 km, tudi če v postavki ni izrecno navedeno
V poglavju "A. CESTA" so zajeta nekatera dela zaradi prekopa za vodovodne in elektroinštalacijske napeljave ter napeljave za cestno razsvetljavo
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Izdelava eleborata za (delno in popolno) zaporo občinske ceste in pridobitev soglasja za zaporo | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z ustrezno prometno signalizacijo (polovične in občasno popolne zapore), fizičnim zavarovanjem ter dnevnim pregledom le te s strani pooblaščene organizacije - občinske ceste - v ceni upoštevati fiksni znesek 1500,00 EUR - obračun se izvede po dejanskih stroških pooblaščene organizacije za izvajanje zapore | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Zakoličba vseh potrebnih točk za izvedbo del pri izvedbi ceste - točke, oziroma koordinate za potrebe zakoličbe se prenese iz digitalne (DWG) datoteke v 2D | komplet | 1 | 0 | 0
4. | Označba obstoječih komunalnih vodov in naprav | komplet | 1 | 0 | 0
5. | Odstranitev vbetoniranih granitnih cestnih robnikov dim. 12x25 cm, z odvozom porušenega materiala na začasno deponijo, ter čiščenjem robnikov (beton) | m1 | 150 | 0 | 0
6. | Odstranitev vbetoniranih granitnih cestnih robnikov dim. 12x25 cm, z odvozom porušenega materiala na deponijo na razdaljo od 10 km | m1 | 231.1 | 0 | 0
7. | Odstranitev betonskih tlakovcev z odlaganjem na začasno deponijo | m2 | 61 | 0 | 0
8. | Rušenje betonske utrditve vozišča (predvidene deb. 10 cm) z nakladanjem porušenega materiala na kamion in odvozom na deponijo na razdaljo do 10 km do pooblaščenega podjetja za zbiranje gradbenih odpadkov | m2 | 16 | 0 | 0
9. | Strojno zasekavanje (rezanje) asfalta predvidene deb. 8 cm, upoštevano tudi na lokaciji prekopa | m1 | 84.1 | 0 | 0
10. | Rušenje asfalta (predvidene deb. 8 cm) z nakladanjem porušenega materiala na kamion in odvozom na deponijo na razdaljo do 10 km do pooblaščenega podjetja za zbiranje gradbenih odpadkov | m2 | 1841 | 0 | 0
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ : |  |  |  | EUR | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Opombe:
Izkopi so upoštevani v povprečni deb. 60 cm pod nivojem odstranjenega asfalta
Deponija viška izkopanega materiala ni določena
1. | Strojni izkop humusa z odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa | m3 | 5.3 | 0 | 0
2. | Strojni izkop obstoječe peščene utrditve cestišča z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo od 10 km | m3 | 554 | 0 | 0
3. | Strojni izkop zemljine III. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo 10 km | m3 | 484.33 | 0 | 0
4. | Strojni izkop zemljine IV. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo 10 km, v postavki upoštevati strojni izkop z žlico v zemljini iz laporja | m3 | 69.19 | 0 | 0
5. | Strojni izkop zemljine V. ktg. z udarnim kladivom, z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo 10 km | m3 | 138.38 | 0 | 0
6. | Ročni izkop zemljine III.-IV. ktg. z odlaganjem materiala na rob izkopa (pri križanju z komunalnimi vodi..) | m3 | 20 | 0 | 0
7. | Pregled geomehanika med izvajanjem izkopov (meritve nosilnosti na planumu temeljnih tal) in morebitna izdelava dodatnega geomehanskega poročila - v ceni upoštevati fiksni znesek 1500,00 EUR - obračun se izvede po dejanskih stroških | komplet | 1 | 0 | 0
9. | Planiranje planuma temeljnih tal (posteljice spodnjega ustroja) s točnostjo +- 3 cm in valjanjem do predpisane trdnosti | m2 | 2052 | 0 | 0
11. | Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala - kamnitega lomljenca s strojnim planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti - na lokacijah poglobitve cestišča | m3 | 50 | 0 | 0
12. | Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala - kamnitega lomljenca (0-63 mm) s strojnim planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti - lomljenec v povprečni debelini 40 cm | m3 | 845.8 | 0 | 0
13. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% od vrednosti zemeljskih del |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | EUR | 0
III. ZGORNJI USTROJ
1. | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala - kamnitega drobljenca (0,02-32 mm) v s strojnim planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti - tampon v povprečni debelini 20 cm | m3 | 422.4 | 0 | 0
2. | Vgrajevanje predhodno odstranjenih betonskih tlakovcev v peščeno posteljico, v postavki zajeta dobava, izvedba in utrjevanje peščene podloga in stičenjem stikov z drobnim peskom | m2 | 29 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje granitnih klesanih cestnih robnikov z enostranskim prirezanim robom (tudi poglobljenih) dim. 12x25x100 (33) cm, v betonsko posteljico z vsemi izkopi, dobavo betona ter stičenjem stikov z univerzalno maso | m1 | 321.3 | 0 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje granitnih klesanih cestnih robnikov za izvedbo vtoka v cestne požiralnike pod le temi, robniki z enostranskim prirezanim robom dim. 12x25x100 cm, v betonsko posteljico z vsemi izkopi, dobavo betona ter stičenjem stikov z univerzalno maso | m1 | 5 | 0 | 0
5. | Vgrajevanje prehodno odstranjenih granitnih cestnih robnikov dim. 12x25x100 cm, v betonsko posteljico z vsemi izkopi, dobavo betona ter stičenjem stikov z univerzalno maso | m1 | 150 | 0 | 0
6. | Dobava in dosutje finega planuma cestišča iz peščenega materiala za izravnavo višin in napravo naklonov s točnostjo +-2 cm in utrjevanjem | m2 | 1859 | 0 | 0
7. | Meritve nosilnosti (deformacij) tampona (nasipov) pred vgrajevanjem asfalta (meritve na 4 mestih) | komplet | 1 | 0 | 0
8. | Rezkanje obstoječe asfaltne površine vozišča v deb. cca. 3 cm - na mestih med novim in obstoječim asfaltom na koncu trase ceste v priključku na državno cesto | m2 | 15 | 0 | 0
9. | Premaz med novo in obstoječo asfaltno površino z bitumensko emulzijo - na lokaciji reskanja vozišča občinske ceste | m2 | 15 | 0 | 0
10. | Premaz robov med novo in obstoječo asfaltno površino z bitumensko elastično maso, povprečna širina premaza 6 cm - nalokacijah odrezanega asfalta | m1 | 53.8 | 0 | 0
11. | Dobava in izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona BB iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 6 cm (AC11 surf B 50/70 A4) | m2 | 1859 | 0 | 0
12. | Izdelava bankin z dobavo, posipanjem in uvaljanjem drobljenca v debelini cca. 10 cm - širina bankine 0.50 m | m1 | 20 | 0 | 0
13. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 3% od vrednosti zgornjega ustroja |  |  |  | 0
ZGORNJI USTROJ SKUPAJ: |  |  |  | EUR | 0
IV. ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1. | Izvedba zaščite elektroenergetskih kablov v ceveh - odkop kablovoda, obbetoniranje le tega z dobavo betona, v postavki zajet zasip cevi z kamnitim lomljencem do nivoja posteljice spodnjega ustroja ter odvoz izkopane zemljine
a.) | enocevna kanalizacija | m1 | 93 | 0 | 0
b.) | dvocevna kanalizacija | m1 | 23 | 0 | 0
c.) | trocevna kanalizacija | m1 | 9 | 0 | 0
2. | Izvedba zaščite prostozemnih elektroenergetskih kablov - izkop kabla, dobava in rezanje zaščitnih PVC cevi premera 110 mmi in polaganje kablov v le te, obbetoniranje cevi z dobavo betona, v postavki zajet izkop in zasip cevi z kamnitim lomljencem do nivoja posteljice spodnjega ustroja - v ceni zajeta dobava cevi | m1 | 10 | 0 | 0
3. | Izvedba zaščite telekomunikacijskega kabla v ceveh - odkop kablovoda, obbetoniranje le tega z dobavo betona, v postavki zajet zasip cevi z kamnitim lomljencem do nivoja posteljice spodnjega ustroja ter odvoz izkopane zemljine | m1 | 258 | 0 | 0
4. | Izvedba prestavitve telekomunikacijskega kabla v ceveh - odkop in premestitev kablovoda, z izkopom novega jarka, položitev PVC PE-HD cevi DN 110, obbetoniranje le te z dobavo betona, v postavki zajet zasip cevi z kamnitim lomljencem do nivoja posteljice spodnjega ustroja ter odvoz izkopane zemljine ter prevezava kablovoda | m1 | 13 | 0 | 0
5. | Dvig, oziroma spust obstoječih TK jaškov na nivo z rekonstrukcijo predvidenega vozišča, v postavki zajeto rušenje in odstranitev obstoječega betonskega okvirja in dobava novega armiranobetonskega okvirja za vgraditev obstoječega pokrova, ter izdelavo dodatnega AB okvirja zaradi prenosa obtežbe na spodnji ustroj - z dobavo betona (uporabi e obstoječe pokrove)
a.) | betonski jašek fi 800 mm z pokrovom 600 x 600 mm | komplet | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba kabelske kanalizacije za cestno razsvetljavo - izkop jarka globine 1,0 m, dobava in izdelava temeljne plasti peščene posteljice in obsip cevi, dobava in polaganje polivinilkloridnih (PVC) cevi fi 75 mm, dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-Zn 25x4 mm komplet z križnimi spojkami, dobava in in polaganje opozorilnega traku z napisom "pozor el. kabel", ter zasip jarkov, deloma kamnitim lomljencem, vključno z dobavo le tega, deloma z predhodno izkopanim peščenim materialom vozišča
a.) | enocevna kanalizacija | m1 | 40 | 0 | 0
b.) | dvocevna kanalizacija | m1 | 5.5 | 0 | 0
7. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskih jaškov za cestno razsvetljavo na kanalu iz PE-HD cevi, jaški iz betonskih cevi fi 600 mm, z izvedbo dveh priključkov cevi na jaške (vtok, iztok), brez izkopa in zasipa, betoniranjem podložnega betona v C 12/15, vključno s tipskimi LTŽ pokrovi fi 600 mm (250 kN) ter armiranobetonskima okvirjema | kos | 3 | 0 | 0
8. | Izravnava peščenih površin ob vozišču v povprečni debelini 2 cm, za ureditev prehoda na nivo le tega ali nivo robnikov, z dobavo kamnitega drobljenca 0-16 mm ter utrjevanjem, | m2 | 200 | 0 | 0
9. | Nakladanje odvečnega materiala III. - IV. ktg. na kamion z odvozom na stalno deponijo na razdaljo do 10 km | m3 | 20 | 0 | 0
10. | Režijske ure za nepredvidena dela (npr. popravilo vznožja opornih zidov, zaščite komunalnih vodov…)
| a) PK | ur | 40 | 0 | 0
| b) KV | ur | 40 | 0 | 0
11. | Nadzor predstavnika projektanta nad gradnjo celotne investicije - upošteva se fiksni znesek urne postavke v višini 40,00 EUR/uro | ur | 40 | 0 | 0
12. | Izdelava geodetskega posnetka vseh izvedenih del pri gradnji predmetnega objekta - v ceno vključena tudi izmera komunalnih vodov pred zasutjem le teh. | komplet | 1 | 0 | 0
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | EUR | 0
B. ODVODNJAVANJE
Opombe:
Deponija viška izkopanega materiala ni določena.
Izkopi za kanalizacijo so upoštevani od vrha peščenega nasipa rekonstruirane ceste (brez tampona v debelini 20 cm in dela nasipa kamnitega lomljenca) - kamniti lomljenec (0-63 mm) se nasuje na posteljico spodnjega ustroja v deb. 20 cm
Lokacija križanja projektirane kanalizacije z nekaterimi ostalimi komunalnimi vodi, predvsem hišnimi priključki, v času projektiranja ni znana - izvede se po detajlih v dogovoru s pooblaščenimi organizacijami
Po potrebi je kanale pri izkopih, globljih od 1,20 m, potrebno razpirati.
Na mestih kjer cevi sanitarnega in meteornega kanala potekajo vzporedno, so količine izkopov in zasipov upoštevane v tem poglavju (B. ODVODNJAVANJE)
PRIPRAVLJALNA DELA:
1. | Zakoličenje osi kanala, revizijskih jaškov, cestnih požiralnikov in ostalih točk potrebnih za izvedbo predmetnih del odvodnjavanja | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda in prepustov ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kom | 13 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - IZKOPI:
1. | Izkop jarka v novo vgrajenem kamnitem lomljencu vozišča, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa (50 %) | m3 | 135.14 | 0 | 0
2. | Izkop jarka v novo vgrajenem kamnitem lomljencu vozišča, z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo do 10 km | m3 | 135.14 | 0 | 0
3. | Izkop jarka v terenu III. ktg z nakladanjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na deponijo na razdaljo do 10 km (vključen tudi izkop za jaške) - po potrebi jarke globje od 1.2 m razpirati | m3 | 476.48
a.) | od tega 97 % strojnega izkopa | m3 | 462.1856 | 0 | 0
b.) | 3 % ročnega izkopa | m3 | 14.2944 | 0 | 0
4. | Izkop jarka v terenu IV. ktg z nakladanjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na deponijo na razdaljo do 10 km (vključen tudi izkop za jaške) - po potrebi jarke globje od 1.2 m razpirati | m3 | 73.31
a.) | od tega 97 % strojnega izkopa | m3 | 71.1107 | 0 | 0
b.) | 3 % ročnega izkopa | m3 | 2.1993 | 0 | 0
5. | Izkop jarka v terenu V. ktg. - izkop z bagrom z udarnim kladivom, z nakladanjem izkopanega materiala na kamion in odvozom v nasipe na gradbišču z komprimiranjem | m3 | 183.26 | 0 | 0
6. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +- 3 cm po predvidenem padcu | m2 | 307 | 0 | 0
KANALIZACIJSKA DELA:
1. | Dobava in izdelava temeljne plasti betonske posteljice ter polno obbetoniranje enoslojnih polivinilkloridnih (PVC) cevi z nearmiranim betonom C12/15 - posteljica v povprečni debelini 10 cm - v postavki zajeta nabava, dobava in vgradnja cevi s spojkami v zahtevanem padcu
a.) | polivinilkloridne (PVC) cevi DN 160 mm, SN 8, poraba betona 0,20 m3/m1 | m1 | 58.3 | 0 | 0
b.) | polivinilkloridne (PVC) cevi DN 200 mm, SN 8, poraba betona 0,26 m3/m1 | m1 | 14 | 0 | 0
2. | Dobava in izdelava temeljne plasti peščene posteljice ter obsutje polivinilkloridnih (PVC) cevi z finim, 2x sejanim peskom - posteljica v povprečni debelini 15 cm, nasip nad temenom cevi min. 30 cm - v postavki zajeta nabava, dobava in vgrajevanje cevi s spojkami, v zahtevanem padcu
a.) | polivinilkloridne (PVC) cevi DN 200 mm, SN 8, poraba peska 0,43 m3/m1 | m1 | 172.83 | 0 | 0
b.) | polivinilkloridne (PVC) cevi DN 250 mm, SN 8, poraba peska 0,50 m3/m1 | m1 | 26.21 | 0 | 0
c.) | polivinilkloridne (PVC) cevi DN 315 mm, SN 8, poraba peska 0,59 m3/m1 | m1 | 25.62 | 0 | 0
3. | Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih revizijskih jaškov na kanalu iz PVC cevi fi 200, 250 in 315 mm, iz PE-HD cevi, z izvedbo dveh priključkov cevi na jaške (vtok, iztok), izdelava po detajlu projektanta, brez izkopa in zasipa, betoniranjem podložnega betona v MB 15, vključno s tipskimi LTŽ pokrovi fi 600 mm z odprtinami za prezračevanje ter armiranobetonskima okvirjema, jašek obbetoniran proti dvigu zaradi podtalne vode, na pokrovih mora biti napis "kanalizacija"
a.) | revizijski jašek fi 800, globine do 1,00 m - pokrov 400 kN | kos | 1 | 0 | 0
b.) | revizijski jašek fi 800, globine 1,50 do 2,00 m - pokrov 400 kN | kos | 4 | 0 | 0
c.) | revizijski jašek fi 800, globine 2,0 do 2,50 m - pokrov 400 kN | kos | 4 | 0 | 0
4. | Nabava, dobava in izdelava kanalizacijskih cestnih požiralnikov z vtokom pod robnikom, iz polietilenskih (PE-HD) cevi fi 500 mm, z izvedbo priključka cevi na jaške (iztok) z povezavo pod robnikom, izdelava po detajlu projektanta, brez izkopa in zasipa, betoniranjem podložnega betona v MB 15, , vključno s tipskimi LTŽ pokrovi - fi 500 mm ter armiranobetonskim okvirjem za vgraditev pokrova - pokrovi morajo prenesti obremenitev 125 kN
a.) | cestni požiralnik globine do 1,00 m | kos | 3 | 0 | 0
b.) | cestni požiralnik globine od 1,00 - 1.50 m | kos | 3 | 0 | 0
5. | Nabava, dobava in izdelava kanalizacijskih cestnih požiralnikov, iz polietilenskih (PE) cevi fi 500 mm, z izvedbo priključka cevi na jaške (iztok), izdelava po detajlu projektanta, brez izkopa in zasipa, betoniranjem podložnega betona v C 12/15, vključno s tipskimi pokrovi - litoželezno mrežo 400 x 400 mm z zaklepom in odpiranjem na tečaj ter armiranobetonskim okvirjem za vgraditev pokrova - pokrovi morajo prenesti obremenitev 400 kN, ter lovilcem olj in bencina (PVC koleno)
a.) | cestni požiralnik globine do 1,00 m | kos | 7 | 0 | 0
b.) | cestni požiralnik globine od 1,00 - 1.50 m | kos | 6 | 0 | 0
6. | Nabava, dobava in izdelava priključkov iz PVC cevi, na PE revizijske jaške - dodatni priključki, ki niso upoštevani pri izvedbi jaškov
a.) | priključek iz PVC cev DN 160 | kos | 8 | 0 | 0
7. | Nabava, dobava in izdelava priključka cevi na cev kanalizacije - v postavki zajeta dobava odcepa na PVC cevi glavnega kanala in obbetoniranje spoja
a.) | PVC cev DN 160 na PVC cev DN 200 | kos | 4 | 0 | 0
b.) | PVC cev DN 160 na PVC cev DN 250 | kos | 3 | 0 | 0
8. | Izdelava priključka iz PVC cevi DN 250 na obstoječ revizijski jašek iz betonske cevi. | kos | 1 | 0 | 0
9. | Vgradnja predhodno odstranjenih kanalete dolžine 6.00 m z dobavo betona, izdelava temeljne plasti betonske posteljice ter stranskim obbetoniranje kanalet z nearmiranim betonom C12/15 - posteljica v povprečni debelini 10 cm | komplet | 1 | 0 | 0
9. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje | ur | 40 | 0 | 0
10. | Pregled in čiščenje (izpiranje) meteornega kanala in jaškov | m1 | 238.66 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - ZASIPI:
1. | Zasipavanje kanalizacijskega jarka z predhodno izkopanim novim kamnitim lomljencem (50 %) in komprimiranjem v slojih po 20 - 30 cm do predpisane trdnosti | m3 | 135.14 | 0 | 0
2. | Dobava lomljenca in zasipavanje kanalizacijskega jarka z kamnitim lomljencem 0-63 mm in komprimiranjem v slojih po 20 - 30 cm do predpisane trdnosti | m3 | 663.84 | 0 | 0
3. | Zasipavanje kanalizacijskih jaškov z kamnitim drobljencem (0-32 mm) in komprimiranjem v slojih po 20 - 30 cm do predpisane trdnosti v širini min 50 cm od stene jaškov | m3 | 72.1 | 0 | 0
ZAKLJUČNA DELA:
1. | Nakladanje odvečnega materiala - na kamion z odvozom na stalno deponijo na razdaljo do 10 km | m3 | 15 | 0 | 0
2. | Vris izvedene meteorne i kanalizacije v kataster - podzemni kataster v digitalni obliki v formatu SHP, ki mora vsebovati elemente navedene v soglasju k projektu | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Ostala dodatna in nepredvidena dela -ocena stroškov 3% od vrednosti meteorne kanalizacije |  |  |  | 0
ODVODNJAVANJE SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | EUR | 0
C. SANITARNA KANALIZACIJA
Opombe:
Deponija viška izkopanega materiala ni določena.
Izkopi za kanalizacijo so upoštevani od vrha peščenega nasipa rekonstruirane ceste (brez tampona v debelini 20 cm in dela nasipa kamnitega lomljenca) - kamniti lomljenec (0-60 mm) se nasuje na posteljico spodnjega ustroja v deb. 20 cm
Lokacija križanja projektirane kanalizacije z nekaterimi ostalimi komunalnimi vodi, predvsem hišnimi priključki, v času projektiranja ni znana - izvede se po detajlih v dogovoru s pooblaščenimi organizacijami
Po potrebi je kanale pri izkopih, globljih od 1,20 m, potrebno razpirati.
Na mestih kjer cevi sanitarnega in meteornega kanala potekajo vzporedno, so količine izkopov in zasipov upoštevane v poglavju (B. ODVODNJAVANJE)
PRIPRAVLJALNA DELA:
1. | Zakoličenje osi kanala, revizijskih jaškov, cestnih požiralnikov in ostalih točk potrebnih za izvedbo predmetnih del odvodnjavanja | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda in prepustov ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kom | 12 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - IZKOPI:
1. | Izkop jarka v novo vgrajenem kamnitem lomljencu vozišča, z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa (50 %) | m3 | 58.32 | 0 | 0
2. | Izkop jarka v novo vgrajenem kamnitem lomljencu vozišča, z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo do 10 km (50 %) | m3 | 58.32 | 0 | 0
3. | Izkop humusa v debelini 20 cm z odlaganjem na rob izkopa | m3 | 2 | 0 | 0
4. | Izkop jarka v terenu III. ktg z odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa - po potrebi jarke globje od 1.2 m razpirati | m3 | 6 | 0 | 0
5. | Izkop jarka v terenu IV. ktg z odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa - po potrebi jarke globje od 1.2 m razpirati | m3 | 2 | 0 | 0
6. | Izkop jarka v terenu III. ktg z nakladanjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na deponijo na razdaljo do 10 km (vključen tudi izkop za jaške) - po potrebi jarke globje od 1.2 m razpirati | m3 | 153.01
a.) | od tega 97 % strojnega izkopa | m3 | 148.4197 | 0 | 0
b.) | 3 % ročnega izkopa | m3 | 4.5903 | 0 | 0
7. | Izkop jarka v terenu IV. ktg z nakladanjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na deponijo na razdaljo do 10 km (vključen tudi izkop za jaške) - po potrebi jarke globje od 1.2 m razpirati | m3 | 23.54
a.) | od tega 97 % strojnega izkopa | m3 | 22.8338 | 0 | 0
b.) | 3 % ročnega izkopa | m3 | 0.7062 | 0 | 0
8. | Izkop jarka globine do 2.0 m v terenu V. ktg. - izkop z bagrom z udarnim kladivom, z nakladanjem izkopanega materiala na kamion in odvozom v nasipe na gradbišču z komprimiranjem | m3 | 58.85 | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +- 3 cm po predvidenem padcu | m2 | 87 | 0 | 0
KANALIZACIJSKA DELA:
1. | Dobava in izdelava temeljne plasti betonske posteljice ter polno obbetoniranje troslojnih polivinilkloridnih (PVC) cevi z nearmiranim betonom C12/15 - posteljica v povprečni debelini 10 cm - v postavki zajeta nabava, dobava in vgradnja cevi s spojkami v zahtevanem padcu
a.) | polivinilkloridne (PVC) cevi DN 160 mm, SN 8, poraba betona 0,20 m3/m1 | m1 | 4.8 | 0 | 0
2. | Dobava in izdelava temeljne plasti peščene posteljice ter obsutje polivinilkloridnih (PVC) cevi z finim, 2x sejanim peskom - posteljica v povprečni debelini 15 cm, nasip nad temenom cevi min. 30 cm - v postavki zajeta nabava, dobava in vgrajevanje cevi s spojkami, v zahtevanem padcu
a.) | polivinilkloridne (PVC) cevi DN 160 mm, SN 8, poraba peska 0,35 m3/m1 | m1 | 25.2 | 0 | 0
b.) | polivinilkloridne (PVC) cevi DN 200 mm, SN 8, poraba peska 0,43 m3/m1 | m1 | 232.97 | 0 | 0
c.) | polivinilkloridne (PVC) cevi DN 250 mm, SN 8, poraba peska 0,50 m3/m1 | m1 | 61.1 | 0 | 0
3. | Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih revizijskih jaškov na kanalu iz PVC cevi fi 200 in fi 250 mm, iz PE-HD cevi, z izvedbo dveh priključkov cevi na jaške (vtok, iztok), izdelava po detajlu projektanta, brez izkopa in zasipa, betoniranjem podložnega betona v MB 15, vključno s tipskimi LTŽ pokrovi fi 600 mm z odprtinami za prezračevanje ter armiranobetonskima okvirjema, jašek obbetoniran proti dvigu zaradi podtalne vode, na pokrovih mora biti napis "kanalizacija"
a.) | revizijski jašek fi 800, globine 1,50 do 2,00 m - pokrov 400 kN | kos | 4 | 0 | 0
b.) | revizijski jašek fi 800, globine 2,50 do 2,50 m - pokrov 400 kN | kos | 4 | 0 | 0
b.) | revizijski jašek fi 800, globine 2.50 do 3,00 m - pokrov 400 kN | kos | 3 | 0 | 0
4. | Nabava, dobava in izdelava priključkov iz PVC cevi, na PE revizijske jaške - dodatni priključki, ki niso upoštevani pri izvedbi jaškov
a.) | priključek iz PVC cev DN 160 | kos | 6 | 0 | 0
b.) | priključek iz PVC cev DN 200 | kos | 3 | 0 | 0
5. | Nabava, dobava in izdelava priključka cevi na cev kanalizacije - v postavki zajeta dobava odcepa na PVC cevi glavnega kanala in obbetoniranje spoja
a.) | PVC cev DN 160 na PVC cev DN 250 | kos | 3 | 0 | 0
6. | Izdelava priključka iz PVC cevi DN 250 na obstoječ revizijski jašek iz betonske cevi. | kos | 1 | 0 | 0
7. | Izdelava navezave iz PVC cevi DN 200 na obstoječo cev hišnega priključka | kos | 2 | 0 | 0
8. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje | ur | 40 | 0 | 0
8. | Pregled in čiščenje (izpiranje) meteornega kanala in jaškov ter tlačni preizkus vodotesnosti le teh | m1 | 281.47 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA - ZASIPI:
1. | Zasipavanje kanalizacijskega jarka z predhodno izkopanim novim kamnitim lomljencem (50 %) in komprimiranjem v slojih po 20 - 30 cm do predpisane trdnosti | m3 | 58.32 | 0 | 0
2. | Dobava lomljenca in zasipavanje kanalizacijskega jarka z kamnitim lomljencem 0-63 mm in komprimiranjem v slojih po 20 - 30 cm do predpisane trdnosti | m3 | 63.89 | 0 | 0
3. | Zasipavanje kanalizacijskih jaškov z kamnitim drobljencem (0-32 mm) in komprimiranjem v slojih po 20 - 30 cm do predpisane trdnosti v širini min 50 cm od stene jaškov | m3 | 68.2 | 0 | 0
ZAKLJUČNA DELA:
1. | Nakladanje odvečnega materiala - na kamion z odvozom na stalno deponijo na razdaljo do 10 km | m3 | 20 | 0 | 0
2. | Vris izvedene sanitarne kanalizacije v kataster - podzemni kataster v digitalni obliki v formatu SHP, ki mora vsebovati elemente navedene v soglasju k projektu | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Ostala dodatna in nepredvidena dela -ocena stroškov 3% od vrednosti meteorne kanalizacije |  |  |  | 0
SANITARNA KANALIZACIJA SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | EUR | 0
C. GRADBENA DELA - VODOVOD
1. | Izkop jarka globine do 2.0 m v novo vgrajenem kamnitem lomljencu vozišča (50%) z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa | m3 | 120.82 | 0 | 0
2. | Izkop jarka v novo vgrajenem kamnitem lomljencu vozišča, z nakladanjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo do 10 km | m3 | 120.82 | 0 | 0
3. | Izkop jarka globine do 2.0 m v terenu III.- IV. ktg z odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa | m3 | 6 | 0 | 0
4. | Izkop jarka globine do 2,0 m, v terenu III.-IV. ktg z nakladanjem izkopanega materiala na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo do 10 km | m3 | 212.8
a.) | od tega 97 % strojnega izkopa | m3 | 206.416 | 0 | 0
b.) | 3 % ročnega izkopa | m3 | 6.384 | 0 | 0
5. | Izkop jarka v terenu V. ktg. - izkop z bagrom z udarnim kladivom, z nakladanjem izkopanega materiala na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo do 10 km | m3 | 70.9 | 0 | 0
6. | Dobava in izdelava temeljne plasti peščene posteljice ter obsutje cevi z kamnitim drobljencem (4-8 mm) in komprimiranjem v slojih do predpisane trdnosti - posteljica v povprečni debelini 10 cm, cevi zasute 30 cm nad temenom - v postavki ni zajeta dobava | m3 | 133.28 | 0 | 0
7. | Zasipavanje nad z drobnim peskom obsutimi cevmi z z predhodno izkopano zemljino III.-IV. ktg z komprimiranjem v slojih po 20 - 30 cm do predpisane trdnosti | m3 | 6 | 0 | 0
8. | Zasipavanje nad z drobnim peskom obsutimi cevmi z z predhodno izkopanim kamnitim lomljencem (50%) ter komprimiranjem v slojih po 20 - 30 cm do predpisane trdnosti | m3 | 120.82 | 0 | 0
9. | Zasipavanje nad z drobnim peskom obsutimi cevmi z kamnitim lomljencem (0-63mm) in komprimiranjem v slojih po 20 - 30 cm do predpisane trdnosti - v postavki zajeta dobava lomljenca | m3 | 267.7 | 0 | 0
10. | Nakladanje odvečnega materiala - na kamion z odvozom na stalno deponijo na razdaljo do 10 km | m3 | 15 | 0 | 0
| GRADBENA DELA - VODOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0