## Sklop 1
PREDRAČUN (OBR-6b) - SN KABELSKI PRIBOR
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | Kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x70 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 114 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
2. | Kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x150 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 16 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
3. | Kabelski končnik 12/20 kV za notranjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x240 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 16 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
4. | Kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x70 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 123 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
5. | Kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x150 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 21 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
6. | Kabelski končnik 12/20 kV za zunanjo montažo, vključno z vijačnim kabelskim čevljem za kabel 1x240 mm2 in kabel čevljem za ozemljitev Cu ekrana |  |  | 2 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
7. | Ločljivi ravni ekranizirani konektor tip A (250 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik transformatorja ali kompaktne stikalne naprave (suhi zrak...) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 27 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
8. | Ločljivi kotni ekranizirani konektor tip A (250 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik transformatorja ali kompaktne stikalne naprave (suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 175 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
9. | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x70 mm2 |  |  | 25 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
10. | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x150 mm2 |  |  | 113 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
11. | Ločljivi kotni (T) ekranizirani konektor tip C (630 A), 12/20 kV, za priključitev SN kabla na skoznjik kompaktne stikalne naprave (SF6 , suhi zrak…) - notranja montaža, za kabel 1x240 mm2 |  |  | 113 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
12. | Odvodnik prenapetosti za notranjo montažo, kompatibilen s ponujenimi (T) konektorji tip C |  |  | 73 | grn | 0 | 0 | 22% | 0
13. | Kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x70 mm2 |  |  | 360 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
14. | Kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x150 mm2 |  |  | 360 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
15. | Kabelska spojka 12/20 kV vključno z vijačnimi veznimi tulci za kabel 1x240 mm2 |  |  | 161 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
SKUPAJ PONUDBENA CENA: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kraj in datum: |  |  |  | Podpis odgovorne osebe:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
V stolpcu I, preverite v vsaki vrstici stopnjo DDV, v kolikor je napačna jo popravite.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.

## Sklop 2
PREDRAČUN (OBR-6b) - NN KABELSKI PRIBOR
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | Končnik za kabel izoliran z umetno maso, presek 4x16 mm2 |  |  | 647 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
2. | Končnik za kabel izoliran z umetno maso, presek 4x35 mm2 |  |  | 1290 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
3. | Končnik za kabel izoliran z umetno maso, presek 4x70 mm2 |  |  | 1290 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
4. | Končnik za kabel izoliran z umetno maso, presek 4x150 mm2 |  |  | 990 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
5. | Končnik za kabel izoliran z umetno maso, presek 4x240 mm2 |  |  | 906 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
6. | Spojka za kabel, izoliran z umetno maso, presek 5x6-25 mm2 |  |  | 163 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
7. | Spojka za kabel, izoliran z umetno maso, presek 4x35 mm2 |  |  | 618 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
8. | Spojka za kabel, izoliran z umetno maso, presek 4x70 mm2 |  |  | 1678 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
9. | Spojka za kabel, izoliran z umetno maso, presek 4x150 mm2 |  |  | 447 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
10. | Spojka za kabel, izoliran z umetno maso, presek 4x240 mm2 |  |  | 337 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
11. | Cev izolacijska 10-3 |  |  | 196 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
12. | Cev izolacijska 15-5 |  |  | 152 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
13. | Cev izolacijska 20-6 |  |  | 152 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
14. | Cev izolacijska 25-8 |  |  | 463 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
15. | Cev izolacijska 30-10 |  |  | 451 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
16. | Cev izolacijska 35-12 |  |  | 138 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
17. | Cev izolacijska 40-12 |  |  | 138 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
18. | Cev izolacijska 50-16 |  |  | 99 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
19. | Cev izolacijska 70-25 |  |  | 38 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
20. | Cev izolacijska 90-30 |  |  | 12 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
21. | Manšeta servisna 50-10 |  |  | 121 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
22. | Manšeta servisna 75-15 |  |  | 87 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
23. | Manšeta servisna 90-20 |  |  | 31 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
24. | Manšeta servisna 140-35 |  |  | 6 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
25. | Zaključna kapa za kabel izoliran z umetno maso, premer kabla 30-45 mm |  |  | 740 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
26. | Zaključna kapa za kabel izoliran z umetno maso, premer kabla 45-65 mm |  |  | 92 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
27. | Zaključna kapa za kabel izoliran z umetno maso, premer kabla 65-95 mm |  |  | 38 | kos | 0 | 0 | 0% | 0
SKUPAJ : | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Kraj in datum: |  | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v stolpcu I v vsako vrstico vnesti stopnjo DDV.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.