## SKUP. REKAP.
Investitor : OBČINA LENDAVA
Glavna ulica 20,
9220 Lendava
Predmet: DOZIDAVA VRTCA GENTEROVCI
POPIS DEL
1. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2. | RUŠITVENA DELA | 0
3. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
3.1 | GRADBENA DELA | 0
3.2 | OBRTNIŠKA DELA | 0
3.3. | OPREMA | 0
4. | ZUNANJA UREDITEV | 0
5. | STROJNE INŠTALACIJE | 0
6. | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
| SKUPAJ | 0
| +22% DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## SPLOŠNO
SPLOŠNE ZAHTEVE
1. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
2. | Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
3. | Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
4. | Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
5. | Tehnični opis, arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
6. | Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
7. | Glavni načrt je načrt arhitekture. Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.
8. | Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem in odgovornim projektantom.
9. | V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov, opreme… s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
10. | Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant arhitekture.
11. | Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi - dobavo oz. transport, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.
12. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
13. | V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v enotnih cenah postavk.
14. | Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
15. | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
16. | Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
17. | Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije upoštevav ponujenih cenah se obračuna posebej.
18. | Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave) s predstavnikom naročnika in arhitektom. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
19. | Za serijske elemente je obvezna izdelava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.
20. | Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
21. | Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo rušenja so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Obvezno upoštevati zaščitne mere. Ločevanje materialov: ruševine, izkop Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu s soglasjem naročnika in nadzora.. V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varstva pri delu, stroški za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški prevoza na deponijo oddaljeno do 20 km, začasnega in trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji. Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne za zasip. Obračun po dejanskih količinah.
22. | Preboje za instalacije do fi 250 mm ali 25x25 cm izvaja izvajalec instalacij in morajo biti vključene v njegov obseg del. Tesnenje prebojev skozi panelno steno se izvede s sistemom Doyma ali enakovredno. Požarno tesnenje prebojev instalacij (strojno, elektro, tehnologija) je v obsegu dobave instalaterja in ni predmet tega popisa. Odobreni sistemi požarnega tesnenja so: Promat, Intumex, Hilti, Pirofix. Večje odprtine pred izvedbo požarnega in ex tesnenja do meje obdelave za izvedbo tesnjenja obdela /pozida gradbinec in mora biti upoštevano v ceni.
23. | ~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in investitorjem
24. | ~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje
25. | ~ izvedba preizkusnega obratovanja: delovanje sistemov,
26. | ~ sprotna beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
27. | ~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, geodetski posnetki, vnosi tras v zbirno karto komunalnih vodov in vzdolžni profil, predaja naročniku v grafični in digitalni obliki, kot podlaga za izdelavo projekta izvedenih del,...)
28. | ~ kompletna izvedba zaščite gradbišča: zeščitne ograje, opozorilne ograje,….
29. | ~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo.

## PRIPR. D.
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Postavitev in demontaža PVC ali kovinske mrežne gradbiščne ograje višine 200 cm | m1 | 102 | 0 | 0
2. | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Ureditev vodovodnega gradbiščnega priključka. | kos | 1 | 0 | 0
4. | Ureditev elektro gradbiščnega priključka. | kos | 1 | 0 | 0
5. | Postavitev in demontaža gradbiščne table. | kos | 1 | 0 | 0
6. | Dobava omarice za prvo pomoč | kos | 1 | 0 | 0
7. | Postavitev, vzdrževanje in odstranjevanje zabojnika za odpadni material | kos | 1 | 0 | 0
8. | Preddela: Izdelava gradbiščnih vrat (vhod) višine 2,00m, kompletno z odstranitvijo po končanih delih. | kos | 1 | 0 | 0
9. | Ugotovitev ter zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Prestavitev in zavarovanje infrastrukturnih vodov in naprav (zaradi posegov na parceli). | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Pripravljalna dela, ki vključujejo postavitev gradbiščnih kontejnerjev, tipska kemična WC kabina, shema ureditve gradbišča (pripravi izvajalec, potrdi naročnik). | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Uradna zakoličba objekta (terase, vetrolov) in izdelava uradnega zapisnika o zakoličbi | kos | 1 | 0 | 0
13. | Izdelava TEE, vključno z detaljnim terminskim planom. | kos | 1 | 0 | 0
14. | Vpis objekta v zemljiško-knjižni kataster stavb z izdelavo energetske izkaznice stavbe | kos | 1 | 0 | 0
15. | Izdelavo PID dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Geotehnični nadzor vključno z geomehanskim poročilom, | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Projektantski nadzor | ur | 60 | 0 | 0
18. | Izdelava kompletne dokumentacije Dokazilo o zanesljivosti objekta, z vso potrebnimi izkazi, meritvami in dokazi v 4 izvodih | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Izdelava PID izkaza požarne varnosti, ki je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta. Izkaz požarne varnosti (faza PID) lahko izpolni samo odgovorni projektant požarne varnosti, ki je izdelal Študijo požarne varnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih, ki je obvezni del PID dokumentacije in za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Izdelava Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, ki je sestavni del Dokazila o zanesljivosti objekta | kpl | 1 | 0 | 0
22. | Izdelava in montaža požarnega reda in evakuacijskega načrta za objekt, skladno s Pravilnikom o požarnem redu, vključno z zastekljenimi PVC okvirji rdeče barve | kpl | 1 | 0 | 0
23. | Razna dodatna in nepredvidena dela, % od Pripravljalna in zaključna dela | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## RUŠ. D.
2. | RUŠITVENA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju rušitvenih del v ceno posameznih postavk potrebno zajeti nakladanje in odvoz na trajno deponijo, vključno z plačilom eventualne predelave, plačilom okoljskih taks in ostalih storitev. Za ves odpadni material je potrebno pridobiti evidenčne liste, ki se predajo investitorju!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Odstranitev obstoječega tlaka, kjer je vključen finalni tlak, estrihi in AB plošča, vključno z nalaganjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 32 | 0 | 0
30. | Razna nepredvidena dela v velikosti 10% gornjih del | EUR | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## REKAP. G. D.
Investitor : OBČINA LENDAVA
Glavna ulica 20,
9220 Lendava
Objekt: DOZIDAVA VRTCA GENTEROVCI
Predmet : Popis del
REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
3.1 | GRADBENA DELA
3.1.1 | Zemeljska dela | 0
3.1.2 | Armiranobetonska dela | 0
3.1.3 | Tesarska dela | 0
3.1.4 | Zidarska dela | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: | 0

## ZEM. D.
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.1 | GRADBENA DELA
3.1.1 | ZEMELJSKA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Strojni široki izkop v terenu III. kategorije za dosego ustrezne podlage pred izvedbo talne plošče ter pasovnih temeljev. Izkop v razsutem stanju. | m3 | 25.6 | 0 | 0
Opomba ! Pred oz. tekom izkopa obvezen pregled geomehanika.
2. | Planum dna izkopa, planiranje, dosipavanje, uvaljanje. | m2 | 32 | 0 | 0
3. | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast, natezna trdnost ≥ 15kN/m2 | m2 | 32 | 0 | 0
4. | Kompletna dobava in izdelava gramoznega nasutja pod talno ploščo in za temelji objekta v debelini do 40 cm oz po geomehanski zahtevi iz črpanega gramoza 0-63, z utrjevanjem do predpisane zbitosti, vključno z razstiranjem in planiranjem. | m3 | 13 | 0 | 0
5. | Grobo in fino planiranje temeljnega planuma s točnostjo +- 3 cm. | m2 | 32 | 0 | 0
6. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na stalno deponijo, vključno z nakladanjem na transportno sredstvo. V postavki zajeto tudi plačilo komunalne takse za stalno deponijo in pridobivanje evidenčnih listov. | m3 | 25.6 | 0 | 0
7. | Razna dod. in nepredvidena dela, % od zemeljskih del. | EUR | 10% | 0 | 0
SKUPAJ 1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0

## AB D.
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.1 | GRADBENA DELA
3.1.2 | ARMIRANOBETONSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba še upoštevati:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje), Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m!. Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti od eventualnih nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu. Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za montažo statične in konstruktivne armature.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. Za izvajanje betonskih del v predpisani kvaliteti po projektu z dodatki (vodotesnost ipd); dodatki za betoniranje v zimskem času in nego betona pri betoniranju v poletnem času je upoštevati v ponudbenih cenah.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Vse vezi, stebri, nosilci in preklade se betonirajo strojno s črpnim betonom skupaj s ploščami ali posebej! Beton se lahko ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih, kadar to dovoli nadzor ali je to predpisano v statičnem izračunu!
8. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
9. Vsi vidni (opleskani) armiranobetonski elementi se izvedejo v razredu VB 2.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla različnih profilov in armaturnih mrež. V ceni je potrebno zajeti ves vezni, distančni in podložni material.
a. | Rebrasta armatura | kg | 980 | 0 | 0
b. | Mreže B 500B | kg | 370 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 prereza do 0,25 m3/m2 v armirane bet. konstrukcije.
- | ab talna plošča deb.25 cm | m3 | 8.7 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v armirane bet. konstrukcije v razne prereze.
- | ab pasovni temelj | m3 | 1.6 | 0 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB stebre | m3 | 1.2 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB horizontalno vez | m3 | 0.7 | 0 | 0
6. | Razna dodatna in nepredvidena dela, % od Armiranobetonska dela | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0

## TES. D.
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.1 | GRADBENA DELA
3.1.3 | TESARSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ponudbeni ceni je zajeti dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov, čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki..
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk. Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso preračunani v statičnem elaboratu .
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Vse notranje betonske površine morajo biti izvedene kot viden beton, brez zaglajevanja betonske površine. Opaž za vidni beton sten in stropov mora biti izdelan iz ravnih plošč in stiki izdelani v kvaliteti da so betonske površine vidne; pri pleskarskih delih pa ne potrebujejo dodatnih del.
5. Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po montaži podometne inštalacije ali po montaži opažev za utore.
6. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
7. Vsi vidni (opleskani) armiranobetonski elementi se izvedejo v razredu VB 2.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Naprava in odstranitev enostranskega ravnega opaža višine do 25 cm. Opaž talne plošče. | m1 | 10.5 | 0 | 0
2. | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža pasovnih temeljev komplet z razopaženjemi, čiščenjem opaža, pom. deli in prenosi. | m2 | 10.7 | 0 | 0
3. | Naprava in odstranitev opaža AB stebrov | m2 | 7.8 | 0 | 0
4. | Naprava in odstranitev opaža AB horizontalne vezi | m2 | 4.4 | 0 | 0
5. | Razna dodatna in nepredvidena dela, % od Tesarska dela | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## ZID. D.
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.1 | GRADBENA DELA
3.1.4 | ZIDARSKA DELA
OPOMBA: Čiščenje prostorov, celotne opreme in delovnih naprav po končanih posameznih fazah je vkalkulirati v e.m. in v cenah za enoto mere pri zidarskih delih še posebej upoštevati in vkalkulirati:
1. Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu. Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov. V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del.
2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene dokončne predpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vkalkulirati v ceno po enoti mere in pri sami izvedbi estrihov obvezno izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih odstrani. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov; delovne stike in dilatacije.
3. Pri izdelavi tlakov in hidroizolacijskih delih je obračun po m2 tlorisne površine; vertikalne zavihke pri izvedbah upoštevani posebej .
4. Dopustna odstopanja za pravokotnost , površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
5. Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost.
6. V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija , estrihi, polaganje keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd...
5. Ometane površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih. Na mestih, kjer se stene oblagajo s keramično oblogo, se ometi namesto s podaljšano apneno malto izdelajo s podaljšano cementno malto in na željo investitorja lahko samo z grobim gladko zaribanim ometom, kar se upošteva pri obračunu. Ometi se izdelujejo v debelini do 20,00 mm. V ceni ometa po m2 je upoštevati tudi zametavanje utorov po izvedbi grobih instalacij.
6. Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere.
7. Zidovi morajo biti zidani ravno, s čistimi bloki, fuge morajo biti enakomernih debelin ter popolnoma horizontalne in vertikalne. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma zapolnjeni.
8. Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije je upoštevati vsa predhodna dela na izdelavi zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Izvedba hladnega bitumenskega premaza pred izvedbo hidroizolacije iz bitumenskega traku. Poraba 0,3 kg/m2. | m2 | 32 | 0 | 0
2. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije AB talne plošče z 2x bitumenskimi trakovi kot npr IZOTEKT V4. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. Trakove je potrebno toplotno variti po celotni površini ne samo preklopih, ki so min 10 cm! | m2 | 32 | 0 | 0
3. | Kompletna izvedba enojne vertikalne hidroizolacije z bitumenskimi trakovi kot npr IZOTEKT V4. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. Trakove je potrebno toplotno variti po celotni površini ne samo preklopih, ki so min 10 cm! | m2 | 5.1 | 0 | 0
4. | Nabava, dobava in vgradnja toplotne vertikalne izolacije ekstrudiran polistiren debeline 15,0 cm, kot zaščita vertikalne hidroizolacije, tlačna trdnost: min. 300 kN / m2, plošče lepljene točkovno na hidroizol s poliuretanskim lepilom.
| Opomba: Plošče ekstrudiranega polistirena XPS, toplotna prevodnost po SIST EN 13164 λD= 0,035 W/mK za debelino do 6 cm in λD= 0,040 W/mK za debelino večjo od 6 cm, razred požarnih lastnosti E po SIST EN 13501-1, plošče kot npr: URSA XPS N-III-L ali enakovredno. | m2 | 5.1 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje EPS 100 toplotno izolacijskih plošč debeline 10 cm in tlačna trdnost: min. 100 kN / m2 | m2 | 31 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje PE folija debeline 0,15 mm med estrihom in toplotno izolacijo | m2 | 31 | 0 | 0
7. | Izvedba mikroarmiran betonski estrih C16/20, v debelini 8 cm, dilatiran. Debelino estriha prilagoditi debelini izbrane talne obloge in načinu polaganja le-te. | m2 | 31 | 0 | 0
8. | Zidanje zunanjih opečnih sten v deb. 30 cm iz npr. Porotherm 30 S P+E opečnih zidakov, vključno z vsemi pomožnimi deli, napravo malte, prenosi in transportom. | m3 | 6.7 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža tipskih opečnih prednapetih preklad dolžine od 125 cm do 250 cm.
- | stena deb. 30 cm | m1 | 2 | 0 | 0
10. | Naprava strojnega apneno-mavčnega ometa v deb. 1 cm na opečne zidove. Kompletno s predhodno izvedbo rabiciranja stikov z armirno mrežico. | m2 | 27 | 0 | 0
13. | Razna dela, obračunana po dejansko porabljenem času. KV ur | ur | 35 | 0 | 0
14. | Razna dela, obračunana po dejansko porabljenem času. PV ur | ur | 35 | 0 | 0
15. | Razna dela, obračunana po dejansko porabljenem času. NV ur | ur | 35 | 0 | 0
16. | Sprotno grobo čiščenje objekta oz. gradbišča v času gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Finalno čiščenje objekta pred predajo objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Sprotno in finalno (obojestransko!) čiščenje vertikalnih površin pred predajo objekta (zunanja okna, notranje steklene stene, kovinska vrata,...). | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Razna dodatna in nepredvidena dela, % od Zidarska dela | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## OBRT. D.
Investitor : OBČINA LENDAVA
Glavna ulica 20
9220 Lendava
Objekt: DOZIDAVA VRTCA GENTEROVCI
Predmet : Popis del
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
3.2 | OBRTNIŠKA DELA
3.2.1 | Krovsko kleparska dela | 0
3.2.2 | Fasada | 0
3.2.4 | Keramičarska dela | 0
3.2.5 | Slikopleskarska dela | 0
3.2.6 | Mavčno kartonska dela in spuščeni stropovi | 0
3.2.7 | Podopolagalska dela | 0
3.2.8 | Notranja lesena vrata | 0
3.2.9 | Okna in vrata | 0
3.2.9 | MAX stene | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: | 0

## KK D.
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.2 | OBRTNIŠKA DELA
3.2.1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju krovsko tesarsko kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela in opraviti ogled na obstoječem objektu. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Krovci, kleparji in drugi delavci na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu).
2. Za morebitno spremembo sestav je potrebno predhodno potrdilo projektanta! Pri izvajanju del je strikno upoštevati navodila proizvajalca kritine, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče).
3. Navedeni sestavi v popisu so izdelani v skladu z DIN standardi. Izvedba detajlov je določena v skladu s tehničnimi pravili VDD združenja.
4. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
5. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
6. Les za vgradnjo mora biti suh, ostrorobno rezan, očiščen od lubja in ustrezati evropskim standardom EN.
7. Eventualno postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov je upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke, pred pričetkom del se opravi snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem. V ceno je potrebno upoštevati tudi stroške za izdelavo poda in profila.
8. Celoten les za nosilne in ostale lesene konstrukcije mora biti obvezno sušen v sušilnici s sledečimi parametri:les srednjega kakovostnega razreda Q, z minimalnimi razpokami, ki ne smejo presegati 2mm širine in 50 mm dolžine; fuge ne smejo presegati 2% površine celotnega lesa po razviti površini. Povprečna vlažnost lesa: (u – 0,2*u) £ u £ (u + 0,2*u), z vlažnostnim gradiebntom (u1/2 – u1/6) < u*0,3: v kolikor nadzor to zahteva, mora izvajalec to dokazati z ustreznim poročilom pooblaščene organizacije.
9. Priporočeno da vse sklope strehe izvaja en izvajalec.
10. Pri hidroizolacijskih delih se obračunava izolirana površina po površini tlorisa . Vsi preklopi se upoštevajo v cenah po enoti izolirane površine , tudi pri stiku horizontalne in vertikalne površine. Vertikalni zavihki horizontalne izolacije do višine 50 cm se obračunajo skupaj s horizontalno izolacijo z dodatkom na težavnost.
11. Cena mora vključevati vse zaključne elemente strehe, vse pomožni, tipski in sidrni material po specifikaciji in navodilih izbranega proizvajalca strešnega sistema. Vse tudi izdelano po navodilih in detajlih izbranega proizvajalca strešnega sistema.
12. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi avtor arhitekture na podlagi prinešenih vzorcev.
13. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni arhitekt.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
RAVNA STREHA
1. | Izvedba ravne strehe S1 prizidave v naslednji sestavi : - Sikaplan folija - ločilni sloj- kot npr. PES filc 150g/m2 ali enakovredno. - OSB plošče deb. 22 mm - lesena konstrukcija- po izvlečku statike (špirovci 10/16 cm, lega 16/18 cm) s toplotno izolacijo v deb. 30 cm | m2 | 17 | 0 | 0
2. | Izvedba stika med ravno streho in steno obstoječega objekta. V postavki zajeti potrebno zaključno odkapno pločevino rš do 30 cm v enakem ralu kot na obstoječem objektu, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | m1 | 6 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža strešnih odtočnih polkrožnih žlebov iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm , skupaj z kljukami za pritrditev, obračun po tekočem metru. Barva v RALU-u po izboru projektanta! | m1 | 5.4 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi fi 10 cm iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm , skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru. Barva v RALU-u po izboru projektanta! | m1 | 3 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža strešnih kotličkov iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm , skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru. Barva v RALU-u po izboru projektanta! | kom | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža strešnih kolen iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm , skupaj z objemkami za pritrditev, obračun po tekočem metru. Barva v RALU-u po izboru projektanta! | kom | 1 | 0 | 0
7. | Uporaba avtodvigalo za dvigovanje materiala in odstranjevanje demontiranega materiala ter raznega odpadnega materiala, katerega ostanki so na strehi. Obračun po dejansko porabljenih urah. | ur | 8 | 0 | 0
8. | Razna režijska ure pri krovsko kleparskih delih | ur | 20 | 0 | 0
9. | Razna dodatna in nepredvidena dela , % od Krovsko kleparska dela | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## FASAD. D.
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.2 | OBRTNIŠKA DELA
3.2.2 | FASADA
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Pri izvajanju fasaderskih del je strikno upoštevati navodila proizvajalca fasadnih elementov, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost).
2. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti. Natezna trdnost podlage mora znašati najmanj 0,08 N/mm2.
3. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob, prirjevanje ograj na okenskih odprtinah in ostale preboje na fasadi. Zrnavost, strukturo in barvo določi projektant ali nadzor z investitojem.
4. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti.
5. V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno s nosilno podkonstrukcijo , vsemi zaključki ob oknih in vrati, stikih med posameznimi materiali fasade, na mestih prezračevanja fasade montirati mrežice za preprečevanje proti mrčesu, ter transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
6. Ob okenskih in vratnih odprtinah je izvesti toplotno izolacijo v debelini predpisani s projektom in zaključni sloj.
7.V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov.
8. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi avtor arhitekture na podlagi prinešenih vzorcev.
9. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni arhitekt.
2. | FASADA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Kompletna naprava toplotno izolacijske fasadne obloge iz EPS plošč debeline deb.15 cm položenih na lepilo ter armiranjem z fasadno mrežo, sidranjem po novodilih proizvajalca, naprava zaščitnih nanosov malt ter zaključnega finalnega nanosa. Izvesti je potrebno fasadni sistem kot naprimer Baumit Star Mineral ali enakovredno. Sestava:- zaključni sloj kot npr. Baumit SilikatTop ali enakovredno v barvi po izboru naročnika- Osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer ali enakovredno- Armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno- toplotna izolacija 15 cm kot npr. Baumit EPS-F, plošče dim. 100 x 50 cm, toplotna prevodnost 0.04 W/mK, požarni razred E, plošče sidrane z pritrdilnimi sidri kot npr. Baumit SchraubDübel Speed ali enakovredno- Lepilo kot npr. Baumit StarContact White ali enakovredno | m2 | 29 | 0 | 0
2. | Kompletna naprava toplotno izolacijske fasadne obloge podstavka iz XPS plošč debeline deb.10 cm položenih na lepilo ter armiranjem z fasadno mrežo, sidranjem po novodilih proizvajalca, naprava zaščitnih nanosov malt ter zaključnega finalnega nanosa. Izvesti je potrebno fasadni sistem kot naprimer Kulirplast ali enakovredno. Sestava:- zaključni sloj kot npr. Kulirplast ali enakovredno v barvi po izboru naročnika- Osnovni premaz kot npr. Baumit UniPrimer ali enakovredno- Armirna mrežica kot npr. Baumit StarTex ali enakovredno- toplotna izolacija XPS 20 cm, plošče sidrane z pritrdilnimi sidri kot npr. Baumit SchraubDübel Speed ali enakovredno- Lepilo kot npr. Baumit StarContact White ali enakovredno Višina podstavka 50 cm. | m2 | 6 | 0 | 0
3. | Razna režijske ure pri fasaderskih delih | ur | 15 | 0 | 0
4. | Razna dodatna in nepredvidena dela , % od Fasada | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ FASADA |  |  |  | 0

## KERA. D.
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.2 | OBRTNIŠKA DELA
3.2.4 | KERAMIČARSKA in KAMNOSEŠKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami .
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganje in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2. Pri polaganju talne keramike na estrihe z lepljenjem - preveriti , če so potrebni nakloni proti sifonom in višino vgrajenega praga. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je preveriti stanje talne hidroizolacije , pri polaganju pa dela izvajati tako , da se le-ta ne poškoduje.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Pred polaganjem keramike je posamezno površino razmeriti glede na velikost ploščic, tako da ne pride do zelo ozkih pasov na stiku z drugo ploskvijo.
5. Vgrajene sanitarne elemente , kadi in pisoarje je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami.
6. Stike sanitarnih elemenov in AB stena kitati s trajnoelastičnim kitom.
7. Pri večjih površinah polaganja je v ceno vkalkulirati tudi dilatacije.
8. Po končanih delih je prostore očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo. Čiščenje orodja od malte in lepila ter ostanke lepila ni dovoljeno vlivati v kanalizacijo. Embalažo in ostanke keramike je izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča.
9. Prostore v katerih se izvaja delo (tudi po fugiranju) potrebno vidno označiti , da ne pride do poškodb izvedenih del.
10. Vse tipe keramike katere niso tipsko določene, mora pred vgradnjo potrditi odgovorni avtor arhitekture.
11. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi avtor arhitekture na podlagi prinešenih vzorcev.
12. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni arhitekt.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Dobava in polaganje nedrsnih talnih keramičnih ploščic cenovnega razreda od 10-15 EUR/m2 v cementno fleksibilno lepilo kot npr Kemakol Flex 170. Fuge v barvi ploščic oziroma pred izvedbo dogovoriti z investitorjem in odgovornim projektantom, kompletno vsa dela s fugiranjem in vsemi pripravljalnimi deli ter transporti na gradbišču. Keramika po predhodnem izboru in potrditvi naročnika ali projektanta! | m2 | 9.9 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic cenovnega razreda od 10-15 EUR/m2 v cementno fleksibilno lepilo kot npr Kemakol Flex 170. Fuge v barvi ploščic oziroma pred izvedbo dogovoriti z investitorjem in odgovornim projektantom, kompletno vsa dela s fugiranjem in kitanjem vertikalnih stikov s silikonskim kitom in vsemi pripravljalnimi deli ter transporti na gradbišču. Keramika po predhodnem izboru in potrditvi naročnika ali projektanta! Višina polaganja 215 cm. | m2 | 29 | 0 | 0
3. | Dobava in izdelava hidroizolacije debeline 0,3 mm na cementni estrih v prostorih kopalnic. Dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintetičnih smol kot npr.: Hidrostop Elastik ali Mapei Mapelastic, z nanašanjem v dveh slojih. Armirano s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr. Kemaband ali Mapei Mapeband + tesnilna masa Mapei Mapeflex GB1, izvedeno na tlak (cementni estrih) in na zid v višini 215 cm. | m2 | 12.5 | 0 | 0
4. | Razna režijske ure pri keramičarskih delih | ur | 10 | 0 | 0
5. | Razna dodatna in nepredvidena dela, % od Keramičarska dela | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA in KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0

## SLIK. D.
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.2 | OBRTNIŠKA DELA
3.2.5 | SLIKOPLESKARSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten.
2. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
3. V ceno je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih ograj, zidnih površin, ipd…
4. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten.
5. Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko.
6. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno.
7. Pri izdelavi ponudbe obvezno pregledati vso projektno dokumentacijo.
8. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi avtor arhitekture na podlagi prinešenih vzorcev.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in glajenje stropov. Min. 2 x oplesk z barvo po izbiri naročnika; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 31 | 0 | 0
2. | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje, glajenje in brušenje sten ometane stene. Min. 2 x oplesk z barvo po izbiri naročnika; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 5.5 | 0 | 0
3. | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje predelnih sten. Min. 2 x oplesk z barvo po izbiri naročnika; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 11.5 | 0 | 0
4. | Izvedba stika z akrilnim kitom med mavčnokartoskim stropom in stenami. | m1 | 12.5 | 0 | 0
5. | Popravilo opleskov sten in stropov po končanih obrtniških in instalacijskih delih. Količina je ocenjena | m2 | 3 | 0 | 0
6. | Razna režijske ure pri slikopleskarskih delih | ur | 10 | 0 | 0
7. | Razna dodatna in nepredvidena dela, % od Slikopleskarska dela | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## MK D.
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.2 | OBRTNIŠKA DELA
3.2.6 | MAVČNO KARTONSKA DELA
OPOMBA: Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
1. Standardi za suhomontažerska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
- | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- | čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu;
- | zaščita izvedenih del
2. Pred pričetkom suhomontažerskih del izvajalevec dolžan prekontrolirati objekt pred pričetkom del, preveri se;
- | ujemanje predvidenih del z dejanskim stanjem na objektu
- | trdnost
- | obstoj razpok zaradi napetosti ali posedanja
- | dimenzijsko odstopanje izvedbe od projekta (dovoljene tolerance)
- | pritrditvene možnosti podkonstrukcije
- | vlažnost
3. Izvajalec mora opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzorstvo, da se odstranijo vse eventuelne pomanjlkjivosti, katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvedbo suhomontažerskih del. Kasnejše reklamacije o nepravilno izvršeni podlagi se ne bodo upoštevale.
4. Če je površina odprtine z obdelano špaleto manjša od 3,00m2 in širina špalete manjša od 20 cm oziroma pri obdelavi z obeh strani manjša od 40 cm, površine odprtine ne odbijamo, površino špalete pa ne obračunavamo posebej.
5. Pri odprtinah večjih od 3,00 m2, odbijamo v celoti in špalete merimo posebej.
6. V enotni ceni upoštevati:
- | Stiki sten s sosednjmi gradbenimi elementi:
V enotni ceni vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi.
- | Bandažiranje:
Polnjenje rež na stikih mavčnih plošč, vstavljanje armirnega traku, kitanje vidnih delov pritrdilnih sredstev. Dodatno fugiranje (fino fugiranje, zaključna obdelava), s katerim dosežemo brezstopenjski prehod zafugirane površine na površini plošče. Kvaliteta bandažiranja K2.
- | Delovne prekinitve:
Delovne prekinitve za instalacijska dela po oblaganju ene strani so vključene v osnovno ceno.
- | Izrezi:
Izreze za prehode inštalacij (vodovod, elektroinstalacije) skozi mavčno kartonske stene vkalkulirati v enotni ceni.
Stene katere imajo na eni strani vlagoodbojne mavčno-kartonske plošče (mokri prostori), na drugi strani pa navadne, so v popisu podane kot stene z navadnimi mavčno-kartonskimi oblogami. Vlagoodbojne plošče so zajete v dodatni postavki.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Izvedba mavčnokartonske stene v sestavi Z1: 2x vodoodbojna mavčna plošča + kovinski profil 7,5 cm + 2x mavčna plošča. Stena debeline 12,5 cm. Vključno z kitanjem in bandažiranjem stikov med ploščami v kvaliteti K2 ter izdelavo potrebne podkonstrukcije in zapolnitvijo z mineralno volno debeline 7,5 cm! | m2 | 14.7 | 0 | 0
2. | Izvedba mavčnokartonske okrogle stene v sestavi Z2: 2x mavčna plošča + kovinski profil 7,5 cm + 2x mavčna plošča. Stena debeline 12,5 cm.Vključno z kitanjem in bandažiranjem stikov med ploščami v kvaliteti K2 ter izdelavo potrebne podkonstrukcije in zapolnitvijo z mineralno volno debeline 7,5 cm! | m2 | 9 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža UA profilov na mestih vgradnje vrat. Ojačitveni profil. | m1 | 6.2 | 0 | 0
4. | Razna dodatna in nepredvidena dela, % od Podopolagalska dela | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ MAVČNO KARTONSKA DELA |  |  |  | 0

## PODOPOLAG. DELA
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.2 | OBRTNIŠKA DELA
3.2.7 | PODOPOLAGALSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, vsi transporti, pomožna dela, zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto tlaka in pomeriti stopnjo vlage. Pred polaganjem je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
2. Polaganje talnih obloga ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami .
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo , ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo.
4. Pri polaganju lesenih talnih oblog in parketa je obvezno potrebno upoštevati sledeče pogoje: • Vlaga v podlagi ne sme presegati 2,00 % • Relativna vlaga v prostoru med 45 in 65 % • Temperatura v prostoru od 18 do 24°C4.
5. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi avtor arhitekture oziroma investitor na podlagi prinešenih vzorcev.
6. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni arhitekt.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Dobava in polaganje talne obloge iz vinila | m2 | 21 | 0 | 0
2. | Dobava in leplenje stenskih zaokrožnic na stene višine 10 cm | m1 | 22 | 0 | 0
3. | Razna dodatna in nepredvidena dela, % od Podopolagalska dela | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ PODOPOLAGALSKA DELA |  |  |  | 0

## NOTR. LESENA VRATA
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.2 | OBRTNIŠKA DELA
3.2.8 | NOTRANJA LESENA VRATA
OPOMBA: Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi poštevati:
Sestavni del popisa so sheme vrat in oken.
1. V cenah vrat in oken upoštevati podboje po opisu iz posamezne postavke vključno s finalno obdelavo
2. Pri izdelavi ponudbe obvezno pregledati vso projektno dokumentacijo.
3. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi avtor arhitekture na podlagi prinešenih vzorcev.
4. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni arhitekt.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. Vsa vratna krila v prostorih za otroke se morajo odpirati proti izhodu iz stavbe. Nihajna vrata niso dovoljena. Vsa vrata v stavbi so brez pragov.
1. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat oznake V1 svetlih dimenzij 100x210 cm
| Dobava oz. izdelava in montaža vrat s steklenim polnilom. Vratno krilo s ključavnico, nerjavečo kljuko, okovjem, ter vsem pritrdilnim in veznim materialo, pomožnimi deli, prenosi in prevozi. -podboj in vratno krilo iz lesenega lesa obojestranko finalno obdelano z MAX oblogo po izboru projektanta oziroma investitorja. Zaščita pred poškodbo prstov na rokah. Steklo varnostno lepljeno! | kos | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat oznake V2 svetlih dimenzij 100x210 cm
| Dobava oz. izdelava in montaža polnih enokrilnih lesenih notranjih vrat. Vratno krilo s ključavnico, nerjavečo kljuko, okovjem, ter vsem pritrdilnim in veznim materialo, pomožnimi deli, prenosi in prevozi. -podboj in vratno krilo iz lesenega lesa obojestranko finalno obdelano z MAX oblogo po izboru projektanta oziroma investitorja. Zaščita pred poškodbo prstov na rokah. | kos | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža zastekljene stene z vgrajenimi vrati z oznako SL1 svetlih dimenzij 280x260 cm
| Dobava oz. izdelava in montaža steklene stene z fiksnim delom in 1x vrata. V al ali jekleni profilaciji, s kaljenim steklom, kovinskim profilom barvanim po RAL lestvici (barva po izbiri projektanta). Vratno krilo s ključavnico, nerjavečo kljuko, okovjem, ter vsem pritrdilnim in veznim materialo, pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Zaščita pred poškodbo prstov na rokah. | kos | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža ALU prezračevalne rešetke v krilo lesenih vrat. Rešetka površine do 0,3 m2. | kom | 1 | 0 | 0
5. | Doplačilo za izdelavo delavniških načrtov | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Razna dodatna in nepredvidena dela, % od Notranja vrata | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ NOTRANJA VRATA |  |  |  | 0

## OKNA VRATA
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.2 | OBRTNIŠKA DELA
3.2.9 | OKNA, VRATA
OPOMBA: Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi poštevati:
Sestavni del popisa so sheme vrat in oken.
1. V cenah vrat in oken upoštevati podboje po opisu iz posamezne postavke vključno s finalno obdelavo.
2. Pri izdelavi ponudbe obvezno pregledati vso projektno dokumentacijo.
3. Vse finalne obdelave pred izvedbo potrdi avtor arhitekture na podlagi prinešenih vzorcev.
4. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni arhitekt.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
SPLOŠNI OPIS OKNA
Izdelava, dobava in montaža lesenih oken. V enotno ceno je prav tako zajeti zasteklitev s troslojnim izolacijskim steklom, U okna = 0,17 Wm2/K; steklo FLOAT prozorno. V ceno elementov je zajeti kompletno obdelavo ter termično tesnitev in prekritje stikov s stičnimi barvnimi profili. V ceni izdelka je potrebno upoštevati: - jemanje mer na objektu - nabava osnovnega materiala in okovja -Izdelava in montaža na objektu - osnovna zaščita in finalna obdelava - profili v barvi po izbiri projektanta - zatesnitev - zasteklitev (v ceni upoštevati potrebno debelino stekla glede na površino!) - notranja zasteklitev oken v igralnici je izvedeno iz varnostnega lepljenega stekla z odpornostjo na udarec - zunanja odkapna polica iz ALU pločevine deb. 2 mm, v RAL-u po izboru projektanta - notranja laminirana polica, bela, šir. do 50 cm - kljuko tipsko eloksirano - čiščenje izdelkov po končani montaži Vse elemente je opremiti s potrebnim okovjem višjega kvalitetnega razreda in tesnili v kolikor se odpirajo. Pri vseh elementih je upoštevati nemoteno možnost vgraditve vodil in mehanizmov za rokovanje. Cena elementa mora zajemati kompletno izdelavo, dobavo in montažo posameznih zastekljenih elementov z vsem potrebnim materialom za izdelavo, montažo termičnim tesnjenjem stikov, vsa pomožna dela, potrebne odre in prenose. Izdelek oz. element je predati tehnično v brezhibnem oz. uporabnem stanju z navodili za varno uporabo in rokovanje z njimi.
Okenski parapeti v pritličnih igralnicah so največ 60 cm nad tlemi, v nadstropju pa najmanj 90 cm. Spodnji rob okenskih kril, ki se odpirajo v prostor, mora biti vsaj 1,25 m nad tlemi. Vsaj 30% oken v vsaki igralnici mora imeti možnost pripiranja z nagibom (okrog spodnje osi). Okensko steklo mora biti tako visoko, kot dosežejo otroci, zavarovano, da se ne razbije. V športni igralnici morajo biti okna dodatno zavarovana pred različnimi udarci. Vse odprtine za naravno osvetlitev morajo imeti vgrajene elemente za preprečitev prekomernega vpliva sončnih žarkov in za zatemnitev. Če so prostori za otroke v nadstropju, morajo biti okna zavarovana pred padci otrok.
1. | O1 - trokrilno okno z odpiranjem sredinskega krila (80 x 140 cm) okrog vertikalne osi in na ventus in fiksnimi stranskimi krili. - refleksno zunanje steklo - zunanja žaluzija z elektro pogonom, barva po izboru projektanta - element okna vel. 170 x 140 cm. Razdelitev po shemi! | kos | 1 | 0 | 0
2. | O2 - zastekljeni element razdeljen po horizontali na 2 dela, s fiksnim spodnjim delom vel. 170 x 210 cm in zgornjim delom vel. 170 x 40 cm z odpiranjem na ventus. - refleksno zunanje steklo - varnostno lepljeno steklo - zunanja žaluzija z elektro pogonom, barva po izboru projektanta - element okna vel. 170 x 250 cm. Razdelitev po shemi! | kos | 1 | 0 | 0
3. | O3 - zastekljeni element razdeljen po horizontali na 2 dela, s fiksnim spodnjim delom vel. 60 x 210 cm in zgornjim delom vel. 60 x 40 cm. - refleksno zunanje steklo - varnostno lepljeno steklo - zunanja žaluzija z elektro pogonom, barva po izboru projektanta - element okna vel. 60 x 250 cm. Razdelitev po shemi! | kos | 1 | 0 | 0
SPLOŠNI OPIS ZUNANJA VRATA Visoko toplotno izoliran sistem za vrata in zunanja vrata, z Euro vodilom za okovje. 'Dobava in montaža vrat, sten iz kovinskih Al profilov s prekinjenim topl.mostom za zunanja vrata, prašno barvanih po RAL (določi projektant), vogali profilov zaobljeni v radiju 'Profili iz sistemskega programa splošno priznanega proizvajalca, z Euro vodilom za okovje (kot Jensen, Schueco,...); '- tećaji uležajeni, - najmanj trije tečaji po viš.vrat - zaščita prd poškodbo prstov na rokah - zaskočno zapiralo, - v dvokrilnih vratih pasivno krilo z "patent" zasunom (zg.+sp.) Protvlomni razred po ENV 1627: WK2 za vhodna vrata. Ud: <1,20, Ug: <1,00. Kljuke kovinske. Samozapirala, skladno z navodili investitorja. Za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom po sistemu "enotnega ključa" (sistem odpiranja - več.nivojev določi investitor). Vrata opremljena z antipanik kljuko po SIST EN179, razen, kjer je posebej navedeno, da so opremljena z antipanik drogom SIST EN1125. Vsa zunanja vhodna vrata morajo imeti nadstrešek, dostop ob vhodu mora biti tlakovan z elementi iz nedrsečega materiala. Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu morajo biti opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje. Kljuke na vseh vhodnih vratih morajo biti takšne, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani. Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. Vsa vratna krila v prostorih za otroke se morajo odpirati proti izhodu iz stavbe. Nihajna vrata niso dovoljena. Vsa vrata v stavbi so brez pragov. Vhodna vrata in vrata v prostorih za otroke do dveh let morajo biti široka 90 cm. Vsa vrata, ki vodijo z gospodarskega dvorišča v pralnico, kotlovnico ali kuhinjo, naj bodo dvokrilna ali pa mora biti svetla širina vratne odprtine 120 cm (dostava opreme, popravila).
6. | VZ1 - Zastekljena dvokrilna zunanja vrata z nadsvetlobo, Spodni profil povišan (cokel) Polnilo: zasteklitev-termopan Parapeti: varnostno lepljeno steklo Samozapiralo.
element zasteklitve velikosti 175 x 250 cm od tega: vrata dimenzije 175 x 210 cm nadsvetloba dimenzije 175 x 40 cm
| Vratno krilo s samozapiralom, dvojni panti 3x, kovinski odbojnik z gumijasto oblogo, nalepke za zaščito pred naletom, elektronska ključavnica, antipanik odpiranje vezano na požarno centralo, varnostno lepljeno kaljeno steklo, zaščita pred ukleščenjem | kos | 1 | 0 | 0
10. | Nepredvidena dela 5 % | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ OKNA, VRATA |  |  |  | 0

## MAX STENE
3. | VRTEC GENTEROVCI
3.2 | OBRTNIŠKA DELA
3.2.10 | MAX STENE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten v sanitarijah ¦ pregradne stene so izdelane iz laminata kot npr. MAX compact plošč deb. 12 mm, stene so skupne višine 150 cm, 10 cm dvignjene od tal, postavljene na inox nastavljive distančnike, medsebojno spojene s tipiziranimi inox profili ¦vključno z okovjem in vrati dim. 60/145 cm (2 kom). Dekor plošča kot npr. FUNDERMAX v barvi po izboru naročnika. | m2 | 5.5 | 0 | 0
3. | Razna dodatna in nepredvidena dela | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ OKNA, VRATA |  |  |  | 0

## OPREMA
3.3 | OPREMA
OPOMBA:
Ponudbenih postavk ni dovoljeno spreminjati. Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati detajle iz projektne dokumentacije. Izvajalec lahko po pregledu projektne dokumentacije za posamezne postavke doda dopolnilo ali postavko v celoti spremeni, kar mora vpisati v posebno dopolnilo ponudbe.
OPOZORILO! IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA. Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna dela vsa potrebna merjenja na objektu vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja skladiščenje materiala na gradbišču atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti vso potrebno delo za dokončanje izdelka vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ... usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
Vsa oprema in pohištvo mora izpolnjevati zahteve za javno uporabo in imeti ustrezne certifikate in dovoljenja.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
A | Pohištvo Vrtec
št. | opis | Slika: | koločina | cena | skupaj
01 01 | Dobava in montaža Garderobne klopi z obešalniki za otroke v vrtcu; kot napr LN-060, dimenzije 120 x 40 x 130cm
| kpl |  | 4 | 0 | 0
01 02 | Dobava in montaža dvokrilne omare ko napr LN 115 dimenzij 90 x 55 x 203 cm z vrati na spodnji strani in policami zgorajpr model 11302, Eko igrala.
| kpl |  | 2 | 0 | 0
01 03 | Dobava in montaža otroške vrtne hiške za shranjevanje igrač na igrišču, lesena, tlorisne dimenzije 105 x 105 cm, višine121cm do slemena kot napr. TIMBELA M570R-1, naravni les,
| kpl |  | 1 | 0 | 0
1. | Igrala in urbana oprema skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ: Igrala in urbana oprema |  |  | EUR | 0
| DDV (22%): |  | 22 % |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0

## ZUN. UREDITEV
4. | ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: Pri izvajanju rušitvenih del v ceno posameznih postavk potrebno zajeti nakladanje in odvoz na trajno deponijo, vključno z plačilom eventualne predelave, plačilom okoljskih taks in ostalih storitev. Za ves odpadni material je potrebno pridobiti evidenčne liste, ki se predajo investitorju!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/Enoto | Vrednost
1. | Vgradnja tampona podtlakovano površino v debelini 30cm. | m3 | 30 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje tlakovca v cenovnem razredu do 12 EU/m2, vključno z višinskim niveliranjem, dobavo in razgrinjanjem frakcije 4-8 mm in zapolnitev fug z žganim peskom kot npr Fugasand. Zajeti tudi potrebno prirezovanje! | m2 | 30 | 0 | 0
3. | Nasutje plodne zemlje v deb. do 5 cm, utrditev in zasejanje travnega semena na zelenice, ki so se poškodovale med gradnjo. | m2 | 50 | 0 | 0
4. | Izvedba priklopa na obstoječo fekalno kanalizacijo. Vključno z potrebno cevjo PVC fi 160 v dolžini do 5 m in navezavo na jašek. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje vrtnih robnikov 5/20 cm, vključno z potrebnim obetoniranjem in vsemi pomožnimi deli | m1 | 25 | 0 | 0
6. | Razna nepredvidena dela v velikosti 5% gornjih del | EUR | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0

## STROJNE INŠTALACIJE
Objekt: Vrtec Genterovci (dogradnja)
5. STROJNO-INSTALACIJSKA DELA
A) | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1 | Vodovodna cev za sanitarno toplo in hladno vodo iz PP-R (polipropilen) po DIN8077/78 in DIN 16962, spajane polifuzijsko; vključno fazonski kosi ter spojni in obešalni material
| 20x3,4 | m | 54 | 0 | 0
2 | Izolacijski material za vod hladne vode iz PP cevi iz zaprtocelične strukture na bazi sintetičnega kavčuka odporen na gradbene materiale, do Tmax=105°C, l=0,037[W/mK], m>3; kot Tubolit S,DG; deb. 5 oz. 9 mm
| TL-20/5-DG | m | 21 | 0 | 0
3 | Izolacijski material za vod tople vode in cirkulacije iz PP cevi iz zaprtocelične strukture na bazi sintetičnega kavčuka odporen na gradbene materiale, do Tmax=105°C, l=0,037[W/mK], m>3; kot Tubolit S,DG; deb. 9 oz. 13 mm
| TL-20/9-DG | m | 32 | 0 | 0
4 | Termostatski mešalni ventil brez pomožne energije, za nastavitev iztočne temperature sanitarne vode v območju 35 do 70°C, navojne izvedbe, iz DZR medenina + odstranjevanje vodnega kamna, primeren za pitno vodo, tlačna stopnja PN10, kv=2,1m3/h, vključno z 2 kosa protipovratni ventilski vložek DN20 za TVM-W, vse s spojnim in tesnilnim materialom
| odgovarja kot Danfoss tip TVM-W DN20 | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dela vezana na priključevanje novega vodovodnega odcepa na obstoječi vodovod v tlaku v sestavi:
| *zapora in izpuščanje vode | kpl | 1 | 0 | 0
| *razrez obsjoječe PPR cevi v tlaku z vgradnjo odcepnega kosa iz PPR materiala, fi20 | kpl | 3 | 0 | 0
6 | Izpiranje vodovodnih instalacij ter tlačna preizkušnja s tlakom 6bar, vključno z izdelavo zapisnika | kom | 1 | 0 | 0
7 | Dezinfekcija celotnega novoizgrajenega sistema vodovoda z odvzemom vzorca in izdajo potrdila o ustreznosti vode | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 3-slojna odtočna cev iz ojačanega PP-C, z vtičnim spojem z vstavljenim tesnilom iz EPDM, vključno dodatek za razrez, trdnosti > 4 kN/m²; temperaturne obstojnosti do max. 90°C • Notranji sloj: PP-C, UV-stabiliziran, glatka površina, bele barve • Srednji sloj: PP-MD (ojačan), visoka trdnost in stabilnost, sive barve • Zunanji sloj: PP-C, UV-stabiliziran, črne barve Fazonski kosi: Izdelani iz ojačanega PP-MD, z vtičnim spojem z vstavljenim tesnilom iz EPDM, UV-stabilizirani z dodatkom saj, temperaturna obstojnost do max. 100°C, z rebri za boljši oprijem in markerji za pozicioniranje Instalacija se izvede skladno z navodili proizvajalca (polaganje, pritrjevanje!) V ceni so zajeti tako fazonski kosi, kakor tudi ves material za obešanje in pritrjevanje cevi (zvočno izolativne cevne objemke!), fiksne in drsne točke ter stroški transporta in začasnega skladiščenja, vključno ves tesnilni in pomožni material, odgovarja npr. kot Geberit Silent PP oz. enakovredno
| DN50 | m | 5 | 0 | 0
| DN75 | m | 4 | 0 | 0
| DN110 | m | 5 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža strešnih izpustov, iz umetne mase s tesnilno manšeto za ravno streho, kot Klöber Rovia, za fi100mm, prilagoditi vrsti in barvi strešne kritine | kpl | 1 | 0 | 0
10 | PVC-U cevi za polaganje v nasutje, razreda SN4, spejenje z obojkami ter tesnili, vključno s fazonskimi kosi
| PVC110 | m | 4 | 0 | 0
| PVC125 | m | 12 | 0 | 0
11 | Zunanji revizijski jašek fekalne kanalizacije, globine do 100cm, iz ojačanega PE materiala, z muldo z vtokom 1x110, iztokom 1x125, vključno LTŽ pokrov 400kN z betonskim vencem | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Dela vezana na izvedbo priključka nove odtočne cevi na obstoječi revizijski jašek, vključno z izdelavo nove odprtine v AB betonsko steno jaška ter trajno tesnenje (Hidrozat+Hidrostop elastik) | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Stenski suhomontažni element za WC s podometnim kotličkom, h=112cm, aktiviranje spredaj, globina elementa min. 12,5cm, z 2-količinsko tipko za aktiviranje bele barve; odgovarja kot npr. Geberit Duofix Sigma art. 111.311.00.5 z aktivno tipko art. 115.770.11.1, vključno ves sidrni in pritrdilni material ter odtočna garnitura | kpl | 2 | 0 | 0
14 | Dela vezana na izvedbo gradbeno obrtniških del povezanih z izdelavo prebojev in utorov v obstoječi konstrukciji objekta (dela se priznajo le z vpisom opravljenih del v gradbeni dnevnik in s potrditvijo nadzornega organa) | ur | 8 | 0 | 0
Sanitarna oprema
Opomba: za vso opremo je pred vgradnjo potrebno dostaviti vzorce, ki jih potrdi arhitekt notranje opreme oz. njegov predstavnik
15 | Konzolno stranišče otroške izvedbe, sestoječe iz: konzolne školjke iz sanitarne keramike bele barve, dimezije 530x350mm, s pripadajočo sedežno desko z oprijemali v obliki želve, z gumijastim nasedom in pokromanimi pritrdilnimi vijaki, s PE podložno peno, vključno vijaki za pritrditev ter končno kitanje s sanitarnim kitom, odgovarja kot npr. WC-školjka konzolna, Geberit Bambini art. 201700000 s sedežno desko Geberit Bambini, z oprijemali, v obliki želve (v beli, rdeči, rumeni ali zeleni barvi-določi naročnik! pred naročilom) | kpl | 2 | 0 | 0
16 | Umivalnik za otroke iz sanitarne keramike, primeren za vgradnjo v vrtec, asimetričen, dimenzije 60x40cm, s polnogo, s prelivom, s pokromanim sifonom umivalnika, enoročno armaturo z mešalno ročico, skupina armatur I po DIN 4109, z omejevalnikom pretoka s pomočjo regulatorja curka, z integriranim nepovratnim ventilom, ohišje površinsko obdelano s praškanjem, ročica iz ABS materiala, tribarvna izveba (kot Geberit Bambini art. 571600000), z montažnim materialom, odgovarja kot umivalnik Geberit Bambini s polnogo | kpl | 2 | 0 | 0
17 | Tuš kad iz litega marmorja z reliefno, protidrsno površino, bele barve, dimenzije 900x900mm, nizke vgradne višine, s pripadajočim sifonom fi90 za lažje čiščenje, vključno montažni, tesnilni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Enoročna armatura za prho 1/2", stenska namestitev, s keramično kartušo, z armirano zvijavo cevjo, gladko (tip Glossy) dolžine 1500mm, pršno glavo ter konzola za namestitev premično namestitev pršne glave dolžine 620mm, vključno tesnilni in montažni material, odgovarja kot npr. UNITAS enoročna armatura za tuš kad Simpaty + tuš set (art. 42800482), vključno tesnilni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Oprema sanitarij s spojnim in montažnim materialom; v ceni upoštevati ojačitve za montažo na suhomontažne stene
| ogledalo za 50/50cm, lepljenje na steno | kpl | 2 | 0 | 0
| nosilec za WC papir | kpl | 2 | 0 | 0
20 | Metlica za WC montirana na steno, krom izvedbe, vključno pritrdilni material | kpl | 2 | 0 | 0
| Skupaj vodovod in kanalizacija: |  |  |  | 0
B) | OGREVANJE
1 | Bakrena cev izdelana po DIN 1786, vključno z materialom za trdo lotanje, fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom ter montažnim materialom, vse izolirano z izolacijo iz zaprtocelične strukture, kakor navedeno spodaj (plastificirana cev v kolutu)
| Cu18x1, izol. 13mm | m | 28 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža masivne krogelne pipe po EN 12165, PN25 navojne izvedbe, z ročko, vključno s tesnilnim in montažnim materialom, odgovarja kot npr. Kovina/Herz tip 2100
| DN20 | kom | 2 | 0 | 0
3 | Izdelava gradbenih prebojev za potrebe vodenja cevnih instalacij skozi AB steno
| za preboj fi50mm | kom | 2 | 0 | 0
4 | Dela vezana na izvedbo gradbeno obrtniških del povezanih z izdelavo prebojev in utorov v obstoječi konstrukciji objekta (dela se priznajo le z vpisom opravljenih del v gradbeni dnevnik in s potrditvijo nadzornega organa) | ur | 4 | 0 | 0
5 | Zapiranje in praznjenje sistema ogrevanja | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Uvaritev dveh priključkov na obstoječi jekleni cevi DN20, odcep navojni 3/4" | kpl | 2 | 0 | 0
7 | Izpiranje celotne novozgrajene ogrevalne instalacije, tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak je 1,3x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Nastavitev pretočnih količin po vseh priključkih - vejah, funkcionalni zagon v trajanju 48ur (ogrevanje); pozicija obsega tudi nastavitev vseh obratovalnih parametrov ter podučitev uporabnika o delovanju in posluževanju | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj ogrevanje: |  |  |  | 0
C) | TALNO OGREVANJE
1 | Dobava in montaža, cev za talno ogrevanje , dimenzije fi16x2mm, izdelana po prEN ISO 15875 iz PEx-A materiala, s prevleko proti difuziji kisika iz EVOH, vključno prehodni fazonski kosi (spojke) za montažo na razdelilnik (podaljšavanje cevovoda v talku ni dovoljeno!). Cevi se polagajo na sistemske plošče, popisane v posebni postavki. | m | 300 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža profiliranih plošč za talno ogrevanje, z zgornje strani vakuumsko plastificirane s PE folijo, elastificirane, za tlak v poslovnem delu objekta, izolacija 30mm, skupne višine 55mm, izvedena skladno z DIN 18164, DIN 18165, DIN 4102-1, vključno dobava in montaža (pred naročilom višino plošč uskladiti z gradbenim izvajalcem) | m2 | 30 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža, razdelilec/zbiralec ogrevanja z regulacijskim sklopom Standard, opremljen z regulirano obtočno črpalko za pretok 400kg/h, 2,2m, regulacijskim 3-potnim ventilom brez pomožne energije in kapilarnim tipalom, zapornima krogelnima pipama 3/4", s protipovratnim ventilom, z merilniki pretoka posamezne veje, z odzračniki in polnilnima pipama, konzolami, vse montirano v pločevinasti podometni barvani omarici z bajonetnim zaklepom, s pomožnim in montažnim materialom (kot Dt-Si)
| za 3 veje | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Stenski sobni termostat, 230V/1A z nastavitvijo 10-30°C, digitalni, z LCD prikazovalnikom, s tedensko programsko uro, kot Seltron ali Danfoss | kom | 1 | 0 | 0
5 | Zaščitna PVC cev za vodenje cevi talnega ogrevanja pod dilatacijami, prečkanji,… | m | 20 | 0 | 0
6 | Plastifikator kot dodatek k estrihu v fazi izvedbe estrihov | kg | 2 | 0 | 0
7 | Prepihovanje in izpiranje sistema talnega ogrevanja s tlakom 10bar, v fazi betoniranja estriha in AB plošče mora biti cev talnega ogrevanja pod tlakom min. 3 bar | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj talno ogrevanje: |  |  |  | 0
D) | PREZRAČEVANJE
1 | Dobava in montaža stenskega odvodnega ventilatorja, za podometno namestitev. Sestavljen je iz plastičnega ohišja s stranskim priključkom NW 80 mm in tihe ventilatorske enote (enostopenjski), vključno s senzorjem gibanja, zakasnitvenim relejem C-NR/TZ (časovno nastavljiv), filtrom in belo pokrovno ploščo (barva RAL 9016). Filter (razred filtra G3) , vključno z zamenljivo, kompaktno protipovratno loputo (stopnja uhajanja zraka <0,01 m³ / h). Polna obremenitev ventilatorja 60 m3/h, 120Pa. Vklop preko senzorja gibanja.
Dodatna oprema:
*podometno ohišje LF/M-UP
| kot Limodor LFM 60 | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Spiro cevi za odvod / dovod zraka po SIST EN 1505:1999, skupaj s fazonskimi kosi in vsem ostalim potrebnim pritrdilnim (navojne palice z maticami), obešalnim (gumirane cevne objemke) in montažnim materialom
| f100 | m | 5 | 0 | 0
3 | Izolacija kanalov za razvod kondicioniranega zraka v objektu (vodeno v hladnem delu) izdelana iz ekspandirane gume za temperature do +100 °C, k<0,04 W/mK, samougasljiva, vključno z lepilom in trakovi. Izolacija naj bo na primer proizvod Armacell, tip XG po naslednji specifikaciji:
| s=19mm | m2 | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža strešnih izpustov, iz umetne mase s tesnilno manšeto za ravno streho, kot Klöber Rovia, za fi100mm , prilagoditi vrsti in barvi strešne kritine
| za fi100 mm | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža vratne rešetke za vgradnjo v vrata, Alu izvedbe, z montažnim materialom in izrezom vrat
| AR-4P 625/225 | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Nastavitev prezračevalnih količin , funkcionalni zagon s pisnim poročilom o ustreznosti delovanja sistema, meritve mikroklime in prezračevalnih količin, skupaj s izdelavo pisnega poročila o tem, označitev tipa in smeri pretoka medijev | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj prezračevanje: |  |  |  | 0
E) | SPLOŠNI STROŠKI
1 | Vnos sprememb v PZI dokumentacijo za potrebe izdelave PID načrta strojnih instalacij in izdelava načrta strojnih instalacij in opreme, faze PID v treh tiskanih izvodih | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Projektantski nadzor v fazi gradnje (ocena) | ur | 8 | 0 | 0
3 | Izdelava in predaja gradbene dokumentacije in garancijskih listin ter navodil vgrajene opreme, vse skladno z GZ, pripravljalna dela, zaključna dela ter manipulativni in zavarovalni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj splošni stroški |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJNE INSTALACIJE
| A) VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| B) OGREVANJE |  |  |  | 0
| C)TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
| D) PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| E) SPLOŠNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV: (22%) | % |  |  | 0
| VREDNOST PREDRAČUNA Z DDV: |  |  |  | 0
opomba:
v cenah mora biti zajeta dobava in montaža vseh elementov ter ves spojni, obešalni in drug za montažo potreben material
Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti. Vsi materiali, ki so v stiku s pitno vodo morajo ustrezati določilom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/2004, 35/2004 ) in Pravilnika o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (Ur.l. RS 36/2005 ).
Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
transportne stroške
stroški preizkušanje in zanje potreben material in mediji
zagone, nastavitve in podučitve uporabnika
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti in sicer:
tehnično dokumentacijo v sestavi:
navodila za uporabo, zagon in vzdrževanje za glavno opremo, pomožno opremo, armature ter MRK opremo v slovenskem jeziku
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, dvigala
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču in investitorju
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

## ELEKTRO INŠTALACIJE
POPIS MATERIALA IN DEL
6. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
Investitor: | OBČINA LENDAVA, Glavna ul. 20, 9220 Lendava
Objekt: | Vrtec Genterovci
Proizvodi, ki so v popisu določeni z navedbo proizvajalca in tipa proizvoda so podani primeroma in so lahko tudi od drugih proizvajalcev, vendar morajo ustrezati parametrom, zapisanim v rubriki "Opis". Cene posameznih postavk morajo zajemati vse transportne stroške, stroške čiščenja in odvoza odpadkov ter vse ostale stroške, povezane z izvedbo del po projektu
1. Instalacije
Dobava, polaganje in označevanje instalacijskega materiala:
Post. | Opis | Tip | Enota | Količina | cena za enoto | Vrednost (€)
1 | samogasna, gibljiva, plastična zaščitna cev | RFS ɸ16 mm | m | 180 | 0 | 0
2 | zaščitna cev primerna za polaganje v zemljo | DWPɸ63mm | m | 20 | 0 | 0
3 | negibljiva plastična zaščitna cev, komplet s pritrdilnim materialom | PN ɸ16 mm | m | 30 | 0 | 0
4 | plastični mini kanal s pokrovom, komplet s pritrdilnim materialom | NIK 4 40x17mm | m | 40 | 0 | 0
5 | energetski kabel, razred odziva na ogenj Cca s1 d2 a1 | N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 90 | 0 | 0
6 | energetski kabel, razred odziva na ogenj Cca s1 d2 a1 | N2XH-J 5x1,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0
7 | energetski kabel, razred odziva na ogenj Cca s1 d2 a1 | N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
8 | finožični zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...) | H07V-K 4 mm2 | m | 90 | 0 | 0
9 | finožični zaščitni vodnik | H07V-K 10 mm2 | m | 30 | 0 | 0
10 | podometna razvodnica za izenačitev potenciala, komplet z zbiralko (GIP) |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | spojni, vezni, pritrdilni in ostali drobni material (razvodnice, rozete, ...) |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | meritve električne instalacije in izdaja poročila |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
2. Instalacijska oprema
Dobava, montaža, vezava in označevanje stikalnih in priključnih naprav
električne instalacije:
Post. | Opis | Tip | Enota | Količina | cena za enoto | Vrednost (€)
1 | podometna, varnostna vtičnica, kompletno z okvirjem in dozo | npr:MODYS | kos | 2 | 0 | 0
2 | podometna, varnostna vtičnica s pokrovom, kompletno z okvirjem in dozo | npr:MODYS | kos | 1 | 0 | 0
3 | nadometni, stropni IR senzor gibanja, z nastavitvijo časa zakasnitve izklopa ter nivoja svetlosti za vklop | npr:Steinel | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 0
3. Stikalni bloki
Dobava, montaža, vezava in označevanje opreme, ki se vgradi v stikalni blok:
Post. | Opis | Tip | Enota | Količina | cena za enoto | Vrednost (€)
| R-500 (obstoječi) |  | kpl | 1 | 0 | 0
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, B10A | npr: Schrack | kos | 1
2 | vezni in drugi drobni material, označevanje elementov, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | kpl | 1
| SKUPAJ STIKALNI BLOKI |  |  |  |  | 0
4. Razsvetljava
Dobava in montaža svetilk vključno s predstikalno napravo, veznim in montažnim priborom, sijalkami ter funkcionalnim preizkusom.
Post. | Opis | Tip | Enota | Količina | cena za enoto | Vrednost (€)
1 | nadgradna svetilka v plastičnem ohišju, z zaščitno, opalno kapo, elektronsko predstikalno napravo, senzorjem premikanja (PIR) LED 18W, 2080lm, 4000K, IP 54 | npr: AWEX EDGE S 18W 4000K mains modewith motion sensor | kos | 5 | 0 | 0
2
3 | nadgradna svetilka v plastičnem ohišju, z zaščitno, opalno kapo, elektronsko predstikalno napravo, LED 18W, 2080lm, 4000K, IP 54 | npr: AWEX EDGE S 18W 4000K | kos | 2 | 0 | 0
4 | nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, dim.:137x137x32mm, LED izvorom svetlobe in akumulatorskim modulom avtonomije 1h | npr: Beghelli PLURALUCE | kos | 1 | 0 | 0
5 | svetilka varnostne razsvetljave, dm.:214x154x29mm, s piktogramsko ploščo, LED izvorom svetlobe in akumulatorskim modulom avtonomije 1h, trajni spoj | npr: Beghelli UP LED Exit | kos | 1 | 0 | 0
6 | označevanje svetilk varnostne razsvetljave, pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščenega preglednika ter pridobitev certifikata |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
5. Strelovod
Dobava in montaža instalcijskega materiala in potrebnih naprav za izvedbo strelovoda in temeljnega ozemljila
Post. | Opis | Tip | Enota | Količina | cena za enoto | Vrednost (€)
1 | nerjaveč jeklen trak | Rf 30x3,5mm | m | 25 | 0 | 0
2 | vodnik iz aluminij-legure, Ø8mm | AL-l Ø8mm | m | 30 | 0 | 0
3 | križna sponka za spajanje ploščatih vodnikov Rf, 58x58mm | npr: Hermi KON 01 | kos | 4 | 0 | 0
4 | križna sponka za spajanje ploščatih in okroglih vodnikov Rf, 48x48mm | npr: Hermi KON 03 | kos | 3 | 0 | 0
5 | križna sponka za spajanje okroglih vodnikov Rf, 48x48mm | npr: Hermi KON 08 | kos | 5 | 0 | 0
6 | nosilec okroglega vodnika, primeren za pritrditev na streho | npr: Hermi | kos | 20 | 0 | 0
7 | sponka za spoj pocinkanega, jeklenega traku z armaturo | npr: Hermi KON 09 | kos | 10 | 0 | 0
8 | trajni spoj z varjenjem, vijačenjem, oz. kovičenjem in z antikorozijsko zaščito spoja |  | kos | 5 | 0 | 0
9 | podometni merilni spoj | npr: Hermi | kos | 1 | 0 | 0
10 | meritve strelovodne naprave in ponikalne upornosti ozemljila, za vsak merilni spoj posebej |  | komp. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ STRELOVOD |  |  |  |  | 0
6. Ostalo
Post. | Opis | Tip | Enota | Količina | cena za enoto | Vrednost (€)
1 | priklop tehnoloških in strojnih naprav malih moči (ventilatorji, črpalka, termostat) |  | kos | 4 | 0 | 0
2 | demontaža obstoječih svetilk |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | demontaža in ponovna montaža obstoječe priključne telekomunikacijske omare locirane na obstoječi fasadi |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | dela za dostop do obstoječe inštalacije ter izdelava prebojev in podobnih pomožnih del v obstoječem delu objekta |  | n.u. | 40 | 0 | 0
5 | označevanje vtičnic z napisnimi nalepkami |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | ureditev obstoječega razdelilca kuhinje: -zamenjava obstoječe varovalke 3p/C25A za 3p/C32A -zamenjava obstoječega FID-a 32A/0,03A za 40A/0,03A -meritve električne instalacije in izdaja poročila |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | povečanje obstoječega elektro energetskega soglasja oz. priključne moči odjemnega mesta "osnovna šola Genterovci - kuhinja" iz 17kW na 24kW |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | priprava PID tehnične dokumentacije (izjave, certifikati, navodila…) |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | SKUPAJ INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
2 | SKUPAJ INSTALACIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 0
3 | SKUPAJ STIKALNI BLOKI |  |  |  |  | 0
4 | SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
5 | SKUPAJ STRELOVOD |  |  |  |  | 0
6 | SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
| ELEKTRO DELA |  |  |  |  | 0
| davek na dodano vrednost (22%) |  |  |  |  | 0
| ELEKTRO DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0