Nadgradnja sistema vodenja HE Zlatoličje

Tehnične zahteve

Julij 2026

UVOD

V podjetju DEM je v izvedbi projekt nadgradnje procesnega sistema vodenja HE Zlatoličje. Gre za sistem PCS7 v 8.0, ki je v obratovanju od leta 2017 in potrebuje delno zamenjavo strojne opreme in nadgradnjo aplikativne programske opreme.

Razpis predvideva dobavo navedene strojne opreme in licenc. Storitve programiranja, parametriranja in vgradnje so predmet drugega razpisa.

DOBAVA OPREME

  - Oprema za dobavo v zaprtih škatlah

Opremo, ki je specificirana v dokumentu »Ponudbeni_predračun.xlsx«, je potrebno dobaviti in dostaviti naročniku v originalnih embalažah na lokacijo, ki je določena v poglavju 3. Licence so lahko dobavljene v fizični obliki ali v obliki spletne povezave za prenos. V primeru, da so licence tipa za prenos s spleta, se kot uporabniško ime navede aljaz.pisek@dem.si.

LOKACIJE DOBAV

Lokacija za dostavo opreme iz točke 2:

- DEM d.o.o, Obrežna 170, 2000 Maribor

Ob dobavi mora biti prisotna najmanj ena od navedenih kontaktnih oseb:

- Aljaž Pišek (02 300 5163)

- Marko Rebernik (02 300 5167)

DOSTAVA

Najmanj tri delovne dni pred dobavo je potrebno eno od kontaktnih oseb obvestiti o dostavi zaradi logistične organizacije prevzema. Naročnik lahko po potrebi zagotovi razkladanje opreme s tovornega vozila s pomočjo viličarja.

MATERIALI

Vsi  materiali,  ki bodo dobavljeni, morajo ustrezati zahtevanim parametrom. Materiali in oprema mora imeti oznako CE in mora biti opremljena z izjavo o skladnosti ter mora biti podpisana s strani odgovorne osebe. Materiali  morajo  biti  novi,  prvovrstne  kakovosti, priznanega proizvajalca tovrstne opreme,  ustrezati  zadnji  izdaji  ustreznega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna v pripadajoči dokumentaciji, ki jo mora izvajalec priložiti.

ENAKOVREDNOST

Projekt nadgradnje procesnega sistema PCS7 iz verzije 8.0 na 10.0 zahteva naročilo točno določene potrebne procesne opreme in licenc, zaradi česar je večina postavk vnaprej definirana z naročniško številko. Te postavke imajo povsem izpolnjena polja za vnos podatkov v dokumentu »Ponudbeni_predračun.xlsx«, vpisuje se zgolj ponudbena cena. V tem primeru enakovredna oprema ne obstaja.

Pri postavkah 37 do 52, kjer polja v stolpcu »Proizvajalec/tip« niso zasenčena in izpolnjena, je potrebno nedvoumno navesti proizvajalca in tip ponujene opreme. To opremo v skladu z opisom ponudnik definira sam. Pri postavki 36 je polje »C« potrebno nedvoumno dopolniti z naročniško številko izdelka.

OSTALO

Za opremo, ki jo ponudnik specificira sam (postavke 37 do 52), mora ponudba vsebovati brošure, prospekte in drugo dokumentacijo, ki dokazuje skladnost z vsemi zahtevami razpisa in veljavnimi standardi za ponujeno opremo, v kolikor ti podatki niso javno dostopni preko spleta.

Za vnaprej specificirano opremo priloge niso potrebne.