Oznaka javnega naročila: 402-5/2026-3

Datum: 6.8.2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«

v skladu s 47. členom ZJN-3 – naročilo male vrednosti.

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila tudi: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo v postopku oddaje javnega naročila skladno s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Nakup raziskovalne opreme, ki je predmet javnega razpisa, sofinancira Javna Agencija za  znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na podlagi Sklepa o izboru prijav za sofinanciranje nakupov v raziskovalne opreme, št. 6316-2/2025-109, z dne 22.12.2025.

  - OSNOVNI PODATKI O NAROČNIKU IN NAROČILU

| Predmet javnega naročila: | Dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si« |
| --- | --- |
| Kontakt naročnika: | telefon: +386 1 479 8431 |
| Pojasnila v zvezi z dokumentacijo: | Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča. |

  - ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

| Rok za postavitev vprašanj: | 14.08.2026 do 12:00 ure |
| --- | --- |
| Rok za predložitev ponudb: | 20.08.2026 do 12:00 ure |
| Način oddaje ponudb: | Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem eJN (elektronska oddaja ponudbe) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 2.9. te dokumentacije. |
| Odpiranje ponudb | 20.8.2026 ob 13:00 uri v informacijskem sistemu eJN |

Dekan ULFKKT:

Prof. dr. Marko Novinec

- SPLOŠNA DOLOČILA IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA ODDAJO PONUDBE

  - PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup raziskovalne opreme je dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si. Podrobnejša tehnična specifikacija javnega naročila je razvidna iz poglavja 3. Tehnične specifikacije, ki je sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročilo je razdeljeno na sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo na en ali več sklopov, ali na vse sklope in sicer:

- SKLOP 1: Prenosni spektrofotometer / kolorimeter,

- SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI),

- SKLOP 3: Termovizijska kamera,

- SKLOP 4.: UV-VIS-NIR Spektrometer,

- SKLOP 5. : 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC);

Naročnik bo predmetno javno naročilo oddal po sklopih, upoštevajoč merila iz razpisa.

Variantne ponudbe niso dovoljene in bo naročnik takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo.

  - PRAVNE PODLAGE

Javno naročilo se izvaja predvsem na podlagi naslednjih navedenih sprejetih zakonov in podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);

- Obligacijski zakonik (OZ; Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US in 20/18 - OROZ631);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16);

- vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

  - DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO

Vprašanja oziroma dodatna pojasnila o javnem naročilu oziroma dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila potekajo izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do roka za postavitev vprašanj, navedenega v točki 1.2. te dokumentacije. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dopolnitev oziroma sprememb k dokumentaciji. Vsaka sprememba k dokumentaciji postane sestavni del dokumentacije. Kot del dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

  - GOSPODARSKI SUBJEKT

Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Gospodarski subjekt poleg ponudnika predstavljajo tudi vsi podizvajalci v podizvajalski verigi, s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Gospodarski subjekt predstavlja tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba), ki odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

  - SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan obrazec Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov, s katerim se zavežejo, da bodo v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu v roku pet (5) delovnih dni od pravnomočnosti odločitve o oddaji predložili podpisan sporazum oziroma pogodbo, ki bo vsebovala sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe;

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi;

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določitev načina izvedbe plačil s strani naročnika (ali direktno samo vodilnemu partnerju ali vsakemu partnerju posebej);

- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za priznanje sposobnosti te dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe s soponudnikom, mu ni potrebno izpolniti/priložiti obrazcev, ki se nanašajo na soponudnika/skupno ponudbo.

  - PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, vrsto posla, količino, vrednost posla, kraj in rok izpolnitve;

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev skupaj z izjavo, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom ter razpisnimi in plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo;

- izpolniti vse obrazce, ki jih naročnik zahteva v dokumentaciji za vsakega podizvajalca posebej;

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz poglavja Pogoji za priznanje sposobnosti te dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz te dokumentacije ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz te dokumentacije. Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni polni naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, vrednost del ali storitev brez DDV ter kraj in rok izvedbe.

V kolikor bo ponudnik izkazoval izpolnjevanje referenčnih pogojev s podizvajalci, morajo le-ti v ponudbi prevzeti dela, za katera bodo predložili reference.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe s podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti obrazcev, ki se nanašajo na podizvajalce.

  - UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede tehnične in kadrovske sposobnosti za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva drugega subjekta s katerimi bo dejansko razpolagal, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

  - GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI NIMAJO SEDEŽA V RS

Ponudnik s sedežem v tuji državi mora izpolnjevati enake pogoje kot ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe ter podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le-ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

  - NAČIN ODDAJE IN ODPIRANJA PONUDB

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (elektronska oddaja ponudbe) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do roka za predložitev ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev ponudb le-te ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

V tej dokumentaciji uporabljen izraz »ponudba« velja oziroma je mišljen kot elektronsko oddana ponudba. Besedne zveze kot so npr. »predložitev, predložiti« pa so, v kolikor ni izrecno določeno drugače, mišljene kot »naložitev/naložiti« ponudbe v informacijski sistem e-JN.

V tej dokumentaciji navedena zahteva, da posamezen obrazec/dokazilo predloži/naloži partner, podizvajalec ali drug gospodarski subjekt pomeni, da obrazec/dokazilo v njihovem imenu naloži ponudnik.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo ob zgoraj navedeni uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

  - JEZIK PONUDBE

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se predložijo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

  - VELJAVNOST PONUDBE IN STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni šteto od roka, ki je določen za oddajo ponudb.

Šteje se, da se ponudnik z oddajo ponudbe strinja z rokom veljavnosti, ki je kot je navedeno v tej točki. V kolikor bo ponudnik po roku za oddajo svojo ponudbo brez utemeljenega razloga umaknil, bo naročnik podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudb. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenjena pogodba zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

  - DOPOLNJEVANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudb ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3. Vsi odgovor na vprašanja, štejejo za del razpisne dokumentacije, prav tako popravki, ki bi bili objavljeni.

  - ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila v roku devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

  - USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi prvega odstavka 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil.

  - ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

  - SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izbral ponudnika/ponudnike, s katerim/i bo sklenil pogodbo. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz obrazca Vzorec pogodbe in te dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu. V kolikor izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe z naročnikom, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz četrte točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

  - ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga ali storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost.

  - PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način, kot ga določa zakon.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

  - UVOD

Predmet javnega naročila je dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«.

Naročilo je razdeljeno na sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo na en ali več sklopov, ali na vse sklope in sicer:

- SKLOP 1: Prenosni spektrofotometer / kolorimeter,

- SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI),

- SKLOP 3: Termovizijska kamera,

- SKLOP 4.: UV-VIS-NIR Spektrometer,

- SKLOP 5. : 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC);

Naročnik bo predmetno javno naročilo oddal po sklopih, upoštevajoč merila iz razpisa.

PONUDNIK MORA NA LASTNEM OBRAZCU, KI JE OBVEZEN, ZA VSAK SKLOP POSEBEJ,  PREDLOŽI NATANČEN POPIS OPREME, Z NATANČNO TEHNIČNO SPECIFIKACIJO PONUJENEGA BLAGA!!!

Poleg tega mora ponudnik za ponujeno opremo že ob oddaji ponudbe predložiti tehnično dokumentacijo (prospekte, certifikate, tehnične specifikacije in druge dokumente), iz katerih bo nesporno razvidno, da je ponujena oprema v celoti skladna z naročnikovimi zahtevami, ki so navedene  v točki 3.2.!

  - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA POSAMEZNE SKLOPE:

SKLOP 1 : Prenosni spektrofotometer / kolorimeter

# 1. Pregled

Dobavljena raziskovalna je biti prenosni spektrofotometer, zasnovan za neporušno merjenje barv in odboja na trdnih materialih, kot so papir, pergament, tekstil in drugi dediščinski ali arhivski materiali, z možnostjo uporabe na trodimenzionalnih predmetih. Instrument mora biti primeren tako za terensko kot za laboratorijsko uporabo.

# 2. Komponente instrumenta

Raziskovalna oprema mora vključevati naslednje komponente in module:

- Prenosni spektrofotometer s sferično geometrijo in integriranim merjenjem barv

- Integriran modul za merjenje sijaja (geometrija 60°)

- Sistem z možnostjo dveh različnih odprtin, ki sta zamenljivi

- Možnost nadzora ali kompenzacije UV komponente, ki omogoča natančno merjenje materialov, ki vsebujejo optična belila

- Integriran sistem za natančno pozicioniranje vzorca

- Integriran zaslon za prikaz merilnih podatkov v realnem času

- Komunikacijski vmesniki, vključno z USB in vsaj enim brezžičnim modulom

- Sistem napajanja, ki vključuje polnilno litij-ionsko baterijo, eno dodatno rezervno baterijo, polnilnik baterij in napajalnik

- Torbo za varen transport in shranjevanje

- Kalibracijski pribor, vključno z belim kalibracijskim standardom in namensko kalibracijsko opremo

- Programski paket s trajno polno licenco za krmiljenje instrumenta in dodatno licenco za analizo podatkov, vizualizacijo in pripravo poročil

# 3. Tehnične zahteve

Sistem mora izpolnjevati naslednje tehnične specifikacije:

- Merilna geometrija: difuzna osvetlitev, 8° gledalni kot (d/8°) s sočasnim ali preklopnim SCI/SCE

- Območje: najmanj 400–700 nm

- Spektralni interval: ≤ 10 nm

- Ponovljivost: max ≤ ΔEab 0,05 pri pogojih ponovljivosti

- Instrumentalno ujemanje: max ≤ ΔEab 0,20

- Čas merjenja: merjenje barv ≤ 2 sekundi, sočasno merjenje barv in sijaja ≤ 3 sekunde

- Vsaj dve zamenljivi odprtini: majhna ≤ 5 mm, standardna 7–10 mm

- UV kontrola: na voljo morata biti načina z vključeno UV in izključeno UV komponento

- Integriran senzor sijaja (60°), območje najmanj 0–100 GU

- Sistem za natančno pozicioniranje: integriran osvetljen iskalnik, vgrajena kamera ali enakovreden sistem ki omogoča: (1) omogoča vizualno identifikacijo natančne merilne točke pred sprožitvijo; (2) pozicioniranje se izvede brez premikanja instrumenta med gledanjem in merjenjem; (3) sistem mora biti vgrajen v instrument, ne sme biti zunanji dodatek; (4) primeren za vzorčaste, majhne in tridimenzionalne površine; (5) deluje z notranjo osvetlitvijo brez zunanje osvetlitve.

- Integriran zaslon za numerično in grafično vizualizacijo merjenih podatkov v realnem času

- Prenos podatkov: USB vmesnik in brezžična komunikacija (WLAN ali Bluetooth ali enakovredno, na način da sistem omogoča prenos merilnih podatkov iz merilnega instrumenta na računalnik ali povezano napravo brez fizične kabelske povezave)

- Ena trajna licenca programske opreme (dostavljena preko strojnega ključa, aktivacije programske opreme ali enakovrednega sistema) + dodatna uporabniška licenca za analizo podatkov, vizualizacijo in pripravo poročil. Zahtevana licenca za programsko opremo zagotavlja trajan dostop do vseh ključnih funkcionalnosti brez dodanih plačil.

# 4. Programske zahteve

Programski paket mora biti popolnoma funkcionalen in vključen v ponudbo. Veljajo naslednje zahteve:

- Vsaj ena trajna polna licenca mora biti zagotovljena za delovanje instrumenta, dostavljena preko strojnega ključa, aktivacije programske opreme ali enakovrednega sistema. Sprejemljiva je katera koli tehnologija, ki jo proizvajalec uporablja za zagotavljanje trajnega dostopa do programske opreme (strojni ključ (dongle), aktivacija programske opreme ali kateri koli enakovreden mehanizem), pod pogojem, da izpolnjuje isto funkcijo trajne in neomejene uporabe.

- Vključena mora biti dodatna uporabniška licenca za analizo podatkov, vizualizacijo in pripravo poročil

- Programska oprema mora omogočati zajemanje spektralnih podatkov in izvoz vseh izmerjenih podatkov

- Programska oprema mora izvajati kolorimetrične izračune, vključno s koordinatami CIELAB in barvnimi razlikami (ΔE)

- Programska oprema mora podpirati običajne podatkovne formate, kot sta CSV ali TXT, za interoperabilnost

- Programska oprema mora omogočati organizacijo podatkov, vizualizacijo (spektralne krivulje, diagrami barvnih razlik) in pripravo poročil

- Nobena bistvena funkcionalnost za dostop do spektralnih podatkov in njihovo analizo ne sme zahtevati dodatnih plačljivih modulov

# 5. Druge zahteve

- Ponudba mora vključevati celotno dobavo, montažo in funkcionalno preverjanje sistema

- Sistem mora biti dobavljen z vsemi potrebnimi dodatki za popolno delovanje

- Zagotovljena mora biti popolna dokumentacija, vključno z uporabniškimi priročniki in tehničnimi specifikacijami tako za opremo kot za programsko opremo

- Usposabljanje uporabnikov za upravljanje instrumenta in delovni tok obdelave podatkov / programske opreme mora biti vključeno

- Zahtevana je tehnična podpora in dostopnost servisa znotraj Evrope

- Zagotovljeno mora biti najmanj enoletno garancijsko obdobje, ki vključuje kalibracijo in vzdrževalni servis

- Instrument mora vključevati avtomatizirane ali vodene postopke kalibracije

- Vključen mora biti bel kalibracijski standard, sledljiv priznanim referencam

- Instrument mora biti skladen z veljavnimi varnostnimi in skladnostnimi standardi, vključno z oznako CE ali enakovredno

SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI)

# 1. Pregled

Dobavljena raziskovalna oprema je prenosni, modularni multispektralni sistem za oslikovanje (MSI), ki omogoča neinvazivno, brezkontaktno zajemanje slik predmetov kulturne dediščine, arhivskega gradiva in raziskovalnih primerkov v več spektralnih pasovih, ki segajo v ultravijolično, vidno in bližnje infrardeče območje. Sistem mora biti primeren tako za laboratorijsko kot za terensko uporabo in mora omogočati dokumentiranje, mapiranje in okvirno identifikacijo pigmentov, premazov, prepleskov in drugih površinskih značilnosti, ki jih s prostim očesom ni mogoče zaznati.

# 2. Komponente sistema

Raziskovalna oprema mora vključevati naslednje komponente in module:

- Visokoločljivostna digitalna kamera (SLR ali brezzrcalna) z odstranjenim notranjim vročim zrcalom, primerna za zajemanje slik v ultravijoličnem, vidnem in bližnjem infrardečem področju

- Prenosni komplet optičnih filtrov MSI, sestavljen iz najmanj 10 ozkopasovnih filtrov, ki pokrivajo UV–VIS–NIR spektralno območje

- Visokokakovostna leča za slikanje z adapterji za navoje filtra, združljiva s kompletom filtrov in montažnim sistemom za filtre

- Stabilni, enakomerni svetlobni viri širokega spektra, primerni za uporabo v zahtevanem spektralnem območju, vključno z UV in NIR področjem

- Linearno polarizacijska filtra za lečo kamere in svetlobne vire, ki omogočajo navzkrižno polarizirano slikanje

- Spektralne in fotometrične kalibracijske tarče (sive, bele, črne reference), ki pokrivajo celotno spektralno območje sistema in so primerne za uporabo tako pri UV kot NIR zajemanju

- Napajalni sistem, hitri vmesniški kabli in daljinski sprožilec ali enakovreden mehanizem

- Trda torba za prenašanje ali enakovredna zaščitna rešitev za celoten sistem

- Programski paket za zajemanje slik, obdelavo in pripravo poročil z trajno polno licenco brez ponavljajočih se naročnin

# 3. Tehnične zahteve

Sistem mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične specifikacije:

- Spektralno območje: najmanj 400–700 nm (vidno), razširjeno v NIR na vsaj 800 nm in v UV na vsaj 380 nm

- Spektralni pasovi: najmanj 10 diskretnih spektralnih pasov

- Pasovna širina filtra: ozkopasovni filtri s FWHM ≤ 15 nm; interferenčni ali enakovredni

- Senzor kamere: visokoločljiva digitalna kamera ( ≥ 30 MP), predelana za UV–VIS–NIR občutljivost (približno 360 nm do 1100 nm)

- Format slike: mora podpirati nekompresirano zajemanje RAW slik (najmanj 14-bitni RAW) in TIFF ali enakovredne formate brez izgub za obdelavo. Format slike mora podpirati zajemanje RAW slik (najmanj 14-bitni RAW) ter izvoz v formate brez izgub, ki ohranjajo polno bitno globino in ne uporabljajo algoritmov z izgubno kompresijo, kot so TIFF, PNG, FITS ali BMP.

- Povezava: popoln daljinski nadzor in predogled v živo preko računalnika (USB 3.0 ali enakovredno)

- Osvetlitev: vsaj dva svetlobna vira širokega spektra, primerna za enakomerno osvetlitev v vidnem in bližnjem infrardečem območju ter UV območju (približno 365 nm)

- Polarizacija: linearna polarizacijska filtra, ki omogočata navzkrižno polarizirano slikanje

- Načini slikanja: najmanj vidna odbojnost, NIR odbojnost preko diskretnih spektralnih pasov, UV-inducirana fluorescenca in navzkrižno polarizirano vidno slikanje

- Kalibracijska referenca: kalibracijska kartica ali referenčna tarča, ki pokriva celotno spektralno območje, vključno s sivimi referenčnimi vzorci ter belimi in črnimi referencami, primerna za UV in NIR območje

- Prenosnost: zasnovana za laboratorijsko in terensko uporabo; proizvajalec mora navesti dimenzije komponent in skupno težo sistema

- Modularnost: modularna zasnova, ki omogoča nadgradnjo ali neodvisno zamenjavo komponent

# 4. Programske zahteve

Programski paket mora biti popolnoma funkcionalen in vključen v ponudbo. Veljajo naslednje zahteve:

- Zagotovljena mora biti trajna polna licenca, dostavljena preko strojnega ključa, aktivacije programske opreme ali enakovrednega sistema, ki zagotavlja trajan in neomejen dostop do programske opreme, brez dodatnih zahtevanih plačil.

- Možnost merjenja s predogledom in upravljanjem slik

- Uvoz, prikaz in obdelava slik posameznih pasov, zajetih v vseh spektralnih kanalih

- Registracija, poravnava in kombiniranje slik iz večpasovnih podatkov

- Ustvarjanje lažnobarvnih kompozitnih slik in slik razmerja pasov

- Razvoj RAW slik, obdelava in izvoz v standardnih odprtih formatih (npr. TIFF, PNG) s popolnim dostopom do neobdelanih podatkov

- Nobena bistvena funkcionalnost za spektralno analizo slik ne sme zahtevati dodatnih plačljivih modulov

- Posodobitve programske opreme in popravki napak v garancijskem obdobju brez dodatnih stroškov

# 5. Druge zahteve

- Ponudba mora vključevati celotno dobavo sistema, montažo in verifikacijo funkcionalnosti

- Sistem mora biti dobavljen z vsemi potrebnimi dodatki za popolno delovanje

- Popolna dokumentacija, vključno z uporabniškimi priročniki, specifikacijami filtrov in obdelavo programske opreme

- Usposabljanje uporabnikov za nastavitev in upravljanje sistema, potek zajemanja, postopke kalibracije in obdelavo s programsko opremo

- Tehnična podpora in dostopnost servisa znotraj Evrope je zahtevana

- Zagotovljeno mora biti najmanj enoletno garancijsko obdobje, ki pokriva vse strojne komponente

- Potrditi je treba razpoložljivost posameznih nadomestnih filtrov ali komponent

- Instrument mora biti skladen z oznako CE ali enakovrednimi varnostnimi standardi

- Viri UV osvetlitve morajo biti skladni z veljavnimi fotobiološkimi varnostnimi standardi

SKLOP 3: Termovizijska kamera

# 1. Pregled

Dobavljena raziskovalna oprema mora biti prenosna, visokoločljiva termovizijska kamera, ki omogoča brezkontaktno merjenje temperature in zajem radiometričnih slik v širokem temperaturnem območju. Sistem mora biti primeren tako za notranje laboratorijsko kot zunanje terensko uporabo, podpirati mora neporušno preiskavo predmetov kulturne dediščine, ovojev stavb in raziskovalnih primerkov. Instrument mora omogočati odkrivanje in dokumentiranje toplotnih anomalij, napak, povezanih z vlago, strukturnih variacij in nehomogenosti materialov s pomočjo infrardeče termografije.

# 2. Komponente sistema

Raziskovalna oprema mora vključevati naslednje komponente in module:

- Prenosno ročno ohišje termovizijske kamere z integriranim radiometričnim infrardečim detektorjem in zaslonom na dotik

- Najmanj dve zamenljivi optični leči z različnimi vidnimi polji za prilagoditev pregledu bližnjih in oddaljenih ciljev

- Najmanj dva polnilna baterijska paketa s polnilnikom baterij in napajalnikom

- Trda torba ali zaščitna rešitev za varno shranjevanje in terenski transport, ki zagotavlja ustrezno zaščito vseh komponent pred poškodbami med prevozom in shranjevanjem.

- Vsi potrebni priključni kabli

- Programski paket za analizo slik, pripravo poročil in upravljanje podatkov

# 3. Tehnične zahteve

Sistem mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične specifikacije:

- Ločljivost IR detektorja: najmanj 320 × 240 pikslov (LWIR 7,5–14 µm)

- Toplotna občutljivost (NETD): ≤ 50 mK pri 30°C

- Temperaturno merilno območje: najmanj –20°C do +650°C

- Hitrost sličic: najmanj 30 Hz

- Vgrajena vidna kamera: ≥5 MP za fuzijo slik in referenčno fotografiranje

- Leče: najmanj dve zamenljivi leči z različnimi vidnimi polji; zahtevano je samodejno prepoznavanje leč in samokalibracija

- Načini ostrenja: neprekinjeno samodejno ostrenje (lasersko podprto) in ročno ostrenje

- Digitalni zoom: najmanj 4× neprekinjen

- Zaslon: najmanj 3,5-palčni barvni zaslon na dotik

- Format slikovne datoteke: radiometrični JPEG (shranjevanje temperaturnih podatkov za vse piksle)

- Označevanje GPS: podatki o lokaciji vključeni v metapodatke

- Shranjevanje: odstranljiv medij (SD kartica ali enakovreden)

- Brezžična povezljivost: Wi-Fi in Bluetooth

- Žični vmesnik: USB in video izhod (HDMI ali enakovreden)

- Povezljivost z zunanjimi instrumenti: brezžična podpora za merilnike (tokovne klešče, multimetri, merilniki vlage)

- Poročanje na kameri: osnovna funkcija za pripravo poročil

- Nastavljivi gumb: vsaj en uporabniško nastavljiv gumb

- Teža: ≤1,5 kg (telo brez leče)

- Stopnja zaščite: najmanj IP54 (IEC 60529)

# 4. Programske zahteve

Programski paket mora biti popolnoma funkcionalen in vključen v ponudbo. Veljajo naslednje zahteve:

- Vsaj enoletna polna programska licenca, ki pokriva vso osnovno funkcionalnost

- Uvoz, prikaz in analiza radiometričnih slikovnih datotek z dostopom do temperaturnih podatkov na ravni posameznih pikslov

- Merilna analiza, vključno z orodji za točkovne, linijske in površinske temperature, izotermami in prilagoditvijo barvnih palet

- Ustvarjanje strokovnih inšpekcijskih poročil, ki vključujejo termografske slike, temperaturne podatke in opombe

- Izvoz v standardnih odprtih formatih, vključno z JPEG, PNG, CSV in PDF

- Upravljanje in organizacija knjižnic slik, vključno z združevanjem po projektu ali poti pregleda

- Nobena bistvena funkcionalnost ne sme zahtevati dodatnih plačljivih modulov

- Posodobitve programske opreme in popravki napak v garancijskem obdobju brez dodatnih stroškov

# 5. Druge zahteve

- Ponudba mora vključevati celotno dobavo sistema, montažo in verifikacijo funkcionalnosti

- Sistem mora biti dobavljen z vsemi potrebnimi dodatki za popolno delovanje

- Popolna dokumentacija, vključno z uporabniškimi priročniki in tehničnimi specifikacijami

- Usposabljanje uporabnikov za upravljanje instrumenta, merilno metodologijo in programski potek dela

- Zahtevana je tehnična podpora in dostopnost servisa znotraj Evrope

- Najmanj enoletno garancijsko obdobje, ki pokriva ohišje kamere, detektor in baterije

- Potrditi je treba razpoložljivost kalibracije leč in ponovne kalibracije instrumenta

- Instrument mora biti skladen z oznako CE ali enakovrednimi varnostnimi standardi, ki zagotavljajo enako raven varnosti preko drugačnih a enako veljavnih poti certificiranja.

- Navesti je treba razred laserja, ki mora biti skladen z veljavnimi varnostnimi standardi

SKLOP 4: UV-VIS-NIR Spektrometer

# 1. Pregled

Raziskovalna oprema je prenosni, visokozmogljivi UV-VIS-NIR spektrometer za neporušno merjenje spektralnega odboja v območju 350–2500 nm. Instrument mora omogočati laboratorijsko in terensko analizo trdnih in praškastih materialov, vključno z materiali kot so papir, pergament, tekstil, les, pigmenti, minerali in druge dediščinske ali arhivske materiale.

Zahteva glede združljivosti: Sistem mora biti popolnoma združljiv z obstoječo spektroskopsko infrastrukturo platforme ASD, vključno z optičnimi vlakni, dodatki, kalibracijskimi postopki in knjižnicami spektralnih podatkov. Ponujeni sistem mora omogočati neposredno primerljivost med na novo pridobljenimi in obstoječimi spektralnimi podatki brez ponovne obdelave ali pretvorbe formata.

# 2. Komponente sistema

Raziskovalna oprema mora vključevati naslednje komponente in module:

- Prenosni UV-VIS-NIR spektrometer (350 nm – 2500 nm)

- Integriran notranji svetlobni vir (≥ 50 W) ali enakovreden

- Sistem merjenja z optičnimi vlakni z bifurkirano kontaktno sondo za odbojnost, sondo majhnega premera (2–3 mm) in sondo za praškaste vzorce

- Kalibracijski standardi: bela referenca (Spectralon ali enakovredna) in referenca za preverjanje valovne dolžine

- Prenosni računalnik z vnaprej nameščeno programsko opremo in kalibracijskimi datotekami za instrument

- Programski paket za nadzor instrumenta, zajemanje podatkov in izvoz podatkov

- USB in brezžična povezljivost, napajalni sistem ter vsi potrebni dodatki

# 3. Tehnične zahteve

Sistem mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične specifikacije:

- Spektralno območje: 350–2500 nm

- Spektralna ločljivost: ≤3 nm @ 700 nm, ≤10 nm @ 1400 nm in 2100 nm

- Spektralni vzorčni interval: ≤1–3 nm (ali enakovreden)

- Integriran svetlobni vir: notranji halogen ali enakovreden

- Natančnost valovne dolžine: možnost preverjanja z referenčnim standardom

- Hitrost merjenja: hitro zajemanje (≤1 sekunda)

- Povezovalniki: SMA za združljivost z obstoječimi optičnimi vlakni v laboratoriju

- Specializirane sonde: sonda za finozrnate praškaste materiale in sonda majhnega premera z velikostjo točke ≤2–3 mm

- Operacijska programska oprema: izvorna podpora za IndicoPro ali ASD RS3 za brezhibno integracijo z obstoječimi knjižnicami podatkov .sig in .asd

- Namenski krmilnik instrumenta: konfiguriran s kalibracijskimi datotekami za instrument

- Povezljivost: USB in brezžična (Wi-Fi ali enakovredna)

# 4. Programske zahteve

Programski paket mora biti popolnoma funkcionalen in vključen v ponudbo. Veljajo naslednje zahteve:

- Trajna polna licenca (brez obveznih ponavljajočih se naročnin za osnovno funkcionalnost)

- Popoln nadzor instrumenta in zajemanje spektralnih podatkov

- Predobdelava spektrov

- Izvoz v standardnih formatih (CSV, TXT ali enakovrednih)

- Vizualizacija, primerjava in analiza podatkov

- Neposredna uporaba ali uvoz obstoječih spektralnih podatkov ASD brez pretvorbe formata

- Nobena bistvena funkcionalnost ne sme zahtevati dodatnih plačljivih modulov

# 5. Druge zahteve

- Ponudba mora vključevati celotno dobavo sistema, montažo in verifikacijo funkcionalnosti

- Sistem mora biti dobavljen z vsemi potrebnimi dodatki za popolno delovanje

- Popolna dokumentacija, vključno z uporabniškimi priročniki in tehničnimi specifikacijami

- Usposabljanje uporabnikov za upravljanje instrumenta, zajemanje podatkov, obdelavo in izvoz; usposabljanje mora vključevati navodila za ohranjanje skladnosti z obstoječimi merilnimi protokoli

- Tehnična podpora in dostopnost servisa znotraj Evrope

- Najmanj enoletno garancijsko obdobje

- Vključeni morajo biti avtomatizirani ali vodeni postopki kalibracije

- Vključen mora biti bel referenčni standard; vključena mora biti referenca za preverjanje valovne dolžine

- Instrument mora biti skladen z oznako CE ali enakovrednimi varnostnimi standardi

SKLOP 5: 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC)

# 1. Pregled

Dobavljena raziskovalna oprema je prenosni optični merilni sistem za brezkontaktno, celopoljno 3D analizo površinskih premikov, deformacij in oblike na podlagi digitalne korelacije slik (DIC). Sistem mora biti primeren za testiranje materialov in mora podpirati karakterizacijo kvazistatičnega in dinamičnega odziva različnih materialov, velikosti vzorcev, meril in hitrosti deformiranja, vključno z nateznimi, tlačnimi, upogibnimi in termomehanskimi preskusi, tako v laboratorijskem kot terenskem okolju.

# 2. Komponente sistema

Raziskovalna oprema mora vključevati naslednje komponente in module, ki tvorijo popoln, delujoč DIC sistem:

- Sistem stereoskopskih kamer, sestavljen iz dveh identičnih digitalnih kamer, vključno z visokokakovostnimi lečami

- Prenosni, tog montažni sistem, vključno s težkim stojalom, horizontalno tirno ploščadjo in natančno nastavljivimi nosilci za pozicioniranje kamer in svetlobnih virov

- Osvetljevalni sistem, ki zagotavlja stabilno, enakomerno svetlobo brez utripanja, primeren za sinhronizacijo z zajemanjem kamer za kvazistatično testiranje

- Kalibracijska tarča(e), vključno z vsaj eno natančno kalibracijsko ploščo ustreznih dimenzij za predvidena vidna polja sistema

- Sinhronizacijska in podatkovna zajemna enota, ki omogoča popolno uskladitev delovanja kamer, osvetlitve in zunanjih analognih/digitalnih signalov

- Analogno-digitalni pretvornik (ADC) za sinhronizirano snemanje signalov iz preskusne opreme (npr. merilniki sile, ekstenzometri, senzorji premika prečke), z vsaj 3 neodvisnimi, sočasnimi vzorčevalnimi kanali

- Računalniški sistem (namizna delovna postaja, prenosnik ali integriran PC), konfiguriran za zajemanje slik v realnem času, shranjevanje podatkov in naknadno obdelavo

- Integrirana programska platforma za nadzor sistema, zajemanje slik, kalibracijo, 2D in 3D DIC obdelavo, izračun deformacij ter vizualizacijo in izvoz podatkov

- Vsi potrebni priključni kabli, napajalniki, vmesniške kartice in dodatki za popolno delovanje sistema

- Zaščitna, robustna transportna torba(e) za vse glavne komponente sistema

# 3. Tehnične zahteve

Sistem mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične specifikacije:

- Kamere: dve identični kameri, konfigurirani za stereoskopsko slikanje. Vsaka kamera mora omogočati tudi neodvisno delovanje za 2D DIC meritve

- Ločljivost senzorja: najmanj 5 efektivnih megapikslov na kamero

- Vmesnik: USB 3.0 ali enakovreden hitri vmesnik

- Barvna globina piksla: najmanj 8-bitna sivinska

- Hitrost sličic: najmanj 30 sličic na sekundo pri polni ločljivosti senzorja

- Leče: vsaj en par ujemajočih se leč; industrijski standardni nosilec leč (npr. C-mount ali F-mount ali enakovreden)

- Montažni sistem: toga tirna ploščad, ki omogoča nastavljivo stereo razdaljo in neodvisno pozicioniranje kamer (nagib, rotacija)

- Osvetlitev: vsaj dva neodvisna LED ali enakovredna svetlobna vira z nastavljivo intenziteto

- Kalibracija: kalibracija s strani uporabnika z uporabo dobavljenih kalibracijskih tarč; programska oprema mora zagotavljati avtomatizirano ali polavtomatizirano kalibracijo s povratno informacijo o kakovosti

- Merilne zahteve: 2D DIC in 3D DIC, ki sledi površinskim vzorcem za izračun celopoljnih premikov, deformacij in 3D oblike

- Natančnost premika: natančnost podpiksla; proizvajalec mora navesti tipično natančnost premika

- Merjenje deformacij: inženirska deformacija, Green-Lagrangeova deformacija, prava deformacija in druge glavne zvrsti deformacij iz polja premikov

- Območje deformacij: ≤ 0,01 % do ≥ 200 % deformacije (elastične do velike plastične deformacije)

- Natančnost deformacij: ≤ 100 mikrodeformacij (µε) na reprezentativni površini materiala

- Delovno območje: nastavljivo vidno polje od 20 mm do 1000 mm diagonalno preko menjave leč in nastavljivosti ploščadi

- Sinhronizacijska enota: sistem mora vključevati namensko strojno opremo za usklajevanje sprožanja kamer, nadzora osvetlitve in zajemanja analognih podatkov z natančnostjo na ravni mikrosekund

- Analogni vhodi: najmanj trije neodvisni, sočasni analogni vhodni kanali

- Načini sprožanja: notranje sprožanje (neprekinjeno) in zunanje sprožanje (sinhronizacija s preskusnim strojem ali zunanjimi dogodki)

# 4. Programske zahteve

Programski paket mora biti popolnoma funkcionalen in vključen v ponudbo. Veljajo naslednje zahteve:

- Trajna polna programska licenca brez ponavljajočih se naročnin oz. dodatnih plačil.

- Integriran nadzor nad nastavitvami kamer, zajemanjem slik, sprožanjem in snemanjem analognih podatkov

- Kalibracija s strani uporabnika z avtomatiziranim zaznavanjem markerjev in povratno informacijo o kakovosti v realnem času

- 2D in 3D digitalna korelacija slik za izračun premikov, deformacij in površinske oblike

- Izbira področja zanimanja (ROI), maskiranje in definiranje korelacijskih parametrov (velikost podmnožice, korak itd.)

- Izračun več zvrsti deformacij, vključno z inženirsko, Green-Lagrangeovo, pravo deformacijo, glavnimi, osnimi, prečnimi in strižnimi deformacijami

- Virtualni ekstenzometri in merilniki napetosti na poljubnih položajih z izvlekom časovne zgodovine podatkov

- Vizualizacija premikov in deformacij kot barvno kodirane površinske karte, konturni diagrami in vektorska polja, prekrita na površino vzorca

- Grafični prikaz premikov, deformacij in sinhroniziranih analognih podatkov (obremenitev, premik prečke) v odvisnosti od časa ali drug od drugega (npr. krivulje napetost-deformacija)

- Izvoz v standardnih formatih (JPEG, PNG, TIFF, CSV, TXT), ter združljivo z MATLAB in Python

- Posodobitve programske opreme in popravki napak v garancijskem obdobju brez dodatnih stroškov

# 5. Druge zahteve

- Ponudba mora vključevati celotno dobavo sistema, montažo in verifikacijo funkcionalnosti

- Sistem mora biti dobavljen z vsemi potrebnimi dodatki za popolno delovanje

- Popolna dokumentacija, vključno z uporabniškimi priročniki in tehničnimi specifikacijami

- Usposabljanje uporabnikov za nastavitev sistema, kalibracijo, zajemanje, DIC obdelavo in analizo podatkov

- Tehnična podpora in dostopnost servisa znotraj Evrope je zahtevana

- Najmanj enoletno garancijsko obdobje, ki pokriva kamere, sinhronizacijsko enoto, podporo za programsko opremo in vse dobavljene dodatke

- Sistem mora biti skladen z veljavnimi varnostnimi standardi, vključno z oznako CE ali enakovredno

- POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih, za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz tega poglavja.

Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji se upošteva točka 2.8. »GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI NIMAJO SEDEŽA V REPUBLIKI SLOVENIJI« te dokumentacije.

  - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj: Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. |
| --- | --- |
| GLAVNI PONUDNIK in PARTNERJI V SKUPNI PONUDBI | DOKAZILO: izpolnjeni in podpisani obrazci: - Obrazec št. 3: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje - Obrazec št. 4: Izjava in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravna oseba (potrebno samo v primeru, če ponudnik sam ne priloži potrdila o nekaznovanosti*) - Obrazec št. 5: Izjava in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba (potrebno samo v primeru, če ponudnik sam ne priloži potrdila o nekaznovanosti*) Potrdilo/a o nekaznovanosti za pravno/e in fizično/e osebo/e iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje izdano v fazi oddaje ponudbe. |
| PODIZVAJALEC in DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI BO UPORABIL PONUDNIK (81. člen ZJN-3) | MORAJO VSI izpolnjevati pogoj DOKAZILO: enako kot glavni ponudnik |
| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. |
| GLAVNI PONUDNIK in PARTNERJI V SKUPNI PONUDBI | DOKAZILO: izpolnjeni in podpisani obrazci: - Obrazec št. 3: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje; |
| PODIZVAJALEC in DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI BO UPORABIL PONUDNIK (81. člen ZJN-3) | MORAJO VSI izpolnjevati pogoj DOKAZILO: enako kot glavni ponudnik |

| POGOJ 3 a) Evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja b) Prekršek v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt: a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. b) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |
| --- | --- |
| GLAVNI PONUDNIK in PARTNERJI V SKUPNI PONUDBI | DOKAZILO: izpolnjeni in podpisani obrazci: - Obrazec št. 3: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje |
| PODIZVAJALEC in DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI BO UPORABIL PONUDNIK (81. člen ZJN-3) | MORAJO VSI izpolnjevati pogoj DOKAZILO: enako kot glavni ponudnik |

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo:

- izpisa iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekti lahko s pomočjo spletne strani

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search poiščejo katera država in kateri organ vodi evidenco o nekaznovanosti, in sicer:

- Evidence of absence of conviction for legal persons and

- Evidence of absence of conviction for natural persons.

V kolikor država v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja teh dokumentov in potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, gospodarski subjekt naročniku namesto pisnega dokazila posreduje zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni previdena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Naročnik bo kot ustrezna štel dokazila, katerih izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za prejem ponudb ali prijav, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb ali prijav.

V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta  razvidno, da uveljavlja popravni mehanizem, v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt mora popravni mehanizem in dokaze zanj nujno uveljavljati že ob predložitvi ponudbe in kasneje slednjega ne bo mogel storiti, niti ga k temu ne bo pozival naročnik.

  - POGOJI ZA SODELOVANJE

    - Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije je naveden v Prilogi XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku oddaje javnega naročila od njih zahteva, da predložijo dokazilo o zadevnem dovoljenju ali članstvu. Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila. |
| --- | --- |
| GLAVNI PONUDNIK in PARTNERJI V SKUPNI PONUDB | DOKAZILO: izpolnjeni in podpisani obrazci: - Obrazec št. 3: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje |
| PODIZVAJALEC DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI BO UPORABIL PONUDNIK (81. člen ZJN-3) | MORAJO VSI izpolnjevati pogoj (v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del) DOKAZILO: enako kot glavni ponudnik |

| POGOJ 2 Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena ZIntPK naročniki ne smejo sodelovati | Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabil, ne smejo biti uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati. V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika (obrazec Izjava o lastniških deležih), ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. S podpisom Izjave o nepovezanosti tudi jamčijo, da niso povezani s funkcionarjem oziroma z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK. |
| --- | --- |
| GLAVNI PONUDNIK PARTNERJI V SKUPNI PONUDBI | DOKAZILO: izpolnjeni in podpisani obrazci: - Obrazec št. 3: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje - Obrazec št. 6: Izjava o lastniških deležih - Obrazec št. 7: Izjava o nepovezanosti |
| PODIZVAJALEC DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI BO UPORABIL PONUDNIK (81. člen ZJN-3) | MORAJO VSI izpolnjevati pogoj DOKAZILO: enako kot glavni ponudnik |

    - Tehnična in strokovna sposobnost

| POGOJ 1 Izpolnjevanje tehničnih zahtev in zahtev glede zagotavljanja servisa | Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo, da je v celoti sposoben zagotoviti vse tehnične elemente opreme, ki so predmet javnega razpisa. V kolikor servisa ponudnik ne izvaja sam, mora zagotoviti usposobljenega serviserja s sedežem v EU, za servisiranje ponujene opreme in za to predložiti ustrezna dokazila. |
| --- | --- |
| GLAVNI PONUDNIK | DOKAZILO: izpolnjeni in podpisani obrazci - Obrazec št. 9: Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev; - Lasten obrazec z natančno specifikacijo popisa opreme, - Tehnična dokumentacija (prospekti, certifikati, in drugi dokumenti), iz katerih bo nesporno razvidno, da je ponujena oprema v celoti skladna z naročnikovimi tehničnimi zahtevami, - Lastna pisna izjava, da je ponudnik hkrati tudi pooblaščeni serviser in ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme, skupaj s certifikatom. ali - v primeru, če servisa/vzdrževanja ne izvaja sam ponudnik, potem se predloži fotokopija sklenjene pogodbe med ponudnikom in pooblaščenim serviserjem, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme, v kolikor ni sam pooblaščen. V tem primeru mora ponudnik predložiti certifikat za serviserja in tega nominirati kot podizvajalca ter zanj v ponudbi priložiti vse obrazce, ki so zahtevani za podizvajalca. |
| PARTNERJI V SKUPNI PONUDBI, PODIZVAJALEC in DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI BO UPORABIL PONUDNIK (81. člen ZJN-3) | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

- MERILA

SKLOP 1: Prenosni spektrofotometer / kolorimeter

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo skladno z merilom za izbor. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, določenim v Tehnični specifikaciji. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo, ki dosega minimalnih  tehnične zahteve, bo v elementih, ki so merilo za izbor, prejel dodatne točke.

Izmed dopustnih ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz merila cena ter merila kakovosti, ki so natančneje opredeljena v nadaljevanju.

Najvišje število točk pri merilu cena je 50 in najvišje število točk pri merilu kakovosti je 50. Skupno število točk je 100, izbran pa bo ponudnik z najvišjim številom točk.

V primeru, ko bi dva ali več ponudnikov podala ponudbe, ki bodo dosegle enako število točk, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki bo prva prispela v informacijski sistem e-JN.

# Merilo cena:

Ponudbi z najnižjo skupno ceno (brez DDV) bo dodeljenih 50 točk.

Ostalim ponudbam bo dodeljeno število točk, izračunano po formuli:

50 × (najnižja ponudbena cena / ocenjevana ponudba)

Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave, itd.), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vse potne stroške (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati nemoteno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe.

V primeru različnih navedb cene v ponudbeni dokumentaciji se bo upoštevala cena, navedena v ponudbi.

# b) Merilo kakovost

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Skupno število točk, ki jih lahko prejme ocenjevana ponudba na podlagi merila kakovosti, je 50.

Vsaka ponudba bo dosegla točke glede na izpolnjevanje spodaj navedenih kriterijev:

- Ponovljivost, boljša od minimalne zahteve iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: ≤ 0,05 ΔEab; točkovano: ≤ 0.03 ΔEab). – 7,5 točke

- Instrumentalno ujemanje, boljše od minimalne zahteve iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: ≤ 0,20 ΔEab; točkovano: ≤ 0.15 ΔEab). – 7,5 točke

- Hitrejša hitrost merjenja od minimalne zahteve iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: ≤ 2 sekundi; točkovano: ≤1 sekunda za merjenje barv)– 7.5 točke

- Širše območje valovnih dolžin od minimalno zahtevanega v tehničnih specifikacijah (minimalna zahteva: 400–700 nm; točkovano: ˂ 400 nm in/ali > 700 nm). – 7,5 točke

- Manjša merilna odprtina za analizo manjših detajlov (minimalna zahteva: ≤ 5 mm; točkovano: ≤ 3 mm). -- 10 točk

- Podaljšana življenjska doba baterije (≥8 ur neprekinjenega delovanja). -- 2,5 točke

- Dodatne napredne programske licence (npr. spektralne knjižnice, baze pigmentov, večuporabniške licence). – 2,5 točke

- Daljše garancijsko obdobje (≥ 2 leti, vključno s kalibracijo in vzdrževalnim servisom). -- 2,5 točke

- Lokalni servis in kalibracija na voljo v državi namestitve (pooblaščeni servisni center ali predstavnik v državi). – 2,5 točke

SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI)

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo skladno z merilom za izbor. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, določenim v Tehnični specifikaciji. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo, ki dosega minimalne tehnične zahteve, bo v elementih, ki so merilo za izbor, prejel dodatne točke.

Izmed dopustnih ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko  najugodnejše ponudbe.

Merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz merila cena ter merila kakovosti, ki so natančneje opredeljena v nadaljevanju.

Najvišje število točk pri merilu cena je 50 in najvišje število točk pri merilu kakovosti je 50. Skupno število točk je 100, izbran pa bo ponudnik z najvišjim številom točk.

V primeru, ko bi dva ali več ponudnikov podala ponudbe, ki bodo dosegle enako število točk, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki bo prva prispela v informacijski sistem e-JN.

# a) Merilo cena

Ponudbi z najnižjo skupno ceno (brez DDV) bo dodeljenih 50 točk.

Ostalim ponudbam bo dodeljeno število točk, izračunano po formuli:

50 × (najnižja ponudbena cena / ocenjevana ponudba)

Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave, itd.), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vse potne stroške (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati nemoteno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe.

V primeru različnih navedb cene v ponudbeni dokumentaciji se bo upoštevala cena, navedena v ponudbi.

# b) Merilo kakovost

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Skupno število točk, ki jih lahko prejme ocenjevana ponudba na podlagi merila kakovosti, je 50.

Vsaka ponudba bo dosegla točke glede na izpolnjevanje spodaj navedenih kriterijev:

- Večje število spektralnih pasov (≥ 15). -- 7,5 točke

- Širše spektralno območje v UV in/ali NIR od minimalno zahtevanega iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: 380–800 nm; točkovano: ˂ 380 nm in/ali ˃ 800 nm). -- 10 točk

- Ožja pasovna širina filtra (≤ 10 nm FWHM). -- 5 točk

- Višja ločljivost senzorja kamere (˃ 30 MP). -- 5 točk

- Dodatni načini slikanja od obveznega minimuma iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: 4 načini; točkovano: 6+). -- 7,5 točke

- Odprtokodna ali brezplačna programska oprema. -- 5 točk

- Vključen sistem za podporo slikanju (kopirno stojalo, stojalo ali enakovredna toga montažna rešitev). -- 5 točk

- Daljše garancijsko obdobje (≥ 2 leti). – 2,5 točke

- Lokalni servis in kalibracija na voljo v državi namestitve (pooblaščeni servisni center ali predstavnik v državi). -- 2,5 točke

SKLOP 3: Termovizijska kamera

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo skladno z merilom za izbor. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, določenim v Tehnični specifikaciji. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo, ki dosega minimalne tehnične zahteve, bo v elementih, ki so merilo za izbor, prejel dodatne točke.

Izmed dopustnih ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz merila cena ter merila kakovosti, ki so natančneje opredeljena v nadaljevanju.

Najvišje število točk pri merilu cena je 50 in najvišje število točk pri merilu kakovosti je 50. Skupno število točk je 100, izbran pa bo ponudnik z najvišjim številom točk.

V primeru, ko bi dva ali več ponudnikov podala ponudbe, ki bodo dosegle enako število točk, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki bo prva prispela v informacijski sistem e-JN.

# a) Merilo cena

Ponudbi z najnižjo skupno ceno (brez DDV) bo dodeljenih 50 točk.

Ostalim ponudbam bo dodeljeno število točk, izračunano po formuli:

50 × (najnižja ponudbena cena / ocenjevana ponudba)

Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave, itd.), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vse potne stroške (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati nemoteno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe.

V primeru različnih navedb cene v ponudbeni dokumentaciji se bo upoštevala cena, navedena v ponudbi.

# b) Merilo kakovost

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Skupno število točk, ki jih lahko prejme ocenjevana ponudba na podlagi merila kakovosti, je 50.

Vsaka ponudba bo dosegla točke glede na izpolnjevanje spodaj navedenih kriterijev:

- Višja naravna ločljivost IR detektorja (≥ 640 x 480 pixels). -- 10 točk

- Boljša toplotna občutljivost (NETD ≤ 30mK). -- 7.5 točk

- Višje temperaturno merilno območje (razširitev zgornjega območja do ≥ 1200°C). -- 7.5 točk

- Večji digitalni zoom od minimalnega iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: ≥ 4× neprekinjen; točkovano: ≥ 8x neprekinjen). -- 5 točk

- Tri ali več zamenljivih leč (≥ 3 leče). -- 5 točk

- Možnost ustvarjanja in nalaganja vnaprej načrtovanih poti pregleda na kamero ter upravljanja poti s programsko opremo. -- 5 točk

- Daljša življenjska doba baterije (≥ 3 ure neprekinjenega delovanja na baterijo). -- 2,5 točke

- Permanentna programska licenca. -- 2,5 točke

- Daljše garancijsko obdobje (≥ 2 leti). – 2,5 točke

- Lokalni servis in kalibracija na voljo v državi namestitve (pooblaščeni servisni center ali predstavnik v državi). – 2,5 točke

SKLOP 4: UV-VIS-NIR Spektrometer

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo skladno z merilom za izbor. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, določenim v Tehnični specifikaciji. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo, ki dosega minimalne tehnične zahteve, bo v elementih, ki so merilo za izbor, prejel dodatne točke.

Izmed dopustnih ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz merila cena ter merila kakovosti, ki so natančneje opredeljena v nadaljevanju.

Najvišje število točk pri merilu cena je 50 in najvišje število točk pri merilu kakovosti je 50. Skupno število točk je 100, izbran pa bo ponudnik z najvišjim številom točk.

V primeru, ko bi dva ali več ponudnikov podala ponudbe, ki bodo dosegle enako število točk, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki bo prva prispela v informacijski sistem e-JN.

# a) Merilo cena

Ponudbi z najnižjo skupno ceno (brez DDV) bo dodeljenih 50 točk.

Ostalim ponudbam bo dodeljeno število točk, izračunano po formuli:

50 × (najnižja ponudbena cena / ocenjevana ponudba)

Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave, itd.), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vse potne stroške (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati nemoteno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe.

V primeru različnih navedb cene v ponudbeni dokumentaciji se bo upoštevala cena, navedena v ponudbi.

# b) Merilo kakovost

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Skupno število točk, ki jih lahko prejme ocenjevana ponudba na podlagi merila kakovosti, je 50.

Vsaka ponudba bo dosegla točke glede na izpolnjevanje spodaj navedenih kriterijev:

- Višja spektralna ločljivost od minimalne iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: ≤ 3 nm @ 700 nm, ≤ 10 nm @ 1400 nm in 2100 nm; točkovano: ≤ 2 nm @ 700 nm in/ali ≤ 6 nm @ 1400/2100 nm). -- 10 točk

- Višje razmerje med signalom in šumom od trenutno obstoječega sistema ASD LabSpec (≥ 9000:1 @700 nm in 1400 nm, ≥ 4000:1 @2100 nm). -- 5 točk

- Hitrejša hitrost zajemanja od minimalne iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: ≤ 1 sekunda; točkovano:≤ 0,5 sekunde). -- 5 točk

- Popolna združljivost z obstoječimi dodatki ASD (sonde in optična vlakna) ter brezhibna integracija v delovni tok. -- 15 točk

- Atenuator (atenuator s priključkom SMA za preprečevanje nasičenja signala pri virih z visoko svetlostjo). -- 5 točk

- Torbica za prenašanje (vključena kot standard za varen transport in shranjevanje). -- 2,5 točke

- Napredna programska oprema za modeliranje (multivariatna analiza, kemometrično modeliranje ali ekstrakcija spektralnih značilk). -- 2,5 točke

- Daljše garancijsko obdobje (≥ 2 leti). -- 2,5 točke

- Lokalni servis in kalibracija na voljo v državi namestitve (pooblaščeni servisni center ali predstavnik v državi). -- 2,5 točke

SKLOP 5: 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC)

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo skladno z merilom za izbor. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, določenim v Tehnični specifikaciji. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo, ki dosega minimalne tehnične zahteve, bo v elementih, ki so merilo za izbor, prejel dodatne točke.

Izmed dopustnih ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz merila cena ter merila kakovosti, ki so natančneje opredeljena v nadaljevanju.

Najvišje število točk pri merilu cena je 50 in najvišje število točk pri merilu kakovosti je 50. Skupno število točk je 100, izbran pa bo ponudnik z najvišjim številom točk.

V primeru, ko bi dva ali več ponudnikov podala ponudbe, ki bodo dosegle enako število točk, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki bo prva prispela v informacijski sistem e-JN.

# a) Merilo cena

Ponudbi z najnižjo skupno ceno (brez DDV) bo dodeljenih 50 točk.

Ostalim ponudbam bo dodeljeno število točk, izračunano po formuli:

50 × (najnižja ponudbena cena / ocenjevana ponudba)

Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave, itd.), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vse potne stroške (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati nemoteno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Najnižja ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe. V primeru različnih navedb cene v ponudbeni dokumentaciji se bo upoštevala cena, navedena v ponudbi.

# b) Merilo kakovost

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Skupno število točk, ki jih lahko prejme ocenjevana ponudba na podlagi merila kakovosti, je 50.

Vsaka ponudba bo dosegla točke glede na izpolnjevanje spodaj navedenih kriterijev:

- Višja ločljivost senzorja kamere od minimalne iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: ≥ 5 MP; točkovano: ≥ 9 MP na kamero). – 7,5 točke

- Višja barvna globina piksla od minimalne iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: 8-bit; točkovano: ≥ 10-bit). -- 5 točk

- Višja hitrost sličic od minimalne iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: ≥ 30 fps; točkovano: ≥ 60 fps pri polni ločljivosti). -- 5 točk

- Večje število analognih vhodnih kanalov od minimalnega iz tehničnih specifikacij (minimalna zahteva: ≥ 3 kanali; točkovano: ≥ 5 kanali). -- 5 točk

- Polariziran svetlobni sistem vključen kot standard (osvetlitev plus navzkrižno polariziran filter kamere). -- 5 točk

- Integriran PC krmilnik vključen (predkonfiguriran, prednameščen, pripravljen za delovanje). -- 5 točk

- Napredno modeliranje materialov ali kvantifikacija napetosti (VFM, validacija FEM, itd.). -- 5 točk

- Boljša natančnost deformacij od minimalne iz tehničnih specifikacij z dokumentirano validacijo (minimalna zahteva: ≤ 100 µɛ; točkovano: ≤ 50 µɛ). – 7,5 točke

- Daljše garancijsko obdobje. – 2,5 točke

- Lokalni servis in kalibracija na voljo v državi namestitve (pooblaščeni servisni center ali predstavnik v državi). – 2,5 točke

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

Instrument zavarovanja:   	Nepreklicna in brezpogojna bančna garancija oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za vsak posamezni sklop opreme

Višina zavarovanja: 		5 % skupnega pogodbenega zneska (z DDV) – za vsak sklop

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v petnajstih (15) dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izpolnjene. V kolikor izbrani ponudnik najkasneje v roku petnajst (15) dni od sklenitve pogodbe ne bo predložil zahtevanega finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, se šteje da odstopa od sklenitve pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

- VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj v tabeli našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja.

Zaželeno je, da je dokumentacija:

- vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, zložene po vrstnem redu kot so navedeni v tabeli spodaj te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano;

- so popravljene napake označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo;

- vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen obrazcev, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo podizvajalci.

Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev, sicer bo izločen.

V kolikor so pri posameznih pogojih kot dokazila določene lastne izjave ali druge priloge morajo te biti predložene in ustrezno označene:

| OBRAZEC | NAZIV | OPOMBE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba – povzetek predračuna | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| Priloga | Pooblastilo za podpis ponudbe, če ponudbe ne podpiše zakoniti zastopnik | Lasten obrazec |
| 2 | Podatki o gospodarskem subjektu | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 4 | Izjava in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravna oseba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 5 | Izjava in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 6 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 7 | Izjava o nepovezanosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 8 | Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z vzorcem garancije | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 9 | Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev za vsak posamezni sklop: - SKLOP 1: Prenosni spektrofotometer / kolorimeter, - SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI), - SKLOP 3: Termovizijska kamera, - SKLOP 4: UV-VIS-NIR Spektrometer, - SKLOP 5 : 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC); (V primeru, če ponudnik odda naročilo za več sklopov to primerno označi na obrazcu. | DOKAZILO: izpolnjeni in podpisani obrazci - Obrazec št. 9: Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev; - Lasten obrazec z natančno specifikacijo popisa opreme, Tehnična dokumentacija (prospekti, certifikati, in drugi dokumenti), iz katerih bo nesporno razvidno, da je ponujena oprema v celoti skladna z naročnikovimi tehničnimi zahtevami, Dokumentacija, ki izkazuje, da oprema izpolnjuje kriterije po merilih, kot so določeni v razpisu (samo v primeru, ko ponudnik dokazuje lastnosti opreme, ki se točkujejo po merilih iz razpisa, - Lastna pisna izjava, da je ponudnik hkrati tudi pooblaščeni serviser in ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme, skupaj s certifikatom. ali - v primeru, če servisa/vzdrževanja ne izvaja ponudnik sam ponudnik, potem se predloži fotokopija sklenjene pogodbe med ponudnikom in pooblaščenim serviserjem, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme. V tem primeru mora ponudnik predložiti cerifikat za serviserja in tega nominirati kot podizvajalca ter zanj v ponudbi priložiti vse obrazce, ki so zahtevani za podizvajalca. |
| 10 | Udeležba podizvajalca (v primeru, da ima ponudnik podizvajalca) | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 11 | Soglasje podizvajalca (v primeru, da ima ponudnik podizvajalca in podizvajalec zahteva neposredno plačilo) | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 12 | Udeležba subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik (v primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugega subjekta) | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 13 | Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov (v primeru skupne ponudbe) | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 14 | Izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 15 | Vzorec pogodbe | Podpisan in žigosan. |

PONUDBA  POVZETEK PREDRAČUNA			                                      Obrazec 1

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe na javno naročilo dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«, dajemo ponudbo za (ustrezno označite, po potrebi izbrišite posamezni sklop v kolikor sodelujete samo pri določenih sklopih):

SKLOP 1: Prenosni spektrofotometer / kolorimeter,

SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI)

SKLOP 3: Termovizijska kamera

SKLOP 4: UV-VIS-NIR Spektrometer

SKLOP 5: 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC)

- PONUDBA ŠTEVILKA:

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo dajemo: (ustrezno označite)

samostojno;

z naslednjimi partnerji (navedite samo nazive podjetij):

z naslednjimi podizvajalci (navedite nazive podjetij):

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo nazive podjetij):

- PONUDBENI ZNESEK:

Izjavljamo, da smo pri izračunu cene opreme ter skupnem ponudbenem znesku upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cene.

V skladu s pogoji in zahtevami iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila znaša vrednost naše ponudbe za  SKLOP (ustrezno označite, po potrebi izbrišite posamezni sklop v kolikor sodelujete samo pri določenih sklopih):

SKLOP 1: Prenosni spektrofotometer / kolorimeter:

| ponudbeni znesek brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| ponudbeni znesek z DDV | EUR |

SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI):

| ponudbeni znesek brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| ponudbeni znesek z DDV | EUR |

SKLOP 3: Termovizijska kamera:

| ponudbeni znesek brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| ponudbeni znesek z DDV | EUR |

SKLOP 4: UV-VIS-NIR Spektrometer:

| ponudbeni znesek brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| ponudbeni znesek z DDV | EUR |

SKLOP 5: 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC)

| ponudbeni znesek brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| ponudbeni znesek z DDV | EUR |

- ROK DOBAVE:

Rok za dobavo raziskovalne opreme in izvedbo vseh pogodbenih obveznosti v okviru javnega naročila, velja za vse sklope in znaša največ 3 tedne  (21. dni) od dneva podpisa pogodbe.

Izjavljamo (obkrožite oz. ustrezno označite da bo jasno razvidna vaša izbira),

- da smo pooblaščeni servis/serviser in imamo certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme,

ali

- prilagamo fotokopijo sklenjene pogodbe med ponudnikom in pooblaščenim servisom/serviserjem, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme (v kolikor ni sam pooblaščen) in potrdilo proizvajalca opreme o usposobljenosti serviserja, pri čemer se potrdilo glasi na ime in priimek serviserja.

III. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je veljavna najmanj 60 dni šteto od roka, za oddajo ponudb. Z oddajo ponudb ponudnik sprejema rok veljavnosti ponudbe.

- IZJAVA PONUDNIKA

Zavezujemo se, da bomo dobavo in vse storitve izvršili skladno z zahtevami naročnika, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da nam v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenjena pogodba zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

Kraj in datum: 		             žig:          Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			             _______________________________

NAVODILO: Podpisan in izpolnjen Obrazec 1 ponudnik v informacijskem sistemu e-JN »naloži« v .pdf datoteki v razdelek »Predračun«. Ta obrazec bo razkrit na javnem odpiranju ponudb.

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU				               Obrazec 2

Javno naročilo: Dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«

| NAZIV IN NASLOV PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE* |  |
| KONTAKTNA OSEBA, TELEFON IN E-POŠTA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA ID ŠTEVILKA ZA DDV |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV Z NAVEDBO BANK |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV ZA VROČITEV ODLOČITVE PO 90. ČLENU ZJN-3 PREKO PORTALA JAVNIH NAROČIL |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA** (zakoniti zastopniki, člani uprave |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA** (če ga gospodarski subjekt ima) |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE IN ODLOČANJE** (npr. prokuristi) EMŠO: |  |

* V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.

**Za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v kazenski evidenci.

Kraj in datum: 		žig:		Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________		            ____________________________________

NAVODILO: Obrazec izpolni samostojni ponudnik in v primeru skupne ponudbe vsi ponudniki – partnerji v skupni ponudbi.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE			    Obrazec 3

V zvezi z javnim naročilom dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si« po sklopih

__________________________________________________________________________

(naziv gospodarskega subjekta)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih storitev, ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

- vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oziroma da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku dajemo pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila in vse pogoje, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisane storitve, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

- bomo vse zahtevane storitve izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje sposobnosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo predložili zahtevana zavarovanja posla;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila;

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža –( če je to zahtevano);

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja, naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več;

- na dan oddaje ponudbe nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa ta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz te dokumentacije, četudi niso izrecno navedeni v tej izjavi, izhajajo pa iz ostale razpisne dokumentacije za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik v zvezi z oddajo javnega naročila dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si« pridobi podatke za preveritev ponudbe/zahtev iz poglavja Pogoji za priznanje sposobnosti - Razlogi za izključitev te dokumentacije, v skladu z 89. členom ZJN-3, v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum: 		žig:	             Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________		             ____________________________________

NAVODILO: Obrazec se po potrebi ustrezno razmnoži. Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci, in vsi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

PRAVNA OSEBA									Obrazec 4

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba       (naziv), ki posluje na naslovu       z matično številko:      , ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- da nam (gospodarskemu subjektu) ni bila v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil;

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (številka vložka) |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

Kraj in datum: 	                 žig:		Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			____________________________________

NAVODILO: Obrazec se po potrebi ustrezno razmnoži in izpolni za vsakega ponudnika/partnerja/podizvajalca/subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

FIZIČNA OSEBA									 Obrazec 5

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil;

- bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

pooblastilo za (ustrezno označiti). V kolikor oseba opravlja več funkcij hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.

zastopanje			 odločanje				 nadzor

Kraj in datum: 		     žig:		Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			____________________________________

NAVODILO: Obrazec se po potrebi ustrezno razmnoži in izpolni za vse zastopnike, pooblaščence za odločanje ali nadzor, in člane upravnih, vodstvenih in nadzornih organov ponudnika, partnerja, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik ali za vse osebe, ki imajo pooblastila za nadomeščanje zgoraj navedenih funkcij.

OPOMBA: Obrazec mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Te izjave ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH						              Obrazec 6

V zvezi z javnim naročilom za dobavo in instalacijo raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si« posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (številka vložka):

Matična številka podjetja:

ID številka za DDV:

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Naziv podjetja | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Naziv podjetja | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavežemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kraj in datum: 	                 žig:		Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			____________________________________

NAVODILO: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

OPOMBA: V skladu s pojasnilom Komisije za preprečevanje korupcije (objavljeno na spletni https://www.kpk-rs.si/storage/uploads/c87d45c8-3ba2-4ff2-b743-13dea58d9b93/sistemsko-pojasnilo-lasntiska-struktura.pdf), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.
IZJAVA O NEPOVEZANOSTI						               Obrazec 7

V zvezi z javnim naročilom za dobavo in instalacijo raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si« s pripadajočo strojno in programsko opremo

podpisani

__________________________________________________________________________

(navedba imena in priimka odgovorne osebe ponudnika/partnerja)

izjavljam, da poslovni subjekt

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc, matično številko in ID številko za DDV)

ni povezan s funkcionarji, ki v naročniku Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, opravljajo funkcijo in po mojem vedenju tudi ne z njihovimi družinskimi člani, na način določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Kraj in datum: 			žig:	Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			____________________________________

NAVODILO: Izjavo izpolni in podpišejo zakoniti zastopniki in pooblaščenci za odločanje ponudnika, posameznega člana skupine ponudnikov (partnerja) v primeru skupne ponudbe, podizvajalca (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter gospodarskega subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

OPOMBA: Besedilo prvega odstavka 35. člena ZIntPK se glasi:

»(1) Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

-udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

-neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu«.

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Z VZORCEM GARANCIJE		               Obrazec 8

V zvezi z javnim naročilom dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«, objavljenem na portalu javnih naročil dne       pod številko objave      , se zavezujemo, da bomo v petnajstih (15) dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročili originalno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum: 			žig:	Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			____________________________________

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI številka

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Javno naročilo dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: ……………………………………………………. (vpiše se naročnika Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK V EUR: 5 % sprejetega pogodbenega zneska v EUR z DDV, kar znaša       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, ki odpade na občino ter valuta) plačljiv v petih poslovalnih dneh od prejema zahteve v skladu z 20. členom EPGP iz leta 2010

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: katerikoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: …………………………………… (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršnikoli ugovor naročnika zavarovanja upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV			             Obrazec 9

V zvezi z izvedbo javnega naročila dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«

ponudnik

__________________________________________________________________________

(naziv ponudnika in polni naslov)

IZJAVLJAMO IN JAMČIMO

naročniku, da:

- smo v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zahteve razpisane opreme za posamezni sklope, ki so navedene v poglavju 3. Tehnične specifikacije, in sicer za sklop (ustrezno izberi ali izpolni izjavo za vsak posamezni sklop):

SKLOP 1: Prenosni spektrofotometer / kolorimeter,

SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI),

SKLOP 3: Termovizijska kamera,

SKLOP 4: UV-VIS-NIR Spektrometer,

SKLOP 5 : 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC);

- bomo zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo vseh storitev vezanih na predmetno javno naročilo, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in v skladu z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter našo ponudbo, dano v postopku oddaje javnega naročila.

Zagotovili bomo:

- dobavo, instalacijo, montažo in verifikacijo funkcionalnosti opreme iz posameznih sklopov, ki je predmet javnega naročila (pogoj za podpis primopredajnega zapisnika).

- dostavo opreme na mikrolokacijo, ki jo bo določil naročnik in tam vzpostavil njegovo delovanje, tako da je omogočena rutinska uporaba, skladno z zahtevanimi specifikacijami.

- garancijo, kot je to zahtevana za posamezni sklop,

- servis, kot je to zahtevano za posamezni sklop

Prav tako prilagamo dokumentacijo, ki izkazuje, da oprema izpolnjuje kriterije po merilih, kot so določeni v razpisu.

Kraj in datum: 		     žig:		Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			____________________________________

UDELEŽBA PODIZVAJALCA						             Obrazec 10

Pri izvedbi javnega naročila dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si« sodeluje naslednji podizvajalec:

| Naziv podizvajalca: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Polni naslov: |  |  |
| V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika | obkrožite/označite |  |
|  | DA | NE |
| Matična številka podizvajalca: |  |  |
| Davčna številka podizvajalca: |  |  |
| Transakcijski račun podizvajalca: |  |  |
| Elektronski naslov podizvajalca: |  |  |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca: |  |  |
| Opis dela javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta: storitev/blago, opis del): |  |  |
| Količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje: |  |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV, ki se oddaja v podizvajanje: |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo.

Podpis podizvajalca:

Kraj in datum: 		žig:	               Ime in priimek, podpis odgovorne osebe:

_______________________			    ______________________________

Podpis ponudnika:

Kraj in datum: 		žig:		Ime in priimek, podpis odgovorne osebe:

_______________________			______________________________

NAVODILO:  V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazec ustrezno razmnoži.

SOGLASJE PODIZVAJALCA NEPOSREDNO PLAČILO 		             Obrazec 11

Pri izvedbi javnega naročila dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«

podizvajalec __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(naziv podizvajalca in polni naslov)

SOGLAŠAMO

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo zgoraj navedenega predmetnega javnega naročila plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računu, ki jo bo naročniku izstavil dobavitelj.

Kraj in datum: 		 žig:		Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			____________________________________

NAVODILO: V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazec ustrezno razmnoži.

OPOMBA: Podizvajalec izpolni in podpiše to prilogo, v kolikor zahteva neposredna plačila. V nasprotnem primeru priloge ne izpolni in je ne prilaga ponudbeni dokumentaciji.

UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA PONUDNIK                                                            Obrazec 12

Pri izvedbi javnega naročila dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si« sodeluje naslednji subjekt:

| Naziv subjekta: |  |
| --- | --- |
| Polni naslov: |  |
| Matična številka subjekta: |  |
| Davčna številka subjekta: |  |
| Transakcijski račun subjekta: |  |
| Elektronski naslov subjekta: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki subjekta: |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivosti subjekta: |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV, ki jih bo opravil subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik: |  |
| Količina/delež (%) javnega naročila: |  |
| Kraj izvedbe: |  |
| Rok izvedbe: |  |

Za subjekt:

Kraj in datum: 		žig:		Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			 ______________________________

Za ponudnika:

Kraj in datum: 		žig:		Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			   ______________________________

NAVODILO:  V primeru, da ponudnik nastopa z več subjekti, se obrazec ustrezno razmnoži.

IZJAVA IN POBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE - SKUPINA PONUDNIKOV     Obrazec 13

Podpisani _________________________________________(ime in priimek pooblastitelja),

________________________________________________________________________ (naziv in naslov podjetja);

________________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja),

________________________________________________________________________ (naziv in naslov podjetja);

________________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja),

________________________________________________________________________ (naziv in naslov podjetja);

________________________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja),

________________________________________________________________________ (naziv in naslov podjetja);

1.  potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo nosilca posla oziroma poslovodečega partnerja ____________________________________ (naziv podjetja), zakonitega predstavnika podjetja ___________________________ (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani za dobava in instalacija raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini.

2. Izjavljamo, da bomo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bomo izbrani v tem javnem naročilu.

Kraj in datum: 			žig:		Ime in priimek ter podpis pooblastitelja:

_______________________				______________________________

Kraj in datum: 			     žig:	             Ime in priimek ter podpis pooblastitelja:

_______________________				______________________________

Kraj in datum: 			       žig:	Ime in priimek ter podpis pooblastitelja:

_______________________				______________________________

IZJAVA											Obrazec 14

__________________________________________________________________________

(naziv gospodarskega subjekta)

I Z J A V A

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini: a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji; b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Kraj in datum: 		žig:		Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:

_______________________			____________________________________

VZOREC POGODBE									 Obrazec 15

Pogodbeni stranki

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, matična številka: 1626990000, ID številka za DDV: SI 65565754, ki jo zastopa zakoniti zastopnik: prof. dr.  Marko Novinec, dekan (v nadaljevanju besedila: pooblaščeni naročnik oz. naročnik ali posamezno kot UL FKKT), ki izvaja skupno javno naročilo v svojem imenu in imenu in za račun vseh v skupno javno naročanje vključenih naročnikov in sicer:

- UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE, Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana, matična številka:       (v nadaljevanju besedila: pooblastitelj  UL ALUO)

- UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana, matična številka:       (v nadaljevanju besedila: pooblastitelj UL BF)

- NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Turjaška ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka:       (v nadaljevanju besedila: pooblastitelj NUK)

in

, matična številka:      , ID za DDV:      , ki ga zastopa zakoniti zastopnik:      , direktor/prokurist/zastopnik (v nadaljevanju besedila: dobavitelj)

(Opomba: vnese se podatke izbranega ponudnika, če družbo zastopa pooblastitelj naj se to navede)

sklepata

P O G O D B O

za dobavo in instalacijo raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«

UVODNA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, večna pot 113, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: naročnik), izvedla skupno javno naročilo po postopku naročila male vrednosti, v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljevanju besedila: ZJN-3), ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, dne      , pod številko objave      , z namenom sklenitve pogodbe za dobavo in instalacijo raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si«

- je naročnik izvedel predmetno javno naročilo v svojem imenu in imenu vseh pooblastiteljev, kot izhaja iz Pogodbe o sofinanciranju in ureditvi medsebojnih razmerji glede raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si« sklenjene dne       (v nadaljevanju besedila: Pogodba o sofinanciranju).

- nakup raziskovalne opreme, ki je predmet javnega razpisa, sofinancira Javna Agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije na podlagi Sklepa o izboru prijav za sofinanciranje nakupov v raziskovalne opreme, št. 6316-2/2025-109, z dne 22.12.2025.

- je dobavitelj je bil izbran na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v predmetnem javnem naročilu.

- člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o izvajanju te pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je nakup in dobava raziskovalne opreme »Mobilni laboratorij E-RIHS.si« za:

- SKLOP 1: Prenosni spektrofotometer / kolorimeter,

- SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI),

- SKLOP 3: Termovizijska kamera,

- SKLOP 4: UV-VIS-NIR Spektrometer,

- SKLOP 5: 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC);

s pripadajočo strojno in programsko opremo (v nadaljevanju besedila vse skupaj kot: oprema ali blago).

Dobavitelj zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno.

Dobava opreme s to pogodbo in javnim naročilom obsega dostavo, montažo in vzdrževanje opreme (v garancijskem roku) na sedež naročnika ali pooblastitelja naročnika, kot to določa naslednji odstavek:

Oprema bo nameščena:

- na sedežu UL FKKT bo nameščena naslednja oprema: prenosni UV-VIS-NIR spektrometer, sistem za digitalno korelacijsko analizo (DIC), kolorimeter ter 3D skener.

- na sedežu UL BF, bo nameščena naslednja oprema: termovizijska kamera.

- na sedežu UL ALUO bo nameščena naslednja oprema: sistema za multispektralno analizo (MSI).

Dobavitelj se zaveže predmet javnega razpisa dobaviti v roku največ 3 tedne po podpisu pogodbe.

Predmet te pogodbe so tudi ostale storitve, ki jih določa poglavje Tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji in razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da priskrbi primerno embalažo in transport na sedež naročnika oz. pooblastiteljev naročnika ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje opremo pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in predložitvi finančnega zavarovanja s strani dobavitelja, ki ga podrobneje ureja 20. člen te pogodbe in razpisna dokumentacija. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se obvezuje, da bo blago dobavil in montiral  najkasneje v roku (3) treh tednov po podpisu pogodbe. Predčasno razdrtje pogodbe je možno zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Odpovedni rok prične teči z dnem unovčitve finančnega zavarovanja oz. v primeru, da se naročnik ne odloči za unovčitev finančnega zavarovanja ali le to iz kateregakoli razloga ni unovčljivo, bo naročnik izvajalca pisno obvestil o prenehanju pogodbe.

SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Sestavni deli pogodbe predstavljajo naslednji dokumenti:

- celotna dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, kot določa 1. člen te pogodbe, na podlagi katere je dobavitelj, kot ponudnik oddal ponudbo, katere sestavni del so tudi navodila ponudnikom za oddajo ponudbe, pogoji za priznanje sposobnosti, tehnične specifikacije in zahteve naročnika ter ostala relevantna dokumentacija;

- odgovori na vprašanja preko Portala JN,

- ponudba dobavitelja št.       z dne       z vsemi prilogami (v nadaljevanju besedila: ponudba dobavitelja).

POGODBENI ZNESEK

- člen

Skupna vrednost blaga in izvedene storitve, kot izhaja iz tehničnih specifikacij po tem javnem razpisu blaga za posamezni sklop znaša:

SKLOP 1: Prenosni spektrofotometer / kolorimeter:

| ponudbeni znesek brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| ponudbeni znesek z DDV | EUR |

SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI):

| ponudbeni znesek brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| ponudbeni znesek z DDV | EUR |

SKLOP 3: Termovizijska kamera:

| ponudbeni znesek brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| ponudbeni znesek z DDV | EUR |

SKLOP 4: UV-VIS-NIR Spektrometer:

| ponudbeni znesek brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| ponudbeni znesek z DDV | EUR |

SKLOP 5: 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC)

| ponudbeni znesek brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| ponudbeni znesek z DDV | EUR |

| Lokacija dobave | Oprema bo nameščena: - na sedežu UL FKKT bo nameščena naslednja oprema: prenosni UV-VIS-NIR spektrometer, sistem za digitalno korelacijsko analizo (DIC), kolorimeter ter 3D skener. - na sedežu UL BF, bo nameščena naslednja oprema: termovizisjka kamera. - na sedežu UL ALUO bo nameščena naslednja oprema: sistema za multispektralno analizo (MSI). |  |
| --- | --- | --- |
| Način realizacije | Izvedba | Sprememba cen |
|  | Ponudnik se zavezuje dobaviti blago (opremo) in izvajati vse storitve na način in v obsegu, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji in skladu z določili te pogodbe. | Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. |
| Plačilni rok | 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se izda po končani izvedbi vseh del in prevzemu le-teh s strani naročnika. Šteje se, da so vsa dela izvedena, ko je opravljena primopredaja in podpisan prevzemni zapisnik. Izvajalec za izvedbo dobave in montaže opreme naročniku izstavi v roku 5 dni po opravljeni primopredaji in podpisu prevzemnega zapisnika, pri čemer bo plačilni rok na izstavljenem računu 30. dan. O primopredaji sestavita izvajalec in naročnik pisni zapisnik, ki je osnova za izstavitev računa. |  |
| Rok dobave | Največ 3 tedne od dneva podpisa pogodbe |  |
| Garancijski rok | kot je opredeljen z razpisno dokumentacijo. |  |
| odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake) in čas odprave napake | Odzivni čas servisa: 24 ur. Čas za odpravo napak: sedem (7) dni. v kolikor se napaka na blagu ne odpravi v sedmih dneh oz. ponudnik ne zagotovi pravočasno rezervnega dela, je čas za odpravo napak 10 dni oziroma v dogovoru z naročnikom. Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake. |  |
| Rok zagotavljanja nadomestnih delov | 10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. |  |

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, davke, takse in ostale dajatve ter popuste. V končno ponudbeno ceno mora biti všteto: dobava, montaža, zagon, test delovanja, prikaz delovanja, začetno uvajanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo, vzdrževanje in servisiranje v času garancijske dobe v skladu s priporočili proizvajalca.

Ponudbena cena je nespremenljiva.

NAČIN OBRAČUNA IN PLAČILO

- člen

Naročnik in posamezni pooblastitelji bodo skupno pogodbeno vrednost, poravnali na transakcijski račun dobavitelja št.      , odprt pri       (v primeru tujega dobavitelja: naziv računa:      , naziv banke:      , naslov banke:      , številka banke:      , številka računa:       SWIFT koda:      , tranzitna številka:      , - če obstaja), najkasneje v roku 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa (v primeru tujega dobavitelja: računa, ki ga dobavitelj posreduje na e-naslov: invoice@fkkt.uni-lj.si), ki ga bo dobavitelj izstavil po opravljenem prevzemu.

Osnova za izstavitev e-računa je prevzemni zapisnik, podpisan s strani dobavitelja in naročnika, ki mora biti priložen e-računu (v primeru tujega dobavitelja: računu). Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v roku 8 (osmih) dni od prejema.

Dobavitelj se zavezuje, da bo izstavil 4 (štiri) ločene račune in sicer:

- račun za UL FKKT v višini       z vključenim DDV;

- račun za pooblastitelja UL ALUO v višini       z vključenim DDV;

- račun za pooblastitelja UL BF v višini       z vključenim DDV;

- račun za pooblastitelja NUK v višini       z vključenim DDV.

V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije, brez zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti.

V kolikor naročnik oz. posamezni pooblastitelj računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

Transakcijski račun dobavitelja iz prvega odstavka tega člena se tekom izvajanja pogodbe praviloma ne sme spreminjati. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je na računu naveden drugačen bančni račun kot v tej pogodbi, bo tak račun zavrnil. Pogodbeni stranki se dogovorita, da je sprememba transakcijskega računa dobavitelja iz prvega odstavka tega člena možna izjemoma in sicer pod pogojem, da je soglasno dogovorjena. Sprememba transakcijskega računa mora biti sklenjena v pisni obliki, z aneksom k osnovni pogodbi.

ROK DOBAVE, PREVZEM IN REKLAMACIJE

- člen

Rok za dobavo raziskovalne opreme in izvedbo vseh pogodbenih obveznosti v okviru javnega naročila znaša največ 3 tedne od dneva podpisa pogodbe.,.

S to pogodbo dobavitelj proda ter izroči naročniku ali posameznemu pooblastitelju v last in posest, naročnik pa kupi blago, ki je predmet pogodbe.

Ob dobavi mora dobavitelj hkrati z blagom naročniku izročiti tudi:

- pravilno izpolnjeno dobavnico,

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,

- podpisane in žigosane garancijske dokumente,

- druge potrebne dokumente in certifikate.

Dobavitelj mora naročnika, o nameravani dobavi preko e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 14 (štirinajst) delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 1 (enem) delovnem dnevu po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga ali nepravilne dobave, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen iz 20. člena te pogodbe. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni  dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal. V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi  tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Dobavitelj lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo, ali če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije

Glede na okoliščine primera se bosta stranki dogovorili, kdaj bo na sedežu naročnika poteklo izobraževanje.

V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude

- člen

Prevzem blaga (opreme), se opravi na podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno dobavljenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank iz 26. člena te pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti blaga o tem v najkrajšem možnem času obvestil naročnika na telefonsko številko navedeno v pogodbi,  ter naknadno to potrdil tudi v pisni obliki.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik, po uspešno opravljeni inštalaciji, zagonu opreme in po izvedenem izobraževanju.

- člen

O morebitnih količinskih odstopanjih in očitnih napakah, je naročnik dolžan sestaviti reklamacijski zapisnik in obvestiti dobavitelja o reklamaciji, najkasneje v roku 8 (osem) dni po prejemu opreme.

O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, naročnik ravna v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno opremo in opremo za katero ob dobavi ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika. Rok rešitve reklamacije je največ trideset (30) dni od vročitve reklamacije dobavitelju.

KAKOVOST IN GARANCIJA

- člen

Dobavitelj daje garancijo za dobavljeno opremo v skladu z razpisno dokumentacijo za posamezni sklop in sicer ta za posamezni sklop znaša:

- Za SKLOP 1: Prenosni spektrofotometer / kolorimeter,  najmanj 1 leto od primopredaje opreme (v nadaljevanju besedila: garancijska doba).

- Za SKLOP 2: Multispektralni sistem za slikanje (MSI), 1 leto od primopredaje opreme (v nadaljevanju besedila: garancijska doba).

- Za SKLOP 3: Termovizijska kamera,  1 leto od primopredaje opreme (v nadaljevanju besedila: garancijska doba).

- Za SKLOP 4: UV-VIS-NIR Spektrometer, 1 leto od primopredaje opreme (v nadaljevanju besedila: garancijska doba).

- Za SKLOP 5: 3D sistem za digitalno korelacijo slik (DIC); 1 leto od primopredaje opreme (v nadaljevanju besedila: garancijska doba).

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je kupljena oprema nova, da deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak,

- da popolnoma ustreza vsem karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije.

- da naročnik pridobi vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa bo v skladu s pogodbo izvrševal vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe in njenih sestavnih delov.

Dobavitelj se zavezuje, na zahtevo naročnika, na lastne stroške, za vso dobavljeno opremo v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznost, izvesti odpravo napak na opremi.

- člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

V času garancijske dobe dobavitelj zagotavlja garancijo za vse zahtevano v razpisni dokumentacijo in vzdrževanje, ki vključuje vse stroške v zvezi z vzdrževanjem, najmanj v obsegu:

- redni letni pregled in redno vzdrževanje, ki se opravijo glede na priporočila proizvajalca vključno z brezplačnimi nadomestnimi del (po sistemu »all inclusive«),

- intervencijski servisni posegi in odprava napak v odzivnem čas kot ga določa ta pogodba,

- delo in potne stroške, potrošni material,

- vzpostavljena mora biti pomoč uporabnikom na daljavo.

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja oz. izvajalca servisa na številko ali e-pošto, navedeno v pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

- člen

# Vsa obvestila pogodbenih strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali elektronski pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek pogodbenih storitev in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

# Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe (skrbnike pogodbe) v skladu s to pogodbo.

# Pogodbeni stranki se zavežeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 26 členu te pogodbe, se šteje drugi pogodbeni stranki za vročena drugi delovni dan po pošiljanju, razen če je pošiljatelju poslano sporočilo o odsotnosti prejemnika in v primeru česar se šteje, da pošta tej osebi ni bila vročena.

# V primeru pošiljanja po pošti se pošta šteje kot vročena 15. (petnajsti) dan po pošiljanju na naslov pogodbene stranke, naveden v tej pogodbi.

OBVEZNOSTI IN JAMSTVA POGODBENIH STRANK

- člen

S to pogodbo dobavitelj proda ter izroči naročniku v last in posest blago (opremo), ki je predmet te pogodbe, naročnik pa kupi to blago.

Dobavitelj zagotavlja in jamči, da:

- predmet pogodbe ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne dokumentacije naročnika in ponudbene dokumentacije dobavitelja,

- bo dobavil opremo, ki oprema nova, originalna, avtentična in avtorizirana, da nima nobenih stvarnih napak in zagotavlja njeno brezhibno delovanje,

- bo v času garancijske dobe zagotavljal brezplačno popravilo, podporo in preskrbo z nadomestnimi deli,

- bo ob dobavi in namestitvi opreme naročniku izročil vso dokumentacijo, ki se bo nanašala na dobavljeno opremo v skladu s to pogodbo,

- bo opremo namestil in preizkusil na naslovu naročnika ali pooblastitelja, kot to določa ta pogodba

- bo zagotovil odpravo napake v roku, ki je določeno v razpisni dokumentaciji in te pogodbi,

- bo naročniku brezplačno svetoval glede vzdrževanja in posodabljanja opreme, v kolikor bo to potrebno.

- bo zagotavljal ustrezno število primerno usposobljenih kadrov za poslovanje z naročnikom, kar se tiče servisiranja in vseh pogojev nemotenega poslovanja tako s strani naročnika kot dobavitelja.

- bo opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal le strokovno usposobljen serviser,

- v opremo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošne materiale,

- redno obveščal naročnika o možnih tehničnih izboljšavah in potrebnih dograditvah in zamenjavah sistema na opremi,

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu,

- upošteval vsa navodila in protokole naročnika.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

- redno prijavljal ugotovljene napake in pomanjkljivosti po odgovorni osebi dobavitelja, ki je določena v pogodbi;

- dobavitelju omogočil dostop do lokacije, na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno.

- člen

Pogodbeni stranki se zavežeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK DO PODIZVAJALCEV:

- člen

(se upošteva, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in dobavitelja.

Kadar dobavitelj izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,

- svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo:

| Naziv in naslov podizvajalca, matična številka, davčna številka, TRR, zakoniti zastopnik | Vrsta storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec | Znesek storitev podizvajalca ali % glede na skupni znesek |
| --- | --- | --- |

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo dobavitelju.

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.

Zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu je možna le ob priglasitvi novega podizvajalca, v kasnejših fazah je neposredno plačilo možno samo na podlagi 631. člena Obligacijskega zakonika.

(se upošteva, če podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo)

Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci, ki ne zahtevajo neposrednega plačila:

| Naziv in naslov podizvajalca, matična številka, davčna številka, TRR, zakoniti zastopnik | Vrsta storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec | Znesek storitev podizvajalca ali % glede na skupni znesek |
| --- | --- | --- |

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.

Zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu je možna le ob priglasitvi novega podizvajalca, v kasnejših fazah je neposredno plačilo možno samo na podlagi 631. člena Obligacijskega zakonika.

(se upošteva, če dobavitelj ne nastopa s podizvajalci)

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima vključenih podizvajalcev za izvedbo predmeta te pogodbe.

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o podizvajalcih, ki  jih namerava vključiti v izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.

Zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu je možna le ob priglasitvi podizvajalca, v kasnejših fazah je neposredno plačilo možno samo na podlagi 631. člena Obligacijskega zakonika.

- člen

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, ne glede na število podizvajalcev. Obveznosti, ki veljajo za podizvajalce, veljajo tudi za nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Kadar dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom pogodbe.

Če dobavitelj ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik lahko Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Dobavitelj se zaveže, najkasneje v petnajstih (15) dneh po podpisu pogodbe, naročniku predložiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet (5 %) odstotkov skupnega pogodbenega zneska (z DDV). Veljavnost zavarovanja mora biti vsaj trideset (30) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.

Če se bodo med veljavnostjo pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta, storitve, obseg, kvaliteta in količina, lahko naročnik od dobavitelja zahteva, da temu ustrezno spremeni tudi zavarovanje oziroma podaljša njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru:

- če izvajalec ne dobavi opreme v skladu z zahtevami pogodbe, razpisne dokumentacije in prilogami, oz.  je ne opravi v roku, kot ga določa pogodba

- če izvajalec ne servisira opreme

- če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca,

- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo,

- če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj,

- če izvajalec krši zaupnost podatkov,

- če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

V kolikor dobavitelj najkasneje v roku petnajst (15) dni od sklenitve pogodbe ne bo predložil zahtevanega finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, se šteje da odstopa od sklenitve pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

POGODBENA KAZEN IN VIŠJA SILA

- člen

V primeru, da dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti in to ni posledica višje sile, ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,05% (nič celih pet promilov) pogodbenega zneska brez DDV, za vsak dan zamude, vendar ne več kot 5% (pet odstotkov) skupnega  pogodbenega zneska brez DDV.

V kolikor skupni znesek pogodbene kazni preseže 5% (pet odstotkov) skupnega pogodbenega zneska brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do dobavitelja.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po podpisu te pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je dobava opreme delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je dobavitelj o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki iz te pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

- člen

Za uveljavljanje dogovorjene pogodbene kazni bo naročnik dobavitelju izstavil račun s plačilnim rokom petnajst (15) koledarskih dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude pri plačilu računa, je dobavitelj dolžan naročniku plačati zakonite zamudne obresti.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe predvsem, če dobavitelj:

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne dobavi opreme v dogovorjeni kvaliteti,

- ne izpolni obveznosti v dogovorjenem roku.

Odstop je možen po tem, ko naročnik pisno opozori dobavitelja na napake v izpolnjevanju pogodbe ter mu določi rok za odpravo slednjih, dobavitelj, pa v roku napak ne odpravi.

V vseh gornjih primerih odstopa, se dobavitelj izrecno zavezuje povrniti naročniku vsakršno nastalo škodo (tudi posredno), ki bi nastala zaradi nujnosti odstopa iz razloga na strani dobavitelja.

Odstop od pogodbe učinkuje naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odstopu, ki mora biti dobavitelju poslano s priporočeno pošiljko s povratnico.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Skrbnik pogodbe in zadolžen za izvajanje te pogodbe na strani naročnika:

- , telefon:      , elektronski naslov:      .

Skrbnik pogodbe in zadolžen za izvajanje te pogodbe na strani dobavitelja:

- , telefon:      , elektronski naslov:      .

Skrbnika pogodbenih strank sta pooblaščena, da zastopata pogodbeni stranki v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na predmet te pogodbe in sta dolžna skrbeti za izvajanje te pogodbe. Morebitne spremembe pooblaščenih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno, v roku petih (5) dni po nastanku spremembe.

PREPOVED PRENOSA TERJATEV

- člen

# Naročnik in dobavitelj se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da dobavitelj ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka k tej pogodbi. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

# Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev dobavitelja do naročnika nastane takrat, ko je dobavitelj storitve opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo računa, kateremu naročnik v roku ni ugovarjal.

# V primeru, da bi dobavitelj kljub dogovoru o prepovedi prenosa terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini pet odstotkov (5%) od vrednosti bruto pogodbenih storitev.

ZAUPNOST PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta osebne podatke, še posebej posebne vrste osebnih podatkov, obdelovali in varovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, 40/25 – ZInfV-1 in 10/26 – ZP-1L), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in druge zakonodaje s tega področja.

Dobavitelj se zavezuje, da osebnih podatkov, s katerimi bi se srečal pri izpolnjevanju/izvrševanju te pogodbe, ne bo obdeloval za noben drug namen, kot za namen izpolnjevanja predmeta te pogodbe.

Dobavitelj se zavezuje zagotoviti ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov javnih uslužbencev v skladu z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov in predvsem zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da prepreči njihovo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje, razkritje, dostop ali drugo nepooblaščeno obdelavo.

Obveznost pogodbenikov, da ohranita zaupnost dokumentov, podatkov in pisnih informacij, ne velja za dokumente, podatke in pisne informacije, ki so lahko predmet razkritja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18, 141/22 in 40/25 – ZInfV-1; v nadaljnjem besedilu ZDIJZ).

Pogodbeni stranki sta seznanjeni z dejstvom, da so lahko skladno z ZDIJZ pogodba in/ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

REVIZIJSKA SLED

- člen

Izvajalec mora za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom naročniku in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

Izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo vezano na predmetno javno naročilo, zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku, v skladu z veljavno zakonodajo najmanj 10 let po primopredaji objekta, in naročniku brezplačno posredoval fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta in po zaključku projekta do vključno 10 let po primopredaji objekta;

Izvajalec mora omogočiti naročniku, pooblaščenim delavcem organa, pristojnega za lokalno samoupravo in regionalno politiko, pooblaščenim delavcem ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, pooblaščenim osebam organov Evropske skupnosti, Računskega sodišča ter drugim pristojnim organom dostop do fizičnih rezultatov projekta ter dokumentacije, vezane na projekt in vpogled vanjo; izvajal ukrepe, ki jih v svojih poročilih določijo kontrolni in nadzorni organi in poročal o izvedenih ukrepih naročniku;

Izvajalec mora izpolnjevati vse druge zahteve naročnika, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji.

KONČNA DOLOČILA

- člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen s tehničnimi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik prekine medsebojno razmerje v primeru nespoštovanja določil te pogodbe in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do dobavitelja.

- člen

Dobavitelj se zaveže, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe (velja tudi za vse podizvajalce s katerimi dobavitelj izvaja predmet te pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- člen

Dobavitelj je dolžan naročniku pisno sporočiti vsako spremembo imena podjetja in spremembo sedeža, uvedbo prisilne poravnave, stečajnega postopka in postopka likvidacije najkasneje v osmih (8) dneh po nastali spremembi, sicer je za opustitev obvestila odškodninsko odgovoren.

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Vse ostale pravice in dolžnosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz razmerja med njima, in niso urejene s to pogodbo, ureja Obligacijski zakonik ter splošno veljavni zakoni in predpisi, ki se nanašajo na predmet te pogodbe.

- člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in pod odložnim pogojem, po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodba je podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) izvod. / Pogodbeni stranki soglašata z uporabo elektronski podpisov. Podpisana elektronska različica te pogodbe predstavlja izvirnik pogodbe, vsaka stranka pa poskrbi za svoj izvod pogodbe.

Št. pogodbe:      						Št. pogodbe:

Datum:      							Datum:

NAROČNIK: 							DOBAVITELJ:

Po pooblastilu UL FKKT

prof. dr. Marko Novinec					     , direktor/prokurist/zastopnik

Naročnik ponudnike opozarja, da po ZJN-3 in stališčih Državne revizijske komisije izpolnjevanje ponudb v tem delu ni dopustno, zato bo naročnik, v kolikor iz priložene dokumentacije ne bo razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev, ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Ponudnik naj označi, ali je pooblaščen serviser, ali pa bo servis izvajal podizvajalec. V tem primeru je potrebno priložiti zahtevano dokumentacijo.