## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d. direktorice zavoda: mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4188
RS | Šifra | #1593-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | MP za anes.in int.ter-ostalo
AO | Velja od | 2026-09-10
AD | Velja do | 2028-02-28
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001829 | MASKA RESPIRATOR P1 ster. |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N001985 | Člen za razpršilec MAXINEB AVEA in VELA T |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N002054 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,2MM (TUBUS 5,0-8,0) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za intubacijo tubusev velikosti 5,0 – 8,0. Dolžine 335mm. Adult/odrasli. Vodilo za intubacijo z mehko atravmatsko konico, Zunanja površina zagotavlja lahko tranzicijo. Brez latexa. Sterilen. Lahko vodilo za tubuse 6,5 10, dolžine 34cm | [7 empty] | E
CP | N | #N002739 | KRTAČKA ZA ČIŠČENJE BRONHOSKOPA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka za čiščenje za enkratno uporabo z metalnim vodilom in metalno kroglico na distalnem delu za varen prehod skozi delovni kanal, premer ščetke 1mm. | [7 empty] | E
CP | N | #N003526 | KIVETA ZA CO2 1xuporaba ODRASLI za aparat Oxylog 3000 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kiveta za CO2 - ODRASLI. Brez latexa. 1 x uporaba. Nesterilna. | [7 empty] | E
CP | N | #N003527 | KIVETA ZA CO2 1xuporaba OTROCI za aparat Oxylog 3000 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kiveta za CO2 - PEDIATRIČNA. Brez latexa. 1 x uporaba. Nesterilna. | [7 empty] | E
CP | N | #N003530 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 1,9M |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilen dihalni sistem za prenosni respirator Oxylog 3000 dolžine 1,9m / otroški. 1xuporaba | [7 empty] | E
CP | N | #N003536 | SISTEM DIHALNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT T-PIECE-OTROŠKI POLZAPRTI SISTEM (EMONA) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za anestezijo, za otroke, s T-konektom in z APL-ventilom. Dolžina sistema med 1,6 in 1,8 m, premer cevi je 15 mm. APL-ventil ima spojko za odvod plinov z zunanjim premerom 30 mm. Upor APL-ventila v zaprtem položaju in pri 15 l/min pretoka je 35 cm H2O. V kompletu dva balona 1 l in 0,5 l, brez lateksa, ter spojki 22F/15F in 15F/6 - 9 mm. | [7 empty] | E
CP | N | #N003540 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,5L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon narkozni. Iz silikona. Volumna 1,5l. Z zanko. Premer priklopa 22,0 mm. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | N | #N003896 | PODALJŠEK SONDE AVEA SMARTCATH |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | AVEA SMARTCATH podaljšek sonde | [7 empty] | E
CP | N | #N003910 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO ČRPALKE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za enkratno uporabo z vrečko 1000 ml,brez lateksa.Dolžina sistema od 180 do 200 cm , ima dodaten port,ki je kompatibilen z ENFIT brizgo in je zaščiten z zamaškom.Vsi stiki in robovi sistema dobro tesnijo in preprečujejo kapljanje in uhajanje tekočine.Sistem ni prosto pretočen ,kadar ni vstavljen v črpalko,Za neprekinjeno in prekinjeno aplikacijo najmanj 24 ur,kompatibilen s hranilno sondo z ENFIT konektom.Vrečka sistema je iz prozorne močnejše plastike,ima sistem za obešanje,ki vzdrži težo polne vrečke.Odprtina za vnos hrane od 3-4 cm in je pokrita s pokrovom,ki se pritrdi na vrečko in omogoča odpirane brez uorabe dodatnih orodij.Vrečka je graduirana po 100 ml.Enojno pakiran,sterilen,za enkratno uporabo.Izbrani ponudnik mora zagotoviti črpalko v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/ servisiranjem za čas veljavnosti sporazuma. | [7 empty] | E
CP | N | #N005714 | VALVULA AMBU SAMOSTOJNA ZA RUBEN DIHALNI SISTEM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ventil za enkratno predihavanje za spontano dihanje / ročno prezračevanje bolnikov v odprtem krogu. | [7 empty] | E
CP | N | #N005755 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 28 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 28F torakalni dren s troakarjem z ostro konico.Dolžina do 41 cm z radiopačnimi markerji in označevalci globine ,velika drenažna očesa,ki omogočajo dobro dreniranje. 03.02.2022: dopolnitev - komplet mora vsebovati T konekt in nebulajzer | [7 empty] | E
CP | N | #N005782 | SKALA ZA MERJENJE CVP |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za merjenje centralnega venskega pritiska ,graduirana v cm H2O | [7 empty] | E
CP | N | #N006584 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLAČNIM MEŠIČKOM OJAČANA Z ŽICO velikost 6 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 6 I.D. 6.0MM, O.D. 10.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 103-113mm, naj bo ojačana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopačna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi ločeno. | [7 empty] | E
CP | N | #N006585 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLAČNIM MEŠIČKOM OJAČANA Z ŽICO velikost 7 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 7 I.D. 7.0MM, O.D. 10.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 103-113mm, naj bo ojačana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopačna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi ločeno. | [7 empty] | E
CP | N | #N006586 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLAČNIM MEŠIČKOM OJAČANA Z ŽICO velikost 8 |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 8 I.D. 8.0MM, O.D. 11.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 128-138mm, naj bo ojačana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopačna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi ločeno. Ponujeni artikel je lahko tudi z drugega materiala in ne le zgolj iz silikona. | [7 empty] | E
CP | N | #N006587 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLAČNIM MEŠIČKOM OJAČANA Z ŽICO velikost 9 |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 9 I.D. 9.0MM, O.D. 12.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 157-167mm, naj bo ojačana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopačna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi ločeno. Ponujeni artikel je lahko tudi z drugega materiala in ne le zgolj iz silikona. | [7 empty] | E
CP | N | #N006588 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLAČNIM MEŠIČKOM OJAČANA Z ŽICO velikost 10 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 10 I.D. 10.0MM, O.D. 13.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 157-167mm, naj bo ojačana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopačna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi ločeno. | [7 empty] | E
CP | N | #N009141 | LARINGOSKOP za 1x uporabo z integrirano lučjo št. 4 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N009605 | SENZOR ZA MERJENJE CO2 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilno z aparatom Bellavista | [7 empty] | E
CP | N | #N009885 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 100ml 2-dnevna 2ml/h |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska črpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamično pakirana; 2-dnevna, volumen 100 ml, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plastičnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na največ 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zaščito; natančnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | N | #N009886 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 5-dnevna 2ml/h |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska črpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamično pakirana; 5-dnevna, volumen 250 ml, pretok 2ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plastičnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na največ 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zaščito; natančnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | N | #N009887 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 7-dnevna 1,5ml/h |  |  |  | 16 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska črpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamično pakirana; 7-dnevna, volumen 250 ml, pretok 1,5ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plastičnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na največ 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zaščito; natančnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | N | #N009923 | ADAPTER CVK za NIV ČELADO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vmesnik za povezavo CVK-ja preko standardnega ISO priključka na čeladi; vsaj 4 linije, s tesnilom proti puščanju ter luer povezavami; sterilen. | [7 empty] | E
CP | N | #N010131 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERNO ČRPALKO, 1-DNEVNI, 2ml/uro |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko črpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil; za enkratno uporabo; sterilen; posamično pakiran; 1-dnevni, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; iz prosojnega materiala; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natančnost pretoka ±10%; certificiran; skladen z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | N | #N010417 | SISTEM ZA INTESTINALNO LAVAŽO |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaprt sistem za intestinalno lavažoVrečka prostornine 2 l z odprtino za praznjenje vsebine in zraka,dolžina cevi do 160 cm ,dve objemki za cev,elment y z adapterjem lija , stalno pritrjena črevesna cev s 50 ml balonom,50 do 60 ml brizga luer lock. | [7 empty] | E
CP | N | #N010754 | SISTEM DIHALNI ZA HAMILTON |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z respiratorjem Hamiltom*C6-S | [7 empty] | E
CP | N | #N010757 | SENZOR PRETOKA ZA HAMILTON |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z respiratorjem Hamiltom*C6-S | [7 empty] | E
CP | N | #N010759 | CEV POVEZOVALNA IntellCuff ZA HAMILTON |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z respiratorjem Hamiltom*C6-S | [7 empty] | E
CP | N | #N010761 | VALVULA EXPIRATORNA ZA HAMILTON |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z respiratorjem Hamiltom*C6-S | [7 empty] | E
CP | N | #N010782 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE za NGS |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator nazogastrične sonde dimenzije 3-5mm, narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. | [7 empty] | E
CP | N | #N011066 | ADAPTER POLNILNI ZA BRIZGE pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom isofluran |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za enkratno uporabo, z nepovratno valvulo združljiv s stekleničko sedaconda-isofloran. Kompatibilno z N009892. | [7 empty] | E
CP | N | #N011596 | DIHALNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT za večkratno uporabo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za respirator Weinmann Meduvent standartd, za večkratno uporabo, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | N | #N011597 | DIHALNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT za enkratno uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za respirator Weinmann Meduvent standartd, za enkratno uporabo, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | N | #N011598 | MERILNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Merilni sistem za respirator Weinmann Meduvent standard, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | N | #N011883 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA - ZELO MEHKA velikost 6 |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Dimenzije: ID-OC 6,0mm, ID-IC 4,4mm, OD 9,2mm, dolžina po središču premera 64,5mm. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz izrazito mehkega materiala, ki omogoča zelo dobro gibljivost brez istočasnega premikanja kanile, da ne povzroča RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Zunanji vložek naj ima standardni nastavek 15mm za kisik in namestitev vlažilca. Priložena naj bosta pokrovček za dekanilacijo in govorna valvula. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. Zunanji in notranji vložek morata biti iz posebno (izrazito) mehkega materiala za dobro prileganje vsakemu pacientu, ki v najmanjši meri povzroča nastajanje granulacij. Notranji vložek mora biti za večkratno uporabo, možnost čiščenja z ustreznimi pripomočki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomočki | [7 empty] | E
CP | N | #N011884 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA - ZELO MEHKA velikost 7 |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Dimenzije: ID-OC 7,0mm, ID-IC 5,4mm, OD 10,5mm, dolžina po središču premera 70,0mm. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz izrazito mehkega materiala, ki omogoča zelo dobro gibljivost brez istočasnega premikanja kanile, da ne povzroča RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Zunanji vložek naj ima standardni nastavek 15mm za kisik in namestitev vlažilca. Priložena naj bosta pokrovček za dekanilacijo in govorna valvula. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. Zunanji in notranji vložek morata biti iz posebno (izrazito) mehkega materiala za dobro prileganje vsakemu pacientu, ki v najmanjši meri povzroča nastajanje granulacij. Notranji vložek mora biti za večkratno uporabo, možnost čiščenja z ustreznimi pripomočki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomočki | [7 empty] | E
CP | N | #N011885 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA - ZELO MEHKA velikost 8 |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Dimenzije: ID-OC 8,0mm, ID-IC 6,4mm, OD 11,6mm, dolžina po središču premera 75,5mm. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz izrazito mehkega materiala, ki omogoča zelo dobro gibljivost brez istočasnega premikanja kanile, da ne povzroča RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Zunanji vložek naj ima standardni nastavek 15mm za kisik in namestitev vlažilca. Priložena naj bosta pokrovček za dekanilacijo in govorna valvula. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. Zunanji in notranji vložek morata biti iz posebno (izrazito) mehkega materiala za dobro prileganje vsakemu pacientu, ki v najmanjši meri povzroča nastajanje granulacij. Notranji vložek mora biti za večkratno uporabo, možnost čiščenja z ustreznimi pripomočki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomočki | [7 empty] | E
CP | N | #N011886 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA - ZELO MEHKA velikost 9 |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Dimenzije: ID-OC 9,0mm, ID-IC 7,4mm, OD 12,6mm, dolžina po središču premera 81,0mm. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz izrazito mehkega materiala, ki omogoča zelo dobro gibljivost brez istočasnega premikanja kanile, da ne povzroča RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Zunanji vložek naj ima standardni nastavek 15mm za kisik in namestitev vlažilca. Priložena naj bosta pokrovček za dekanilacijo in govorna valvula. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. Zunanji in notranji vložek morata biti iz posebno (izrazito) mehkega materiala za dobro prileganje vsakemu pacientu, ki v najmanjši meri povzroča nastajanje granulacij. Notranji vložek mora biti za večkratno uporabo, možnost čiščenja z ustreznimi pripomočki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomočki | [7 empty] | E
CP | N | #N011887 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA - ZELO MEHKA velikost 10 |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Dimenzije: ID-OC 10,0mm, ID-IC 8,4mm, OD 13,6mm, dolžina po središču premera 87,5mm. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz izrazito mehkega materiala, ki omogoča zelo dobro gibljivost brez istočasnega premikanja kanile, da ne povzroča RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Zunanji vložek naj ima standardni nastavek 15mm za kisik in namestitev vlažilca. Priložena naj bosta pokrovček za dekanilacijo in govorna valvula. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. Zunanji in notranji vložek morata biti iz posebno (izrazito) mehkega materiala za dobro prileganje vsakemu pacientu, ki v najmanjši meri povzroča nastajanje granulacij. Notranji vložek mora biti za večkratno uporabo, možnost čiščenja z ustreznimi pripomočki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomočki | [7 empty] | E
CP | N | #N011941 | SISTEM DIHALNI NEO (<15KG) ZA DIHALNI APARAT Hamilton C6 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvocevni dihalni sistem za aparat Hamilton C6. Namenjen uporabi na bolnikih lažjih od 15 kg.Dolžina 160 cm . Sistem mora bit ogrevan in vlažen, združljiv z Hamilton H900. | [7 empty] | E
CP | N | #N011942 | SENZOR PRETOKA NEO ZA Hamilton C6 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor pretoka za dihalni aparat Hamilton C6,za enkratno uporabo, namenjen uporabi pri bolnikih lažjih od 15 kg, dolžine 160 cm | [7 empty] | E
CP | N | #N011945 | SISTEM DIHALNI ZA Hamilton MR1 300CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koaksialni dihalni sistem za dihalni aparat Hamilton MR1, dolžine vsaj 300 cm, za uporabo pri bolnikih težjih od 15kg. Dihalni sistem mora biti primeren za uporabo v magnetnem polju do 3 tesla. Komplet mora vsebovati expiratorno valvulo, senzor pretoka. | [7 empty] | E
CP | N | #N011947 | CEVKA PODALJŠEVALNA ZA INVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA F/M |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podaljševalna cevka za invazivno merjenje krvnega tlaka, sterilna, dolžine 150 cm, fi- 1,5 do 2,5 mm, na distalnem delu mora imeti moški luer lock priključek, na proksimalnem delu pa ženski luer lock priključek. Testirana mora biti do 580 PSI oz 40 Bar. Mora biti brez Latexa, DEHP. Pakirana mora biti posamično. | [7 empty] | E
CP | N | #N012318 | SENZOR TEMPERATURNI ZA MERJENJE CENTRALNE TEMPERATURE |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samolepliv senzor za neinvazivno merjenje telesne temperature, za enkratno uporabo, Kompatibilen s Temple Touch Pro sistemom. | [7 empty] | E
CP | N | #N012559 | SISTEM ZA FEKALNO DRENAŽO NEINVAZIVEN |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za fekalno drenažo neinvaziven, sestavljen iz mehkega silikona predoblikovanega za nameščanje na perianalni predel, spojenega za drenažno cevjo. Na silikonskem delu se nahaja aplikator za lažje nameščanje sistema, dolžina cevi vsaj 160 cm, brez lateksa, v sistemu je drenažna vrečka, priložen sistem za obešanje vrečke na posteljo, zaščita za kožo, lepilo za pritrditev silikonskega dela na kožo, odstranjevalec lepila | [7 empty] | E
CP | N | #N012560 | VREČKA REZERVNA ZA NEINVAZIVNO DRENAŽO BLATA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nadomestna vrečka za neinvazivni sistem za drenažo tekočega blata, volumen vrečke 1000 ml, brez lateksa, | [7 empty] | E
CP | N | #N012810 | PRIPOMOČEK ZA INTUBACIJO V PRIMERU TEŽKE INTUBACIJE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | TCI (Total Control Introducer) je napreden intubacijski pripomoček z ročajem v obliki pištole, kjer se s sprožilcem aktivno upogiba in usmerja konica skozi glasilke v sapnik. Ročaj je snemljiv. Pripomoček je namenjen oralni intubaciji za odraslo populacijo, starost več kot 16 let. Pripomoček je namenjen intubacijskim cevkam večji ali enak velikosti 6.0. Pripomoček je dolžine 70 cm, 15 FR. Pripomoček je namenjen enkratni uporabi. Pripomoček ne sme biti izdelan iz lateksa. | [7 empty] | E
CP | N | #N012811 | PRIPOMOČEK ZA VARNO ANESTEZIJO BOLNIKOV Z MALIGNO HIPERTERMIJO |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Filter z aktivnim oglje, ki odstranjuje hlapne anesteike iz dihalnega sistema. Filter ima označen za mesto postavitve (inspiri, expiri). | [7 empty] | E
CP | N | #N012939 | NASTAVEK VRTLJIV ZA TUBUS nesterilen |  |  |  | 1400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za enkratno uporabo, v obliki črke L, namenjen povezavi endotrahealnega tubusa in dihalnega sistem, omogoča dvojno vrtenje ( v vertikalni in horizontalni osi), raztegljiv, maksimalna dolžina raztegljivega dela 15 cm, minimalna pa 7 cm ali manj, Možnost spreminjanja mrtvega prostora od 25 do 45 ml. Največji upor pri pretoku 60L /min je 1 cm H2O ali manj. Puščanje konekta pri tlaku 60 cm H2O je največ 1,8 ml/min. Konekti na skrajnih delih 22M/15F in 22F. Nastavek nima dodatnih odprtin. Brez lateksa, ni sterilen. | [7 empty] | E
CP | N | #N012940 | FIKSATER SAMOLEPILNI ZA GLOBOKO VENSKO KANILO |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoleplivi pripomoček za stabilizacijo globoke venske kanile brez krilc, iz koži prijaznega, mehkega materiala, lepilo hipoalergično, medicinsko lepilo, ki pa zagotavlja dober oprijem, na obližu je plastični nastavek, ki omogoča pritrditev zunanjega dela globoke venske kanile. Komplet vsebuje sredstvo za zaščito in pripravo kože, fiksator, penaste samoleplive trakove. | [7 empty] | E
CP | N | #N012947 | LUBRIKANT ZA RESPIRATORNE PRIPOMOČKE |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lubrikant na vodni osnovi, prozoren, sterilen posamično pakira, brez clorheksidina in lidokaina. Namenjen uporabi pri respiratornih pripomočkih. Količina posameznega pakiranja med 4g in 8g. | [7 empty] | E