## Opombe
Splošne opombe
1. | Vse cene na enoto (brez DDV), količine in vrednosti postavk se navede v EUR na dve decimalni mesti natančno.
2. | Vrednosti postavk, ki so že vpisane (projektantski, geotehnični in ostali nadzori, zapora prometa), ni dovoljeno spreminjati. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.
3. | V ceni je potrebno upoštevati notranjo kontrolo (tekoče preiskave).
4. | V ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna geodetska dela.
5. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
6. | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
7. | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega, se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
8. | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskrbeti sam na svoje stroške.
9. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projekti, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
10. | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.
11. | Vsi pokrovi jaškov vključujejo dobavo z AB obročem.
12. | Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za preddela, zemeljska dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje in opremo cest ter dopolnitve.
13. | Kategorije izkopov so opredeljene glede na Posebne tehnične pogoje za zemeljska dela in temeljenje z dopolnitvami (5 kategorna lestvica).
14. | Vse postavke za izkope zajemajo izkop, nakladanje na kamion, odvoz in vse stroške deponiranja. Količine izkopov/nasipov so računane v raščenem/komprimiranem stanju.
15. | Izkopi za jarke, kanali in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo.
16. | Pri postavkah s predvideno zaporo cestnega prometa gre za ocenjen znesek prometne zapore. Obračun zapore se bo vršil po dejanskih stroških postavitve in vzdrževanja cestne zapore po ceniku koncesionarja.
17. | Ponudba mora vsebovati tudi izdelavo tehnološkega elaborata, dopolnitve varnostnega načrta (po potrebi) ter izdelavo načrta ureditve gradbišča.
18. | Vse gradbene odpadke (porušitve in odstranitve) je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo (vključeno v ceno odstranitve) in nadzoru predložiti evidenčne liste ravnanja z gradbenimi odpadki ter poročilo o odpadkih.
19. | Izvajalec mora pred pripravo ponudbe izvesti pregled obravnavane trase.
20. | Dela je izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
21. | V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih.
22. | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
- vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine ...)
- vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ne bo možno deponirati na gradbišču
- vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča
- vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov
- stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 20m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
- vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacij cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
- stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
- stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
- stroški dela v nagnjenem terenu
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
- stroške gradbiščne omarice z obdobnimi električnimi meritvami
23. | Vsa nepredvidena dela so zajeta v generalni postavki nepredvidenih del v skupni rekapitulaciji vseh sklopov projekta.
24. | Dokumentacija za prevzem objekta je strošek izvajalca zato je v ponudbo potrebno vračunati tudi izdelavo dokumentacije za prevzem del: dokazilo o zanesljivosti objekta (2 izvoda), BCP, vris komunalnih vodov v podzemni kataster

## Rekapitualcija
SKUPNA REKAPITULACIJA
vrednost (EUR)
| UREDITEV VOZIŠČA | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
| DDV - 22% | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
Opomba 1: V ponudbenih cenah morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo del (dobave, transport, delo, pomožna dela, stroški ureditve gradbišča, transporti, stroški deponij), stroški organizacije in ureditve gradbišča, ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno čiščenje gradbišča med izvedbo in po končanju del ter izdelavo dokazil o zanesljivosti objekta.
Opomba 2: Ponudnik mora v cenah v popisnih postavkah zajeti vrednosti vseh potrebnih del, vključno z izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov, notranjo kontrolo kakovosti, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Upoštevati priložene smernice notranje kontrole kakovosti.
Opomba 3: Strošek gradbenega nadzora ni zajet v popisu - zagotovi investitor.

## Cesta
POPIS DEL Z PROJEKTANTSKO OCENO INVESTICIJE
Obnova LC 102131 »Pristava-RH« (odsek 1); dolžina 660,00 m
zap. št. | Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost (EUR)
CESTA
1.0. | PREDDELA
1.1. | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa do 75 dni, postavljene po načrtu popolne zapore | kos | 1 | 0 | 0
1.2. | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.3. | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 | 0 | 0
1.4. | Geodetska dela - zakoličba geodetskih in višinskih točk. | kpl | 1 | 0 | 0
1.5. | Geodetska dela - zakoličba vseh komunalnih vodov na območju obdelave | kpl | 1 | 0 | 0
1.6. | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu. | km | 0.66 | 0 | 0
1.7 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu | km | 0.66 | 0 | 0
1.8. | Rezkanje asfaltne plasti v debelini do10 cm; vključeno nakladanje, prevoz in deponiranje na gradbiščni deponiji za ponovno vgradnjo - cesta in priključki. | m2 | 2902 | 0 | 0
1.9. | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm. | m | 60 | 0 | 0
1.10. | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm; vključeno nakladanje, prevoz in deponiranje na gradbiščni deponiji za ponovno vgradnjo (bankine) - vključitev v obstoječe stanje v P8 in P35 ter v vseh asfaltiranih priključkih | m2 | 20 | 0 | 0
1.11. | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm, vključeno nakladanje, prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km in plačilo komunalnih stroškov deponiranja - rušenje vseh obstoječih prepustov | m | 96.5 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0. | ZEMELJSKA DELA
- enotna cena mora vsebovati vsa potrebna pripravljalna dela, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve in podobno - montaža in demontaža - obračuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v raščenem stanju
2.1. | Široki strojni izkop obstoječega nasutja v globini do 0,2 m pod površjem, z direktnim nakladanjem odkopanega materiala na kamione in odvozom na začasno deponijo (za kasnejšo ponovno vgraditev - upošteva se izkop globine do 20 cm uporabnega materiala) | m3 | 726 | 0 | 0
2.1. | Nabava, dobava in polaganje PP filca (preklop 0.5m) natezne trdnosti 15 kN/m', kot ločilnega sloja med posteljico,obsipom in ostalim materialom. Potrebo po vgradnji na licu mesta določi geomehanik ali nadzor, preklopi niso upoštevani. | m2 | 3842 | 0 | 0
2.1. | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem; vključen prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km ( upošteva se izkop globine do 40 cm) | m3 | 1452 | 0 | 0
2.2. | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije. | m2 | 3842 | 0 | 0
2.3. | Ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje. Humuziranje do 20 cm, zatravitev s semenom. Območje cca. 1,5 m ob vozišču - obcestne brežine. | m2 | 1580 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. | Dobava in izdelava zmrzlinsko odporne kamnite posteljice enakomerno zrnatega drobljenca D125 iz kamnine v debelini 20 cm, vključno z utrjevanjem. | m3 | 726 | 0 | 0
3.2. | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini 15 cm, vključno z utrjevanjem. | m3 | 544.5 | 0 | 0
3.3. | Vgradnja obstoječega materiala iz izkopa (postavka 2.1) ter frezanca (postavka 1.8) v debelini do 20 cm v posteljico. Material se vgrajuje kot mešanica obstoječe posteljice in tamponskega sloja iz naravnega rečnega proda ter frezanca, po predhodnem pregledu in odobritvi geotehnika, projektanta in nadzornika. | m3 | 929.14 | 0 | 0
3.4. | Izvedba fine izravnave pred asfaltiranjem v natančnosti +- 1,00 cm | m2 | 3842 | 0 | 0
3.5. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 2990 | 0 | 0
3.6. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm | m2 | 2990 | 0 | 0
3.7. | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 2990 | 0 | 0
3.8. | Izdelava bankine iz drobljenca TD 32 ali rezkanega/drobljenega asfalta, široke do 50 cm, vključno z dobavo materiala | m | 1144 | 0 | 0
3.9. | Dodatek za izdelavo asfaltene mulde, vključno z izvedbo profiliranja pred asfaltiranjem. Material za izvedbo je upoštevan v postavkah 3.5 in 3.6 | m | 176 | 0 | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
3.1. | Kompletna dobava, izdelava in polaganje drenažne cevi (PVC ali PE drenažno kanalizacijske cev, 1/3 perforirane površinei) DKC DN 315 mm, obsipana (0.6 m3/m1) z rečnim prodom frakcije od 16 do 32 mm čimvišje do predvidenega planuma ( vključeni izkopi, zasipi, vsa ostala pomožna dela) - upoštevati zasip z kamnitim lomljencem 0/125 do kote PSU | m | 185 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja jaška iz betonskih cevi Ø60 cm, globine do 1.5m, komplet z izvedbo dna, vtoka in iztoka in LTŽ pokrovom DN600 mm nosilnosti C 25 kN ( vključeni izkopi, zasipi, obsipi jaška ter vsa ostala pomožna dela) | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja jaška iz betonskih cevi Ø50 cm, globine do 1.5m, komplet z izvedbo dna, vtoka in iztoka in LTŽ rešetko premera 50x50 cm nosilnosti C 25 kN ( vključeni izkopi, zasipi, obsipi jaška ter vsa ostala pomožna dela) | kos | 5 | 0 | 0
| Dobava in vgradnja izpustne glava z lomljencem (premera do 0.4 m) v betonu, razmerje 70%/30%. Cev mora biti oblikovana pod naklonom brežine. Na območju iztoka morata biti jarek zavarovan pred vodno erozijo | m2 | 13 | 0 | 0
| Čiščenje obstoječega jarka za odvodnjavanje - strojno do 0,5 m3/m, z odlaganjem materiala ob trasi | m | 660 | 0 | 0
| Izdelava prepusta iz PE, PVC cevi DN 400 (notranji premer) SN8 vgrajene na podbetonu C16/20, cev v celoti obbetonirana z betonom C16/20, z vsemi pomožnimi deli in materialom (izkopi, zasipi - KD125 in TD 32, utrjevanje,….) | m | 96.5 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | PROMETNA OPREMA
4.1. | Dobava in vgradnja prometnega znaka omejitev hitrosti 40 km/h (II‑1.3) v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in tehničnimi specifikacijami DRSI. Znak okrogle oblike, premera 600 mm (lokalne ceste) ali 900 mm (državne ceste), odsevna folija RA2, pocinkana jeklena plošča min. 1,5 mm. Vključuje jeklen drog Ø 60 mm, vroče cinkan, betonski temelj min. 30×30×70 cm, vse pritrdilne elemente, izkop, betoniranje, montažo, nastavitev višine in odmika ter končno kontrolo skladnosti. | kos | 5 | 0 | 0
4.2. | Dobava in vgradnja prometnega znaka STOP (II‑2.1) v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in tehničnimi specifikacijami DRSI. Znak osmerokotne oblike, premera 750 mm (lokalne ceste) ali 900 mm (državne ceste), odsevna folija RA2, pocinkana jeklena plošča min. 1,5 mm. Vključuje jeklen drog Ø 60 mm, vroče cinkan, betonski temelj min. 30×30×70 cm, vse pritrdilne elemente, izkop, betoniranje, montažo, nastavitev višine in odmika ter končno kontrolo skladnosti. | kos | 2 | 0 | 0
| PROMETNA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0. | TUJE STORITVE
5.1. | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0 | 0
5.2. | Geotehnični nadzor | ur | 10 | 0 | 0
5.3. | Izdelava načrta popolne zapore in zavarovanja prometa v času gradnje | kos | 1 | 0 | 0
5.3. | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del - PID | kos | 1 | 0 | 0
5.3. | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih s certifikatom pooblaščenega geodeta za izdelavo PID projekta s posnetkom izvednih komunalnih naprav in napeljav ter gradbenih del za izdelavo PID projektov | kos | 1 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA:
| PREDDELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
| TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0