## SKUPNA REKAPITULACIJA
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
OBJEKT: UREDITEV PROSTOROV SD1 IN SD2 V PRITLIČJU TRAKT II- UREDITEV SOB V 1 IN 2..NADSTROPJU TRAKT II
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
SKUPNA REKAPITULACIJA:
A | UREDITEV PROSTOROV SD1 IN SD2 V PTL TRAKT II | 0
B | UREDITEV SOB V 1. IN 2.NADSTROPJU TRAKT II | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 9,5% | 0
| SKUPAJ: | 0

## PROSTORI SD1 IN SD2
GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OBJEKT: UREDITEV PROSTOROV SD1 IN SD2 V PRITLIČJU
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
SKUPNA REKAPITULACIJA
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
| STROJNE INSTALACIJE | 0
| ELEKTROINSTALACIJE | 0
| SKUPAJ: | 0
| IZDELAVA PID | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNI POGOJI:
SPODAJ NAVEDENE ZAHTEVE INVESTITORJA SO SESTAVNI DEL POPISA, UPOŠTEVATI JIH JE PRI FORMIRANJU CEN IN IZDELAVI TERMINSKIH PLANOV IZVEDBE
• | V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN VIDEZA POTRDI PROJEKTANT.
• | VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA PROJEKTANT IN INVESTITOR.
• | VSA ZAVAROVANJA DELOVNEGA PROSTORA PROTI SOSEDNJIM PROSTOROM, KI SO V OBRATOVANJU (IZDELAVA PROTIPRAŠNIH IN PROTIHRUPNIH ZAČASNIH ZAŠČIT OZ.PREGRAD) JE ZAJETI V ENOTNIH CENAH. PREGRADE SE IZVEDEJO IZ STANDARDNE PODKONSTRUKCIJE IN ENOSTRANSKE OBLOGE IZ GIPS PLOŠČ. ZAGOTOVITI JE PRAHOTESNO IZVEDBO. POSEBNA POZORNOST PRI OBLIKOVANJU CEN JE POSVETITI HORIZONTALNIM IN VERTIKALNIM TRANSPORTOM V OBMOČJU GRADNJE, SAJ INVESTITOR NE DOVOLI UPORABE GLAVNEGA STOPNIŠČA IN OSEBNEGA DVIGALA V OBJEKTU.
• | VSE MANJŠE TRANSPORTE JE MOŽNO ORGANIZIRATI PREKO POŽARNEGA STOPNIŠČA, KI PA MORA BITI VSESKOZI PREHODNO,BREZ DEPONIRANEGA MATERIALA IN VSAKODNEVNO ČIŠČENO. PO POTREBI TUDI VEČKRAT DNEVNO. UPOŠTEVATI JE MOREBITNE ZAHTEVE NAROČNIKA PO KRAJŠIH PREKINITVAH DEL ZARADI DELOVNIH PROCESOV DSO KRŠKO, OZ IZVAJANJE DOLOČENIH DEL PO PREDHODNIH DOGOVORIH.
• | ZA VSE VEČJE TRANSPORTE JE POSTAVITI GRADBENO TOVORNO DVIGALO OB FASADI OBJEKTA. DVIGALO SE POSTAVI V SKLADU Z ELABORATOM ORGANIZACIJE GRADBIŠČA, KI GA JE DOLŽAN IZDELATI IN DOSTAVITI IZVAJALEC PRED ZAČETKOM DEL.
• | PRI FORMIRANJU CEN IN ORGANIZACIJI DELOVNIH PROCESOV, KAKOR TUDI PLANIRANJU ROKOV IZVEDBE, JE UPOŠTEVATI, DA SE ZARADI NASELJENOSTI BIVALNIH ENOT IN SPROTNIH PREMESTITVAH- ZAČASNIH SELITVAH OSKRBOVANCEV, LAHKO DELA ISTOČASNO IZVAJAJO LE NA DVEH ENOTAH (KOPALNICAH) V POSAMEZNEM TRAKTU, ZARADI POSEGOV NA SKUPNIH INSTALACIJSKIH VERTIKALAH. ŠELE PO IZGOTOVITVI VSEH DEL NA POSAMEZNI VERTIKALI JE MOŽNO NADALJEVATI Z DELI NA NASLEDNJI ENOTI.
• | V ČASU GRADNJE JE IZVAJALEC DOLŽAN EVIDENTIRATI VSA ODSTOPANJA OD PROJEKTA (ZARADI MOREBITNIH SPREMEMB, KI BI NASTALE VSLED ZAHTEV NAROČNIKA, SKRITIH- NOVONASTALIH RAZMER ZA POTREBNA DODATNA DELA IZVEN PROJEKTA) IN JIH POSREDOVATI NADZORU IN PROJEKTANTU, ZARADI IZDELAVE PID. STROŠKE JE VKLJUČITI V CENO,
• | UPOŠTEVATI JE VSAKODNEVNO GROBO ČIŠČENJE OBMOČJA GRADNJE, TER FINALNO ČIŠČENJE PO KONČANI GRADNJI, SPROTNI ODVOZ GRADBENEGA ODPADA IN VSAKODNEVNO ČIŠČENJE OKOLICE OBJEKTA.
• | OB ZAKLJUČKU DEL JE OBVEZNA PREDAJA POTREBNE DOKUMENTACIJE, KOT ZA TEHNIČNI PREGLED IN PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA. (VSI ATESTI,MERITVE,IZJAVE O SKLADNOSTI,GARANCIJSKI LISTI ZA VGRAJENO OPREMO I.P.D-PO ZAHTEVAH PROJEKTANTA IN NADZORA))

## GOI DELA
GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OBJEKT: UREDITEV PROSTOROV SD1 IN SD2 V PRITLIČJU
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
III | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
IV | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I | NOTRANJA VRATA |  |  |  | 0
II | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
III | LAHKE PRED.STENE IN STROPOVI |  |  |  | 0
IV | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ: A + B |  |  |  | 0
| RAZNA NEPREDVIDENA DELA 5% (PO PREDHODNEM NAROČILU IN ODOBRITVI NADZORNIKA) |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| delo in material | enota | količina | cena | vrednost
A | GRADBENA DELA
I | PRIPRAVLJALNA DELA
SPLOŠNO:
DELA JE IZVAJATI PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI, V SKLADU Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI PREDPISI, NORMATIVI IN STANDARDI OB UPOŠTEVANJU ZAHTEV IZ VARSTVA PRI DELU.
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI SLEDEČI STROŠKI:
●IZVEDBA DELA PO POPISU IZ POSTAVKE
●ZAVAROVANJA,PODPIRANJA
●TRANSPORTNI STROŠKI V OBMOČJU GRADBIŠČA
●VSAKODNEVNO GROBO ČIŠČENJE PROSTOROV IN KOMUNIKACIJ V OBMOČJU GRADBIŠČA, Z ODVOZOM ODPADA
1 | STROŠKI UREDITVE IN ORGANIZACIJE GRADBIŠČA IN IZVAJANJE SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, UREDITEV IN ZAVAROVANJE DELOVNIH OKOLIŠEV,NAMESTITEV USTREZNIH OPOZORILNIH TABEL IN ZNAKOV. IZDELAVA FIKSNIH ZAPOR PREHODOV PROTI PROSTOROM V OBRATOVANJU, Z ZAČASNIMI GIPS PLOŠČAMI NA POCINKANI PODKONSTRUKCIJI. ZAPORE MORAJO BITI PROTIPRAŠNO TESNE. DOBAVA, MONTAŽA, NAJEMNINA IN DEMONTAŽA GRADBENEGA DVIGALA, GRADBIŠČNIH PROVIZORIJEV. UREDITEV ZAČASNIH DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA IN OPREME Z USTREZNIM VAROVANJEM. | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II | RUŠITVENA DELA
SPLOŠNO:
DELA JE IZVAJATI PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI, V SKLADU Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI PREDPISI,NORMATIVI IN STANDARDI OB UPOŠTEVANJU ZAHTEV IZ VARSTVA PRI DELU.
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI SLEDEČI STROŠKI:
●ZVEDBA DELA PO POPISU IZ POSTAVKE
●ZAVAROVANJA, PODPIRANJA
●TRANSPORTNI STROŠKI V OBMOČJU GRADBIŠČA
●ODSTRANITEV PODPIRANJ IN ZAVAROVANJ
●ČIŠČENJE
●STROŠKI NAKLADANJA, ODVOZA NA STALNO DEPONIJO, RAZKLADANJE, RAZGRINJANJE V DEPONIJI
●POTREBNE KOMUNALNE PRISTOJBINE
ZA VSE DEPONIRANE MATERIALE JE INVESTITORJU DOSTAVITI EVIDENČNE LISTE
1 | ODSTRANITEV ZIDANE OMETANE PREDELNE STENE DEB.12,00 CM, KOMPLET Z MOREBITNIMI VMESNIMI AB VEZMI. IZNOS IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | M2 | 2.2 |  | 0
2 | OBOJESTRANSKO ZAREZOVANJE OPEČNIH STEN ZARADI IZDELAVE NOVIH VRATNIH ODPRTIN VRAT IN PREKLAD. PREDHODNA LOKALNA PROTIPRAŠNA ZAŠČITA. | M1 | 10.8 |  | 0
3 | ODSTRANJEVANJE OBSTOJEČIH TALNIH OBLOG IZ PLOŠČ ITISONA SKUPNO Z NIZKOSTENSKIMI OBROBAMI.STRUGANJE IN BRUŠENJE VSEH OSTANKOV LEPIL.IZNOS RUŠEVIN IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE | M2 | 34.3 |  | 0
4 | ODSTRANJEVANJE OBSTOJEČIH SPUŠČENIH STROPOV IZ ARMSTRONG PLOŠČ NA PODKONSTRUKCIJI, SKUPNO Z VSEMI OBEŠALI. IZNOS MATERIALA IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE. | M2 | 34.3 |  | 0
5 | MANJŠA RUŠITVENA DELA, POMOČ INVESTITORJU PRI POSPRAVILU OPREME. OCENA | UR | 16 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
III | ZIDARSKA DELA
OPOMBA:
DELA JE IZVAJATI V SKLADU Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI PREDPISI, NORMATIVI, OB UPOŠTEVANJU PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU TER PROJEKTNO DOKUMENTACIJO;
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI SLEDEČI STROŠKI:
●DOBAVA, PRIPRAVA IN VGRADITEV POTREBNEGA MATERIALA PO POPISU V POSAMEZNIH POSTAVKAH
●VGRAJENI MATERIALI MORAJO PO KVALITETI USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH TEHNIČNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV
●VSA POMOŽNA DELA IN TRANSPORTI
1 | DOBAVA IN MONTAŽA OPEČNIH PREKLAD NAD NOVIMI ODPRTINAMI ZA VRATA. V CENI ZAJETI IZDELAVO LEŽIŠČ IN OBDELAVO Z GROBIM IN FINIM OMETOM.VSA DELA, IZDELAVA MALTE, VSI HORIZONTALNI IN VERTIKALNI TRANSPORTI. PREKLADE DIM.120/12/12 CM. | KPL | 1 |  | 0
2 | ZIDARSKA OBDELAVA ŠPALET NA MESTIH IZREZOV ZA VRATA V OPEČNIH STENAH. ŠPALETE ŠIR. DO 20 CM SE OBDELAJO Z GROBO IN FINO APNENO CEMENTNO MALTO NA PREDHODNI CEM. OBRIZG. VSA DELA, IZDELAVA MALTE, VSI HORIZONTALNI IN VERTIKALNI TRANSPORTI. | M1 | 5.3 |  | 0
3 | RAZNE VZIDAVE IN ZAZIDAVE INST. KANALOV
| DELO-OCENA | UR | 8 |  | 0
| MATERIAL-OCENA | KPL | 1 |  | 0
4 | ZIDARSKA POMOČ OBRTNIKOM IN INŠTALATERJEM PO DEJANSKI PORABI ČASA IN MATERIALA. KOLIČINA TE POSTAVKE JE OCENJENA. PK ZIDAR | UR | 2 |  | 0
5 | ZIDARSKA POMOČ OBRTNIKOM IN INŠTALATERJEM PO DEJANSKI PORABI ČASA IN MATERIALA. KOLIČINA TE POSTAVKE JE OCENJENA. KV ZIDAR | UR | 2 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IV | TESARSKA DELA
OPOMBA:
DELA JE IZVAJATI V SKLADU Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI PREDPISI, NORMATIVI, OB UPOŠTEVANJU PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU TER PROJEKTNO DOKUMENTACIJO;
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI SLEDEČI STROŠKI:
●DOBAVA, PRIPRAVA IN VGRADITEV POTREBNEGA MATERIALA PO POPISU V POSAMEZNIH POSTAVKAH
●VGRAJENI MATERIALI MORAJO PO KVALITETI USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH TEHNIČNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV
●VSA POMOŽNA DELA IN TRANSPORTI
1 | KOVINSKI PREMIČNI DELOVNI ODRI VIŠINE DO 4 M NA KOLESIH | M2 | 34 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I | NOTRANJA VRATA
SPLOŠNO:
VSA VRATA MORAJO BITI IZDELANA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV;
MATERIALI MORAJO USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV;
V CENI IZDELKA JE ZAJETO: SNEMANJE IZMER NA OBJEKTU, DOBAVO OSNOVNIH IN POMOŽNIH MATERIALOV,OKOVJE, PREVOZ IZDELKOV IN MONTAŽA NA OBJEKTU, POTREBNE ZAŠČITE IN ČIŠČENJE PO KONČANIH DELIH;
VSE MERE IN ŠTEVILO JE KONTROLIRATI NA OBJEKTU;
OPOMBA: ZA VSA VRATA VELJA, DA SE IZDELAJO IN MONTIRAJO PO SHEMAH IZDELKOV, V CENI JE POTREBNO ZAJETI KOMPLETEN OPIS SHEME, KI SO SESTAVNI DEL POPISA, OZIROMA PONUDBE Z VSEMI PREDVIDENIMI OBDELAVAMI, OPREMO, TRANSPORTI, MONTAŽO IN UVODNIMI DOLOČILI TEGA POPISA. PRAV TAKO JE POTREBNO V CENI ZAJETI VGRAJEVANJE PREZRAČEVALNIH REŠETK, PO SPECIFIKACIJI ZAJETI V PROJEKTU STROJNIH INŠTALACIJ.
1 | IZDELAVA DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH VRAT PO OPISU:
• | KOVINSKI PODBOJ IZ JEKLENIH PROFILOV ŠIR 15 CM , FINALNA OBDELAVA-ELEKTROSTATSKO PRAŠNO BARVANO, V BARVI RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA
• | GLADKO KRILO IZ IVEROKALA 4 CM,V OKVIRJU IZ MASIVNEGA LESA, Z NALIMKI IZ LITE SMOLE, KRILA OBOJESTRANSKO OPLEMENITENA S KVALITETNIM LAMINATOM V BARVI RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA.
• | ODPIRANJE PO PROJEKTU, VRATA OPREMITI S KVALITETNIM KOVINSKIM OKOVJEM, TER Z VSEM PRIPADAJOČIM PRITRDILNIM IN TESNILNIM MATERIALOM, TROJNO NASADILO,KROMIRANA KLJUKA. V TLA OZ.STENO SE VGRADIJO GUMI ODBIJAČI.
| VRATA ZID. MERE 100/215 CM ŠIR.PODBOJA 15 CM | KOS | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II | SLIKOPLESKARSKA DELA
SPLOŠNO:
VSA SLIKOPLESKARSKA DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV
MATERIALI MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM VELJAVNIH PREDPISOV IN STANDARDOV;
V CENI MORA BITI ZAJETO ČIŠČENJE POVRŠIN PRED NANOSOM OSNOVNIH, ZAŠČITNIH IN FINALNIH SLOJEV OPLESKA;
1 | PREMAZ VSEH OBST.POVRŠIN Z EMULZIJO ZA OPRIJEMLJIVOST | M2 | 88.3 |  | 0
2 | DELNO KITANJE, POPRAVILO RAZPOK,BRUŠENJE OBSTOJEČIH STENSKIH POVRŠIN.DOBAVA MATERIALA IN STORITEV.VSA DELA, DOBAVA MATERIALA, VSI PRENOSI IN TRANSPORTI | M2 | 88.3 |  | 0
3 | SLIKANJE STEN Z DISPERZIJSKO BARVO PO IZBORU PROJEKTANTA 2 X.DOBAVA MATERIALA IN STORITEV. | M2 | 88.3 |  | 0
4 | RAZNA NEPREDVIDENA DELA, SLIKOPLESKARSKA POPRAVILA-OCENA | UR | 8 |  | 0
| MATERIAL-OCENA | € | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
III | LAHKE PREDELNE STENE IN STROPOVI
SPLOŠNO:
MONTAŽNA DELA MORAJO BITI IZDELANA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV;
MATERIALI MORAJO USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV;
V CENI IZDELKA JE ZAJETI: VSE TRANSPORTE, DOBAVO OSNOVNIH IN POMOŽNIH MATERIALOV, VGRADNJA MATERIALOV PO TEHNIČNIH NAVODILIH DOBAVITELJEV MATERIALA, VGRADNJA-RAZMAK NOSILNIH PROFILOV GLEDE NA TIP STENE, BANDAŽIRANJE IN FUGIRANJE STIKOV S TIPSKIMI MATERIALI DOBAVITELJA PLOŠČ, VGRADNJA TIPSKIH POCINKANIH PROFILOV NA VSE VOGALE
IZDELAVE DODATNIH OJAČITEV V VRATNIH OKVIRJIH, IN EVENTUELNIH DODATNIH OJAČITVAH V STENAH
DELAVNI IN PRENOSNI ODRI, ČIŠČENJE PROSTOROV PO KONČANIH DELIH IN ODVOZI ODPADKOV
1 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA VISEČEGA RAVNEGA KOMBINIRANEGA STROPA:STROP-HORIZONTALNI DEL V SESTAVI: TIPSKA KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA Z OBEŠALI IN ENOSTRANSKA ENOSLOJNA OBLOGA IZ 1x MAVČNOKARTONSKA PLOŠČA 12,5MM GKB IN STROP IZ AKUSTIČNIH MK STROPNIH PLOŠČ S PERFORACIJO, KOT N.PR. KNAUF CLEANEO AKUSTIK D127-PLOŠČE 120/250, OBLIKA ROBA 4SK, NEPRAVILNA OKROGLA PERFORACIJA PLUS 12/20/35 R.V CENI ZAJETI KITANJE IN BANDAŽIRANJE STIKOV, IZDELAVO VSEH PREBOJEV ZA LUČI IN VENT. ELEMENTE. P.02 IN P.03 | M2 | 35 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IV | TLAKARSKA DELA
SPLOŠNO:
TLAKARSKA DELA MORAJO BITI IZDELANA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV;
MATERIALI MORAJO USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV;
V CENI IZDELKA JE ZAJETO: SNEMANJE IZMER NA OBJEKTU, DOBAVO OSNOVNIH IN POMOŽNIH MATERIALOV,
PREGLED IN ČIŠČENJE PODLAGE NA OBJEKTU, POTREBNE ZAŠČITE IN ČIŠČENJE PO KONČANIH DELIH; NANOS IZRAVNALNE MASE, VSI TRANSPORTI
1 | STRUGANJE IN BRUŠENJE LAMELNEGA PARKETA, 3x LAKIRANJE Z LAKOM NA VODNI OSNOVI. ZAMENJAVA TRIKOTNIH LETVIC.VSA POMOŽNA DELA,PRENOSI IN TRANSPORTI. | M2 | 34.3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## STROJNE INSTALACIJE
GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OBJEKT: UREDITEV PROSTOROV SD1 IN SD2 V PRITLIČJU
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
STROJNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
I. | OGREVANJE |  |  |  | 0
III. | POHLAJEVANJE - FREONSKO |  |  |  | 0
| PROJEKTANTSKE STORITVE, PROJEKTANTSKI NADZOR (4 URE). |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (VKALKULIRANO 5%). |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SPLOŠNO
- | PRED ODDAJO PONUDBE JE POTREBEN OGLED OBSTOJEČEGA STANJA DELA OBJEKTA IN INSTALACIJ. PRED NAROČANJEM MATERIALA JE POTREBNO IZVESTI DETAJLNE MERITVE NA RAZVODIH IN ELEMENTIH.
- | VSE NAPRAVE IN ELEMENTI SO V POPISU MATERIALA IN DEL NAVEDNI SAMO PRIMEROMA (KOT NPR.). S PRIVOLITVIJO INVESTITORJA SE LAHKO VSE NAPRAVE NADOMESTI Z USTREZNIMI.
- | VSE NAPRAVE IN ELEMENTI SE MORA DOBAVITI Z VSEMI USTREZNIMI CERTIFIKATI, ATESTI, GARANCIJAMI, NAVODILI ZA OBRATOVANJE, VZDRŽEVANJE, POSLUŽEVANJE IN SERVISIRANJE TER FUNKCIONALNO SHEMO IZVEDENEGA STANJA.
- | PRI VSEH NAPRAVAH JE POTREBNO UPOŠTEVATI STROŠKE VSEH PREIZKUSOV, IZPIRANJA IN POLNJENJA CEVNIH SISTEMOV, ZAGONA, MERITVE IN NASTAVITVE OBRATOVALNIH KOLIČIN VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO USTREZNIH CERTIFIKATOV S STRANI POOBLAŠČENIH INSTITUCIJ.
- | PRI IZVEDBI JE POTREBNO UPOŠTEVATI STROŠKE VSEH PRIPRAVJALNIH IN ZAKLJUČNIH DEL (VKLJUČNO Z USKLAJEVANJEM Z OSTALIMI IZVAJALCI NA OBJEKTU) TER VSE TRANSPORTNE, ZAVAROVALNE IN OSTALE SPLOŠNE STROŠKE.
- | PRI VSEH ELEMENTIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI VES MONTAŽNI IN TESNILNI MATERIAL.
| delo in material | enota | količina | cena | vrednost
I. | OGREVANJE
1 | ZAMENJAVA RADIATORJEV
• | ZAPRTJE OGREVALNEGA CEVOVODA KATERI JE NA TEJ OGREVALNI VEJI IN IZPUST VODE IZ SISTEMA, DEMONTAŽA OBSTOJEČIH RADIATORJEV, IZNOS IZ OBJEKTA IN ODVOZ NA DEPONIJO, PLAČILO STROŠKOV DEPONIRANJA. | KPL | 2 |  | 0
• | ODREZ CEVOVODA NO 15, KOMPLET S PRIKLJUČKI, VENTILI IN HOLANDCI,ODSTRANITEV KONZOL, DRŽAL | KPL | 2 |  | 0
• | REZANJE NAVOJEV NA LICU MESTA NO 15 | KPL | 4 |  | 0
• | DOBAVA IN MONTAŽA NOVIH RADIATORJEV, KOT VOGEL&NOOT, 22K/600 -1600 | KPL | 2 |  | 0
- | RADIATORSKI VENTIL -ZGORNJI TERMOSTATSKI (KOS 1) | KPL | 2 |  | 0
- | RADIATORSKI ZAKLJUČEK (KOS 1) | KPL | 2 |  | 0
• | MONTAŽA - VGRADNJA VENTILOV NO 15 | KOS | 2 |  | 0
• | POLNJENJE IN ODZRAČENJE CEVOVODA IN KOMPLET RADIATORJEV PO VSEH VERTIKALAH IN HORIZONTALNI RAZVOD, KAR JE VEZANO NA TA DEL OGREVANJA | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | POHLAJEVANJE - FREONSKO
1 | SEMONTAŽA IN PONOVNA MONTAŽA OBSTOJEČIH NOTRANJIH ENOT KLIM. PRAZNJENJE IN PONOVNO POLNJENJE PLINA | KPL | 2 |  | 0
2 | ZAGON N NASTAVITVE KLIM | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJE
GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
OBJEKT: UREDITEV PROSTOROV SD1 IN SD2 V PRITLIČJU
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
POPIS DEL S PREDRAČUNOM
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
1. | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA ZA MOČ |  |  |  | 0
3. | UNIVERZALNO KOMUNIKACIJSKO OŽIČENJE |  |  |  | 0
4. | POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
5. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
SPLOŠNE OPOMBE H POPISU
V VSEH PO POSAMEZNIH SKLOPIH JE ZA POSTAVKE OPREME, MATERIALA ZAJETA DOBAVA IN MONTAŽA
TAM, KJER JE V POPISU OPREME DOLOČEN KOS OPISAN KOT DOLOČEN TIP ALI BLAGOVNA ZNAMKA, SE TO RAZUME V SMISLU LAŽJEGA OPISA: ENAKOVREDEN ALI BOLJŠI.
IZVAJALEC JE DOLŽAN IZVESTI VSA DELA KVALITETNO, V SKLADU S PREDPISI, PROJEKTOM, TEHNIČNIMI POGOJI ZA IZGRADNJO PLINOVODOV IN V SKLADU Z DOBRO GRADBENO PRAKSO.
ZA NASLEDNJA DELA, ČE SE EVENTUELNO POJAVIJO PRI IZVAJANJU DEL, SE NE BODO PRIZNALI POSEBNI STROŠKI IN JIH JE POTREBNO VKALKULIRATI V ENOTNE CENE:
- DOBAVA ODROV IN IZVAJANJE DEL NA ODRIH
- PRILAGAJANJE IZVEDBE GLEDE NA OSTALE IZVAJALCE
- KOORDINALIJA DEL MED IZVAJALCI
- V ENOTNO CENO JE POTREBNO VKALKULIRATI STROŠKE ZARADI OTEŽENEGA DELA
| delo in material | enota | količina | cena | vrednost
1. | RAZSVETLJAVA
OPOMBE: VSE POSTAVKE VSEBUJEJO DOBAVO IN POLAGANJE TER MONTAŽO S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | KABLI UVLEČENI V IZOLACIJSKE CEVI IN POLOŽENI PODOMETNO, KOMPLET Z DROBNIM MONTAŽNIM MATERIALOM
| NYM-J 3 X 1.5 MM2 | M1 | 30 |  | 0
2 | IZOLACIJSKE CEVI ZA MONTAŽO KABLOV Φ-16 MM | M1 | 30 |  | 0
3 | STIKALO ZA VKLOP RAZSVETLJAVE ZA P/O MONTAŽO KOT IZ PROGRAMA TEM ČATEŽ-NAVADNO 10A | KOS | 2 |  | 0
4 | STROPNA SVETILKA-LED PANEL ZA VGRADNJO V MONTAŽNI STROP DIM 600x600 MM. PO IZBIRI ARHITEKTA ALI NAROČNIKA, KOMPLET Z ŽARNICO IN MONTAŽNIM PRIBOROM -KOT LED PANEL DISANO 33W UGR19 3600LM 4000K | KOS | 12 |  | 0
5 | SVETILKA ZA ZASILNO RAZSVETLJAVO V PRIPRAVNEM SPOJU, Z LED VIROM 360 LM, MONTIRANA NADGRADNO, AVTONOMNA BATERIJA 1H PRIPRAVNI IN TRAJNI SPOJ, SAMODIAGNOSTIČNO ELEKTRONIKO ZA SAMODEJNO TESTIRANJE IN PRIKAZ STANJA PREKO VEČBARVNE LED DIODE, STOPNJA ZAŠČITE IP65,KOMPLET Z MONTAŽNIM PRIBOROM. KOT TM ONTEC S M1 | KOS | 2 |  | 0
6 | DROBNI SPOJNI IN MONTAŽNI MATERIAL CCA. 10 % | KPL |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA ZA MOČ
OPOMBE: VSE POSTAVKE VSEBUJEJO DOBAVO IN POLAGANJE TER MONTAŽO S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | KABLI UVLEČENI V IZOLACIJSKE CEVI IN POLOŽENI PODOMETNO, KOMPLET Z DROBNIM MONTAŽNIM MATERIALOM
| NYM-J 3 X 2.5 MM2 | M1 | 30 |  | 0
2 | VTIČNICA ZA P/O STENSKO MONTAŽO, KOMPLET Z DROBNIM MONTAŽNIM MATERIALOM KOT IZ PROGRAMA TEM ČATEŽ
| 250V/16A, IP 20 | KOS | 4 |  | 0
3 | PARAPETNI KANAL 110-72 S POKROVOM, PREGRADO, ZAKLJUČKI, | M1 | 6 |  | 0
| VTIČNICA TROJNA ŠUKO | KOS | 4 |  | 0
| VTIČNICA MREŽNA CAT6E | KOS | 4 |  | 0
4 | IZOLACIJSKE CEVI ZA MONTAŽO KABLOV
| Φ-16 MM | M1 | 30 |  | 0
5 | IZVEDBA ELEKTRO MERITEV IN IZDELAVA POROČILA | KPL | 1 |  | 0
6 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, MERITVE, NADZOR IN OSTALI NEPREDVIDENI STROŠKI CCA. 5 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | UNIVERZALNO KOMUNIKACIJSKO OŽIČENJE
OPOMBE: VSE POSTAVKE VSEBUJEJO DOBAVO IN MONTAŽO S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | TELEKOMUNIKACIJSKI VODNIK UTP, KAT.6 POLOŽEN V IZOLACIJSKO CEV PODOMETNO
| UTP 4 X 2 X AWG24 | M1 | 30 |  | 0
| ALARMNI KABEL 2X0,5+6X0,22MM2 (PREDPRIPRAVA ZA ALARM) | M1 | 25 |  | 0
3 | IZOLACIJSKE PLASTIČNE CEVI ZA PODOMETNO MONTAŽO KABLOV
| Φ-16 MM | M1 | 55 |  | 0
4 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL, MERITVE UPORNOSTI LINIJ, NADZOR CCA. 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | POŽARNO JAVLJANJE
OPOMBE: VSE POSTAVKE VSEBUJEJO DOBAVO IN MONTAŽO S SPOJNIM IN MONTAŽNIM MATERIALOM
1 | OPTIČNO DIMNI JAVLJALNIK, ZAZNAVA DIMA NA PRINCIPU FOTO - OPTIKE NASTAVLJIV TUDI KOT IZOLATOR LINIJE, Ø 90 X 31MM (H), POŽARNI CENTRALI POSREDUJE INFORMACIJE O NIVOJU ZAPRAŠENOSTI, V NAČINU PREGLEDA OMOGOČA PREKO LED INDIKATORJA PRIKAZ ADRESE JAVLJALNIKA, V NAČINU DELOVANJA PA LED INDIKATOR PRIKAZUJE STANJE JAVLJALNIKA | KOS | 2 |  | 0
2 | PODNOŽJE JAVLJALNIKOV ZA ADRESIBILNE JAVLJALNIKE | KOS | 2 |  | 0
4 | KABEL JE-H(ST)H 1X2X0.8 MM FE180/E30 BETA FLAM KABEL, S POLAGANJEM | M | 30 |  | 0
5 | KABEL NHXH 3X2,5 MM2 FE 180/E90 ; S POLAGANJEM | M | 10 |  | 0
6 | PN ZAŠČITNE INŠTALACIJSKE OGNJE ODPORNE CEVI FI 16MM S PRITRDILNIM PRIBOROM ALI REBRASTA PODOMETNA CEV FI 23MM | M | 40 |  | 0
7 | PREBOJI SKOZI STROPOVE IN STENE TER TESNENJE Z OGNJEODPORNOM KITOM NA MEJAH POŽARNIH SEKTORJEV | KOS | 2 |  | 0
8 | DROBNI SPOJNI IN MONTAŽNI MATERIAL, TABLICE Z OZNAKAMI MERITVE, NADZOR CCA. 10 % | KPL | 1 |  | 0
9 | PROGRAMIRANJE, PARAMETRIRANJE, TESTIRANJE SISTEMA, SPUŠČANJE SISTEMA V POGON PO PREJETJU PISNEGA SPOROČILA S TERMINOM ZA PRIMOPREDAJO ZAKLJUČENIH POŽARNIH INSTALACIJ. | KPL | 1 |  | 0
10 | TEHNIČNI PREGLED IN PRIDOBITEV POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU VGRAJENEGA SISTEMA AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE S STRANI POOBLAŠČENE FIZIČNE ALI PRAVNE OSEBE | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA IN PREVZEM DOKUMENTACIJE IN PREUČITEV PZI PROJEKTA. | KPL | 1 |  | 0
2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA | KPL | 1 |  | 0
3 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH LUČI,STIKAL, VTIČNIC IN KABLOV, IZNOS ODPADA IN ODVOZ NA DEPONIJO. PLAČILO KOMUNALNE TAKSE ZA DEPONIRANJE ODPADA. | KPL | 1 |  | 0
4 | ELEKTRO DELA V SKLOPU STR.INS. DEL (RAZNA PRIKLJUČEVANJA IN MERITVE STR. ELEMENTOV IN NAPRAV) | UR | 16 |  | 0
5 | ZARISOVANJE KABELSKIH TRAS NA OBJEKTU. | KPL | 1 |  | 0
6 | IZDELAVA RAZNIH KABELSKIH PREBOJEV V STENAH IN BETONSKIH PLOŠČAH. | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## SOBE V 1. IN 2.NADSTR.
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
OBJEKT: TRAKT II - UREDITEV SOB V 1.IN 2.NADSTROPJU
NAROČNIK:DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
II | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ: A + B |  |  |  | 0
| RAZNA NEPREDVIDENA DELA 5% (PO PREDHODNEM NAROČILU IN ODOBRITVI NADZORNIKA) |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| delo in material | enota | količina | cena | vrednost
A | GRADBENA DELA
I | PRIPRAVLJALNA DELA
SPLOŠNO:
DELA JE IZVAJATI PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI, V SKLADU Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI PREDPISI, NORMATIVI IN STANDARDI OB UPOŠTEVANJU ZAHTEV IZ VARSTVA PRI DELU.
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI SLEDEČI STROŠKI:
●IZVEDBA DELA PO POPISU IZ POSTAVKE
●ZAVAROVANJA,PODPIRANJA
●TRANSPORTNI STROŠKI V OBMOČJU GRADBIŠČA
●VSAKODNEVNO GROBO ČIŠČENJE PROSTOROV IN KOMUNIKACIJ V OBMOČJU GRADBIŠČA, Z ODVOZOM ODPADA
1 | STROŠKI UREDITVE IN ORGANIZACIJE GRADBIŠČA IN IZVAJANJE SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, UREDITEV IN ZAVAROVANJE DELOVNIH OKOLIŠEV,NAMESTITEV USTREZNIH OPOZORILNIH TABEL IN ZNAKOV. IZDELAVA FIKSNIH ZAPOR PREHODOV PROTI PROSTOROM V OBRATOVANJU, Z ZAČASNIMI GIPS PLOŠČAMI NA POCINKANI PODKONSTRUKCIJI. ZAPORE MORAJO BITI PROTIPRAŠNO TESNE. DOBAVA, MONTAŽA, NAJEMNINA IN DEMONTAŽA GRADBENEGA DVIGALA, GRADBIŠČNIH PROVIZORIJEV. UREDITEV ZAČASNIH DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA IN OPREME Z USTREZNIM VAROVANJEM. | KPL | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II | RUŠITVENA DELA
SPLOŠNO:
DELA JE IZVAJATI PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI, V SKLADU Z VELJAVNIMI TEHNIČNIMI PREDPISI,NORMATIVI IN STANDARDI OB UPOŠTEVANJU ZAHTEV IZ VARSTVA PRI DELU.
V ENOTNIH CENAH MORAJO BITI ZAJETI SLEDEČI STROŠKI:
●ZVEDBA DELA PO POPISU IZ POSTAVKE
●ZAVAROVANJA, PODPIRANJA
●TRANSPORTNI STROŠKI V OBMOČJU GRADBIŠČA
●ODSTRANITEV PODPIRANJ IN ZAVAROVANJ
●ČIŠČENJE
●STROŠKI NAKLADANJA, ODVOZA NA STALNO DEPONIJO, RAZKLADANJE, RAZGRINJANJE V DEPONIJI
●POTREBNE KOMUNALNE PRISTOJBINE
ZA VSE DEPONIRANE MATERIALE JE INVESTITORJU DOSTAVITI EVIDENČNE LISTE
1 | ODSTRANJEVANJE OBSTOJEČIH TALNIH OBLOG IZ LINOLEJA SKUPNO Z NIZKOSTENSKIMI OBROBAMI.STRUGANJE IN BRUŠENJE VSEH OSTANKOV LEPIL.IZNOS RUŠEVIN IZ OBJEKTA, NAKLADANJE IN ODVOZ NA STALNO DEPONIJO.PLAČILO KOMUNALNE PRISTOJBINE | M2 | 644 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I | SLIKOPLESKARSKA DELA
SPLOŠNO:
VSA SLIKOPLESKARSKA DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV
MATERIALI MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM VELJAVNIH PREDPISOV IN STANDARDOV;
V CENI MORA BITI ZAJETO ČIŠČENJE POVRŠIN PRED NANOSOM OSNOVNIH, ZAŠČITNIH IN FINALNIH SLOJEV OPLESKA;
SOBE
1 | PREMAZ VSEH OBST.STENSKIH IN STROPNIH POVRŠIN Z EMULZIJO ZA OPRIJEMLJIVOST | M2 | 2174 |  | 0
2 | DELNO KITANJE, POPRAVILO RAZPOK,BRUŠENJE OBSTOJEČIH STROPNIH POVRŠIN.DOBAVA MATERIALA IN STORITEV.VSA DELA, DOBAVA MATERIALA, VSI PRENOSI IN TRANSPORTI | M2 | 634 |  | 0
3 | SLIKANJE STROPOV Z DISPERZIJSKO BELO BARVO 2 X.DOBAVA MATERIALA IN STORITEV. | M2 | 634 |  | 0
4 | DELNO KITANJE, POPRAVILO RAZPOK,BRUŠENJE OBSTOJEČIH STENSKIH POVRŠIN.DOBAVA MATERIALA IN STORITEV.VSA DELA, DOBAVA MATERIALA, VSI PRENOSI IN TRANSPORTI | M2 | 1540 |  | 0
5 | SLIKANJE STEN Z DISPERZIJSKO BARVO PO IZBORU PROJEKTANTA 2 X.DOBAVA MATERIALA IN STORITEV. | M2 | 1540 |  | 0
HODNIKI
6 | PREMAZ VSEH OBST.STENSKIH POVRŠIN Z EMULZIJO ZA OPRIJEMLJIVOST | M2 | 484 |  | 0
7 | DELNO KITANJE, POPRAVILO RAZPOK,BRUŠENJE OBSTOJEČIH STENSKIH POVRŠIN.DOBAVA MATERIALA IN STORITEV.VSA DELA, DOBAVA MATERIALA, VSI PRENOSI IN TRANSPORTI | M2 | 484 |  | 0
8 | SLIKANJE STEN Z DISPERZIJSKO BARVO PO IZBORU PROJEKTANTA 2 X.DOBAVA MATERIALA IN STORITEV. | M2 | 484 |  | 0
9 | SLIKANJE STEN Z LATEX TRANSPARENTNO BARVO-ZAŠČITA NA ŽE IZVEDENE STENE Z DISPERZIJSKO BARVO V VIŠINI 1,50 M. DOBAVA MATERIALA IN STORITEV. | M2 | 240 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II | TLAKARSKA DELA
SPLOŠNO:
TLAKARSKA DELA MORAJO BITI IZDELANA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV IN STANDARDOV;
MATERIALI MORAJO USTREZATI DOLOČILOM VELJAVNIH STANDARDOV IN PREDPISOV;
V CENI IZDELKA JE ZAJETO: SNEMANJE IZMER NA OBJEKTU, DOBAVO OSNOVNIH IN POMOŽNIH MATERIALOV,
PREGLED IN ČIŠČENJE PODLAGE NA OBJEKTU, POTREBNE ZAŠČITE IN ČIŠČENJE PO KONČANIH DELIH; NANOS IZRAVNALNE MASE, VSI TRANSPORTI
1 | BRUŠENJE IN SESANJE ESTRIHA ( ZAHTEVE: RAVNOST PODLAGE PO EN 18202 TABELA 3, VLAŽNOST ESTRIHA MAX. 2,0% PO CM METODI, ČE JE TALNO GRETJE VLAŽNOST ESTRIHA MAX. 1,8%, TEMPERATURA PODLAGE 15-20OC, TEMPERATURA ZRAKA 18-25OC, RELATIVNA ZRAČNA VLAGA POD 70%), NANOS DISPERZIJSKEGA PREDPREMAZA KOT NPR. UZIN PE 360 ALI ENAKOVREDNO, IZRAVNAVA PODLAGE Z CEMENT POLIMERNO IZRAVNALNO MASO KOT NPR. UZIN NC 160 ALI ENAKOVREDNO (ZAHTEVA DIN EN 13813 C30/F6; TLAČNA TRDNOST MIN. 30N/MM2, UPOGIBNA TRDNOST MIN. 6N/MM2 ) POVPREČNE DEBELINE 2,0MM: | M2 | 644 |  | 0
2 | BRUŠENJE IN SESANJE POLOŽENE IZRAVNALNE MASE, MONTAŽA PVC TALNE OBLOGE Z LEPLJENJEM NA PODLAGO PO CELOTNI POVRŠINI S KVALITETNIM VODNO DISPERZIJSKIM LEPILOM KOT NPR. UZIN KE 2000S ALI ENAKOVREDNO, VROČE VARJENJE SPOJEV ZA DOSEGANJE VODNE NEPREPUSTNOSTI: GRADNJA VISOKOKVALITETNE PVC HETEROGENE TALNE OBLOGE KOT NPR. GERFLOOR BRASILIA BCABAL ; SKUPNA DEBELINA EN 428 = 2MM, DEBELINA POHODNEGA SLOJA EN 429 ≥1MM IZ ČISTEGA PVCJA, OJAČEVALNI SLOJ MREŽICA IZ STEKLENIH VLAKEN, SKUPNA TEŽA EN 430 2550-2780GR/M2, ŠIRINA/DOLŽINA ROL EN 426 200CM/20M, KLASIFIKACIJA EN 685 34-43, OGNJEVARNOST EN 13 501-1 BFL-S1, ANTISTATIČNOST EN 1815 < 2KV, ODPORNOST POVRŠINE EN 660.1 ≤ 0,08MM - RAZRED T, PRIMERNA ZA ZELO PREHODNA OBMOČJA, ODLIČNA ZMOŽNOST VRAČANJA ODTISOVANJA ≈ 0,03MM, DIMENZIJSKA STABILNOST EN434 ≤ 0,4%, PREOSTALO ODTISOVANJE EN 433 ≤ 0,1%, TERMIČNA PREVODNOST EN 15 524 0,25W/(M.K), BARVNA OBSTOJNOST ≥ 6, ZDRSNOST DS, PRIMEREN ZA TALNO GRETJE, ODPORNOST NA KEMIKALIJE DOBRA, PERMANENTNA ANTIBAKTERIOLOŠKA IN ANTIFUNGICIDNA OBDELAVA SANOSOL, UV OBDELAVA POHODNEGA SLOJA PROTECSOL PROTIZDRSNOSTNI RAZRED R9/R10 PO BGR 181. TEŽA MATERIALA MORA BITI MINIMALNO 2900G/M2. | M2 | 644 |  | 0
MATERIAL MORA BITI TRAJNO ANTISTATIČEN IN IMETI MOŽNOST KOMBINACIJE BARV. ODPOREN MORA BITI NA STOLE NA KOLEŠČKIH IN NA AGRESIVNA ČISTILA. MATERIAL MORA IMETI PUR ECO POVRŠINSKO ZAŠČITO, KI OMOGOČA TRAJNOSTNO ZAŠČITO POVRŠINE IN ČIŠČENJE BREZ DODATNEGA PREMAZOVANJA IN VZDRŽEVANJE. RAZRED PO EN 685 23,33,43. DOBAVA IN VGRADNJA PVC ROBNIH TRAKOV KOT DOLLKEN PROFILES HSL 6 1245 CHAMPAGNER. SKUPNA DOLŽINA OBROB 270,00M1
| SKUPAJ |  |  |  | 0