| Številka: | 43001-146/2026-04 |  | oznaka naročila: | A-33/26 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 10. 8. 2026 |  | MFERAC: | 2431-26-000581/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Ureditev ceste skozi Dol pri Hrastniku, na R1-221/1222 Hrastnik–Šmarjeta, od km 1.860 do km 2.400

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil« (https://www.enarocanje.si).

Obrazložitev sprememb:

Objavljamo popravljen oziroma dopolnjen popis del (Popis del_S1). Spremembe v popisu del so označene z barvo.

V zavihku »Opombe«:

- Ker je fiksna vrednost projektantskega in geomehanskega nadzora odpravljena in jo določi vsak posamezni ponudnik, se spremeni besedilo opombe št. 2, tako da se glasi »Vrednosti postavk, ki so že vpisane (nadzori, zapora prometa), ni dovoljeno spreminjati. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.«

V zavihku »Cesta«:

- V sklopu »2. Zemeljska dela in temeljenje« se spremeni vrednost in opis pri postavki št. 24 214, tako da se glasi: »Zasip z zrnato kamnino – 4. kategorije – strojno *peta nasipa, dobava iz kamnoloma« / m3 / 384,20

- V sklopu »2. Zemeljska dela in temeljenje« se doda postavka št. 24 214a, ki se glasi »Zasip z zrnato kamnino – 4. kategorije – strojno *peta nasipa, zasip z ustrezno izkopano kamnino« / m3 / 384,20

- V sklopu »7. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Geotehnični nadzor z morebitnimi dodatnimi preiskavami. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.«. Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

- V sklopu »7. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

- V sklopu »7. Tuje storitve« se spremeni postavka št. 79 420, tako da se glasi: »Izdelava poročila o pregledu stavb ob rekonstrukciji ceste s strani pooblaščene inštitucije. Poročilo vključuje predhodni ogled stanja objekta v bližini gradnje, "monitoring" med gradnjo z vso foto in ostalo dokumentacijo ter končno poročilo.« / kom / 21,00 (spremeni se enota obračuna in predvidena količina obračuna)

V zavihku »Pločnik«:

- V sklopu »5. Gradbena in obrtniška dela« se spremeni opis pri postavki št. N58244, tako da se glasi: »Izdelava betonskega temelja, dobava in montaža tipskih gabionov (gabionska košare iz pocinkanega jekla višine 2,0m in globine 0,5m napolnjena z zloženimi kamni po standardu EN10223-3). Vgradnja po navodilih dobavitelja«

- V sklopu »5. Gradbena in obrtniška dela« se spremeni opis pri postavki št. N58244, tako da se glasi »Izdelava betonskega temelja, dobava in montaža panelne ograje v videzu gabionov (panelna ograja iz pocinkanega jekla višine 1,2m napolnjena z zloženimi kamni in globine cca. 0,3m, kot npr. Kveder oziroma primerljive). Vgradnja po navodilih dobavitelja.«

V zavihku »Avtobusno postajališče«:

- V sklopu »5. Gradbena in obrtniška dela« se spremeni postavka št. N31118, tako da se glasi »Dobava in montaža tipske čakalnice za bus, kot npr. ANH(V)-3-160 (Kovinc d. o. o.). V postavki je zajeta izdelava temelja, dobava in montaža konstrukcije, sedežna klop iz masivnega lesa, opozorilni napis za prepoved plakatiranja, opozorilni znak za ptice, kompletne električne inštalacije brez priključitve na el. omrežje, oglasni pano, koš za smeti.«

V zavihku »Oporne, podporne konstrukcije«:

- V sklopu »7. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

- V sklopu »7. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 351 »Geotehnični nadzor z morebitnimi dodatnimi preiskavami. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.«. Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Prestavitev kapelice«:

- V sklopu »7.0 Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

- V sklopu »7.0 Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 351 »Geotehnični nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.«. Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »PHO«:

- V sklopu »2. Zemeljska dela« se spremenita opis in količina pri postavki 21 314 tako, da se glasi: »Izkop vezljive zemljine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno * Izkop za pasovne temelje. Količine so za zemljino v raščenem stanju.« / m3 / 45,00

- V sklopu »2. Zemeljska dela« se doda postavka 21 315 tako, da se glasi: »Izkop zrnate kamnine - 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno * Izkop za pasovne temelje. Količine so za zemljino v raščenem stanju« / m3 / 13,00

- V sklopu »2. Zemeljska dela« se doda postavka 21 316 tako, da se glasi: »Izkop trde kamnine - 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - strojno, planiranje dna ročno * Izkop za pasovne temelje. Količine so za zemljino v raščenem stanju.« / m3 / 7,00

- V sklopu »2. Zemeljska dela« se spremeni opis postavke 21 313 tako, da se glasi: »Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - ročno, planiranje dna ročno * ročni izkop ob komunalnih vodih (ca.1 m3 / kom)«

- V sklopu »6. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

- V sklopu »6. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 351 »Geotehnični nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.«. Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Odstranitev O3«:

- V sklopu »7. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

- V sklopu »7. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 351 »Geotehnični nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.«. Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »CR«:

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »NN«:

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »TK«:

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »KKS«:

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Semaforizacija«:

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Vodovod«:

- V sklopu »7.6 Vodovod« se spremeni opis pri postavki št. 76 362, tako da se glasi »Izdelava vodovoda iz duktilnih cevi (nodularna litina), cevi DUCTIL NATURAL (EN545:2002, C40), PN10, z razstavljivim zadrževalnim obročem, ki se fiksira za navarom, ter sidrnega utora v obojki cevi, proti izvleku, komplet s tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos, z opozorilnim trakom s kovinskimi vlakni in napisom (POZOR-VODOVOD).«

- V sklopu »7.6 Vodovod« se spremeni opis pri postavki št. 76 411, tako da se glasi »Dobava in vgraditev spojnika - fazonski kosi iz duktilne nodularne litine (NL) za tlačno stopnjo PN10, komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, C40). Tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, z razstavljivim zadrževalnim obročem, ki se fiksira z navarom, ter sidrnega utora v obojki cevi, proti izvleku, komplet s tesnili, z montažnim materialom, oznake po DIN«

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Plinovod«:

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 351 »Geotehnični nadzor z morebitnimi dodatnimi preiskavami. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »KA (krajinska arhitektura)«:

- V sklopu »3. Zatravitve« se spremeni enota količine pri postavkah S25142 in S25151 na m2

- V sklopu »3. Zatravitve« se spremenita opis in enota količine pri postavki št. S25161*, tako da se glasi: »Zaščita brežine z mrežo iz kokosovih vlaken.« / m2 / 35,00

- V sklopu »4. Zasaditve dreves in grmovnic« se doda opomba pri postavki št. S25181, tako da se glasi »Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih do 40 cm. *Thymus 'Maria', dišeča mat. dušica, grm, TM, lonček, velikost do 40cm, 8 sadik/m2«

- V sklopu »4. Zasaditve dreves in grmovnic« se doda opomba in razdeli postavka št. S25182 (količina posameznih drevesnih oziroma grmovnih vrst) na dve vrstici, tako da se glasi: »Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih od 40 do 80 cm. V postavki zajeta tudi postavitev lesenega količka velikosti min. 100 cm in s premerom 1-2 cm. Količek se postavi ob sadiko zaradi njene zaščite pred pokositvijo v fazi vzdrževanja.«

*prizemljika, Cotoneaster damerii 'Skogholm', grm, Cd, lonček, 4-80cm, 4 sadike/m2 / kos / 40,00

*navadna kalina, Ligustrum vulgaris, grm, Lv, lonček, 40-80cm / kos / 20,00

- V sklopu »4. Zasaditve dreves in grmovnic« se doda opomba pri postavki št. S25183, tako da se glasi »Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih od 80 do 120 cm. V postavki zajeta tudi postavitev lesenega količka velikosti min. 100 cm in s premerom 1-2 cm. Količek se postavi ob sadiko zaradi njene zaščite pred pokositvijo v fazi vzdrževanja. *stebrasti dob, Quercus robur 'Fastigiata', drevo, QrF, WRB_3xi, >120cm«

- V sklopu »4. Zasaditve dreves in grmovnic« se doda opomba pri postavki št. S25186, tako da se glasi: »Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih do 40 cm. V postavki zajeta tudi zastirka. *Thymus 'Maria', dišeča mat. dušica, grm, TM, lonček, velikost do 40cm, 8 sadik/m2«

- V sklopu »4. Zasaditve dreves in grmovnic« se doda opomba in razdeli postavka št. S25187 (količina posameznih drevesnih oziroma grmovnih vrst) na dve vrstici, tako da se glasi: »Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih od 40 do 80 cm. V postavki zajeta tudi zastirka.«

*prizemljika, Cotoneaster damerii 'Skogholm', grm, Cd, lonček, 4-80cm, 4 sadike/m2 / kos / 407,00

*navadna kalina, Ligustrum vulgaris, grm, Lv, lonček, 40-80cm / kos / 203,00

- V sklopu »4. Zasaditve dreves in grmovnic« « se doda opomba in razdeli postavka št. S25189 (količina posameznih drevesnih oziroma grmovnih vrst) na pet vrstic, tako da se glasi: »Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih nad 120 cm. V postavki zajeti tudi oporni količek velikosti min. 350 cm in s premerom 5-7 cm, vrtnarska vrvica za privezovanje na oporni količek (3 m1/drevo), substrat po ZTV-Vegra MU (2008) in 75 litrska zalivalna vreča.«

*češnja, Prunus avium, drevo, Pa, WRB_2xi, >120cm / kos / 1,00

*omotika, Picea omorika, drevo, Po, WRB_2xi, >120cm / kos / 2,00

*stebrasti dob, Quercus robur 'Fastigiata', drevo, QrF, WRB_3xi, >120cm / kos / 44,00

*lipovec, Tilia cordata, drevo, Tc. WRB_2xi, >120cm / kos / 7,00

*navadna lipa, Tilia platyphyllos, drevo, Tp, WRB_2xi, >120cm / kos / 3,00

- V sklopu »5. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Rovšek-promet«:

- V sklopu »7. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Geotehnični nadzor z morebitnimi dodatnimi preiskavami. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

- V sklopu »7. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Rovšek-konstrukcije«:

- V sklopu »7. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

- V sklopu »7. Tuje storitve« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 351 »Geotehnični nadzor z morebitnimi dodatnimi preiskavami. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Rovšek-TK«:

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Rovšek-KKS«:

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Rovšek-vodovod«:

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

V zavihku »Rovšek-plinovod«:

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 311 »Projektantski nadzor. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

- V sklopu »7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija« se briše predvpisana (fiksna) vrednost pri postavki št. 79 351 »Geotehnični nadzor z morebitnimi dodatnimi preiskavami. OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora.« Ponudnik sam ponudi ceno/enoto.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.