OBR. - 2

PONUDBENI PREDRAČUN

- Predmet naročila/opis predmeta naročila: ZJN-MV-PELETI 2026

Varianta I:

- Struktura cene za pelet na dan_____________________

|  | EUR/t |
| --- | --- |
| Cena pelet pred dajatvami (€/tona) STANDARD A1 |  |
| Prispevek za energetsko učinkovitost (uredba o zagotavljanju, prihrankov energije UL RS 96/14, 158/20) (€/tona) | 3,85 |
| Cena pred DDV (€/tona) |  |
| 22 % DDV |  |
| Končna cena (€/tona) STANDARD A1 |  |

Naročnik bo izbral njemu ekonomsko najugodnejšo ponudbo s primerjavo cen pelet pred dajatvami.

Naročnik ni zavezanec za plačilo Prispevka za energetsko učinkovitost (uredba o zagotavljanju, prihrankov energije UL RS 96/14, 158/20), za kar bo izbranemu ponudniku podal izjavo.

Vse vrednosti so v evrih.

- Datum:_________________						Žig in podpis ponudnik

- JAVNO OBJAVITI NA PORTALU JAVNIH NAROČIL!

- Peleti morajo ustrezati  kakovosti skladno s standardom EN ISO 17225-2 A1. Pojav žlindrenja pepela nad temperaturo 900oC.  Proizvajlec pelet mora imeti certifikat EN-Plus (ali DIN-Plus ali UZ38), ki zahtevajo dosledno notranje izvajanje postopkov za zagotavljanje kakovosti.