## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | HE ARTO BLANCA AGREGAT 1 |  | 0
2. | HE ARTO BLANCA AGREGAT 2 |  | 0
3. | HE ARTO BLANCA AGREGAT 3 |  | 0
4. | HE KRŠKO AGREGAT 1 |  | 0
5. | HE KRŠKO AGREGAT 2 |  | 0
6. | HE KRŠKO AGREGAT 3 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
HSE Invest d.o.o
Družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov
Obrežna ulica 170
2000 Maribor
Slovenija
HE ARTO BLANCA - Agregat 1, Agregat 2, Agregat 3 in HE KRŠKO - Agregat 1, Agregat 2, Agregat 3

## HE AR BL AGREGAT 1
1.0 ELEKTRO OPREMA OMARE +1CNC01 (v elektro opremi omare ni vključena Siemens oprema, ki jo dobavi HSEI)
št. | NAR. ŠT. | PROIZVAJALEC | OPIS | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA | VREDNOST
1. | IZ3915 | ELMA | Enofazni transformator 100/16V, P=10 VA, f=50 Hz | kos | 1 |  | 0
2. | ISK.BQ0207 | ISKRA | Analogni voltmeter, 4...20 mA | kos | 5 |  | 0
3. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 200 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
4. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 180 m3/s" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
5. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
6. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
7. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 18 MW" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
8. | ISK. MT440 SSUSHHHHA | ISKRA | Multifunction Transducer MT440 | kos | 1 |  | 0
9. | 1855610000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, dark beige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 320 |  | 0
10. | 8731640000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, blue, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
11. | 1010000000 | Weidmüller | PE terminal, Screw connection, Green/yellow, 2.5 mm², 800 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
12. | 3137510000 | Weidmüller | CUBESERIES, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 8 A, Screw connection | kos | 22 |  | 0
13. | 2489680000 | Weidmüller | Analogue isolating amplifier, Input : 0(4)-20 mA,Output : 0(4)-20 mA, Signal converter/isolator, HART® | kos | 9 |  | 0
14. | 1175990000 | Weidmüller | Signal splitter, Signal distributor, Input : 0(4)-20 mA, Output : 2 x 0(4) - 20 mA | kos | 6 |  | 0
15. | PXC.2940207 | Phoenix Contact | Input solid-state relay terminal block, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, terminal block width: 6.2 mm | kos | 1 |  | 0
16. | RIT.8808000 | Rittal | VX SISTEMSKO OHIŠJE 800X2000X800 MM | kos | 1 |  | 0
17. | RIT.8108245 | Rittal | VX STRANICA OHIŠJA, VIJAČNA PRITRDITEV 2000X800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
18. | RIT.8660003 | Rittal | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ 800X100 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
19. | RIT.8660034 | Rittal | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 100X800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
20. | RIT.2500210 | Rittal | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | kos | 1 |  | 0
21. | RIT.2506100 | Rittal | VTIČNICA | kos | 2 |  | 0
22. | RIT.2500400 | Rittal | SZ PRIKLJUČNI KABEL, ORANŽNI, 3000 MM (VE=5KOM) | kos | 1 |  | 0
23. | RIT.2500460 | Rittal | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600 MM | kos | 1 |  | 0
24. | RIT.3139100 | Rittal | STROPNI VENTILATOR | kos | 1 |  | 0
25. | RIT.3243200 | Rittal | SK BLUE E+ IZSTOPNA REŠETKA | kos | 1 |  | 0
26. | RIT.3110000 | Rittal | SK TERMOSTAT | kos | 2 |  | 0
27. | RIT.8618801 | Rittal | VX KABELSKI UVOD, SREDINSKI 800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
28. | RIT.8619420 | Rittal | VX LETEV ZA KABELSKE OBJEMKE, MONTAŽNI KOTNIK 800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
29. | RIT.3105380 | Rittal | Grelec | kos | 1 |  | 0
30. | A9F84216 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 16 A, C | kos | 1 |  | 0
31. | A9A26904 | Schneider Electric | Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux | kos | 2 |  | 0
32. | A9N61531 | Schneider Electric | Miniaturni odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 16 A-C | kos | 1 |  | 0
33. | A9L16295 | Schneider Electric | iQuick PRD20r Prenapetostni odvodnik - 1P+N - 264V with remote transfer | kos | 1 |  | 0
34. | A9F84110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (70kA), 1P, 10 A, C | kos | 1 |  | 0
35. | A9F74110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60N (10kA), 1P, 10 A, C | kos | 4 |  | 0
36. | A9F84210 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 10 A, C | kos | 3 |  | 0
37. | A9N61528 | Schneider Electric | Mini odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 10 A - C krivulja | kos | 1 |  | 0
38. | A9R61225 | Schneider Electric | Acti9 iDPN H Vigi C 16A 1PN 30mA A RCBO | kos | 1 |  | 0
39. | A9L40271 | Schneider Electric | Prenapetostni odvodnik iPRD-DC40r 2P 600PV | kos | 1 |  | 0
40. | XB4BVB1 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - BELA | kos | 1 |  | 0
41. | ZBY6102 | Schneider Electric | Napisna ploščica za tipke, stikala in signalne lučke (napis na ploščici, skladno z elektro načrti) | kos | 17 |  | 0
42. | XB4BVB3 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ZELENA | kos | 1 |  | 0
43. | XB4BVB5 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ORANŽNA | kos | 1 |  | 0
44. | XB4BVB4 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - RDEČA | kos | 1 |  | 0
45. | XB4BD25 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo Ø22 2-polno 1NO+1NC 600V | kos | 1 |  | 0
46. | XB4BW35B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rumena Ø22 | kos | 1 |  | 0
47. | XB4BW33B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, zelena Ø22 | kos | 1 |  | 0
48. | XB4BW34B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rdeča Ø22 | kos | 1 |  | 0
49. | XB4BA3341 | Schneider Electric | Bela podometna kompletna tip. Ø 22 povratna vzmet, 1 NO »puščica navzgor« | kos | 2 |  | 0
50. | XB4BG21 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo s ključem, Ø22, 2 stabilna položaja, 1 NO | kos | 1 |  | 0
51. | XB4BW31B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, bela Ø22 | kos | 6 |  | 0
52. | XB5AS84W3B41 | Schneider Electric | Illuminated emergency stop, plastic, Ø22, trigger latching turn to release, white/red LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 2 NC | kos | 1 |  | 0
53. | ZBY9320 | Schneider Electric | Marked legend Ø60 for emergency stop - EMERGENCY STOP | kos | 1 |  | 0
54. | ZB4BZ102 | Schneider Electric | Single contact block with body/fixing collar 1NC | kos | 1 |  | 0
55. | ZBE101 | Schneider Electric | kontaktni element 1NO | kos | 1 |  | 0
56. | ZBE102 | Schneider Electric | kontaktni element 1NC | kos | 1 |  | 0
57. | LGYN12515 | Schneider Electric | Linergy - dodatna nevtralna zbiralka | kos | 1 |  | 0
58. | 6XV1850-2JH60 | Siemens | Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45, TP cord pre-assembled with 1x RJ45 connector and 1x 9-pole ITP connector length 6 m. | kos | 1 |  | 0
2.0 Montaža elektro omare +1CNC02 v delavnici (vključno s kompletnim potrošnim materialom in opremo Siemens, ki jo HSEI preda izvajalcu) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.0 Izvedba FAT testov (FAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0 Izvedba ustreznih elektro meritev in izdelava CE nalepke |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.0 Demontaža stare opreme na objektu HE Arto Blanca vključno z odvozom in montaža nove elektro omare +1CNC02 in elektro priklop na obstoječe kable na objektu HE Arto Blanca |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
6.0 Izvedba SAT testov (SAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
7.0 Sodelovanje pri spuščanju v pogon |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.0 Nepredvidena dela in dobave opreme (5% od skupne vrednosti. Nepredvidena dela in dobave se obračunajo samo s pisnim dogovorom Izvajalca in Naročnika. V primeru, da ni potrebe po nepredvidenih delih in dobavah, se ta znesek odšteje od končnega pogodbenega zneska) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ | [6 empty] | 0
HSE Invest d.o.o
Družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov
Obrežna ulica 170
2000 Maribor, Slovenija
Projekt: HE Arto Blanca - Agregat 1

## HE AR BL AGREGAT 2
1.0 ELEKTRO OPREMA OMARE +2CNC01 (v elektro opremi omare ni vključena Siemens oprema, ki jo dobavi HSEI)
št. | NAR. ŠT. | PROIZVAJALEC | OPIS | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA | VREDNOST
1. | IZ3915 | ELMA | Enofazni transformator 100/16V, P=10 VA, f=50 Hz | kos | 1 |  | 0
2. | ISK.BQ0207 | ISKRA | Analogni voltmeter, 4...20 mA | kos | 5 |  | 0
3. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 200 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
4. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 180 m3/s" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
5. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
6. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
7. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 18 MW" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
8. | ISK. MT440 SSUSHHHHA | ISKRA | Multifunction Transducer MT440 | kos | 1 |  | 0
9. | 1855610000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, dark beige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 320 |  | 0
10. | 8731640000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, blue, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
11. | 1010000000 | Weidmüller | PE terminal, Screw connection, Green/yellow, 2.5 mm², 800 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
12. | 3137510000 | Weidmüller | CUBESERIES, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 8 A, Screw connection | kos | 22 |  | 0
13. | 2489680000 | Weidmüller | Analogue isolating amplifier, Input : 0(4)-20 mA,Output : 0(4)-20 mA, Signal converter/isolator, HART® | kos | 9 |  | 0
14. | 1175990000 | Weidmüller | Signal splitter, Signal distributor, Input : 0(4)-20 mA, Output : 2 x 0(4) - 20 mA | kos | 6 |  | 0
15. | PXC.2940207 | Phoenix Contact | Input solid-state relay terminal block, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, terminal block width: 6.2 mm | kos | 1 |  | 0
16. | RIT.8808000 | Rittal | VX SISTEMSKO OHIŠJE 800X2000X800 MM | kos | 1 |  | 0
17. | RIT.8108245 | Rittal | VX STRANICA OHIŠJA, VIJAČNA PRITRDITEV 2000X800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
18. | RIT.8660003 | Rittal | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ 800X100 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
19. | RIT.8660034 | Rittal | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 100X800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
20. | RIT.2500210 | Rittal | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | kos | 1 |  | 0
21. | RIT.2506100 | Rittal | VTIČNICA | kos | 2 |  | 0
22. | RIT.2500400 | Rittal | SZ PRIKLJUČNI KABEL, ORANŽNI, 3000 MM (VE=5KOM) | kos | 1 |  | 0
23. | RIT.2500460 | Rittal | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600 MM | kos | 1 |  | 0
24. | RIT.3139100 | Rittal | STROPNI VENTILATOR | kos | 1 |  | 0
25. | RIT.3243200 | Rittal | SK BLUE E+ IZSTOPNA REŠETKA | kos | 1 |  | 0
26. | RIT.3110000 | Rittal | SK TERMOSTAT | kos | 2 |  | 0
27. | RIT.8618801 | Rittal | VX KABELSKI UVOD, SREDINSKI 800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
28. | RIT.8619420 | Rittal | VX LETEV ZA KABELSKE OBJEMKE, MONTAŽNI KOTNIK 800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
29. | RIT.3105380 | Rittal | Grelec | kos | 1 |  | 0
30. | A9F84216 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 16 A, C | kos | 1 |  | 0
31. | A9A26904 | Schneider Electric | Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux | kos | 2 |  | 0
32. | A9N61531 | Schneider Electric | Miniaturni odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 16 A-C | kos | 1 |  | 0
33. | A9L16295 | Schneider Electric | iQuick PRD20r Prenapetostni odvodnik - 1P+N - 264V with remote transfer | kos | 1 |  | 0
34. | A9F84110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (70kA), 1P, 10 A, C | kos | 1 |  | 0
35. | A9F74110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60N (10kA), 1P, 10 A, C | kos | 4 |  | 0
36. | A9F84210 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 10 A, C | kos | 3 |  | 0
37. | A9N61528 | Schneider Electric | Mini odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 10 A - C krivulja | kos | 1 |  | 0
38. | A9R61225 | Schneider Electric | Acti9 iDPN H Vigi C 16A 1PN 30mA A RCBO | kos | 1 |  | 0
39. | A9L40271 | Schneider Electric | Prenapetostni odvodnik iPRD-DC40r 2P 600PV | kos | 1 |  | 0
40. | XB4BVB1 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - BELA | kos | 1 |  | 0
41. | ZBY6102 | Schneider Electric | Napisna ploščica za tipke, stikala in signalne lučke (napis na ploščici, skladno z elektro načrti) | kos | 17 |  | 0
42. | XB4BVB3 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ZELENA | kos | 1 |  | 0
43. | XB4BVB5 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ORANŽNA | kos | 1 |  | 0
44. | XB4BVB4 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - RDEČA | kos | 1 |  | 0
45. | XB4BD25 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo Ø22 2-polno 1NO+1NC 600V | kos | 1 |  | 0
46. | XB4BW35B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rumena Ø22 | kos | 1 |  | 0
47. | XB4BW33B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, zelena Ø22 | kos | 1 |  | 0
48. | XB4BW34B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rdeča Ø22 | kos | 1 |  | 0
49. | XB4BA3341 | Schneider Electric | Bela podometna kompletna tip. Ø 22 povratna vzmet, 1 NO »puščica navzgor« | kos | 2 |  | 0
50. | XB4BG21 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo s ključem, Ø22, 2 stabilna položaja, 1 NO | kos | 1 |  | 0
51. | XB4BW31B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, bela Ø22 | kos | 6 |  | 0
52. | XB5AS84W3B41 | Schneider Electric | Illuminated emergency stop, plastic, Ø22, trigger latching turn to release, white/red LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 2 NC | kos | 1 |  | 0
53. | ZBY9320 | Schneider Electric | Marked legend Ø60 for emergency stop - EMERGENCY STOP | kos | 1 |  | 0
54. | ZB4BZ102 | Schneider Electric | Single contact block with body/fixing collar 1NC | kos | 1 |  | 0
55. | ZBE101 | Schneider Electric | kontaktni element 1NO | kos | 1 |  | 0
56. | ZBE102 | Schneider Electric | kontaktni element 1NC | kos | 1 |  | 0
57. | LGYN12515 | Schneider Electric | Linergy - dodatna nevtralna zbiralka | kos | 1 |  | 0
58. | 6XV1850-2JH60 | Siemens | Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45, TP cord pre-assembled with 1x RJ45 connector and 1x 9-pole ITP connector length 6 m. | kos | 1 |  | 0
2.0 Montaža elektro omare +2CNC02 v delavnici (vključno s kompletnim potrošnim materialom in opremo Siemens, ki jo HSEI preda izvajalcu) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.0 Izvedba FAT testov (FAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0 Izvedba ustreznih elektro meritev in izdelava CE nalepke |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.0 Demontaža stare opreme na objektu HE Arto Blanca vključno z odvozom in montaža nove elektro omare +2CNC02 in elektro priklop na obstoječe kable na objektu HE Arto Blanca |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
6.0 Izvedba SAT testov (SAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
7.0 Sodelovanje pri spuščanju v pogon |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.0 Nepredvidena dela in dobave opreme (5% od skupne vrednosti. Nepredvidena dela in dobave se obračunajo samo s pisnim dogovorom Izvajalca in Naročnika. V primeru, da ni potrebe po nepredvidenih delih in dobavah, se ta znesek odšteje od končnega pogodbenega zneska) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ | [6 empty] | 0
HSE Invest d.o.o
Družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov
Obrežna ulica 170
2000 Maribor, Slovenija
Projekt: HE Arto Blanca - Agregat 2

## HE AR BL AGREGAT 3
1.0 ELEKTRO OPREMA OMARE +3CNC01 (v elektro opremi omare ni vključena Siemens oprema, ki jo dobavi HSEI)
št. | NAR. ŠT. | PROIZVAJALEC | OPIS | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA | VREDNOST
1. | IZ3915 | ELMA | Enofazni transformator 100/16V, P=10 VA, f=50 Hz | kos | 1 |  | 0
2. | ISK.BQ0207 | ISKRA | Analogni voltmeter, 4...20 mA | kos | 5 |  | 0
3. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 200 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
4. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 180 m3/s" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
5. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
6. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
7. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 18 MW" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
8. | ISK. MT440 SSUSHHHHA | ISKRA | Multifunction Transducer MT440 | kos | 1 |  | 0
9. | 1855610000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, dark beige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 320 |  | 0
10. | 8731640000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, blue, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
11. | 1010000000 | Weidmüller | PE terminal, Screw connection, Green/yellow, 2.5 mm², 800 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
12. | 3137510000 | Weidmüller | CUBESERIES, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 8 A, Screw connection | kos | 22 |  | 0
13. | 2489680000 | Weidmüller | Analogue isolating amplifier, Input : 0(4)-20 mA,Output : 0(4)-20 mA, Signal converter/isolator, HART® | kos | 9 |  | 0
14. | 1175990000 | Weidmüller | Signal splitter, Signal distributor, Input : 0(4)-20 mA, Output : 2 x 0(4) - 20 mA | kos | 6 |  | 0
15. | PXC.2940207 | Phoenix Contact | Input solid-state relay terminal block, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, terminal block width: 6.2 mm | kos | 1 |  | 0
16. | RIT.8808000 | Rittal | VX SISTEMSKO OHIŠJE 800X2000X800 MM | kos | 1 |  | 0
17. | RIT.8108245 | Rittal | VX STRANICA OHIŠJA, VIJAČNA PRITRDITEV 2000X800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
18. | RIT.8660003 | Rittal | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ 800X100 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
19. | RIT.8660034 | Rittal | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 100X800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
20. | RIT.2500210 | Rittal | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | kos | 1 |  | 0
21. | RIT.2506100 | Rittal | VTIČNICA | kos | 2 |  | 0
22. | RIT.2500400 | Rittal | SZ PRIKLJUČNI KABEL, ORANŽNI, 3000 MM (VE=5KOM) | kos | 1 |  | 0
23. | RIT.2500460 | Rittal | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600 MM | kos | 1 |  | 0
24. | RIT.3139100 | Rittal | STROPNI VENTILATOR | kos | 1 |  | 0
25. | RIT.3243200 | Rittal | SK BLUE E+ IZSTOPNA REŠETKA | kos | 1 |  | 0
26. | RIT.3110000 | Rittal | SK TERMOSTAT | kos | 2 |  | 0
27. | RIT.8618801 | Rittal | VX KABELSKI UVOD, SREDINSKI 800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
28. | RIT.8619420 | Rittal | VX LETEV ZA KABELSKE OBJEMKE, MONTAŽNI KOTNIK 800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
29. | RIT.3105380 | Rittal | Grelec | kos | 1 |  | 0
30. | A9F84216 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 16 A, C | kos | 1 |  | 0
31. | A9A26904 | Schneider Electric | Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux | kos | 2 |  | 0
32. | A9N61531 | Schneider Electric | Miniaturni odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 16 A-C | kos | 1 |  | 0
33. | A9L16295 | Schneider Electric | iQuick PRD20r Prenapetostni odvodnik - 1P+N - 264V with remote transfer | kos | 1 |  | 0
34. | A9F84110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (70kA), 1P, 10 A, C | kos | 1 |  | 0
35. | A9F74110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60N (10kA), 1P, 10 A, C | kos | 4 |  | 0
36. | A9F84210 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 10 A, C | kos | 3 |  | 0
37. | A9N61528 | Schneider Electric | Mini odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 10 A - C krivulja | kos | 1 |  | 0
38. | A9R61225 | Schneider Electric | Acti9 iDPN H Vigi C 16A 1PN 30mA A RCBO | kos | 1 |  | 0
39. | A9L40271 | Schneider Electric | Prenapetostni odvodnik iPRD-DC40r 2P 600PV | kos | 1 |  | 0
40. | XB4BVB1 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - BELA | kos | 1 |  | 0
41. | ZBY6102 | Schneider Electric | Napisna ploščica za tipke, stikala in signalne lučke (napis na ploščici, skladno z elektro načrti) | kos | 17 |  | 0
42. | XB4BVB3 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ZELENA | kos | 1 |  | 0
43. | XB4BVB5 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ORANŽNA | kos | 1 |  | 0
44. | XB4BVB4 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - RDEČA | kos | 1 |  | 0
45. | XB4BD25 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo Ø22 2-polno 1NO+1NC 600V | kos | 1 |  | 0
46. | XB4BW35B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rumena Ø22 | kos | 1 |  | 0
47. | XB4BW33B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, zelena Ø22 | kos | 1 |  | 0
48. | XB4BW34B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rdeča Ø22 | kos | 1 |  | 0
49. | XB4BA3341 | Schneider Electric | Bela podometna kompletna tip. Ø 22 povratna vzmet, 1 NO »puščica navzgor« | kos | 2 |  | 0
50. | XB4BG21 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo s ključem, Ø22, 2 stabilna položaja, 1 NO | kos | 1 |  | 0
51. | XB4BW31B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, bela Ø22 | kos | 6 |  | 0
52. | XB5AS84W3B41 | Schneider Electric | Illuminated emergency stop, plastic, Ø22, trigger latching turn to release, white/red LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 2 NC | kos | 1 |  | 0
53. | ZBY9320 | Schneider Electric | Marked legend Ø60 for emergency stop - EMERGENCY STOP | kos | 1 |  | 0
54. | ZB4BZ102 | Schneider Electric | Single contact block with body/fixing collar 1NC | kos | 1 |  | 0
55. | ZBE101 | Schneider Electric | kontaktni element 1NO | kos | 1 |  | 0
56. | ZBE102 | Schneider Electric | kontaktni element 1NC | kos | 1 |  | 0
57. | LGYN12515 | Schneider Electric | Linergy - dodatna nevtralna zbiralka | kos | 1 |  | 0
58. | 6XV1850-2JH60 | Siemens | Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45, TP cord pre-assembled with 1x RJ45 connector and 1x 9-pole ITP connector length 6 m. | kos | 1 |  | 0
2.0 Montaža elektro omare +3CNC02 v delavnici (vključno s kompletnim potrošnim materialom in opremo Siemens, ki jo HSEI preda izvajalcu) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.0 Izvedba FAT testov (FAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0 Izvedba ustreznih elektro meritev in izdelava CE nalepke |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.0 Demontaža stare opreme na objektu HE Arto Blanca vključno z odvozom in montaža nove elektro omare +3CNC02 in elektro priklop na obstoječe kable na objektu HE Arto Blanca |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
6.0 Izvedba SAT testov (SAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
7.0 Sodelovanje pri spuščanju v pogon |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.0 Nepredvidena dela in dobave opreme (5% od skupne vrednosti. Nepredvidena dela in dobave se obračunajo samo s pisnim dogovorom Izvajalca in Naročnika. V primeru, da ni potrebe po nepredvidenih delih in dobavah, se ta znesek odšteje od končnega pogodbenega zneska) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ | [6 empty] | 0
HSE Invest d.o.o
Družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov
Obrežna ulica 170
2000 Maribor, Slovenija
Projekt: HE Arto Blanca - Agregat 3

## HE KRŠKO AGREGAT 1
1.0 ELEKTRO OPREMA OMARE +1CNC01 (v elektro opremi omare ni vključena Siemens oprema, ki jo dobavi HSEI)
št. | NAR. ŠT. | PROIZVAJALEC | OPIS | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA | VREDNOST
1. | IZ3915 | ELMA | Enofazni transformator 100/16V, P=10 VA, f=50 Hz | kos | 1 |  | 0
2. | ISK.BQ0207 | ISKRA | Analogni voltmeter, 4...20 mA | kos | 5 |  | 0
3. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 200 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
4. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 180 m3/s" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
5. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
6. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
7. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 18 MW" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
8. | ISK. MT440 SSUSHHHHA | ISKRA | Multifunction Transducer MT440 | kos | 1 |  | 0
9. | 1855610000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, dark beige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 320 |  | 0
10. | 8731640000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, blue, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
11. | 1010000000 | Weidmüller | PE terminal, Screw connection, Green/yellow, 2.5 mm², 800 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
12. | 3137510000 | Weidmüller | CUBESERIES, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 8 A, Screw connection | kos | 22 |  | 0
13. | 2489680000 | Weidmüller | Analogue isolating amplifier, Input : 0(4)-20 mA,Output : 0(4)-20 mA, Signal converter/isolator, HART® | kos | 9 |  | 0
14. | 1175990000 | Weidmüller | Signal splitter, Signal distributor, Input : 0(4)-20 mA, Output : 2 x 0(4) - 20 mA | kos | 6 |  | 0
15. | PXC.2940207 | Phoenix Contact | Input solid-state relay terminal block, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, terminal block width: 6.2 mm | kos | 1 |  | 0
16. | RIT.8808000 | Rittal | VX SISTEMSKO OHIŠJE 800X2000X800 MM | kos | 1 |  | 0
17. | RIT.8108245 | Rittal | VX STRANICA OHIŠJA, VIJAČNA PRITRDITEV 2000X800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
18. | RIT.8660003 | Rittal | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ 800X100 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
19. | RIT.8660034 | Rittal | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 100X800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
20. | RIT.2500210 | Rittal | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | kos | 1 |  | 0
21. | RIT.2506100 | Rittal | VTIČNICA | kos | 2 |  | 0
22. | RIT.2500400 | Rittal | SZ PRIKLJUČNI KABEL, ORANŽNI, 3000 MM (VE=5KOM) | kos | 1 |  | 0
23. | RIT.2500460 | Rittal | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600 MM | kos | 1 |  | 0
24. | RIT.3139100 | Rittal | STROPNI VENTILATOR | kos | 1 |  | 0
25. | RIT.3243200 | Rittal | SK BLUE E+ IZSTOPNA REŠETKA | kos | 1 |  | 0
26. | RIT.3110000 | Rittal | SK TERMOSTAT | kos | 2 |  | 0
27. | RIT.8618801 | Rittal | VX KABELSKI UVOD, SREDINSKI 800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
28. | RIT.8619420 | Rittal | VX LETEV ZA KABELSKE OBJEMKE, MONTAŽNI KOTNIK 800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
29. | RIT.3105380 | Rittal | Grelec | kos | 1 |  | 0
30. | A9F84216 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 16 A, C | kos | 1 |  | 0
31. | A9A26904 | Schneider Electric | Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux | kos | 2 |  | 0
32. | A9N61531 | Schneider Electric | Miniaturni odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 16 A-C | kos | 1 |  | 0
33. | A9L16295 | Schneider Electric | iQuick PRD20r Prenapetostni odvodnik - 1P+N - 264V with remote transfer | kos | 1 |  | 0
34. | A9F84110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (70kA), 1P, 10 A, C | kos | 1 |  | 0
35. | A9F74110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60N (10kA), 1P, 10 A, C | kos | 4 |  | 0
36. | A9F84210 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 10 A, C | kos | 3 |  | 0
37. | A9N61528 | Schneider Electric | Mini odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 10 A - C krivulja | kos | 1 |  | 0
38. | A9R61225 | Schneider Electric | Acti9 iDPN H Vigi C 16A 1PN 30mA A RCBO | kos | 1 |  | 0
39. | A9L40271 | Schneider Electric | Prenapetostni odvodnik iPRD-DC40r 2P 600PV | kos | 1 |  | 0
40. | XB4BVB1 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - BELA | kos | 1 |  | 0
41. | ZBY6102 | Schneider Electric | Napisna ploščica za tipke, stikala in signalne lučke (napis na ploščici, skladno z elektro načrti) | kos | 17 |  | 0
42. | XB4BVB3 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ZELENA | kos | 1 |  | 0
43. | XB4BVB5 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ORANŽNA | kos | 1 |  | 0
44. | XB4BVB4 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - RDEČA | kos | 1 |  | 0
45. | XB4BD25 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo Ø22 2-polno 1NO+1NC 600V | kos | 1 |  | 0
46. | XB4BW35B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rumena Ø22 | kos | 1 |  | 0
47. | XB4BW33B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, zelena Ø22 | kos | 1 |  | 0
48. | XB4BW34B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rdeča Ø22 | kos | 1 |  | 0
49. | XB4BA3341 | Schneider Electric | Bela podometna kompletna tip. Ø 22 povratna vzmet, 1 NO »puščica navzgor« | kos | 2 |  | 0
50. | XB4BG21 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo s ključem, Ø22, 2 stabilna položaja, 1 NO | kos | 1 |  | 0
51. | XB4BW31B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, bela Ø22 | kos | 6 |  | 0
52. | XB5AS84W3B41 | Schneider Electric | Illuminated emergency stop, plastic, Ø22, trigger latching turn to release, white/red LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 2 NC | kos | 1 |  | 0
53. | ZBY9320 | Schneider Electric | Marked legend Ø60 for emergency stop - EMERGENCY STOP | kos | 1 |  | 0
54. | ZB4BZ102 | Schneider Electric | Single contact block with body/fixing collar 1NC | kos | 1 |  | 0
55. | ZBE101 | Schneider Electric | kontaktni element 1NO | kos | 1 |  | 0
56. | ZBE102 | Schneider Electric | kontaktni element 1NC | kos | 1 |  | 0
57. | LGYN12515 | Schneider Electric | Linergy - dodatna nevtralna zbiralka | kos | 1 |  | 0
58. | 6XV1850-2JH60 | Siemens | Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45, TP cord pre-assembled with 1x RJ45 connector and 1x 9-pole ITP connector length 6 m. | kos | 1 |  | 0
2.0 Montaža elektro omare +1CNC02 v delavnici (vključno s kompletnim potrošnim materialom in opremo Siemens, ki jo HSEI preda izvajalcu) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.0 Izvedba FAT testov (FAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0 Izvedba ustreznih elektro meritev in izdelava CE nalepke |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.0 Demontaža stare opreme na objektu HE Krško vključno z odvozom in montaža nove elektro omare +1CNC02 in elektro priklop na obstoječe kable na objektu HE Krško |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
6.0 Izvedba SAT testov (SAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
7.0 Sodelovanje pri spuščanju v pogon |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.0 Nepredvidena dela in dobave opreme (5% od skupne vrednosti. Nepredvidena dela in dobave se obračunajo samo s pisnim dogovorom Izvajalca in Naročnika. V primeru, da ni potrebe po nepredvidenih delih in dobavah, se ta znesek odšteje od končnega pogodbenega zneska) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ | [6 empty] | 0
HSE Invest d.o.o
Družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov
Obrežna ulica 170
2000 Maribor, Slovenija
Projekt: HE Krško - Agregat 1

## HE KRŠKO AGREGAT 2
1.0 ELEKTRO OPREMA OMARE +2CNC01 (v elektro opremi omare ni vključena Siemens oprema, ki jo dobavi HSEI)
št. | NAR. ŠT. | PROIZVAJALEC | OPIS | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA | VREDNOST
1. | IZ3915 | ELMA | Enofazni transformator 100/16V, P=10 VA, f=50 Hz | kos | 1 |  | 0
2. | ISK.BQ0207 | ISKRA | Analogni voltmeter, 4...20 mA | kos | 5 |  | 0
3. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 200 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
4. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 180 m3/s" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
5. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
6. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
7. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 18 MW" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
8. | ISK. MT440 SSUSHHHHA | ISKRA | Multifunction Transducer MT440 | kos | 1 |  | 0
9. | 1855610000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, dark beige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 320 |  | 0
10. | 8731640000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, blue, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
11. | 1010000000 | Weidmüller | PE terminal, Screw connection, Green/yellow, 2.5 mm², 800 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
12. | 3137510000 | Weidmüller | CUBESERIES, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 8 A, Screw connection | kos | 22 |  | 0
13. | 2489680000 | Weidmüller | Analogue isolating amplifier, Input : 0(4)-20 mA,Output : 0(4)-20 mA, Signal converter/isolator, HART® | kos | 9 |  | 0
14. | 1175990000 | Weidmüller | Signal splitter, Signal distributor, Input : 0(4)-20 mA, Output : 2 x 0(4) - 20 mA | kos | 6 |  | 0
15. | PXC.2940207 | Phoenix Contact | Input solid-state relay terminal block, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, terminal block width: 6.2 mm | kos | 1 |  | 0
16. | RIT.8808000 | Rittal | VX SISTEMSKO OHIŠJE 800X2000X800 MM | kos | 1 |  | 0
17. | RIT.8108245 | Rittal | VX STRANICA OHIŠJA, VIJAČNA PRITRDITEV 2000X800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
18. | RIT.8660003 | Rittal | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ 800X100 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
19. | RIT.8660034 | Rittal | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 100X800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
20. | RIT.2500210 | Rittal | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | kos | 1 |  | 0
21. | RIT.2506100 | Rittal | VTIČNICA | kos | 2 |  | 0
22. | RIT.2500400 | Rittal | SZ PRIKLJUČNI KABEL, ORANŽNI, 3000 MM (VE=5KOM) | kos | 1 |  | 0
23. | RIT.2500460 | Rittal | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600 MM | kos | 1 |  | 0
24. | RIT.3139100 | Rittal | STROPNI VENTILATOR | kos | 1 |  | 0
25. | RIT.3243200 | Rittal | SK BLUE E+ IZSTOPNA REŠETKA | kos | 1 |  | 0
26. | RIT.3110000 | Rittal | SK TERMOSTAT | kos | 2 |  | 0
27. | RIT.8618801 | Rittal | VX KABELSKI UVOD, SREDINSKI 800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
28. | RIT.8619420 | Rittal | VX LETEV ZA KABELSKE OBJEMKE, MONTAŽNI KOTNIK 800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
29. | RIT.3105380 | Rittal | Grelec | kos | 1 |  | 0
30. | A9F84216 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 16 A, C | kos | 1 |  | 0
31. | A9A26904 | Schneider Electric | Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux | kos | 2 |  | 0
32. | A9N61531 | Schneider Electric | Miniaturni odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 16 A-C | kos | 1 |  | 0
33. | A9L16295 | Schneider Electric | iQuick PRD20r Prenapetostni odvodnik - 1P+N - 264V with remote transfer | kos | 1 |  | 0
34. | A9F84110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (70kA), 1P, 10 A, C | kos | 1 |  | 0
35. | A9F74110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60N (10kA), 1P, 10 A, C | kos | 4 |  | 0
36. | A9F84210 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 10 A, C | kos | 3 |  | 0
37. | A9N61528 | Schneider Electric | Mini odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 10 A - C krivulja | kos | 1 |  | 0
38. | A9R61225 | Schneider Electric | Acti9 iDPN H Vigi C 16A 1PN 30mA A RCBO | kos | 1 |  | 0
39. | A9L40271 | Schneider Electric | Prenapetostni odvodnik iPRD-DC40r 2P 600PV | kos | 1 |  | 0
40. | XB4BVB1 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - BELA | kos | 1 |  | 0
41. | ZBY6102 | Schneider Electric | Napisna ploščica za tipke, stikala in signalne lučke (napis na ploščici, skladno z elektro načrti) | kos | 17 |  | 0
42. | XB4BVB3 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ZELENA | kos | 1 |  | 0
43. | XB4BVB5 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ORANŽNA | kos | 1 |  | 0
44. | XB4BVB4 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - RDEČA | kos | 1 |  | 0
45. | XB4BD25 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo Ø22 2-polno 1NO+1NC 600V | kos | 1 |  | 0
46. | XB4BW35B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rumena Ø22 | kos | 1 |  | 0
47. | XB4BW33B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, zelena Ø22 | kos | 1 |  | 0
48. | XB4BW34B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rdeča Ø22 | kos | 1 |  | 0
49. | XB4BA3341 | Schneider Electric | Bela podometna kompletna tip. Ø 22 povratna vzmet, 1 NO »puščica navzgor« | kos | 2 |  | 0
50. | XB4BG21 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo s ključem, Ø22, 2 stabilna položaja, 1 NO | kos | 1 |  | 0
51. | XB4BW31B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, bela Ø22 | kos | 6 |  | 0
52. | XB5AS84W3B41 | Schneider Electric | Illuminated emergency stop, plastic, Ø22, trigger latching turn to release, white/red LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 2 NC | kos | 1 |  | 0
53. | ZBY9320 | Schneider Electric | Marked legend Ø60 for emergency stop - EMERGENCY STOP | kos | 1 |  | 0
54. | ZB4BZ102 | Schneider Electric | Single contact block with body/fixing collar 1NC | kos | 1 |  | 0
55. | ZBE101 | Schneider Electric | kontaktni element 1NO | kos | 1 |  | 0
56. | ZBE102 | Schneider Electric | kontaktni element 1NC | kos | 1 |  | 0
57. | LGYN12515 | Schneider Electric | Linergy - dodatna nevtralna zbiralka | kos | 1 |  | 0
58. | 6XV1850-2JH60 | Siemens | Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45, TP cord pre-assembled with 1x RJ45 connector and 1x 9-pole ITP connector length 6 m. | kos | 1 |  | 0
2.0 Montaža elektro omare +2CNC02 v delavnici (vključno s kompletnim potrošnim materialom in opremo Siemens, ki jo HSEI preda izvajalcu) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.0 Izvedba FAT testov (FAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0 Izvedba ustreznih elektro meritev in izdelava CE nalepke |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.0 Demontaža stare opreme na objektu HE Krško vključno z odvozom in montaža nove elektro omare +2CNC02 in elektro priklop na obstoječe kable na objektu HE Krško |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
6.0 Izvedba SAT testov (SAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
7.0 Sodelovanje pri spuščanju v pogon |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.0 Nepredvidena dela in dobave opreme (5% od skupne vrednosti. Nepredvidena dela in dobave se obračunajo samo s pisnim dogovorom Izvajalca in Naročnika. V primeru, da ni potrebe po nepredvidenih delih in dobavah, se ta znesek odšteje od končnega pogodbenega zneska) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ | [6 empty] | 0
HSE Invest d.o.o
Družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov
Obrežna ulica 170
2000 Maribor, Slovenija
Projekt: HE Krško - Agregat 2

## HE KRŠKO AGREGAT 3
1.0 ELEKTRO OPREMA OMARE +3CNC01 (v elektro opremi omare ni vključena Siemens oprema, ki jo dobavi HSEI)
št. | NAR. ŠT. | PROIZVAJALEC | OPIS | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA | VREDNOST
1. | IZ3915 | ELMA | Enofazni transformator 100/16V, P=10 VA, f=50 Hz | kos | 1 |  | 0
2. | ISK.BQ0207 | ISKRA | Analogni voltmeter, 4...20 mA | kos | 5 |  | 0
3. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 200 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
4. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 180 m3/s" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
5. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
6. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 100 %" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
7. |  | ISKRA | Skala za analogni voltmeter 96X96 z napisom "0 - 18 MW" (izdela ISKRA po naročilu) | kos | 1 |  | 0
8. | ISK. MT440 SSUSHHHHA | ISKRA | Multifunction Transducer MT440 | kos | 1 |  | 0
9. | 1855610000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, dark beige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 320 |  | 0
10. | 8731640000 | Weidmüller | Test-disconnect terminal, Screw connection, blue, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
11. | 1010000000 | Weidmüller | PE terminal, Screw connection, Green/yellow, 2.5 mm², 800 V, Number of connections: 2, Number of levels: 1 | kos | 15 |  | 0
12. | 3137510000 | Weidmüller | CUBESERIES, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC, Continuous current: 8 A, Screw connection | kos | 22 |  | 0
13. | 2489680000 | Weidmüller | Analogue isolating amplifier, Input : 0(4)-20 mA,Output : 0(4)-20 mA, Signal converter/isolator, HART® | kos | 9 |  | 0
14. | 1175990000 | Weidmüller | Signal splitter, Signal distributor, Input : 0(4)-20 mA, Output : 2 x 0(4) - 20 mA | kos | 6 |  | 0
15. | PXC.2940207 | Phoenix Contact | Input solid-state relay terminal block, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, terminal block width: 6.2 mm | kos | 1 |  | 0
16. | RIT.8808000 | Rittal | VX SISTEMSKO OHIŠJE 800X2000X800 MM | kos | 1 |  | 0
17. | RIT.8108245 | Rittal | VX STRANICA OHIŠJA, VIJAČNA PRITRDITEV 2000X800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
18. | RIT.8660003 | Rittal | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ 800X100 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
19. | RIT.8660034 | Rittal | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 100X800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
20. | RIT.2500210 | Rittal | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | kos | 1 |  | 0
21. | RIT.2506100 | Rittal | VTIČNICA | kos | 2 |  | 0
22. | RIT.2500400 | Rittal | SZ PRIKLJUČNI KABEL, ORANŽNI, 3000 MM (VE=5KOM) | kos | 1 |  | 0
23. | RIT.2500460 | Rittal | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600 MM | kos | 1 |  | 0
24. | RIT.3139100 | Rittal | STROPNI VENTILATOR | kos | 1 |  | 0
25. | RIT.3243200 | Rittal | SK BLUE E+ IZSTOPNA REŠETKA | kos | 1 |  | 0
26. | RIT.3110000 | Rittal | SK TERMOSTAT | kos | 2 |  | 0
27. | RIT.8618801 | Rittal | VX KABELSKI UVOD, SREDINSKI 800 MM (VE=2KOM) | kos | 2 |  | 0
28. | RIT.8619420 | Rittal | VX LETEV ZA KABELSKE OBJEMKE, MONTAŽNI KOTNIK 800 MM (VE=2KOM) | kos | 1 |  | 0
29. | RIT.3105380 | Rittal | Grelec | kos | 1 |  | 0
30. | A9F84216 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 16 A, C | kos | 1 |  | 0
31. | A9A26904 | Schneider Electric | Acti9 A9A iOF bottom wiring 0.1-6A aux | kos | 2 |  | 0
32. | A9N61531 | Schneider Electric | Miniaturni odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 16 A-C | kos | 1 |  | 0
33. | A9L16295 | Schneider Electric | iQuick PRD20r Prenapetostni odvodnik - 1P+N - 264V with remote transfer | kos | 1 |  | 0
34. | A9F84110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (70kA), 1P, 10 A, C | kos | 1 |  | 0
35. | A9F74110 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60N (10kA), 1P, 10 A, C | kos | 4 |  | 0
36. | A9F84210 | Schneider Electric | Mini odklopnik iC60H (30/15kA), 2P, 10 A, C | kos | 3 |  | 0
37. | A9N61528 | Schneider Electric | Mini odklopnik - C60H-DC - 2 polni - 10 A - C krivulja | kos | 1 |  | 0
38. | A9R61225 | Schneider Electric | Acti9 iDPN H Vigi C 16A 1PN 30mA A RCBO | kos | 1 |  | 0
39. | A9L40271 | Schneider Electric | Prenapetostni odvodnik iPRD-DC40r 2P 600PV | kos | 1 |  | 0
40. | XB4BVB1 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - BELA | kos | 1 |  | 0
41. | ZBY6102 | Schneider Electric | Napisna ploščica za tipke, stikala in signalne lučke (napis na ploščici, skladno z elektro načrti) | kos | 17 |  | 0
42. | XB4BVB3 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ZELENA | kos | 1 |  | 0
43. | XB4BVB5 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - ORANŽNA | kos | 1 |  | 0
44. | XB4BVB4 | Schneider Electric | Signalna lučka z LED 24V AC/DC - RDEČA | kos | 1 |  | 0
45. | XB4BD25 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo Ø22 2-polno 1NO+1NC 600V | kos | 1 |  | 0
46. | XB4BW35B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rumena Ø22 | kos | 1 |  | 0
47. | XB4BW33B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, zelena Ø22 | kos | 1 |  | 0
48. | XB4BW34B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, rdeča Ø22 | kos | 1 |  | 0
49. | XB4BA3341 | Schneider Electric | Bela podometna kompletna tip. Ø 22 povratna vzmet, 1 NO »puščica navzgor« | kos | 2 |  | 0
50. | XB4BG21 | Schneider Electric | Črno izbirno stikalo s ključem, Ø22, 2 stabilna položaja, 1 NO | kos | 1 |  | 0
51. | XB4BW31B5 | Schneider Electric | Tipka povratna z LED, bela Ø22 | kos | 6 |  | 0
52. | XB5AS84W3B41 | Schneider Electric | Illuminated emergency stop, plastic, Ø22, trigger latching turn to release, white/red LED, 24 V AC/DC, 1 NO + 2 NC | kos | 1 |  | 0
53. | ZBY9320 | Schneider Electric | Marked legend Ø60 for emergency stop - EMERGENCY STOP | kos | 1 |  | 0
54. | ZB4BZ102 | Schneider Electric | Single contact block with body/fixing collar 1NC | kos | 1 |  | 0
55. | ZBE101 | Schneider Electric | kontaktni element 1NO | kos | 1 |  | 0
56. | ZBE102 | Schneider Electric | kontaktni element 1NC | kos | 1 |  | 0
57. | LGYN12515 | Schneider Electric | Linergy - dodatna nevtralna zbiralka | kos | 1 |  | 0
58. | 6XV1850-2JH60 | Siemens | Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45, TP cord pre-assembled with 1x RJ45 connector and 1x 9-pole ITP connector length 6 m. | kos | 1 |  | 0
2.0 Montaža elektro omare +3CNC02 v delavnici (vključno s kompletnim potrošnim materialom in opremo Siemens, ki jo HSEI preda izvajalcu) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
3.0 Izvedba FAT testov (FAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0 Izvedba ustreznih elektro meritev in izdelava CE nalepke |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
5.0 Demontaža stare opreme na objektu HE Krško vključno z odvozom in montaža nove elektro omare +3CNC02 in elektro priklop na obstoječe kable na objektu HE Krško |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
6.0 Izvedba SAT testov (SAT protokole izdela HSEI) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
7.0 Sodelovanje pri spuščanju v pogon |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
8.0 Nepredvidena dela in dobave opreme (5% od skupne vrednosti. Nepredvidena dela in dobave se obračunajo samo s pisnim dogovorom Izvajalca in Naročnika. V primeru, da ni potrebe po nepredvidenih delih in dobavah, se ta znesek odšteje od končnega pogodbenega zneska) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ | [6 empty] | 0
HSE Invest d.o.o
Družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov
Obrežna ulica 170
2000 Maribor, Slovenija
Projekt: HE Krško - Agregat 3