## SKUPNA REKAPITULACIJA
AC&P inženirski biro d.o.o. |  | Izdelava projektne dokumentacije IZN za Sanacija JP 520931 Golo Brdo - Breg, PLAZ; ID 1467011 (Plaz 7, Breg pri Golem Brdu), Občina Brda
tovarniška c. 26, 5270 ajdovščina, slovenija, info@acap.si
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Zap.št. | SKUPNA REKAPITULACIJA |  | znesek EUR
1 | SANACIJA VOZIŠČA |  | 0
2 | PODPORNE KONSTRUKCIJE |  | 0
3 | TUJE STORITVE |  | 0
4 | NEPREDVIDENA DELA (10%) |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
| DDV 22 % |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0
Opomba 1.: Ponudnik naj si pred oddajo ponudbe ogleda teren oziroma gradbišče, tako da je seznanjem z dejanskim stanjem. Dela se morajo izvajati z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Opomba 2.: V ponudbenih cenah morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo del (dobave, delo, pomožna dela, stroški ureditve gradbišča, transporti, stroški deponij), stroški organizacije in ureditve gradbišča, izdelava varnostnega načrta, geodetskega načrta, izdelava in dostava izpolnjenih obrazcev BCP naročniku, izdelavo izvedbenega načrta izvedenih del (INID), ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno čiščenje gradbišča med izvedbo in po končanju del ter izdelavo dokazil o zanesljivosti objekta.
Opomba 3.: Ponudnik mora v cenah v popisnih postavkah zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno z izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole - prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Upoštevati priložen načrt NKK v specifikaciji naročila.
Opomba 4.: Ure projektantskega in geomehanskega nadzora na gradbišču se priznajo na podlagi vpisov nadzora v gradbeni dnevnik**
Opomba 5.: Čiščenje terena (sekanje dreves, odstranitev panjev,...) je v celoti zajeto v popisu za sanacijo vozišča.

## Sanacija vozišča
AC&P inženirski biro d.o.o. |  |  | Izdelava projektne dokumentacije IZN za Sanacija JP 520931 Golo Brdo - Breg, PLAZ; ID 1467011 (Plaz 7, Breg pri Golem Brdu), Občina Brda
tovarniška cesta 26, 5270 ajdovščina ¦ +386 (0)5 85 00 740 ¦ info@acap.si
Sanacija vozišča | [5 empty] | PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Zap.št. | Šifra | Opis | Kol. | EM | Cena/EM | Vrednost
| 1 | PREDDELA
| 11 | Geodetska dela
1 | 11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | 0.17 | km' |  | 0
2 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | 7 | kos |  | 0
3 | N | Zakoličba obstoječih vodov s strani upraljalcev insfrastrukture in nadzor nad izvedbo | 1 | kos |  | 0
Opomba: Zakoličba prepustov, meteorne kanalizacije, jaškov in peskolovov.
| 12 | Čiščenje terena
4 | 12 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno, vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo - ocena | 350 | m2 |  | 0
5 | 12 141 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno. | 50 | m2 |  | 0
6 | 12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej (ocena), vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo | 20 | kos |  | 0
7 | 12 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej (ocena), vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo | 15 | kos |  | 0
8 | 12 153 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej (ocena), vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo | 5 | kos |  | 0
9 | 12 162 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m | 20 | kos |  | 0
10 | 12 165 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m | 15 | kos |  | 0
11 | 12 168 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijona razdaljo nad 100 do 1000 m | 5 | kos |  | 0
12 | 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, vključno z odvozom na trajno deponijo | 530 | m2 |  | 0
13 | 12 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm. Kompletno z odvozom na trajno deponijo in deponiranjem. | 40 | m2 |  | 0
| 13 | Ostala preddela
14 | 13 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji | 1 | kos |  | 0
15 | 13 113 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa | 1 | kos |  | 0
| 1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA
| 21 | Izkopi
Opomba: Izkopne kategorije so definirane glede na ''Kategorizacijo izkpov v zemljinah in kamninah - TSPI-PGV.05.100: 2023''.
1 | 21 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | 85 | m3 |  | 0
2 | 21 214 | Široki izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje - 2. kategorije - strojno z nakladanjem | 683 | m3 |  | 0
3 | 21 224 | Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | 50 | m3 |  | 0
4 | 21 233 | Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem | 35 | m3 |  | 0
5 | 21 322 | Izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje - 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno | 75 | m3 |  | 0
6 | 21 324 | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno | 55 | m3 |  | 0
| 22 | Planum temeljnih tal
7 | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | 700 | m2 |  | 0
| 23 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni platoji
8 | N | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno ojačitveno plast (po načrtu), vzdolžna in prečna natezna trdnost 15kN/m | 600 | m2 |  | 0
| 24 | Nasipi, zasipo, posteljice, glinasti naboj
9 | 24 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije | 105 | m3 |  | 0
Opomba: Uporabi se izkopni material
10 | 24 472 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm | 600 | m2 |  | 0
Opomba: uporabi se zmrzlinsko odporen material,Kamnita greda 0/63
| 25 | Brežine in zelenice
11 | N | Škarpiranje brežin | 1400 | m2 |  | 0
12 | 25 111 | Humusiranje brežine, v debelini do 15 - ročno cm | 1400 | m2 |  | 0
Opomba: Uporabi se plodna zemljina iz izkopa
13 | N | Protierozijska zaščita pod mrežo: Dobava in polaganje geotekstila – kokosova mreža. Geotekstil mora biti položen kontaktno na podlago pod mrežo, uporabijo se kovinski klini za pritrditev. | 800 | m2 |  | 0
14 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 1400 | m2 |  | 0
| 29 | Prevoz, razprostiranje in ureditev deponij
15 | N | Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od izkopa v trajno deponijo materiala. | 793 | m3 |  | 0
Opomba: Odvoz v pooblaščeno deponijo, odvoz in stroške vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti
| 2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| 31 | Nosilne plasti
1 | 31 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | 140 | m3 |  | 0
2 | 31 463 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm | 600 | m2 |  | 0
| 32 | Obrabne plasti
3 | 32 283 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm | 600 | m2 |  | 0
4 | 32 491 | Pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo do 0,30 kg/m2 | 600 | m2 |  | 0
| 35 | Robni elementi vozišč
5 | N 35 2114 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm, na betosnki posteljico C12/15 | 150 | m' |  | 0
| 36 | Bankine
6 | 36 133 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m | 30 | m3 |  | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
| 4 | ODVODNJEVANJE
| 41 | Površinsko odvodnjavanje
1 | 41 231 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | 12 | m' |  | 0
2 | N 41 3142 | Izdelava asfaltne koritnice iz AC 11 surf B70/100, A4 v debelini 4 cm in AC 16 base B50/70 A4 v debelini 6 cm ob že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, širine 75 cm | 135 | m1 |  | 0
| 42 | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
3 | N | Dobava drenažno kanalizacijskih cevi izdelane iz PE-HD SN8, z 220 stopinjsko perforacijo, z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente, kompletno s polaganjem v projektiranem padcu na pripravljeno peščeno posteljico debeline 10-15cm. Cevi so dolžine 6 m imajo na eni strani montirano poliestersko spojko z EPDM tesnilom.
|  | ~ DN250 | 47 | m1 |  | 0
|  | ~ DN315 | 62 | m1 |  | 0
|  | ~ DN400 | 33 | m1 |  | 0
4 | N | Zasip cevne drenaže s peščenim materialom granulacije 4/8 (z dobavo materiala), obvito z geosintetikom ter ročno krompiminiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi do 0,25m3/m, po načrtu | 40 | m3 |  | 0
| 44 | Jaški
5 | N | Dobava in vgradnja peskolova iz betonskih cevi, z betonskim dnom, priključitvijo kanalizacijskih cevi, armiranobetonsko razbremenilno ploščo, armiranobetonskim obročem in ltž. rešetko za vgradnjo v linijo robnika (livar Art. 706 ali enakovredno) nosilnosti D400. Postavka vključuje tudi vsa dela za izkop gradbene jame, utrditev dna izkopa, zasip jaška, črpanje talne vode..., z vsemi materiali.
|  | ~ Jašek DN800; do H=1,5 m | 5 | kos |  | 0
| 45 | Prepusti
6 | N | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti . Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati 10 + 0,1DN cm. | 15 | m3 |  | 0
7 | N | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa kanalizacijske cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi. | 50 | m3 |  | 0
8 | N | Dobava kanalizacijskih cevi izdelane iz PE-HD SN8, kompletno s polaganjem v projektiranem padcu na pripravljeno peščeno posteljico debeline 10-15cm. Cevi so dolžine 6 m imajo na eni strani montirano poliestersko spojko z EPDM tesnilom - prepusti.
|  | ~ DN500 | 12 | m1 |  | 0
9 | 45 212 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm | 1 | kos |  | 0
| 4 | ODVODNJEVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
| 5 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| 54 | Zidarska in kamnoseška dela
1 | 54 233 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2
|  | ~protierozijske zaščite vtoka in iztoka prepusta | 5 | m3 |  | 0
2 | 54 235 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 | 10 | m3 |  | 0
Opomba: kamen v betonu se izvede na izpostavljenih nestabilnih erozijskih mestih
| 5 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| 6 | OPREMA CEST
| 64 | Oprema za zavarovanje prometa
1 | 64 463 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W3 (vijačena in zabita) | 68 | m' |  | 0
2 | 64 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m. | 2 | kos |  | 0
| 6 | OPREMA CEST SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4 |  | ODVODNJEVANJE |  |  |  | 0
5 |  | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6 |  | OPREMA CEST |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0

## Podporna konstrukcija
AC&P inženirski biro d.o.o. |  |  | Izdelava projektne dokumentacije IZN za Sanacija JP 520931 Golo Brdo - Breg, PLAZ; ID 1467011 (Plaz 7, Breg pri Golem Brdu), Občina Brda
tovarniška c. 26, 5270 ajdovščina, slovenija, info@acap.si
Podporna kamnita zložba - Podporna konstrukcija | [5 empty] | PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Zap.št. | Šifra | Opis | Kol. | EM | Cena/EM | Vrednost
| 1 | PREDDELA
| 11 | Geodetska dela
1 | 111 652 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo oporne ali podporne konstrukcije | 1 | kos |  | 0
2 | 111 653 | Zakoličenje osi opornih in podpornih konstrukcij | 60 | m' |  | 0
3 | 111654 | Zakoličenje osi platoja za izdelavo opornih in podpornih konstrukcij in zavarovanje profilov | 1 | kos |  | 0
| 1 | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA
| 21 | Izkopi
Opomba: Izkopne kategorije so definirane glede na ''Kategorizacijo izkpov v zemljinah in kamninah - TSPI-PGV.05.100: 2023''.
1 | 21 113 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 100 m | 72 | m3 |  | 0
2 | 21 214 | Široki izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje - 2. kategorije - strojno z nakladanjem | 234 | m3 |  | 0
3 | 21 224 | Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | 663 | m3 |  | 0
| 22 | Planum temeljnih tal
4 | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | 150 | m2 |  | 0
| 23 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni platoji
5 | 23431 | Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 30 cm | 300 | m2 |  | 0
| 24 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
6 | 24 214 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno | 215 | m3 |  | 0
Opomba: zasip za končno ureditev pred PKZ z izkopno zemljino
| 25 | Brežine in zelenice
7 | N 25 110 | Strojno škarpiranje ter oblikovanje brežine v projektiranem naklonu | 360 | m2 |  | 0
8 | 25 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | 360 | m2 |  | 0
9 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 360 | m2 |  | 0
| 29 | Prevoz, razprostiranje in ureditev deponij
10 | N | Odvoz in deponiranje odvečnega materiala od izkopa v trajno deponijo materiala. | 682 | m3 |  | 0
Opomba: Odvoz v pooblaščeno deponijo, odvoz in stroške vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti
| 2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| 4 | ODVODNJAVANJE
| 42 | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
1 | 42 433 | Izdelava izcednice (barbakane) iz gibljive plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm | 61 | kos |  | 0
2 | N | Dobava in vgradnja drenažno-kanalizacijske cevi PE-HD DK DN160 SN8 z 220 stopinjsko perforacijo, z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | 80 | m' |  | 0
Opomba: položi se v zaledju zložbe
3 | N | Zasip cevne drenaže s peščenim materialom granulacije 4/8 (z dobavo materiala), obvito z geosintetikom ter ročno krompiminiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi do 0,25m3/m, po načrtu | 20 | m3 |  | 0
| 4 | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| 51 | Tesarska dela
1 | N | Izdelava dvostranskega vezanega opaža | 80 | m2 |  | 0
2 | N | Dobava in vgradnja trikotnik letvic 3x3 cm na vidnih robovih AB krone na podpornem objektu | 125 | m' |  | 0
| 52 | Dela z jeklom za ojačitev
3 | 52 763 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 2477.18 | kg |  | 0
4 | 52 216 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev | 29.74 | kg |  | 0
| 53 | Dela s cementnim betonom
5 | N | Dobava in vgraditev temelja iz nearmiranega betona C30/37 | 48 | m3 |  | 0
6 | 53 167 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 PV-II, XC4, XD3, XF4 v prerez do 0,50 m3/m2-m1 - krona kamnitih zložb | 30 | m3 |  | 0
7 | N | Metličenje zgornje ploskve krone | 50 | m2 |  | 0
| 54 | Zidarska in kamnoseška dela
8 | 54 235 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 | 390 | m3 |  | 0
9 | N | Fugiranje zidu s cementno malto | 335 | m2 |  | 0
| 59 | Zaščitna dela
10 | 59 946 | Izdelava dilatacijske rege brez izolacijskih trakov - konstruktivni elementi, debeli nad 50 cm. | 10 | kos |  | 0
Monitoring
11 | N | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno z navezavo na nivelmansko mrežo | 10 | kos |  | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | PREDDELA |  |  |  | 0
2 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## TUJE STORITVE
AC&P inženirski biro d.o.o. |  |  | Izdelava projektne dokumentacije IZN za Sanacija JP 520931 Golo Brdo - Breg, PLAZ; ID 1467011 (Plaz 7, Breg pri Golem Brdu), Občina Brda
tovarniška cesta 26, 5270 ajdovščina ¦ +386 (0)5 85 00 740 ¦ info@acap.si
Tuje storitve | [5 empty] | PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Zap.št. | Šifra | Opis | Kol. | EM | Cena/EM | Vrednost
| 1 | TUJE STORITVE
1 | N | Geomehanski nadzor | 40 | ur |  | 0
2 | N | Projektantski nadzor | 40 | ur |  | 0
3 | N | Organizacija gradbišča - postavitev in odstranitev začasnih objektov | 1 | kpl |  | 0
4 | N | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del, skupaj s komunalnim katastrom; za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe projekta izvedenih del | 1 | kos |  | 0
5 | N | Izdelava projektne dokumentacije PID - projektne dokumentacije izvedenih del | 1 | kos |  | 0
| 1 | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0