Ručigajeva ulica 3, 4000 Kranj	T: 04 234 22 50

E: gp.drsi@gov.si

www.di.gov.si

Številka: 	37167-515/2024-8 (1501)

Datum: 	23.07.2026

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izdaja na podlagi 66. in 77. Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) o zahtevi pooblaščenca Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, za investitorja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, za soglasje, naslednje

SOGLASJE

Pooblaščencu Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, se za investitorja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, izda soglasje izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v območju državne ceste R1-210/1108 Kranj (Primskovo – Labore), od km 0.790 do km 1.300 – v sklopu naziva gradnje PZI »Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ob cesti Boštjana Hladnika v Kranju«, pod naslednjimi pogoji:

- Vsa dela je treba izvesti na podlagi projektne dokumentacije – št. proj. K 161830, junij 2026, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur ter z upoštevanjem v nadaljevanju navedenih pogojev.

- Posegi ne smejo negativno vplivati na državno cesto ali promet na njej. Izvedene rešitve morajo zagotavljati prometno varnost za vse udeležence v prometu. Direkcija RS za infrastrukturo ne odgovarja za projektne rešitve, za katere je v celoti odgovoren projektant.

- Predmetne ureditve je treba urediti in uporabljati v skladu z obravnavano projektno dokumentacijo, ob zagotavljanju potrebnih ukrepov za zagotovitev prometne varnosti, ob upoštevanju določb predpisov za javne ceste ter ob upoštevanju pogojev tega soglasja.

- Morebitne pomanjkljivosti, ki bi se pokazale po izvedbi oz. ob uporabi, je dolžan investitor takoj odpraviti na lastne stroške – ob zagotavljanju potrebnih ukrepov za zagotovitev prometne varnosti, ob upoštevanju določb predpisov za javne ceste ter ob upoštevanju pogojev in zahtev upravljavca državne ceste.

- Vsa dela v območju državne ceste se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca državne ceste. Nadzor v imenu upravljavca državne ceste opravlja nadzornik nad rednim vzdrževanjem državnih cest (imenovan s strani DRI, d.o.o. – konktaktna g. Luka Romšek, mob. št. 031 358 540). Nadzornik pregleda objekt in poda poročilo oz. izjavo o ustreznosti izvedbe objekta z vidika varstva državne ceste. Stroške nadzora krije izvajalec del oziroma investitor.

- V skladu s predloženo dokumentacijo je predvidena izvedba fekalne in meteorne kanalizacije v neposredni bližini vozišča državne ceste. V skladu s predloženo dokumentacijo je predvidena izvedba fekalne in meteorne kanalizacije v neposredni bližini vozišča državne ceste ter v območju pločnika. Zagotoviti je treba ustrezno sanacijo v območju tangiranega območja cestišča državne ceste (obnova pločnika, sanacija prekopov v območju cestnih priključkov ter drugih površin ob državni cesti) - obnova in vgradnja ustrezne voziščne konstrukcije, obnova morebitne poškodovane prometne signalizacije in opreme, ureditev drugih elementov ceste ter površin ob njej, v skladu s predpisi in pogoji upravljavca državne ceste. Zagotoviti je treba ustrezno sanacijo prekopa pločnika ter preplastitev po celotni širini. Sanacija voziščne konstrukcije oz. pločnika se mora izvesti skladno z veljavno zakonodajo in tehničnimi specifikacijami za javne ceste, s kvaliteto vozne površine obstoječe ceste in tako, da se preprečijo naknadne deformacije površine po zaključku gradnje za obdobje 10 let. Pri izvedbi in sanaciji posegov na tangiranem območju državne ceste je potrebno upoštevati tudi TSC 08.512:2005 “Izvajanje prekopov na voznih površinah”, ter druge predpise, standarde in tehnične specifikacije za javne ceste. Posebno pozornost je treba posvetiti ustrezni izvedbi posegov, da ne bo prišlo do poškodb morebitnih objektov ob cesti idr.. Za morebitno škodo s tem v zvezi odgovarja investitor posegov. Direkcija RS za infrastrukturo s tem v zvezi ne prevzema nobene odgovornosti. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi ustrezni navezavi nove voziščne konstrukcije (v območju prekopa pločnika) na obstoječo vozično konstrukcijo (po potrebi sanirati širše območje, tako da bo zagotovljena ustrezna navezava). Zagotoviti je treba kvaliteten stik med novim in starim asfaltom na območju prekopa (zagotoviti premaz z elastično bitumensko pasto idr.).

- Posegi na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu morajo biti usklajeni z izdelano projektno dokumentacijo rekonstrukcije državne ceste. V primeru obnove vozišča, rekonstrukcije oz. gradnje državne ceste ipd. na predmetnem odseku ali v primeru, da bi to pogojevale prometno – varnostne zahteve, je dolžan investitor tangirane posege na lastne stroške ustrezno preurediti v skladu s pogoji in zahtevami Direkcije RS za infrastrukturo. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste lastniki oziroma drugi investitorji niso upravičeni do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, hrupa, tresenja, izpušnih plinov, svetlobnih učinkov in ostalih dejavnikov prometa ter podobnega.

- Pri vgradnji vodov gospodarske javne infrastrukture v območju državne ceste je treba med drugim upoštevati 61. člen Pravilnika o projektiranju cest.

- Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih (zaščitnih) ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez prekopov.

- Pri zakoličbi trase voda je obvezno sodelovanje predstavnika usposobljenega, registriranega in pooblaščenega podjetja za redno vzdrževanje državnih cest in nadzornega organa za redno vzdrževanje cest. Stroški ogleda bremenijo investitorja oz. izvajalca del.

- Vode s parcel, objektov, zunanje ureditve in dostopne ceste oz. cestnega priključka ne smejo pritekati na državno cesto in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa; prav tako zaradi posegov in ureditve ob državni cesti ne sme biti ovirano odvodnjavanje državne ceste.

- Zaradi obravnavanih posegov in obstoječe ureditve na tangiranem območju ne sme biti ovirana preglednost na območju državne ceste in cestnih priključkov (zagotovljena mora biti pregledna berma in preglednostni trikotniki) - morebitne ovire je treba z območja preglednih trikotnikov in pregledne berme takoj odstraniti.

- Vzdolž državne ceste je treba ohranjati prostor za postavitev prometne signalizacije in opreme. Glede na to je treba zagotoviti ustrezne odmike in izvedbo posegov, tako da postavitev prometne signalizacije in opreme ne bo ovirana. Investitor posegov oz. lastniki obravnavanih parcel morajo zagotoviti oz. dovoliti postavitev prometne signalizacije in opreme na tangiranem območju vzdolž državne ceste, v kolikor bi to bilo potrebno.

- V skladu s 3. členom Zakona o cestah je investitor dolžan za gradnjo morebitnih objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, vodov, ki predstavljajo minimalno komunalno oskrbo stavb ter cestnih priključkov, ki se bo izvajala na zemljiščih v cestnem svetu, pridobiti stvarno služnost na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice. Vlogo za ustanovitev služnostne pravice oz. vlogo za sklenitev pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij pri ureditvi državne ceste je investitor oz. njegov pooblaščenec dolžan na priloženem obrazcu poslati na naslov: Direkcija RS za infrastrukturo, Služba za pravne in splošne zadeve, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana oz. po e-pošti na naslov: gp.drsi@gov.si, v roku treh dneh po vročitvi soglasja oz. pozitivnega mnenja. Pogodbo skleniti pred izdajo gradbenega dovoljenja (v primeru, da se gradbeno dovoljenje pridobiva).

- Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na državni cesti ter škodo, ki bi bila povzročene uporabnikom te ceste na predmetnem odseku zaradi izvedbe obravnavanih posegov, neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu je odgovoren investitor oz. izvajalec del. Vse stroške morebitne povzročene škode oziroma stroške za odpravo poškodb cestišča idr. krije izvajalec del oziroma investitor.

- Posegi morajo biti načrtovani in izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za javne ceste ter pogoji upravljavca ceste na način, da ne bo negativnih vplivov na območje državne ceste in promet (ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste in njeni interesi, ne sme biti moteno redno vzdrževanje ceste, ne sme biti ovirana bodoča ureditev ceste idr.). V nasprotnem primeru je dolžan investitor posege na lastne stroške prilagoditi potrebam ceste. V primeru ugotovitve poslabšanja prometne varnosti si Direkcija RS za infrastrukturo pridržuje pravico do uvedbe dodatnih ukrepov oz. zahtev za izboljšanje varnosti (na stroške investitorja obravnavanih posegov).

- Morebitno reklamno - obvestilno ipd. signalizacijo, ki ni postavljena v skladu s predpisi in soglasjem upravljavca državne ceste, je treba odstraniti.

- Upravljavec državne ceste ne odgovarja in ne prevzema nikakršne finančne in druge odgovornosti za morebitne vplive državne ceste (vzdrževanje ceste – npr. pluženja; rekonstrukcije ceste, vplivi prometa, hrupa, vibracij idr.) na tangirano območje vzdolž državne ceste; morebitne ukrepe za varovanje pred vplivi državne ceste in prometa mora zagotoviti investitor (ustrezne rešitve glede morebitnih dodatnih ukrepov s tem v zvezi predvideti in utemeljiti v projektu – po predhodni uskladitvi z upravljavcem državne ceste in pridobitvi dodatnega soglasja idr.).

- Za vso morebitno povzročeno škodo na objektu, napravah ali napeljavah, vgrajenih v varovalni pas državne ceste, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del na državni cesti, investitor ni upravičen uveljavljati odškodnine. Investitor je dolžan takoj odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno – varnostnih interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste. Investitor oz. posamezni upravljavec komunalnih vodov so dolžni vgrajene naprave oz. napeljave redno vzdrževati na svoje stroške.

- V primeru oviranja prometa na državni cesti si mora investitor oz. izvajalec del v skladu z 82. in 83. členom Zakona o cestah za zaporo državne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi vloge in načrta začasne prometne ureditve med izvajanjem del. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah - vlogo za zaporo ceste nasloviti na Direkcijo RS za infrastrukturo - Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana, skupaj z načrtom prometne ureditve.

- Posegi na območju državne ceste in v njenem varovalnem pasu morajo biti usklajeni z morebitno izdelano projektno dokumentacijo rekonstrukcije državne ceste. V primeru obnove vozišča ali rekonstrukcije državne ceste na predmetnem odseku, v primeru, da bi to pogojevale prometno – varnostne zahteve, je dolžan investitor obravnavane posege na lastne stroške ustrezno preurediti v skladu s pogoji Direkcije RS za infrastrukturo. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste lastniki oziroma drugi investitorji niso upravičeni do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, hrupa, tresenja, izpušnih plinov, svetlobnih učinkov in ostalih dejavnikov prometa ter podobnega.

- Če bi bili zaradi gradnje uničeni mejniki cestnega sveta, jih je investitor dolžan na svoje stroške po usposobljeni, registrirani in pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

- Investitor mora en izvod vsakršne tehnične spremembe ali dopolnitve tehnične spremembe ali dopolnitve tehničnih rešitev takoj dostaviti Direkciji RS za infrastrukturo, Območju Kranj, in uskladiti rešitve.

- Začetek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo – Območje Kranj in nadzornemu inženirju nad rednim vzdrževanjem in varstvom državnih cest, DRI, upravljanje investicij, d.o.o.

- Po dokončanju del si je investitor dolžan pridobiti pisno izjavo Direkcije RS za infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del na osnovi ustrezne projektne dokumentacije izvedenih del in na osnovi predhodnega poročila o skladnosti izvedenih del z izdanim soglasjem s strani nadzornega inženirja nad rednim vzdrževanjem in varstvom državnih cest, DRI, upravljanje investicij, d.o.o. Direkcija RS za infrastrukturo potrebi določi pooblaščeno komisijo, ki opravi pregled izvedenih posegov na območju ceste in njenem varovalnem pasu. Izjava Direkcije RS za infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del je pogoj za predajo izvedenih posegov v promet oz. za začetek uporabe objekta.

- Dela na predmetnem objektu se morajo začeti v roku enega leta od datuma pravnomočnosti tega soglasja. V nasprotnem primeru izdano soglasje preneha veljati, investitor pa si je dolžan ponovno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo.

- To soglasje ne nadomešča soglasja lastnikov ostalih zemljišč oziroma parcel ob državni cesti, ki niso v lasti RS, prav tako zemljiških razmerij, služnostnih pogodb in podobnega.

- To soglasje ne nadomešča odločbe pristojnega upravnega organa ipd., če je le to potrebno.

- V postopku izdaje tega soglasja niso nastali posebni stroški.

O b r a z l o ž i t e v

Pooblaščencu Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, se za investitorja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, izda soglasje za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v območju državne ceste R1-210/1108 Kranj (Primskovo – Labore), od km 0.790 do km 1.300 – v sklopu naziva gradnje PZI »Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ob cesti Boštjana Hladnika v Kranju«, po določbah 77. člena Zakona o cestah. K vlogi, z dne 18.06.2026, prejeti dne 18.06.2026, je pooblaščenec predložil pooblastilo investitorja, z dne 19.02.2026, in izvleček projektne dokumentacije »PZI«, št. proj. K 161830, junij 2026, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur. Po preučitvi predložene dokumentacije in ugotovljenega dejanskega stanja Direkcija ugotavlja, da ni zadržkov za izdajo tega soglasja pod pogoji, ki so navedeni v izreku soglasja, in s katerimi so opredeljeni načini, kako je mogoče preprečiti ali čim bolj omejiti škodo, ki bi jo utegnila predvidena dela ali sam objekt med obratovanjem povzročiti državni cesti in njenim uporabnikom.

Izdaja soglasja se utemeljuje s sledečim:

Direkcija ima po 66. členu Zakona o cestah naloge in pristojnosti izdajanja dovoljenj in soglasij ter vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo državnih cest in za varovanje prometa na njej.

V prvem odstavku 77. člena Zakona o cestah je določeno, da je objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture dovoljeno v območju državne ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem direkcije. Drugi odstavek istega člena določa, da direkcija lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije državne ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja direkcije za njihovo gradnjo.

V skladu s prvim odstavkom 236. člena Zakona o splošnem upravnem postopku vsaka pritožba zadrži izvedbo vseh del, v zvezi, s katerimi oziroma za katera je bilo izpodbijano soglasje izdano, dokler se odločba o pritožbi, s katero je bila pritožba zavržena ali zavrnjena ali izpodbijano soglasje spremenjeno, ne vroči vložniku.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana v roku 21 dni od dneva vročitve. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri Direkciji RS za infrastrukturo, Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana, se pošlje priporočeno po pošti ali se pošlje v elektronski obliki podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom na e naslov: gp.drsi@gov.si. V tem roku se lahko stranka pravici do pritožbe 
tudi odpove. Za pritožbo zoper odločbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,10 EUR po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in 44/25 – ZDOsk-1B) na podračun št. 01100-1000345513 - državne upravne takse, sklic: 11 24155-7111207 (namen nakazila: plačilo upravne takse).

Postopek vodila:

Slađana Višić, univ. dipl. org.,

podsekretarka

Mag. Manja Velkavrh,

sekretarka

Vročiti:

- protim.postopki@r-p.si – elektronsko

Priloga:

- Vlogo za ustanovitev služnostne pravice