## NASLOVNICA
OBJEKT:
UREDITEV IN OBNOVA VOJAŠKEGA POKOPALIŠČA V KIDRIČEVEM - OGRAJA
PREDMET:
POPIS DEL
INVESTITOR:
OBČINA KIDRIČEVO KOPALIŠKA CESTA 14 2325 KIDRIČEVO
PROJEKTANT:
TMD INVEST d.o.o., Prešernova ulica 30, 2250 PTUJ
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Andrej PILIH, univ.dipl.inž.arh , ZAPS 1809
ŠT.PROJEKTA:
33026-26-K/AP
Ptuj, Julij 2026

## SPLOŠNE OPOMBE
SPLOŠNE OPOMBE
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
▪ | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
▪ | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
▪ | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
▪ | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
▪ | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
▪ | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
▪ | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
▪ | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij
▪ | ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
▪ | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred opaženjem betonskih elementov
▪ | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu
▪ | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
▪ | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
▪ | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO
▪ | Ponudnik naj pred oddajo ponudbe preveri delovanje vseh formul in seštevkov!!
| SPLOŠNE OPOMBE | 0

## OGRAJA
šifra | opis postavke | enota | količina | EUR/enoto | EUR/skupaj
REKAPITULACIJA
| IZVEDBA OGRAJE |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ - OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| VREDNOST BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV | % | 22 |  | 0
| VREDNOST DEL Z DDV |  |  |  | 0
1. | Ureditev gradbišča skladno z veljavnimi pravilniki( ograja, deponije, grabiščni kontejnerji, prenosni WC, omarica prve pomoči, gradbiščni red,..) | kpl | 1 |  | 0
2. | Priklop in začasna ureditev gradbiščne elektro omarice in ter ureditev gradbiščne vodovodne instalacije oz po potrebi ureditev z elektro agregatom. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu GZ ( gradbenim zakonom) , ter odstranitev po končani gradnji. | kpl | 1 |  | 0
4. | Projektantski nadzor | ur | 30 |  | 0
5. | Nadzor arborista oz ZVKDS | ur | 20 |  | 0
6. | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID ( 2x tiskan izvod + 1x digitalna oblika) | kpl | 1 |  | 0
7. | Zakoličba lokacije ograje in temeljev s strani pooblaščenega geodeta, z izdelavo zakoličbenega zapisnika z postavitvijo profilov za določitev višin. | m | 230 |  | 0
8. | Posek in strojno čiščenje gozdne podrasti in manjših dreves, vključno z odvodom vseh nastalih odpadkov na ustrezno deponijo. | m2 | 1950 |  | 0
9. | Posek dreves ter odstranitev panjev. Deblo ocenjene debeline 30-50 cm, posamezna drevesa lahko tudi več, vključno z odvodom vseh nastalih odpadkov na ustrezno deponijo. Odstranitev dreves v sodelovanju z arboristko, katera določi katera drevesa se ohranijo. Količina ocenjena. | kpl | 30 |  | 0
10. | Rušitev obstoječega opečnega(betonskega) ograjnega zida širine cca 30 cm in višine cca 60 cm, ter nakladanjem ruševin na kamion in odvozom v javno deponijo in plačilom takse. | m | 32 |  | 0
11. | Kompletna dobava in izdelava betonskih točkovnih temeljev 60/60/80 cm po prikazani specifikacji materiala. Vse količine so prikazane za 1 kom izvedenega temelja. Upoštevati faznost izvedbe. Način po tehnologiji izvajalca.
| ▪ Ročni izkop za izvedbo temeljev z odmetom ob stran.Raščeno stanje. Kasneje se del izkopanega materiala uporabi za zasutje temeljev | m3 | 1.5 |  | 0
| ▪ Nasutje drobljenca 0/32 mm v debelini cca 10 cm z utrditvijo | m3 | 0.15 |  | 0
| ▪ Dobava in vgraditev podbetona C 16/20, nearmiranega debeline 10 cm. | m3 | 0.29 |  | 0
| ▪ Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, konstrukcijskega prereza nad 0,30 m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi. Ročna vgradnja. | m3 | 0.29 |  | 0
| ▪ Armatura do Ø 12 mm iz rebrastega betonskega jekla B 500B, z rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem. Cena vsebuje dobavo materiala, prenose in prevoz in druga pomožna dela | kg | 19.4 |  | 0
| ▪ Naprava in odstranitev enostranskega opaža podbetona višine 8 cm, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Opaž po tehnologiji izvajalca. | m | 2.8 |  | 0
| ▪ Naprava in odstranitev opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Opaž po tehnologiji izvajalca. | m2 | 2 |  | 0
| ▪ Ročni zasip temelja z izkopanim materialom | m3 | 1 |  | 0
| ▪ Planiranje/razprostiranje viška izkopanega materiala na ustrezni lokaciji ali odvoz na deponijo. Določiti med izvedbo. | m3 | 0.5 |  | 0
0
| Skupna cena za 56 kom temeljev | kpl | 56 | 0 | 0
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in dimenzij, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke. Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi in na način, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Kvaliteta jekla je S 235 JR, vijaki so kvalitete 8.8 in 10.9, zvari so I. kvalitete. Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni obdelavi vidne, vse zvare pobrusiti gladko in ravno do površine profila. Jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji.Konstrukcija predhodno VROČE CINKANA! Izvedba in sistem AKZ mora ustrezati pravilniku SIST EN 1090-2 razred izdelave EXC2, ali ustreznemu DIN standardu. Projektno dokumentacijo PZI, in PID ( z delavniškimi načrti) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije po statičnem izračunu. PZI načrte z delavniškimi načrti morata pregledati in s podpisom potrditi projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt.
12. | Dobava materiala in izdelava ter montaža jeklenih nosilnih stebrov ograje, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. Profili zajeti v konstrukciji: • steber HOP 160/160/5 mm • kapa HOP 100/100/5, varjena, zaprte odprtine • ploščica 300/300/10 mm + HILTY M16 sidrni vijaki Za 1 kom stebra količina 86 kg. Skupna količina 4816 kg. Barva antracitna RAL-7016 ali bazaltna RAL-7012 | kpl | 56 |  | 0
13. | Dobava materiala in izdelava ter montaža jeklenih horizontalnih profilov in diagonal ograje, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. Profili zajeti v konstrukciji: • horizontala HOP 120/80/5 mm • diagonala HOP 60/100/5 mm Barva antracitna RAL-7016 ali bazaltna RAL-7012 | kg | 3890 |  | 0
14. | Dobava materiala in izdelava ter montaža jeklenih mrežnih polnil med nosilnimi stebri, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom. Polnilo max dimenzije 440 x 182 cm sestavljeno iz 4 enakih segmentov. Okvir iz profila 20/30/3 mm ali 20/40/3 mm, medseboj varjena konstrukcija. Polnilo iz žic/palic dimenzija okenca 50/50 mm, vročecinkana in barvana. Cena za komplet segment 440/182 cm. Barva antracitna RAL-7016 ali bazaltna RAL-7012 | kom | 50 |  | 0
15. | Fino planiranje in 2x setev travnega semena ob novo izvedenih temeljih. | m2 | 70 |  | 0
| SKUPAJ - IZVEDBA OGRAJE POKOPALIŠČE KIDRIČEVO |  |  |  | 0