## popis del
| Investitor: | Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše
| Odgovorni vodja proj.: | mag. SAMO MIKLUŠ, u.d.i.g.
| Odgovorni projektant: | mag. SAMO MIKLUŠ, u.d.i.g.
| Številka načrta: | 1-07/26
| Faza: | PZI - popis del
| Objekt: | Dom kulture Ruše
Sanacija strehe
POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
III | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
IV | KROVOKLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (15%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV v višini 22 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  |  |  | 0
Maribor, julij 2026
OPOZORILO!
Ponudbenih postavk ni dovoljeno spreminjati. Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati detajle iz projektne dokumentacije.
Izvajalec lahko po pregledu projektne dokumentacije za posamezne postavke doda dopolnilo ali postavko v celoti spremeni, kar mora vpisati v posebno dopolnilo ponudbe.
Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene, enako tudi zakoličbe, montaža in demontaža profilov za izvedbo izkopov, prenosi višinskih točk, zaščita višinskih točk in podobno..
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM (GZ) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
V ponudbenih cenah na enoto posameznih postavk morajo biti zajeti vsi stroški, kot so:
- vsa potrebna pripravljalna dela;
- vsa potrebna merjenja na objektu;
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;
- skladiščenje materiala na gradbišču;
- atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete s certifikati;
- vso potrebno delo za dokončanje izdelka;
- vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri;
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;
- sodelovanje soglasodajalcev pri izvajanju del;
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;
- popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču;
- zavarovanje gradibšča za primer požara, poplav, vlomov in podobnega pri zavarovalnici;
- vsa prometna zavarovanja in organizacija prometa z vsemi soglasji;
- vzpostavitev v prvotno stanje na vseh poteh, pločnihih, cestah, zelenicah, parkovnih ureditvenih površinah in vseh površinah na katerih ki so bile s posegom tangirane;
- čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo;
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala;
- preveriti dejanske dimenzije in stanje ter to upoštevati v ceni.
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno).
OPOMBA: Potrebno je upoštevati kulturnovarstvene pogoje št: 35107-0181/2026/1, z dne 12.03.2026!
OPOMBA: Izvajalec z objekta odstrani vso kritino z obrobami, snegolovi in strelovodom. Po potrebi se odstranijo žlebovi, ter po zamenjavi kritine ponovno montirajo. Poškodovane letve in špirovci se zamenjajo z novimi enakega prereza kot so bili obstoječi. Določi jih nadzornik naročnika in vpiše v gradbeni dnevnik. Vsi zamenjani špirovci se ustrezno pritrdijo v lege. Zamenjane letve, v katere se polaga kritina se morajo ustrezno privijačiti v špirovce. Krovsko-kleparska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov in standardov in po zahtevah normativov proizvajalca kritine.
Materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
V dani ponudbi je upoštevati: izmere na objektu,ki si jih opravi ponudnik.Količine, ki so podane s strani naročnika so okvirne. Ponudba mora zajemati delo v delavnici in na objektu, prevoze, prenose do mesta vgraditve, razkladanje, skladišcenje, postavitev gradbenega odra, čišcenje po končanih delih; Ponudnik ponudi kompletno zamenjavo kritine z vsemi potrebnimi deli in materialom.
I | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
1 | Izdelava elaborata varstva pri delu | kompl | 1 |  | 0
| Izvedba ureditve gradbišča, gradbiščna ograja, označbe, zaščit površina, zaščita prehodov, ureditev prostorov za delavce in ustrezne deponije, vse po varnostnem načrtu, ki ga dostavi naročnik in je sestavni del razpisne dokumentacije ter po dogovoru z naročnikom in upravnikom območja. | kompl | 1 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih, zaščitnih in lovilnih odrov, za celotni čas gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi prestavitvami, podiranji in ponovnimi postavitvami odrov; z vsemi prometnimi zavarovanji in organizacijo prometa z vsemi soglasji. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II | RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
1 | Odstranitev obstoječe strešne kritine , komplet s slemenjaki, snegolovi, pločevinami in strelovodi, z vsemi deli ter nakladanjem in odvozom gradbiščno deponijo. Zagotoviti je potrebno pomožna sredstva za dostop na streho. Predvidi se večinoma ročno delo. Pri odstranitvi upoštevati vse potrebne ukrepe v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki! z odvozom na gradbiščno deponijo | m2 | 620 |  | 0
2 | Dobava in uporaba zaščitne platnene ponjave z večkratno premestitvijo, skupno z napravo pomožne konstrukcije, ki se uporablja za čas, ko bo streha odstranjena in služi preprečitvi zamakanja v objekt v slučaju padavin | kpl | 1 |  | 0
3 | Nakladanje ruševin na transportno sredstvo in transport na trajno deponijo skupno s plačilom taks in prispevkov ter končno čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
III | TESARSKA DELA
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
1 | Odstranitev in zamenjava poškodovanih letev z novimi letvami enakih dimenzij kot obstoječe, iz lesa iglavcev kvalitete C24, vključno z vsemi potrebnimi prilagoditvami dimenzij, pritrjevanjem ter vsemi potrebnimi transporti. - ocenjeno | m3 | 0.62 |  | 0
2 | Odstranitev in zamenjava poškodovanih špirovcev z novimi letvami enakih dimenzij kot obstoječe, iz lesa iglavcev kvalitete C24, vključno z vsemi potrebnimi prilagoditvami dimenzij, pritrjevanjem ter vsemi potrebnimi transporti. - ocenjeno | m3 | 1.5431 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
IV | KROVOKLEPARSKA DELA
|  | e.m. | količina | cena €/enoto | znesek
1 | Dobava in polaganje strešne kritine iz neglaziranega opečnega bobrovca klasične rdeče barve (dvojno prekrivanje - DP) na pripravljeno letvanje, vključno z razporeditvijo strešnikov, pritrjevanjem skladno z navodili proizvajalca, izvedbo vseh potrebnih prilagoditev, rezanjem, zaključki ter vsem potrebnim pritrdilnim in pomožnim materialom, vključno z vsemi transporti in prenosi. V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji. | m2 | 620 |  | 0
2 | Dobava in montaža slemenjakov za izvedbo slemena, grebenov in žlot po navodilih proizvajalca, vključno s slemenskim prezračevalnim trakom, pritrdilnimi sponami, začetnimi in končnimi elementi, vsemi potrebnimi prilagoditvami, rezanjem, transporti ter izvedbo popolnoma funkcionalnega sistema. | m' | 103 |  | 0
3 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov, prilagojenih vrsti strešne kritine iz bobrovca, vključno z vsemi potrebnimi nosilci, pritrdilnim materialom, prilagoditvami, rezanjem po potrebi, transporti ter izvedbo v skladu s projektno dokumentacijo in navodili proizvajalca ter v skladu s kultornovarstvenimi pogoji. | m2 | 496 |  | 0
4 | Dobava in montaža linijskih snegolovov v barvi kritine na strešni kritini iz bobrovca v obstoječi razporeditvi kot pred zamenjavo strešne kritine, vključno z nosilci, pritrdilnim materialom, vsemi potrebnimi prilagoditvami, rezanjem po potrebi, razporeditvijo skladno s projektno dokumentacijo oziroma navodili proizvajalca, transporti ter izvedbo popolnoma funkcionalnega sistema za zadrževanje snega. | m' | 105.03 |  | 0
5 | Dobava in montaža odkapne pločevine iz barvno plastificirane pocinkane jeklene pločevine debeline 0,6 mm (ali aluminijaste pločevine enakovrednih lastnosti), vključno z vsemi potrebnimi pritrditvami, spojnim in tesnilnim materialom, vogalnimi elementi, zaključki, prilagoditvami na mestu vgradnje ter vsemi pomožnimi deli. | m' | 45 |  | 0
6 | Dobava in montaža strelovodnega voda v skladu z veljavnimi standardni. Postavka vključuje ves potreben pritrdilni in spojni material, izvedbo vseh potrebnih prilagoditev, meritve po zaključeni montaži, izdelavo zapisnika o meritvah, odstranitev in odvoz odpadnega materiala ter predajo sistema v uporabo. Izvedba mora biti skladna z veljavnimi predpisi in standardom SIST EN 62305. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KROVOKLEPARSKA DELA |  |  |  | 0