## REKAPITULACIJA
POPIS OPREME
Investitor: |  | MESTNA OBČINA CELJE
Objekt: |  | CENTER URBANEGA DOGAJANJA
Št.projekta: |  | 360/23
Datum: |  | 2024-11-21
REKAPITULACIJA
A. | Bar |  |  | 0
B. | Klopi, obešalniki in police na hodnikih: |  | 0 | 0
C. | Omare v vadbenih prostorih: |  | #REF! | 0
D. | Omari, niši in podest s predali: |  | 0 | 0
E. | Mizi, poličnik in govorniški oder: |  | 0 | 0
F. | Tipska oprema: |  | 0 | 0
G. | Grafično označevanje in luči |  | #REF! | 0
H. | Nepredvidena dela 5% |  | #REF! | 0
0
#REF!
| Skupaj: |  | #REF! | 0
| + DDV 22% |  | #REF! | 0
| Skupaj z DDV: |  | #REF! | 0

## SPLOŠNA NAVODILA
SPLOŠNA NAVODILA ZA VSE POSTAVKE
Opis
Pri izdelavi ponudbe in kasneje ob izdelavi je vključena izdelava, dobava in montaža vseh elementov, priklop na instalacije ter vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti!
Vključeno je sprotno in končno čiščenje objekta, odvoz embalaže in vsega odvečnega materiala, ki nastane pri vgradnji in montaži.
V ponudbo je vključen pregled dokumentacije, podajanje pripomb in komunikacija z naročnikom, nadzorom in projektanti, priprava Dokazila o zanesljivosti (DZO), navodil za obratovanje in delovanje (NOD) ter vseh drugih dokumentov, ki so definirani v pogodbi z naročnikom.
Pri izdelavi ponudbe in kasneje ob izdelavi je OBVEZNO upoštevati zadnje veljavne načrte PZI, vse mere preveriti na licu mesta.
Izvajalec mora izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izdelavo elementov potrditi projektant!
Izvajalec mora pred pričetkom izdelave projektantu v potrditev posredovati zahtevane vzorce v M 1:1 (barva 3-je različni barvni vzorci 0,5x0,5m, detajli izvedbe, okovje ipd..)
Vključen ves pritrdilni material in morebitna podkonstrukcija.
Vsi elementi so, če ni jasno specificirano drugače, na podkonstrukcijo pritrjeni nevidno.
Vse mere preveriti na mestu in prilagoditi dejanskemu stanju.
Vse nejasnosti uskladiti s projektantom, naročnikom in nadzorom.

## BAR
A. | BAR
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošne zahteve: - točilni pult iz lesene podkonstrukcije iz lesenih moralov 60mm, vezanih plošč 20mm (konstrukcijo prilagoditi keramiki!), keramičnih ploščic 100x100 mm, primernih za pulte (granitogres), delovna plošča - pult z izrezom in poglobitvijo za inox korito, ki je poravnano s keramičnimi ploščicami (dimenzije prilagoditi koritu!) - police nad retropultom iz konstrukcije iz recikliranih, prašnobarvanih cevi debeline cca. Ø 20mm ali več, peskanih, medsebojno stikovana s fitingi različnih oblik in dimenzij, prašno barvana s strukturno barvo po izboru projektanta ter HPL plošč debeline 8 mm - stena za retro pultom obložena s keramiko dimenzije 100x100 mm
1. | KERAMIČNI TOČILNI PULT
element iz lesene podkonstrukcije obložene s keramiko, ki obsega:
| - podkonstrukcijo iz lesenih moralov 60mm in vezane plošče 20mm (podkonstrukcijo prilagoditi dimenziji keramike), dim. 465x115x115cm, debelina stranic 10 cm | kos | 1 |  | 0
| - obloga iz keramike primerne za pulte (granitogres), dimenzije 100 x 100 mm z robnimi ploščicami 25x100 mm, po grafični podlogi sestavljeni iz 5 različnih barv keramike izdelanih po RAL skladno s CGP objekta | kos | 1 |  | 0
glej risbo ŠANK IN RETROPULT
| inox korito, pomivalno korito iz nerjavnega jekla, 44x51,5 cm kot npr. Alveus NOX 100 | kos | 1 |  | 0
| enoročna baterija za montažo na delovni pult; - izvlečni tuš dolžine cevi min 500 mm; - vključen nepovratni ventil za preprečevanje mešanje tople in hladne vode; - kot npr. Blanco ALTA-C590S-F Compact ali enakovredni; | kos | 1 |  | 0
2. | POLICE IZ RECIKLIRANIH CEVI
- v steno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, kovinskih cevi, stikovana s kovinskimi fitingi različnih oblik in dimenzij, prašno barvana v barvo po izboru projektanta dim. 314x97x25cm nanjo položene HPL plošče d=8mm z izrezi za fiksiranje, kot npr. Fundermax, barva po izboru projektanta, dim. 790x25cm
| glej risbo ŠANK IN RETROPULT | kos | 1 |  | 0
| BAR SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KLOPI, OBEŠALNIKI IN POLICA
B. | KLOPI, OBEŠALNIKI IN POLICE NA HODNIKIH
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošne zahteve: - konstrukcija klopi in obešalnikov iz recikliranih kovinskih cevi, debeline cca. Ø 20mm ali več, peskanih, medsebojno zvarjenih ter prašno barvanih s strukturno barvo po izboru projektanta - snemljiva kovinska mizica iz okrogle ploščate pločevine Ø 500 mm in debeline d=3 mm privarjena na cev cca. Ø 20 mm z nekoliko ožjim spodnjim delom prilagojenim za nasaditev v konstrukcijo klopi - kovinski zatič cca. Ø 18 mm, za fiksiranje klopi med nalaganjem le teh eno na drugo - konstrukcija obešalnikov, dodatno fiksirana z navojnimi palicami M4, ki so nameščene in fiksirane preko lukenj na ceveh na privarjeni matici - spodnja polica klopi, vidni deli predalnika in ohišje predalnika, vidni deli omarice in ohišje omaric iz vezane plošče 18mm primerne trdote tudi za sedalo, 2 x lužene z mat barvo po izboru projektanta - zgornja, sedalna ploskev klopi: 2 x vezana plošča 20 mm, 152x50cm in 148x46cm, primerne trdote za sedalo, 2 x lužene z mat barvo po izboru projektanta - ročaji predalov: izrez za ročaj Ø 40mm, na sprednji in zadnji stranici - cilindrična pohištvena ključavnica na omaricah - okovje vrat omarice: kot npr. Blum clip top bluemotion ali enakovredno;
1. | KLOP_A
- konstrukcija iz recikliranih, peskanih, medsebojno privarjenih in prašno barvanih kovinskih cevi, katero sestavljajo še spodnja polica, dve garderobni omarici s pohištvenima ključavnicama in predalnik/stol ter zgornja sedalna plošča, vse iz vezane plošče dim. 1520x500x500mm klopi pripada snemljiva kovinska mizica Ø 50 cm iz okrogle ploščate pločevine d=3 mm privarjena na cev cca. 20 mm s spodnjim delom prilagojenim za nasaditev v konstrukcijo klopi ter 6 kovinskih zatičev, ki se jih uporabi ob nalaganju klopi! Dimenzije lesenih delov prilagoditi dimenzijam kovinskih cevi! Višina klopi naj bo max 50 cm!
| glej risbo POHIŠTVO IZ CEVI_SHEME ter | kos | 17 |  | 0
POHIŠTVO HODNIK KLET,
POHIŠTVO HODNIK PRITLIČJE,
POHIŠTVO HODNIK NADSTROPJE
2. | KLOP V VADBENI DVORANI N.01
- konstrukcija iz recikliranih, peskanih, medsebojno privarjenih kovinskih cevi cca. Ø 20mm, prašno barvanih z barvo po izboru projektanta, ter zgornje sedalne plošče, sestavljene iz dveh zlepljenih vezanih plošč dim. 150x40x2cm ter 136x36x2cm, 2x luženi z mat barvo po izboru projektanta Dimenzije lesenih delov prilagoditi dimenzijam kovinskih cevi! Višina klopi naj bo max 45 cm!
| glej risbo POHIŠTVO IZ CEVI_SHEME | kos | 4 |  | 0
3. | VITRINE
- v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, medsebojno privarjenih kovinskih cevi, na katero so privijačene omarice sestavljene iz perforirane, zapigane pločevine pritrjene na kovinsko podkonstrukcijo iz škatlastega profila 18x18mm, prašno barvane s strukturno barvo po izboru projektanta s steklenimi vratci dim. 400x74x27cm + 100x35x27cm
| glej risbo POHIŠTVO IZ CEVI_SHEME ter | kos | 1 |  | 0
POHIŠTVO HODNIK NADSTROPJE
4. | POLICA IZ RECIKLIRANIH CEVI
- v steno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, kovinskih cevi, stikovana s kovinskimi fitingi različnih oblik in dimenzij, prašno barvana v barvo po izboru projektanta dim. 200x35x30cm nanjo položeni dve lepljeni vezani plošči dim 200x30cm in 193x27cm d=20mm z izrezi za fiksiranje med konstrukcijo iz recikliranih cevi, 2x lužene z mat barvo po izboru projektanta
| glej risbo POHIŠTVO HODNIK NADSTROPJE | kos | 1 |  | 0
5. | OBEŠALNIK HODNIK KLET
- v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, medsebojno privarjenih kovinskih cevi, dodatno fiksirana z navojnimi palicami M4, ki so nameščene in fiksirane preko lukenj na ceveh na privarjeni matici dim. 763x35x56cm
| glej risbo POHIŠTVO HODNIK KLET | kos | 1 |  | 0
6. | OBEŠALNIK HODNIK PRITLIČJE
- v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, medsebojno privarjenih kovinskih cevi, dodatno fiksirana z navojnimi palicami M4, ki so nameščene in fiksirane preko lukenj na ceveh na privarjeni matici dim. 310x35x56cm
| glej risbo POHIŠTVO HODNIK PRITLIČJE | kos | 1 |  | 0
7. | OBEŠALNIK HODNIK NADSTROPJE
- v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, medsebojno privarjenih kovinskih cevi, dodatno fiksirana z navojnimi palicami M4, ki so nameščene in fiksirane preko lukenj na ceveh na privarjeni matici dim. 763x35x56cm
| glej risbo POHIŠTVO HODNIK NADSTROPJE | kos | 1 |  | 0
8. | OBEŠALNIKA V MALI DVORANI
| - v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, medsebojno privarjenih kovinskih cevi, dodatno fiksirana z navojnimi palicami M4, ki so nameščene in fiksirane preko lukenj na ceveh na privarjeni matici dim. 158x35x56cm | kos | 1 |  | 0
| - v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, kovinskih cevi, dim. 158x35x56cm | kos | 1 |  | 0
glej risbo OBEŠALNIKI V DVORANAH
9. | OBEŠALNIKA V VADBENI DVORANI N.01
| - v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, medsebojno privarjenih kovinskih cevi, dodatno fiksirana z navojnimi palicami M4, ki so nameščene in fiksirane preko lukenj na ceveh na privarjeni matici dim. 462x35x56cm | kos | 1 |  | 0
| - v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, kovinskih cevi, dim. 158x35x56cm | kos | 1 |  | 0
glej risbo OBEŠALNIKI V DVORANAH
10. | OBEŠALNIK V VADBENI DVORANI N.03
| - v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, medsebojno privarjenih kovinskih cevi, dodatno fiksirana z navojnimi palicami M4, ki so nameščene in fiksirane preko lukenj na ceveh na privarjeni matici dim. 310x35x56cm | kos | 1 |  | 0
glej risbo OBEŠALNIKI V DVORANAH
11. | OBEŠALNIKA V VADBENI DVORANI N.05
| - v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, medsebojno privarjenih kovinskih cevi, dodatno fiksirana z navojnimi palicami M4, ki so nameščene in fiksirane preko lukenj na ceveh na privarjeni matici dim. 462x35x56cm | kos | 1 |  | 0
| - v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, kovinskih cevi, dim. 310x35x56cm | kos | 1 |  | 0
glej risbo OBEŠALNIKI V DVORANAH
12. | OBEŠALNIK V VADBENI DVORANI N.07
| - v steno vidno vijačena stenska konstrukcija iz recikliranih, medsebojno privarjenih kovinskih cevi, dodatno fiksirana z navojnimi palicami M4, ki so nameščene in fiksirane preko lukenj na ceveh na privarjeni matici dim. 310x35x56cm | kos | 1 |  | 0
glej risbo OBEŠALNIKI V DVORANAH
| KLOPI, OBEŠALNIKI IN POLICE NA HODNIKIH SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OMARE V VADBENIH PROSTORIH
C. | OMARE V VADBENIH PROSTORIH
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošne zahteve: - vratna krila varianta A: sendvič panel iz perforirane pločevine spredaj in polne pločevine zadaj, vmes mineralna volna 50 mm, ob straneh zaključen s ploščatim železom 60x5mm ali ročajem iz zapiganega ploščatega železa 30x70x5mm po celotni višini - vratna krila varianta B: lesen sendvič panel sestavljen iz MDF plošče 25 mm, barvane z nepokrivno mat barvo po izboru projektanta in pod kotom rezane na notranjih straneh (ročaj) spredaj, vezane ali lesonit plošče 5mm zadaj, vmes pa lesenih moralov 50x30 mm - vidne stranske stranice: MDF plošče 19 mm, barvane z nepokrivno mat barvo po izboru projektanta - vsi vidni čelni deli_ masivni leseni zaključki v vertikalni smeri dimenzije vratnih kril, v horizontalni smeri pa dimenzije dolžine celotne omare, barvani z nepokrivno mat barvo po izboru projektanta - notranjost elementov beli iveral 18mm - vsebina omare: police, nastavljive po višini, na kromiranih nosilčkih z zagozdo - ročaji vratna krila varianta A: iz zapigane ploščate pločevine 30x70x5mm po celotni višini, barvane v RAL po izboru projektanta - ročaji vratna krila varianta B: MDF plošča 25 mm, barvane z nepokrivno mat barvo po izboru projektanta in pod kotom rezana na notranjih straneh - ročaj - okovje: vidni inox panti - ostalo: pohištvene ključavnice
_stenska obloga: MDF plošča 25mm, barvane z nepokrivno mat barvo po izboru projektanta _klop: iz MDF plošč d=40 mm, barvani z nepokrivno mat barvo po izboru projektanta
1. | OMARA_VADBENA DVORANA N.01
- šestdelna omara z dvokrilnimi vrati z vratnimi krili varianta A, dim. 700/267/62,5 cm
| glej risbo OMARA_VADBENA DVORANA N.01 | kos | 1 |  | 0
2. | OMARA_VADBENA DVORANA N.03
- petdelna omara z dvokrilnimi vrati z vratnimi krili varianta B skupne dim. 504/267/62,5 cm in perforirano stensko oblogo dim. 100x217x2,5 cm (MDF plošča 25 mm, perforirana po vzoru, globina luknje 10mm, barvane z nepokrivno mat barvo po izboru projektanta, ki sega do tal vendar za klopjo ni lukenj!) - klop iz MDF plošč d=40 mm, barvanih z nepokrivno mat barvo po izboru projektanta, dim. 100x50x57,5 cm
| glej risbo OMARA_VADBENA DVORANA N.03 | kos | 1 |  | 0
3. | OMARA_VADBENA DVORANA N.05
- štiridelna omara z dvokrilnimi vrati z vratnimi krili varianta B v dveh ravninah, skupne dim. 444/267/62,5 cm
| glej risbo OMARA_VADBENA DVORANA N.05 | kos | 1 |  | 0
4. | OMARA_VADBENA DVORANA N.07
- šestdelna omara z dvokrilnimi vrati z vratnimi krili varianta B v dveh ravninah, skupne dim. 604/267/62,5 cm
| glej risbo OMARA_VADBENA DVORANA N.07 | kos | 1 |  | 0
| OMARE V VADBENIH DVORANAH SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OMARI, NIŠI IN PODEST S PREDALI
D. | OMARI, NIŠI IN PODEST S PREDALI
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošne zahteve: - okovje: okovje vrat kot npr. Blum clip top bluemotion ali enakovredno - kolesa predalov: pohištveno dvojno kolo s ploščo, primerno za parket; kot npr. DÖRNER + HELMER dvojno vrtljivo kolo, guma, 50 mm, 80 kg, tip prilagoditi nosilnosti!
1. | KUHINJSKA NIŠA
-okvir in vrata niše se prestavi iz notranjosti sobe, previdna odstranitev, obnova (brušenje, kitanje, barvanje) in ponovna vgradnja - okvir, police in vsi vidni deli v notranjosti niše so iz vodoodporne vezane plošče, skupna dim. 100x201x50cm, dimenzije prilagoditi niši!
| glej risbo POHIŠTVO HODNIK NADSTROPJE | kos | 1 |  | 0
| inox korito, korito iz nerjavnega jekla 40x45x20cm kot npr. QUADRON, pomivalno korito LUKE 90 | kos | 1 |  | 0
2. | NIŠA_MALA DVORANA
- vratno krilo iz MDF plošče d=40mm primerne za vratna krila, barvane s stensko barvo, gostota in izgled enaka kot na steni, krilo poravnano s steno, skriti panti - notranjost niše,okvir in vsi vidni deli oboda niše iz MDF plošč 16 mm, obojestransko obložene z ultrapasom kot npr. Fundermax, barva po izboru projektanta - vsebina omare: police, nastavljive po višini, na kromiranih nosilčkih z zagozdo - ročaj na vratnih: zapigano ploščato železo 30x70 mm, d=5 mm, 150mm višine, zapiranje na magnet skupna dim. 107x229x52cm, dimenzije prilagoditi niši!
| glej risbo NIŠA_MALA DVORANA | kos | 1 |  | 0
3. | VISOKA OMARA_UPRAVNIK
-okvir, krila in vsi vidni deli omare iz MDF plošč 16 mm, obojestransko obložene z ultrapasom kot npr. Fundermax, barva po izboru projektanta MDF rob viden, lakiran, - notranjost elementov beli iveral 18mm, - vsebina omare: police, nastavljive po višini, na kromiranih nosilčkih z zagozdo - pohištvena ključavnica skupna dim. 125x209x40cm, višino omare prilagoditi prekladi!
| glej risbo POHIŠTVO UPRAVNIK | kos | 2 |  | 0
4. | NIZKA OMARA_UPRAVNIK
-okvir, krila in vsi vidni deli omare iz MDF plošč 16 mm, obojestransko obložene z ultrapasom kot npr. Fundermax, barva po izboru projektanta MDF rob viden, lakiran, - notranjost elementov beli iveral 18mm, - vsebina omare: police, nastavljive po višini, na kromiranih nosilčkih z zagozdo - pohištvena ključavnica skupna dim. 112x90x40cm
| glej risbo POHIŠTVO UPRAVNIK | kos | 3 |  | 0
5. | OMARA_SODELO
- police, krila in vsi vidni deli tudi znotraj omare iz MDF plošč 16 mm, obojestransko obložene z ultrapasom kot npr. Fundermax, barva po izboru projektanta, MDF rob viden, lakiran, - konstrukcija zasnova: dve navojni palici skozi vsako polico in vertikalo po celotni dolžini omare z navojem - pohištvena ključavnica skupna dim. 594x55x50cm
| glej risbo OMARA_SODELO | kos | 1 |  | 0
5. | PODEST_MALA DVORANA
- okvir in fronte iz vodoodporne vezane plošče 18mm, zgornja ploskev iz vodoodporne vezane plošče 40mm okrog in okrog poglobljene za 20 mm, da plošča sede kot pokrov med okvir podesta, - predal v notranjosti podesta iz vezane plošče 18mm, zaščitene z mat lakom, - ročaji na pokrovih podesta - 2x izrez za ročaj, krog Ø 40 mm - ročaji na predalih - izrez za ročaj, polkrog Ø 140 mm - 4 kolesca na izvlečni predal, dimenzije 50 mm, tip prilagoditi nosilnosti! skupna dimenzija podesta s šestimi izvlečnimi predali 588x50x100cm, prilagoditev poševni steni Višina max 50 cm!
| glej risbo PODEST IN GOVORNIŠKI PULT | kos | 1 |  | 0
| OMARI, NIŠI IN PODEST S PREDALI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MIZI,POLIČNIK IN GOVORNIŠKI ODE
E. | MIZI, POLIČNIK IN GOVORNIŠKI ODER
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošne zahteve: - delovna površina miz ter okvir in police poličnika in premičnega poličnika, iz MDF plošč 16 mm, obojestransko obložene z ultrapasom kot npr. Fundermax, barva po izboru projektanta, MDF rob viden, lakiran, - podnožje za mizo, škatlasti profili 25/25 mm, barvan s strukturno barvo po izboru projektanta - kanal za kable na mizah za tehniko z izrezi za vtičnice na sprednji strani, oblikovan po detajlu, okvir in pokrov MDF plošča 16 mm, obojestransko obložene z ultrapasom kot npr. Fundermax, rezana pod kotom 45° - ostalo: kovinski distančniki med delovno površino in podnožjem mize; pohištveno dvojno kolo s ploščo, primerno za parket; kot npr. DÖRNER + HELMER dvojno vrtljivo kolo, guma, 50 mm, 80 kg, tip prilagoditi nosilnosti!; pohištvene ključavnice; okovje vrat blum blumotion, mehko zapiranje; okovje, vodila in ogrodje predalov blum blumotion, mehko zapiranje, popolni izvlek - vse vidne stranice premičnega pulta iz vezane plošče 18mm, 2x lužene z mat barvo po izboru projektanta - stranice govorniškega odra, stojala za tiskovino in predelnih sten iz perforirane pločevine, pritrjene na kovinsko podkonstrukcijo iz škatlastega profila 18x18 mm prašno barvano s strukturno barvo po izboru projektanta - nogice predelnih sten iz zapiganega ploščatega železa, skupaj privarjenega po načrtu d=5mm, prašno barvane v barvi po izboru projektanta
1. | MIZA_A
- delovna miza dim. 228x90cm, višine 75cm, s kanalom za kable iz MDF plošč po celotni dolžini mize, dim. 228x10x10 cm
| glej risbo MIZE TEHNIKA BALKON | kos | 3 |  | 0
2. | MIZA_B
- delovna miza dim. 170x70cm, višine 75cm
| glej risbo POHIŠTVO UPRAVNIK | kos | 2 |  | 0
3. | POLIČNIK
- poličnik, iz MDF plošč 16 mm, obojestransko obložene z ultrapasom kot npr. Fundermax, barva po izboru projektanta, MDF rob viden, lakiran dim. 215x30X35cm
| glej risbo POHIŠTVO UPRAVNIK | kos | 1 |  | 0
4. | PREMIČNI POLIČNIK
- premični poličnik, iz MDF plošč 16 mm, obojestransko obložene z ultrapasom kot npr. Fundermax, barva po izboru projektanta, MDF rob viden, lakiran z izrezi r=50mm za el. kabel, pohištveno ključavnico in 4 pohištvenimi kolesi dim. 60x45x110cm
| glej risbo OSTALO POHIŠTVO PO MERI | kos | 5 |  | 0
5. | PREMIČNI PULT
- premični pult v celoti iz vezane plošče 18 mm, 2x lužena z mat barvo po izboru projektanta, z izrezom r=75mm za el. kabel, 2 pohištvenima ključavnicama in 4 pohištvenimi kolesi; opremljen z žepnim sistemom odpiranja/shranjevanja frontalnih vrat dim. 146x70x110cm
| glej risbo OSTALO POHIŠTVO PO MERI | kos | 2 |  | 0
6. | GOVORNIŠKI ODER
| - stranice sestavljene iz perforirane, zapigane pločevine debeline min. 4mm, pritrjene na kovinsko podkonstrukcijo iz škatlastega profila 18x18mm, prašno barvane s strukturno barvo po izboru projektanta z izrezi r=50mm za el. kabeli ter tablo iz ploščatega železa, d=3mm, nevidno pritrjeno na konstrukcijo govorniškega odra, prašno barvano s strukturno barvo po izboru projektanta in 4 pohištvenimi kolesi; dim. 60x45x110cm | kos | 1 |  | 0
| integriran mikrofon in vsa potrebna oprema skupaj z dobavo in montažo (ženski panelni konektor za mikrofon povezan z mikrofonskim balansiranim kablom (2x0.25mm + oplet) na moški panelni konektor za priklop izhodnega kabla, skrito nekje pri dnu) kot npr.: MX412, Microflex® Standard Gooseneck Microphone; Neutrik NC3 FD-LX-B, 3 Pole XLR Female Chassis Connector; Neutrik NC3 MD-LX-B, 3 Pole XLR Male Chassis Connector | kos | 1 |  | 0
| adapter za brezžični priklop kot npr.: Shure SLXD5 G59, Mobile SLXD5 Single-Channel Receiver | kos | 1 |  | 0
glej risbo OSTALO POHIŠTVO PO MERI
7 | LESENE RAZSTAVNE ŠKATLE
- iz vezane plošče 18 mm, 2x lužena z mat barvo po izboru projektanta, dim. 50x70x50cm
| glej risbo OSTALO POHIŠTVO PO MERI | kos | 8 |  | 0
8. | PREMIČNA STENA
- stranica sestavljene iz perforirane, zapigane pločevine, d = 5mm, pritrjene na kovinsko podkonstrukcijo iz škatlastega profila 18x18mm, prašno barvane s strukturno barvo po izboru projektanta, 2x nogica iz zapiganega ploščatega železa skupaj privarjenega po načrtu, d=5mm, prašno barvani s strukturno barvo po izboru projektanta dim. 110x200x2 cm, nogica 50x5x22 cm
| glej risbo OSTALO POHIŠTVO PO MERI | kos | 2 |  | 0
9. | STOJALO ZA TISKOVINO
| - konstrukcija iz ploščatega železa debeline 5 mm, preko distančnikov (20mm) privijačenega v steno, prašno barvana s strukturno barvo po izboru projektanta, dim. 100x80 cm | kos | 1 |  | 0
| 40x prestavljive kljukice za tiskovino iz ukrivljenih pocinkanih jeklenih palic, d=2mm, prašno barvanih s strukturno barvo po izboru projektanta | kos | 40 |  | 0
glej risbo OSTALO POHIŠTVO PO MERI
10. | KOVINSKE RAZSTAVNE ŠKATLE
- perforirana pločevina debeline min. 4mm, pritrjena na kovinsko podkonstrukcijo iz šatlastih profilov 18x18 mm, prašno barvano s strukturno barvo po izboru projektanta
| dim. 35x100x35 cm | kos | 1 |  | 0
| dim. 70x50x35 cm | kos | 1 |  | 0
| dim. 50x35x35 cm | kos | 3 |  | 0
glej risbo OSTALO POHIŠTVO PO MERI
| MIZE, POLIČNIK IN GOVORNIŠKI ODER SKUPAJ: |  |  |  | 0

## TIPSKA OPREMA
F. | TIPSKA OPREMA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Navedena komercialna imena so navedena z namenom doseganja kakovostnih standardov in oblikovnih zahtev projektanta. Ponudnik lahko ponudi enakovredne sorodne produkte, ki pa jih mora potrditi arhitekt! Dobavitelj mora priskrbeti vzorec posameznih elementov opreme.
1. | KONFERENČNI STOL
| dobava konferenčnih, nalagalnih stolov s povezanim kovinskim podnožjem ter s sedežem in hrbtom iz poliefin resin PP, brez naslonjal za roke, barvani v barvah po izboru projektanta , kot npr. stol Fornasarig, Link 60x (20 coral red, 60, grey, 140 grey beige), | kos | 220 |  | 0
| kovinski voziček za izbrane konferenčne stole do 60 kos | kos | 3 |  | 0
2. | KAVARNIŠKI STOLI
| dobava klasičnih stolov s kovinskim ogrodjem ter sedežnim in ledvenim delom iz polipropilenske plošče ali vezane plošče, brez naslonjal za roke, kovinski in polipropilenski/leseni del prašno barvan v barvi po izboru projektanta, kot npr. Hay, Soft Edge 45 | kos | 98 |  | 0
3. | KAVARNIŠKI VRTNI STOLI
| dobava klasičnih stolov z ogrodjem, sedežnim in ledvenim delom iz jeklenih prašno barvanih cevi po izboru projektanta, z rokonasloni, kot npr. Nolita 3655 Garden Armchair/ Low Backrest (dve barvi) | kos | 48 |  | 0
| blazina s poliuretansko peno in nepremočljivo tkanino, kot npr. Nolita 3650.3 | kos | 48 |  | 0
4. | LOUNGE STOLI
| dobava prenovljenih lounge stolov z lesenim ogrodjem ter sedežnim in ledvenim delom iz blaga, z naslonjali za roke, leseni del in blago po izboru projektanta, kot npr. Lounge stol Cupoftea | kos | 12 |  | 0
5. | LOUNGE VRTNI STOLI
| dobava lounge stolov z ogrodjem, sedežnim in ledvenim delom iz jeklenih prašno barvanih cevi po izboru projektanta, z rokonasloni, kot npr. Nolita 3659 Lounge Garden Chair (dve barvi) | kos | 12 |  | 0
| blazina s poliuretansko peno in nepremočljivo tkanino, kot npr. Nolita 3650.3 | kos | 12 |  | 0
6. | LOUNGE STOLI ZA ODER
| dobava lounge stolov z vrtljivim kovinskim ogrodjem ter sedežnim in ledvenim delom iz blaga, z naslonjali za roke, kovinsko ogrodje in blago po izboru projektanta, kot npr. Calligaris, Igloo, CS1835 | kos | 6 |  | 0
7. | BARSKI STOLI
| dobava barskih stolov z ogrodjem iz jeklenih cevi ter sedežnim delom iz vezane plošče (hrastov furnir), brez naslonjal za roke, jeklene cevi prašno barvane v barvi po izboru projektanta, kot npr. Hay, Taburete 8 Bar Stool (red) | kos | 4 |  | 0
8. | PISARNIŠKI STOLI
| dobava pisarniških stolov s kromiranim podnožjem na kolescih ter sedežnim in ledvenim delom iz tkanine, prilagodljivim sedežem, ledveno oporo in naslonom za glavo, kot npr. Ergovison, Ergo Basic (črn) | kos | 2 |  | 0
9. | STOLI TEHNIKA
| dobava pisarniških stolov s kromiranim podnožjem na kolescih ter sedežnim in ledvenim delom iz tkanine, prilagodljivim sedežem in ledveno oporo, kot npr. Pisarniški stol Ergos STUDY LITE | kos | 3 |  | 0
10. | DVOSEDA ZOFA
| 2-seda modularna zofa, kovinsko podnožje; sedalo, hrbtišče in naslonjalo za roke iz poliuretanske pene prevlečene s tkanino; podnožje in tkanina v barvi po izboru projektanta; kot npr. Ikea, LILLEHEM | kos | 2 |  | 0
11. | KAVARNIŠKE MIZE
| zlolžljive kvadratne mizice 70x70 cm, višine 73 cm, s kovinskim podnožjem in litoželezno ploščo, barvano v mat barvo po izboru projektanta, kot npr. miza Pedrali Ypsilon 4790T (BE100) | kos | 17 |  | 0
12. | KAVARNIŠKE VRTNE MIZE
| okrogle zložljive mizice Ø60 cm, višine 72 cm, s kovinskim podnožjem in litoželezno ploščo, barvano v mat barvo po izboru projektanta, kot npr. miza Nolita 5453T Garden Table | kos | 12 |  | 0
13. | LOUNGE MIZE
| okrogle mizice Ø70 cm, višine 50 cm, s kovinskim podnožjem in litoželezno ploščo, barvano v mat barvo po izboru projektanta, kot npr. miza Pedrali Ypsilon 4 (BE200) | kos | 8 |  | 0
14. | BARSKE MIZE
| zlolžljive okrogle mize Ø60 cm, višine 110 cm, s kovinskim podnožjem in litoželezno ploščo, barvano v mat barvo po izboru projektanta, kot npr. miza Pedrali Ypsilon 4794T | kos | 8 |  | 0
15. | LOUNGE VRTNE MIZE
| okrogle mizice Ø60 cm, višine 49 cm, s kovinskim podnožjem in litoželezno ploščo, barvano v mat barvo po izboru projektanta, kot npr. miza Nolita 5453 H480 Garden Table Round H 49cm | kos | 3 |  | 0
16. | ZLOŽLJIVE MIZE
| mize dimenzije 160x80 cm, višine cca 74 cm, s kovinskim zložljivim podnožjem in laminat ploščo, barvano v mat belo barvo, kot npr. zložliva miza Moser Montana | kos | 16 |  | 0
| kovinski voziček za mize Moser | kos | 3 |  | 0
17. | OMARA ZA ČISTILA
| prostostoječa kovinska omara, kvalitetna varjena konstrukcija, primerna za shranjevanje čistilnih sredstev in ostalega materiala z učinkovitim prezračevalnim sistemom, cilindrična ključavnica; kot npr. Trevis, Omara za čistila in pripomočke A51721 | kos | 2 |  | 0
18. | GARDEROBNA OMARA
| prostostoječa kovinska omara, kvalitetna varjena konstrukcija z visoko varnostjo pred nasilnim vstopom zaradi dvoslojnih vrat z učinkovitim prezračevalnim sistemom, vsaka enota se ločeno zaklepa s cilindrično ključavnico; kot npr. Trevis, Garderobna omara na nogicah A54388 | kos | 1 |  | 0
19. | REGALI
| konstrukcija iz vroče cinkane pločevine, po višini prestavljive police (na 25 mm) z možnostjo poljubnega števila polic po višini, nosilnosti polic do 330 kg, kot npr. ZAK, regal za manjše in srednje obremenitve – MIDI REX | kos | 8 |  | 0
20. | ARHIVSKA OMARA
| prostostoječa kovinska omara, trdna, varjena jeklena konstrukcija s cilindrično ključavnico, dimenzije: 200x120x50, dimenzijo prilagoditi prostoru! kot npr: Omara s krilnimi vrati – eurokraft pro, Št.: 702629 49 | kos | 3 |  | 0
21. | KOPALNIŠKI REGAL
| bel regal, dimenzije 37x140 cm kot npr.: IKEA regal MUSKAN | kos | 3 |  | 0
22. | BALETNI DROG
| drog na dveh podstavkih, ki omogočajo različno višino montaže, za stabilizacijo, barvano v mat belo barvo, kot npr. Stability Barre™ - 8 ft (White) | kos | 6 |  | 0
23. | NAMIZNE LUČI
| prostostoječe namizne pisarniške luči iz aluminija, z obtežilnim podnožjem, gibljivo roko in gibljivim senčnikom, navojem E14 in LED sijalko; kot npr. Artemide Tolomeo Micro alu finish | kos | 5 |  | 0
24. | DRŽALO ZA DEŽNIKE
| kovinsko stojalo, prašno barvano v belo barvo dimenzije stojala v cm (DxŠxV): 30x12x60 kot npr.:Flora Stand, Stojalo za dežnike Fly | kos | 4 |  | 0
25. | ZAVESE V AVLI
| obojestransko vidna žametna zavesa v barvi po izboru projektanta, teža: 315 g/m²; material: 100% poliester; akustična zaščita: α = alfa-w 0,70 = razred C; obstojnost na svetlobo (EN ISO 105-B02): 4-5; možnost pranja na 30°, 200% nabor, negorljiva, z vodilom na elektro upravljanje skupaj z elektro motorjem in daljinskim upravljalcem, višina 700cm, dolžina prekrivnega območja 585cm, z montažo in obešanjem | kos | 1 |  | 0
26. | ZAVESE V PLESNI DVORANI
| zatemnitvena, gosto tkana zavesa, negorljiva z enotirnim vodilom na steni, višine 220 cm, dolžina prekrivnega območja 620 cm, z montažo in obešanjem | kos | 1 |  | 0
27. | ZAVESA UPRAVNIK
| zatemnitvena, gosto tkana, obojestransko vidna zavesa, negorljiva z enotirnim vodilom na stropu, višine 374 cm, dolžina prekrivnega območja 224 cm, z montažo in obešanjem | kos | 1 |  | 0
28. | PREPROGE
pravokotna volnena preproga z vzorcem po izboru projektanta
| kot npr. Ročno izdelana volnena preproga DEVISE, Pastel - dim ca. 200x300cm | kos | 3 |  | 0
29. | ROŽE
| različne zelene sobne rastline večjih dimenzij, ca. 100 cm, kot npr. Fikusi, Filodendroni, Monstere, Palme itd. | kos | 20 |  | 0
30. | KORITA ZA ROŽE
| iz fiberglass materiala, kot npr.: Okrasni lonec Helij 43x33 | kos | 20 |  | 0
31. | PREMIČNI OBEŠALNIK ZA OBLEKE
| z gibljivimi kolesi in cevnim ogrodjem, možna enostavna združitev z ostalimi obešalniki, pocinkan; dim. 105x158x53 cm nosljivost: vsaj 100 kg kot npr.: AJ Štev. art.: 21807 | kos | 10 |  | 0
| obešalniki iz polipropilenske plastike kot npr.: Ikea, Spruttig, črn | kos | 220 |  | 0
| S kljukice za obešanje na obešalne palice iz nerjavečega jekla kot npr.: Obešalniki v kompletu Lonardo, 6 kom | kos | 100 |  | 0
32. | SAMOSTOJEČI OBEŠALNIK
| kovinska prašnobarvana konstrukcija, barva po izboru projektanta dim. 50x162x50 cm kot npr.: Hay, Knite | kos | 2 |  | 0
33. | KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV
| pocinkana pločevina, iz katere sta izdelana telo in pokrov koša, obroč, ki v notranjosti koša drži vrečko (INOX). kot npr.: EKO MARC 40 litrov | kos | 3 |  | 0
34. | KOŠI ZASMETI V SANITARIJAH
| okrogel koš iz nerjavečega jekla s padalom in odstranljivim vedrom, 12 litrov, kot npr.: Marplast 549 | kos | 12 |  | 0
35. | KOŠI ZA HIGIENSKE VLOŽKE
| okrogel koš iz nerjavečega jekla s padalom in odstranljivim vedrom, 3 litrov, kot npr.: Marplast 551 | kos | 8 |  | 0
36. | ZVOČNIK V PLESNI DVORANI
| aktivni 800-vatni 15-palčni sistem PA zvočnikov z vgrajenim predvajalnikom medijev, sprejemnikom Bluetooth in vgrajenim mešalnikom kot npr.:Behringer_PK115A | kos | 2 |  | 0
37. | DRŽALO ZA NOTE
| 3-delno notno stojalo iz robustne jeklene cevi, nastavljiva višina, v mat črni barvi kot npr.: Proel stojalo za note RSM700 | kos | 30 |  | 0
38. | TELEVIZOR
| QLED Smart TV Diagonala ekrana (inch): 85 in Diagonala ekrana (cm): 216 cm Tip televizorja: QLED Smart TV Ločljivost max.: 4K Ultra HD 3840x2160 Dolby Atmos kot npr.: 85" The Frame QLED | kos | 2 |  | 0
39. | LESENA IGRALA ZA OTROKE
igrala iz lesa, ki omogočajo otroku, da skozi igro razvija motoriko, krepi mišice in izboljša gibčnost kot npr.: Piklerjev trikotnik
| leseni trikotnik | kos | 2 |  | 0
| leseni deska | kos | 1 |  | 0
40. | SENČNIKI ZA TERASO
| alu vrtni senčniki s sredinskim drogom na teleskopski mehanizem, ogrodje senčnika iz aluminijastih profilov, prašno barvano v antracit sivi ali beli barvi, prekriti s kakovostno tkanino; dimenzije: 400x400 cm kot npr.: Ombrellificio veneto, senčnik PETRARCA, s kakovostno tkanino Tempotest Para v bež barvi | kos | 3 |  | 0
| betonsko podnožje | kos | 3 |  | 0
| TIPSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## GRAFIČNO OZNAČEVANJE IN LUČI
G. | GRAFIČNO OZNAČEVANJE IN LUČI
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošne zahteve: - plošče iz aluminija, nevidno pritrjene z zadnje strani na distanci 1cm od zidu, prašno barvane v barvi po izboru projektanta z izrezanimi ( vsaka črka posebej) in nalepljenimi napisi v barvi po izboru projektanta; - napisa na fasadi: iz plošč barvanega aluminija z globino 20 cm, barva po izboru projektanta; - vkljičena montaža, prevoz, dvigalo, vsi vertikalni in horizontakni transporti
1. | NOTRANJE IN ZUNANJE OZNAČITVE
- aluminijaste plošče, nevidno pritrjene z zadnje strani na distanci 1cm od zidu, prašno barvane v barvi po izboru projektanta z izrezanimi ( vsaka črka posebej) in nalepljenimi napisi v barvi po izboru projektanta, različnih dimenzij
| glej risbo DOM_označevanje | kos | 1 |  | 0
2. | VEČJI NAPIS NA FASADI
- plošče iz barvanega aluminija z globino 20cm, prašno barvane v barvi po izboru projektanta, dim. 200cm x 500cm;
| glej risbo DOM_označevanje | kos | 1 |  | 0
3. | MANJŠI NAPIS NA FASADI
- plošče iz barvanega aluminija z globino 20cm, prašno barvane v barvi po izboru projektanta, dim. 70cm x 150cm;
| glej risbo DOM_označevanje | kos | 1 |  | 0
4. | MONTAŽA, PREVOZ, DVIGALO
- montaža in prevoz notranjih označitev - montaža zunanjih napisov z dvigalom
| glej risbo DOM_označevanje | kos | 1 |  | 0
5. | LUČI NAD TOČILNIM PULTOM
- lestenec iz certificiranega svetila Tip 2 (upciklirano stekleno senčilo s kovinski in medeninasti dodatki (pokrovček z vijaki, objemka); kovinsko grlo medenina E14, primerno za LED žarnico; kovinska stropna rozeta RAL 9001, fi=80mm; tekstilni kabel v barvi po izboru projektanta, dolžina kabla 75cm); V ceno je vključen certificiran sestav za tip svetila 1 ali 2 s steklom in 1m tekstilnega kabla, ki se lahko prilagodi na željeno višino. V ceno niso vključene žarnice in montaža. Končna cena se določi glede na izbrana stekla in morebitne prilagoditve.
| glej risbo PREDLOG ZASNOVE SVETIL ZA CENTER URBANEGA DOGAJANJA_JUGOŠIK | kos | 1 |  | 0
6. | LUČI NA GALERIJI
- lestenec iz certificiranega svetila Tip 2 (upciklirano stekleno senčilo s kovinski in medeninasti dodatki (pokrovček z vijaki, objemka); kovinsko grlo medenina E14, primerno za LED žarnico; kovinska stropna rozeta RAL 9001, fi=80mm; tekstilni kabel v barvi po izboru projektanta, dolžina kabla 75cm); V ceno je vključen certificiran sestav za tip svetila 1 ali 2 s steklom in 1m tekstilnega kabla, ki se lahko prilagodi na željeno višino. V ceno niso vključene žarnice in montaža. Končna cena se določi glede na izbrana stekla in morebitne prilagoditve.
| glej risbo PREDLOG ZASNOVE SVETIL ZA CENTER URBANEGA DOGAJANJA_JUGOŠIK | kos | 1 |  | 0
| MIZE IN POLIČNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0