PROJEKTNA NALOGA

Izdelava projektne dokumentacije (IDZ in DGD)

»Gasilski dom Murska Sobota«

Naročnik:   Mestna občina Murska Sobota

Murska Sobota, avgust 2026

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo IDEJNE ZASNOVE in DGD za objekt »Gasilski doma Murska Sobota« na zemljišču parc. št. 4584/25, k.o. Murska Sobota

- UVOD IN OPIS SEDNJEGA STANJA GASILSKEGA DOMA MURSKA SOBOTA

Naročnik Mestna občina Murska Sobota razpisuje izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca projektiranja objekta »Gasilski dom v Murska Sobota« na zemljišču parc. št. 4584/25 k.o. Murska Sobota.

Osnovne značilnosti/karakteristike sedanjega objekta gasilskega doma so naslednje:

- gasilski dom je sicer velik, vsi prostori niti niso zasedeni, vendar prostorska razporeditev in velikost posameznih prostorov ni več primerna. Še zlasti niso ustrezne velikosti garaž (dolžine) za gasilske avtomobile, premajhne širine so tudi posamezna vrata,

- ker je objekt bil zgrajen leta 1950, so dotrajale in zastarele kompletne inštalacije objekta (elektrika, ogrevanje, vodovod), ogrevanje se vrši s centralno pečjo na kurilno olje, objekt nima urejenega prezračevanja, hlajenja,

- za določene osnovne stvari za gasilsko dejavnost ni ustrezne opreme in prostorov (ni mesta za garderobne omarice gasilcev, v objektu je samo eden tuš, ni ustrezno urejenih sanitarij, ni ustreznega prostora za servisiranje vozil, delavnice so zastarele…),

- kletni prostori so več ali manj prazni, vidni sledovi kapilarne vlage v obodnih in predelnih stenah, podi dotrajani, nekateri v razpadajočem stanju..

- energetsko je objekt neučinkovit, zunanje stene so brez toplotne izolacije, nezadostno so izolirani stropi v garažah, delavnicah, večina oken in ostalega stavbnega pohištva je potrebna zamenjave,

- »upravni« del stavbe je pokrit z opeko, ki zamaka – še zlasti  na zahodni strešini (proti Cankarjevi ulici), ostali prostori so pokriti s salonitnimi ploščami, razgledni stolp s tegolo,

- dotrajal je dimnik, na katerega je priključena centralna peč – obstaja nevarnost porušitve dimnika nad streho, zato ga bo potrebno čim prej sanirati.

- vlaganja v objekt v zadnjih 30 letih so bila minimalna, zato je stanje objekta v celoti slabo

- PREDMET IN VSEBINA NALOGE

2.1  Predmet naročila

Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije, ki obsega izdelavo:

- idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDP, IZP),

- projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

Idejna zasnova in DGD projektne dokumentacije mora projektant izdelati skladno s pridobljenimi projektnimi pogoji pristojnih mnenjedajalcev/soglasodajalcev ter na projekt pridobiti vsa potrebna mnenja oz. soglasja za podajo vloge za gradbeno dovoljenje. Projektant mora sodelovati pri postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za predmetni projekt.

2.2  Splošna načela

- Predmet naročila mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo, prostorskimi akti, razpisno dokumentacijo, projektno nalogo ter navodili naročnika. Dokumentacijo je potrebno izdelati skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in tehničnimi predpisi ter standardi, ki veljajo na področju urejanja tovrstnih objektov in ureditev. Pri izdelavi dokumentacije mora projektant upoštevati Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

- V primeru, da med izdelavo predmeta javnega naročila stopijo v veljavo novi zakoni, pravilniki, navodila in uredbe, je le-te treba upoštevati pri projektiranju.

- Projektant mora upoštevati določila veljavnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota – SD OPN1(Uradni list RS, 54/2016 z dne 12.8.2016), predvsem določila 50. člena odloka – gospodarske cone v mestu. Parcela 4584/25 k.o. Murska Sobota se nahaja v enoti urejanja prostora –SO107.

Izrez iz grafičnega dela OPN

Fotografija obstoječega stanja

2.3  Predvidene ureditve:

Predvidena gradnja gasilskega doma v Murski Soboti, mora v končni fazi zagotoviti oziroma zadostiti:

- pogojem in standardom za opravljanje gasilske dejavnosti z ustrezno prostorsko razporeditvijo in namembnostjo prostorov ter

- energetsko učinkovitost.

2.4 prostorske potrebe:

Gasilski dom mora imeti ločen operativni in servisni del.

Operativni del vsebuje:

- Garaže za vozila (ALK, GVC-3, GVC-2, TRV-D, GVL-2, GVC-1, HTRV, VGV, PV-1, servisno vozilo, čoln in dve osebni vozili z možnostjo nadaljnje širitve garaž,

- prostor za pranje vozil

- prostore uprave, dežurna soba, garderoba, kopalnica in WC (ločeno M/Ž), družbeni prostor, prostor za telovadbo, čajno kuhinjo, pisarne poveljnika in predsednika, prostor Gasilske zveze, spalnico ter sobo dežurnega, sušilnico ter pralnico,

- sejno sobo z možnostjo preureditve v učilnico za cca. 90 ljudi

Servisni del vsebuje:

- Sprejem na servis z računovodstvom,

- servisne delavnice s skladiščem ter,

- »čisti del« servisa,

- strojni del servisa

- garažo za izvedbo servisov

S projektno dokumentacijo morajo biti opredeljene faze izvedbe, kot samostojne celote z namenom izvedbe v večih fazah, ki jih tekom izdelave projektne dokumentacije dorečeta naročnik in projektant, v odvisnosti od funkcionalnih potreb in zmožnosti financiranja izvedbe s strani naročnika.

- ZAKONI, TEHNIČNI PREDPISI, TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, PRAVILNIKI, NORMATIVI, STANDARDI

- Projektant naj izdela projektne rešitve v IDEJNI ZASNOVI in DGD dokumentaciji za vsa dela skladno z usmeritvami projektne naloge in potrjene idejne rešitve. Pri izdelavi načrta mora izdelovalec upoštevati veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter vse veljavne predpise vključno z ekološkimi predpisi. V kolikor naši predpisi niso zadostni, naj se upoštevajo tuji, ki se uporabljajo v EU.

- V projektu morajo biti upoštevani predvsem spodaj navedeni tehnični predpisi, zakoni, pravilniki:

- Obligacijski zakonik /OZ/ (Ur.l. RS, št.97/2007-UPB)

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP in 75/2025)

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)Uradni list RS, št. 44/22, 18/23

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20)

- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13)

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 30/2023)

- Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Uradni list RS, št. 54/03, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1)

- Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. št. 136/2006, št. 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 43/2011-ZVZD-1)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, št. 89/1999, 39/2005, 43/11 ZVZD-1 in 53/25)

- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1)

- Posebne gradbene uzance 2020

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005, 43/11 ZVZD-1)

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)

- ter vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, standarde, potrebne za obravnavano

problematiko.

- V primeru, da med izdelavo predmeta javnega naročila stopijo v veljavo novi zakoni, pravilniki, navodila in uredbe, je le-te treba upoštevati pri projektiranju.

- Projektant mora upoštevati določila veljavnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota – SD OPN1 (Uradni list RS, 54/2016 z dne 12.8.2016).

- OBLIKA IN IZVODI DOKUMENTACIJE

Dokumentacija mora biti izdelana v papirni in elektronski obliki. Naročniku mora biti predana v 3 (treh) natisnjenih izvodih in v elektronski obliki na digitalnem mediju (USB) v 2 (dveh) izvodih. V digitalni obliki morajo biti predani teksti v formatu doc.; tabele, popisi, predračuni in podobno v formatu xls.;  grafični prikazi, načrti ter karte v formatu dwg in pdf…

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se tudi obvezuje, da bo sproti sodeloval s projektantom, v odvisnosti od izraženih potreb in zahtev izvajalca ter bo v sodelovanju z PGD Murska Sobota po potrebi sproti potrjeval posamezne vrste  projektne dokumentacije, v roku  največ 10  dni od prejetja zahteve.

- ROKI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

Projektna dokumentacija, ki je predmet povpraševanja, se mora izdelati v roku 75 dni od sklenitve pogodbe, od tega morajo biti posamezne vrste dokumentacije izdelane v naslednjih rokih:

- Idejna zasnova (IDP,IZP) v roku največ 40 dni od podpisa pogodbe,

- projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), v roku največ 75 dni od podpisa pogodbe

Ponudnik lahko ponudi krajše roke izvedbe.

Rok izdelave po zahtevah te projektne naloge oziroma razpisa, bo bistvena sestavina pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom, zato bo naročnik v primeru vsake neupravičene zamude, oziroma prekoračitve roka obračunal pogodbeno kazen, v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti, za vsak dan zamude.

- DRUGI POGOJI

Morebitne popravke/korekcije projektne dokumentacije, po zahtevah naročnika, mora izvajalec izvesti v okviru pogodbene cene in pogodbenega roka. Prav tako mora izvajalec zagotoviti svojo prisotnost na morebitnih sestankih, ki jih na temo predmeta izdelave skliče naročnik, na zahtevo naročnika pa mora izvajalec projektne rešitve predstaviti tudi na audio/video napravah.

V Murski Soboti, avgust 2026

| Pripravil: Služba za zaščito in reševanje Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota |  |
| --- | --- |

Izjava ponudnika – projektanta:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

……………………….			Žig			     ………………………..

Datum:							Podpis: