## Ulica h. Staneta 1
Ulica heroja Staneta 1
Opis | Enota | Količina |  | Cena na enoto brez ddv | Skupaj brez ddv
FID stikalo 63/0,03 A tip | kos | 3 |  |  | 0
Varovalka (B/C/DI/DII) | kos | 167 |  |  | 0
Podnožje varovalk (DI/DII/NV) | kos | 5 |  |  | 0
Žica PF 6mm2 | m | 10 |  |  | 0
Zbiralka 12M - 16mm2 (63A) | kos | 15 |  |  | 0
Vtičnica z varovanjem pred dotikom | kos | 13 |  |  | 0
Vtičnica s pokrovom | kos | 3 |  |  | 0
Podaljšek/razdelilnik z 5 schucko vtičnic in 1m vodnika | kos | 1 |  |  | 0
Vodnik 3x2,5mm2 | m | 2 |  |  | 0
Inštalacijski kanal (nadometni) | m | 2 |  |  | 0
Doza za spajanje vodnikov | kos | 2 |  |  | 0
Pleksi steklo s pripadajočim pritrditvenim materialom | kos | 1 |  |  | 0
Parapetni kanal s pokrovom, nosilci in pripadajočo opremo | m | 12 |  |  | 0
Vrstne sponke | kos | 30 |  |  | 0
Vtičnica parapetni kanal | kos | 3 |  |  | 0
Delovna ura: - Iskanje tokokrogov - Prevezava obstoječih elementov - Zamenjava obstoječih varovalk z novimi - Zamenjava/dograditev FID stikal - Zamenjava ožičenj razdelilnih omar - Izris enopolnih shem - Diagnosticiranje napak - Odprava napak na inštalaciji - Ozemljevanje kovinskih delov - Polaganje vodnikov - Ureditev inštalacije - Montaža parapetnih kanalov - Demontaža stare inštalacije - Rekonstrukcija razdelilnikov - Polaganje inštalacijskih kanalov - Zamenjava svetilk - Izdelava in nameščanje zaščite pred dotikom - Nameščanje prenapetostne zaščite | h | 309 |  |  | 0
Ponovne meritve električne inštalacije | kpl | 1 |  |  | 0
Skupaj |  |  |  |  | 0
Drobni material | kpl | 1 |  | 3% | 0
Skupaj z drobnim materialom |  |  |  |  | 0
DDV (22%): |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  |  | Žig in podpis:

## OBJEKT (fotokopirnica, garaže)
OBJEKT, Ulica heroja Staneta 1 (fotokopirnica, garaže)
Opis | Enota | Količina |  | Cena na enoto brez ddv | Skupaj brez ddv
FID stikalo 63/0,03 A tip | kos | 1 |  |  | 0
Nadometna omarica za namestitev varovalčnih odklopnikov 24M | kos | 1 |  |  | 0
Varovalka (B/C/DI/DII) | kos | 20 |  |  | 0
Zbiralka 12M - 16mm2 (63A) | kos | 2 |  |  | 0
Vodnik 3x2,5mm2 | m | 10 |  |  | 0
Inštalacijski kanal (nadometni) | m | 10 |  |  | 0
Nadometna vtičnica 230V | kos | 6 |  |  | 0
Prenapetostna zaščita PROTEC C (1 mesto) | kos | 3 |  |  | 0
FID stikalo 40/0,03 A tip | kos | 1 |  |  | 0
Delovna ura: - Iskanje tokokrogov - Prevezava obstoječih elementov - Zamenjava obstoječih varovalk z novimi - Zamenjava/dograditev FID stikal - Zamenjava ožičenj razdelilnih omar - Izris enopolnih shem - Diagnosticiranje napak - Odprava napak na inštalaciji - Ozemljevanje kovinskih delov - Polaganje vodnikov - Ureditev inštalacije - Montaža parapetnih kanalov - Demontaža stare inštalacije - Rekonstrukcija razdelilnikov - Polaganje inštalacijskih kanalov - Zamenjava svetilk - Izdelava in nameščanje zaščite pred dotikom - Nameščanje prenapetostne zaščite | h | 41 |  |  | 0
Ponovne meritve električne inštalacije | kpl | 1 |  |  | 0
Skupaj |  |  |  |  | 0
Drobni material | kpl | 1 |  | 3% | 0
Skupaj z drobnim materialom: |  |  |  |  | 0
DDV (22%): |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  |  | Žig in podpis:

## Ulica h. Tomšiča 2
Ulica heroja Tomšiča 2
Opis | Enota | Količina |  | Cena na enoto brez ddv | Skupaj brez ddv
FID stikalo 40/0,03 A tip | kos | 2 |  |  | 0
Nadometna omarica za namestitev varovalčnih odklopnikov 36M | kos | 1 |  |  | 0
Varovalka (B/C/DI/DII) | kos | 33 |  |  | 0
Zbiralka 12M - 16mm2 (63A) | kos | 3 |  |  | 0
Vtičnica z varovanjem pred dotikom | kos | 7 |  |  | 0
Vtičnica s pokrovom | kos | 2 |  |  | 0
Vtičnica parapetni kanal | kos | 4 |  |  | 0
Delovna ura: - Iskanje tokokrogov - Prevezava obstoječih elementov - Zamenjava obstoječih varovalk z novimi - Zamenjava/dograditev FID stikal - Zamenjava ožičenj razdelilnih omar - Izris enopolnih shem - Diagnosticiranje napak - Odprava napak na inštalaciji - Ozemljevanje kovinskih delov - Polaganje vodnikov - Ureditev inštalacije - Montaža parapetnih kanalov - Demontaža stare inštalacije - Rekonstrukcija razdelilnikov - Polaganje inštalacijskih kanalov - Zamenjava svetilk - Izdelava in nameščanje zaščite pred dotikom - Nameščanje prenapetostne zaščite | h | 47 |  |  | 0
Ponovne meritve električne inštalacije | kpl | 1 |  |  | 0
Skupaj |  |  |  |  | 0
Drobni material | kpl | 1 |  | 3% | 0
Skupaj z drobnim materialom: |  |  |  |  | 0
DDV (22%): |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  |  | Žig in podpis:

## Slovenska ulica 40
Slovenska ulica 40
Opis | Enota | Količina |  | Cena na enoto brez ddv | Skupaj brez ddv
FID stikalo 63/0,03 A tip | kos | 2 |  |  | 0
FID stikalo 40/0,03 A tip | kos | 5 |  |  | 0
FID stikalo 25/0,03 A tip | kos | 1 |  |  | 0
Nadometna omarica za namestitev varovalčnih odklopnikov 36M | kos | 1 |  |  | 0
Varovalka (B/C/DI/DII/NV) | kos | 99 |  |  | 0
Podnožje varovalk (DI/DII/NV) | kos | 3 |  |  | 0
Žica PF 16mm2 | m | 21 |  |  | 0
Zbiralka 12M - 16mm2 (63A) | kos | 10 |  |  | 0
Vtičnica z varovanjem pred dotikom | kos | 13 |  |  | 0
Vodnik 5x6mm2 | m | 16 |  |  | 0
Inštalacijski kanal (nadometni) | m | 21 |  |  | 0
Doza za spajanje vodnikov | kos | 2 |  |  | 0
Nadometna vtičnica 230V | kos | 1 |  |  | 0
Delovna ura: - Iskanje tokokrogov - Prevezava obstoječih elementov - Zamenjava obstoječih varovalk z novimi - Zamenjava/dograditev FID stikal - Zamenjava ožičenj razdelilnih omar - Izris enopolnih shem - Diagnosticiranje napak - Odprava napak na inštalaciji - Ozemljevanje kovinskih delov - Polaganje vodnikov - Ureditev inštalacije - Montaža parapetnih kanalov - Demontaža stare inštalacije - Rekonstrukcija razdelilnikov - Polaganje inštalacijskih kanalov - Zamenjava svetilk - Izdelava in nameščanje zaščite pred dotikom - Nameščanje prenapetostne zaščite | h | 146 |  |  | 0
Ponovne meritve električne inštalacije | kpl | 1 |  |  | 0
Skupaj |  |  |  |  | 0
Drobni material | kpl | 1 |  | 3% | 0
Skupaj z drobnim materialom: |  |  |  |  | 0
DDV (22%): |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  |  | Žig in podpis:

## Grajska ulica 7
Grajska ulica 7
Opis | Enota | Količina |  | Cena na enoto brez ddv | Skupaj brez ddv
FID stikalo 63/0,03 A tip | kos | 4 |  |  | 0
FID stikalo 2P 25/0,03 A tip | kos | 2 |  |  | 0
Nadometna omarica za namestitev varovalčnih odklopnikov 24M | kos | 2 |  |  | 0
Varovalka (B/C/DI/DII/NV) | kos | 48 |  |  | 0
Varovalka 3p (B/C) | kos | 2 |  |  | 0
Zbiralka 12M - 16mm2 (63A) | kos | 5 |  |  | 0
Vtičnica z varovanjem pred dotikom | kos | 1 |  |  | 0
Pokrov doze SM80 | kos | 2 |  |  | 0
Svetilka LED | kos | 2 |  |  | 0
Beljenje okoli starih svetilk | kpl | 1 |  |  | 0
Delovna ura: - Iskanje tokokrogov - Prevezava obstoječih elementov - Zamenjava obstoječih varovalk z novimi - Zamenjava/dograditev FID stikal - Zamenjava ožičenj razdelilnih omar - Izris enopolnih shem - Diagnosticiranje napak - Odprava napak na inštalaciji - Ozemljevanje kovinskih delov - Polaganje vodnikov - Ureditev inštalacije - Montaža parapetnih kanalov - Demontaža stare inštalacije - Rekonstrukcija razdelilnikov - Polaganje inštalacijskih kanalov - Zamenjava svetilk - Izdelava in nameščanje zaščite pred dotikom - Nameščanje prenapetostne zaščite | h | 112 |  |  | 0
Ponovne meritve električne inštalacije | kpl | 1 |  |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
Drobni material | kpl | 1 |  | 3% | 0
Skupaj z drobnim materialom: |  |  |  |  | 0
DDV (22%): |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  |  | Žig in podpis:

## Prešernova ulica 6
Prešernova ulica 6
Opis | Enota | Količina |  | Cena na enoto brez ddv | Skupaj brez ddv
Varovalka (B/C/DI/DII/NV) | kos | 10 |  |  | 0
Varovalka 3p (B/C) | kos | 1 |  |  | 0
Žica PF 6mm2 | m | 15 |  |  | 0
Vtičnica z varovanjem pred dotikom | kos | 2 |  |  | 0
Vtičnica s pokrovom | kos | 1 |  |  | 0
Vtičnica parapetni kanal | kos | 1 |  |  | 0
Inštalacijski kanal (nadometni) | m | 15 |  |  | 0
Doza za spajanje vodnikov | kos | 1 |  |  | 0
Delovna ura: - Iskanje tokokrogov - Prevezava obstoječih elementov - Zamenjava obstoječih varovalk z novimi - Zamenjava/dograditev FID stikal - Zamenjava ožičenj razdelilnih omar - Izris enopolnih shem - Diagnosticiranje napak - Odprava napak na inštalaciji - Ozemljevanje kovinskih delov - Polaganje vodnikov - Ureditev inštalacije - Montaža parapetnih kanalov - Demontaža stare inštalacije - Rekonstrukcija razdelilnikov - Polaganje inštalacijskih kanalov - Zamenjava svetilk - Izdelava in nameščanje zaščite pred dotikom - Nameščanje prenapetostne zaščite | h | 43 |  |  | 0
Ponovne meritve električne inštalacije | kpl | 1 |  |  | 0
Skupaj |  |  |  |  | 0
Drobni material | kpl | 1 |  | 3% | 0
Skupaj z drobnim materialom: |  |  |  |  | 0
DDV (22%): |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  |  | Žig in podpis:

## Zagrebška cesta 18
Zagrebška cesta 18
Opis | Enota | Količina |  | Cena na enoto brez ddv | Skupaj brez ddv
FID stikalo 63/0,03 A tip | kos | 2 |  |  | 0
FID stikalo 25/0,03 A tip | kos | 1 |  |  | 0
Varovalka (B/C/DI/DII/NV) | kos | 13 |  |  | 0
Vtičnica z varovanjem pred dotikom | kos | 3 |  |  | 0
Delovna ura: - Iskanje tokokrogov - Prevezava obstoječih elementov - Zamenjava obstoječih varovalk z novimi - Zamenjava/dograditev FID stikal - Zamenjava ožičenj razdelilnih omar - Izris enopolnih shem - Diagnosticiranje napak - Odprava napak na inštalaciji - Ozemljevanje kovinskih delov - Polaganje vodnikov - Ureditev inštalacije - Montaža parapetnih kanalov - Demontaža stare inštalacije - Rekonstrukcija razdelilnikov - Polaganje inštalacijskih kanalov - Zamenjava svetilk - Izdelava in nameščanje zaščite pred dotikom - Nameščanje prenapetostne zaščite | h | 32 |  |  | 0
Ponovne meritve električne inštalacije | kpl | 1 |  |  | 0
Skupaj |  |  |  |  | 0
Drobni material | kpl | 1 |  | 3% | 0
Skupaj z drobnim materialom: |  |  |  |  | 0
DDV (22%): |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  |  | Žig in podpis:

## Na Trati 2
Na Trati 2
Opis | Enota | Količina |  | Cena na enoto brez ddv | Skupaj brez ddv
FID stikalo 40/0,03 A tip | kos | 1 |  |  | 0
Varovalka (B/C/DI/DII/NV) | kos | 3 |  |  | 0
Vtičnica s pokrovom | kos | 1 |  |  | 0
Pokrov doze SM80 | kos | 1 |  |  | 0
Delovna ura: - Iskanje tokokrogov - Prevezava obstoječih elementov - Zamenjava obstoječih varovalk z novimi - Zamenjava/dograditev FID stikal - Zamenjava ožičenj razdelilnih omar - Izris enopolnih shem - Diagnosticiranje napak - Odprava napak na inštalaciji - Ozemljevanje kovinskih delov - Polaganje vodnikov - Ureditev inštalacije - Montaža parapetnih kanalov - Demontaža stare inštalacije - Rekonstrukcija razdelilnikov - Polaganje inštalacijskih kanalov - Zamenjava svetilk - Izdelava in nameščanje zaščite pred dotikom - Nameščanje prenapetostne zaščite | h | 16 |  |  | 0
Ponovne meritve električne inštalacije | kpl | 1 |  |  | 0
Skupaj |  |  |  |  | 0
Drobni material | kos | 1 |  | 3% | 0
Skupaj z drobnim materialom: |  |  |  |  | 0
DDV (22%): |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  |  | Žig in podpis:

## Bezjakova ulica 4, Limbuš
Bezjakova ulica 4, Limbuš (Kulturni dom Pekre)
Opis | Enota | Količina |  | Cena na enoto brez ddv | Skupaj brez ddv
FID stikalo 40/0,03 A tip | kos | 1 |  |  | 0
KZS stikalo C16/0,03 | kos | 2 |  |  | 0
Varovalka (B/C/DI/DII) | kos | 7 |  |  | 0
Varovalka 3p (B/C) | kos | 10 |  |  | 0
Žica PF 6mm2 | m | 10 |  |  | 0
Zbiralka 12M - 16mm2 (63A) | kos | 1 |  |  | 0
Vtičnica s pokrovom | kos | 2 |  |  | 0
Vodnik 3x2,5mm2 | m | 17 |  |  | 0
Inštalacijski kanal (nadometni) | m | 26 |  |  | 0
Doza za spajanje vodnikov | kos | 2 |  |  | 0
Nadometno serijsko stikalo (dvojno) | kos | 1 |  |  | 0
Nadometno menjalno stikalo | kos | 1 |  |  | 0
Nadometna vtičnica 230V | kos | 4 |  |  | 0
Objemka za izenačevanje potencialov cevi (plin/ogrevanje) | kos | 8 |  |  | 0
Pokrov doze SM80 | kos | 2 |  |  | 0
Žica PF 10mm2 | m | 10 |  |  | 0
Delovna ura: - Iskanje tokokrogov - Prevezava obstoječih elementov - Zamenjava obstoječih varovalk z novimi - Zamenjava/dograditev FID stikal - Zamenjava ožičenj razdelilnih omar - Izris enopolnih shem - Diagnosticiranje napak - Odprava napak na inštalaciji - Ozemljevanje kovinskih delov - Polaganje vodnikov - Ureditev inštalacije - Montaža parapetnih kanalov - Demontaža stare inštalacije - Rekonstrukcija razdelilnikov - Polaganje inštalacijskih kanalov - Zamenjava svetilk - Izdelava in nameščanje zaščite pred dotikom - Nameščanje prenapetostne zaščite | h | 52 |  |  | 0
Ponovne meritve električne inštalacije | kpl | 1 |  |  | 0
Skupaj |  |  |  |  | 0
Drobni material | kpl | 1 |  | 3% | 0
Skupaj z drobnim materialom: |  |  |  |  | 0
DDV (22%): |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  |  | Žig in podpis:

## 1_SKUPAJ
SKUPAJ - ELEKTROINŠTALACIJE PO POSAMEZNIH STAVBAH
| Skupaj brez DDV: | 0
| DDV (22%): | 0
| Skupaj z DDV: | 0
REKAPITULACIJA ZA ELEKTROINŠTALACIJE PO POSAMEZNIH STAVBAH
Ulica heroja Staneta 1, Maribor |  | 0
OBJEKT, Ulica heroja Staneta 1, Maribor |  | 0
Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor |  | 0
Slovenska ulica 40, Maribor |  | 0
Grajska ulica 7, Maribor |  | 0
Prešernova ulica 6, Maribor |  | 0
Zagrebška cesta 18, Maribor |  | 0
Na Trati 2, Maribor |  | 0
Bezjakova ulica 4, Limbuš |  | 0
Skupaj brez DDV: |  | 0
Ponudnik:
Datum: |  | Žig in podpis: