Številka: NMV 10/26

Datum:   18.08.2026

KAZALO VSEBINE

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

2.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

3.	OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu male vrednosti (v nadaljevanju javno naročilo) v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju – naročilo male vrednosti (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) za »Prenova toplotne črpalke v SB Jesenice«

V glavni bolnišnični stavbi se v kletnih prostorih nahaja toplotna postaja št. 052, ki je bila v letu 2021 posodobljena. Kot osnovni oziroma glavni vir toplote je predvidena oskrba z daljinskim ogrevanjem z nazivno močjo 1.316 kW, obračunsko močjo 829 kW in temperaturnim režimom 110/90 °C. Primarni dovod je izveden z glavnim cevovodom dimenzije DN 100, ki se v toplotni postaji razdeli na dva osnovna odcepa. Prvi odcep je namenjen napajanju sistema ogrevanja objekta, drugi pa pripravi oziroma ogrevanju tople sanitarne vode (TSV).

Na ogrevalnem delu toplotne postaje je izveden razdelilnik z obtočnimi vejami, preko katerih se zagotavlja oskrba posameznih sistemov oziroma porabnikov toplote. Trenutno so predvidene oziroma evidentirane naslednje veje:

- Radiatorsko ogrevanje objekta – priključna moč približno 433,21 kW;

- Klimati operacijske – priključna moč približno 171 kW;

- Klimati v stavbi B po traktih Z; S in V – veja je izvedena za napajanje klimatov za objekt B in ambulante v stavbi A.

Takšna zasnova omogoča ločeno hidravlično in regulacijsko obravnavo posameznih porabnikov ter prilagajanje dobave toplote dejanskim potrebam objekta. Pri bolnišničnem objektu je pomembno predvsem zagotavljanje zanesljivega in neprekinjenega delovanja ogrevalnih in prezračevalnih sistemov, saj imajo lahko prekinitve ali nezadostna dobava toplote neposreden vpliv na pogoje uporabe objekta in delovanje posameznih sistemov.

Namen investicije je zagotovitev zanesljivega rezervnega vira toplote za pripravo tople sanitarne vode (TSV) v primeru izpada oziroma prekinitve dobave energije iz sistema daljinskega ogrevanja. Za ta namen je predvidena izvedba visokotemperaturnega sistema toplotnih črpalk zrak/voda, ki bo omogočal neodvisno pripravo oziroma dogrevanje tople sanitarne vode tudi v času, ko daljinsko ogrevanje ni na voljo ali ne zagotavlja zadostne temperature.

Investicija je utemeljena predvsem z zagotavljanjem večje obratovalne zanesljivosti in varnosti oskrbe bolnišničnega objekta s toplo sanitarno vodo. Obstoječi sistem je namreč primarno vezan na daljinsko ogrevanje, v preteklosti pa so se že pojavljali primeri prekinitev dobave oziroma nezmožnosti doseganja zahtevanih temperatur v zalogovniku TSV. Predvideni sistem toplotnih črpalk bo zato predstavljal dodatni, neodvisni vir toplote ter zmanjšal tveganje za prekinitev oskrbe s toplo sanitarno vodo.

Hkrati investicija omogoča povečanje razpoložljivega akumulacijskega volumna sistema TSV ter s tem večjo prilagodljivost pri pokrivanju koničnih potreb. Nova ureditev bo omogočala tudi boljše prilagajanje obratovanja dejanskim potrebam uporabnika ter zagotavljanje toplote v času motenj ali vzdrževalnih posegov na obstoječem sistemu.

Rok izvedbe del: pričetek del je 5 dni po podpisu pogodbe, ko se podpiše zapisnik uvedbe v delo, zaključek z uspešno izvedeno primopredajo in podpisanim primopredajnim zapisnikom ter podanim končnim obračunom del je najkasneje do 30.12.2026.

V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na to javno naročilo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ponudniki imajo dostop do projektne dokumentacije preko linka:

https://sb-je.si/bolnisnica/javni_razpisi/prenova_toplotne_crpalke_v_sb_jesenice/

in sicer:

- PZI za strojne instalacije, izdelovalec PINS IN d.o.o., št. projekta 536-124, julij 2026 in

- PZI za elektro instalacije, izdelovalec ESPiN d.o.o., št. projekta 536-124, julij 2026.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 03.09.2026 do 10:00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 03.09.2026 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

direktorica:

Petra Rupar dr. med.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- SPLOŠNO

Javno naročilo po naročilu male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3 »Prenova toplotne črpalke v SB Jesenice«

Za oddajo naročila se na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 121/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23 - ZIUOPZP-A, 131/23 – ZORZFS in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) izvede naročilo male vrednosti – gradnje (investicijsko vzdrževanje).

Izbrani ponudnik mora zagotavljati izpolnjevanje vseh pogojev ves čas izvajanja razpisanih storitev, zato bo pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi gradbenih del po potrebi dopolnil ponudbo z dodatnimi dokazili.

V času trajanja tega naročila pričakuje naročnik od ponudnika, da dela izvrši solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, pri tem pa upošteva zahteve dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila. Izvajalec del mora razpolagati z zadostnim številom delavcev, s katerimi bo lahko zagotovil kvalitetno dokončanje del do pogodbenega roka, obvezno mora imeti na razpolago (v lasti ali v najemu) za čas izvedbe tovrstnih del stroje za celoten obseg naročila.

Dokumente, priložene navodilom in navodila za pripravo ponudbe so ponudniki dolžni v celoti upoštevati pri pripravi ponudbe. V primeru, da posamezne postavke niso natančno opredeljene ali opisane v okviru ponudbenega predračuna, njihova vsebina pa izhaja iz drugih delov razpisne dokumentacije se smatra, da je ponudnik v polnosti seznanjen s predmetom javnega naročila ter je v okviru ponudbenega predračuna (Priloga št. 1) upošteval vse rešitve iz razpisne dokumentacije.

Obseg zahtevanih del je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in prilog, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del.

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da okvirni sporazum (v nadaljevanju tudi: pogodba) ne bi pričel veljati oziroma ne bi bila izpolnjen. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

- DODATNA POJASNILA IN SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Variante ne bodo upoštevane.

Zainteresirani ponudniki naj skrbno preverijo, da so prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da so na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj opisani način, sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za ta postopek.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 27.8.2026 do 12.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik podal najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Naročnik bo poziv za dopolnitev/pojasnilo ponudbe oziroma spremembo ponudbe ustvaril in posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembe ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga bo določil naročnik.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 03.09.2026 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

### Obrazec OBR-1 »Predračun«

Ponudnik mora izpolniti Predračun v celoti, ob upoštevanju zahtev in specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije: navedeno v Prilogi št. 1.

Ponudnik izpolni Predračun in sicer: na največ dve decimalni mesti.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

V primeru razhajanj med podatki v predračunih, kot veljavni štejejo podatki naloženi v razdelku »Drugi dokumenti«.

- Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati še najmanj štiri (4) mesece po skrajnem roku za predložitev ponudb /to je do 03.01.2027.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

- UMIK / SPREMEMBA / DOPOLNITEV PONUDBE:

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- SODELOVANJE

Na javnem naročilu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Samostojna ponudba:

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Pravni akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz VII. točke (Razlogi za izključitev) in VIII. točke (Pogoji za sodelovanje, razen pogojev pod Tehnično in strokovno sposobnostjo in referenc, v kolikor so le-te zahtevane) teh navodil, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec OBR-2 »Podatki o ponudniku« in OBR-4 »Izjava o izpolnjevanju pogojev« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

Ponudba s podizvajalci:

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika, kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti:

- vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) za vse podizvajalce. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje pogojev oziroma zahteva da naročniku predložijo obrazec (OBR-4). V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe brez odpovednega roka.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izbrani ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci, mora naročniku najkasneje v petih dneh od sklenitve pogodbe predložiti podizvajalske pogodbe.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec;

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec to zahteva;

- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, če podizvajalec to zahteva.

Neposredno plačilo podizvajalcu v skladu s 6. točki 94. člena ZJN-3 ni obvezno, mora pa naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje oziroma storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, od slednjega predhodno pridobiti soglasje za spremembo podizvajalca, le-temu pa v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu - v kolikor gre za zamenjavo,

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,

- predložiti podizvajalsko pogodbo,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev,

- predložiti izpolnjen obrazec OBR-4 teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- predložiti vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Naročnik ponudnike/izvajalce in podizvajalce obvešča, da neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročnik ni dolžan upoštevati.

Ponudniki lahko referenčne pogoje izkažejo z referencami podizvajalcev, pod pogojem, da referenčna dela, za katera podizvajalec prispeva referenco, izvaja isti podizvajalec. V primeru sklicevanja na zmogljivosti podizvajalcev in drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Vse, česar ni posebej opredeljeno v zvezi z izvajanjem storitev s podizvajalcem, se uporablja v skladu z ZJN-3.

- VSEBINA PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje obrazce, izjave in dokumente:

- Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »PREDRAČUN« naloži izpolnjen

obrazec »PREDRAČUN«, v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb:

| št. | OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT |
| --- | --- |
| 1. | OBR-1 – Predračun |

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila, pri tem pa se šteje, da v celoti pozna to razpisno dokumentacijo. Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov. V primeru, da posamezne postavke niso natančno opredeljene ali opisane v okviru ponudbenega predračuna, njihova vsebina pa izhaja iz drugih delov razpisne dokumentacije, se smatra, da je ponudnik v polnosti seznanjen s predmetom javnega naročila ter je v okviru ponudbenega predračuna upošteval vse rešitve iz razpisne dokumentacije. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Ponudnik je odgovoren za pravilen izračun končne cene.

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk. V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložiti tudi nove popise del z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna ponudba zavrnjena, saj ponudbe v času po roku za predložitev ponudb ni več mogoče spreminjati v delu, ki se nanaša na vrednost posameznih postavk.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. Postavke priloženega popisa del v primeru potrebe po izvedbi del, ki vsebinsko predstavljajo drugačen način izvedbe, kot je vključen v popis del, predstavlja kalkulativne elemente, ki bodo podlaga za določitev vrednosti teh del.

Ponujene cene / enoto so fiksne in nespremenljive na način, kot je to opredeljeno v osnutku pogodbe, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni obseg razpisanih del na način in pod pogoji kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za morebitno zmanjšanje obsega razpisanih del.

V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost.

Izvedena dela se bodo obračunala po načelu »obračun po dejanskih količinah, potrjenih s strani nadzornika.

- Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjene in podpisane naslednje priloge, vključno z vsemi dokazili (lahko je več datotek):

| št. | OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT |
| --- | --- |
| 1. | OBR-2 – Podatki o ponudniku |
| 2. | OBR-3 – Seznam referenc |
| 3. | OBR-4 – Izjava o izpolnjevanju pogojev |
| 4. | OBR-5 – Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika |
| 5. | OBR-6 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |
| 6. | OBR-7 – Terminski in finančni načrt |
| 7. | OBR-8 – Izjava o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku |
| 8. | OBR-8A – Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| 9. | OBR-8B – Vzorec zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku |
| 10. | OBR-9 – Vzorec pogodbe |
| 11. | OBR-10 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika |
| 12. | OBR-11 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci |
| 13. | OBR-11A – Podatki o podizvajalcu |
| 14. | OBR-11B – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo |

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika in sicer brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku 112. člena ZJN-3.

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev potrdila iz kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev ali predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).

- Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)

- Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

- Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)

- Nacionalni razlogi za izključitev

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)

- Ostali razlogi za izključitev

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4).

Ponudnik (v primeru skupne ponudbe pa vsi partnerji v skupini) mora poleg svoje Izjave o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) naročniku predložiti tudi Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), ki jih izpolnijo:

– subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3. To so tisti subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, da izkaže, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, in

– podizvajalci, in sicer ne glede na to, ali jih ponudnik nominira v ponudbi ali predlaga njihovo vključitev v izvedbo javnega naročila po oddaji naročila.

Naročnik bo v primeru dvoma o resničnosti ponudnikovih izjav pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, tako da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila. Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb, od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Ponudniki, ki nimajo svojega sedeža v RS v primeru poziva naročnika predložijo naročniku ustrezna dokazila. Če država članica ali tretja država ne izdaja zahtevanih dokazil jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3D se lahko sklicuje na popravni mehanizem in lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vpis v ustrezni poslovni register ter ustrezna dovoljenja

- Ponudnik mora biti vpisan v ustrezne poklicne registre, ki se vodijo v državi članici sedeža ali mora biti vpisan v enega od poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) in potrdilo (Vpis v poslovni register)

- Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ustrezno dovoljenje v kolikor je v državi članici sedeža gospodarskega subjekta le-to potrebno.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4).

- Tehnična in strokovna sposobnost

Ponudnik zagotavlja, da ima najmanj eno referenco ki vključuje naslednje zahteve:

Za uspešno izvedena GOI dela na toplotni črpalki, pri katerih je bil največji delež izvedenih del s področja elektro in strojnih inštalacij, mora ponudnik predložiti najmanj eno ustrezno referenco.

Kot ustrezna referenca se šteje projekt, pri katerem je bila gradnja zaključena in je vrednost izvedenih GOI del znašala najmanj 150.000,00 EUR brez DDV. Referenčni projekt mora biti izveden na območju Republike Slovenije ali Evropske unije in ne sme biti starejši od petih let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil.

Kot dokazilo o ustreznosti reference lahko naročnik predloži potrdilo o opravljenem dokončnem oziroma zaključnem obračunu projekta ali drugo ustrezno potrdilo naročnika, iz katerega izhaja, da je bila gradnja zaključena ter da vrednost izvedenih GOI del dosega najmanj 150.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik predloži vsaj eno referenco o izvedbi del

• Spisek referenc gospodarskega subjekta

• Potrdilo o dobro opravljenem delu

Naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval posel, ki ga je izvedel subjekt neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov v primeru nastopa s podizvajalci. Naročnik opozarja ponudnike, da mora subjekt, ki v ponudbi izkazuje izpolnjevanje tega pogoja z referenčnim poslom, tovrstna dela tudi dejansko prevzeti v ponudbi. Prevzete storitve mora neposredno sam izvesti, kar pomeni, da gospodarski subjekt ob oddaji ponudbe in ves čas izvedbe razpolaga s potrebnim kadrom in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo.

Zaželeno je, da gospodarski subjekt hkrati s ponudbo predloži tudi dokazila o izpolnjevanju tega pogoja za sodelovanje.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri pri ponudniku in/ali referenčnih naročnikih ter zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z naročnikom, izvajalsko zasedbo, končni obračun, potrdilo o izplačilu, prevzemni zapisnik...) o izvedbi navedenega referenčnega dela.

Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo ali odpravo napak v garancijskem roku, zaračunana pogodbena kazen in podobno.

MERILO ZA IZBOR

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo Ekonomsko najugodnejša ponudba*.

*Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo  štel ponudbo, ki bo imela najnižjo končno ceno z DDV (cena, ki jo naročnik dejansko plača).

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, DDV,…), popuste, rabate in ostale stroške. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne po enoti mere.

Pravilo v primeru enakovrednih ponudb: izvede se javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z enako ceno, ki so oddali dopustno ponudbo.

- PODPIS POGODBE

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim ponudnikom, ki ga bo izbral v skladu s pogoji in merilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v roku osmih (8) dni po prejemu pisnega poziva naročnika.

Če izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe v zahtevanem roku ali naročniku v roku osem (8) dni po podpisu pogodbe ne predloži dokumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik lahko šteje, da pogodba ni bila sklenjena, razen če naročnik izjavi, da je pogodba še vedno v veljavi in dopusti predložitev v kasnejšem roku.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

- ZAVAROVANJA

Ponudnik mora predložiti:

1. Izjavo ponudnika, da bo ob podpisu pogodbe predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), če bo izbran kot izvajalec.

2. Izjavo ponudnika, da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika predložil zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku, kateri je zahtevan 2 leti in sicer menico z menično izjavo v višini 5 % (z DDV), če bo izbran kot izvajalec.

- ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

Petra Rupar, dr. med.

direktorica

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

OBR-1: PREDRAČUN

JAVNO NAROČILO

Prenova toplotne črpalke v SB Jesenice«

Ponudnik pri oddaji ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec OBR-1 »PREDRAČUN«, v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik pri oddaji ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec Priloga 1: PREDRAČUN in sicer v programu Excel in v .pdf datoteki.

OBR-1

PONUDNIK: _________________________________________________________________________

Na osnovi javnega razpisa  »Prenova toplotne črpalke v SB Jesenice« dajemo ponudbo, kot sledi:

ŠT.PONUDBE:______________________

DATUM: _______________________________________________________________

| Razpisana dela | Ponudba v EUR |
| --- | --- |
| Skupna ponudbena cena (brez DDV): | ....................................... EUR |
| Znesek DDV 22 % | + .................................... EUR |
| SKUPNA PONUDBENA CENA (z DDV): | ........................................ EUR |
| (z besedo: _____________________________________________ ...../100 EUR z DDV) Cena je dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in fiksne enotne cene«. V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, izdelava podatkov, sodelovanje strokovnega kadra izvajalca pri podpisu vseh zahtevanih in potrebnih izjav, torej vse obremenitve, ki so bile znane pred potekom roka za oddajo ponudbo. V navedenih cenah na enoto mere (cena/EM) so upoštevane vse olajšave in stroški. |  |

PONUDBENI POGOJI:

- Veljavnost ponudbe je najmanj do vključno 03.1.2027.

- Cene na enoto fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

|  | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

OBR-2

Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| EMŠO odgovorne/odgovornih oseb |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	______________________________________

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsak od partnerjev, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

OBR-3

Ponudnik: ______________________________________________

SEZNAM REFERENC

v zvezi z javnim naročilom: Prenova toplotne črpalke v SB Jesenice«

Za uspešno izvedena GOI dela na toplotni črpalki, pri katerih je bil največji delež izvedenih del s področja elektro in strojnih inštalacij, mora ponudnik predložiti najmanj eno ustrezno referenco.

Kot ustrezna referenca se šteje projekt, pri katerem je bila gradnja zaključena in je vrednost izvedenih GOI del znašala najmanj 150.000,00 EUR brez DDV. Referenčni projekt mora biti izveden na območju Republike Slovenije ali Evropske unije in ne sme biti starejši od petih let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil.

Kot dokazilo o ustreznosti reference lahko naročnik predloži potrdilo o opravljenem dokončnem oziroma zaključnem obračunu projekta ali drugo ustrezno potrdilo naročnika, iz katerega izhaja, da je bila gradnja zaključena ter da vrednost izvedenih GOI del dosega najmanj 150.000,00 EUR brez DDV.

| Zap. št. | Naročnik | Vrsta del | Vrednost | Datum izvedbe | Kontaktna oseba (ime in priimek), e-mail naslov, telefon, kjer bo lahko naročnik preveril ustreznost danih referenc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prenova toplotne črpalke v SB Jesenice«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

Opomba: Posamezna referenca mora v celoti izhajati iz enega posla. Referenčno izjavo lahko izpolni ponudnik, naročnik pa si pridružuje pravico, da bo referenco po potrebi preveril pri referenčnem naročniku.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	______________________________________

OBR-4

Ponudnik: ______________________________________________

IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev

Za javno naročilo št. ________________________, za predmet naročila »Prenova toplotne črpalke v SB Jesenice«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

I. ne obstajajo razlogi za izključitev

| 1. | Izpolnjujemo obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. |
| --- | --- |
| 2. | Izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. |
| 3. | Nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. |
| 4. | Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. |
| 5. | V treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav, pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni ugotovil dve ali več kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katerega bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |
| 6. | Pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. |
| 7. | Smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. imamo registrirano dejavnost oz. smo vpisani v enega od poklicnih in poslovnih registrov. |
| 8. | Izpolnjujemo veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. |

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

II. izpolnjujemo pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v poklicni ali Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava _______________številka__________________ .

oziroma

Poklicni ali poslovni register ponudnikov, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji_______________________________________________________________ (vpisati le v primeru, če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji).

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

-	potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu

III. izpolnjujemo zahteve ekonomske in finančne sposobnosti

Nudimo 30 (trideset) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prenova toplotne črpalke v SB Jesenice«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	______________________________________

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci ter vsak od partnerjev, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

- V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

Ponudnik: ______________________________________________                          OBR-5

IZJAVA

o izpolnjevanju zahtev naročnika

Izjavljamo, da

- zagotavljamo :

- pričetek del 5 dni po podpisu pogodbe, zaključek del z uspešno primopredajo in končnim obračunom izvedenih del 30.12.2026,

- zagotavljamo, da bomo pričetek pogodbenih del prilagodil zahtevam naročnika;

- da bomo pred pričetkom del poskrbeli za varnostne ukrepe;

- zagotavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela;

- da zagotavljamo garancijo za vsa dela, opremo ter material najmanj dve (2) leti od primopredaje predmeta pogodbe; v tem času bomo odpravili ugotovljene vidne in nevidne napake.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da:

- ponujena dela in materiali ustrezajo vsem zahtevam (Tehnične, strokovne in ostale zahteve naročnika) te dokumentacije s prilogami;

- ponujena dela in materiali ustrezajo vsem zahtevam naročnika iz Priloge 1: Zahteve in popisi ter ostalih prilog, osnutka pogodbe in ostalih delov dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- potrjujemo, da se strinjamo tudi z ostalimi zahtevami in določili iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vseh prilog.

- bodo vsa dela na objektu izvajali pooblaščeni in usposobljeni izvajalci.

Kot del te izjave štejejo tudi dodatna pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	______________________________________

OBR-6

Ponudnik: ______________________________________________

I Z J A V A

o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in njenih prilogah, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvajanja pogodbe dal naročnik,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila ali bo naročnik odstopil od izvedbe tega javnega razpis

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave in smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bo ugotovljeno, da so v ponudbi posredovani zavajajoči podatki,

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo,

- v kolikor smo tuji ponudniki s podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino predmetnega javnega naročila in predpisi s področja javnega naročanja, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_____________________________________	_____________________________________

OBR-7

### TERMINSKI IN FINANČNI NAČRT

Ponudnik mora v ponudbi predložiti terminski in finančni načrt, ki ju izdela skladno s pogodbenim rokom.

OBR-8

Ponudnik: ______________________________________________

IZJAVA

o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku

Naročniku bomo v kolikor bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila »Prenova toplotne črpalke v SB Jesenice«« objavljen na Portalu javnih naročil, dne _______, št. javnega naročila JN______/2026-___:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe izročili nepreklicno, brezpogojno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, menico z menično izjavo, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV in veljavno vsaj 60 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena (veljavna);

- ob podpisu primopredajnega zapisnika, izročili, nepreklicno, brezpogojno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku, menico z menično izjavo, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo v garancijskem roku 24 mesecev in 30 dni po dokončni izvedbi, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v primeru, da ne izročimo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prenova toplotne črpalke v SB Jesenice« objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis pooblaščene osebe:

_______________________________	_______________________________

BESEDILO MENIČNE IZJAVE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi/za odpravo napak v garancijski dobi (2 leti)

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec izbranega ponudnika

firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Splošno bolnišnico Jesenice, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti/za odpravo napak v garancijski dobi za pogodbo prenova toplotne črpalke, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ________ EUR (10% pogodbene vrednosti z DDV).

Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe. To pooblastilo preneha veljati ob predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti oz. do prejema menice za odpravo napak v garancijskem roku, ki se posreduje naročniku ob podpisu primopredajnega zapisnika (predvidoma 30.12.2026).

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Jesenice, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

___________________________

___________________________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Priloga: 1 x bianco menica

Datum:  _____________					Podpisnik: Ime in priimek

Podpis ponudnika in žig:

OBR-9

VZOREC POGODBE

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in parafirati ali podpisati ali žigosati vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe)

Kot del tega vzorca okvirnega sporazuma štejejo tudi dodatna pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil. Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis.

POGODBA

ki jo na podlagi javnega naročila št. _______________, z  dne, _____________ in  ponudbe  št. ____________ z dne ____________ skleneta

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE,

Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice,

ki ga zastopa direktorica Petra Rupar, dr. med.

Matična številka: 5053692000

ID številka za DDV: SI 86143824

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)

in

IZVAJALEC: ____________________________________________,

ki ga zastopa direktor ________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

Ident. št. za DDV: ___________________

Matična številka: ____________________

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo male vrednosti v skladu s 47. členom zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne_____________, pod številko objave __________________ za Prenovo toplotne črpalke v SB Jesenice.

Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami in ponudbena dokumentacija.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno dokumentacijo, popisom del, dokumentacijo v zvezo z oddajo javnega naročila in drugo dokumentacijo ter z lokacijo, objektom in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

Izvajalec zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je obveznost izvajalca, da bo za naročnika izvedel GOI dela – vzdrževalna dela pri prenovi toplotne črpalke v skladu s svojo ponudbo, št. _____________, z dne ________________, s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe ter skladno s popisi naročnika, prilogami in določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in te pogodbe ter z veljavnimi zakoni, podzakonskimi in drugimi predpisi ter standardi, ki so predvideni za tovrstne objekte.

Predmet te pogodbe so tudi vse zahteve naročnika iz Priloge 1:  Zahteve in popisi, ki so priloga k tej pogodbi.

Predmet pogodbe je izvedba vseh gradbenih in obrtniških v skladu s popisom del  ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in strokovnih in tehničnih zahtevah.

Za vsa nepredvidena in dodatna dela mora izvajalec pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika, ter pred izvedbo del pripraviti analizo cen.

Pogodbena dela mora ponudnik oziroma podizvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje del, predpisano z veljavnimi predpisi.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po predhodnem pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik ali zapisnik operativnega sestanka.

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naročnik pa zahteva, da se izvedejo ter dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ne glede na to ali so nujna za dokončanje projekta gradnje ali ne.

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za vse transportne in druge pomožne storitve in materiale, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost, vključno z vsemi potrebnimi zaščitami gradbišča ter v skladu z navodili Službe za varstvo in zdravje pri delu, požarne varnosti in nadzora. Kršenje napisanih ukrepov in navodil se smatra kot huda strokovna napaka.

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da pravočasno izdela, zagotovi in izroči vso tehnično dokumentacijo, garancije, navodila za vzdrževanje in obratovanje in drugo potrebno za vgradnjo oz. montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za izvedena gradbeno obrtniška dela; predmet pogodbe je tudi jamčenje za napake in odprava le teh v garancijskih rokih.

- ROK IZVEDBE

- člen

Izvajalec je dolžan v roku pet (5) dni po podpisu pogodbe podpisati zapisnik uvedbe v delo ter pričeti izvajati pogodbena dela, zaključiti pa jih najkasneje 30.12.2026 z uspešno podpisanim primopredajnim zapisnikom.

Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden končni kvalitetni pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kvalitetnem pregledu ter izročitev vse potrebne dokumentacije.

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Pogodbeni rok se lahko spremeni:

- zaradi vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;

- zaradi okoliščin-višje sile, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Podaljšanje roka tudi zaradi višje sile potrdi oziroma zavrne naročnik. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku brž ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša. Naročnik mora v roku 3 delovnih dni potrditi ali zavrniti predlog izvajalca.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Ocenjena vrednost pogodbe:

Cena je dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in fiksne cene za enoto«, ocenjena vrednost pogodbe pa znaša:

- znesek v EUR brez DDV:     __________________

- DDV 22%:                             __________________

- znesek v EUR z DDV:           __________________

DDV se obračuna v skladu z 76. a členom ZDDV-1.

Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna ob upoštevanju dejansko izvršenih količin.

Izvajalec mora ob izdaji začasne ali končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano vrednost.

V cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroški.

V pogodbeno ceno so med drugih zajeti tudi:

    - vsi stroški za pripravljalna in izvedbena gradbena dela, za material, transport, pomožni material in orodja, stroške ureditve gradbišča,

    - vse stroške začasnih priključkov za energijo, vodo, kanalščine in drugih komunalnih storitev,

    - vsi stroški garancij in drugih zahtevanih zavarovanj potrebnih za zavarovanje dobre izvedbe del, jamčevanja in odprave napak, delavcev, opreme, gradbišča ter morebitna odgovornost za škodo tretjim osebam, stroški izdaje zavarovanj, prispevkov, taks in varstva pri delu,

    - zakonske in druge obveznosti za pravilno in kvalitetno izvedbo javnega naročila po tej pogodbi.

Izvajalec in naročnik sta soglasna, da izvajalec ni upravičen do podražitev za izvedena dela niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.

Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti, na podlagi začasnih mesečnih situacij. V situaciji mora biti obvezno navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del.

- člen

Pogodbeni stranki v primeru potrebe po dodatnih delih (iz 2. člena te pogodbe) lahko skleneta aneks, v katerem uredita ceno za dodatna dela, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podaljšanje pogodbenega roka. Izvajalec dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti ponudbe.

- NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do petega (5.) dne v mesecu, in sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme v prejšnjem mesecu.

Naročnik bo račun za izvedena dela poravnal 60. dan po prejemu in potrditvi pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun naveden na računu.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga določi naročnik. Nadzornik je dolžan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku tri (3) delovni dni od njenega prejema.

V primeru, da se nadzornik v postavljenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena z izstavljeno situacijo ne bo strinjal, mora izvajalcu in naročniku natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.

- člen

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:

    - gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika naročnika,

    - računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,

    - ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo.

- člen

V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o izvajalcu.

Vsi računi (situacije)  morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno s 28. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 s spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Na računu se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe in navesti da je gradbena situacija sestavni del računa.

Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in skladno z zakonodajo ter v roku iz 6. člena.

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna.

Do izplačila po situaciji iz prejšnjega člena ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku. V kolikor ne bi prišlo do pravočasne predaje tega finančnega zavarovanja, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki v takšnem primeru postane pogodbena kazen zaradi nepredaje finančnega zavarovanja za odpravo napak.

- člen

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenijo.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

- pred pričetkom del izvajalcu predati vso tehnično dokumentacijo v kolikor z njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski plan izvajanja del;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela,

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor. Ni pa vodja nadzora upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti pisno potrditev naročnika, ki jo ta poda na podlagi predhodne potrditve s strani vodje projekta (odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant arhitekture), vodje nadzora in uporabnika;

- zagotovila nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

- sodelovala z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z dokumentacijo;

- obveščala izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:

- izvršiti dela po projektih/popisih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, veljavno zakonodajo in gradbenimi normativi,

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroške odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli;

- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in na podlagi morebitnega poziva naročnika predložil vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;

- izvajati na lastne stroške redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na organizirano deponijo ne glede na oddaljenost (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži naročniku na njegovo zahtevo);

- sodeloval z naročnikom do primopredaje ter v času garancijskih rokov;

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,

- poskrbeti za varnost in zaščito delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter nositi odgovornost in stroške za morebitne njihove poškodbe,

- naročniku omogočal ustrezen nadzor;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi prevzetih del uporabljal kvalitetne materiale in vsa dela izvršil kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi ter gradbeno strokovnimi normativi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Izvajalec je dolžan od začetka izvajanja del, do njihove izročitve, primerno čuvati izvršena dela ter materiale pred poškodbami, propadanjem in uničenjem. Odgovornost za poškodbe, okvare in uničenja, ki bi se pojavila na delih izvajalca in materialih zaradi njegove krivde, nosi do končnega prevzema teh del izvajalec sam.

Izvajalec se zaveže, da bo svoje delo opravljal strokovno, vestno, zakonito in po navodilih  naročnika. Vsa potrebna dela bo izvršil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih stroke in gradbene stroke ter skladno s predpisi in veljavnimi standardi, vso veljavno zakonodajo in ob upoštevanju vseh zahtev naročnika.

Izvajalec bo upošteval vse nasvete in pripombe naročnika, ki bodo prinesle boljše rezultate, skladno z pričakovanji naročnika. Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto izvedbe del, opreme, opravljenih storitev ter spoštovanje dogovorjenih rokov.

Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je ____________, tel.: _______________, , e-pošta: ______________.

Kontaktna oseba naročnika, ki bo vršila strokovni nadzor je g. ______________, tel.:_____________, e-pošta: _______________.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: _______________, telefon: ______________, elektronska pošta: ________________________.

- člen

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Stranki pogodbe sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi oseb iz 12. člena, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od  vrednosti zamude, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 5,0 % (pet odstotkov), vendar skupno največ v višini 20% (dvajsetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, ker je rok oz. pravočasnost izvedbe bistven element pogodbe .

Izvajalec odgovarja naročniku tudi za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost  pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve zavarovanj.

- PRIMOPREDAJA OZ. DOKONČANJE DEL IN PREVZEM OPREME V LAST

- člen

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik. Naročnik in izvajalec se dogovorita o poteku in načinu izvedbe primopredaje. Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank podpišejo primopredajni zapisnik.

Pogoje za izročitev se ugotovi na lokaciji izvedbe, skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo in sicer z zapisnikom za končno primopredajo  izvedenih gradbeno obrtniških del. To je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda (odprave morebitnih pomanjkljivosti) v prisotnosti odgovorne osebe. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in vzroki (odgovornost) zanjo. V primeru zamude je potrebno ugotoviti vzroke in odgovornost zanjo ter jih navesti v zapisniku o končni primopredaji. Zapisnik o končni primopredaji podpišejo vse pooblaščene osebe naročnika in izvajalca. Obvezno se navede datum izročitve izvedenih del oziroma podpisa.

Pogoj za uspešno izvedeno primopredajo je tudi predaja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Izvedena dela za katera se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami ali ni v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in Republike Slovenije, bodo zavrnjena, zaradi česar izvajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati ali jih ponovno izvesti, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonča in jih ponovno izvede. Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

- člen

Po uspešno opravljeni primopredaji in izročitvi zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo končnega obračuna.

Končni obračun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek, izplačan po situacijah;

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna;

- višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu katerekoli situacije;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenimi strankami in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

- GARANCIJSKI ROKI IN ODPRAVA NAPAK

- člen

Izvajalec nudi za izvedena dela garancijski rok najmanj dve (2) leti. Splošna  garancija za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material, začne teči od datuma uspešne primopredaje, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. Izvajalec je dolžan v garancijskem roku odpraviti vse pomanjkljivosti, vidne in nevidne napake in za ta dela nima pravice plačila. Če naročnik v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost mora to nemudoma sporočiti izvajalcu po telefonu, telefaksu ter na njegovo zahtevo tudi pisno po pošti.

Kontaktna oseba______________, e-mail naslov:______________, tel:________________.

Če se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko naročnik odpravi napako sam oziroma naroči izvedbo pri drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

- ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec predloži naročniku najkasneje v 8. dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti vključno z DDV, ki jo lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem izvedenih del in opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izvajalca.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

- člen

Izvajalec predloži naročniku ob primopredaji menico z menično unovčljivo na prvi poziv, za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, ki jo lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi velja od dneva primopredaje do preteka garancije in 30 dni.

Naročnik lahko zavarovaje za odpravo napak in pomanjkljivosti unovči, če je predhodno pisno obvestil izvajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev, izvajalec pa v roku 3 dni po prejemu obvestila ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik mora izvajalca o tem, da je unovčil zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

- PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN-3 izvajal neposredna plačila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno plačilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi računa oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma računa plača neposredno podizvajalcu in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo terjatev do njega. Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takšnim načinom plačila soglaša in se zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval naročniku, priložil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno plačilo zahtevali.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

- člen

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij, ki se nanašajo na priglašene podizvajalce in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 2 odstavka 94. člena ZJN-3.

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga.

Izvajalec se zavezuje, da bo po pridobitvi pisnega soglasja naročnika v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložil:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu - v kolikor gre za zamenjavo,

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,

- predložiti podizvajalsko pogodbo,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,

- predložiti izpolnjen obrazec OBR-4 Izjava o izpolnjevanju pogojev teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- predložiti vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja ali ne izpolnjuje pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko odstopi od pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z ZJN-3, se glavni izvajalec s podpisom te pogodbe zavezuje najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik (ki ne bo daljši kot petnajst (15 dni)), predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne bo daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame dela, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

- RAZDOR POGODBE

- člen

Če se izkaže, da izvedba del ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

Naročnik sme razdreti pogodbo tudi:

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika v roku, ki ga določi naročnik z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;

- če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke in napak ne popravi;

- če izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti skladno z vsemi določili te pogodbe, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in prilogami.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča  svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 2 dni po razdrtju pogodbe.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Kranju.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

- člen

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju obeh pogodbenih strank.

- VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

Številka:   						Številka: _________________

V_____________, dne__________			Jesenice, ____________________

Izvajalec:                                                       	Naročnik:

______________

OBR-10

IZJAVA

o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Skladno z določili 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več

podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

OBR-11

Ponudnik: ______________________________________________

IZJAVA

o sodelovanju s podizvajalci

izjavljam da bom pri izvedbi naročila sodeloval

|  | z naslednjimi podizvajalci: | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 4 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 5 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. … |  |  |

in dajem

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Pooblaščam naročnika, Splošno bolnišnico Jesenice, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.

Datum, kraj:	Žig in podpis pooblaščene osebe:

_______________________________	_______________________________

Navodila za izpolnitev:

Ta del izpolni in priložiti v ponudbi samo ponudnik, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s podizvajalci.

OBR-11A

Ponudnik: ______________________________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| DELEŽ DEL PODIZVAJALCA V %: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	______________________________________

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti v ponudbi v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

OBR-11B

Ponudnik: ______________________________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Splošna bolnišnica Jesenice  na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu:

__________________________________________________________________________

v postopku javnega naročila _____________________, objavljen na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

in

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da naročnik Splošna bolnišnica Jesenice, na podlagi pogodbe za javno naročilo št. ________________  ter v skladu z ZJN-3 namesto dobavitelja/izvajalca:

__________________________________________________________________________

poravna naše terjatve do dobavitelja/izvajalca.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti v ponudbi v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in le ti podajo zahtevo za neposredno plačilo.

V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)