| Številka: | 43001-153/2026-06 |  | oznaka naročila: | D-121/26 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 19.08.2026 |  | MFERAC: | 2431-26-000605/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Ureditev regionalne ceste R2-676/2212 Kapele od km 0+000 do km 1+028 od naselja Kapele do odcepa za Rakovec

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil"

Obrazložitev sprememb:

Naročnik objavlja korigiran popis del : Popis del_S1 Korigirane oz. dopolnjene so sledeče postavke popisa del: - Postavki 24 113 in 24 115 v zavihku Cestna_razsvetljava 24 113; Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za temelj svetilke(8m drog) fi.800 globine 1000mm, dobava in vgrajevanje betona C20/25 in opaža za temelj, skupaj s sidrnimi vijaki M-10 in juvidur cev fi 75 mm po detajlu v elektroinstalacijah. Vključno z zasipom po plasteh z utrjevanjem in odvozom izkopanega materiala (statični izračun v prilogi); kpl; 44; - €; - €. 24 115; Strojni izkop zemlje 70% III. in 30%IV ktg za kabelski jašek cestne razsvetljave fi.600 globine 1000mm, dobava in vgrajevanje betona C20/25, Betonske cevi, AB glave jaška pokrova z LTŽ pokrovom 500/500. Vključno z zasipom po plasteh z utrjevanjem in odlaganjem izkopanega materiala na rob.; kpl; 1; - €; - €. - postavki 46 713 in 66 113 v zavihku CESTA_R 46 713; Dobava in montaža LTŽ kanalske rešetke s kanaleto šir. 15 cm, globine kanalete 20 cm, nosilnosti 250 kN z zaklepom, vključno s peskolovom in priključitev na predvideno cestno kanalizacijo (npr. hauraton Recfix NC 150), v kompletu z izkopom in izdelavo betonske posteljice, obbetonianjem ter vključno z vsemi deli in materiali (linijski vtočni jašek); m1; 13,5; - €; - €. 66 113; Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic, 3 sadika/m1 (ligustra) Opomba: grmovnica vrste Ligustrum vulgare, 1x presajena z golimi koreninami, višina sadike 40-60 cm.; m1; 687,0; - €; - €. - postavka 41 122 v zavihku NNO 41 122; Dobava in polaganje cevi PVC cevi 1xfi.250mm-z prerezom in objemom SN infrastrukture za nadaljnje obbetoniranje; m; 25; - €; - €.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.