## 2.2_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
2/2.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR: |  | Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
OBJEKT: |  | Večstanovanjski stavbi v Mirni
SESTAVILA: |  | Mirjam Simončič, d.i.g.
Gorazd Lubej, d.i.g.
Nejc Prašnikar, uni. dipl. inž. grad.
Andrej Molan, el. teh.
Jurij Šalamon, mag. inž. str.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, julij 2026
REKAPITULACIJA: |  | ZUNANJA UREDITEV IN KRAJINSKA ARHITEKTURA
I. | SPLOŠNO
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
II. | GRADBENA DELA
II.1. | GEODETSKA DELA |  | 0
II.2. | RUŠITVENA DELA |  | 0
II.3. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
II.4. | ZGORNJI USTROJ |  | 0
II.5. | ASFALTERSKA DELA |  | 0
II.6. | ZIDARSKA DELA |  | 0
II.7. | TESARSKA DELA |  | 0
II.8. | BETONSKA DELA |  | 0
II.9. | METEORNA ODPADNA KANALIZACIJA |  | 0
II.10. | KOMUNALNA ODPADNA KANALIZACIJA |  | 0
II.11. | HORTIKULTURA |  | 0
II.12. | SIGNALIZACIJA |  | 0
II.13. | ZUNANJA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  | 0
III. | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.1. | GRADBENA DELA ZA NN OMREŽJE |  | 0
III.2. | GRADBENA DELA ZA ZUN. RAZSVETLJAVO IN INTERNE INŠT. |  | 0
III.3. | GRADBENA DELA ZA TELEKOMUNIKACIJE |  | 0
III.4. | VODOVOD |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE |  | 0 | 0
10 | KRAJINSKA ARHITEKTURA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
2. | RASTLINE IN SADITVENA DELA |  | 0
3. | TRATE IN SETVENA DELA |  | 0
4. | URBANA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ - KRAJINSKA ARHITEKTURA |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (9,5%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (9,5%) |  | 0

## 2.2_I.SPL_
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. |  | SPLOŠNO
Opombe:
Spremljajoča dela obsegajo: organizacijo, zaščito in označitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska dela, stroške gradbiščnih priključkov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje;
organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
1 |  | Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, spodnjega ustroja povoznih površin ter predvsem ponikalnega polja, z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom.
|  | Ocena časa | ur | 32 |  | 0
2 |  | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, el. in TK omrežje…) na območju oz. na parceli s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda.
|  | Vključno z določitvijo višin poteka vodov (predvsem kanalizacije / za navezavo priključkov) | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Nadzor s strani upravljalcev internih in javnih komunalnih vodov – Elektro, Komunala Trebnje, Dana, Telekom, … | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
0

## 2.2_II.1_GEOD_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.1. |  | GEODETSKA DELA
1 |  | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta, vključno z izdelavo in predajo Zapisnika o zakoličbi. | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Zakoličevanje objekta in objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
|  | - raven teren | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
0

## 2.2_II.2._RUS_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.2. |  | RUŠITVENA DELA
Opomba: Lokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega materiala (v oddaljenosti do 20 km) določi izvajalec, v sodelovanju s pristojnim občinskim upravnim organom.
Za vse odpadne materiale upoštevati strošek plačila vseh pristojbin za končno deponiranje na deponiji.
Za vse oddane odpadke zbiralcem oz. obdelovalcem odpadkov je treba pridobiti evidenčne liste o ravnanju z odpadki ter v sklopu dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja izdelati poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.
1 |  | Strojno rezanje obstoječega asfalta, skupaj z vsemi pomožnimi deli, obstoječa cesta in parkirišča. | m1 | 30 |  | 0
2 |  | Strojno rušenje obstoječega asfalta, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20 km daleč.
Skupaj z odvozom in plačilom vseh pristojbin ter pridobitvijo evidenčnih listov oddanih odapdkov za končno deponiranje na deponiji.
|  | - povozne površine 10-15cm | m2 | 50 |  | 0
3 |  | Generalno končno čiščenje vseh zunanjih površin. | m2 | 5850 |  | 0
4 |  | Rušenje in odstranitve neregistriranih ali opuščenih podzemnih inštalacij, kanalizacij, kablovodov, kablov in podobno; betonskih ostankov temeljev, jaškov in podobno.
Skupaj z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, vertikalnimi, horizontalnimi in vsemi premiki na gradbišču.
Skupaj z odvozom in plačilom vseh pristojbin ter pridobitvijo evidenčnih listov oddanih odapdkov za končno deponiranje na deponiji.
|  | - rušenje betonskih ostankov temeljev, jaškov…(ocena, obračun po dejanskih koiličinah) | m3 | 20 |  | 0
5 |  | Odstranitev odpadkov, ki so ostali od predhodne uporabe območja (vrtovi)
Mešani in kosovni odpadki (kante, plastični in kovinski sodi, cevi…)
Skupaj z odvozom in plačilom vseh pristojbin ter pridobitvijo evidenčnih listov oddanih odapdkov za končno deponiranje na deponiji.
|  | - Odstranitev odpadkov | m3 | 10 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_II.3._ZEM_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.3. |  | ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi investitor oz. pristojni upravni organ.
Prav tako mora izvajalec za deponiranje materiala od odstranitev in izkopov na deponiji mora pridobiti ustrezna soglasja in izpolniti predpisane obrazce.
Vse postavke vključujejo odvoz na deponijo, s kompaktiranjem materiala na le tej in plačilom vseh taks in pristojbin za odlaganje ter pridobitvijo evidenčnih listov o oddanih odpadkih.
Izkop, rušitve ter zasip za temelje objekta je zajet v popisu del arhitekture (Načrt 1)
Planum vseh širokih izkopov in vseh poglobitve mora prevzeti geomehanski nadzor. Ravno tako mora geomehanski nadzor potrditi vse projektirane sestave spodnjih ustrojev. Pod temelji, pod talnimi ploščami in pod povoznimi površinami.
Meritve zbitosti in pregledi temeljnih tal, tamponov in nasipov se ne obračunavajo posebej. Zajete morajo biti v enotnih cenah zemeljskih del.
Pri zemeljskih delih upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte.
Vse količine zemeljskih del so podane v raščenem, oziroma zbitem stanju.
Obračun v raščenem stanju.
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju.
Za vse odpadne materiale upoštevati strošek plačila vseh pristojbin za končno deponiranje na deponiji.
Izvajalec mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki
V ceni/enoto je potrebno upoštevati tudi črpanje vode ves čas izvajanja del gradbene jame, z vsemi potrebnimi ukrepi!
V ceni/enoto je potrebno upoštevati tudi črpanje vode ves čas izvajanja del gradbene jame, z vsemi potrebnimi ukrepi!
Izvajalec mora v ceni/enoto upoštevati vse zahteve "Elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč" ter tudi določila "Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč", predvsem pa:
-Gradbene odpadke je treba zbirati, ločevati in prevažati skladno z zakonodajo.
- Zmanjševati je treba količino skladiščenega sipkega gradbenega materiala in sipkih gradbenih odpadkov na lokaciji.
- V dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se na izstopu gradbišča onesnaži ali poškoduje.
- Vsa vozila je potrebno pred vstopom na javne asfaltirane površine očistiti.
- Asfaltirane ceste v okolici gradbišča in po potrebi javne asfaltirane površine je treba dodatno čistiti, če se na njih pojavijo ostanki zemlje in umazanije iz gradbišča, ker se s tem prepreči emisije prahu.
- V sušnih dneh in vetrovnih dneh je treba omejiti manipulacijo s sipkim gradbenim materialom na gradbišču ali pa sipek gradbeni material in makadamske gradbiščne ceste ustrezno obdelati proti prašenju (škropljenje z vodo).
1 |  | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.=ca20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju).
|  | Humus se porabi za humuziranje zelenic po končani gradnji. | m3 | 1010 |  | 0
2 |  | Izkop v zem. II.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na dislocirano lokacijo (obračun v raščenem
|  | stanju) | m3 | 650 |  | 0
3 |  | Ročni izkop zemlje za temelje robnikov , s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa
(obračun v raščenem stanju)
|  | - cestni robniki | m3 | 38 |  | 0
|  | - vrtni robniki | m3 | 58 |  | 0
4 |  | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in
|  | nosilnosti Ev2=60 MPa. | m2 | 3160 |  | 0
5 |  | Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala v plasteh po 20 cm z valjanjem - nasip za dvig terena pod utrjenimi površinami
|  | - dostopna cesta | m3 | 1837 |  | 0
6 |  | Dobava (po potrebi) in vgrajevanje zasipnega materiala v plasteh po 20 cm z valjanjem - zasip pod zelenicami in ostalimi neutrjenimi površinami (po predhodni odobritvi geomehanika se lahko uporabi selekcioniran material iz
|  | iz izkopa) | m3 | 1830 |  | 0
7 |  | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 20 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom. (ustrezen selekcioniran material iz izkopa se
uporabi za zasipe). Odvoz, vključno z zvračanjem, razprostiranjem, utrjevanjem in
|  | oblikovanjem na stalni deponiji; | m3 | 1756 |  | 0
Zemeljska dela - AB zidovi
Vse količine zemeljskih del so podane v raščenem, oziroma zbitem stanju.
Izkopi
8 |  | Široki izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje – 2. kategorije – strojno z nakladanjem
(predvidena količina - 50% izkopov)
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  |  | m3 | 685 |  | 0
9 |  | Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije – strojno z nakladanjem
(predvidena količina - 50% izkopov)
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  |  | m3 | 685 |  | 0
Planum temeljnih tal
10 |  | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  |  | m2 | 420 |  | 0
Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
11 |  | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost 14-16 kN/m2.
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  |  | m2 | 1130 |  | 0
Nasipi in zasipi
12 |  | Izdelava blazine pod peto zidu iz drobljenca v debelini 30 cm.
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  |  | m3 | 145 |  | 0
13 |  | Zasip za stenami AB zidov.
Na vrhu zasipa je potrebno doseči Evd>35 MN/m2
Zgoščenost po SPP: 98%
Nasipavanje in utrjevanje po navodilih geomehanika. Zasip z drobljencem D32 visoke kvalitete. Atestiran material.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Obračun v raščenem stanju.
Skupaj s potrebnimi meritvami zgoščenosti in zbitosti po zahtevah geomehanika.
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  | Zasip za zidovi do konte zunanje ureditve - zasip pod utrejnimi površinami. | m3 | 1015 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_II.4._ZG_USTOJ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.4. |  | ZGORNJI USTROJ
1 |  | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnolomskega materiala v nasip v plasteh po 20 cm, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem - kamnita greda frakcije 0/64 mm
a | II.4.1 - kamnita greda | - pod povoznimi površinami do planuma izkopa oz. odriva humusa
|  | - deb.=35cm Ev2=80 Mpa | m3 | 578 |  | 0
b | II.4.1 - kamnita greda | - pod nepovoznimi tlakovanimi površinami do planuma izkopa oz. odriva humusa
|  | - deb.=30cm Ev2=80 Mpa pešpot | m3 | 135 |  | 0
c | II.4.1 - kamnita greda | - pod povoznimi površinami do planuma izkopa oz. odriva humusa
|  | - deb.=30cm Ev2=80 Mpa servisna pot | m3 | 61 |  | 0
d | II.4.1 - kamnita greda | - pod povoznimi površinami do planuma izkopa oz. odriva humusa
|  | - deb.=30cm Ev2=80 Mpa eko tlakovci | m3 | 205 |  | 0
e | II.4.1 - kamnita greda | - pod nepovoznimi površinami do planuma izkopa oz. odriva humusa
|  | - deb.=20cm Ev2=80 Mpa peščena pot | m3 | 17 |  | 0
2 |  | Dobava in ročno polaganje ločilnega sloja "geotekstila"; natezna trdnost vzdolžno/prečno 15/15 kN/m; prebodna trdnost CBR 2350N; raztezek 100/40; deb.1,9 mm, površinska masa 200g/m2; (kot npr. Lespatex, tip TenCate POLYFELT TS 50)
pod utrjenimi površinami, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
|  | - vse utrjene (asfaltne in tlakovane) površine - po potrebi | m2 | 3256 |  | 0
3 |  | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a | II.4.3 - tampon | -pod povoznimi površinami - asfalti
|  | - deb.=30cm Ev2=120 Mpa | m3 | 490 |  | 0
b | II.4.3 - tampon | -pod povoznimi površinami - eko tlakovci
|  | - deb.=30cm Ev2=120 Mpa | m3 | 200 |  | 0
c | II.4.3 - tampon | -zaščita fasade
|  | - deb.=20cm Ev2=40 Mpa | m3 | 31 |  | 0
d | II.4.3 - tampon | -pod tlakovanimi površinami - nepovozna
|  | - deb.=20cm Ev2=80 Mpa | m3 | 93 |  | 0
e | II.4.3 - tampon | -pod tlakovanimi površinami - povozna/servisna pot
|  | - deb.=35cm Ev2=120 Mpa | m3 | 70 |  | 0
f | II.4.3 - tampon | -pod otroškim igriščem
|  | - deb.=30cm Ev2=80 Mpa | m3 | 20 |  | 0
g | II.4.3 - tampon | -pod peščeno potjo
|  | - deb.=20cm Ev2=80 Mpa | m3 | 17 |  | 0
h | II.4.3 - tampon | -pod zeleno servisno pot
|  | - deb.=10cm Ev2=80 Mpa | m3 | 9 |  | 0
4 | II.4.4 - gramoz 32/63 | Dobava in vgrajevanje naravnega gramoza, prana frakcija 32-63 mm, v sloju ca 10-12 cm, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - zaščita fasade | m3 | 13 |  | 0
5 | II.4.5 - pesek 0/4 | Dobava in vgrajevanje izravnalnega sloja, fini pesek 0-4mm mm, v sloju ca 5 cm, na pripravljeno tamponsko podlago, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - zaščita fasade | m3 | 7 |  | 0
6 | II.4.6 - pesek 0/8 | Dobava in vgrajevanje izravnalnega sloja, fini pesek 0-8mm mm, v sloju ca 5 cm, na pripravljeno tamponsko podlago, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - peščena pot | m3 | 4.5 |  | 0
7 | II.4.7- pesek 2/4 | Dobava in vgrajevanje zaključnega sloja, fin pesek 2-4 mm, v sloju ca 25 cm, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - otroško igrišče | m3 | 19 |  | 0
8 | II.4.8 - ser. pot | Dobava in mehansko vgrajevanje mešanice zemlje in drobljenca 16-54 mm, v razmerju 1:1 na tamponsko podlago, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma (zelena servisna pot)
|  | deb. 20 cm, Ms =100 Mpa | m2 | 85 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0

## 2.2_II.5._ASF_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.5. |  | ASFALTERSKA DELA
1 |  | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 1500 |  | 0
2 | II.5.2-asfalta/nosilna plast | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja bitudrobirja, na pripravljeno tamponsko podlago AC 16 base B50/70 A4
a |  | - debeline 7 cm | m2 | 1500 |  | 0
3 | II.5.3-asfalta/obrabna plast | Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti bitubetona na nosilni sloj asfalta AC 11 surf B 50/70 A4
a |  | - debeline 4 cm | m2 | 1500 |  | 0
4 |  | Izvedba stika z obst. asfaltno površino; rezkanje, čiščenje umazanije in mazanje stika z bitumnom. | m1 | 30 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_II.6._ZID_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.6. |  | ZIDARSKA DELA
1 |  | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a | II.6.1.a-robnik_cestni | - cestni dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 249 |  | 0
b | II.6.1.a-robnik_cestni | - poglobljen dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 66 |  | 0
c | II.6.1.c-robnik_vrtni | - vrtni dimenzij 5/30/100 cm | m1 | 584 |  | 0
2 | II.6.2-tlakovci | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev oz. plošč, skupaj s peskom 4/8 mm, debeline 6 cm, na pripravljeno in utrjeno tamponsko podlogo; skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
npr. kot La linia, dobavitelj Semmelrock ali enakovreden
|  | - pešpoti | m2 | 385 |  | 0
3 | II.6.2-tlakovci | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev oz. plošč, skupaj s peskom 4/8 mm, debeline 6 cm, na pripravljeno in utrjeno tamponsko podlogo; skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
npr. kot La linia, dobavitelj Semmelrock ali enakovreden
|  | - servisna pot | m2 | 175 |  | 0
4 | II.6.4-eko tlakovci | Dobava in vgrajevanje betonskih EKO tlakovcev s polnilom med tlakovci s prodcem frakcije 2/4mm, skupaj s peskom 4/8 mm, debeline 5 cm, na pripravljeno tamponsko podlogo; skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
- parkirna mesta, npr. kot tlakovci Semmelrock Eko 20, barva temno siva, s svetlejšimi »črtami« za označbo parkirnih mest ali enakovreden
- dim. 20/20 cm
|  | - parkirišča objekta A | m2 | 610 |  | 0
#VALUE!
5 |  | Dobava in vgrajevanje vrtne podlage proti plevelu, na pripravljeno tamponsko podlago, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - pod igriščem | m2 | 80 |  | 0
6 |  | Dobava in vgrajevanje fleksibilnih aluminijastih vrtnih obrob kot npr. Alubord Rite AR64 (L=200 cm). Postavka zajema dobavo in gradnjo obrob v podložni beton C15/20 dimenzij 20/20 cm vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali. Obrobe se vgrajujejo na način, da je po končnem posedku rob obrobe na delu zatravitev min. 2 cm nad koto sosednjega terena. |  |  |  |  | 108
ograditev visokih gred in okoli klopeh
|  | -Alubord Rite AR64 (L=200 cm) | m | 47 |  | 0
7 |  | Izdelava izcednice (barbakane) iz plastične cevi, premera 10 cm, dolžine do 50 cm
(vključno z zaščito vtoka s kamnitimi kroglami in filcem)
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  |  | kos | 266 |  | 0
8 |  | Dobava in vgradnja PEHD folije debeline 2,0 mm pod drenažnim slojem za odvodnjavanje parkirišča iz betonskih EKO tlakovcev skupaj z izdelava vzdolžne drenaže, globoke do 1,0 m na podložni plasti iz cementnega betona debeline 10 cm s trdimi plastičnimi cevmi , perforacije 180 °, skupaj s obsipom cevi in ovijanjem obsipa geotekstilom |  |  |  |  | 78
z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - PE DN 160, SN8 | m1 | 130 |  | 0
9 |  | PVC travne rešetke kot npr. Recyfix Standard Green - velikost 2, vključno s 4 pritrdilnimi klini. Travna rešetka se polaga po navodilih proizvajalca. V postavko poleg dobave in dostave všteto tudi polaganje.
Vključno s polnilom iz proda frakcije 8-16mm.
Z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
|  | - v območju parkirišča objekta A, okoli dreves | m2 | 5 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_II.7._TES_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.7. |  | TESARSKA DELA
1 |  | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje
(temeljne pete zidov)
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  |  | m2 | 155 |  | 0
2 |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid.
(vključno z letvicami za robove po načrtu)
(vidni beton VB3)
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  |  | m2 | 705 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - TESARSKA DELA |  |  |  | 0
0

## 2.2_II.8._BET_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.8. |  | BETONSKA DELA
1 |  | Izdelava temeljev za zunanjo opremo. Temelji iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost. Armiranje z mrežami, palicami in stremeni, vključno z vsemi pomembnimi deli, materiali in prenosi. Zajeta tudi izdelava ter kompletna montaža in demontaža opaža.
Pred izvedbo temeljev preveriti način vgradnje pri izbranem dobavitelju!!!
a |  | temelj klopi 25/90/25 2x na 1klop (7klopi) | m3 | 1 |  | 0
b |  | dolžine 60 cm, fi 40 cm - koš | kos | 4 |  | 0
c |  | dolžine 40 cm, fi 50 cm - igrala in stebrički | kos | 13 |  | 0
d |  | dolžine 60 cm, fi 40 cm - za ograjo pri stopnišču | kos | 2 |  | 0
2 |  | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15.
(podložni beton pod petami zidov)
| II.8.2-Z1 | - AB zid Z1
| II.8.2-Z2 | - AB zid Z2
| II.8.2-Z3 | - AB zid Z3
| II.8.2-Z4 | - AB zid Z4
| II.8.2-Z5 | - AB zid Z5
| II.8.2-Z6 | - AB zid Z6
| II.8.2-Z7 | - AB zid Z7
| II.8.2-Z8 | - AB zid Z8
|  |  | m3 | 29.5 |  | 0
3 |  | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2 PV-I.
(temeljene pete AB zidov d=40 cm)
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  |  | m3 | 95 |  | 0
4 |  | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 XC4 XF1 PV-II.
(stene AB zidov d=25 cm)
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  |  | m3 | 90 |  | 0
5 |  | Dobava, razrez, krivljenje, čiščenje in polaganje armature: palična B500B, do in nad fi12, varjene armaturne mreže B500A. Z distančniki. Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti. Srednje zahtevna armatura
V količini postavk za jekleno rebrasto armaturo je upoštevana masa rebrastih palic, skladno z določili standarda SIST EN 10080.
V količini postavke za mrežno armaturo je upoštevana neto masa vgrajenih mrež, kalo se ne obračunava
Specifikacija armature je na tehničnem prikazu posameznega zidu.
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
- AB zid Z8
|  | - do fi12, B500B | kg | 10613 |  | 0
|  | - nad fi12, B500B | kg | 134 |  | 0
|  | - mreže, B500A | kg | 3893 |  | 0
6 |  | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike.
- AB zid Z1
- AB zid Z2
- AB zid Z3
- AB zid Z4
- AB zid Z5
- AB zid Z6
- AB zid Z7
|  |  | m1 | 99 |  | 0
Zunanje talne AB plošče
7 | II.8.7-AB plošča | Izdelava zunanje talne plošče na terenu v celoti d=150 mm;
skupaj z izvedbo parapeta debeline 20cm
Metličen beton C30/37 XC4/XD1/XF4 PV-I Dmax16
Z rezanjem, čiščenjem in kitanjem dilatacij s trdim kitom. Izvedba rezanih dilatacij na razmaku do 3,5 m.
Vertikalna ločilna plast d=1,00cm ob vseh vertikalnih elementih.
Dilatacije okoli vseh prebojev (stebri, pokrovi itd.), z diagonalnimi ojačitvami 3 fi12mm, L=100cm po vogalih.
Betoniranje s potrebnimi opaži dilatacij in zaključkov.
Armiranje z armaturnimi mrežami Q283 v spodnji in zgornji tretjini.
Nega betona z vlaženjem in pokrivanjem s PE folijo. Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov.
Obdelava površine - metličenje.
(izdelava talne AB plošče po zgornjem opisu in z vsem naštetim (ločilne plasti, vse armature, opaženja, dialatacije, obdelave površine,..., v celoti)
|  | - AB plošča 1 | m2 | 21
|  | - AB plošča 2 | m2 | 21
|  |  | m2 | 42 |  | 0
8 | II.8.8-Prani beton | Izvedba AB plošč - prani beton, deb. 12-15 cm; beton C 25/30 z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost, z armaturo Q133 in polaganjem Gefitas folije.
Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi. Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža.
Opomba: Pred izvedbo se preveri ali vzorec ustreza glede na raznolikost površine med tlakovanimi površinami; končni izdelek mora ustrezati taktilnemu in vizualnemu kontrastu med pranim betonom in tlakovci, kar omogoča lažjo orientacijo slabovidnim osebam.
|  | Prani beton | m2 | 70 |  | 0
9 |  | Zunanja AB stopnišča
Izvedba zunanjega AB stopnišča na terenu po spodnjem opisu:
- izkop do globine cca. 30 cm pod spodnjo koto plošče.
- dobava in vgradnja tampona frakcije 0/32mm, v debelini cca 30 cm, skupaj z utrjevanjem.
- dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, v debelini 10 cm, v naklonu oziroma skladno s terenom in izkopom.
- dobava in izvedba opaža, skupaj z naknandno demontažo; vidni robovi obdelani s trikotno letvico ali naknadno brušeni; vidni beton VB3
- dobava in vgradnja armature B500
Obračun po m2 stopnišča.
|  | - zunanje stopnišče | m2 | 3 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_II.9._MET_KANAL
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.9. |  | METEORNA ODPADNA KANALIZACIJA
Opombe: Pred pričetkom gradbenih del je potrebno izvesti identifikacijo oz. zakoličbo obst. omrežja kanalizacije, vodovoda, TK in el. omrežja ter pri upravljalcih posameznih vodov naročiti nadzor nad gradnjo !
Pred pričetkom izvedbe, je nujno potrebno podatke o kotah vtoka, iztoka in dna obst. vodov, preveriti in po potrebi prilagoditi rešitve !
Ob izvedbi kanalizacije je potrebno predvideti črpanje vode iz gradbene jame in kampadno gradnjo.
V popisu / količinah je upoštevan izkop pod kotom 60 st.
V primeru strmejših naklonov je po potrebi izvesti varovanje in podpiranje zemljine z zagatnicami, berlinsko steno, težkim opažem, …
1 |  | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk (ravninski teren) - glavni vodi + zvezne cevi
|  | - veja STREŠNA KANALIZACIJA | m1 | 153 |  | 0
|  | - veja STREŠNA KANALIZACIJA (jaški + peskolovi) | kos | 9 |  | 0
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m1 | 360 |  | 0
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA (jaški + požiralniki + LO + zadrževalniki) | kos | 38 |  | 0
2 |  | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije (zadrževalnik, LO,…). Izkop pod kotom 60 st,
v zemlji III. ktg. z odmetom ob rob izkopa
|  | - veja STREŠNA KANALIZACIJA | m3 | 315 |  | 0
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m3 | 1545 |  | 0
3 |  | Opaženje z razpiranjem za izvedbo kanalizacijskih jarkov; dvostranski tipski (težki) opaž z montažo, demontažo in čiščenjem
|  | ter prenosi do mesta vgraditve; Ocena količin | m2 | 50 |  | 0
4 |  | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m
|  | - veja STREŠNA KANALIZACIJA | m2 | 153 |  | 0
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m2 | 442 |  | 0
5 |  | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
- deb. 15 cm
|  | - veja STREŠNA KANALIZACIJA | m3 | 25 |  | 0
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m3 | 70 |  | 0
6 |  | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 (po potrebi arm. mreža Q283), kot obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi
|  | komunalnimi vodi | m3 | 40 |  | 0
7 |  | Dobava in polaganje kanal. PVC cevi vključno s fazonskimi kosi, obodne togosti SN 8, na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
Standardi: EN 13476-2
a |  | - PVC DN 160
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m1 | 73 |  | 0
b |  | - PVC DN 200
|  | - veja STREŠNA KANALIZACIJA | m1 | 153 |  | 0
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m1 | 105 |  | 0
c |  | - PVC DN 250
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m1 | 90 |  | 0
d |  | - PVC DN 315
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m1 | 21 |  | 0
e |  | - PVC DN 400
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m2 | 41 |  | 0
8 |  | Izdelava kanalizacijskih AB jaškov iz betona, skupaj z AB vencem pokrova jaška, ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve;
a |  | - jašek DN 800 gl. do 1,5 m | kos | 13 |  | 0
b |  | - jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 6 |  | 0
c |  | - jašek DN 1000 gl. do 3 m | kos | 2 |  | 0
d |  | - jašek DN 1000 gl. nad 3 m | kos | 1 |  | 0
9 |  | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče pokrova jaška iz umetne snovi premera 140cm
|  | npr.kot Dilatacijska plošča ANA | kos | 22 |  | 0
10 |  | Dobava in vgradnja dilatacijske tipske razbremenilne plošče pokrova jaška
|  | npr.kot Distančni venec UNIMAT | kos | 22 |  | 0
11 |  | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a |  | - razred C (250 kN) | kos | 6 |  | 0
b |  | - razred D (400 kN) | kos | 16 |  | 0
12 |  | Dobava in vgrajevanje pokrovov za vgradnjo zaključnega tlaka, dim. 60cm, skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
|  | - pokrovi v tlakovanih površinah, Vhodi v objekte (razred B 125 kN), vključno s polaganjem tlakovcev | kos | 9 |  | 0
13 |  | Izdelava vtočnih jaškov (požiralnikov) iz betonskih cevi DN 50cm, h= 1.7 m, z betoniranjem dna z bet. C 12/15 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve
a |  | - z LTŽ rešetko 40/40 razreda obremenitve D 400 | kos | 9 |  | 0
b |  | - z duktil rešetko za vgradnjo v robnik pločnika z nosilnostjo 400 kN, za višino robnikov 12 in 15 cm | kos | 3 |  | 0
c |  | - z duktil pokrovom nosilnosti 250 kN, krožnega prereza s premerom 600, s protihrupno tesnilno gumo in dvojnim simetričnim zaklepom, ventilacijske odprtine | kos | 10 |  | 0
14 |  | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte
|  | in prenosi do mesta vgraditve | kos | 88 |  | 0
15 |  | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi
|  | (SIST EN 1610) | m1 | 513 |  | 0
|  | jaški | kos | 22 |  | 0
|  | požiralniki/peskolovi | kos | 26 |  | 0
16 |  | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom, drobljenec oz. lomljenec (8-16 mm) v višini 30 cm
nad temenom cevi z zbijanjem
|  | - veja STREŠNA KANALIZACIJA | m3 | 100 |  | 0
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m3 | 310 |  | 0
17 |  | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
(obračun v zbitem stanju)
|  | - veja STREŠNA KANALIZACIJA | m3 | 185 |  | 0
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m3 | 1100 |  | 0
18 |  | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Ocena časa, obračun po dejanskih urah črpanja. | ur | 80 |  | 0
19 |  | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo odd. do 20 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem, razstiranjem, utrjevanjem
in oblikovanjem na stalni deponiji. V ceni upoštevani tudi stroški deponije.
|  | - veja STREŠNA KANALIZACIJA | m3 | 315 |  | 0
|  | - veja METEORNA KANALIZACIJA | m3 | 1545 |  | 0
ZADRŽEVALNIKA
ZADRŽEVALNIK 1
20 |  | Dobava in vgradnja tipskih betonskih škatlaskih elementov (kot npr. Jolly od Bandelli Geobeton) s pred-oblikovano cevjo s pravokotnim presekom dimenzij b x h x l x n = 2,5 x 1,0 m x 2,3 m, teža 8000 kg. Vsi stiki morajo biti vodotesni!!! | kos | 7 |  | 0
21 |  | Dobava in vgradnja tipskega regulatorja pretoka (kot npr. HAURATON AQUAFIX Regulator pretoka tip RPP, umerjen na 10 l/s za iztočno cev 160 mm, izdelan iz umetne mase, z utorom za vgradnjo v ovalne zadrževalnike ali s prirobnico za vgradnjo na ravno steno zadrževalnika. Tesnjenje med steno in regulatorjem pretoka zagotavlja porozno tesnilo EPDM ali splošno dostopna tesnilna masa. Dolžina regulatorja tipa AQUAFIX® RPP je, odvisno od njegovih parametrov, v območju 60–90 mm, največja dimenzija utora/prirobnice pa je 490 x 490 mm) za pretok (Q=10 l/s), vključno z vsem potrebnim materialo in deli. Komplet. | kos | 1 |  | 0
22 |  | Zabetoniranje prednje stranjice na zadnjem (iztočnem) elementu, ter zadnje stranice na prvem (vtočnem) elementu, vključno z dobavo in vgradnjo betona, postavitvijo vtočne/iztočne cevi na predvideno višino ter vgradnjo tipskega regulatorja pretoka (10 l/s) na iztočni cevi. Stiki morajo biti vodotesni!!!! | kos | 2 |  | 0
ZADRŽEVALNIK 2
23 |  | Dobava in vgradnja tipskih betonskih škatlaskih elementov (kot npr. India od Bandelli Geobeton) s pred-oblikovano cevjo s pravokotnim presekom dimenzij b x h x l x n = 3,0 x 1,5 m x 1,7 m, teža 7700 kg. Vsi stiki morajo biti vodotesni!!! | kos | 8 |  | 0
24 |  | Dobava in vgradnja tipskega regulatorja pretoka (kot npr. HAURATON AQUAFIX Regulator pretoka tip RPP, umerjen na 10 l/s za iztočno cev 160 mm, izdelan iz umetne mase, z utorom za vgradnjo v ovalne zadrževalnike ali s prirobnico za vgradnjo na ravno steno zadrževalnika. Tesnjenje med steno in regulatorjem pretoka zagotavlja porozno tesnilo EPDM ali splošno dostopna tesnilna masa. Dolžina regulatorja tipa AQUAFIX® RPP je, odvisno od njegovih parametrov, v območju 60–90 mm, največja dimenzija utora/prirobnice pa je 490 x 490 mm) za pretok (Q=10 l/s), vključno z vsem potrebnim materialo in deli. Komplet. | kos | 1 |  | 0
25 |  | Zabetoniranje prednje stranjice na zadnjem (iztočnem) elementu, ter zadnje stranice na prvem (vtočnem) elementu, vključno z dobavo in vgradnjo betona, postavitvijo vtočne/iztočne cevi na predvideno višino ter vgradnjo tipskega regulatorja pretoka (10 l/s) na iztočni cevi. Stiki morajo biti vodotesni!!!! | kos | 2 |  | 0
26 |  | Dobava in vgradnja tipskega koalescentnega lovilca olj NV30 (kot. npr. ROTO ROOIL NS30). Lovilnik olj mora biti izdelan in testiran skladno s standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 30 (pretok 30 L/s) z integriranim usedalnikom, izločanje olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 250 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj ima standardni LTŽ pokrovom D400 z napisom "SEPARATOR". Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter (možno izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti). Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo, ki se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena (PE). Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476 | kos | 1 |  | 0
27 |  | Dobava in vgradnja tipskega koalescentnega lovilca olj NV50 (kot. npr. ROTO ROOIL NS50). Lovilnik olj mora biti izdelan in testiran skladno s standardom SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, nazivne velikosti NS 30 (pretok 30 L/s) z integriranim usedalnikom, izločanje olj I. razreda - do 5 mg/L koncentracije mineralnih olj na iztoku. Vtočna in iztočna cev sta dimenzij DN 250 (skladno s standardom SIST EN 858-1). Lovilnik olj ima standardni LTŽ pokrovom D400 z napisom "SEPARATOR". Lovilnik ima vgrajen koalescentni filter (možno izvleči in očistiti ter tako večkrat uporabiti). Lovilnik ima na iztoku vgrajeno avtomatsko zaporo, ki se v primeru razlitja večjih in nekontroliranih količin olja avtomatsko zapre. Priključki na vtoku in iztoku so izdelani iz polietilena (PE). Lovilnik olj ima integrirano vzorčno mesto. Revizijske odprtine na lovilniku so narejene skladno s standardom EN 476 | kos | 1 |  | 0
28 |  | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | ca | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - METEORNA ODPADNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## 2.2_II.10._KOM_KANAL
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.10. |  | KOMUNALNA ODPADNA KANALIZACIJA
Opombe: Pred pričetkom gradbenih del je potrebno izvesti identifikacijo oz. zakoličbo obst. omrežja kanalizacije, vodovoda, TK in el. omrežja ter pri upravljalcih posameznih vodov naročiti nadzor nad gradnjo !
Pred pričetkom izvedbe, je nujno potrebno podatke o kotah vtoka, iztoka in dna obst. vodov, preveriti in po potrebi prilagoditi rešitve !
Ob izvedbi kanalizacije je potrebno predvideti črpanje vode iz gradbene jame in kampadno gradnjo.
V popisu / količinah je upoštevan izkop pod kotom 60 st.
V primeru strmejših naklonov je po potrebi izvesti varovanje in podpiranje zemljine z zagatnicami, berlinsko steno, težkim opažem, …
1 |  | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk - glavni kanal + priključne cevi
|  | - ravninski teren | m1 | 164 |  | 0
|  | - jaški | kos | 14 |  | 0
2 |  | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske in cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st,
|  | v zemlji III. ktg. z odmetom ob rob izkopa | m3 | 700 |  | 0
3 |  | Opaženje z razpiranjem za izvedbo kanalizacijskih jarkov; dvostranski tipski (težki) opaž z montažo, demontažo in čiščenjem
|  | ter prenosi do mesta vgraditve; Ocena količin | m2 | 50 |  | 0
4 |  | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m
|  | -za kanalizacijo | m2 | 164 |  | 0
5 |  | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
|  | - deb. 15 cm | m3 | 30 |  | 0
6 |  | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 (po potrebi arm. mreža Q283), kot obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi
|  | komunalnimi vodi | m3 | 20 |  | 0
7 |  | Dobava in polaganje kanal. PVC cevi vključno s fazonskimi kosi, obodne togosti SN 8, na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
Standardi: EN 13476-2
a |  | - PVC DN 200 | m1 | 164 |  | 0
8 |  | Izdelava kanalizacijskih AB jaškov iz betona, skupaj z AB vencem pokrova jaška, ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve;
a |  | - jašek DN 800 gl. do 1,5 m | kos | 4 |  | 0
b |  | - jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 7 |  | 0
c |  | - jašek DN 1000 gl. do 2 m | kos | 3 |  | 0
9 |  | Dobava in vgradnja dilatacijske plošče pokrova jaška iz umetne snovi premera 140cm
|  | npr.kot Dilatacijska plošča ANA | kos | 14 |  | 0
10 |  | Dobava in vgradnja dilatacijske tipske razbremenilne plošče pokrova jaška
|  | npr.kot Distančni venec UNIMAT | kos | 14 |  | 0
11 |  | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
|  | - razred C (250 kN) | kos | 3 |  | 0
|  | - razred D (400 kN) | kos | 1 |  | 0
12 |  | Dobava in vgrajevanje pokrovov za vgradnjo zaključnega tlaka, dim. 60cm, skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
|  | - pokrovi v tlakovanih površinah, Vhodi v objekte (razred B 125 kN), vključno s polaganjem tlakovcev | kos | 8 |  | 0
|  | - pokrovi v tlakovanih površinah, parkirišče (razred D 400 kN), vključno s polaganjem tlakovcev | kos | 2 |  | 0
13 |  | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte
|  | in prenosi do mesta vgraditve | kos | 28 |  | 0
14 |  | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi
|  | (SIST EN 1610) | m1 | 164 |  | 0
|  | jaški | kos | 14 |  | 0
15 |  | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom, drobljenec oz. lomljenec (8-16 mm) v višini 30 cm
|  | nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 115 |  | 0
16 |  | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
|  | (obračun v zbitem stanju) | m3 | 540 |  | 0
17 |  | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Ocena časa, obračun po dejanskih urah črpanja. | ur | 30 |  | 0
18 |  | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo odd. do 20 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem, razstiranjem, utrjevanjem
|  | in oblikovanjem na stalni deponiji. V ceni upoštevani tudi stroški deponije. | m3 | 700 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - |  |  |  | 0

## 2.2_II.11._HORTIKULTURA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.11. |  | HORTIKULTURA
1 | II.11.1 - zelenica | Ureditev travnatih površin; razgrnitev humusne zemljine (z gradbišča), frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm
valjanje in zagrabljanje; v deb. 25 cm, humuziranje zelenih površin.
|  | Vključno z vzdrževanjem ter dosipom humusa in ponovno zatravitvijo / v obdobju min.3 mesece | m2 | 1500 |  | 0
2 |  | Ureditev brežin na J in V strani npr z Mreža iz JUTE, bio razgradljiva protierozijska mreža, alternativa kokos mreži, ECOVERNET XLJ500
Dobava in pritrjevanje mreže s kovinskimi J sidri in s poglobitvijo izkopa na vrhu in dnu brežine.
|  | - zaščita pred erozijo | m2 | 250 |  | 0
3 | II.11.3 - ser. pot | Dobava in mehansko vgrajevanje zemeljske travne mešanice, v razmerju zemlja-pesek 1:1 na podlago iz drobljenca, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma, vključno s travnim semenom rmana in trpežne ljuljke.
zelena servisna pot
|  | deb. 2 cm | m3 | 2 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - HORTIKULTURA |  |  |  | 0
0

## 2.2_II.12._SIGNAL
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.12. |  | SIGNALIZACIJA
1 |  | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15
a |  | dolžine 80 cm, fi 40 cm - znak | kos | 10 |  | 0
2 |  | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi
a |  | - fi 64 mm,dolžine 3000 mm | kos | 5 |  | 0
c |  | - fi 64 mm,dolžine 3500 mm | kos | 5 |  | 0
3 |  | Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
a |  | 2102 Ustavi; fi60cm (RA3) | kos | 2 |  | 0
b |  | 2427 Območje umirjenega prometa; 60/40cm (RA3) | kos | 2 |  | 0
c |  | 2428 Konec območja umirjenega prometa; 60/40cm (RA3) | kos | 2 |  | 0
d |  | 2441 Parkirno mesto za invalide; 60/60cm (RA3) | kos | 2 |  | 0
e |  | Tabla za zbirno mesto (RA3) | kos | 2 |  | 0
f |  | 3118 Polnilna postaja za električna vozila; 60/60cm (RA3) | kos | 1 |  | 0
g |  | Uporaba igral na lastno odgovornost | kos | 1 |  | 0
4 |  | Dobava in pritrditev table z napisom, podloga iz alum. pločevine,
a |  | 4603 štiri parkirna mesta; 30x60cm (RA3) | kos | 1 |  | 0
b |  | 4603 tri parkirna mesta; 30x60cm (RA3) | kos | 1 |  | 0
b |  | 4603 dve parkirni mesti; 30x60cm (RA3) | kos | 1 |  | 0
5 |  | Dobava in postavitev stebričkov; npr kot stebriček Donat Ziegler ali enakovredni; montaža v predpripravljen temelj
b |  | - z vbetoniranjem, snemljiv stebriček iz talnega tulca | kos | 3 |  | 0
6 |  | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
a |  | 5111, ločilna neprekinjena črta, šir. črte 12 cm | m1 | 16 |  | 0
b |  | 5211, neprekinjena široka prečna črta, 50cm | m1 | 15 |  | 0
c |  | 5356-1, pravokotna parkirna mesta, šir. črte 10 cm | m1 | 145 |  | 0
7 |  | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno barvo, ročno
a |  | 5231 prehod za pešce | m2 | 23 |  | 0
b |  | 5352-1 (rezervirano parkirno mesto-invalidi) | m2 | 146 |  | 0
8 |  | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno barvo, ročno
|  | - oštevilčenje parkirnih mest | kos | 72 |  | 0
9 |  | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno rumeno barvo, ročno; 3kom
a |  | 5340 Intervencijska površina za gasilce, šir. črte 10cm (dim. 11x6m) | m1 | 102 |  | 0
b |  | 5508 Intervencijska površina; napis | m2 | 60 |  | 0
10 |  | Dobava in vgradnja betonske opozorilne (čepaste) taktilne plošče dim 30/30/8, bele, z nanosom protiprašne emulzije;stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo
opomba: Plošče morajo biti skladne s standardom SIST ISO 21542 : 2016
|  | - območje prehoda za pešce in pri zunanjem stopnišču | m2 | 11 |  | 0
11 |  | Dobava in vgradnja kontrastnega protidrsnega označevalnega traku širine 50 mm na rob zunanjih stopnic (prva in zadnja stopnica)
|  | kontrastni opozorilni trak | m1 | 3.2 |  | 0
12 |  | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno zeleno barvo, ročno
a |  | 5354 (rezervirano parkirno mesto-električna vozila) | m2 | 25 |  | 0
13 |  | Dobava in postavitev fizične ovire, montažnih elementov za parkirana vozila, v izogib naleta vozila v fasado objekta. Odmik 70cm od zidu
npr. kot parkirni omejevalci dolžine 55 cm IGV d.o.o. ali enakovredni
|  | 2kom na 1 PM - kpl | kpl | 58 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0

## 2.2_II.13._ZUN_OPREMA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. |  | GRADBENA DELA
II.13. |  | ZUNANJA OPREMA
1 | II.13.2-ograja | Dobava in montaža ograje (kot npr PALISADA tip panelna ograja 3D, viš. 1,10m), skupaj z vijačenjem na AB zid, v razmaku ca 2,5 m oz. glede na tip ograje
s stebrički in polnilom, termično cinkana in plastificirana, barva po izbiri arhitekta oz. investitorja; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali
|  | - varovalna ograja - glej detajl | m | 145 |  | 0
2 |  | Dobava in montaža zunanje inox ograje za slabovidne in gibalno ovirane uporabnike na samostojnih stebričkih iz nerjavečega jekla, višine 90 cm, z neprekinjenim oprijemalom fi 42,4 mm, s podaljšanjem 30 cm preko prve in zadnje stopnice, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli.
|  | - varovalna ograja za zunanje stopnišče | m | 2.5 |  | 0
3 |  | Dobava in montaža lahkega montažnega objekta za smetnjake
Objekt izveden iz vroče cinkane in barvane jeklene konstrukcije, s stenami iz ekspandirane pločevine, pločevinasto streho iz trapezne pločevine, z dvokrilnimi vrati širine min. 1,5 m, opremljenimi s ključavnico.
Objekt mora biti stabilno sidran v podlago, brez ostrih robov in primeren za zunanje pogoje.
V ceno je vključena: dobava materiala, transport, priprava in montaža konstrukcije, strehe, sten in vrat, sidranje ter vse pomožne storitve in pritrdilni material za popolnoma funkcionalno izvedbo.
|  | - dimenzije objekta ca. 3,40 × 3,40 m, višine 2,50m, | kos | 1 |  | 0
4 |  | Dobava in montaža lahkega montažnega objekta za smetnjake
Objekt izveden iz vroče cinkane in barvane jeklene konstrukcije, s stenami iz ekspandirane pločevine, pločevinasto streho iz trapezne pločevine, z drsnimi vrati širine min. 1,5 m, opremljenimi s ključavnico.
Objekt mora biti stabilno sidran v podlago, brez ostrih robov in primeren za zunanje pogoje.
V ceno je vključena: dobava materiala, transport, priprava in montaža konstrukcije, strehe, sten in vrat, sidranje ter vse pomožne storitve in pritrdilni material za popolnoma funkcionalno izvedbo.
|  | - dimenzije objekta ca. 3,40 × 3,40 m, višine 2,50m, | kos | 1 |  | 0
5 |  | Dobava in postavitev zabojnikov za odpadke na pripravljen ekološki otok; 2x4 zabojnikov
|  | - 1100 l , tip po izboru oz. dogovoru izvajalca storitev odvoza odpadkov | kos | 8 |  | 0
6 |  | Dobava in pritrditev stojala za kolesa - prislonski lok, npr Schake | kos | 4 |  | 0
7 |  | Dobava in montaža avtomatske zapornice (kot npr. Gard GT8 KIT), cinkano in prašno barvano ohišje, krmilna elektronika, aluminijasti drog 100 x 40mm, 5,50m x1, z utripajočo lučjo na zapornici in fotocelico par za vsako zapornico.
Zapornica ima integrirano krmilno enoto, ki omogoča odpiranje na več načinov (npr. preko daljinskega upravljalnika, QR kode na telefonu, prepoznavanje tablic,….). Vključno z komunikacijskim vmesnikom RPI in GPRS.
Skupaj s potrebnimi gradbenimi deli (izdelava temeljev, vgraditvijo induktivne zanke,..) in vsemi pom. deli, prenosi in materiali.
|  | - dvižna zapornica z dolžino zapiranja 5,0-5,50m | kos | 2 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZUNANJA OPREMA |  |  |  | 0
0

## 2.2_III.1.GD-El
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
III. |  | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.1. |  | GRADBENA DELA ZA NN OMREŽJE
OPOMBA: - določena gradbena dela (asfalti, robniki, zatravitev, zgornji ustroj, …) so zajeta že v popisu gradbenih del za zunanjo ureditev - v nadaljevanju so le dodatna dela za izvedbo gradbenih del za elektro inštalacije - podrobna navodila za izvedbo so definirana v priloženih detajlih
1 |  | Zakoličevanje trase nove kabelske kanalizacije za NN omrežje | m | 172 |  | 0
2 |  | Idetifikacija in obeležba obstoječih tangiranih komunalnih vodov na novi trasi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Ročni izkop jarka globine 1,2 m, dolžine do 1m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
|  | - komplet | kpl | 3 |  | 0
4 |  | Široki kombinirani izkop jarka za kabelsko kanalizacijo, skupna dolžina jarka cca. 175 m, izkop od kote spodnjega ustroja, povprečne globine cca. 1,5m, širine spodaj 0,6m,
stranice pod nagibom, ki ga določi geomehanik (max. 75st.), s selekcioniranjem materiala iz izkopa, z odmetom min. 1m od roba izkopa ali z odvozom na začasno deponijo, z ročnim planiranjem dna, točnos +/- 3cm, -zemlja III
a |  | materijal III kategorije | m3 | 263 |  | 0
5 |  | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo granulacije do 8 mm, v slojih v debelini min. 10 cm
|  | Obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom | m3 | 39.5 |  | 0
6 |  | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
|  | - 1x3 stigmaflex fi-160mm - rdeče barve | m | 52 |  | 0
|  | - 2x2 stigmaflex fi-260mm - rdeče barve | m | 27 |  | 0
|  | - 2x3 stigmaflex fi-160mm - rdeče barve | m | 96 |  | 0
|  | - PEHD 2x50mm | m | 175 |  | 0
7 |  | Vgradnja betona za zaščito kabelske kanalizacije po slojih, tip C16/20, z vsem pomožnim materialom in deli | m3 | 2 |  | 0
8 |  | Nadaljni zasip jarkov po trasi skozi bodoče asfaltne oz. urejene površine do kote spodnjega ustroja, v sestavi:
- zasip jarkov s prodnatim materialom (do gramoznega nosilnega tampona - v primeru ustrezosti se lahko uporabi selekcionir. material iz izkopa, upoštevano razmerje 50/50 % (pregleda in odobri geomehanik),
- zasip v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj peska oz. betona upoštevan v drugi postavki), s položitvijo opozorilnega traka, z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa
|  | komplet | m3 | 223.5 |  | 0
9 |  | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km, skupaj z nakladanjem in zvračanjem. V ceni zajeti tudi stroški deponiranja materiala.
|  | komplet | m3 | 230 |  | 0
10 |  | Izdelava, dobava in montaža AB tipskega 1,6/1,6/2,0 m povoznega kabelskega jaška v celoti, svetlih dim. 1,6 x 1,6 m in svetle višine 2,0 m; s certifikatom za nosilnost. Dobava in montaža na podložni beton, skupaj s potrebno dvižno tehniko. Možnost vgradnje do 20 cevi fi160 - fi200 na obeh straneh jaška; OPOMBA: krovno ploščo in nadvišek (0,5m) pred betoniranjem prilagoditi za vgradnjo ustreznega kompozitnega pokrova!
kot npr. IGEM kabelski jašek tip B
Dobava in montaža INOX lestve z dvižnim oprijemalom, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi
Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne in vertikalne hidroizolacije, vključno s hladnim premazom ter zaščite HI s čepasto folijo.
2kos - Dobava, transport in vgrajevanje kompozitnega pokrova svetlih dim. 60/60 cm, nosilnosti 400 kN, s protihrupnim vložkom, s certifikatom za nosilnost.
|  | komplet: | kpl | 5 |  | 0
11 |  | Izdelava, dobava in montaža AB tipskega 1,6/1,6/3,0 m povoznega kabelskega jaška v celoti, svetlih dim. 1,6 x 1,6 m in svetle višine 3,0 m; s certifikatom za nosilnost. Dobava in montaža na podložni beton, skupaj s potrebno dvižno tehniko. Možnost vgradnje do 20 cevi fi160 - fi200 na obeh straneh jaška; OPOMBA: krovno ploščo in nadvišek (0,5m) pred betoniranjem prilagoditi za vgradnjo ustreznega kompozitnega pokrova!
kot npr. IGEM kabelski jašek tip B
Dobava in montaža INOX lestve z dvižnim oprijemalom, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi
Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne in vertikalne hidroizolacije, vključno s hladnim premazom ter zaščite HI s čepasto folijo.
2kos - Dobava, transport in vgrajevanje kompozitnega pokrova svetlih dim. 60/60 cm, nosilnosti 400 kN, s protihrupnim vložkom, s certifikatom za nosilnost.
|  | komplet: | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Priprava terena za postavitev AB tipskega 1,6/1,6/2,0 m povoznega kabelskega jaška svetlih dimenzij 1,6 m x 1,6 x in globine do 2,0 m, zunanjih dimenzij 2,0 m x 2,0 m in globine 2,4 m.
Kombiniran izkop za izvedbo AB kabelskega jaška. Skupaj z odlaganjem humusa na začasno deponijo za naknadno uporabo, vsemi deli in transporti, odvozi in deponiranjem izkopanega nasipnega materiala na deponijo.
Planiranje dna gradbene jame ter utrjevanje do predpisane zbitosti po zahtevi geomehanika.
Dobava in polaganje geotekstila pod tamponsko plastjo. Skupaj z vsemi deli in transportom.
Izdelava tampona pod AB ploščo, na celotni površini do kote temeljev. Debeline cca. 30 cm ali po navodilih geomehanika. Z nasipavanjem in utrjevanjem v plasteh po navodilih geomehanika.
Izdelava preostalih utrjenih zasipov za robovi temeljnih plošč do kote spodnjega ustroja zunanje ureditve. Skupaj z vsemi deli in transporti.
Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C12/15, d=10cm
|  | komplet: | kpl | 5 |  | 0
13 |  | Priprava terena za postavitev AB tipskega 1,6/1,6/3,0 m povoznega kabelskega jaška svetlih dimenzij 1,6 m x 1,6 x in globine do 3,0 m, zunanjih dimenzij 2,0 m x 2,0 m in globine32,4 m.
Kombiniran izkop za izvedbo AB kabelskega jaška. Skupaj z odlaganjem humusa na začasno deponijo za naknadno uporabo, vsemi deli in transporti, odvozi in deponiranjem izkopanega nasipnega materiala na deponijo.
Planiranje dna gradbene jame ter utrjevanje do predpisane zbitosti po zahtevi geomehanika.
Dobava in polaganje geotekstila pod tamponsko plastjo. Skupaj z vsemi deli in transportom.
Izdelava tampona pod AB ploščo, na celotni površini do kote temeljev. Debeline cca. 30 cm ali po navodilih geomehanika. Z nasipavanjem in utrjevanjem v plasteh po navodilih geomehanika.
Izdelava preostalih utrjenih zasipov za robovi temeljnih plošč do kote spodnjega ustroja zunanje ureditve. Skupaj z vsemi deli in transporti.
Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C12/15, d=10cm
|  | komplet: | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Izdelava preboja v obstoječo transformatorsko postajo, izdelava odprtin 6x fi-175 mm, uvod cevi, sanacija po končanih delih, povrnitev v obstoječe stanje z dobavo potrebnega materiala
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Izdelava preboja v obstoječi betonski zid širine ca. 80cm , izdelava odprtin 6x fi-175 mm, uvod cevi, sanacija po končanih delih, povrnitev v obstoječe stanje z dobavo potrebnega materiala
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
16 |  | Geodetski posnetek izvedenega stanja pred končnim zasutjem (vidna globina in spremembe smeri), komplet z nakazanimi vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi (posnetek za potrebe tehničnega pregleda in izvedbo PID načrta). | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA NN OMREŽJE |  |  |  | 0

## 2.2_III.2.GD-El
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
III. |  | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.2. |  | GRADBENA DELA ZA ZUN. RAZSVETLJAVO IN INTERNE INŠT.
1 |  | Zakoličevanje trase nove kabelske kanalizacije zunanje razsvetljave in internih inštalacij | m | 575 |  | 0
2 |  | Idetifikacija in obeležba obstoječih tangiranih komunalnih vodov na novi trasi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Ročni izkop jarka globine 1,2 m, dolžine do 1m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
|  | - komplet | kpl | 2 |  | 0
4 |  | Široki kombinirani izkop jarka za kabelsko kanalizacijo, skupna dolžina jarka cca. 445 m, izkop od kote spodnjega ustroja, povprečne globine cca. 1,2m, širine spodaj 0,5m,
stranice pod nagibom, ki ga določi geomehanik (max. 75st.), s selekcioniranjem materiala iz izkopa, z odmetom min. 1m od roba izkopa ali z odvozom na začasno deponijo, z ročnim planiranjem dna, točnos +/- 3cm, -zemlja III
a |  | materijal III kategorije | m3 | 267 |  | 0
5 |  | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo granulacije do 8 mm, v slojih v debelini min. 10 cm
|  | Obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom | m3 | 53.4 |  | 0
6 |  | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
|  | - 1x stigmaflex fi-50mm - rdeče barve | m | 205 |  | 0
|  | - 1x stigmaflex fi-63mm - rdeče barve (JR) | m | 296 |  | 0
|  | - 1x stigmaflex fi-110mm - rdeče barve | m | 45 |  | 0
|  | - 1x2 stigmaflex fi-110mm - rdeče barve | m | 77 |  | 0
|  | - 2x2 stigmaflex fi-110mm - rdeče barve | m | 28 |  | 0
|  | - 2x3 stigmaflex fi-110mm - rdeče barve | m | 25 |  | 0
|  | - PEHD 2x50mm | m | 105 |  | 0
7 |  | Vgradnja betona za zaščito kabelske kanalizacije po slojih, tip C16/20, z vsem pomožnim materialom in deli | m3 | 2 |  | 0
8 |  | Nadaljni zasip jarkov po trasi skozi bodoče asfaltne oz. urejene površine do kote spodnjega ustroja, v sestavi:
- zasip jarkov s prodnatim materialom (do gramoznega nosilnega tampona - v primeru ustrezosti se lahko uporabi selekcionir. material iz izkopa, upoštevano razmerje 50/50 % (pregleda in odobri geomehanik),
|  | - zasip v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj peska oz. betona upoštevan v drugi postavki), s položitvijo opozorilnega traka, z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa | m3 | 213.6 |  | 0
9 |  | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km, skupaj z nakladanjem in zvračanjem. V ceni zajeti tudi stroški deponiranja materiala.
|  | komplet | m3 | 53.4 |  | 0
10 |  | Izdelava temelja svetilke v kompletu po detajlu: delno strojni, delno ročni izkop terena III ktg dobava in vgrajevanje betona C16/20 in opaža, skupaj s sidrnimi vijaki M-20 (skladno s kandelabrom),
z geodetsko nastavitvijo na točno pozicijo ter vgradnjo 2xPE cevi fi-63 mm: V postavki je vključena izdelava fuge med okolnim tlakom in jaškom ter svetilko, iz trajnoelastičnega kita sive barve npr. "Sikafleks", dimenzije fi-80/140cm, skupna globina 140cm, po detajlu iz PZI sheme.
|  | - temelj za steber svetilke (h=5 m) | kos | 14 |  | 0
11 |  | Izdelava temelja polnilnice el. avtomobilov v kompletu: Dobava in vgrajevanje podbetona ter betona C25/30, vgradnja dveh PVC cevi fi-50 mm. Temelj dimenzije 60x30x50cm. Skupaj z INOX pokrovom.
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
12 |  | Izdelava temelja za svetlobni stebriček: Dobava in vgrajevanje podbetona ter betona C25/30, vgradnja dveh PVC cevi fi-63 mm. Temelj dimenzije 30x30x50cm. Skupaj z INOX pokrovom.
|  | komplet | kos | 14 |  | 0
13 |  | Dobava in vgraditev okroglega jaška iz cementne cevi (po načrtu), izdelava podložnega betona, komplet z betonskim vencem za postavitev LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala
|  | - jašek dimenzij fi-80cm in globine 100cm | kos | 1 |  | 0
|  | - jašek dimenzij fi-100cm in globine 120cm | kos | 7 |  | 0
|  | - jašek dimenzij fi-120cm in globine 120cm | kos | 1 |  | 0
14 |  | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška 60x60 cm, za točkovno obremenitev 400 kN s protihrupnim vložkom
|  | komplet | kos | 3 |  | 0
15 |  | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška 60x60 cm, za točkovno obremenitev 250 kN
|  | komplet | kos | 6 |  | 0
16 |  | Geodetski posnetek izvedenega stanja pred končnim zasutjem (vidna globina in spremembe smeri), komplet z nakazanimi vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi (posnetek za potrebe tehničnega pregleda in izvedbo PID načrta). | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA ZUN. RAZSVETLJAVO IN INTERNE INŠT. |  |  |  | 0

## 2.2_III.3.GD-El
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
III. |  | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.3. |  | GRADBENA DELA ZA TELEKOMUNIKACIJE
1 |  | Zakoličevanje trase nove kabelske kanalizacije TK omrežja | m | 265 |  | 0
2 |  | Idetifikacija in obeležba obstoječih tangiranih komunalnih vodov na novi trasi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Ročni izkop jarka globine 1,2 m, dolžine do 1m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
|  | - komplet | kpl | 2 |  | 0
4 |  | Široki kombinirani izkop jarka za kabelsko kanalizacijo, skupna dolžina jarka cca. 265 m, izkop od kote spodnjega ustroja, povprečne globine cca. 1,2m, širine spodaj 0,4m,
stranice pod nagibom, ki ga določi geomehanik (max. 75st.), s selekcioniranjem materiala iz izkopa, z odmetom min. 1m od roba izkopa ali z odvozom na začasno deponijo, z ročnim planiranjem dna, točnos +/- 3cm, -zemlja III
a |  | materijal III kategorije | m3 | 226 |  | 0
5 |  | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo granulacije do 8 mm, v slojih v debelini min. 10 cm
|  | Obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom | m3 | 34.5 |  | 0
6 |  | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
|  | - 1x stigmaflex fi-125mm - rumene barve | m | 72 |  | 0
|  | - 1x2 stigmaflex fi-125mm - rumene barve | m | 185 |  | 0
|  | - PEHD 2x50mm | m | 285 |  | 0
7 |  | Vgradnja betona za zaščito kabelske kanalizacije po slojih, tip C16/20, z vsem pomožnim materialom in deli | m3 | 2 |  | 0
8 |  | Nadaljni zasip jarkov po trasi skozi bodoče asfaltne oz. urejene površine do kote spodnjega ustroja, v sestavi:
- zasip jarkov s prodnatim materialom (do gramoznega nosilnega tampona - v primeru ustrezosti se lahko uporabi selekcionir. material iz izkopa, upoštevano razmerje 50/50 % (pregleda in odobri geomehanik),
|  | - zasip v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj peska oz. betona upoštevan v drugi postavki), s položitvijo opozorilnega traka, z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa | m3 | 191.5 |  | 0
9 |  | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km, skupaj z nakladanjem in zvračanjem. V ceni zajeti tudi stroški deponiranja materiala.
|  | komplet | m3 | 34.5 |  | 0
10 |  | Izdelava, dobava in montaža AB tipskega 1,2/1,2/2,0 m povoznega kabelskega jaška v celoti, svetlih dim. 1,2 x 1,2 m in svetle višine 2,0 m; s certifikatom za nosilnost. Dobava in montaža na podložni beton, skupaj s potrebno dvižno tehniko. Možnost vgradnje do 20 cevi fi160 - fi200 na obeh straneh jaška; OPOMBA: krovno ploščo in nadvišek (0,5m) pred betoniranjem prilagoditi za vgradnjo ustreznega kompozitnega pokrova!
kot npr. IGEM kabelski jašek tip A
Dobava in montaža INOX lestve z dvižnim oprijemalom, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi
Dobava, transport in vgrajevanje horizontalne in vertikalne hidroizolacije, vključno s hladnim premazom ter zaščite HI s čepasto folijo.
2kos - Dobava, transport in vgrajevanje kompozitnega pokrova svetlih dim. 60/60 cm, nosilnosti 400 kN, s protihrupnim vložkom, s certifikatom za nosilnost.
|  | komplet: | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Priprava terena za postavitev AB tipskega 1,2/1,2/2,0 m povoznega kabelskega jaška svetlih dimenzij 1,2 m x 1,2 x in globine do 2,0 m, zunanjih dimenzij 1,6 m x 1,6 m in globine 2,4 m.
Kombiniran izkop za izvedbo AB kabelskega jaška. Skupaj z odlaganjem humusa na začasno deponijo za naknadno uporabo, vsemi deli in transporti, odvozi in deponiranjem izkopanega nasipnega materiala na deponijo.
Planiranje dna gradbene jame ter utrjevanje do predpisane zbitosti po zahtevi geomehanika.
Dobava in polaganje geotekstila pod tamponsko plastjo. Skupaj z vsemi deli in transportom.
Izdelava tampona pod AB ploščo, na celotni površini do kote temeljev. Debeline cca. 30 cm ali po navodilih geomehanika. Z nasipavanjem in utrjevanjem v plasteh po navodilih geomehanika.
Izdelava preostalih utrjenih zasipov za robovi temeljnih plošč do kote spodnjega ustroja zunanje ureditve. Skupaj z vsemi deli in transporti.
Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C12/15, d=10cm
|  | komplet: | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Dobava in vgraditev okroglega jaška iz cementne cevi (po načrtu), izdelava podložnega betona, komplet z betonskim vencem za postavitev LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala
|  | - jašek dimenzij fi-60cm in globine 80cm | kos | 2 |  | 0
|  | - jašek dimenzij fi-100cm in globine 120cm | kos | 3 |  | 0
|  | - jašek dimenzij fi-120cm in globine 120cm | kos | 2 |  | 0
13 |  | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška 60x60 cm, za točkovno obremenitev 400 kN s protihrupnim vložkom
|  | komplet | kos | 2 |  | 0
14 |  | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška 60x60 cm, za točkovno obremenitev 250 kN
|  | komplet | kos | 6 |  | 0
15 |  | Geodetski posnetek izvedenega stanja pred končnim zasutjem (vidna globina in spremembe smeri), komplet z nakazanimi vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi (posnetek za potrebe tehničnega pregleda in izvedbo PID načrta). | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0

## 2.2_III.3.GD-VODOVOD
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
III. |  | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.4. |  | VODOVOD
SPLOŠNO: - Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik potrditi naklon izkopa. Vse količine zemeljskih del, tamponov, so podane v raščenem oz. zbitem stanju.
- Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi izvajalec sam.
1 |  | Široki kombinirani izkop jarka za vodovod, od kote ustroja -40cm, zemlja III.-IV. ktg., skupna
dolžina ca. 140 m, povprečne globine cca 1,4 m, širina spodaj 50cm, stranice pod nagibom 60 stopinj oz. ga določi geomehanik, s selekcioniranjem materiala iz izkopa, z odmetom min 1m od roba izkopa, z ročnim
|  | planiranjem dna (točnost +-3cm) | m3 | 126 |  | 0
2 |  | Dobava in vmetavanje peska pod cevi 10 cm ter zasip cevi s peskom 15 cm nad temenom cevi (po celotni trasi) . Obračun z vsemi pom. deli,
|  | prenosi in materialom | m3 | 36 |  | 0
3 |  | Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20 za podbetoniranja cestnih kap, N kosov, obbetoniranje hidrantov, sidranje odcepov, itd.
|  | (po shemi jaškov in vozlišč) | m3 | 2.5 |  | 0
4 |  | Zasip jarkov, s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 25cm, s položitvijo opozorilnega traka, z uvaljanjem oz. nabijanjem do potrebne zbitosti glede na
naravo terena oz. namen, komplet s humuziranjem delov trase iz selekcioniranega izkopa in vzpostavitvijo zelenic v prvotno stanje OPOMBA: Upoštevano ca 50% novega
|  | prodnatega materiala in 50% iz izkopa! | m3 | 91 |  | 0
5 |  | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km, skupaj z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju).
V ceni zajeti tudi stroške deponiranja materiala
|  | Opomba: upoštevan pesek in beton) | m3 | 81 |  | 0
6 |  | Izvedba armiranobetonskega vodovodnega jaška, komplet izkop zemlje III.in IV. ktg., dobava in montaža opaža, vgrajevanje arm., betona C25 vodotesen v dno, stene in ploščo, s poglobitvijo talne plošče pod pokrovom, skupaj s pocinkanim pokrovom z zaklepom, z lastnim okvirjem, z nerjavečo lestvijo (h=190cm)z možnostjo podaljšanja, z IP65 elektrilno vtičnico, s pogobitvijo za črpanje 40x40, globine 30
V ceni so zajeti zasip, vsa pom. dela in materiali. - vodovodni jašek dim.
|  | 3,2/1,6/1,8m - pokrov 80x80ccm | kpl | 1 |  | 0
7 |  | Izvedba navezave na glavnem vodu, dela izvajati pod nadzorom nadzornega organa oz.
upravljalca vodovoda, komplet s čiščenjem spojnega mesta na obstoječi cevi in vstavitvijo fazonskih kosov (zajeti v ločeni postavki),
|  | komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
8 |  | Režijski stroški v zvezi z upravljanjem vodovodnega omrežja in zagotovitvijo dobave
vode med navezavo priključnega voda, kot npr. zapiranje in praznjenje dela vodovoda med dvema zapornima organoma, izvedba
|  | morebitne začasne prevezave itd. (ocenjeno) | ur | 16 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - VODOVOD |  |  |  | 0

## 10.1_PRIP_DEL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1. | Pred začetkom izvedbe izkopov in nasipov terena se odstrani vrhnji rodovitni sloj tal, humus oz. živica. Rodovitni sloj se skladno s SIST DIN 18915 – Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Zemeljska dela, do zaključka grobih gradbenih del skladišči na kupih, ki niso višji od 120 cm. Po končani gradnji se živica ponovno uporabi pri izvedbi finega planu na delu predvidenih zatravitev oz. na delu predvidenih gredic nasadiv rastlin. Manjkajoči del zemlje se nadomesti z ustreznim substratom oz. vrtno zemljo z dodatki.
Izkopi, uvaljanja izkopanega zemeljskega planuma, nasipanja in vgrajevanjaa gradbenega materiala ter izvedbe vseh gradbenih del, vključno s popisi so predmet načrta zunanje ureditve. Predmet gradbenih načrtov so tudi zakoličbe, izvedba planimetrije ter priprava vseh grobih in finih zemeljskih planumom vključno s humusiranjem, ki se na delih zatravitev izvede v debelini min. 15 cm, na delih predvidene izvedbe nasadov pokrovnih rastlin pa v debelini min. 30 cm. V sklopu gradbenih del se izvede tudi betonsko korito rastnega prostora na delu parkirišča pod asfaltnimi površinami ter vse pohodne površine.
1.2. | Čiščenje vegetacije na funkcionalnem območju kompleksa ca. 0.6ha (npr. košnja trave, mulčenje…. z odvozom na stalno deponijo) | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Podiranje in odstanjevanje dreves, vključno s panji in koreninami. Skupaj z nakladanjem odpadnega materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo ter plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | kos | 4 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
OK

## 10.2_RASTLINE
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
2. | RASTLINE IN SADITVENA DELA
2.1. | DREVESA, GRMOVNICE, ZELNATE TRAJNICE IN OKRASNE TRAVE
2.1.1. | Visokodebelna drevesa; vrstni izbor po zasaditvenem načrtu: standardna kakovost sadike za mestno drevje, 2 do 3-krat presajeno drevo s koreninsko grudo obsegom debla med 18-20 cm in krošnjo minimalne višine 200 cm. Do višine krošnje deblo ne sme imeti vej. Sajenje v sadilno jamo, ki se izvede skladno s SIST DIN 18916 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Rastline in saditvena dela. Po zasaditvi se ob sadiko postavi klasična trojna opora.
| Acer campestre 'Elsrijk' (maklen 'Elsrijk') | kom | 16 |  | 0
| Acer platanoides (ostrolistni javor) | kom | 6 |  | 0
| Carpinus betulus 'Fastigiata' (stebrasti gaber) | kom | 8 |  | 0
2.1.2. | Visoke grmovnice; vrstni izbor po zasaditvenem načrtu: standardna kakovost sadike za zasaditve v mestu, sadika v lončku, velikost sadike 40-60 cm. Sajenje v sadilno jamo, ki se izvede skladno s SIST DIN 18916 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Rastline in saditvena dela.
| Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' (ozkolistni lovorikovec) | kom | 73 |  | 0
| Cornus alba 'Elegantisima' (beli dren) | kom | 53 |  | 0
2.1.3. | Rastline za višje pokrovne zasaditve; vrstni izbor po zasaditvenem načrtu: standardna kakovost sadike za zasaditve v mestu, sadika v lončku, velikost sadike 40-60 cm. Gostota zasaditve 9 sadik/m2. Sajenje v sadilno jamo, ki se izvede skladno s SIST DIN 18916 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Rastline in saditvena dela. Po zasaditvi rastlin se površina nasada zaščiti z zastirko.
| Spirae japonica 'Goldflame' (japonska zlatolistna medvejka) | kom | 124 |  | 0
2.1.4. | Rastline za nižje pokrovne zasaditve - grmovnice, trajnice in okrasne trave; vrstni izbor po zasaditvenem načrtu: standardna kakovost sadike za zasaditve v mestu, sadika v lončku, velikost sadike 20-40 cm. Gostota zasaditve 15 sadik/m2. Sajenje pod motiko skladno s SIST DIN 18916 - Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin, Rastline in saditvena dela. Po zasaditvi rastlin se površina nasada zaščiti z zastirko.
| Pennisetum alopecuroides 'Hammeln' (lisičjerepa perjanka) | kom | 43 |  | 0
| Salvia nemorosa 'Caradonna' (kadulja) | kom | 21 |  | 0
2.2. | OSTALI MATERIAL ZA ZASADITEV
2.2.1. | Izvedba klasične trojne opore; oporni količki za stabilizacijo zasajenega drevesa - olupljen in ošiljen okrogel kol/okrolica preseka Ø7 cm in dolžine 200 cm. Kol se zabije v tla ob koreninski grudi do globine, ki drevesu nudi trdno oporo. Postavka vključuje nabavo, dostavo in postavitev količkov.
|  | kom | 90 |  | 0
2.2.2. | Dobava in izvedba privezovanja dreves na oporne kole z UV-stabiliziranim elastičnim trakom iz sintetičnega materiala ali enakovrednega materiala, črne ali zelene barve, širine min. 40 mm. Trak mora biti odporen na vremenske vplive in UV-sevanje, omogočati naravno gibanje drevesa ter preprečevati poškodbe in zareze v skorjo. Vključno z vsemi pritrdilnimi in spojnimi elementi, montažo, nastavitvijo privezov ter vsemi deli in materialom za popolnoma dokončano izvedbo. (3 t.m./sadiko).
|  | t.m. | 180 |  | 0
2.2.3. | Izvedba zaščite tal rastlinskih nasadov; zastirka iz borovega lubja, ki ga pred vgradnjo potrdi projektant. Zastirka se nasipa na površino med rastlinami v debelini 8 cm. Lubje se na površino razprostira po zasaditvi rastlin. Postavka poleg dobave in dostave materiala vključuje tudi razprostiranje zastirke po površini zasaditve. Zastirka se razprostira po površini med zasajenimi rastlinami. | m3 | 6.18 |  | 0
2.2.4. | Zaščita jame s protikoreninsko zaščito pred koreninam (0.7mx6m) / dobava in vgradnja pri drevesih ki so sajeni v brežino, ali v ožjih sadilnih jamah. | m | 16 |  | 0
2.2.5. | Dobava, dostava in nasipanje ustreznega substrata, humusa oziroma kvalitetne vrtne zemlje. Substrat se nasipa v sadilne jame, korito rastnega prostora in na površino nasadov pokorvnih rastlin. Na površinah, kjer je predvidena zasaditev sadik pokrovnih rastlin substrat nasipa v debelini ~40 cm. V kolikor se uporabi uporabi obstoječa zemlja se ta pred začetkom sajenja rastlin razrahlja in prezrači. Za izboljševanje kakovosti tal se o obstoječi k zemlji doda humificirani grozdni mošt (npr. Biovin ali ekvivalent) in sicer ~30 dag na sadilno jamo oziroma na m2 površine h kateremu se doda še mikoriznega glivičnega inokulatorja (npr. Tree Saver Transplant ali ekvivalent) in organskega gnojila z dolgotrajnim delovanjem (npr. Healty Start 12-8-8 ali ekvivalent). Za vsakega od navedenih dodatkov se pred sajenjem v sadilno jamo doda 1 tabletka oziroma 1 tabletka na m2 površine. Za vse ekvivalente mora izvajalec predložiti dokazila o njihovi sestavi ter primernosti njihove uporabe v mestnem okolju.
| ~ Sadilne jame visokodebelnih dreves (30 kom) | m3 | 30 |  | 0
| ~ Sadilne jame velikih grmovnic (126 kom) | m3 | 126 |  | 0
| ~ Gredice nasadov (206 m2) | m3 | 82.4 |  | 0
2.3. | SADITVENA DELA
2.3.1. | Sajenje visokodebelnih dreves s koreninsko grudo v sadilne jame; izkop in priprava sadilne jame, zasaditev, oblikovanje zalivalne kotanje, postavitev opornih količkov, privezovanje drevesa na pripravljeno oporo in zalivanje.
|  | kom | 30 |  | 0
2.3.2. | Sajenje grmovnic v sadilne jame; izkop in priprava sadilne jame, zasaditev, oblikovanje zalivalne kotanje in zalivanje.
|  | kom | 126 |  | 0
2.3.3. | Sajenje nizkih pokrovnih rastlin - grmovnic, trajnic in okrasnih trav; sajenje pod motiko, zalivanje in razprostiranje zastirke na površino.
|  | kom | 188 |  | 0
2.4. | VZDRŽEVALNA DELA
Izvajalec mora v obdobju 24 mesecev po zaključeni zasaditvi zagotavljati celovito vzdrževanje vseh rastlin, ki vključuje redno zalivanje glede na vremenske razmere in potrebe rastlin, odstranjevanje plevela ter rahljanje tal, ustrezno dognojevanje, obrezovanje (sanitarno, oblikovalno in pomlajevalno), spremljanje in zatiranje bolezni ter škodljivcev, nadomeščanje vseh propadlih ali poškodovanih rastlin z enakovrednimi sadikami, vzdrževanje opornih konstrukcij in zaščit, košnjo travnih površin (kjer je to predvideno), odstranjevanje in odvoz odpadnega rastlinskega materiala ter zagotavljanje splošne urejenosti in estetskega videza območja; vsa dela morajo biti izvedena strokovno, skladno z veljavnimi standardi in dobro vrtnarsko prakso, pri čemer so v ceno vključeni vsi potrebni materiali, delovna sila, oprema in transport, obračun pa se izvede pavšalno za celotno 24-mesečno obdobje.
|  | kom | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RASTLINE IN SADITVENA DELA |  |  |  | 0
OK

## 10.3_TRATE
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
3. | TRATE IN SETVENA DELA
3.1. | Travna mešanica; zatravitev se izvede s travno mešanico v kateri je 5% lasaste šopulje (Agrostis capillaris), 25% plazeče šopulje (Agrostis stolonifera), 35% rdeče bilnice (Festuca rubra), 10% navadne bilnice (Festuca vulgaris), 5% navadne latovke (Poa trivialis) in 20% trpežne ljuljke (Lolium perenne), pri čemer se za setev uporabi 30-35 g semen na m2. K travni mešanici se dodaja organsko kalirno sredstvo v katerem je 3% huminske snovi in 17% fulvične snovi (obe pH 8.34) ter organsko sredstvo za izboljševanje rasti in kaljivosti z dodatkom rizosfere – čiste spore dveh vrst endomikorize in dveh vrst rizobakterij. K travni mešanici se dodajajo tudi VA-mikorizne spore v deležu 0,5%, ter rizobakterije v delu v deležu 7%. Kot zaščitni sloj se uporabi biorazgradljiva matrica iz vezanih vlaken kot npr. toplotno obdelana lesna vlakna dolžine 2-10 mm (80% ±3%), ki so medsebojno prepleteni z biopolimeri (10% ±1%) ter biorazgradljivimi ojačanimi vlakni (5% ±1%) ter mineralnimi aktivatorji kaljivosti (5% ±1%). Zaščitni sloj mora imeti sposobnost zadrževanja vode 1700%, odpornost 131 N/m ter življenjsko dobo min. 18 mesecev.
|  | m2 | 1250 |  | 0
3.2. | Setvena dela; priprava finega plana, rahljanje zgornjega sloja, klaična ročna setev prepisane semenske mešanice, uvaljanje zemlje in zalivanje.
|  | m2 | 1250 |  | 0
| REKAPITULACIJA - TRATE IN SETVENA DELA |  |  |  | 0

## 10.4_URB_OPREMA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
4. | URBANA OPREMA
4.1. | Betonska klop kot npr. Escofet Alpine Banco 175, Prefabricirani element iz recikliranega betona, leseno naslonjalo, 175x60x86. Postavka zajema dobavo, dostavo in postavitev klopi.
|  | kom | 8 |  | 0
4.2. | Dobava in postavitev ekoloških posod za odpadke npr. kot koš za odpadke Luna dobavitelja Ziegler d.o.o. Ljubljana
|  | kom | 4 |  | 0
4.3. | Dobava in postavitev visokih gred, Sibirski macesen, PVC čepkasta folija, dimenzije 200x100x75, npr. kot visoke grade Fors.
|  | kom | 4 |  | 0
5. | OTROŠKA IGRALA
5.1. | Igrala - nabava, dostava in montaža. Opomba: Temelji so napisani v popisu zunanje ureditve.
Vsa igrala morajo ustrezati zahtevam varnostnega standarda SIST EN 1176, podlage pod njimi pa standardu SIST EN 1177.
Vsa igrala morajo biti postavljena varno z upoštevanjem predpisanih varnostnih con, varnostnih razdalj po SIST EN 1176. Podlage pod igrali pa morajo ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in varnostnim standandardi po SIST EN 1177.
Zahtevana garancija za dobavljena igrala mora biti nasledenja: 20 let na nosilno konstrukcijo, 5 let na panele, 2 leti na mobilne dele.
Vsa igrala morajo biti namenjena za zunanjo postavitev. Vsa igrala naj bodo iz jeklene pocinkane konstrukcije ali drugega trpežnega materiala. Vsi ležaji naj bodo zaprti, samovzdrževalni. Barve na igralih naj bodo umirjene. Vsa lesena igrala naj bodo iz lesa rubinije z odstranjeno belino in odstranjenim lubjem ali drugega trdega lesa s FSC cerifikatom.
5.1. | Dobava in montaža igrala - vrteči krožnik. Igralo kot npr. Kompan ELE400066. Vrteči krožnik Kompan ELE400066 je dinamično igralo, zasnovano tako, da otrokom omogoča vrtenje okoli svoje osi v različnih položajih – lahko stojijo, sedijo ali se naslanjajo na površino. Krožnik je izdelan iz trpežne, ojačane PE plastike, ki ima nedrsečo teksturo, zato je uporaba varna tudi v primeru mokre površine. Nosilni steber je iz vroče cinkanega jekla, kar zagotavlja odpornost proti koroziji in dolgo življenjsko dobo. Vrtenje omogoča zaprt ležajni sistem, ki ne zahteva posebnega vzdrževanja in omogoča gladko, enakomerno gibanje. Običajno ima krožnik premer med enim in enim metrom in dvajset, njegova višina od tal pa je zasnovana tako, da omogoča enostaven dostop tudi mlajšim otrokom. Igralo je skladno s standardom EN 1176 in zahteva ustrezno varnostno površino okoli sebe. Zaradi rotacijskega gibanja spodbuja razvoj ravnotežja, stabilizacije trupa in koordinacije, hkrati pa omogoča spontano socialno interakcijo med otroki.
|  | kom | 1 |  | 0
5.2. | Dobava in montaža igrala - gugalni konjiček. Igralo kot npr. Kompan NRO101. Gugalni konjiček Kompan NRO101 je klasično vzmetno igralo, izdelano iz masivne robinije, ki je naravno odporna na vremenske vplive in ne potrebuje kemične zaščite. Njegova oblika je zasnovana tako, da otroku ponuja udoben sedež in stabilne ročaje iz nerjavečega jekla, ki zagotavljajo varen oprijem. Podstavek sestavlja močna jeklena vzmet s prašnim premazom, ki omogoča mehko, elastično gibanje naprej, nazaj in rahlo vstran. Višina sedeža je običajno med petdesetimi in šestdesetimi centimetri, kar omogoča uporabo že zelo majhnim otrokom. Celotna konstrukcija je robustna in zasnovana za intenzivno uporabo v javnih igriščih. Igralo je skladno z evropskim varnostnim standardom EN 1176, njegova varnostna površina pa je prilagojena gibanju vzmeti. Gugalni konjiček spodbuja razvoj ravnotežja, koordinacije in moči trupa, hkrati pa otrokom omogoča domišljijsko igro, ki je pogosto povezana z motivom živali.
|  | kom | 1 |  | 0
5.3. | Dobava in montaža igrala - dvojno vzmetno igralo. Igralo kot npr. Kompan NRO103 Dvojno vzmetno igralo Kompan NRO103 je zasnovano za sočasno igro dveh otrok, ki sedita drug proti drugemu ali drug ob drugem, odvisno od izvedbe. Konstrukcija je izdelana iz masivne robinije, ki daje igralu naraven videz in izjemno odpornost proti obrabi. Pod igralom sta nameščeni dve močni jekleni vzmeti, ki omogočata stabilno, a hkrati dovolj dinamično gibanje, da otroka med gugajočim gibanjem spodbujata k sodelovanju in usklajevanju ritma. Sedeži so ergonomsko oblikovani, ročaji pa iz nerjavečega jekla, kar zagotavlja varen oprijem in dolgotrajno obstojnost. Višina sedežev je podobna kot pri enojnih vzmetnih igralih, običajno med petdesetimi in šestdesetimi centimetri. Igralo je skladno s standardom EN 1176 in zahteva ustrezno varnostno površino. Zaradi dvojne zasnove spodbuja socialno interakcijo, komunikacijo in skupinsko igro, hkrati pa krepi ravnotežje in mišice trupa.
|  | kom | 1 |  | 0
5.4. | Dobava in montaža igrala - Igralo kot npr. Kompan NRO 820. Stopalne plošče Kompan iz serije NRO 820 so niz nizkih, stabilnih elementov, ki so namenjeni hoji, skakanju in premagovanju razdalj na igriv način. Običajno so izdelane iz masivne robinije ali iz trpežne HDPE plastike, odvisno od izvedbe. Plošče so nameščene na nosilnih stebrih iz robinije ali vroče cinkanega jekla, kar zagotavlja stabilnost in odpornost proti vremenskim vplivom. Površina plošč je nedrseča, zato so varne za uporabo v vseh vremenskih razmerah. Višina posamezne plošče se običajno giblje med dvajsetimi in štiridesetimi centimetri, premer pa med petindvajsetimi in štiridesetimi centimetri. Razmik med ploščami je prilagojen starosti otrok in željeni težavnosti poligona. Elementi so skladni s standardom EN 1176, njihova varnostna površina pa je odvisna od postavitve. Stopalne plošče spodbujajo razvoj ravnotežja, koordinacije in prostorske orientacije ter otroke motivirajo k gibanju in ustvarjanju lastnih poti skozi igrišče.
|  | kom | 1 |  | 0
5.5. | Dobava in montaža igrala - Igralo kot npr. Kompan NRO108. Gugalnica na vzmeti Kompan NRO108 je univerzalno vzmetno igralo, ki je lahko oblikovano v različne tematske figure, kot so živali, vozila ali abstraktne oblike. Osnovni element je masivno telo iz robinije, ki je naravno odporno na vremenske vplive in daje igralu topel, naraven videz. Pod igralom je nameščena ena močna jeklena vzmet, ki omogoča gibanje v vseh smereh – naprej, nazaj in vstran. Ročaji in opore so iz nerjavečega jekla, kar zagotavlja varnost in dolgotrajno stabilnost. Višina sedeža je običajno med petdesetimi in šestdesetimi centimetri, kar omogoča enostaven dostop tudi mlajšim otrokom. Igralo je skladno z EN 1176 in zahteva ustrezno varnostno površino. Zaradi svoje zasnove spodbuja razvoj ravnotežja, koordinacije in domišljijske igre, saj otroci pogosto ustvarjajo zgodbe, povezane z motivom igralnega elementa.
|  | kom | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - URBANA OPREMA |  |  |  | 0
OK