SPECIFIKACIJE PREDMETA POGODBE

v postopku javnega naročila

» Gradnja dveh večstanovanjskih objektov z zunanjo ureditvijo v Mirni «

OPIS LOKACIJE

Lega in ureditveno območje:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je lastnik nezazidanih stavbnih zemljišč ob Sokolski in Lunačkov ulici v Mirni s parcelnimi št.: 25/154, 25/510, 25/513, 25/517, 25/520 (del parcele), 25/521 (del parcele)  – vse k.o. 1410 Mirna, v skupni površini zemljišča za gradnjo 5.803,00 m2, in investitor gradnje dveh večstanovanjskih objektov.

Obstoječe stanje predstavljajo travnate površine in vrtovi. Zemljišče rahlo pada od severa proti jugu oz. od vzhoda proti zahodu.

S severa, SZ in SV ga obdajajo obstoječe stanovanjske pozidave etažnosti P+3 do P+5. Na jugu se v neposredni bližini nahaja vrtec, v nadaljevanju pa še drugi javni programi.

Investitor, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, namerava v Mirni zgraditi dve večstanovanjski stavbi na območju središča kraja. Stavbi bosta enovitega izgleda, ena namenjena umestitvi javnim najemnim stanovanjem (standardna stanovanja), druga je namenjena bivanju v oskrbovanih stanovanjih. Gradnja podzemnih garažnih mest ni predvidena, parkiranje se zagotavlja na terenu.

Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) objekta spadata med zahtevne objekte in se uvrščata med:

Objekt A: 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,

Objekt B: 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,

Oporni zid: 24205 Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev.

OPIS

Splošno:

Predmet razpisa predvideva gradnjo dveh novih večstanovanjskih stavb s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Parkirna mesta so načrtovana na terenu na obodu parcele, SZ in SV od objektov.

Med stavbami in južno od njih je odprta nepozidna površina namenjena za otroško in športno igrišče ter krajinsko ureditev. Na stiku z obstoječim terenom na severu in jugu so umeščeni oporni zidovi Z1, Z2 in Z3.

Skupaj je v obeh objektih 55 stanovanj.

Osnovni podatki o objektih, ki sta glede na zahtevnost zahtevna objekta:

V objektu A je predvidenih 30 stanovanj z 67 ležišči in skupno 59 parkirnimi mesti na terenu.

Predmetni armiranobetonski objekt je etažnosti P+5N. Primarna nosilna konstrukcija objekta je tlorisnih gabaritov 31,50 x 16,20 m in v višino meri 19,80 m (od sp. roba sten pritličja do zg. roba atike). Etažne višine objekta znašajo 3,00 m.

Ničelna kota objekta (kota pritličja) znaša 261,50 m. n. v.

Vse stene in medetažne AB plošče so debeline 20 cm.

AB plošče balkonov se izvedejo kot prefabricirane. Od medetažnih plošč oz. fasadnih nosilcev se ločijo z nosilnimi toplotno-izolacijskimi elementi »Schock Isokorb«. Balkoni so dolžine 1,80 m.

V objektu B je predvidenih 25 stanovanj, 49 ležišč in 21 parkirnih mest na terenu.

Predmetni armiranobetonski objekt je etažnosti P+4N. Primarna nosilna konstrukcija objekta je tlorisnih gabaritov 31,50 x 16,40 m in v višino meri 16,20 m (od sp. roba sten pritličja do zg. roba atike). Etažne višine objekta znašajo 3,00 m.

Ničelna kota objekta (kota pritličja) znaša 260,50 m. n. v.

Vse stene in medetažne AB plošče so debeline 20 cm.

AB plošče balkonov se izvedejo kot prefabricirane. Od medetažnih plošč oz. fasadnih nosilcev se ločijo z nosilnimi toplotno-izolacijskimi elementi »Schock Isokorb«. Balkoni so dolžine 2,20 m.

Zasnova stavb

Objekta sta vizualno poenotena, razlikujeta se le v nekaterih elementih, ki so specifični glede na vrsto rabe objekta (npr. odprti balkoni pri javnih najemnih stanovanjih, lože pri oskrbovanih).

Objekta sta zasnovana kot pravilen kubus, ki mu kot posamezne poudarke dodajamo elemente balkonov oz. lož. Osnovni gabarit je tako v svetli, umazano beli barvi, elementi ki jih pripenjamo nanj, pa so v svetlo rjavem barvnem odtenku. Najvišja etaža se ne izvede po celotni površini tlorisa, ampak se del strehe nameni umestitvi strojnih naprav na streho. Naprave so vizualno zastrte z atiko ravne strehe in dodatnim ovojem iz ekspandirane mreže na jekleni podkostrukciji.

Vhod v objekt je izpostavljen na vzhodnih straneh objekta, pokrit z nadstreškom. Nad vhodom so predvideni drogovi za zastave.

Zaradi padca terena proti jugu in zahodu, so severne in vzhodne stranice objektov na nivoju okoliškega terena in dostopnih poti, medtem ko je teren na zahodni in južni strani nižji od kote pritličja. S tega stališča so stanovanja na tem delu kljub pritlični legi dvignjena nad teren za ca. 1m, s čimer so preprečeni neposredni pogledi v stanovanje.

Zasnova zunanje ureditve in komunalnih priključkov

Dostopi in prometna ureditev

Dostop na območje kompleksa bo kontroliran z dvižnima zapornicama, locirane ob dostopni cesti.

Prometna ureditev predvideva dva ločena uvoza na parkirne površine, ločeno za objekt A in objekt B, ki ju je možno nadzorovati z umestitvijo zapornice. Vstop v oba objekta je predviden z vzhodne strani: v objekt A s strani parkirišča, v objekt B iz vmesnega odprtega bivalnega prostora. Del parkirišč (PM za obiskovalce in upravnika) se umesti neposredno ob javno cesto, kjer je predvideno tudi mesto za postavitev polnilnice za električna vozila. Predvideni sta 2 polnilni mesti. Objekt A razpolaga s 59 parkirnimi mesti, od tega s 3 za gibalno ovirane, objekt B pa z 21 parkirnimi mesti, med katerimi je 5 namenjenih gibalno oviranim, eden od teh pa je namenjen oskrbnikom.

PRIKLJUČEVANJE NA CESTNO OMREŽJE

Dva nova dostopa do stanovanjskih novogradenj sta predvidena na severni strani območja na odseku občinske ceste JP 926432-Mirna-Lunačkova ulica. Priključek in njegova neposredna okolica ob cesti so urejeni tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na cesti ter na priključkih v obe smeri – tako na cesto kot z nje. Ureditev ulice ni predmet tega projekta..

PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

Začetek trase električnega priključka je prilagojen z lokacijo TP MIRNA VRTEC, ki se nahaja jugovzhodno od predvidenih novih objektov.

Trasa novih kablov 4xNA2XY-J 4x240+1,5mm2 poteka v celoti v novo predvideni kabelski kanalizaciji, katera je predvidena tudi morebitno kasnejšo izvedbo javnih el. polnilnic za el. avtomobile na tem območju.

Kabli 4xNA2XY-J 4x240+1,5mm2 potekajo skupaj iz TP MIRNA VRTEC v novi kabelski kanalizaciji v jaških do kabelskega jaška KJ4. V jašku KJ 4 je predviden odcep za večstanovanjski objekt A.

Kabla NA2XY-J 4x240+1,5mm2 poteka naprej do jaška KJ5, kjer je predviden odcep za večstanovanjski objekt oskrbovanih stanovanj B.

Predvideni kabli se zaključijo v predvidenih kabelskih priključnih omarah KPMO-A1 in KPMO-A2 v objektu A ter KPMO-B1 in KPMO-B2 v objektu B.

PRIKLOP NA VODOVODNO OMREŽJE

Predviden je priklop objekta na javni vodovod na Mirni, ki je v upravljanju družbe Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna, Slovenija. Mesto priključitve je na vzhodnem delu predvidenega območja gradnje, na parceli 25/510, katastrske občine: 1410-Mirna. Predvidena je priključitev na duktilno litoželezno cev DN100.

Izračunan vršni pretok Vs po standardu DIN 1988-300 znaša:

- za objekt A: 1,96 l/s

- za objekt B:  1,86 l/s

Statični tlak na območju znaša med 4,0 in 5,0 bar. Za vsak objekt ločeno je predvidena skupna meritev za celoten objekt v vodomernem jašku predvidenem pred objektom.

PRIKLOP NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Predvidena je gradnja novih priključkov na komunalno infrastrukturo. Ne neposredni bližini lokacije se nahajajo vsi potrebni infrastrukturni vodi.

Fekalna kanalizacija

Objekt A in objekt B se pred priključkom na javni fekalni vod združita in se predvidoma priključita na vzhodni strani obravnavanega območja.

Predviden kanal poteka večinoma nepovoznimi ter deloma pod voznimi površinami (parkirišče) ter se zaključi z iztokom v obstoječ revizijski jašek fekalne kanalizacije.

Meteorna kanalizacija

Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije so upoštevane vse utrjene  površine (dovozi na območje, interne prometnice, manipulativne površine oz. prostor za dostavo, parkirišča, tlakovane površine ob objektu ...) in strehe obeh objektov .

Meteorne vode z utrjenih površin bodo s prečnimi in vzdolžnimi padci, preko dežnih rešetk z usedalnikom speljane v interno meteorno kanalizacijo in priključene na obst. javno kanalizacijo, ki poteka po vzhodni strani obravnavanega območja.

Potencialno onesnažene (kontaminirane z naftnimi derivati) meteorne vode z asfaltnih površin mirujočega prometa in manipulacije bodo speljane v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranega in v skladu z zakonodajo izbranega lovilca olj.

Zadrževalniki: Predvidena sta dva zadrževalnika iz tipski betonskih škatlastih elementov (pred-oblikovana cev s pravokotnim presekom) ustreznih dimenzij (širina, višina dolžina).

PRIKLOP NA TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

Predvidena je gradnja novih priključkov na komunalno infrastrukturo. Ne neposredni bližini lokacije se nahajajo vsi potrebni infrastrukturni vodi.

Priključitev objektov na TK omrežje

Predvidena je priključitev objektov na optično - telekomunikacijsko omrežje. S projektom je predvidena izgradnja nove kabelske kanalizacije od obstoječega TK jaška do posameznega večstanovanjskega objekta. Kabelska kanalizacija se izvede s cevmi PEHD 2x50mm.

Prestavitev in zaščita TK vodov

Na območju predvidene pozidave se nahaja obstoječe TK omrežje (Telekom Slovenije d.d.), ki bo z izgradnjo novega objekta tangirano in ga je potrebno predhodno prestaviti.

Z izgradnjo večstanovanjskih stavb bo tangirano obstoječe zemeljsko (bakreno) TK omrežje.

Tangirani bodo trije obstoječi bakreni TK kabli. Obstoječi tangirani kabli se na določenem delu ukinejo oz. prestavijo.

Gradbeno dovoljenje

Za gradnjo dveh večstanovanjskih stavb s pripadajočo zunanjo ureditvijo in opornimi zidovi, je pridobljeno sledeče gradbeno dovoljenje št. 351-389/2025-6253-44 z dne 12.5.2026, ki je postalo pravnomočno dne 6.6.2026, katerega investitor je naročnik.

Dokumentacija DGD:

Večstanovanjski stavbi v Mirni, št. projekta 25020-00, DGD, avgust 2025, dopolnitev 1, november 2025, dopolnitev 2, januar 2026 ter dopolnitev 3, maj 2026, ki jo je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, Krško.

Seznam projektne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku.

Projekti za izvedbo – PZI dokumentacija:

Večstanovanjski stavbi v Mirni, št. projekta 25020-00, PZI, maj 2026, ki jo je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, Krško.

Seznam projektne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Opis

Zagotavljanje kakovosti je sestavni del tehnološko ekonomskega elaborata projekta. Prvi del zagotavljanja kakovosti se nanaša na materiale, opremo in gradbene proizvode, ki se vgrajujejo v objekte in zunanjo ureditev območja ter kontrolo kakovosti le-teh. Drugi del se nanaša na kontrolo kakovosti same izvedbe del. Gre za načrtovano planiranje (pripravo programa in izvedbo kontrole kakovosti vgrajevanih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del: vrsta in število potrebnih pregledov, preiskav, meritev, dokazil....) za zagotovitev predpisane kakovosti in zagotavljanje z zakonodajo predpisanih bistvenih lastnosti za celotno življenjsko obdobje objektov in pripadajoče zunanje ureditve v stanovanjski gradnji.

V veljavni zakonodaji za področje gradnje objektov (Gradbeni zakon, Zakon o gradbenih proizvodih, Uredba o zelenem javnem naročanju in drugih predpisih) so predpisani postopki za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti gradbenih materialov, izdelkov in polizdelkov – gradbenih proizvodov ter izvajanja del. Kot obvezna je predpisana izdelava tehnološkega elaborata – TE za vsako posamezno vrsto del skladno z zakonodajnimi zahtevami in skladno s Tehničnimi pogoji v stanovanjski gradnji s strani naročnika in protokola/programa za izpolnjevanje posamezne bistvene zahteve (zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom, itd).

Vodja zagotavljanja kakovosti

Ponudnik je dolžan zagotoviti vodenje kakovosti in notranjo kontrolo kakovosti ter imenovati strokovno usposobljenega Vodjo zagotavljanja kakovosti (inženir za kakovost z izkušnjami za delo na področju zagotavljanja in kontrole kakovosti v gradbeništvu kot npr. razvojni oddelki gradbenih podjetij ali oddelki tehnološke priprave del, izvajanje aktivnosti kot odgovorna oseba za organizacijo in izvedbo notranje kontrole kakovosti odgovornega izvajalca del,...) za prevzem sledečih nalog:

- odgovornost za koordinacijo in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za tekoče in neprekinjeno zagotavljanje kakovosti, do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- odgovornost za koordinacijo in vodenje projektne skupine za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvedbe del – notranja kontrola odgovornega izvajalca del za celoten čas izvajanja del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- vodja del, vodja gradnje in vodja zagotavljanja kakovosti so odgovorne osebi za sprotno zagotavljanje in neprekinjeno doseganje predpisane kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedbe vseh del za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- odgovornost za imenovanje in koordinacijo strokovnega kadra za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del za vsako posamezno vrsto GOI del – lastni ustrezno usposobljeni kadri, obvezno zagotoviti sprotno sodelovanje strokovnih institucij za posamezna specializirana področja (stavbno pohištvo, izvedba izolacij, fasaderska dela, tlakarska dela, krovsko-kleparska dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije, zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom itd.);

- organizacija tekočega in neprekinjenega izvajanja vseh aktivnosti za zagotavljanje in kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del vključno z izvajanjem predpisane kontrole kakovosti: pravočasna priprava tehnoloških elaboratov (TE), ki morajo biti potrjeni s strani vodje nadzora in predloženi na gradbišče 7 dni pred začetkom izvedbe posameznih del, izvajanje zagotavljanja in kontrole kakovosti skladno s potrjenimi TE, katerega sestavni del je plan kontrole kakovosti (potrjena pogostost in načini preverjanja, meritve, dokazila....), priprava in kontrola rednih tedenskih zapisov ter mesečnih poročil o izvajanju kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del in doseženi predpisani kakovosti, izdelava končnih poročil o doseženi kakovosti za vsako posamezno vrsto del, vsa poročila mora potrditi vodja nadzora itd.;

- priprava sheme ustreznih koordinacij (predvidene aktivnosti, odgovorne osebe in strokovni kadri za izvedbo, poročila in zapisi....) za področje zagotavljanja kakovosti za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- takojšnja zaustavitev izvajanja posameznih del v primeru nedoseganja predpisane in ustrezne kakovosti ter takojšnja izdelava problemskih poročil (ugotovitvenih poročil) in priprava ukrepov za odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak;

- odgovornost za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del s strani podizvajalcev in drugih izvajalcev na gradbišču v enakem obsegu in pod enakimi pogoji in zahtevami; izvajanje lastnega nadzora nad zagotavljanjem in kontrolo kakovosti podizvajalcev in drugih izvajalcev ter dobaviteljev materialov, opreme in gradbenih proizvodov, predvidenih za vgradnjo;

- koordinacija in sprotno sodelovanje z naročnikovimi pooblaščenci s področja zagotavljanja kakovosti: vodja nadzora in nadzorniki za posamezne vrste del.

Podlage za izvedbo zagotavljanja in kontrole kakovosti so zlasti: projektna in razpisna dokumentacija, pravila stroke, veljavna zakonodaja in tehnične specifikacije, interne smernice naročnika (TPSG), tehnične specifikacije za ceste (TSC) ter upoštevanje zadnjega stanja gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov.

MONITORING SOSEDNJIH OBJEKTOV:

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med izvajanjem del tekoče kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objekta, na katerem se dela izvajajo in ne sme povzročati poškodb na objektu, na katerem se dela izvajajo in ostalih delih na gradbišču, na sosednjih objektih, cestah in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in drugi infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le teh.

Pred pričetkom del se  je izvajalec dolžan seznaniti z dejanskim stanjem in zapisniško prevzeti poročilo o pregledu ničelnega stanja sosednjih objektov, cest in zemljišč ter okoliških komunalnih vodov in druge infrastrukture. Spremljanje vplivov gradnje na sosednje nepremičnine bo naročnik izvajal skozi celotno obdobje gradnje in bo izvajalca seznanjal z vmesnimi poročili. Po dokončanju pogodbenih del je izvajalec dolžan zapisniško prevzeti poročilo o pregledu končnega stanja in prevzeti stroške povezane z odpravo morebitne nastale škode.

SPECIFIKACIJA DEL POVEZANIH Z BIM TEHNOLOGIJO:

Obveznosti ponudnika vezane na uporabo BIM tehnologije naročnika so:

- sodelovati pri uporabi BIM tehnologije v smislu sprotne dostave podatkov, ki so tudi sestavni del PID, DZO in druge dokumentacije za uspešno pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja;

- do uvedbe v delo imenovati osebo, ki bo sodelovala pri uporabi skupnega podatkovnega okolja (CDE) in skrbela za ustrezno dostavo podatkov BIM nadzorniku in naročniku; ta oseba bo spremljala in koordinirala evidentiranje izvedenih del ter dostavljala informacije v ustreznem formatu BIM nadzorniku, projektantu, nadzoru in naročniku. V času izvedbe bo skrbela za natančne vsebinske informacije, ki bodo omogočale posodobitve 3D BIM modela s strani BIM nadzornika na izvedeno stanje z vsemi potrjenimi in vgrajenimi materiali oz. opremo in bo kakovostna osnova z vsemi informacijami za izdelavo PID BIM in 6D BIM modela; PID BIM model bo izdelal odgovorni projektant, 6D BIM model bo prilagodil BIM nadzor;

- priprava podatkov in dokumentov v digitalni obliki (z vsemi specifikacijami, garancijami, navodili za uporabo in vzdrževanje in drugo dokumentacijo) vezanih na zgrajene objekte in njihove elemente za povezovanje neposredno na BIM model. Podatki morajo biti pripravljeni in urejeni v sklope po posameznih postavkah BIM modela, da se omogoči nedvoumno nadgradnjo modela z informacijami o izvedenih elementih.

Ponudnik mora sprotno predložiti vse potrebne podatke in spremembe na gradbišču za potrebe spremljanja gradbišča v BIM modelu (z vrisanimi spremembami v PZI dwg projekte, z informacijskim obrazcem, kot print screen BIM modela z grafično in numerično oznako spremembe in v obliki fotografije iz gradbišča), v ustreznih formatih za nadgradnjo in posodabljanje obstoječega BIM modela za končni PID BIM model, ki ga bo izvajal projektant in za in BIM 6D model, ki ga bo pripravil BIM nadzor.

ČASOVNI MEJNIKI:

Predviden pričetek del takoj po podpisu pogodbe. Gradnja dveh večstanovanjskih stavb v Mirni bo predvidoma trajala 17 mesecev od uvedbe v delo do uspešno opravljenega tehničnega pregleda objektov, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v 30 dneh po tehničnem pregledu. Končni prevzem s primopredajo objektov je predviden 60 dni po pridobljenem uporabnem dovoljenju, končni obračun pa 30 dni po zaključeni primopredaji. Skupno predvideno trajanje je 21 mesecev.

O postopkih poteka prevzema se pogodbenika dogovorita v posebnem protokolu.

Trajanje splošne garancijske dobe je 5 let od primopredaje.  Garancijska doba za solidnost gradnje je 10 let od končne primopredaje del.

Ponudnik se obvezuje, da bo prevzete obveznosti izpolnjeval po potrebi tudi z vključitvijo dodatnih ekip delavcev, ter z neprekinjenim izvajanjem del. Okvirni terminski plan ponudnika skladno s časovnimi mejniki je sestavni del ponudbe.

ZAVEZE PONUDNIKA:

Ponudnik je zavezan, da pred oddajo ponudbe preuči projektno dokumentacijo, si ogleda lokacijo in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo gradnje.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Ponudba mora biti izdelana za vsa razpisana gradbeno obrtniška instalacijska dela, ki so potrebna za dokončanje gradnje celote.

Komunikacija (pisna in ustna) med ponudnikom in naročnikom v izvedbi predmeta ponudbe bo potekala v slovenskem jeziku, zato mora ponudnik zagotoviti, da ključne osebe ponudnika tekoče obvladajo slovenski jezik (pisno in ustno izražanje).

Ponudnik (izvajalec po tem razpisu) za vsa dela  predloži vso zakonsko predpisano in potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu, sodeluje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika na pregledu in prevzemu predmeta pogodbe.

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme:

Vsa predhodna in pripravljalna dela še posebno:

- pred začetkom izgradnje zapisniško in z video posnetkom ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje območja, obstoječe stanje sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (USB ključ) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku;

- izdelati Načrt organizacije gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno z gradbiščnimi komunalnimi in energetskimi priključki, priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, vse v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja;

- urediti gradbišče po Načrtu organizacije gradbišča, ograditi gradbišče s panelno kovinsko ograjo in označiti z gradbiščno tablo, urediti gradbiščne komunalne in energetske priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah;

- izdelati elaborate in pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prekopi cest, zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi;

- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij (trajnih in začasnih) izkopane zemljine vključno s stroški vseh potrebnih preiskav, elaboratov in pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj, evidenčnih listov ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter s področja ravnanja z nekovinsko mineralno surovino;

- kontrola količine izkopanega materiala, ki je odpeljan z območja gradbišča z vzpostavitvijo kontrolne točke na izvozu, ki obsega kalibrirano tehtalno napravo vizualni pregled tovora in izpolnjen evidenčni list za vsak odvoz posebej, (naročnik bo nadzoroval količine izkopa z geodetskimi meritvami in kontrolo preko pooblaščenih oseb na gradbišču);

- na lokaciji gradbišča na lastne stroške postaviti na ogled v zaprtem prostoru vse ključne materiale, ki jih bo vgradil v posamezen objekt oziroma naselje na podlagi potrjenih vzorcev materialov, vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt, izdelati vzorčna stanovanja kot celoto vključno z zunanjimi deli, z vzorcem fasade, stavbnega pohištva, lože ipd. skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev nadzornika  in naročnika;

- po končanih delih vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi gradnje na obstoječi infrastrukturi, drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh in izvedeni zunanji ureditvi, komunalni in prometni ter energetski infrastrukturi.

V enotnih cenah je zajeto tudi:

- pristojbine in stroški deponij za odvoz izkopanega materiala na začasne deponije in stalne deponije. Izbrani ponudnik bo moral nadzoru predložiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju odvečnega materiala v skladu s predpisi – Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- stroški vodarine, električne energije, internetnega priključka in ostalih gradbiščnih priključkov ter ostalih tekočih stroškov (najemnin gradbiščne opreme, čiščenje kemičnih WC, itd.) za ves čas gradnje do končnega prevzema;

- vsi potrebni ukrepi za zavarovanje sosednjih objektov in infrastrukture pri gradnji;

- stroške dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v zimskih razmerah in deževnem obdobju;

- vsi stroški morebitnih dogovorov o uporabi sosednjih zemljišč na željo izvajalca, ker gradnja poteka v neposredni bližini meje;

- varovanje gradbišča (video nadzor, tehnično varovanje), vključno z evidenco vozil, vključno z varovanjem gradbišča v času ko izvajalca ni na gradbišču, za ves čas gradnje do končnega prevzema;

- vse stroške v zvezi z hranjenjem ali začasnim skladiščenjem odpadkov, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, tako da ne onesnažujejo okolja, oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov (evidenčni listi) ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o  ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter odvozom materiala z začasnih deponij izven območja pozidave ki so sestavni del pogodbenih del;

- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev, ki izhajajo iz gradbenega dovoljenja in PZI dokumentacije

- stroški rednega monitoringa sosednjih objektov in prometnic;

- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč vključno z elaboratom emisije prašnih delcev;

- vsa potrebna opravila za pripravo in vzpostavitev primernega stanja objektov za pričetek oz. nadaljevanje del (odstranitev začasnih zaščitnih ukrepov, odstranitev vode, zagotavljati zaščito začasne deponije izkopanega materiala in druge potrebne varovalne ukrepe od prevzema del od predhodnega izvajalca del in uvedbe v delo do dokončanja projekta….);

- stroški vseh potrebnih opravil, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je zaščita odprtin, opiranje, nakloni, razširitve in podobno;

- vsi potrebni delovni odri za nemoteno delo

- zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno izvajanje vseh del v sklopu organizacije gradbišča kot npr. zadostno št. elektro priključnih mest, primerno osvetlitev posameznih lokacij izvedbe itd.;

- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), čiščenje snega, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov kot tudi objektov v gradnji;

- redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomožnega materiala, sprotno čiščenje objektov, okolice, transportnih poti, dostopov, dostopnih javnih cest in končno grobo in fino čiščenje objektov in posameznih stanovanj pred vsakokratnimi kvalitativnimi pregledi in pred prevzemi;

- izdelava in odstranitev vseh potrebnih začasnih prehodov in zaščit, stroški eventualnih sprememb prometnega režima in gradbiščnih poti;

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena;

- sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, navezava na vse obstoječe začasne oz. trajne ureditve sosednjih območij;

- izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata;

- izvedbene načrte montažnih elementov, konstrukcij in opreme, montažne in delavniške načrte ter druge tehnične prikaze izdelati tako, da bodo primerni za izdelavo PID BIM modela ter zanje pridobiti potrditev BIM nadzornika in vodje projekta (VP);

- izdelavo tehnoloških elaboratov za posamezne vrste del, protokolov in programov kontrole za spremljanje kakovosti materialov, opreme in izvedbe del na podlagi veljavne zakonodaje in internih smernic naročnika;

- ureditev zaprtega prostora na lokaciji gradbišča in postaviti na ogled vse ključne materiale, ki jih bo izvajalec vgradil v posamezen objekt na podlagi potrjenih vzorcev materialov, vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt, izdelati vzorčna stanovanja (standardno stanovanje, oskrbovano stanovanje, stanovanje za gibalno ovirane osebe) kot celoto vključno z zunanjimi deli, z vzorcem fasade, stavbnega pohištva, lože ipd. skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev vodje projekta, nadzornika in naročnika;

- kontrola kakovosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (meritve, certifikati, preizkusi,…) ter v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju;

- tlačni preizkusi, dezinfekcija instalacij, izpiranje;

- zagon in preizkusno obratovanje ter šolanje upravnika;

- čiščenje in izpiranje kanalizacije, izvedba preizkusa tesnosti kanalizacije, pregled kanalizacije s fotorobotom z dostavo video posnetka;

- potrebne in s strani nadzora in inšpekcijskih služb zahtevane meritve elektroinštalacij in strojnih inštalacij;

- meritve zvočne izolacije za tipične izvedene konstrukcije in vgrajene elemente skladno z elaboratom zaščite pred hrupom; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnega pravilnika oziroma standardov ter izdelanemu elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah in izkazom o zaščiti pred hrupom. Izvedenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem iz te alineje naročnik oziroma vodja nadzora ne bo priznal in bo zahteval ponovno izvedbo;

- strošek nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov zaščite pred hrupom, izdelava izkaza zaščite pred hrupom za posamezni objekt po končani gradnji in izvedba meritev hrupa za posamezno stanovanje;

- strošek geomehanskega nadzora ter končno poročilo o izvedbi temeljenja, končno poročilo o izvedbi zasipov;

- strošek strokovnega nadzora upravljavcev javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture (mnenjedajalcev) in s tem povezanimi stroški;

- strošek nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov požarne varnosti, izdelava izkaza požarne varnosti in požarnega reda za posamezni objekt;

- zavarovanje gradbišča in stroške zavarovanja za nepredvidene dogodke in škode do polne vrednosti;

- dopolnitev varnostnega načrta v skladu z zakonodajo varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki mora biti usklajen z organizacijo gradbišča izvajalca,

- geodetski posnetek izvedenih del;

- sprotno evidentiranje sprememb in vnašanje le teh v PZI projekt za izvedbo, izdelava podlag za PID projekte in vris sprememb v acad pripravljene risbe s strani projektanta;

- izdelava celotne PID dokumentacije, ki je predmet pogodbe skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (elektronsko v izvornih datotekah in pdf ter v 4 tiskanih papirnih izvodih);

- strošek potrjenih sprememb posameznih projektnih rešitev, ki jih predlaga izvajalec in jih mora naročiti projektantu kot projekt sprememb (projekt za izvedbo). Pred naročilom spremembe mora izvajalec za predlagano spremembo pridobiti potrditev od vodje nadzora in vodje projekta s strani projektanta;

- strošek nadzora nad izvajanjem ukrepov zrakotesnosti in preizkusov zračne prepustnosti posameznih objektov;

- vsa potrebna dokumentacija, ki jo veljavna zakonodaja s področja gradnje objektov določa kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, vključno z vsemi prilogami (geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za vzdrževanje in obratovanje (ločeno za posamezni tip stanovanja in za skupne dele), vse za vsa dela, za katera se pridobiva uporabno dovoljenje;

- izvedba vseh oznak stanovanj, poslovnih prostorov, shramb, parkirnih mest in skupnih prostorov skladno z zakonodajnimi zahtevami;

- izdelava energetske izkaznice za posamezne objekte;

- izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe za posamezni objekt;

- za posamezni tip stanovanja in posebej za skupne dele in naprave izdelati in predati garancijsko knjižico z Navodili za obratovanje in vzdrževanje ter garancijskimi listi z navedbo jamstvenih rokov za posamezne dele stavbe in naprav z navedbo strokovnih služb in pooblaščenih oseb, pri katerih bo uporabnik stanovanja in upravnik objektov prijavil napako;

- vsi stroški do konca primopredaje stanovanj naročniku po posameznih objektih in skupnih prostorov upravniku po posameznih objektih kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, ključarja, končnih  čiščenj (pred kvalitetnimi pregledi, pred primopredajo in po vsakokratni odpravi napak), zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja;

- uporaba platforme naročnika za komunikacijo in shranjevanje, deljenje projektne in tehnične dokumentacije, poročil, situacij, ... V primeru, da bo naročnik za potrebe vodenja projekta izvedbe pogodbenih del uporabljal določeno programsko opremo, bo izvajalec zagotavljal naročniku in pooblaščencem ustrezne podatke in uporabljal izbrano programsko opremo na način, kot bo to določil naročnik;

- omogočiti in pomagati naročniku za potrebe izvajanja postopkov oddaje stanovanj, že pred primopredajo objektov in izvedenih del, organizirati dneve odprtih vrat in ogledov stanovanj, poslovnih prostorov, parkirnih mest, shramb ter skupnih delov in naprav, v kolikor se naročnik za to odloči, pri čemer sta pogodbeni stranki sporazumni, da se to ne šteje za pričetek uporabe, naročnik pa ob tem naroči in plača izvajalcu stroške, vezane na čiščenje, povezano z dnevi odprtih vrat in ogledov;

- sodelovanje oz. posredovanje potrebnih podatkov o gradnji za spremljanje 4D in 5D BIM modela gradnje ter nadgradnje 3D BIM modela za uporabo v 6D BIM tehnologiji.

Izvajalec mora za določitev mesečne stopnje gotovosti del, pred izstavitvijo vsake mesečne situacije do 25. v mesecu dostaviti knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvedenih del, ki jo v okviru izračunane stopnje gotovosti del upoštevaje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah, po knjigi obračunskih izmer in poročilo o stanju izvedbe del in potrebnih ukrepih, ki ju potrdi nadzorni organ naročnika do 30. v mesecu. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Nadzorni organ naročnika pri potrditvi stopnje gotovosti del na osnovi knjige obračunskih izmer upošteva vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah. Stopnja gotovosti del se tako ustrezno korigira glede na dejansko stanje izvedenosti teh del, opravil in stroškov, ki so zajeti v enotnih cenah in sicer so predmetna dela, opravila in stroški (npr.: dostava dokumentacije, dokazila, izkazi, pregledi, meritve, dokumentacija za tehnični pregled ipd.) do višine 95% pogodbene vrednosti se izplača do izdaje zadnje situacije, ki je vezana na pridobitev potrdila o uspešno zaključenem tehničnem pregledu, zadnjih 5% pogodbene vrednosti se izplača po podpisu končnega obračuna in predani bančni garanciji za odpravo napak v garancijski dobi, skladno z gradbeno pogodbo.

Vse dajatve in drugi izdatki razen davka morajo biti vsebovani v količinah in cenah na enoto, kakor tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, tako da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

V razpisni dokumentaciji (popisi del za izdelavo ponudbenega predračuna) lahko ponudniki na vseh mestih, kjer sta zahtevana material oz. oprema navedena z znamkami, tipi ali proizvajalci, ponudijo material oz. opremo, ki sta najmanj enakovredna zahtevani, zlasti v lastnostih: tehnične lastnosti, kvaliteta, trajnost, oblikovna primerljivost in primernost, okolijska sprejemljivost, stroški vzdrževanja in servisiranja, dobavljivost nadomestnih delov, odzivnost servisa, zadnje stanje tehnike, garancijska in življenjska doba posameznega materiala oz. opreme itd. V primeru zamenjave materiala oz. opreme je potrebno za vsak ponujen material ali opremo izdelati elaborat, s katerim se dokažejo enakovrednost in zagotavljanje bistvenih lastnosti ter skladnost z uredbo o zelenem javnem naročanju;

Enakovrednost materiala oz. opreme zahtevani mora pred vgradnjo potrditi naročnik. V primeru, da naročnik meni, da material, oprema in gradbeni proizvod ni skladna z zahtevano, je dokazno breme na strani ponudnikov.

Naročnik:

Stanovanjski sklad RS, javni sklad