| Številka: | 43001-166/2026-02 |  | oznaka naročila: | D-120/26 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 19.08.2026 |  | MFERAC: | 2431-26-000652/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Ureditev krožnega križišča in ceste pri ZD Kočevje na G2-106/0264 od km 1+845 do 2+139

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

Spremeni se opis postavke št. 43 167 v zavihku »Glavni met kanal« in opis postavke 43 165 na zavihku »Fekalna kanalizacija«, kjer se centrifugirani armirani poliester zamenja z armiranim poliestrom (GRP) in sicer: - na zavihku »Glavni met kanal«: 43 167; Izdelava kanalizacije iz cevi iz centrifugiranega armiranega poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 100 cm, v globini do 1,0 m (upoštevana je dolžina cevi med MRJ2 (projekt GPI d.o.o.) do obstoječega jaška RJ1); m1; 126,00. S to postavko: 43 167; Izdelava kanalizacije iz cevi iz armiranega poliestra (GRP), vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 100 cm, v globini do 1,0 m (upoštevana je dolžina cevi med MRJ2 (projekt GPI d.o.o.) do obstoječega jaška RJ1); m1; 126,00. - na zavihku »Fekalna kanalizacija«: 43 165; Izdelava kanalizacije iz cevi iz centrifugiranega armiranega poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 35 cm, v globini do 1,0 m (med FRJ1) in obstoječim jaškom FJ1); m1; 120,00. S to postavko: 43 165; Izdelava kanalizacije iz cevi iz armiranega poliestra (GRP), vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 35 cm, v globini do 1,0 m (med FRJ1) in obstoječim jaškom FJ1); m1; 120,00.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.