## Naslovnica
HE VRHOVO
HE MAVČIČE
DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS
ZAMENJAVA DIESEL AGREGATOV
Interna številka JN: 03/26-NMV/B
Lista cen

## Kazalo
VSEBINA
LISTA CEN ŠT. 0 | Skupna cena
LISTA CEN ŠT. 1 | Oprema HE MAVČIČE
LISTA CEN ŠT. 2 | Oprema HE VRHOVO
LISTA CEN ŠT. 3 | Rezervni deli

## 0. Skupna cena
LISTA CEN ŠT. 0 - SKUPNA CENA
Poz. | Opis | Skupaj EUR
OPREMA
1. | Oprema HE MAVČIČE | 0
2. | Oprema HE VRHOVO | 0
| Skupaj oprema | 0
3. | Rezervni deli
| Skupaj rezervni deli | 0
| SKUPAJ CENA: | 0
| * SKUPAJ CENA + 5% nepredvidenih del | 0
Opomba 1: Vse cene na enoto v Listi cen so navedene brez DDV. Vse cene na enoto, zmnožki in vsote v Listi cen morajo biti navedeni in zaokroženi na 2 decimalki natančno.V kolikor elektronska oblika dokumenta ni enaka tiskanemu izvodu, velja vsebina tiskanega izvoda. Že vstavljene formule v elektronski obliki dokumenta so ponudnikom v pomoč, vendar ponudnik sam odgovarja za njihovo pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.
Opomba 2: V skupni ceni mora ponudnik predvideti tudi 5% nepredvidenih del. Naveden procent predstavlja maksimalno višino. V kolikor potreba po nepredvidenih delih ne bi bila izkazana ali bi bila manjša od 5% se končna pogodbena cena brez DDV ustrezno zmanjša.

## 1. Oprema HE Mavčiče
LISTA CEN ŠT. 1 - DOBAVA OPREME
Cene v EUR
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto (EUR) | Skupaj cena (EUR)
1. | OPREMA HE MAVČIČE
1.1 | Dieselski motor s startno baterijo, dnevnim rezervoarjem v podnožju z dovodom goriva iz zunanjosti, črpalkami za dotakanje goriva, hladilnim sistemom … | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Sinhronski samovzbudni generator min. 350 kVA in dovoljeno 1-urno 10% preobremenitvijo na vsakih 12 ur, s pomožno opremo, priključno omarico in ostalim | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Stikalna in krmilna omara diesel agregata Krmilna omarica prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Ohmsko breme | kpl | 1 |  | 0
1.5 | SISTEM PREZRAČEVANJA IN VENTILACIJE: sistem prezračevanja prostora, vstopne in izstopne žaluzije na elektromotorni pogon, zaščitne mreže, žaluzije, zračni kanali; in ostalo po razpisu | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Močnostni napajalni kabel (NYY oz. EYY) od omar lastne rabe do omare diesel agregata Ocena velja za dobavo kabla 1x240 mm2 (60m x 8 žil) | m | 480 |  | 0
1.7 | Kabelske police za dovodne močnostne kable od omar lastne rabe do omare diesel agregata | m | 15 |  | 0
1.8 | Kabli in kabelske police (gl. Opombo 1) | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Projektna dokumentacija (PZI, PID in NOV) | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Montaža opreme in Preizkusi (FAT, SAT) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DOBAVA OPREME |  |  |  | 0
Opomba 1: Navedene količine močnostnih napajalnih kablov in kabelskih polic, služijo zgolj kot orientacijska vrednost za pripravo ponudbe. Tip in količine kablov se v fazi izdelave PZI lahko še spremenijo. Pred dokončnim naročilom materiala mora Dobavitelj počakati na dokončen popis materiala, ki bo izveden v sklopu dokumentacije PZI, po kateri bo dolžan izvesti kabliranje in ostala dela ter opremo! Odstopanja od razpisnih količin in tipov kablov ter ostalega materiala bodo obračunana po dejansko uporabljenih količinah. Dobavitelj mora zato v tabeli cen podati enotne cene na koliičino Signalno-krmilni in močnostni kabli za povezave vse ostale opreme v obsegu dobavitelja morajo biti zajeti v ponudbi kot komplet in za ta del kablov je cena fiksna

## 2. Oprema HE Vrhovo
LISTA CEN ŠT. 1 - DOBAVA OPREME
Cene v EUR
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto (EUR) | Skupaj cena (EUR)
1. | OPREMA HE VRHOVO
1.1 | Dieselski motor s startno baterijo, dnevnim rezervoarjem v podnožju z dovodom goriva iz zunanjosti, črpalkami za dotakanje goriva, hladilnim sistemom … | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Sinhronski samovzbudni generator min. 350 kVA in dovoljeno 1-urno 10% preobremenitvijo na vsakih 12 ur, s pomožno opremo, priključno omarico in ostalim | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Stikalna in krmilna omara diesel agregata Krmilna omarica prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Ohmsko breme | kpl | 1 |  | 0
1.5 | SISTEM PREZRAČEVANJA IN VENTILACIJE: sistem prezračevanja prostora, vstopne in izstopne žaluzije na elektromotorni pogon, zaščitne mreže, žaluzije, zračni kanali; in ostalo po razpisu | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Močnostni napajalni kabel (NYY oz. EYY) od omar lastne rabe do omare diesel agregata Ocena velja za dobavo kabla 1x240 mm2 (100m x 8 žil) | m | 800 |  | 0
1.7 | Kabelske police za dovodne močnostne kable od omar lastne rabe do omare diesel agregata | m | 30 |  | 0
1.8 | Kabli in kabelske police (gl. Opombo 1) | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Projektna dokumentacija (PZI, PID in NOV) | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Montaža opreme in Preizkusi (FAT, SAT) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DOBAVA OPREME |  |  |  | 0
Opomba 1: Navedene količine močnostnih napajalnih kablov in kabelskih polic, služijo zgolj kot orientacijska vrednost za pripravo ponudbe. Tip in količine kablov se v fazi izdelave PZI lahko še spremenijo. Pred dokončnim naročilom materiala mora Dobavitelj počakati na dokončen popis materiala, ki bo izveden v sklopu dokumentacije PZI, po kateri bo dolžan izvesti kabliranje in ostala dela ter opremo! Odstopanja od razpisnih količin in tipov kablov ter ostalega materiala bodo obračunana po dejansko uporabljenih količinah. Dobavitelj mora zato v tabeli cen podati enotne cene na koliičino Signalno-krmilni in močnostni kabli za povezave vse ostale opreme v obsegu dobavitelja morajo biti zajeti v ponudbi kot komplet in za ta del kablov je cena fiksna

## 3. Rezervni deli
LISTA CEN ŠT. 2 - REZERVNI DELI IN SPECIALNA ORODJA
Cene v EUR
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto (EUR) | Skupaj cena (EUR)
1. | Zahtevani rezervni deli (navesti ceno za posamezen del)
1.1 | črpalka za vbrizg goriva | kos | 2 |  | 0
1.2 | vodna črpalka za hlajenje | kos | 2 |  | 0
1.3 | oljna črpalka za podmazovanje | kos | 2 |  | 0
1.4 | zračni filter | kpl | 2 |  | 0
1.5 | oljni filter | kpl | 2 |  | 0
1.6 | filter za gorivo | kpl | 2 |  | 0
1.7 | komplet tesnil | kpl | 2 |  | 0
1.8 | napetostni regulator generatorja | kos | 2 |  | 0
1.9 | usmernik/polnilec baterije | kos | 2 |  | 0
1.10 | komplet rezervnih delov za generatorski odklopnik | kpl | 2 |  | 0
1.11 | krmilnik dizel agregata | kos | 2 |  | 0
1.12 | 5 % od skupne količine ostale vgrajene stikalne in električne opreme: stikal, relejev, signalne svetilke, instalacijskih odklopnikov, gumbov, elektronskih modulov, tokovnih instrumentnih transformatorjev in merilnih instrumentov; zaokroženo na celo število kosov, vendar najmanj 1 kos vsakega tipa | kpl | 2 |  | 0
1.13 | motorni pogon žaluzij vsakega tipa | kos | 2 |  | 0
1.14 | 10% ali minimalno 5 in največ 20 kosov sponk vsakega tipa vključno z mostički oziroma mostičnimi glavniki za mostičenje | kpl | 2 |  | 0
2. | Specialna orodja za montažo in vzdrževanje (priložiti popis orodja) | kpl | 2 |  | 0
3. | Ostalo (navesti) | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ REZERVNI DELI |  |  |  | 0