## Rekapitulacija
[7 empty] | Datum: | 12.06.2026
Naročnik:
[7 empty] | Veljavnost: | 31.07.2026
Občina Ivančna Gorica Sokolska ulica 8 Ivančna Gorica
[7 empty] | Št. ponudbe: | 11/2022-V
VODOVOD VELIKE REBRCE VALIČNA VAS
1. VODOVOD VELIKE REBRCE VALIČNA VAS - I faza | [9 empty] | 0
1.1. PREDDELA | [9 empty] | 0
1.2. GRADBENA DELA | [9 empty] | 0
1.3. MONTAŽNA DELA | [9 empty] | 0
1.4. VODOVODNI MATERIAL | [9 empty] | 0
1.5. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA | [9 empty] | 0
2. VODOVOD VELIKE REBRCE VALIČNA VAS - II faza | [9 empty] | 0
2.1. PREDDELA | [9 empty] | 0
2.2. GRADBENA DELA | [9 empty] | 0
2.3. MONTAŽNA DELA | [9 empty] | 0
2.4. VODOVODNI MATERIAL | [9 empty] | 0
2.5. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA | [9 empty] | 0
| 3. NADZOR UPRAVLJAVCA VODOVODNEGA OMREŽJA | [8 empty] | 0
[6 empty] | Skupaj: |  |  | 0
[6 empty] | Skupaj za plačilo: |  |  | 0
DDV, ki po 76.a členu ZDDV-1 ni vključen v obračunani znesek, in ga kot obveznost izkaže naročnik storitve:
|  |  | DDV Stopnja | DDV Osnova | DDV Vrednost
|  |  | 22,0 % | 0 | 0

## Popis faza I in II
Ponudbene postavke |  |  |  |  | Kalkulativna cena (KC)
Z. št. | Opis | Opomba | Em | Količina | Cena | Znesek
| VODOVOD VELIKE REBRCE VALIČNA VAS |  |  |  |  | 0
1. | VODOVOD VELIKE REBRCE VALIČNA VAS - I faza |  |  |  |  | 0
1.1. | PREDDELA |  |  |  |  | 0
1.1.1. | Priprava gradbišča v celotni dolžini, odstranitev ev. ovir, utrditev delovnega platoja z organizacijo gradbišča, po končanih delih vspostavitev v prvotno stanje |  | zne | 1 | 0 | 0
1.1.2. | Zakoličevanje osi kanala z zavarovanjem osi, oznako lomov in vozlišč | dodanih 45m za elektro kabel | m | 2935 | 0 | 0
1.1.3. | Zakoličevanje objektov na infrastrukuri. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.1.4. | Izvedba zakoličbe in zarisovanje ostale komunalne infrastrukture (elektrika, telefon, vodovod, toplovod, CTV, kanalizacija in drugo - po fakturi izvajalca + 5% manipulativni stroški). |  | ocena | 1 | 0 | 0
1.1.5. | Pridobitev varnostnega načrta, knjige varnostnih ukrepov in opozorilnih znakov gradbišča ter vodenje koordinacije varstva pri delu. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.6. | Radijsko obvestilo - lokalni mediji. |  | zne | 4 | 0 | 0
1.1.7. | Izdelava elaborata zapore ceste. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.8. | Izvedba zapore ceste: - Izvedba cestne zapore in njeno vzdrževanje na javni poti; samo znaki in deske. |  | dan | 150 | 0 | 0
1.1.9. | Izvedba zapore ceste: - Izvedba cestne zapore in njeno vzdrževanje na lokalni cesti; samo znaki in deske. |  | dan | 5 | 0 | 0
1.1.10. | Postavitev grad. profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. |  | kos | 20 | 0 | 0
1.1.11. | Sekanje in odstranjevanje grmovja na trasi cevovoda z izkopom korenin, posekano grmovje odstraniti in deponirati na oddaljenosti do 30m od trase vodovoda. |  | m2 | 465 | 0 | 0
1.1.12. | Priprava, planiranje in vzdrževanje začasne deponije za odvečni odpadni in novi material. |  | zne | 1 | 0 | 0
1.1.13. | Žaganje in odstranjevanje dreves z izkopom panjev in deponiranjem do 30 m izven trase vodovoda: do fi 10 cm |  | kos | 4 | 0 | 0
1.1.14. | Fizično in geodet. zavarovanje mejnikov v prisotnosti lastnikov parcel pred pričetkom gradnje, na koncu v prvotno stanje. |  | kos | 20 | 0 | 0
1.1.15. | Izdelava PID dokumentacije. |  | kpl | 0.5 | 0 | 0
1.1.16. | Ureditev začasnega parkirišča in po zaključku gradnje vzpostavitev terena v obstoječe stranje. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.17. | Foto posnetek trase pred pričetkom del (foto, kamera) |  | m1 | 1726 | 0 | 0
1.1.18. | Projektantski nadzor nad izvajanjem gradnje. |  | ura | 100 | 0 | 0
1.2. | GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
1.2.1. | Zarez asfalta na živi rob debeline do 10 cm. |  | m | 800.4 | 0 | 0
1.2.2. | Rušenje asfalta z nakladanjem na kamion in odvoz na deponijo do 15 km. |  | m2 | 748.2 | 0 | 0
1.2.3. | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom do 20 m za kasnejše razgrinjanje. |  | m2 | 837 | 0 | 0
1.2.4. | Strojno ročni izkop sondažnih jam z kasnejšim zasipom in vzpostavitvijo v prvotno stanje. |  | kos | 15 | 0 | 0
1.2.5. | Strojni izkop kanalskega jarka z upoštevanjem naravnega pobočnega kota globine do 2m z odlaganjem materiala na rob jarka (kategorizacija po DDC 2001, IV.Knjiga): - III. ktg terena |  | m3 | 922.99 | 0 | 0
1.2.6. | Strojni izkop kanalskega jarka z upoštevanjem naravnega pobočnega kota globine do 2m z odlaganjem materiala na rob jarka (kategorizacija po DDC 2001, IV.Knjiga): - IV. ktg terena |  | m3 | 1635.42 | 0 | 0
1.2.7. | Strojni izkop kanalskega jarka z upoštevanjem naravnega pobočnega kota globine do 2m z odlaganjem materiala na rob jarka (kategorizacija po DDC 2001, IV.Knjiga): - V. Ktg terena |  | m3 | 498.34 | 0 | 0
1.2.8. | Ročni izkop: - III. ktg terena |  | m3 | 91.7 | 0 | 0
1.2.9. | Črpanje vode pri polaganju cevovoda. |  | ur | 40 | 0 | 0
1.2.10. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ±3 cm. |  | m2 | 1502.2 | 0 | 0
1.2.11. | Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi v skladu z zahtevami upravljavcev: upoštevano začasno varovanje med deli na območju prečkanja, obsip s finim peskom, vgradnja v zaščitno cev, obbetoniranje, ipd. |  | kos | 25 | 0 | 0
1.2.12. | Vzdolžno odkopavanje obstoječe komunalne infrastrukture komplet z vsemi deli. |  | m1 | 780 | 0 | 0
1.2.13. | Dobava in izdelava peščene posteljice za cevi iz sejanega peska 0 - 8 mm s komprimacijo v debelini 10 cm in izdelava temenskega zasipa cevi s sejanim peskom 0 - 8 mm z bočno komprimacijo debeline 20 cm nad temenom cevi. |  | m3 | 775.12 | 0 | 0
1.2.14. | Dodatek za prevoz peščene posteljice iz začasne deponije do mesta vgradnje - trase. |  | m2 | 320 | 0 | 0
1.2.15. | Dobava in zasipanje kanala z tamponskim materialom-greda 0-64 po končanem polaganju cevi z razgrinjanjem in komprimacijo v slojih debeline 30 cm, če je trasa v cesti ali bankini. |  | m3 | 994.58 | 0 | 0
1.2.16. | Dobava in zasipanje kanala z tamponskim materialom 0-32 po končanem polaganju cevi z razgrinjanjem in komprimacijo v slojih debeline 30 cm, če je trasa v cesti ali bankini. |  | m3 | 663.05 | 0 | 0
1.2.17. | Dodatek za prevoz tamponskega materiala iz začasne deponije do mesta vgradnje - trase. |  | m2 | 750 | 0 | 0
1.2.18. | Zasip jarka po položitvi cevi z izkopano zemljo oziroma dovoženo zemljo, s phanjem v slojih (v kolikor to niso skale), planiranjem in z utrjevanjem v slojih. |  | m3 | 936.46 | 0 | 0
1.2.19. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo do 15 km in deponiranje odvečnega materiala na deponijo. |  | m3 | 2461.25 | 0 | 0
1.2.20. | Planiranje in čiščenje terena po končanem zasipanju. |  | m2 | 3650.8 | 0 | 0
1.2.21. | Izdelava strojno ročnega finega planuma (minibager) pred izvedbo asfaltiranja z dosipom sejanega peska v debelini do 4 cm, planiranjem in utrditvijo. |  | m2 | 748.2 | 0 | 0
1.2.22. | Premaz stikov z dilaplast pasto. |  | m | 800.4 | 0 | 0
1.2.23. | Vzpostavitev asfaltnega cestišča v prvotno stanje po končani gradnji - poasfaltiranje po zahtevah upravljalca v debelini 7 cm z BNOP 0-16. |  | m2 | 748.2 | 0 | 0
1.2.24. | Dodatek za izdelavo mulde. |  | m | 152 | 0 | 0
1.2.25. | Izdelava bankine z peščenim dolomitnim materialom 0-22,0-32, široke 0,5 m |  | m1 | 155 | 0 | 0
1.2.26. | Betoniranje prekopov čez cesto do debeline 10 cm |  | m2 | 30 | 0 | 0
1.2.27. | Vzpostavitev makedamskega cestišča v prvotno stanje po končanem polaganju cevovoda. |  | m2 | 2675 | 0 | 0
1.2.28. | Strojna humuziranje trase z dorivom humusa iz deponije, planiranje in zasejevanje s travo. |  | m2 | 768 | 0 | 0
1.2.29. | Odvoz kvalitetnega izkopnega materiala v začasno gradbeno deponijo z deponiranjem. |  | m3 | 947.51 | 0 | 0
1.2.30. | Demontaža in ponovna vgradnja jeklenih prečnih prepustov za odvodnjavanje vozišča z izdelavo tamponske podlage, sidranjem oziroma delnim obbetoniranjem ter ureditvijo vozišča po vgradnji. |  | m | 48 | 0 | 0
1.2.31. | Nakladanje na kamion in transport do mesta vgradnje oz. neposredni odvoz v zasip. |  | m3 | 947.51 | 0 | 0
1.2.32. | Rušitev obstoječega AB jaška in odvoz ruševin na trajno deponijo. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.33. | Izdelava AB reducirnega jaška svetlih dimenzij 3.44 x 2.12 m in svetle višine 1.85 m, debeline sten, talne in krovne plošče 20 cm. Komplet z izdelavo opažov, razopažanjem, dobavo in vgrajevanjem vodotesnega betona C25/ 30, vgrajevanjem armature, v talni plošči izdelavo odtočnega jaška iz betonske cevi premera 80 cm globine 1m, izdelavo vhodnega tulca na jašku prilagojenega naklonu terena v višini 15 do 60 cm, izdelavo hidroizolacije sten in plošč v sestavi 1x hladni premaz ibitol, 1x varjen izotekt V4, zaščita hidroizolacije s 5 cm trdimi XPS ploščami, dobavo in vgradnjo kompozitnega pokrova KIO 950 z napisom vodovod, dobava in vgradnja nerjavečih vstopnih lestev INOX profila 33,7x2,6mm l= 2.30 m. Komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.34. | Izdelava AB reducirnega jaška svetlih dimenzij 2.2 x 3.00 m in svetle višine 1.8 m, debeline sten, talne in krovne plošče 20 cm. Komplet z izdelavo opažov, razopažanjem, dobavo in vgrajevanjem vodotesnega betona C25/ 30, vgrajevanjem armature, v talni plošči izdelavo odtočnega jaška iz betonske cevi premera 80 cm globine 1m, izdelavo vhodnega tulca na jašku prilagojenega naklonu terena v višini 15 do 60 cm, izdelavo hidroizolacije sten in plošč v sestavi 1x hladni premaz ibitol, 1x varjen izotekt V4, zaščita hidroizolacije 5 cm trdi STYRODUR, dobavo in vgradnjo kompozitnega pokrova KIO 950 z napisom vodovod, dobava in vgradnja nerjavečih vstopnih lestev INOX profila 33,7x2,6mm l= 2.30 m. Komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.35. | Izdelava vodene vrtine fi 65mm za uvlačenje PE/HD cevi fi 50mm z dobavo betonita in vode za potrebe vrtanja skupaj z premikom garniture. |  | m | 7 | 0 | 0
1.2.36. | Rušitev obstoječe betonske mulde in po dokonačanju del povrnitev v obstoječe stanje - betoniranje. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.37. | Dobava in polaganje valjanec FeZn 25x4mm (brez dobave valjenca). |  | m | 40 | 0 | 0
1.2.38. | Prilagoditev cestnih vodovodnih in vročevodnih kap višini nivelete ceste z obbetoniranjem |  | kos | 32 | 0 | 0
1.3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
1.3.1. | Spuščanje v gradbeni jarek ter polaganje vodovodnih cevi PE izvedbe s poravnavanjem v horizontalni in vertikalni smeri: - DN 75, 90, 110 |  | m | 2676 | 0 | 0
1.3.2. | Spuščanje v gradbeni jarek ter polaganje vodovodnih cevi PE izvedbe s poravnavanjem v horizontalni in vertikalni smeri: - DN 3/4" - 6/4" |  | m | 223 | 0 | 0
1.3.3. | Varjenje PE-HD ravnih cevi DN 90-140 (brez dobave spojke). |  | kos | 120 | 0 | 0
1.3.4. | Dobava in vgradna zaščitne cevi pod prometnimi površinami preseka DN 75 do 110 mm. |  | m | 85 | 0 | 0
1.3.5. | Montaža fazonskih komadov na prirobnico. |  | kos | 165 | 0 | 0
1.3.6. | Prenos, spuščanje in polaganje fazonov in armatur preseka (DN 80, 100, 125; DN 150). |  | kos | 195 | 0 | 0
1.3.7. | Podbijanje cevi zaradi utrditve v pravilno lego. |  | m | 750 | 0 | 0
1.3.8. | Montaža avtomatskega zračnika. |  | kos | 4 | 0 | 0
1.3.9. | Montaža industrijskega vodomera. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.3.10. | Montaža zasunov z vgradilno garnituro in cestno kapo ali montaža navrtnega oklepa z vgradbilno garnituro in cestno kapo. |  | kos | 18 | 0 | 0
1.3.11. | Montaža zasunov z ročnim kolesom. |  | kos | 7 | 0 | 0
1.3.12. | Elektro - montažna dela v AB jašku - z vsemi manipulativnimi stroški ter drobnim potrošnim materialom |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.3.13. | Montaža zobčastih spojk. |  | kos | 9 | 0 | 0
1.3.14. | Vgradnja nadzemnega hidranta preseka 80 mm. |  | kos | 6 | 0 | 0
1.3.15. | Vgradnja podzemnega hidranta preseka 80 mm. |  | kos | 3 | 0 | 0
1.3.16. | Izdelava priklopa novega vodovoda na obstoječi vod. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.3.17. | Izvedba zapiranja in odpiranja vodovoda - komplet vsa potrebna dela (prezračevanje). |  | kos | 2 | 0 | 0
1.3.18. | Vgradnja označevalnih tablic kompletno z drogom in betonskim temejlem. |  | kos | 18 | 0 | 0
1.3.19. | Vgradnja signalnega traku nad položenimi cevmi. |  | m | 2950 | 0 | 0
1.3.20. | Tlačni preizkus cevi, fazonov in armatur ter hidrantov po veljavnih standardih. |  | m | 2899 | 0 | 0
1.3.21. | Izvedba dezinfekcije cevovoda s pridobitvijo ustreznega izvida. |  | m | 2899 | 0 | 0
1.3.22. | Izvedba geodetskega posnetka in izdelava katastra GJI. |  | m | 2935 | 0 | 0
1.4. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  |  | 0
1.4.1. | Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) DN 110 PN 16 bar - SDR 11,0 palica 6/12m |  | m | 2676 | 0 | 0
1.4.2. | Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) DN 63 - 2" PN 16 bar - SDR 11,0 palica 6/12m |  | m | 88 | 0 | 0
1.4.3. | Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) DN 40 - 5/4" PN 16 bar - SDR 11,0 palica 6m |  | m | 140 | 0 | 0
1.4.4. | hidrant NH DN80/750 lomljiv |  | kom | 6 | 0 | 0
1.4.5. | hidrant podtalni PH DN80/750 |  | kom | 3 | 0 | 0
1.4.6. | ovalna hidrantna kapa DN 310 |  | kom | 3 | 0 | 0
1.4.7. | lovilec nesnage NP 10 - DN 80 (širina zanke do 1,18 mm) |  | kom | 3 | 0 | 0
1.4.8. | Elektromagnetni merilnik pretoka ( kot npr. Promag W800, 5W8C1H, DN100 4" - 5W8C1H-3R93/0 ali enakovredno) |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.9. | Elektromagnetni merilnik pretoka ( kot npr. Promag W400, 5W4C80, DN80 3" - 5W4C80-2RFK0/0 ali enakovredno) |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.10. | Varnostno izpustni ventil (kot npr.E3116-00 PN 16 DN 65 ali enakovredno) |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.11. | Reducirni ventil tlaka (kot npr. E3115-00, DN 80 PN 16 ali enakovredno) |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.12. | kompenzacija DN 80 |  | kom | 4 | 0 | 0
1.4.13. | Prirobnica PP/jeklo za d 110 / DN100 |  | kom | 47 | 0 | 0
1.4.14. | zračni ventil DN 80 (kot npr. NR.9822/755 ali enakovredno) |  | kom | 4 | 0 | 0
1.4.15. | ovalna kapa za zračnik DN 310 |  | kom | 4 | 0 | 0
1.4.16. | žabji pokrov s prirobnico DN 50 |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.17. | Končnik d 110 SDR 11 |  | kom | 47 | 0 | 0
1.4.18. | zasun dolgi DN 50 (PN 10-16) |  | kom | 3 | 0 | 0
1.4.19. | zasun dolgi DN 80 (PN 10-16) |  | kom | 17 | 0 | 0
1.4.20. | zasun dolgi DN 100 (PN 10-16) |  | kom | 5 | 0 | 0
1.4.21. | kolo za zasun DN 65-80 |  | kom | 7 | 0 | 0
1.4.22. | cestna kapa - voda DN 200 |  | kom | 25 | 0 | 0
1.4.23. | vgradbilna garnitura teleskopska DN 65-80 (1,5-2,3M) |  | kom | 20 | 0 | 0
1.4.24. | vgradbilna garnitura teleskopska DN 100-150 (1,5-2,3M) |  | kom | 5 | 0 | 0
1.4.25. | T kos s prirobnico DN 80/50 |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.26. | T kos s prirobnico DN 80/80 |  | kom | 2 | 0 | 0
1.4.27. | T kos s prirobnico DN 100/80 |  | kom | 17 | 0 | 0
1.4.28. | T kos s prirobnico DN 100/50 |  | kom | 2 | 0 | 0
1.4.29. | T kos s prirobnico DN 100/100 |  | kom | 4 | 0 | 0
1.4.30. | N kom DN 80 |  | kom | 10 | 0 | 0
1.4.31. | X kom slepa prirobnica DN 100/2" |  | kom | 4 | 0 | 0
1.4.32. | X kom slepa prirobnica DN 80 |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.33. | F F kom DN 80/300 |  | kom | 25 | 0 | 0
1.4.34. | F F kom DN 80/400 |  | kom | 4 | 0 | 0
1.4.35. | F F kom DN 100/100 |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.36. | F F kom DN 100/400 |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.37. | F F kom DN 100/600 |  | kom | 4 | 0 | 0
1.4.38. | F F kom DN 100/700 |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.39. | F F kom DN 100/1000 |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.40. | FFR kom L 200 DN 100/80 |  | kom | 5 | 0 | 0
1.4.41. | FFK - Q kom DN 50/90° |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4.42. | FFK - Q kom DN 80/90° |  | kom | 4 | 0 | 0
1.4.43. | FFK - Q kom DN 100/90° |  | kom | 8 | 0 | 0
1.4.44. | FFK - Q kom DN 100/30° |  | kom | 35 | 0 | 0
1.4.45. | FFK - Q kom DN 100/45° |  | kom | 18 | 0 | 0
1.4.46. | zobata spojka DN 63 |  | par | 2 | 0 | 0
1.4.47. | zobata spojka DN 90 |  | par | 1 | 0 | 0
1.4.48. | zobata spojka DN 110 |  | par | 6 | 0 | 0
1.4.49. | univerzalna spojka enojna (107-132) DN 100 |  | kom | 3 | 0 | 0
1.4.50. | opozorilni trak VODA |  | m | 2950 | 0 | 0
1.4.51. | Obojka d 110 |  | kom | 267 | 0 | 0
1.4.52. | Dodatni drobni spojni material |  | NPD% | 0.03 | 0 | 0
1.5. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
1.5.1. | 10 % Dodatna nepredvidena in odškodninska dela na VODOVOD VELIKE REBRCE VALIČNA VAS I FAZA |  | NPD% | 0.1 | 0 | 0
2. | VODOVOD VELIKE REBRCE VALIČNA VAS - II faza |  |  |  |  | 0
2.1. | PREDDELA |  |  |  |  | 0
2.1.1. | Priprava gradbišča v celotni dolžini, odstranitev ev. ovir, utrditev delovnega platoja z organizacijo gradbišča, po končanih delih vspostavitev v prvotno stanje |  | zne | 1 | 0 | 0
2.1.2. | Zakoličevanje osi kanala z zavarovanjem osi, oznako lomov in vozlišč |  | m | 1334 | 0 | 0
2.1.3. | Zakoličevanje objektov na infrastrukuri. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.1.4. | Izvedba zakoličbe in zarisovanje ostale komunalne infrastrukture (elektrika, telefon, vodovod, toplovod, CTV, kanalizacija in drugo - po fakturi izvajalca + 5% manipulativni stroški). |  | ocena | 1 | 0 | 0
2.1.5. | Pridobitev varnostnega načrta, knjige varnostnih ukrepov in opozorilnih znakov gradbišča ter vodenje koordinacije varstva pri delu. |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.6. | Radijsko obvestilo - lokalni mediji. |  | zne | 4 | 0 | 0
2.1.7. | Izdelava elaborata zapore ceste. |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.8. | Izvedba zapore ceste: - Izvedba cestne zapore in njeno vzdrževanje na javni poti; samo znaki in deske. |  | dan | 80 | 0 | 0
2.1.9. | Postavitev grad. profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. |  | kos | 15 | 0 | 0
2.1.10. | Priprava, planiranje in vzdrževanje začasne deponije za odvečni odpadni in novi material. |  | zne | 1 | 0 | 0
2.1.11. | Fizično in geodet. zavarovanje mejnikov v prisotnosti lastnikov parcel pred pričetkom gradnje, na koncu v prvotno stanje. |  | kos | 15 | 0 | 0
2.1.12. | Izdelava PID dokumentacije. |  | kpl | 0.5 | 0 | 0
2.1.13. | Foto posnetek trase pred pričetkom del (foto, kamera) |  | m1 | 962 | 0 | 0
2.1.14. | Izvedba arheološke raziskave ob gradnji, vodenje postopka pridobitve kulturnovarstvenega soglasja ter poterenska obdelava arhiva z izdelavo poročila o - po fakturi izvajalca + 5% manipulativni stroški. |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.1.15. | Projektantski nadzor nad izvajanjem gradnje. |  | ura | 100 | 0 | 0
2.2. | GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
2.2.1. | Zarez asfalta na živi rob debeline do 10 cm. |  | m | 1664 | 0 | 0
2.2.2. | Rušenje asfalta z nakladanjem na kamion in odvoz na deponijo do 15 km. |  | m2 | 1702 | 0 | 0
2.2.3. | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z odrivom do 20 m za kasnejše razgrinjanje. |  | m2 | 86 | 0 | 0
2.2.4. | Strojno ročni izkop sondažnih jam z kasnejšim zasipom in vzpostavitvijo v prvotno stanje. |  | kos | 10 | 0 | 0
2.2.5. | Strojni izkop kanalskega jarka z upoštevanjem naravnega pobočnega kota globine do 2m z odlaganjem materiala na rob jarka (kategorizacija po DDC 2001, IV.Knjiga): - III. ktg terena |  | m3 | 331.24 | 0 | 0
2.2.6. | Strojni izkop kanalskega jarka z upoštevanjem naravnega pobočnega kota globine do 2m z odlaganjem materiala na rob jarka (kategorizacija po DDC 2001, IV.Knjiga): - IV. ktg terena |  | m3 | 823.31 | 0 | 0
2.2.7. | Strojni izkop kanalskega jarka z upoštevanjem naravnega pobočnega kota globine do 2m z odlaganjem materiala na rob jarka (kategorizacija po DDC 2001, IV.Knjiga): - V. Ktg terena |  | m3 | 441.45 | 0 | 0
2.2.8. | Ročni izkop: - III. ktg terena |  | m3 | 47.88 | 0 | 0
2.2.9. | Črpanje vode pri polaganju cevovoda. |  | ur | 35 | 0 | 0
2.2.10. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ±3 cm. |  | m2 | 755.2 | 0 | 0
2.2.11. | Izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi v skladu z zahtevami upravljavcev: upoštevano začasno varovanje med deli na območju prečkanja, obsip s finim peskom, vgradnja v zaščitno cev, obbetoniranje, ipd. |  | kos | 7 | 0 | 0
2.2.12. | Vzdolžno odkopavanje obstoječe komunalne infrastrukture komplet z vsemi deli. |  | m1 | 186 | 0 | 0
2.2.13. | Dobava in izdelava peščene posteljice za cevi iz sejanega peska 0 - 8 mm s komprimacijo v debelini 10 cm in izdelava temenskega zasipa cevi s sejanim peskom 0 - 8 mm z bočno komprimacijo debeline 20 cm nad temenom cevi. |  | m3 | 386.5 | 0 | 0
2.2.14. | Dodatek za prevoz peščene posteljice iz začasne deponije do mesta vgradnje - trase. |  | m2 | 120 | 0 | 0
2.2.15. | Dobava in zasipanje kanala z tamponskim materialom-greda 0-64 po končanem polaganju cevi z razgrinjanjem in komprimacijo v slojih debeline 30 cm, če je trasa v cesti ali bankini. |  | m3 | 525.41 | 0 | 0
2.2.16. | Dobava in zasipanje kanala z tamponskim materialom 0-32 po končanem polaganju cevi z razgrinjanjem in komprimacijo v slojih debeline 30 cm, če je trasa v cesti ali bankini. |  | m3 | 350.27 | 0 | 0
2.2.17. | Dodatek za prevoz tamponskega materiala iz začasne deponije do mesta vgradnje - trase. |  | m2 | 340 | 0 | 0
2.2.18. | Zasip jarka po položitvi cevi z izkopano zemljo oziroma dovoženo zemljo, lahko tudi glino ali ilovico s phanjem v slojih (v kolikor to niso skale), planiranjem in z utrjevanjem v slojih. |  | m3 | 489.31 | 0 | 0
2.2.19. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo do 15 km in deponiranje odvečnega materiala na deponijo. |  | m3 | 1275.31 | 0 | 0
2.2.20. | Planiranje in čiščenje terena po končanem zasipanju. |  | m2 | 2359.5 | 0 | 0
2.2.21. | Izdelava strojno ročnega finega planuma (minibager) pred izvedbo asfaltiranja z dosipom sejanega peska v debelini do 4 cm, planiranjem in utrditvijo. |  | m2 | 1702 | 0 | 0
2.2.22. | Premaz stikov z dilaplast pasto. |  | m | 1664 | 0 | 0
2.2.23. | Vzpostavitev asfaltnega cestišča v prvotno stanje po končani gradnji - poasfaltiranje po zahtevah upravljalca v debelini 7 cm z BNOP 0-16. |  | m2 | 1702 | 0 | 0
2.2.24. | Dodatek za izdelavo mulde. |  | m | 262 | 0 | 0
2.2.25. | Betoniranje prekopov čez cesto in dovoznih poti do debeline 10 cm |  | m2 | 11 | 0 | 0
2.2.26. | Izdelava bankine z peščenim dolomitnim materialom 0-22,0-32, široke 0,5 m |  | m1 | 450 | 0 | 0
2.2.27. | Vzpostavitev makedamskega cestišča v prvotno stanje po končanem polaganju cevovoda. |  | m2 | 307.5 | 0 | 0
2.2.28. | Strojna humuziranje trase z dorivom humusa iz deponije, planiranje in zasejevanje s travo. |  | m2 | 86 | 0 | 0
2.2.29. | Odvoz kvalitetnega izkopnega materiala v začasno gradbeno deponijo z deponiranjem. |  | m3 | 1222.59 | 0 | 0
2.2.30. | Demontaža in ponovna vgradnja jeklenih prečnih prepustov (cestne ograje) za odvodnjavanje vozišča z izdelavo tamponske podlage, sidranjem oziroma delnim obbetoniranjem ter ureditvijo vozišča po vgradnji. |  | m | 18 | 0 | 0
2.2.31. | Nakladanje na kamion in transport do mesta vgradnje oz. neposredni odvoz v zasip. |  | m3 | 1222.59 | 0 | 0
2.2.32. | Izdelava AB reducirnega jaška svetlih dimenzij 2.2 x 3.00 m in svetle višine 1.8 m, debeline sten, talne in krovne plošče 20 cm. Komplet z izdelavo opažov, razopažanjem, dobavo in vgrajevanjem vodotesnega betona C25/ 30, vgrajevanjem armature, v talni plošči izdelavo odtočnega jaška iz betonske cevi premera 80 cm globine 1m, izdelavo vhodnega tulca na jašku prilagojenega naklonu terena v višini 15 do 60 cm, izdelavo hidroizolacije sten in plošč v sestavi 1x hladni premaz ibitol, 1x varjen izotekt V4, zaščita hidroizolacije 5 cm trdi STYRODUR, dobavo in vgradnjo kompozitnega pokrova KIO 950 z napisom vodovod, dobava in vgradnja nerjavečih vstopnih lestev INOX profila 33,7x2,6mm l= 2.30 m. Komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. |  | kpl | 2 | 0 | 0
2.2.33. | Prilagoditev cestnih vodovodnih in vročevodnih kap višini nivelete ceste z obbetoniranjem |  | kos | 13 | 0 | 0
2.3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
2.3.1. | Spuščanje v gradbeni jarek ter polaganje vodovodnih cevi PE izvedbe s poravnavanjem v horizontalni in vertikalni smeri: - DN 75, 90, 110 |  | m | 870 | 0 | 0
2.3.2. | Spuščanje v gradbeni jarek ter polaganje vodovodnih cevi PE izvedbe s poravnavanjem v horizontalni in vertikalni smeri: - DN 3/4" - 6/4" |  | m | 455 | 0 | 0
2.3.3. | Izvedba provizorijev za oskrbo uporabnikov v času polaganja novega cevovoda, kompletno z izkopi, navezavami na obstoječe priključke in vodovodnim materialom - PE cevovodom in posamičnimi navetavami, zavarovanjem cevi in po končanem delu odstranitvijo: - PE cevi DN 90 |  | m | 9 | 0 | 0
2.3.4. | Dobava in vgradna zaščitne cevi pod prometnimi površinami preseka DN 75 do 110 mm. |  | m | 30 | 0 | 0
2.3.5. | Montaža fazonskih komadov na prirobnico. |  | kos | 0 | 0 | 0
2.3.6. | Prenos, spuščanje in polaganje fazonov in armatur preseka (DN 80, 100, 125; DN 150). |  | kos | 0 | 0 | 0
2.3.7. | Podbijanje cevi zaradi utrditve v pravilno lego. |  | m | 650 | 0 | 0
2.3.8. | Montaža avtomatskega zračnika. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.3.9. | Montaža zasunov z ročnim kolesom. |  | kos | 4 | 0 | 0
2.3.10. | Montaža zasunov z vgradilno garnituro in cestno kapo ali montaža navrtnega oklepa z vgradbilno garnituro in cestno kapo. |  | kos | 8 | 0 | 0
2.3.11. | Montaža zobčastih spojk. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.3.12. | Varjenje PE-HD ravnih cevi DN 90-140 (brez dobave spojke). |  | kos | 86 | 0 | 0
2.3.13. | Vgradnja označevalnih tablic kompletno z drogom in betonskim temejlem. |  | kos | 8 | 0 | 0
2.3.14. | Vgradnja nadzemnega hidranta preseka 80 mm. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.3.15. | Vgradnja podzemnega hidranta preseka 80 mm. |  | kos | 3 | 0 | 0
2.3.16. | Izdelava priklopa novega vodovoda na obstoječi vod. |  | kos | 1 | 0 | 0
2.3.17. | Izvedba zapiranja in odpiranja vodovoda - komplet vsa potrebna dela (prezračevanje). |  | kos | 1 | 0 | 0
2.3.18. | Vgradnja signalnega traku nad položenimi cevmi. |  | m | 1350 | 0 | 0
2.3.19. | Tlačni preizkus cevi, fazonov in armatur ter hidrantov po veljavnih standardih. |  | m | 1334 | 0 | 0
2.3.20. | Izvedba dezinfekcije cevovoda s pridobitvijo ustreznega izvida. |  | m | 1334 | 0 | 0
2.3.21. | Izvedba geodetskega posnetka in izdelava katastra GJI. |  | m | 1334 | 0 | 0
2.4. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  |  | 0
2.4.1. | Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) DN 110 PN 16 bar - SDR 11,0 palica 6/12m |  | m | 858 | 0 | 0
2.4.2. | Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) DN 90 - 3" PN 16 bar - SDR 11,0 palica 6/12m |  | m | 12 | 0 | 0
2.4.3. | Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) DN 63 - 2" PN 16 bar - SDR 11,0 palica 6/12m |  | m | 385 | 0 | 0
2.4.4. | Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) DN 40 - 5/4" PN 16 bar - SDR 11,0 palica 6m |  | m | 70 | 0 | 0
2.4.5. | Elektromagnetni merilnik pretoka (kot npr. Promag W800, 5W8C1H, DN100 4" - 5W8C1H-3R93/0 ali enakovredno) |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.6. | hidrant NH DN80/750 lomljiv |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.7. | hidrant podtalni PH DN80/750 |  | kom | 3 | 0 | 0
2.4.8. | ovalna hidrantna kapa DN 310 |  | kom | 3 | 0 | 0
2.4.9. | lovilec nesnage NP 10 - DN 80 (širina zanke do 1,18 mm) |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.10. | Varnostno izpustni ventil (kot npr. E3116-00 PN 16 DN 65 ali enakovredno) |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.11. | Reducirni ventil tlaka (kot npr. E3115-00, DN 80 PN 16 ali enakovredno) |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.12. | Prirobnica PP/jeklo za d 110 / DN100 |  | kom | 11 | 0 | 0
2.4.13. | Prirobnica PP/jeklo za d63 / DN50 |  | kom | 4 | 0 | 0
2.4.14. | kompenzacija DN 80 |  | kom | 3 | 0 | 0
2.4.15. | zračni ventil DN 80 (kot npr. NR.9822/755 ali enakovredno) |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.16. | zračni ventil DN 50 (kot npr. NR.9822/755 ali enakovredno) |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.17. | ovalna kapa za zračnik DN 310 |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.18. | žabji pokrov s prirobnico DN 50 |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.19. | Končnik d 63 |  | kom | 4 | 0 | 0
2.4.20. | Končnik d 90 SDR 11 |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.21. | Končnik d 110 SDR 11 |  | kom | 9 | 0 | 0
2.4.22. | zasun dolgi DN 50 (PN 10-16) |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.23. | zasun dolgi DN 80 (PN 10-16) |  | kom | 10 | 0 | 0
2.4.24. | vgradbilna garnitura teleskopska DN 40-50 (1,5-2,3M) |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.25. | vgradbilna garnitura teleskopska DN 65-80 (1,5-2,3M) |  | kom | 7 | 0 | 0
2.4.26. | kolo za zasun DN 65-80 |  | kom | 4 | 0 | 0
2.4.27. | cestna kapa - voda DN 200 |  | kom | 8 | 0 | 0
2.4.28. | T kos s prirobnico DN 50/50 |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.29. | T kos s prirobnico DN 80/50 |  | kom | 4 | 0 | 0
2.4.30. | T kos s prirobnico DN 80/80 |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.31. | T kos s prirobnico DN 100/80 |  | kom | 5 | 0 | 0
2.4.32. | N kom DN 80 |  | kom | 7 | 0 | 0
2.4.33. | X kom slepa prirobnica DN 100/2" |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.34. | F F kom DN 50/200 |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.35. | F F kom DN 50/600 |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.36. | F F kom DN 80/300 |  | kom | 10 | 0 | 0
2.4.37. | F F kom DN 80/400 |  | kom | 3 | 0 | 0
2.4.38. | F F kom DN 80/600 |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.39. | F F kom DN 80/500 |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.40. | F F kom DN 80/800 |  | kom | 1 | 0 | 0
2.4.41. | FFK - Q kom DN 50/30° |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.42. | FFK - Q kom DN 50/90° |  | kom | 8 | 0 | 0
2.4.43. | FFK - Q kom DN 80/90° |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4.44. | FFK - Q kom DN 100/30° |  | kom | 12 | 0 | 0
2.4.45. | FFK - Q kom DN 100/45° |  | kom | 3 | 0 | 0
2.4.46. | FFK - Q kom DN 100/90° |  | kom | 3 | 0 | 0
2.4.47. | FFR kom L 200 DN 100/80 |  | kom | 4 | 0 | 0
2.4.48. | univerzalna spojka enojna (63-83) DN 65 |  | kom | 3 | 0 | 0
2.4.49. | opozorilni trak VODA |  | m | 1350 | 0 | 0
2.4.50. | zobata spojka DN 63 |  | par | 2 | 0 | 0
2.4.51. | Obojka d 110 |  | kom | 101 | 0 | 0
2.4.52. | Dodatni drobni spojni material |  | NPD% | 0.04 | 0 | 0
2.5. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
2.5.1. | 10 % Dodatna nepredvidena in odškodninska dela na VODOVOD VELIKE REBRCE VALIČNA VAS I FAZA |  | NPD% | 0.1 | 0 | 0
3. | NADZOR UPRAVLJAVCA VODOVODNEGA OMREŽJA Strokovna podpora in udeležba pooblaščene osebe izvajalca obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Ivančna Gorica - Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. na koordinacijah gradnje in sestankih. |  | ura | 50 |  | 0