## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
NAROČNIK: OBČINA DOBREPOLJE, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje
OBJEKT: ŠPORTNI PARK DOBREPOLJE |  |  | PZI
REKAPITULACIJA
A | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  | 0
III | ZAKLJUČNI SLOJI |  | 0
IV | OPORNI ZIDOVI |  | 0
V | SANITARIJE |  | 0
VI | SKLADIŠČE |  | 0
VII | TRIBUNE |  | 0
VIII | OGRAJE |  | 0
IX | OPREMA |  | 0
X | ODVODNJAVANJE |  | 0
XI | ELEKTRO KANALIZACIJA |  | 0
XII | VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK |  | 0
XIII | HORTIKULTURA |  | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
B. | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  | 0
C. | STROJNOINŠTALACIJSKA DELA |  | 0
D. | NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0

## PRIPRAVLJALNA DELA
I | PRIPRAVLJALNA DELA | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Nabava in dobava ter postavitev in kasnejša odstranitev gradbiščne ograje. | m1 | 370 |  | 0
02. | Nabava in dobava ter postavitev in kasnejša odstranitev gradbiščne table. | kom | 1 |  | 0
03. | Nabava in dobava ter postavitev in kasnejša odstranitev opozorilne table. | kom | 1 |  | 0
04. | Najem gradbiščnega kontejnerja. | mes | 6 |  | 0
05. | Najem kemičnega stranišča. | mes | 6 |  | 0
06. | Nabava in dobava materiala ter izdelava gradbenih profilov. | kom | 50 |  | 0
07. | Geodetska zakoličba objekta ter izdelava zakoličbenega zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
08. | Geomehanski pregled tal ter izdelava geomehanskega poročila. | kpl | 1 |  | 0
09. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov. Ocena Obračun po dejanskih stroških z pribitkom 5%! | kpl | 1 |  | 0
10. | Obratovalni stroški gradbišča. (voda, elektrika, odvoz smeti) | mes | 6 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## ZEMELJSKA DELA
II | ZEMELJSKA DELA | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Strojni izkop zemlje do III. Kategorije v globini do 100 cm, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo. | m3 | 4975 |  | 0
0
02. | Strojni izkop zemljine V. kategorije s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo. | m3 | 550 |  | 0
0
03. | Planiranje dna izkopa. | m2 | 4975 |  | 0
0
04. | Utrjevanje dna izkopa. | m2 | 4975 |  | 0
0
05. | Nabava in dobava ter polaganje 300g/m2 geotekstilnega filca na dno izkopa. | m2 | 4975 |  | 0
06. | Nabava in dobava ter vgradnja gramoznega nasutja, frakcije 0-64mm v debelini 80 cm s sprotnih utrjevanjem plasti do predpisane zbitosti. | m3 | 3980 |  | 0
07. | Nabava in dobava ter vgradnja gramoznega nasutja, frakcije 0-32mm v debelini 20 cm s sprotnih utrjevanjem plasti do predpisane zbitosti. | m3 | 995 |  | 0
08. | Odvoz izkopanega materiala v stalno deponijo, skupaj s stroški stalne deponije. | m3 | 4975 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## ZAKLJUČNI SLOJI
III | ZAKLJUČNI SLOJI | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Zarez obstoječega asfalta. | m1 | 46 |  | 0
02. | Frezanje obstoječega asfalta v pasu 50cm. | m1 | 46 |  | 0
03. | Premaz stika obstoječega in novega asfalta. | m1 | 46 |  | 0
04. | Izdelava finega planuma za polaganje asfalta. | m2 | 3655 |  | 0
05. | Nabava in dobava ter polaganje nosilne plasti asfalta AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5cm. | m2 | 2850 |  | 0
06. | Nabava in dobava ter polaganje obrabne plasti asfalta AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3cm. | m2 | 2850 |  | 0
07. | Nabava in dobava ter polaganje drenažnega asfalta z vsemi pomožnimi deli in prenosi |  |  |  | 0
- | dobava in vgrajevanje asfalta v debelini 3 cm - PA 8 B 70/100, A4 | m2 | 3655 |  | 0
- | dobava in vgrajevanje asfalta v debelini 5 cm - PA 11 B 70/100, A4 | m2 | 3655 |  | 0
0
08. | Dobava in izvedba sintetične multifunkcijske športne podlage, vodopropustne, enoslojne s strokovno vgradnjo po navodilih proizvajalca.Mešanica poliuretanskega UV obstojenga lepila kot npr. Conipur 6080 in gumi granulata EPDM 1–3,5 mm v razmerju 100:20 glede na težo. Strojna vgradnja s posebnim finišer za vgradnjo; debelina min.: 13 mm. Pred vgradnjo nujno nanesti prajmer asfalt-guma za dober oprijem Conipur 70. |  |  |  | 0
| - atletska steza RAL 2008 | m2 | 855 |  | 0
| - nogometno igrišč RAL 6037 | m2 | 815 |  | 0
0
09. | Izris linij na atletski stezi in igrišču za nogomet, bela barva, širine 5 cm | m1 | 1200 |  | 0
10. | Izris linij na igrišču za košarko, bela barva, širine 5 cm | m1 | 350 |  | 0
0
11. | Nabava in dobava ter polaganje mehkih robnikov, dimenzij 6x100x30cm, kot npr. Hauraton Sportfix. | m1 | 490 |  | 0
12. | Nabava in dobava ter polaganje mehkih robnikov, dimenzij 6x100x40cm, kot npr. Hauraton Sportfix. | m1 | 25 |  | 0
13. | Nabava in dobava ter polaganje predpražnikov z muldo za doskočišče, širine 50cm, kot npr. Hauraton Sportfix. | m1 | 25 |  | 0
14. | Nabava in dobava ter polaganje zaključne stene za predpražnik za doskočišče, kot npr. Hauraton Sportfix. | m1 | 25 |  | 0
15. | Nabava in dobava ter polaganje lamelnih robnikov, dimenzij 5x100x25cm. | m1 | 290 |  | 0
16. | Nabava in dobava ter polaganje cestnih robnikov, dimenzij 15x100x25cm. | m1 | 45 |  | 0
17. | Izdelava finega planuma za polaganje tlakovcev. | m2 | 55 |  | 0
18. | Nabava in dobava ter polaganje 300g/m2 geotekstilnega filca na fini planum. | m2 | 55 |  | 0
19. | Nabava in dobava ter vgradnja rizla, frakcije 4-8mm, na geotekstilni filc. | m2 | 55 |  | 0
20. | Nabava in dobava ter polaganje betonskih tlakovcev, kot npr. Semmelrock Citytop siva. | m2 | 55 |  | 0
21. | Rezanje betonskih tlakovcev. | m1 | 60 |  | 0
22. | Fugiranje tlakovcev z kremenčevim peskom. | m2 | 55 |  | 0
23. | Nabava in dobava ter polaganje 300g/m2 geotekstilnega filca na fini planum. | m2 | 324 |  | 0
24. | Nabava in dobava finega kremenovega peska, zrnavosti 0,09 - 0,71 mm za odbojkarsko igrišče in skakališče v daljavo. | m3 | 162 |  | 0
25. | Nabava in dobava ter polaganje 300g/m2 geotekstilnega filca na fini planum. | m2 | 76 |  | 0
26. | Nabava in dobava ter rečnega proda, frakcije 4-8mm, na geotekstilni filc. | m3 | 38 |  | 0
| ZAKLJUČNI SLOJI SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## OPORNI ZIDOVI
IV | OPORNI ZIDOVI | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C16/20 v podložne betone. | m3 | 21.9 |  | 0
02. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v pasovne temelje. | m3 | 49.6 |  | 0
03. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v zidove. | m3 | 40.2 |  | 0
04. | Nabava in dobava ter vgradnja rebrastih armaturnih palic in mrež. | kg | 8980 |  | 0
05. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje robov podložnih betonov. | m1 | 476.9 |  | 0
06. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje pasovnih temeljev. | m2 | 154.8 |  | 0
07. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje zidov. | m2 | 402 |  | 0
08. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje trikotnih letvic na vrhu zidov. | m1 | 476.9 |  | 0
| OPORNI ZIDOVI SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## SANITARIJE
V | SANITARIJE | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C16/20 v podložni beton. | m3 | 3 |  | 0
02. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v temeljno ploščo. | m3 | 6 |  | 0
03. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v vertikalne zidne vezi pritličja. | m3 | 1.4 |  | 0
04. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v preklade pritličja. | m3 | 0.5 |  | 0
05. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v ploščo nad pritličjem. | m3 | 3.4 |  | 0
06. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v vertikalne zidne vezi atike. | m3 | 0.2 |  | 0
07. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v horizontalne zidne vezi atike. | m3 | 1.1 |  | 0
08. | Nabava in dobava ter vgradnja rebrastih armaturnih palic in mrež. | kg | 1260 |  | 0
09. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje robov podložnega betona. | m1 | 24.2 |  | 0
10. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje robov temeljne plošče. | m1 | 22.2 |  | 0
11. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje prebojev skozi temeljno ploščo. | kos | 5 |  | 0
12. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje preklad pritličja. | m2 | 5.1 |  | 0
13. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje plošče nad pritličjem. | m2 | 18.5 |  | 0
14. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje robov plošče nad pritličjem. | m1 | 22.2 |  | 0
15. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje horizontalnih zidnih vezi atike. | m2 | 8.5 |  | 0
16. | Nabava in dobava materiala ter izdelava finega polkrožnega stika med podložnim betonom in temeljno ploščo. | m1 | 22.2 |  | 0
17. | Nabava in dobava materiala ter izdelava fine cementne malte na zunanjih stenah pritličja. | m2 | 19.4 |  | 0
18. | Nabava in dobava materiala ter izdelava enojne horizontalne hidroizolacije pod temeljno ploščo, v sestavi 1x HBP in 1x Izotekt V4. | m2 | 29.6 |  | 0
19. | Nabava in dobava materiala ter izdelava enojne vertikalne hidroizolacije na zunanje stene pritličja, v sestavi 1x HBP in 1x Izotekt V4. | m2 | 19.4 |  | 0
20. | Nabava in dobava ter vgradnja XPS 500 plošč, debeline 15cm, pod temeljno ploščo. | m2 | 23.8 |  | 0
21. | Nabava in dobava ter vgradnja XPS 300 plošč, debeline 5cm, na zunanje stene pritličja. | m2 | 13.4 |  | 0
22. | Nabava in dobava ter vgradnja čepaste folije, na zunanje stene pritličja. | m2 | 13.4 |  | 0
23. | Nabava in dobava materiala ter zidanje nosilnih sten pritličja z opečnimi zidaki, širine 25cm. | m3 | 11.3 |  | 0
24. | Nabava in dobava materiala ter zidanje vertikalnih zidnih vezi pritličja z vogalnimi opečnimi zidaki, širine 25cm. | m1 | 22.1 |  | 0
25. | Nabava in dobava materiala ter zidanje predelni sten pritličja z opečnimi zidaki, širine 15cm. | m2 | 13.3 |  | 0
26. | Nabava in dobava ter vgradnja XPS plošč, debeline 3cm, na zunanjo stran preklad pritličja. | m1 | 8.9 |  | 0
27. | Nabava in dobava ter montaža in demontaža delovnega odra v pritličju. | m2 | 17.8 |  | 0
28. | Grobo čiščenje pritličja po končanju izvajanja gradbenih in obrtniških del. | m2 | 18.6 |  | 0
29. | Nabava in dobava materiala ter zidanje sten atike z opečnimi zidaki, širine 25cm. | m3 | 1.3 |  | 0
30. | Nabava in dobava materiala ter zidanje vertikalnih zidnih vezi atike z vogalnimi opečnimi zidaki, širine 25cm. | m1 | 2.1 |  | 0
31. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava ravne strehe v sestavi: | m2 | 29.6 |  | 0
- | PVC strešna folija kot npr SIKA PLAN G 0,5cm
- | toplotna izolacija v naklonu kot npr. URSA XPS N-V-L deb. 15-20 cm
- | hidroizolacija
32. | Nabava in dobava ter vgradnja PVC enokrilnega okna, širine 100cm in višine 50cm. | kos | 3 |  | 0
33. | Nabava in dobava ter vgradnja PVC enokrilnih zunanjih vrat, širine 100cm in višine 210cm. | kos | 3 |  | 0
34. | Nabava in dobava ter vgradnja notranjih granitnih okenskih polic debeline 2 cm, širine 20 in dolžine 100cm. | kos | 3 |  | 0
34. | Nabava in dobava ter vgradnja zunanjih granitnih okenskih polic debeline 3 cm, širine 20 in dolžine 100cm. | kos | 3 |  | 0
35. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava fasade s toplotno izolacijo EPS 5cm v barvi po izboru investitorja. | m2 | 11.5 |  | 0
36. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava fasade s toplotno izolacijo kot npr URSA GLASSWOOL PDF 2 deb. 5cm v barvi po izboru investitorja. | m2 | 62.4 |  | 0
37. | Nabava in dobava materiala ter strojna izdelava ometov sten pritličja objekta, debeline do 2cm. | m2 | 84.5 |  | 0
38. | Nabava in dobava materiala ter izdelava betonskih tlakov pritličja objekta, debeline 6cm, skupaj s toplotno izolacijo, debeline 9cm. | m2 | 18.6 |  | 0
39. | Strojno brušenje betonskega stropa. | m2 | 17.8 |  | 0
40. | Slikopleskarska obdelava stropov pritličja objekta, v sestavi: emulzija, 2x kitanje in 2x beljenje. | m2 | 17.8 |  | 0
41. | Nabava in dobava materiala ter izdelava epoksi premaza betonskih tal. | m2 | 18.6 |  | 0
42. | Nabava in dobava ter vgradnja stenskih keramičnih ploščic. | m2 | 79.6 |  | 0
43. | Nabava in dobava ter vgradnja montažnih predelnih sten v mokrih prostorih. | m2 | 3.4 |  | 0
44. | Nabava in dobava ter vgradnja vrat v montažnih predelnih stenah v mokrih prostorih. | kos | 2 |  | 0
| SANITARIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## SKLADIŠČE
VI | SKLADIŠČE | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C16/20 v podložni beton. | m3 | 3 |  | 0
02. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v temeljno ploščo. | m3 | 6 |  | 0
03. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v vertikalne zidne vezi pritličja. | m3 | 1.4 |  | 0
04. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v preklade pritličja. | m3 | 0.2 |  | 0
05. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v horizontalne zidne vezi pritličja. | m3 | 0.8 |  | 0
06. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v poševne zidne vezi pritličja. | m3 | 0.3 |  | 0
07. | Nabava in dobava ter vgradnja rebrastih armaturnih palic in mrež. | kg | 870 |  | 0
08. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje robov podložnega betona. | m1 | 22 |  | 0
09. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje robov temeljne plošče. | m1 | 20 |  | 0
10. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje prebojev skozi temeljno ploščo. | kos | 5 |  | 0
11. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje preklad pritličja. | m2 | 2.2 |  | 0
12. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje horizontalnih zidnih vezi pritličja. | m2 | 6 |  | 0
13. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje poševnih zidnih vezi pritličja. | m2 | 3.5 |  | 0
14. | Nabava in dobava materiala ter izdelava finega polkrožnega stika med podložnim betonom in temeljno ploščo. | m1 | 20 |  | 0
15. | Nabava in dobava materiala ter izdelava fine cementne malte na zunanjih stenah pritličja. | m2 | 14.2 |  | 0
16. | Nabava in dobava materiala ter izdelava enojne horizontalne hidroizolacije pod temeljno ploščo, v sestavi 1x HBP in 1x Izotekt V4. | m2 | 29.3 |  | 0
17. | Nabava in dobava materiala ter izdelava enojne vertikalne hidroizolacije na zunanje stene pritličja, v sestavi 1x HBP in 1x Izotekt V4. | m2 | 14.2 |  | 0
18. | Nabava in dobava ter vgradnja XPS 500 plošč, debeline 15cm, pod temeljno ploščo. | m2 | 24 |  | 0
19. | Nabava in dobava ter vgradnja XPS 300 plošč, debeline 5cm, na zunanje stene pritličja. | m2 | 12 |  | 0
20. | Nabava in dobava ter vgradnja čepaste folije, na zunanje stene pritličja. | m2 | 12 |  | 0
21. | Nabava in dobava materiala ter zidanje nosilnih sten pritličja z opečnimi zidaki, širine 25cm. | m3 | 10.8 |  | 0
22. | Nabava in dobava materiala ter zidanje vertikalnih zidnih vezi pritličja z vogalnimi opečnimi zidaki, širine 25cm. | m1 | 21.1 |  | 0
23. | Nabava in dobava ter vgradnja XPS plošč, debeline 3cm, na zunanjo stran preklad pritličja. | m1 | 3.5 |  | 0
24. | Nabava in dobava ter montaža in demontaža delovnega odra v pritličju. | m2 | 19.3 |  | 0
25. | Grobo čiščenje pritličja po končanju izvajanja gradbenih in obrtniških del. | m2 | 20 |  | 0
26. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava enokapne strehe. | m2 | 26 |  | 0
27. | Nabava in dobava ter vgradnja sekcijskih vrat, širine 300cm in višine 300cm, znotraj katerih so vrata za osebni prehod, širine 100cm in višine 200cm. | kos | 1 |  | 0
28. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava fasade s toplotno izolacijo EPS 5cm v barvi po izboru investitorja. | m2 | 64.3 |  | 0
29. | Nabava in dobava materiala ter strojna izdelava ometov sten pritličja objekta, debeline do 2cm. | m2 | 54.9 |  | 0
30. | Nabava in dobava materiala ter izdelava spuščenega stopa pritličja objekta, z 30cm toplotne izolacije. | m2 | 19.3 |  | 0
31. | Slikopleskarska obdelava sten in stropov pritličja objekta, v sestavi: emulzija, 2x kitanje in 2x beljenje. | m2 | 74.2 |  | 0
32. | Nabava in dobava materiala ter izdelava epoksi premaza betonskih tal. | m2 | 20 |  | 0
| SKLADIŠČE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## TRIBUNE
VII | TRIBUNE | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v podložne betone tribun. | m3 | 6 |  | 0
02. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v talne plošče tribun. | m3 | 18.5 |  | 0
03. | Nabava in dobava ter vgradnja betona C25/30 v zidove tribun. | m3 | 22.6 |  | 0
04. | Nabava in dobava ter vgradnja rebrastih armaturnih palic in mrež. | kg | 4110 |  | 0
05. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje robov podložnih betonov tribun. | m1 | 239 |  | 0
06. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje robov talnih plošč tribun. | m1 | 204 |  | 0
07. | Nabava in dobava materiala ter opažanje in razopažanje zidov tribun. | m2 | 200.6 |  | 0
08. | Nabava in dobava ter vgradnja lesenih letev, dimenzij 4x8cm iz macesnovega lesa, za sedišča. | m1 | 330 |  | 0
0
09. | Dobava in polaganje EPDM gume na sedišča tribun v širini 0,40 cm. | m1 | 330 |  | 0
| TRIBUNE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## OGRAJE
VIII | OGRAJE | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Nabava in dobava ter postavitev tipske panelne ograje, višine 180cm, v barvi RAL 7016. Skupaj stebri, sidra, paneli in pritrdilni vijaki. | m1 | 210 |  | 0
02. | Nabava in dobava ter postavitev tipske panelne ograje, višine 400cm, v barvi RAL 7016. Skupaj stebri, sidra, paneli in pritrdilni vijaki. | m1 | 160 |  | 0
03. | Nabava in dobava ter postavitev vhodnih vrat v igrišče za odbojko na mivki in igrišče za košarko. Enokrilna vrata, širine 100cm in višine 200cm. Skupaj z točkovnimi temelji. V barvi RAL 7016. | kos | 2 |  | 0
04. | Nabava in dobava ter postavitev vhodnih vrat v športni park, sestavljenih iz 1x dvokrilna vrata, širine 220cm in višine 180cm ter 1x enokrilna vrata, širine 110cm in višine 180cm. Skupaj z točkovnimi temelji. V barvi RAL 7016. | kos | 1 |  | 0
05. | Nabava in dobava ter postavitev vhodnih vrat v športni park, sestavljenih iz 1x dvokrilna vrata, širine 400cm in višine 180cm ter 1x enokrilna vrata, širine 120cm in višine 180cm. Skupaj z točkovnimi temelji. V barvi RAL 7016. | kos | 1 |  | 0
| OGRAJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## OPREMA
IX | OPREMA | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Nabava in dobava ter postavitev lovilne mreže širine 16m in višine 4m, skupaj z izdelavo AB točkovnih temeljev in nabavo, dobavo ter vgradnjo jeklenih drogov za lovilno mrežo, višine 4m. | kpl | 3 |  | 0
02. | Nabava in dobava ter postavitev gola za nogometno igrišče, širine 3,2m in višine 2m, skupaj z izdelavo AB točkovnih temeljev in nabavo, dobavo in postavitev mreže za gol. | kpl | 2 |  | 0
03. | Nabava in dobava ter postavitev koša za košarkarsko igrišče, višine obroča 3m in višina table 4m, skupaj z izdelavo AB točkovnih temeljev in nabavo, dobavo in postavitev mreže za koš. | kpl | 2 |  | 0
04. | Nabava in dobava ter postavitev mreže za odbojkarsko igrišče, širine 9m in višine 1m, skupaj z izdelavo AB točkovnih temeljev in nabavo, dobavo ter vgradnjo jeklenih drogov za mrežo, višine 2,5m. | kpl | 1 |  | 0
05. | Nabava in dobava ter postavitev ponjave za mivko skoka v daljavo, širine 4m in dolžine 8m. | kos | 1 |  | 0
06. | Nabava in dobava ter postavitev zunanje klopi. Kot npr. Betonska klop ETE 83 P. | kos | 8 |  | 0
07. | Nabava in dobava ter postavitev zunanje klopi za rezervne igralce na nogometnem igrišču. | kos | 2 |  | 0
08. | Nabava in dobava ter postavitev zunanje klopi za sodnike na nogometnem igrišču. | kos | 1 |  | 0
09. | Nabava in dobava ter postavitev koša za smeti. Kot npr. Betonski koš za smeti - 90l ETE 243. | kos | 4 |  | 0
10. | Nabava in dobava ter postavitev stojala za kolesa, kot npr. Stojalo za kolesa ASK/SR084. | kos | 2 |  | 0
11. | Nabava in dobava ter postavitev pitnika za vodo, kot npr. Pitnik za vodo - ETE123 | kos | 1 |  | 0
12. | Nabava in dobava ter postavitev otroške lesene hišice, ki ima tobogan in plezalne stene. Kot npr. Lesena igrala Hy-land Q3. | kos | 1 |  | 0
13. | Nabava in dobava ter postavitev otroške gugalnice z dvema sedežema. Kot npr. Gugalnica GALLUS 3. | kos | 1 |  | 0
14. | Nabava in dobava ter postavitev otroškega vrtiljaka. | kos | 1 |  | 0
15. | Nabava in dobava ter postavite otroškega igrala na vzmet. | kos | 1 |  | 0
| OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## ODVODNJAVANJE
X | ODVODNJAVANJE | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Nabava in dobava ter vgradnja PVC cevi fi125mm ter obbetoniranje z betonom C25/30. | m1 | 245 |  | 0
0
02. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava peskolova iz BC fi40cm, globine 100cm, z LTŽ pokrovom 40x40cm, nosilnosti 250kN. | kos | 1 |  | 0
0
03. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava peskolova iz BC fi40cm, globine 100cm, z LTŽ rešetko 40x40cm, nosilnosti 250kN. | kos | 1 |  | 0
0
04. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava revizijskega jaška iz BC fi80cm, globine 100cm, z LTŽ pokrovom fi60cm, nosilnosti 250kN. | kos | 1 |  | 0
0
05. | Nabava in dobava ter vgradnja lovilca olja. | kos | 1 |  | 0
0
06. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava ponikovalnice iz drenažnih BC fi100cm, globine 300cm, z LTŽ pokrovom fi60cm, nosilnosti 250kN. | kos | 3 |  | 0
0
07. | Nabava in dobava ter vgradnja linijskih kanalet, kot npr. Hauraton Sportfix Pro 100 tip 010 z Gugi mrežasto rešetko, nosilnosti 125kN. | m1 | 285 |  | 0
0
08. | Nabava in dobava ter vgradnja peskolova, kot npr. Hauraton Sportfix Pro 100 z Gugi mrežasto rešetko, nosilnosti 125k. | kos | 6 |  | 0
0
09. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava drenaže iz PVC drenažnih cevi fi125mm. Skupaj betonska mulda, PVC drenažna cev, geotekstilni filc, obsipni pesek 16-32mm. | m1 | 615 |  | 0
0
10. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava drenaže iz PVC drenažnih cevi fi160mm. Skupaj betonska mulda, PVC drenažna cev, geotekstilni filc, obsipni pesek 16-32mm. | m1 | 354 |  | 0
0
11. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava drenaže iz PVC drenažnih cevi fi200mm. Skupaj betonska mulda, PVC drenažna cev, geotekstilni filc, obsipni pesek 16-32mm. | m1 | 140 |  | 0
0
12. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava peskolova iz BC fi40cm, globine 100cm, z LTŽ pokrovom 40x40cm, nosilnosti 250kN. | kos | 8 |  | 0
0
13 | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava peskolova iz BC fi60cm, globine 100cm, z LTŽ pokrovom 60x60cm, nosilnosti 250kN. | kos | 6 |  | 0
| ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## ELEKTRO KANALIZACIJA
XI | ELEKTRO KANALIZACIJA | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Nabava in dobava ter vgradnja Stigmaflex cevi fi75mm ter obsip z finim peskom 0-4mm. | m1 | 450 |  | 0
02. | Nabava in dobava ter vgradnja ozemljitvenega traku FeZn 25x4mm. | m1 | 450 |  | 0
03. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava revizijskega jaška iz BC fi40cm, globine 50cm, z LTŽ pokrovom 40x40cm, nosilnosti 250kN. | kos | 20 |  | 0
03. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava revizijskega jaška iz BC fi60cm, globine 100cm, z LTŽ pokrovom 60x60cm, nosilnosti 250kN. | kos | 12 |  | 0
04. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava revizijskega jaška iz BC fi80cm, globine 100cm, z LTŽ pokrovom 60x60cm, nosilnosti 250kN. | kos | 7 |  | 0
05. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava AB temelja za cestni kandelaber višine do 6m. | kos | 12 |  | 0
06. | Nabava in dobava materiala ter kompletna izdelava AB temelja za športni drog višine 12m. | kos | 20 |  | 0
| ELEKTRO KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## VODOVODNI PRIK.
XII | VODOVODNI in KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK-ZEMELJSKA DELA | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Zakoličenje osi priključnega cevovoda z zavarovanjem osi in z odmero mesta priključitve na javni vodovod, ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m | 130 |  | 0
0
02. | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. | kpl | 1 |  | 0
0
03. | Odkop humusnega sloja debeline 20 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travnate ruše ter odrivom ob rob gradbene jame. | m3 | 30 |  | 0
0
04. | Strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 2,0 m, širine dna 0,6m, v terenu III kategorije, - naklon brežine jarka do 75⁰ | m3 | 260 |  | 0
0
05. | Strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 2,0 m, širine dna 0,6m, v terenu V. kategorije, - naklon brežine jarka do 75⁰ | m3 | 195 |  | 0
06. | Ročno planiranje dna jarka v zemljini III kategorije s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 180 |  | 0
0
07. | Dobava 2x sejanega peska frakcije 8-16 mm in izdelava temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. Natančnost izdelave posteljice +/- 1 cm. | m3 | 25 |  | 0
0
08. | Dobava 2x sejanega peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 30 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material. | m3 | 95 |  | 0
0
09. | Zasipavanje jarka skupaj z dobavo in dovozom materiala - tampona, z utrjevanjem z vibracijskim nabijačem v slojih po 20 cm, iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od Ø15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 380 |  | 0
0
10. | Humusiranje z izkopanim humusom, v povprečni debelini 20 cm. | m2 | 600 |  | 0
0
11. | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m1 | 300 |  | 0
0
12. | Vgradnja zunanjega tipskega termo vodomernega jaška (ø100x140 cm) po detajlu in gradbeno dokončanje po montaži, vključno z rebrastim LTŽ pokrovom jaška 60x60 cm. | kpl | 1 |  | 0
0
13. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm. | m3 | 105 |  | 0
0
14. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ura | 10 |  | 0
0
15. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na bližnjo gradbeno deponijo (do 15 km) s plačilom komunalne takse. | m3 | 455 |  | 0
0
16. | Dobava in montaža kanalizacijski PVC-U cevi, polnostenske, rdeče-rjave barve, izdelane po DIN EN 1401-1, togostnega razreda SN8 kN/m², premera Ø200 mm, z obojko z utorom in integritanim gumi tesnilom. | m1 | 160 |  | 0
0
17. | Obbetonitanje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20 po detajlu iz načrta, premera Ø200 mm. | m1 | 160 |  | 0
0
18. | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa. | m1 | 160 |  | 0
0
19. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijski cevi, po navodilih proizvajalcav in projektanta. Preizkus tesnosti se izvede z zrakom po standardu EN 1610. | m1 | 160 |  | 0
0
20. | Priključitev projektirane kanalizacije v obstoječo javno kanalizacjo, priključitev v kanal javne kanalizacije (po detajlu), skupaj s tesnenjem in obbetoniranjem. | kpl | 1 |  | 0
0
| Jaški in ostali kanalizacijski objekti: |  |  |  | 0
21. | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra, s tavarniško izdelano bazo jaška z oblikovanimi muldami, premera Ø1000 mm, z betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C 16/20, globina jaška do 2,5 m. | kos | 2 |  | 0
0
22. | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra, s tovarniško izdelano bazo jaška z oblikovanimi muldami, premera Ø800 mm, z betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C 16/20, globina jaška do 2,0 m. | kos | 2 |  | 0
0
23. | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra, s tovarniško izdelano bazo jaška z oblikovanimi muldami, premera Ø800 mm, z betoniranjem pete jaška z vodotesnim betonom C 16/20, globina jaška do 1,5 m. | kos | 2 |  | 0
0
24. | Nabava, dobava in vgraditev LTŽ povoznega pokrova iz duktilne litine vgrajene v AB venec, premera Ø600 mm, izdelani s standardom SIST EN 124-1, ali EN 124-2, ventilirani pokrov, s protihrupnim vložkom, krožnega prereza, nosilnosti 400 kN. | kos | 6 |  | 0
0
25. | Priprava gradbišča (deponija kanalizacijskih cevi in zavarovanje kanalizacijskega materiala). V % od vrednosti kanalizacijskega materiala. | kpl | 1 |  | 0
0
26. | Prevoz in prenos kanalizacijskega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti kanalizacijskega materiala 10%. | kpl | 1 |  | 0
0
27. | Izdelava varnostnega načrta v skladu z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list 03/05). | kpl | 1 |  | 0
0
| VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## HORTIKULTURA
XIII | HORTIKULTURA | E | Količina | C/E | Skupaj
01. | Nabava in dobava ter vgradnja presejane zemlje - humusa. Kompletno s finim planiranjem kot priprava podlage za sejanje trave. | m3 | 260 |  | 0
02. | Nabava in dobava ter sejanje travnega semena na pripravljeno podlago na novih zelenih površinah, frezanje, zagrinjanje in valjanje. | m2 | 865 |  | 0
03. | Dobava in razgrinjanje humusnega sloja ter polaganje travnih tepihov (travna ruša), vključno s planiranjem terena, fino nivelacijo, valjanjem, prvim zalivanjem in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 245 |  | 0
04. | Nabava in dobava ter posaditev grmovnice Abelija Kaleidoscope vključno s pripravo sadilne jame, izboljšanim substratom, opornim kolom in zaščito debla, zastirko, prvim zalivanjem ter vsemi transporti in pomožnimi deli. | kos | 5 |  | 0
05. | Nabava in dobava ter posaditev Gabrove žive meje vključno s pripravo sadilne jame, izboljšanim substratom, opornim kolom in zaščito debla, zastirko, prvim zalivanjem ter vsemi transporti in pomožnimi deli.. | kos | 20 |  | 0
06. | Nabava in dobava ter posaditev Navadnega španskega bezega vključno s pripravo sadilne jame, izboljšanim substratom, opornim kolom in zaščito debla, zastirko, prvim zalivanjem ter vsemi transporti in pomožnimi deli. | kos | 5 |  | 0
07. | Nabava in dobava ter posaditev Male Katalpe vključno s pripravo sadilne jame, izboljšanim substratom, opornim kolom in zaščito debla, zastirko, prvim zalivanjem ter vsemi transporti in pomožnimi deli.. | kos | 5 |  | 0
08. | Nabava in dobava ter posaditev Sferične Akacije vključno s pripravo sadilne jame, izboljšanim substratom, opornim kolom in zaščito debla, zastirko, prvim zalivanjem ter vsemi transporti in pomožnimi deli.. | kos | 5 |  | 0
| HORTIKULTURA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## ELEKTRO INS.
B. | ELEKTRO INŠT. | E | Količina | C/E | Skupaj
VODOVNI MATERIAL - kandelabri, glavni razvod
01. | Dobava In polaganje kabla FG16R 5G6 | m | 450 |  | 0
0
02. | Dobava In polaganje kabla FG16R 5G10 | m | 250 |  | 0
0
03. | Dobava In polaganje kabla FG16R 5G16 | m | 150 |  | 0
0
04. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5x16 | m | 150 |  | 0
0
05. | Dobava in polaganje kabla od svetike do priključne sponke NYM-J 3x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
0
06. | Dobava in polaganje kabla od svetike do priključne sponke NYM-J 5x2,5mm2 | m | 500 |  | 0
0
| KANDELABRI IN DROGOVI |  |  |  | 0
0
07. | Dobava in montaža drog 6m, vročecinkan, sidrni, segmentni. | kos | 12 |  | 0
08. | Dobava in montaža drog 10m, vročecinkan, sidrni, segmentni. | kos | 5
09. | Dobava in montaža drog 12m, vročecinkan, sidrni, segmentni. | kos | 8 |  | 0
10. | Dobava in montaža T-konzola za montažo na 10-12m kandelaber, nosilec za reflektorje. | kos | 10 |  | 0
0
| OZEMLJITVE |  |  |  | 0
0
11. | Dobava in polaganje valjanec FeZn 25x4 mm . | m | 450 |  | 0
12. | Križna sponka FeZn | kos | 60 |  | 0
13. | Ozemljitvena žica H07V-K 6mm2 | m | 150 |  | 0
14. | Ozemljitvena žica H07V-K 16mm2 | m | 100 |  | 0
15. | Ozemljitvena žica H07V-K 35mm2 | m | 50 |  | 0
0
| RAZDELILNE OMARICE |  |  |  | 0
0
16. | Glavna razdelilna omara R-G, nadomet izvedbe 800x2000x300, predpriprava prostora za montažo krmilja za reguliranje razsvetljave z DALI sistemom. Glavni razvod za športni park ter krmilje zunanje razsvetljave. | kpl | 1 |  | 0
17. | Razdelilna omara R-P1 podomet izvedbe, kot npr. hagger 3x12M za potrebe razvoda pomožnega objekta. (Gl.stik., FID stik., 10 kos avtomatskih odklopnikov) | kpl | 1 |  | 0
18. | Razdelilna omara R-P2 podomet izvedbe, kot npr.hagger hagger 3x12M, za potrebe razvoda pomožnega objekta.(Gl.stik., FID stik., 10 kos avtomatskih odklopnikov) | kpl | 1 |  | 0
0
| SVETILA |  |  |  | 0
0
19. | Dobava in montaža LED reflektroja moči 300W. Za montažo na T-konzolo 12m kandelabra, kot npr. Lumenia F-lum midi 300W | kos | 12 |  | 0
20. | Dobava in montaža LED reflektroja moči 600W. Za montažo na T-konzolo 12m kandelabra, kot npr. Lumenia F-lum midi 600W | kos | 8 |  | 0
21. | Dobava in montaža LED svetilke cestne razsvetljave moči 20W za montažo direktno na kandelaber 6m višine, kot npr. Lumenia S-lum gen 3 20W | kos | 10 |  | 0
22. | Dobava in montaža LED svetilke cestne razsvetljave moči 40W za montažo direktno na kandelaber 6m višine, kot npr. Lumenia S-lum gen 3 40W | kos | 2 |  | 0
23. | Dobava in montaža LED linijske svetilke, industrijska izvedba, nadomet montaža strop, kot npr. Lumenia W-lum 27W | kos | 1 |  | 0
24. | Dobava in montaža LED linijske svetilke, industrijska izvedba, nadomet montaža strop, kot npr. Lumenia W-lum 34W | kos | 3 |  | 0
25. | Dobava in montaža LED stenske svetilke, montaža nad ogledali v WC, kot npr. Lumenia R-LUM | kos | 3 |  | 0
26. | Dobava in montaža LED stropne svetilke downlighter, montaža na strop, kot npr. Lumenia D-lum 7W | kos | 4 |  | 0
0
| VODOVNI MATERIAL NOTRANJI PROSTORI |  |  |  | 0
0
27. | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
28. | Dobava in polaganje kabla NYM-J 5x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
29. | Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x2,5mm2 | m | 150 |  | 0
30. | Dobava in polaganje kabla NYM-J 5x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
31. | Dobava in polaganje RBC zaščitne cevi Fi16mm | m | 250 |  | 0
32. | Dobava in polaganje RBC zaščitne cevi Fi20mm | m | 150 |  | 0
33. | Dobava in montaža vtič. 230V komplet z dozo, N/O ali P/O | kos | 10 |  | 0
34. | Dobava in montaža stikalo za prižiganje razsvetljave, N/O in P/O | kos | 10 |  | 0
0
| SPLOŠNO |  |  |  | 0
0
35. | Pregled in meritve elektro inšt. | kpl | 1 |  | 0
36. | Pregled in meritve osvetljenosti | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Količine so ocenjene!

## STROJNE INST.
C. | STROJNE INŠTALACIJE | E | Količina | C/E | Skupaj
INSTALACIJE V OBJEKTU
01. | Vodovodna cev za hladno in toplo sanitarno vodo iz predizoliranih večplastnih sistemskih Geberit Mepla cevi, za tlak 10 bar, debelina izolacije 10 mm, vodena v tlaku, v zidu ali za masko, za delovno temperaturo do cca 75 °C, z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in povezavo z pocinkanimi cevmi ter sistemsko zaščito spojev pred vlago in stikom z gradbenimi materiali in prehodnimi kosi. |  |  |  | 0
| OPOMBA: Dilatacija, oziroma izvedba lir zaradi minimalnih toplotnih raztezkov Meple (0,026 mm/(m.K)) ni potrebna. |  |  |  | 0
| DN15 | m | 65 |  | 0
| DN20 | m | 137 |  | 0
0
02. | Enako, le vodovodna cev za hladno in toplo sanitarno vodo, vodene vidno (pri priključitvi na bojler itd.), izolirana npr. z izolacijo TUBOLIT DG ali ARMAFLEX AC deb. 13 mm (ARMACEL) po navodilih proizvajalca, komplet s pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| DN15 | m | 50 |  | 0
| DN20 | m | 120 |  | 0
0
03. | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelano iz trdega polivinil-klorida (PVC-ja), po DIN 19531, na obojke, oblika in mere po DIN 8062, obojke zatesnjene z odgovarjajočimi gumijastimi tesnilnimi obročki, manšetami, kemijska odpornost materiala po DIN 16929,gorljivost materiala po DIN 4102, vključno z mazalnim sredstvom. |  |  |  | 0
| DN 50 | m | 25 |  | 0
| DN 110 | m | 55 |  | 0
0
04. | Kompletno stranišče sestavljeno iz fajančevinaste školjke s stranskim odtokom, sedežem, desko s pokrovom, gumjastimi odbijači, gumi manšete, vključno ves tesnilni in pritrdilni material (po izbiri arhitekta). | kos | 2 |  | 0
0
05. | Montažni inštalacijski element za WC školjko Geberit Duofix (št. art. 111.311.00.5), z nosilnostjo do 400 kg, vgradna višina 112 cm, z nizkošumno splakovalno posodo za 6/3 lit. splakovanje, za suhomontažni način vgradnje, z integriranim kotnim ventilom s priključkom za vodo ½", nizkošumnim polnilnim ventilom, odtočnim kolenom d90 mm, prehodnim kosom d90/110 mm, zvočno izolirano pritrditvijo odtoka, zvočno izolativnim setom in pritrdilmnim materialom | kos | 3 |  | 0
0
06. | Aktivirne tipke Geberit Sigma30, bele barve, za varčno dvokoličinsko splakovanje (št. art. 115.080.KJ.1) | kos | 3 |  | 0
0
06. | Plastična omarica za toaletni papir v roli s plastičnimi vložki in vijaki za pritrditev. | kos | 3 |  | 0
0
07. | Umivalnik iz fajančevine, pritrjen s plastičnimi vložki in vijaki na zid, ponikljanim sifonom z odtočnim ventilom DN 32 in rozeto, kotnim regulacijskim ventilom, veznima cevkama, vključno ves tesnilni material (po izbiri investitorja). | kos | 2 |  | 0
0
08. | Geberit avtomatska stoječa armatura za umivalnik, mrežna, z ročico za nastavljanje temperature, adapterjem, dvema priključnima cevema R 3/8'', v barvi svetlečega kroma. | kos | 3 |  | 0
09. | Plastična etažera vel. 55/13 cm s plastičnimi vložki in vijaki za pritrditev (po izbiri investitorja). | kos | 4 |  | 0
0
10. | Ogledalo iz brušenega stekla s posnetimi robovi, zadnja stran zaščitena proti vlagi, vel. 550 x 400 x 4 mm, vključno s pritrdilnimi zaskočniki (po izbiri investitorja). | kos | 2 |  | 0
0
11. | Plastično enodelno držalo za brisačo v roli s plastičnimi vložki in vijaki za pritrditev (po izbiri investitorja). | kos | 3 |  | 0
0
12. | Plastični milnik za tekoče milo s plastičnimi vložki in vijaki za pritrditev. | kos | 3 |  | 0
0
13. | Dobava in montaža umivalnika za invalida. | kos | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža nagibnega ogledala z nosilcem za invalide. | kos | 1 |  | 0
15. | Dobava in vgradnja WC školjke prilagojene invalidnim osebam. | kos | 1 |  | 0
16. | Dobava in montaža držala pri WCju za invalidne osebe. | kpl | 1 |  | 0
17. | Dobava im montaža držala pri umivalniku za invalidne osebe. | kos | 1 |  | 0
0
18. | Toplotna črpalka z vgrajenim bojlerjem volumna 500 litrov kompletno z armaturo, prezračevalnimi cevni, varnostni ventil, ekspanzija s pritrdilnim in montažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
0
19. | Električni grelnik za montažo pod umivalnik, Gorenje GT5U | kos | 1 |  | 0
| VODOVODNI PRIKLJUČEK-STROJNA DELA |  |  |  | 0
0
01. | Dobava in montaža PE cevi dimenzije d32 kot priključna cev, PN 12,5 bar. | m1 | 90 |  | 0
0
02. | Dobava in montaža PE cevi dimenzije d75 kot zaščitna cev, PN 8 bar. | m1 | 50 |  | 0
0
03. | Dobava in montaža gumi tesnila za zaščitno cev d75/32. | kos | 2 |  | 0
0
04. | Dobava in montaža vgradne garniture za navrtni zasun. | kos | 1 |  | 0
0
05. | Dobava in montaža betonskega podstavka - prstana. | kos | 1 |  | 0
0
06. | Dobava in vgradnja cestne kape za navrtni zasun, okrogla, Ø125 mm. | kos | 1 |  | 0
0
07. | Dobava in montaža vodomera DN20 mm, L=190 mm, Qn=2,50 m³/h. | kos | 1 |  | 0
0
08. | Dobava in montaža zasuna navrtnega za cev PE 110. | kos | 1 |  | 0
0
09. | Dobava in montaža prehodnega kosa z navojem za PE cev d32. | kos | 1 |  | 0
0
10. | Dobava in montaža zmanjševalnega kosa R1-3/4. | kos | 1 |  | 0
0
11. | Dobava in montaža pipe krogelne R1. | kos | 1 |  | 0
0
12. | Dobava in montaža pipe krogelne z izpustom R1. | kos | 1 |  | 0
0
13. | Dobava in montaža nepovratnega ventila DN20 mm kot vložka v vodomer. | kos | 1 |  | 0
0
14. | Dobava in montaža konzole za vodomer DN20 mm s holandcema. | kos | 1 |  | 0
0
15. | Dobava in montaža varovalne spojke za vodomer Apator DN 20 mm. | kos | 1 |  | 0
0
16. | Dobava in montaža dvostranske spojke R1. | kos | 1 |  | 0
0
17. | Dobava in montaža priključnega kolena R6/4-1. | kos | 1 |  | 0
0
18. | Dobava in montaža vijaka za pritrditev navrtnega zasuna. | kos | 1 |  | 0
0
19. | Dobava in montaža tipskega vodomernega termo jaška Zagožen | kos | 1 |  | 0
0
20. | Dobava in montaža vodovodne armature, vodomera in fitingov v zunanjem vodomernem jašku po specifikaciji materiala. | kos | 1 |  | 0
0
21. | Dobava in montaža sistema daljinskega odčitavanja. | kos | 1 |  | 0
0
22. | Priključitev omrežja na interno instalacijo mrzle vode v jašku. | kos | 1 |  | 0
0
23. | Tlačni preizkus priključne cevi na obratovalni tlak vodovoda po standardnem postopku PSIST prEN 805 in navodilih proizvajalca cevi. | kpl | 1 |  | 0
0
24. | Spiranje in dezinfekcija novega cevnega omrežja, po standardu PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in navodilih IVZ. | kpl | 1 |  | 0
0
25. | Pripravljalna dela, zarisovanje, regulacija armatru, preizkusno obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
0
26. | Nepredvidena montažna dela (rezanje, pomoč, zidarska dela…), obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0
| STROJNOINŠTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0