## Rekapitulacija
Skupna rekapitulacija tlakarskih del
k PZI projektu ureditve Gregorčičeve, Tyrševe in Grajske ulice (2. FAZA)
PZI
št. projekta 47/2021, November 2021
Skupna rekapitulacija
k PZI projektu ureditve Gregorčičeve, Tyrševe in Grajske ulice (2. FAZA)
|  | Cena brez DDV: | DDV: | Cena z DDV:
CESTA IN ARH. GRADBENA DELA
1.sklop | Gregorčičeva | 0 | 0 | 0
| Gregorčičeva Cesta | 0 | 0 | 0
| Gregorčičeva ARH | 0 | 0 | 0
2.sklop | Maistrov trg | 0 | 0 | 0
3.sklop | Ulica heroja Staneta | 0 | 0 | 0
4.sklop | Tyrševa | 0 | 0 | 0
1. - 4. | SKUPAJ | 0 | 0 | 0

## 1.GregorčičevaCesta
1.SKLOP Gregorčičeva ulica od Trubarjeve do Tyrševe ulice
PREDRAČUN - CESTNI DEL
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
1.Sklop (Gregorčičeva ulica med Trubarjevo in Tyrševo)
3.3 Tlakovane obrabne plasti
0001 | N 2 1 125 | SPLOŠNA OPOMBA: Obvezno je medsebojno ujemanje vseh fug robnikov, taktilnih elementov in muld s fugami tlakovcev na pločnikih. Material in površinska obdelava vseh tlakovnih elementov pločnika (tlakovci, robniki, taktilni tlakovci in mulda) morajo biti medsebojno enaki. Barva v štirih barvnih odtenkih (tlakovci) oz. v enem izmed 4 barvnih odtenkov (mulda, robniki, taktilne oznake). | KOM | 0 |  | 0
0003 | N 2 1 123 | Vdelava črke velikosti cca. 5 cm v pokrove jaškov glede na posamezno vrsto jaška (E-elektrika, K-kanalizacija, TK-telekomunikacije, KTV- kabelska televizija, V-vodovod, VV - vročevod). Črke naj so poravnane na sredino površine pokrova. Vdelava se izvede na pokrove jaškov v obratu. | KOS | 38 |  | 0
0004 | N 3 1 106 | Izdelava in vgradnja betonske mulde dim 50/100, površinska obdelava peskana oz. enaka kot tlakovana površina, v najsvetlejši barvi izmed izbranih barvnih odtenkov, po potrditvi arhitekta. Fuge se ob vgradnji ujamejo s tlakom na parkirišču. | M1 | 15 |  | 0
Opomba: Razred obremenitve 400kN.
0005 | N 2 1 111 | Priprava in vgradnja armiranega podbetona debeline 15 cm. | M2 | 25 |  | 0
Opomba: Podlaga pod tlakovci v območju uvozov in granitnih kock
0006 | N 2 1 117 | Priprava in vgradnja armiranega podbetona debeline 25 cm. | M2 | 20 |  | 0
Opomba: Območje prehodov s tlakovci in taktilnimi oznakami na vozišču ter pod muldo
0007 | N 2 1 115 | Vgradnja deponiranih očiščenih granitnih kock na območju Gledališke ulice | M2 | 12 |  | 0
0008 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | M2 | 2298 |  | 0
Opomba: Pesek 0/4.
0009 | N 2 1 114 | Dobava in vgradnja tlaka iz betonskih talnih elementov, v 4 barvnih odtenkih - tlaka dim 100/100 z vrhnjim slojem iz plemenitega agregata, kamnitega drobljenca. Barvni agregat odpren na sol in zmrzal, direktni lom in obrus, protizdrsno. Površina izdelka peskana. S tehničnimi lastnostmi kakovostno ustreznih standardu EN 1339. Polaganje se izvrši na peščeno podlago iz drobljenca 4/8 debeline 5cm, na ustrezno pripravljeno tamponsko podlago. Izdelki se polagajo vakumsko in so brez dvižnih sider. Fuga min 5 mm-8mm, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. Vzorce in barvne odtenke potrdi arhitekt. Polaganje ob nadzoru projektanta. Po shemi. | M2 | 1885 |  | 0
Opomba: POHODNI tlak na pločnikih in klančiči (Razred obremenitve 125kN) - 1885m2.
0002 | N 2 1 122 | Dobava in vgradnja tlaka iz betonskih talnih elementov, v najsvetlejšem barvnem odtenku - tlaka dim 50/50 z vrhnjim slojem iz plemenitega agregata, kamnitega drobljenca. Barvni agregat odpren na sol in zmrzal, direktni lom in obrus, protizdrsno. Površina izdelka peskana. S tehničnimi lastnostmi kakovostno ustreznih standardu EN 1339. Polaganje se izvrši na peščeno podlago iz drobljenca 4/8 debeline 5cm, na ustrezno pripravljeno betonsko podlago. Izdelki se polagajo vakumsko in so brez dvižnih sider. Fuga min 5 mm-8mm, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. Vzorec potrdi arhitekt. Po shemi. | M2 | 3 |  | 0
0010 | N 2 1 115 | Dobava in vgradnja tlaka iz betonskih talnih elementov, v 1 barvnem odtenkih - tlaka dim 10/10 z vrhnjim slojem iz plemenitega agregata, kamnitega drobljenca. Barvni agregat odpren na sol in zmrzal, direktni lom in obrus, protizdrsno. Površina izdelka peskana. S tehničnimi lastnostmi kakovostno ustreznih standardu EN 1339. Polaganje se izvrši na peščeno podlago iz drobljenca 4/8 debeline 3cm, na ustrezno pripravljeno tamponsko podlago. Fuga min 5 mm-8mm, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. Vzorce in barvni odtenek potrdi arhitekt. Polaganje ob nadzoru projektanta. Po shemi. | M2 | 315 |  | 0
Opomba: Tlakovci ob objektih, drevesih,...
0011 | N 2 1 116 | Distančniki za fiksiranje tlakovcev dim 10/10 ob drevesih za razmik tlkovcev po dogovoru s projektanti | M2 | 55 |  | 0
0012 | N 2 1 103 | Dobava in vgradnja čepkastih betonskih tlakovcev, dimenzije 60/60/8, za taktilno označitev, položenih v pesek 0/4, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. Površinska obdelava tlakovca peskana oz. enaka kot tlak na pločnikih, barva v najsvetlejšem izmed izbranih barvnih odtenkov. Razporeditev, dimenzije in oblika čepkov po SIST 1186. Po shemi. | M2 | 35 |  | 0
0013 | N 2 1 124 | SPLOŠNA OPOMBA: Nazivne dimenzije tlakovcev, robnikov, taktilnih tlakovcev in muld predstavljajo dimenzije rastra polaganja teh talnih elementov, torej dimenzijo elementa skupaj s fugo. Dejanske dimenzije posameznih elementov morajo biti za debelino fuge manjše od nazivne dimenzije, kot je to prikazano v shemah. | KOM | 0 |  | 0
0014 | N 2 1 120 | Dobava in vgradnja rebrastih betonskih tlakovcev, dimenzije 60/60/8, za taktilno označitev, položenih v pesek 0/4, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. Površinska obdelava tlakovca peskana oz. enaka, kot tlak na pločnikih, barva v najsvetlejšem izmed izbranih barvnih odtenkov. Razporeditev, dimenzije in oblika reber po SIST 1186. Po shemi. | M2 | 60 |  | 0
|  | Tlakovane obrabne plasti skupaj | 0

## 1.GregorčičevaARH
1.SKLOP - GREGORČIČEVA ULICA
POPIS URBANE OPREME IN GRADBENA DELA
Nivo | Postavka | Opis postavke | Enota | Količina | cena
GRADBENA DELA
SKLOP 1
| 1 | Izdelava, dobava in namestitev prefabriciranih betonskih stopnic, BS1, 10stopnic, 100cm globine in 13cm višine, skupne dolžine 9m. Nove stopnice naj bodo iz brušenega in peskanega betona v enaki obdelavi kot ostalo tlakovanje sklopa 1. Vključno z izkopi in pripravo ustrezne podlage – drobljen tampon in betonska podkonstrukcija. Vključen naj bo ves potreben material in tudi vsa potrebna pomožna dela. Stopnice so širine 3,78m in 4,23m. Mere obvezno preveriti na licu mesta in izvedbo prilagoditi glede na ugotovljeno obstoječe stanje!(glej Sheme) | KPL | 1 | 0
| 2 | Izdelava, dobava in namestitev prefabriciranih betonskih stopnic, BS2, 6 stopnic, 80cm globine in 13cm višine, skupne dolžine 4m. Nove stopnice naj bodo iz brušenega in peskanega betona v enaki obdelavi kot ostalo tlakovanje sklopa 1. Vključno z izkopi in pripravo ustrezne podlage – drobljen tampon in betonska podkonstrukcija. Vključen naj bo ves potreben material in tudi vsa potrebna pomožna dela. Stopnice so širine 2m. Mere obvezno preveriti na licu mesta in izvedbo prilagoditi glede na ugotovljeno obstoječe stanje! | KPL | 1 | 0
| 3 | Izdelava, dobava in namestitev prefabriciranih betonskih stopnic, BS3, 4 stopnice, 100cm globine in 12,5cm višine, skupne dolžine 3m. Nove stopnice naj bodo iz brušenega in peskanega betona v enaki obdelavi kot ostalo tlakovanje sklopa 1. Vključno z izkopi in pripravo ustrezne podlage – drobljen tampon in betonska podkonstrukcija. Vključen naj bo ves potreben material in tudi vsa potrebna pomožna dela. Stopnice so širine 2m. Mere obvezno preveriti na licu mesta in izvedbo prilagoditi glede na ugotovljeno obstoječe stanje! | KPL | 1 | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0

## 2.MaistrovCesta
2.SKLOP - MAISTROV TRG
PREDRAČUN - CESTNI DEL
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
3.3 Tlakovane obrabne plasti
0001 | N 2 1 123 | Vdelava črke velikosti cca. 5 cm v pokrove jaškov glede na posamezno vrsto jaška (E-elektrika, K-kanalizacija, TK-telekomunikacije, KTV- kabelska televizija, V-vodovod, VV - vročevod). Črke naj so poravnane na sredino površine pokrova. Vdelava se izvede na pokrove jaškov v obratu. | KOS | 35 |  | 0
0002 | N 2 1 111 | Priprava in vgradnja drenažnega podbetona debeline 15 cm. | M2 | 2295 |  | 0
Opomba: Območje pohodnih površin
0003 | N 2 1 117 | Priprava in vgradnja drenažnega podbetona debeline 25 cm. | M2 | 1375 |  | 0
Opomba: Območje povoznih površin
0004 | N 2 1 115 | Čiščenje in vgradnja obstoječih granitnih kock dim 6/6 do 10/10, fuge max dim 1cm | M2 | 1073 |  | 0
Opomba: Polaganje v kroge, po polagalnem načrtu in navodilih arhitekta
0005 | N 2 1 116 | Dobava in vgradnja novih kock, iz naravnega belega kamna brez večjih primesi dim 6/6 do 10/10, fuge max dim 1cm | M2 | 89 |  | 0
Opomba: Polaganje v kroge, za označitev prehoda za pešce, po polagalnem načrtu in navodilih arhitekta
0006 | N 2 1 117 | Dobava in vgradnja novih granitnih kock 10/10, avtohtoni material, fuge max dim 1cm | M2 | 2597 |  | 0
Opomba: Ortogonalno polaganje, po polagalnem načrtu in navodilih arhitekta
0007 | N 2 1 118 | Izdelava suha podložne prepustne malte, na katero se vgrajujejo tlakovni elementi, s kontrolirano sestavo in zagotovljeno zmrzlinsko odpornostjo. Tlačna trdnost min 20 MPa, upogibna trdnost min 3 MPa, količnik vodoprepustnosti min 5 x 10-5 m/s (z razmerjem med višino vodnega stolpca in debelino plasti i=8), dokazana zmrzlinska odpornost | M2 | 3670 |  | 0
0008 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | M2 | 15 |  | 0
Opomba: Pesek 0/4, tlakovci v zelenem otoku ob drevesu
0009 | N 2 1 119 | Izdelava vzorčnega polja za tlak okrog Maistrovega parka | KOM | 2 |  | 0
0012 | N 2 1 116 | Distančniki za fiksiranje tlakovcev dim 10/10 ob drevesih za razmik tlkovcev po dogovoru s projektanti | M2 | 32 |  | 0
0013 | N 2 1 103 | Dobava in vgradnja čepkastih tonalitnih tlakovcev, dimenzije 60/60/8, za taktilno označitev, položenih v prepustno malto, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. Debelina svetlih žil max 5cm. | M2 | 30 |  | 0
0015 | N 2 1 120 | Dobava in vgradnja rebrastih tonalitnih tlakovcev, dimenzije 60/60/8, za taktilno označitev, položenih v prepustno malto, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. Debelina svetlih žil max 5cm. | M2 | 20 |  | 0
|  | Tlakovane obrabne plasti skupaj | 0

## 3.Ul.H.S.Cesta
3.SKLOP - ULICA HEROJA STANETA
PREDRAČUN - CESTNI DEL
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
3.3 Tlakovane obrabne plasti
0001 | N 2 1 123 | Vdelava črke velikosti cca. 5 cm v pokrove jaškov glede na posamezno vrsto jaška (E-elektrika, K-kanalizacija, TK-telekomunikacije, KTV- kabelska televizija, V-vodovod, VV - vročevod). Črke naj so poravnane na sredino površine pokrova. Vdelava se izvede na pokrove jaškov v obratu. | KOS | 5 | 0 | 0
0002 | N 2 1 124 | Izdelava in vgradnja tonalitnih tlakovcev, dim 450/900, po sistemu TopStone | M2 | 700 | 0 | 0
0003 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | M2 | 700 | 0 | 0
Opomba: Pesek 0/4, tlakovci v zelenem otoku ob drevesu
0004 | N 2 1 103 | Dobava in vgradnja čepkastih tonalitnih tlakovcev, dimenzije 30/30, za taktilno označitev, položenih v pesek, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. Debelina svetlih žil max 5cm. | M2 | 44 | 0 | 0
0005 | N 2 1 120 | Dobava in vgradnja rebrastih tonalitnih tlakovcev, dimenzije 450/900, za taktilno označitev. Tlakovec je profiliran v dimenziji 150/900. Položenih v pesek, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. Debelina svetlih žil max 5cm. | M2 | 54 | 0 | 0
0006 | N 2 1 104 | Dobava in vgradnja tonalitnega bloka dim 45/90/25 za preprečevanje parkiranja | KOM | 13 | 0 | 0
|  | Tlakovane obrabne plasti skupaj | 0

## 4.TyrševaCesta
4.SKLOP - TYRŠEVA ULICA
PREDRAČUN - CESTNI DEL
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
3.3 Tlakovane obrabne plasti
0001 | N 2 1 123 | Vdelava črke velikosti cca. 5 cm v pokrove jaškov glede na posamezno vrsto jaška (E-elektrika, K-kanalizacija, TK-telekomunikacije, KTV- kabelska televizija, V-vodovod, VV - vročevod). Črke naj so poravnane na sredino površine pokrova. Vdelava se izvede na pokrove jaškov v obratu. | KOS | 12 | 0 | 0
0002 | N 2 1 124 | Izdelava in vgradnja tonalitnih tlakovcev, dim 450/900, po sistemu TopStone | M2 | 780 | 0 | 0
0003 | S 3 4 911 | Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz nevezane zmesi zrn (peska) | M2 | 1380 | 0 | 0
Opomba: Pesek 0/4, tlakovci v zelenem otoku ob drevesu
0004 | N 2 1 117 | Priprava in vgradnja drenažnega podbetona debeline 25 cm. | M2 | 1380 | 0 | 0
Opomba: Območje povoznih površin
0005 | N 2 1 115 | Dobava in vgradnja granitnih kock dim 6/6 do 10/10, fuge max dim 1cm | M2 | 250 | 0 | 0
Opomba: Polaganje v rožo, vključno z izdelavo muldev dolžini 150m
0005 | N 2 1 115 | Čiščenje in vgradnja obstoječih granitnih kock dim 6/6 do 10/10, fuge max dim 1cm | M2 | 350 | 0 | 0
Opomba: Polaganje v rožo, vključno z izdelavo muldev dolžini 150m
0006 | N 2 1 118 | Izdelava suha podložne prepustne malte, na katero se vgrajujejo tlakovni elementi, s kontrolirano sestavo in zagotovljeno zmrzlinsko odpornostjo. Tlačna trdnost min 20 MPa, upogibna trdnost min 3 MPa, količnik vodoprepustnosti min 5 x 10-5 m/s (z razmerjem med višino vodnega stolpca in debelino plasti i=8), dokazana zmrzlinska odpornost | M2 | 600 | 0 | 0
0007 | N 2 1 119 | Dobava in vgradnja obstoječih tonalitnih tlakovcev iz stare tankovske poti za izvedbo pasov v območju nekdanjega srednjeveškega zidu | M2 | 35 | 0 | 0
0008 | N 2 1 103 | Dobava in vgradnja čepkastih betonskih tlakovcev, dimenzije 30/30, za taktilno označitev, položenih v pesek, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo. | M2 | 25 | 0 | 0
|  | Tlakovane obrabne plasti skupaj | 0