## NASLOVNA STRAN
INVESTITOR:
DOM STAREJŠIH LENDAVA IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA Slomškovo naselje 7 9220 Lendava
Objekt:
DOM STAREJŠIH LENDAVA-ENOTA KOBILJE
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN-OPREMA

## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
DOM STAREJŠIH LENDAVA IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA Slomškovo naselje 7 9220 Lendava
Objekt:
DOM STAREJŠIH LENDAVA-ENOTA KOBILJE
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN-OPREMA
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | NOTRANJA OPREMA | 0
B. | PRALNI STROJI | 0
C. | KUHINJA | 0
| VREDNOST DEL BREZ DDV: | 0

## NOTRANJA OPREMA
OPOZORILO!
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO OBVEZNO UPOŠTEVATI - ZELENO JAVNO NAROČILO TER K PONUDBI OBVEZNO PRILOŽITI VSA ZAHTEVANA DOKAZILA OZIROMA IZJAVE.
SPLOŠNO
Horizontalne površine so iverne plošče debeline 28 mm, obdelane z ultrapasom ter zaključene z zaobljenimi ABS robovi. Ostali deli pohištva so iz oplemenitenih ivernih plošč (funder ali kaindl kvalitete) debeline 19 mm, zaobljeni robovi. Vrata oz. sprednje strani predalnikov so bele barve, ostalo v imitaciji lesa- beljen hrast. Izjema so hrbtne strani, ki so obloženi z laminati v različnih barvah glede na etažo. Vse končne obdelave (barve, furnirji, ultrapasi itd.) je potrebno predhodno uskladiti s projektantom! Ročaji so zaobljene oblike, izdelani iz aluminija (kot npr. Rujz Design 520.15 ali 520.28). Vsi predali in krilna vrata morajo imeti okovje z mehkim/tihim zapiranjem (kot npr. Blum, Metabox). Vsa mizarska dela se izdelajo po grafičnih predlogah. Pred izdelavo mora dobavitelj opreme izdelati delavniške načrte mizarske opreme, jih predstaviti naročniku in upoštevati želje naročnika. Vsi robovi zaobljeni! Vse mere je potrebno predhodno preveriti na objektu!
ID | opsi postavke | em | kol | c/e.m | skupaj
1. | Klubska mizica,premera 60 cm , viš.45 cm,z kovinskimi nogami, lesena MDF plošča,deb.38 mm, obdelana s HPL, robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, rob plošče zaobljen , noge kovinske iz kromiranega jekla z zaobljenimi robovi.
16-M.01 |  | kos | 2 |  | 0
24-M.01 |  | kos | 2 |  | 0
2. | Fotelj in počivalnik, okvirnih dimenzij 75 x 67 x 79 cm, na masivnih lesenih nogah, nosilnost min 120 kg, oblazinjen z mikrotkanino ali kvalitetno tkanino , ki je odporna proti obrabi in enostavna za nego
16-S.01 |  | kos | 4 |  | 0
24-S.01 |  | kos | 4 |  | 0
27-S.01 |  | kos | 1 |  | 0
S-S.03 |  | kos | 5 |  | 0
3. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 77x60x260 cm (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
17-O.01 |  | kos | 1 |  | 0
4. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 80x60x260 cm (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
17-O.01 |  | kos | 2 |  | 0
24-O.01 |  | kos | 4 |  | 0
5. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 90x60x250 cm, na ključ, zgoraj 1x polica po celotni dolžini, spodaj 3x izvlecni predali širine 40 cm. Obešalni drog po celotni širini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž, vsi robovi zaobljeni.
17-O.01 |  | kos | 2 |  | 0
27-O.01 |  | kos | 1 |  | 0
42-O.01 |  | kos | 5 |  | 0
S-O.02 |  | kos | 25 |  | 0
19-O.01 |  | kos | 5 |  | 0
6. | Pisalna miza dvižna miza dim. 180x60x75 cm, s predalnikom š= 50 cm, 3x predal, v=75 cm, kovinsko podnožje. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.Fronte predalnikov iz iverne plošče 19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Dvojna kolesca predalnikov.
18-M.01 |  | kos | 1 |  | 0
7. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 125x40x260 cm (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
18-O.01 |  | kos | 4 |  | 0
22-O.01 |  | kos | 3 |  | 0
8. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 100x40x260 cm (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
18-O.02 |  | kos | 1 |  | 0
9. | Pisarniški stol 70x70x100 cm, ergonomski, nosilnost najmanj 170kg do največ 200 kg, vrtiljak s srednje visokim hrbtiščem, z gumiziranimi kolesi, regulacija višine naslona in sedežnega dela, kovinsko 5 krako podnožje,na kolesih za trda tla. Kot na primer Ergoles extrem enakovredno ali primerljivo
18-S.01 |  | kos | 2 |  | 0
19-S.01 |  | kos | 2 |  | 0
21-S.01 |  | kos | 2 |  | 0
22-S.01 |  | kos | 2 |  | 0
24-S.01 |  | kos | 2 |  | 0
29-S.01 |  | kos | 3 |  | 0
38.S.01 |  | kos | 3 |  | 0
10. | Večnamenski lesen stol z rokonaslonoma Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonasloni, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslnom Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienična uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: po izbiri naročnika, umetno usnje ki omogoča čiščenje in razkuževanje
18-S.02 |  | kos | 2 |  | 0
22-S.02 |  | kos | 2 |  | 0
38-S.02 |  | kos | 1 |  | 0
11. | Pisalna miza dvižna miza dim. 160x60x75 cm, s predalnikom š= 50 cm, 3x predal, v=75 cm, kovinsko podnožje. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.Fronte predalnikov iz iverne plošče 19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Dvojna kolesca predalnikov.
19-M.01 |  | kos | 1 |  | 0
21-M.02 |  | kos | 1 |  | 0
12. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 60x60x250 cm, (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višinii. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
19-O.01 |  | kos | 1 |  | 0
13. | Omara ( čistila) s polnimi vrati dim. 80x30x210 cm, na ključ, 5x police po celotni višini.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž. Zgoraj pritrjena na steno.
20-O.01 |  | kos | 1 |  | 0
17. | Miza v fizioterapiji ,lesena, pravokotna,80x80x75 cm, centralna kovinska noga.Zaobljeni vogali plošče.
21-M.01 |  | kos | 4 |  | 0
18. | Omara - FT s polnimi vrati dim. 130x60x250 cm, na ključ, 5x polica po celotni višini.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
21-O.01 |  | kos | 4 |  | 0
19. | Omara nizka, s polnimi vrati dim. 120x60x80 cm, na ključ, 1x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predali širine 50 cm.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
21-O.02 |  | kos | 2 |  | 0
20. | Večnamenski lesen stol z rokonaslonoma Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonasloni, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslnom Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienična uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: umetno usnje.
21-S.01 |  | kos | 52 |  | 0
21. | Pisalna miza dvižna dim. 200x60x75 cm, s predalnikom š= 50 cm, 3x predal, v=75 cm, kovinsko podnožje. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.Fronte predalnikov iz iverne plošče 19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Dvojna kolesca predalnikov.
22-M.01 |  | kos | 1 |  | 0
22. | Omara nizka, s polnimi vrati dim. 35x40x80 cm, na ključ, 1x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predali širine 35 cm.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
22-O.02 |  | kos | 1 |  | 0
23. | Omara nizka, s polnimi vrati dim. 40x40x80 cm, na ključ, 1x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predali širine 35 cm.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
22-O.02 |  | kos | 1 |  | 0
24. | Omara nizka, s polnimi vrati dim. 80x40x80 cm, na ključ, 1x polica po celotni dolžini,spodaj 3x izvlečni predali širine 35 cm.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
22-O.02 |  | kos | 3 |  | 0
25. | Kuhinjski blok,komplet z vgradnjo aparatov, postavitev v dveh vrstah dim.333X225X225 cm in glob. 60 cm, viseči elementi glob. 40 cm.Spodnji element s predalnikom in omarami na vratca.Eden visoki element 60x60x250 za zmrzovalnik in hladilnik, vgradno omaro za pomivalni stroj, z mikroval. pečico, enojno pomivalno korito - globoko, otok dolžine 270 cm z vgrajeno indukcijsko ploščo 60x60cm (4 kuhalne površine)in vgradno pečico,pultna napa.Višina kuhinje je 205 cm. Vrata beli dekor, vse ostalo lesni dekor - beljen hrast.Vsi robovi zaobljeni. Stenska obloga -keramika ( zajeta v keramič.delih).Vgrajen LED-trak na spodnji strani zgornjih elementov.
23-ČK.1 |  | kos | 1 |  | 0
26. | Jedilna miza,90x90x75 cm,mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28 mm obdelane s HPL, robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.Centralna kovinske noga. Miza mora imeti integrirani nosilec za palice
23-M.01 |  | kos | 13 |  | 0
29-M.01 |  | kos | 8 |  | 0
27. | Klubska mizica,premera 80 cm , viš.45 cm,z kovinskimi nogami, lesena MDF plošča,deb.28 mm, obdelana s HPL, robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom, rob plošče zaobljen , noge kovinske iz kromiranega jekla z zaobljenimi robovi.
23-M.01 |  | kos | 1 |  | 0
26-M.01 |  | kos | 1 |  | 0
29-M.03 |  | kos | 1 |  | 0
28. | Fotelj, lesene noge nizke - svetel hrast ali podobno, v celoti oblazinjen s trpežno tkanino,, dim.90x80x80 cm,
23-S.01 |  | kos | 2 |  | 0
29-S.01 |  | kos | 2 |  | 0
29. | Večnamenski lesen stol z rokonaslonoma Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonasloni, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslnom Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienična uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: po izbiri naročnika, umetno usnje ki omogoča čiščenje in razkuževanje
23-S.02 |  | kos | 8 |  | 0
29-S.01 |  | kos | 16 |  | 0
30. | Fotelj lesene noge nizke,- svetel hrast ali podobno, oblazinjen s trpežno tkanino, nasloni za roke, hrptna stran oblečena v isto tkanino kot fronte,dim.90x80x80 cm, z možnostjo nagiba naslonjala in opora za noge
23-SE.01 |  | kos | 3 |  | 0
29-SE.01 |  | kos | 4 |  | 0
31. | Delovni pult v recepciji, 80x280x86 cm,pod pultom je maska za inštalacije, okvir ogrodja pulta in delovne površine iz iveralne plošče 40 mm , obdelane z melaminsko folijo.Robovi o bdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom,pri lesnem dekorju se uporablja za ABS trakove dekor prečnega reza lesa. Robovi zaobljeni. Integriran nosilec palic.
24-R.01 |  | kos | 1 |  | 0
31.1 | Police za časopis brez crat dim. 120x40x260cm, police po celotni višini. Police nagnjene in z povzdignjenim robom za postavljanje revij. Prekati, police, korpus izdelani iz iverne plošče debeline 19 mm, obdelava z melaminsko folijo. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.
24-O.02 |  | kos | 1 |  | 0
32. | Predalnik 80x60x75 cm,s 3 predali,prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za vrata predalov z ročaji z mehk.blaž.
26-O.01 |  | kos | 1 |  | 0
29-O.01 |  | kos | 2 |  | 0
33. | Predalnik 120x60x75 cm,s 3 predali,prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za vrata predalov z ročaji z mehk.blaž.
26-O.01 |  | kos | 4 |  | 0
34. | Televizija, 92,5x5x54 cm,TV-LED,ločljivost zaslona 4K UHD 3480x2160,dolby vision,HDR10,operac.sistem android,vrsta procesorja Pixel precise Ultra HDc,moč procesorja Quad Core s stenskim nosilcem, 127 diagonala zaslona,, energetski razred A++.kot.npr.Philips PUS7906/12LED LCD. Z stenskim nosilcem
26-TV.01 |  | kos | 1 |  | 0
S-TV.01 |  | kos | 15 |  | 0
35. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 35x50x260 cm, na ključ spodnji ni zgornji del, po vertikali razdeljena na dva dela, V obeh delih polica ib drog za obešalnik . Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
28-O.01 |  | kos | 5 |  | 0
36. | Kuhinjski blok - otok, dolžine 350 cm. Vrata beli dekor, vse ostalo lesni dekor - beljen hrast.Vsi robovi zaobljeni. Stenska obloga -keramika ( zajeta v keramič.delih).V
29-ČK.1 |  | kos | 1 |  | 0
37. | Pisalna miza dvižna dim. 150x60x75 cm, s predalnikom š= 50 cm, 3x predal, v=75 cm, kovinsko podnožje. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.Fronte predalnikov iz iverne plošče 19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Dvojna kolesca predalnikov.
29-M.02 |  | kos | 1 |  | 0
38. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 145x60x260 cm, (omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
30-O.01 |  | kos | 2 |  | 0
39. | Odprt regal s policami, dim. 100x40x250 cm,zatični sistem ogrodja in polic regala ( brez vijačenja),po višini prestavljive police,križne hrbtne povezave,kovinske nogice za previjačenje v tla,barvana izvedba.
31-R.01 |  | kos | 2 |  | 0
40. | Odprt regal s policami, dim. 105x40x250 cm,zatični sistem ogrodja in polic regala ( brez vijačenja),po višini prestavljive police,križne hrbtne povezave,kovinske nogice za previjačenje v tla,barvana izvedba.
31-R.01 |  | kos | 3 |  | 0
41. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 35x50x260 cm, na ključ spodnji in zgornji del, po vertikali razdeljena na dva dela, V obeh delih polica in drog za obešalnik . Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
34-O.01 |  | kos | 9 |  | 0
42. | Voziček za prevoz umrlega, dim.205x66,5x87 cm, stabilno podnožje iz jekleneih cevi, zaščitene z epoksi premazom, plošča izdelana iz inoks pločevine z manjšim dvignjenim robom. Na kolesih, opremljeno s hidravliko za prilagajanje višine, z ročajem za prevoz ter zložljivo bočno ograjico. Na konstrukciji so nameščeni odbojni koleščki. Kolesa velikosti najmanj 125 mm s centralno zavoro. površine morajo biti iz materialov, ki omogočajo dezinfekcijo
36-M.01 |  | kos | 1 |  | 0
43. | Stojalo za žalno knjigo s predalom, dim,60x40x100 cm,noge kovinske masivne,plošča hrastov les v naravni barvi lakiran s prozornim lakom,
36-M.02 |  | kos | 1 |  | 0
44. | Večnamenski lesen stol z rokonaslonoma Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonasloni, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslnom Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienična uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: po izbiri naročnika, umetno usnje ki omogoča čiščenje in razkuževanje
36-S.01 |  | kos | 2 |  | 0
45. | Omara za čistila s polnimi vrati dim. 120x40x210 cm, na ključ, 5x polica po celotni višini.Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
37-O.01 |  | kos | 1 |  | 0
46. | Pisalna miza dvižna dim. 200x60x75 cm, s 2 predalnika š= 50 cm, 3x predal, v=75 cm, kovinsko podnožje. Mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.Fronte predalnikov iz iverne plošče 19 mm,obdelava z melaminsko folijo.Dvojna kolesca predalnikov.
38-M.01 |  | kos | 1 |  | 0
47. | Kartotečna omara dim. 80x40x250 cm, na ključ,(omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
38-O.01 |  | kos | 1 |  | 0
48. | Omara za zdravila z 26. predali, dim. 80x60x260 cm, na ključ, z 26 predali, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
38-O.01.1 |  | kos | 2 |  | 0
49. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 35x50x260 cm, na ključ spodnji ni zgornji del, po vertikali razdeljena na dva dela, V obeh delih polica ib drog za obešalnik . Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
38-O.02 |  | kos | 3 |  | 0
50. | Viseča omarica z ogledalom,dim.60x13x60 cm,3 predali,
40-O.01 |  | kos | 1 |  | 0
51 | Stenska omara s polnimi vrati dim. 220x35x260cm, polica po celotni dolžini, police po celotni višini.
40-O.02 |  | kos | 1 |  | 0
52. | Voziček za umazano perilo, kot naprimer TIMO dim.100x60x100 cm,vreča 2x 100L, za prevoz umazanega perila z dvema plastifisiranima 100 lit. vrečama, za ločeno zbiranje in prevoz perila. Pokrov za odpiranje na stopalko.
40-VO.01 |  | kos | 3 |  | 0
53. | Likalna deska dim.1400 x 450 x 930 mm, nastavljiva višina, odporno proti koroziji, zelo debelo, zelo široko, za težke obremenitve, integriran obešalnik, integrirano odlagališče za likalnik, prenosni, kolesa vključena, snemljiva pralna prevleka, vključno s parnim likalnikom
42-LM.01 |  | kos | 2 |  | 0
54. | Garderobna omara s polnimi vrati dim. 35x60x260 cm,(omara do stropa), na ključ, z policami po celotni višini.. Prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za krilna vrata z ročaji z mehk.blaž.
42-O.01 |  | kos | 1 |  | 0
55. | Vrtna Miza - dim. 80x80x76 cm, aluminijasto ogrodje, plošča HPL v imitaciji lesa, ki je odporna na vremenske vplive. Kot Vebo
42-LM.01 |  | kos | 9 |  | 0
56. | Stol za teraso dim.47x53x86 cm , Vrtni stol z rokonaslonom, nakladalen, aluminijasto ogrodje, plastične letvice v imitaciji lesa. Stol mora biti primeren standardom za področje javen uporabe. Kot Vebo - EVA
44-S.01 |  | kos | 36 |  | 0
58. | Miza v sobi, dim. 60x120x80 cm, mizna plošča izdelana iz MDF plošče deb.28mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Vogali plošče zaobljeni.
S-M.01 |  | kos | 25 |  | 0
60. | Nočna omarica dim. 45x45x76,5cm, 1 predal na zaklepanje, 1x prostor z vrati in polico,na kolesih, prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL. Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za vrata predalov z ročaji z mehk.blaž,vsi robovi zaobljeni. Na kolesih z zavoro.
S-O.01 |  | kos | 25 |  | 0
61. | Predalnik 45x45x76,5 cm,s 3 predali,prekati, police, korpus izdelani iz izverne plošče deb. 19 mm, obdelava z melaminsko folijo.Vrata izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obdelava s HPL.Robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.Okovje za vrata predalov z ročaji z mehk.blaž.
S-O.03 |  | kos | 25 |  | 0
62. | Viseča omarica nad ogledalom,dim.60x15x70 cm,1x notranja polica,spodnji del odprt regal,vrata z ogledalom,vse ostalo leseni dekor-beljen hrast,ogledalo iz varnostnega stekla.
S-O.04 |  | kos | 16 |  | 0
63. | Obešalnik stenski,dim.70x2x20 cm,na oblogi pritrjeni 3 kavlji za obešanje, stenska obloga iz iverne plošče deb.19 mm, obdelava z melaminsko folijo,robovi obdelani z istovrstnim 2 mm ABS trakom.
S-OB.01 |  | kos | 22 |  | 0
65. | Stenska polica iz iverice, dim. 25x445x15 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.
S-PO.01 |  | kos | 3 |  | 0
66. | Stenska polica iz iverice, dim. 25x275x15 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.
S-PO.01 |  | kos | 5 |  | 0
67. | Stenska polica iz iverice, dim. 25x390x15 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.
S-PO.01 |  | kos | 7 |  | 0
68. | Stenska polica iz iverice, dim. 25x70x25 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.
S-PO.02 |  | kos | 15 |  | 0
69. | Stenska polica iz iverice, dim. 25x180x25 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.
S-PO.03 |  | kos | 5 |  | 0
70. | Stenska polica iz iverice, dim. 25x220x25 cm, hrbtna stran police barvni laminat, barva po izboru projektanta.
S-PO.03 |  | kos | 10 |  | 0
71. | Večnamenski lesen stol z rokonaslonoma Večnamenski stol maksimalne višine 470 mm kot npr. OLI R z rokonasloni, kateri olajšajo sedenje in počivanje varovancev oziroma oskrbovancev. Z ergonomsko oblikovanim sediščem in naslonom ter lesenim rokonaslnom Ogrodje stola iz lameliranega bukovega lesa zaradi česar je stol zelo vzdržljiv. Oblazinjen z ognjevarnimi materiali odpornimi na trdovratne madeže. Zahtevana dolgotrajna in higienična uporaba. Barve lesa: natur Barve oblazinjenja: po izbiri naročnika, umetno usnje ki omogoča čiščenje in razkuževanje
S-S.01 |  | kos | 40 |  | 0
72. | Svetilka, stoječa,dim.30x30x100 cm,
S-SV.01 |  | kos | 5 |  | 0
73. | Zavesa v kopalnici,L postavitev,dim.100x100x258cm,plastificiran nosilec zavese in PVC zavesa.Nosilec pritrjen v strop, zavesa do tal.
S-ZA.01 |  | kos | 15 |  | 0
OSTALA OPREMA
74. | Dobava in vgradnja karnise (za dve zavesi) dolžine cca.250cm | kos | 15 |  | 0
75. | Dobava in vgradnja navadnih zaves z 2,5 kratnim naborom,izdelana širina zavese enaka kot širina karnise cca 250cm, višina zavese 245 cm. | kos | 15 |  | 0
76. | Dobava in postavitev ločevalnega koša za odpadke, ( papir,plastika,ostalo) s 3 ločenimi prekati,iveral h=80 cm, g=30 cm, š=120 cm | kos | 5 |  | 0
77. | Dobava in postavitev vozička za perilo s košem za prevoz čistega in istočasno zbiranje umazanega perila. Inox okvir, z polnili v barvi pohištva tri police, dva nosilca za vrečo s pokrovom z odpiranjem na pedal, kolesa fi 125, od tega 2 kolesi z zavornim sistemom, dodane dve žičnati košari, ter držalo za lavor, ter nosilec za dezinfekcijsko sredstvo in vreče za koše. Dolžina : 1300 mm, Širina : 630 mm,Višin : 1040 mm, Kot naprimer: Timo 300420 | kos | 2 |  | 0
78. | Dobava in vgradnja,Indukcijska plošča -4 kuhalne površine,šir.595 mm,Power boost,funkcije Stay War,Soft Melt, Smart Control,barva črna, brez okvirja,fasetirani rob spredaj,varnostni izklop kuhališča, otroška zaščita, moč kuhalne površine 1400- 2300W, kot npr.Gorenje IT645BCSC, | kos | 1 |  | 0
79. | Dobava in postavitev mikrovalovne pečice. | kos | 2 |  | 0
80. | Dobava in vgradnja, kuhinjske nape,dim.60x45 cm razred energ.učink.B, samostojna, način upravljanja gumbi, nivo hrupa (max) 65 dBA,maxim.pretok zraka pri odzračev.načinu delovanja 450m3/h, vrsta motorja kondenzatorski, kot npr.Gorenje,WHC629E4X, | kos | 1 |  | 0
81. | Dobava in priključitev,pomivalni stroj 572x630x814 mm( industrijski)elektronsko krmiljenje,4 časovni program pomivanja 2,3,4 minute in intenzivno pranje, elektronski prikazovalnik temperature vode, trofazni elektr.priklop,košara 500x500 mm, ciklus 90-120-180, priključna moč 5050 W. | kos | 1 |  | 0
82. | Dobava in montaža,kuhinjsko korito , klasični vsadni način vgradnje,nerjaveče jeklo,kot npr.Alveus line 80,satin, globo korito en velik prekat | kos | 1 |  | 0
83. | Dobava in vgradnja pečice, razred energ.učink.A+,IconLed,način postavitve vgradni,piroliza, notranjost emajlirana pločevina, volumen 77 l, elektronsko upravljanje,ventilatorsko grelo,upravljanje temperature elektronsko,priključna moč 3,5 kW, kot npr. Gorenje BPSX6737E13BG | kos | 1 |  | 0
84. | Dobava in vgradnja hladilnika z zamrzovalnim delom,vgradni,dim.60x60x185 cm,razred energ.učink.C,tehnologija AdaptTech,multi box posoda, razred hrupa B, metal siva-nerjavno jeklo,LED prikazovalnik,ohlajevalnik Convert ZeroZone, kot.npr.Gorenje NRC619CSXL4WF | kos | 1 |  | 0
85. | Dovava in postavitev vozička za delitev zdravil dim.48x88x110cm,okreten, lahek,čiščenje z običajnimi čistili,kolesa z mehko gumo in zavorami,trije predali s ključavnico, pod prvim predalom dodatna izvlečna polica, nosilnost 100 kg, | kos | 2 |  | 0
86. | Dovava in postavitev vozička za nego z dvema košema in omarico z možnostjo zaklepanja, inox nerjaveči material, omarica za perilo z dvema policama, dva nosilca vreč, s pokrovoma z odpiranjem na pedal, obroči za pritrditev vreč, kolesa fi 125, od tega 2 kolesi z zavornim sistemom, dodane dve žičnati košari, držalo za lavor, nosilec za dezinfekcijsko sredstvo in vreče za koše. Dimenzija vozička 930 x 630 x 1040 mm | kos | 2 |  | 0
87. | Dovava in postavitev vozička za čiščenje, podvozje močna polipropilenska plastika,2xvedro za ločevanje čiste in nečiste vode,trije nivoji odlagalnih mest, možnost vpetja 120L vreče za smeti, dodatni nosilec za vpetje aku ročaja, držalo za čistilno ploščo,kot npr.Vileda Profesional Origo 100FX, | kos | 2 |  | 0
88. | Voziček z dvema košema s pokrovom na pedal in sponko na pedal, Kot naprimer TTS Dust 4162 2x70L | kos | 3 |  | 0
89. | Ločevalni koši za odpadke s tremi prekati, z odpiranjem na stopalko (papir, plastika, ostalo) | kos | 5 |  | 0
90. | Koš za odpadke kovinski enojen, s pokrovom z odpiranjem na stopalko 25 L | kos | 5 |  | 0
91. | Koši za odpadke brez pokrova | kos | 25 |  | 0
92. | Bela magnetna tabla 200x100cm | kos | 6 |  | 0
93. | Računalnik prenosnik s slovensko osvetljeno tipkovnico, dodatno tipkovnico in ergonomsko miško, kamero, priključek za Lan, USB, HDMI in USB C. Kot naprimer: HP i7, ram 32 GB, 512 GB SSD, najmanj 16", windows 11 pro, in Microsoft Office pro. | kos | 6 |  | 0
94. | Tiskalnik laserski črno beli ZAPRTI PREDAL ZA PAPIR, mrežni, z s podajalnikom za skeniranje. Kot naprimer RICO IM 305 | kos | 5 |  | 0
95. | Pripomoček za aktivno in pasivno vadbo, zasnovan za rehabilitacijo spodnjih in zgornjih okončin. Primeren za uporabnike z omejeno mobilnostjo. Naprava naj omogoča individualno prilagoditev intenzivnosti vadbe, vključuje varnostne funkcije ter upravljanje z zaslonom na dotik. kot npr. THERA-Trainer tigo 566 | kos | 2 |  | 0
96. | Vozički za delitev zdravil okreten, lahek, čiščenje z običajnimi čistili, kolesa z mehko gumo in zavorami, najmanj trije predali s ključavnico, pod prvim predalom dodatna izvlečna polica,nosilnost 100 kg, 2x košem za odpadke in nadgradnjo za obvezilni material 48 x 88 x 110 cm | kos | 2 |  | 0
97. | Voziček za čiščenje - podvozje močna polipropilenska plastika, 2 x vedro za ločevanje čiste in nečiste vode, trije nivoji odlagalnih mest, možnost vpetja 120 l vreče za smeti, dodatni nosilec za vpetje ročaja, držalo za čistilno ploščo, s potrebnimi priborom za čiščenje (metla, mop, krpe za brisanje površin z barvnim kodiranjem, smetišnica, ...) Kot npr. Vileda Proffesional Origo 100FX | kos | 2 |  | 0
98. | Počivalnik školjkaste oblike z nagibom sedeža 30, spominsko peno ter nastavljivim podnožjem z možnostjo odmika v levo in desno, z velikimi kolesi 20 -30 cm. kot naprimer školjkasti počivalnik innovsa evasion II | kos | 3 |  | 0
99. | Sef za shranjevanje 60 L, z možnostjo vgradnje v omaro, z opcijo fiksiranja. | kos | 1 |  | 0
100. | servirni voziček za hrano kot naprimer SIMPSS |  | 5 |  | 0
101. | Dovava in postavitev napisov na vratih sob in pisarn. Dimenzij 25 x 25 cm. Osnaova je lesena ploščica iz hrastovega lesa. Ozbake prostora so kovinske - aluminij. Napis z imenom je iz aluminijskih profiljev. Ime na na pleksi steklu - omogoči se zamenjava napisa. Nalimki napisa nalepka bela | kos | 20 |  | 0
102. | Dovava in postavitev napisov na vratih prostorov. Dimenzij 25 x 18 cm. Osnaova je lesena ploščica iz hrastovega lesa. Ozbake prostora so kovinske - aluminij. Nalimki napisa nalepka bela | kos | 18 |  | 0
103. | Razna nepredvidena dela, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje del, vezano na funkcionalnost objekta, določena v teku izvajanja del, v višini 3,00 %. |  | 3% |  | 0
104. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektantski nadzor, PID projektna dokumentacija v 4-ih papirnatih izvidih in 1 digitalni izvod, (ocena 5 % vrednosti opreme) |  |  |  | 0
| OPREMA SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0

## PRALNI STROJI
OPOZORILO!
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO OBVEZNO UPOŠTEVATI - ZELENO JAVNO NAROČILO TER K PONUDBI OBVEZNO PRILOŽITI VSA ZAHTEVANA DOKAZILA OZIROMA IZJAVE.
ID | opsi postavke | em | kol | c/e.m | skupaj
51.1 | Frontalni pralni stroj ekstremno robustni, frontalni pralni stroj z visoko centrifugo zunanje ohišje iz plastificir. materiala SKINPLATE sprednja vrata in zgornji panel sta narejena iz nerjavečega jekla INOX AISI 304 dozirna posoda je na zgornji strani stroja COOL-DOWN sistem lahka dostopnost za servis in vzdrževanje pripravljeni priključki za tekoče doziranje notranji in zunanji boben sta narejena iz nerjavečega jekla INOX AISI 304 TEHNIČNI PODATKI: gretje: električno 9 kW kapaciteta: 11 kg volumen bobna: 110 l premer bobna: 619 mm maksimalna hitrost pranja: 1000 rpm
|  | kos | 2 |  | 0
51.2 | Frontalni pralni stroj - ekstremno robustni, frontalni pralni stroj z visoko centrifugo zunanje ohišje iz plastificir. materiala SKINPLATE sprednja vrata in zgornji panel sta narejena iz nerjavečega jekla INOX AISI 304 dozirna posoda je na vrhu stroja COOL-DOWN sistem lahka dostopnost za servis in vzdrževanje pripravljeni priključki za tekoče doziranje notranji in zunanji boben sta narejena iz nerjavečega jekla INOX AISI 304 TEHNIČNI gretje: električno 12 kW kapaciteta: 14 kg volumen bobna: 140 l premer bobna: 619 mm maksimalna hitrost pranja: 1000 rpm
|  | kos | 2 |  | 0
51.3 | Sušilec gretje: električno kapaciteta 11 kg suhega perila/polnitev (1:20) imajo mikroprocesorski programator, poleg tovarniških programov ogromno možnosti za nove programe prisilna cirkulacija zraka preko grelnega registra z ventilatorjem kapacitete 850 m³/ h -aksialno - radialni vtok vročega zraka frekvenčna regulacija hitrosti bobna reverzibilni boben narejen iz INOX pločevine inovativni ekološki filter z enostavnim načinom izvleka za enostavno in hitro čiščenje velika zastekljena vrata 180° odpiranje vrat sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju stroja
|  | kos | 2 |  | 0
51.4 | Sušilec električno kapaciteta 16 kg suhega perila/polnitev (1:20) imajo mikroprocesorski programator, poleg tovarniških programov ogromno možnosti za nove programe prisilna cirkulacija zraka preko grelnega registra z ventilatorjem kapacitete 850 m³/ h -aksialno - radialni vtok vročega zraka frekvenčna regulacija hitrosti bobna reverzibilni boben narejen iz INOX pločevine inovativni ekološki filter z enostavnim načinom izvleka za enostavno in hitro čiščenje velika zastekljena vrata 180° odpiranje vrat sistemsko varovanje pri rokovanju in delovanju stroja
|  | kos | 2 |  | 0
51.5 | Izdelava priključka pralnih strojev in sušilnikov. Predvideti prilagoditve:
| elektro instalacij, postavitev dovodnega kabla iz glavne elektro omarice, v prstoru pralnice izdelati delilno omarico in pripraviti priključke za stroje | kos | 1 |  | 0
| strojnih instalacij, predvideti prilagoditev odtoka in dovodov vode. Potrebno je izdelati odvod pare iz sušilnih strojev | kos | 1 |  | 0
| Gradbeno obrtniška dela za potrebe vodenja inštalacij | kos | 1 |  | 0
| Predvideti strošek izdelave našrta za spremembo inštalacij | kos | 1 |  | 0
| OPREMA SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0

## KUHINJA
KUHINJSKI BLOK 29-ČK.1
ZAHTEVE GLEDE PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
1. Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, kot jih je določil naročnik, so dokončne in zavezujoče za vse ponudnike. V fazi oddaje ponudb njihovo spreminjanje ni dopustno, razen v primeru sprememb s strani naročnika v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Ponudnik mora v ponudbi jasno, popolno in nedvoumno opredeliti ponujeni predmet javnega naročila. Kjer je to zahtevano, mora navesti najmanj:
 proizvajalca oziroma dobavitelja opreme,
 model oziroma tip opreme.
Če ponudnik opremo opredeli kot »izdelano po meri« ali »izdelano po specifikaciji«, mora ponudbi priložiti podrobno tehnično skico oziroma dokumentacijo, iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev. Simbolični prikazi ali opombe, da je slika oziroma skica zgolj informativna, niso dopustni.
Če je izpolnjevanje tehničnih zahtev pogojeno z uporabo dodatne oziroma opcijske opreme, mora ponudnik izrecno navesti, da je ponujeni artikel dobavljen z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, ter navesti njen model oziroma tip.
3. Kot dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev mora ponudnik predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo (kataloge, tehnične liste, certifikate ipd.). Ponudnik mora v ponudbi jasno označiti:
 na katero postavko se posamezno dokazilo nanaša,
 strani ponudbe, na katerih se dokazila nahajajo,
 zaporedno številko postavke, navedeno na vsakem posameznem dokazilu.
Za hladilne in zamrzovalne omare mora ponudnik obvezno predložiti energetske nalepke. Ponudbe, ki energetskih nalepk ne vsebujejo, bodo izločene brez poziva k dopolnitvi. Prototipi brez ustreznih certifikatov niso dopustni.
4. Če ponudnik ne izpolni obveznosti iz prejšnjih točk tako, da ponujeni predmet ni jasno opredeljen ali je opredeljen dvoumno, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka brez poziva k dopolnitvi, skladno z ZJN‑3.
5. Če ponudnik izpolni obveznosti glede opredelitve predmeta, vendar ne predloži ustreznih dokazil, zaradi česar naročnik ne more preveriti tehnične ustreznosti, lahko naročnik, skladno z ZJN‑3, ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe, zahteva predložitev vzorca ali preveri navedbe z ogledom istovrstne opreme.
6. Obveznosti glede predložitve dokazil ne veljajo za postavke, pri katerih ponudnik ponudi predmet javnega naročila, ki je po opisu in lastnostih enak primeroma navedenemu predmetu v posamezni postavki.
7. Vsa ponujena oprema mora imeti:
 ES izjavo o skladnosti,
 oznako CE,
 navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
8. Naročnik ne bo priznal ponudb, ki navajajo, da bo oprema, za katero so zahtevani ustrezni certifikati (CE, EN, IEC ipd.), izdelana po naročilu, meri ali opisu, brez hkratne predložitve ustreznih certifikatov.
9. Minimalna garancijska doba za opremo znaša 36 mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika. Za označene postavke mora ponudnik predložiti izjavo proizvajalca z navedbo pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji.
10. Rezervni deli morajo biti zagotovljeni najmanj 10 let. Za označene postavke mora ponudnik predložiti originalno izjavo proizvajalca o zagotavljanju rezervnih delov.
11. Vsi izdelki morajo biti preizkušeni za varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani v skladu z veljavnimi EN oziroma IEC standardi.
12. Ponudnik mora pred izvedbo preveriti dejanske mere na objektu in opremo prilagoditi dejanskemu stanju. Navedene mere so informativne. Prilagoditev opreme ne predstavlja razloga za podaljšanje dobavnega roka.
13. Izbrani ponudnik mora izdelati popravke projektne dokumentacije za potrebne mikrolokacije montaže opreme.
14. V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški, povezani z izdelavo in predajo tehnične ter projektne dokumentacije, usklajevanjem z drugimi udeleženci pri gradnji ter izdelavo projektov PZI, PID in POV, v zahtevanem obsegu in obliki, skladno z veljavnimi predpisi.
15. Kadar se tehnične specifikacije ali popisi del sklicujejo na posamezno znamko, tip ali vir, se skladno z 68. členom ZJN‑3 dopušča ponudba enakovrednega izdelka.
16. V primeru neskladij med risbami tehnološke opreme in popisom del se kot prednostni dokument upošteva popis del.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
1. Splošne zahteve
Naročnik zahteva, da je vsa ponujena oprema izdelana iz nerjavnega jekla kakovosti AISI 304, minimalne debeline 1,25 mm, razen v primerih, ko je pri posameznem elementu izrecno določeno drugače.
Ponudnik mora zagotoviti, da so vsi elementi, nameščeni ob steni, izvedeni s privihom ob steni. Vsa korita in delovne mize morajo biti v spodnjem delu opremljena s polico ali tristransko ojačitvijo zaradi zagotavljanja mehanske stabilnosti. Vsa korita morajo biti tristransko zaprte izvedbe.
2. Delovne površine
Naročnik zahteva, da so delovne površine izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 minimalne debeline 1,5 mm ter opremljene z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa. Sprednji rob delovne površine mora biti oblikovan z odkapnim robom, spodnja stran pa zaščitena z nerjavno pločevino debeline najmanj 1,0 mm.
Skupna debelina delovne površine mora znašati najmanj 61 mm in mora vključevati vodoodporno vezano ploščo minimalne debeline 47 mm.
3. Predali in mehanski deli
Vsi predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi RF teleskopskimi vodili z mehkim zapiranjem (npr. Fulterer Inox AISI 430 ali tehnično enakovredno oziroma boljšo rešitev). Ponudnik mora v ponudbi zagotoviti dokazilo o enakovrednosti v primeru uporabe drugega sistema.
4. Varnost, robovi in ozemljitev
Ponudnik mora zagotoviti, da imajo vsi elementi predpripravo za priklop ozemljitve. Odkapni robovi morajo biti izvedeni v popolnoma zaprti izvedbi.
Vsi dostopni robovi morajo biti mehansko obdelani (stisnjeni oziroma pobrušeni) tako, da ne predstavljajo nevarnosti poškodb uporabnikov. Oprema z ostrimi ali neobdelanimi robovi ni dopustna.
5. Hladilna oprema
Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke v kuhinji, morajo biti opremljene s temperaturnimi kontrolniki, ki omogočajo priklop na računalniški sistem za arhiviranje temperaturnih podatkov, alarmiranje ter nastavljanje obratovalnih parametrov.
6. Termična oprema
Termični elementi morajo biti izdelani v izvedbi »rob na rob«, ki preprečuje zatekanje tekočin med elementi. Prav tako morajo omogočati zapiranje prostora od tal do spodnjega roba elementa z RF zaporo (coklom).
Površina termičnih elementov mora biti izdelana iz nerjavne pločevine minimalne debeline 3,0 mm.
7. Posebne zahteve za posamezne elemente
Prekucne ponve morajo imeti lasten priklop hladne in tople vode ter dvoslojno dno posode.
Plinski štedilniki morajo omogočati ločeno regulacijo moči posameznih gorilcev ter uporabo odprtih ali zaprtih rešetk.
Regulacijska stikala in upravljalni gumbi morajo biti izvedeni tako, da je preprečen vdor vode v stikalno ploščo.
8. Varjenje in kakovost izdelave
Naročnik zahteva, da je vsa oprema izdelana z varjenimi spoji. Vari morajo biti enakomerni, gladko zloščeni in poravnani s površino, brez vdolbin, razpok ali drugih nepravilnosti. Točkovni vari niso dopustni.
Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne prevzem opreme, ki ne izpolnjuje navedenih zahtev glede kakovosti varov.
Vsa korita morajo biti opremljena z nerjavno prelivno cevjo in sifonom.
9. Segmentna izvedba in montaža
Elementi, ki zaradi vnosa presegajo dimenzije dostopnih odprtin ali transportnih poti, so lahko izdelani iz več segmentov. Takšni elementi morajo biti na lokaciji montaže spojeni z varjenjem.
Ponudnik mora takšno izvedbo natančno opredeliti in prikazati v tehničnem listu posameznega elementa.
Pri delovnih pultih mora biti spajanje delovnih površin izvedeno z varjenjem ter ustrezno končno mehansko obdelavo, ki zagotavlja enakovreden videz in kakovost celotne površine. Minimalna debelina uporabljene pločevine znaša 1,5 mm.
10. Dovoljena odstopanja
Dovoljena so naslednja odstopanja:
dimenzije aparatov: ±5 %,
priključne moči: ±5 %,
moči črpalk in motorjev: ±5 %,
poraba in kapacitete: ±5 %.
Pri inox opremi so dovoljena odstopanja:
dolžina: ±5 %,
višina, globina, debelina materiala in debelina delovne površine: 0 %.
11. Obseg storitev, vključenih v ceno
Ponudbena cena mora vključevati:
dostavo, vnos in montažo opreme na pripravljene priključke,
zagon opreme in izdelavo ustreznih zapisnikov,
usposabljanje uporabnikov ter testno kuhanje,
izdelavo dokumentacije za tehnični pregled,
izdelavo PID dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo,
pregled strojev in naprav ter poročilo pooblaščenega preglednika.
12. »Preostale zahteve so opredeljene v projektni nalogi.«
OZN | OPIS | EN | KOL | CENA/ENOTO | SKUPAJ
1 | ODDELČNA KUHINJA
1.1 | INOX PULT Z VGRAJENIM KORITOM IN SETOM PREDALOV V OBLIKI L | kos | 1 |  | 0
Material: inox AISI 304
Delovna površina:
Izdelana iz inox AISI 304, deb. 1,5 mm, z vgrajeno izolacijo proti vibracijam in hrupu. Spredaj radij R15 in odkapni rob 10 mm. Skupna debelina: min. 60 mm (odkapni rob) / min. 50 mm (ostalo). Jedro iz vodoodporne vezane plošče min. 44 mm, spodaj zaščiteno z inox pločevino min. 1,0 mm.
Konstrukcija:
Inox cevni profil AISI 304, min. 40 × 40 mm, deb. stene 1,5 mm. Nosilnost: vertikalna min. 2000 N, stranska min. 1000 N. Stranice, hrbet in dno iz inox pločevine deb. 1,25 mm.
Korita:
Vgrajeno korito dim. 400 × 500 × 300 mm, poglobljeni 2 mm, z zaokroženimi robovi, profiliranim dnom, inox navojnim grlom, prelivom in PVC sifonom.
Predali:
Set treh predalov s popolnoma izvlečnimi inox teleskopskimi vodili in soft zapiranjem (npr. Fulterer AISI 430 ali enakovredno).
Stenski zavih:
Zadaj, 100/20 mm, zaključen s poševnim robom 20/20 mm.
Zgornji del pulta: vgrajeno korito, odcejalnik, indukcijska kuhalna plošča s štirimi indukcijskimi polji, namenski prostor za parnokonvekcijsko peč kapacitete 6 × GN 1/1.
Spodnji del pulta: vgradni prostor za podpultni pomivalni stroj in mehčalec vode; preostali del zaprt s krilnimi vrati.
Noge:
Nastavljive plastične noge, odporne na praske in kemikalije, nastavitev +25 / −10 mm.
Priključki:
Voda: THV 1/2", odtok: Ø50.
Dimenzije:
3500 × 750 × 850/950 mm.
Dodatno:
Zahtevana enotna delovna površina; iz skice ali risbe mora biti to jasno razvidno. Vidni deli pulta morajo biti obdelani s kemičnim ali elektrokemičnim barvanjem inoxa, pri katerem se ne nanaša pigment ali lak, temveč se zadebeli naravna, prozorna krom-oksidna plast na nerjavnem jeklu. Barva je po izbiri naročnika. Za vgradnjo indukcijske plošče se izvede poglobitev, tako da je indukcijska plošča v isti višini z delovnim pultom.
Višino pulta prilagoditi ponujenemu pomivalnemu stroju.
1.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | kos | 1 |  | 0
Postavka je zajeta v popisu strojnih instalacij.
1.3 | VGRADNA INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA | kos | 1 |  | 0
Izvedba aparata: Neodvisna indukcijska kuhalna plošča, namenjena samostojnemu delovanju brez povezave s pečico.
Način vgradnje: Fleksibilna zasnova, ki omogoča plosko vgradnjo (popolnoma poravnano s kuhinjskim pultom) ali klasično vgradnjo z naleganjem na poljuben material pulta. Zunanji kovinski robni profili niso dopustni zaradi zagotavljanja enostavnega higienskega čiščenja.
Material površine: Visokokakovostna steklokeramika s posebno površinsko obdelavo proti praskam, sledem drsenja posode ter vidnosti prstnih odtisov (tehnologija SilentMove / TempControl ali enakovredno).
Barva: Enovita grafitno črna ali globoko črna barva brez vpadljivih kontrastnih oznak fiksnih kuhališč.
2. Dimenzije in ergonomski parametri
Zunanja širina naprave: Od 930 mm do 940 mm (referenčna vrednost: 936 mm).
Zunanja globina naprave: Od 515 mm do 525 mm (referenčna vrednost: 520 mm).
Vgradna višina plošče: Maksimalno 67 mm (vključno s priključno omarico).
Dimenzije izreza (Š x G): Standardni izrez 916 mm x 500 mm (pri ploski vgradnji z zunanjim stopenjskim rezom 940 mm x 524 mm).
3. Fleksibilnost površine in zmogljivost segrevanja
Zasnova kuhalne površine: Celostna, brezstopenjska in neprekinjena indukcijska površina (Full-surface), ki uporabnika ne omejuje s fiksno določenimi krožnimi polji.
Kapaciteta posode: Sistem mora omogočati hkratno postavitev, prepoznavanje in upravljanje do 5 kosov posode poljubnih oblik (okrogle ponve, pravokotni pekači, ovalne posode).
Inteligentno sledenje posodi: Ob premiku posode na drug del plošče mora sistem samodejno zaznati nov položaj ter nanj prenesti predhodno nastavljeno stopnjo moči in časovnik.
Stopnje moči: Minimalno 9 osnovnih stopenj delovanja z dodatnimi vmesnimi stopnjami (skupaj vsaj 17 stopenj moči).
Hitro segrevanje (Booster): Integrirana funkcija povišane moči (TwinBooster / Booster) na vsaj 3 stopnjah intenzivnosti. Maksimalna moč posameznega kuhalnega mesta z boosterjem mora dosegati med 2.800 W in 3.650 W.
4. Upravljanje in pametna senzorika (Nadzor cvrtja)
Tip upravljalnega vmesnika: Centralni, visokoločljivostni barvni prikazovalnik na dotik (Touch display / SmartSelect), umeščen na sprednji sredinski strani plošče.
Način izbire: Neposredno numerično ali grafično upravljanje za vsako posodo posebej brez potrebe po predhodnem večkratnem potrjevanju.
Nadzor temperature (Senzorika): Plošča mora vsebovati integrirano tehnologijo s sistemom minimalno 8 temperaturnih senzorjev pod steklokeramiko. Senzorji morajo natančno meriti temperaturo dna posode in jo vzdrževati na konstantni ravni (npr. pri definiranih temperaturah za cvrtje/pečenje), kar preprečuje pregrevanje olja ali maščob ter zagotavlja protipožarno varnost.
Dodatne funkcije:
Funkcija "Stop&Go" (Premor) za hipni izklop vseh delujočih kuhališč na varno stopnjo in ponovni zagon z enim dotikom.
Funkcija "Ohranjanje toplote" (Keep Warm Plus) na konstantni temperaturi za serviranje.
Individualni programski časovniki (Timer) za vsako posodo posebej z avtomatskim izklopom.
5. Povezljivost in integracija v pametne sisteme
Avtomatizacija z napo: Tovarniško integriran brezžični modul za neposredno komunikacijo in usklajevanje delovanja z združljivo kuhinjsko napo (funkcija Con@ctivity 3.0 ali enakovredna) – moč nape se samodejno prilagaja intenzivnosti kuhanja.
Omrežna povezljivost: Vgrajen Wi-Fi modul za oddaljen nadzor stanja naprave, posodabljanje programske opreme (firmware) in diagnostiko napak preko mobilne aplikacije ali centralnega pametnega sistema stavbe.
6. Varnostni sistemi in trajnost
Indikacija toplote: Večstopenjski digitalni prikazovalnik preostale toplote za vsako navidezno kuhalno polje.
Samodejni izklopi: Izklop v primeru predolgega neprekinjenega delovanja na isti stopnji, izklop ob razlitju tekočine na upravljalno polje ter integrirana zaščita pred pregretjem indukcijskih tuljav.
Ključavnica: Možnost zaklepanja upravljanja (zaščita za otroke) in varnostni zaklep med delovanjem, ki omogoča varno brisanje razlite tekočine brez spremembe nastavitev (zaklep za čiščenje).
7. Električni priključek in energetska učinkovitost
Skupna priključna moč: Minimalno 10.350 W (10,35 kW), kar omogoča nemoteno hkratno delovanje vseh kuhališč na maksimalni stopnji z boosterji.
Električni priklop: Možnost trifaznega priklopa (3N~ AC 400 V, 50–60 Hz).
Priključni kabel: Dolžina minimalno 1.400 mm.
Poraba v stanju pripravljenosti: Skladna z najnovejšimi ERP direktivami EU (manj kot 1,0 W ob izklopljenem Wi-Fi vmesniku).
Kot npr. Miele KM 7999 FL, enakovredno ali boljše.
1.4 | ELEKTRIČNA PARNOKONVEKCIJSKA PEČICA, KAPACITETA 6 × GN 1/1 | kos | 1 |  | 0
Delovno temperaturno območje:
– para, vroči zrak in kombinirani način: 30 °C–300 °C
Upravljanje preko TFT zaslona na dotik (min. 9˝) z dodatnim navigacijskim gumbom
Vgrajen parni generator z avtomatskim dotokom sveže vode
Najmanj 7 avtomatskih programov priprave živil ter avtomatizirani procesi
Minimalno 1100 programskih mest z najmanj 10 koraki
Sonda za merjenje temperature jedra (min. 5 merilnih točk) z zaznavanjem napačnega vboda
Visokozmogljiv ventilatorski sistem za enakomerno porazdelitev toplote
Uporabniški vmesnik in navodila v slovenskem jeziku
Natančna nastavitev in kontrola vlage (po odstotkih)
Nastavljiva hitrost ventilatorja (min. 5 stopenj)
Trojna zasteklitev vrat z možnostjo odpiranja za lažje čiščenje
LED osvetlitev notranjosti komore
Zajem in izpis HACCP podatkov preko USB (najmanj 10 dni)
Avtomatski sistem čiščenja pečice in odstranjevanja vodnega kamna
Najmanj 6 programov avtomatskega čiščenja
Uporaba ekoloških čistil brez fosfatov in fosforja
Vgrajen ročni tuš z avtomatskim povratnim navijanjem
Sistem hitrega ohlajevanja komore
Možnost nočne priprave živil (priporočljiv certifikat za delovanje brez nadzora)
Ohišje iz nerjavečega jekla AISI 304 (DIN 1.4301), zaščita IPX5
Daljinsko upravljanje in nadzor (pametni telefon, tablica, računalnik)
Samodejno obveščanje pooblaščenega servisa o napakah
Integriran diagnostični sistem in obvestila o vzdrževanju v slovenskem jeziku
Centrifugalno odvajanje odvečne maščobe brez maščobnega filtra
Garancija: najmanj 2 leti
Vključeno strokovno usposabljanje osebja v slovenskem jeziku
Tehnični podatki:
Kapaciteta: 6 × GN 1/1
Podprti formati GN: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3
Maksimalne dimenzije:
– širina: 850 mm
– globina (z ročajem): 850 mm
– višina (z izpuhom): 805 mm
Električni priklop:
Moč vročega zraka / pare: 10,25 kW
Kot npr. Rational iCombi® Pro 61/1, enakovredno ali boljše.
1.5 | PODPULTNI POMIVALNI STROJ | kos | 1 |  | 0
Programska oprema
Za pomivanje različnih tipov kozarcev so na voljo trije standardni programi pomivanja:
Program za blago pomivanje krhkih kozarcev, kozarcev za penino ter kozarcev z dekoracijo
Program za pomivanje kozarcev za vodo, sok kot tudi za različne tipe kozarcev
Program za močno pomivanje robustnih pivskih kozarcev in trdovratno umazanijo
Zaslon na dotik
Zaslon na dotik bo poenostavil vsa pomivalna opravila in olajšal delo vsem zaposlenim v strežbi in kuhinji. Ravnanje s strojem z zaslonom na dotik je zelo enostavno. Poleg že uveljavljenega upravljanja z enim gumbom so na voljo trije pomivalni programi, ki so opremljeni s slikami posode in pribora za pomivanje. To zagotavlja intuitivno upravljanje brez napak.
S klikom na ikono izberete želeni program delovanja oz. pomivanja
O stanju pomivanja in statusu stroja vas obveščajo in opozarjajo vizualni in zvočni signali
Signali za napake so enostavno razumljivi in dopuščajo samo diagnozo ter popravke
Za šefe kuhinj in servisne tehnike je na voljo zaščita programov z geslom (PIN kodo)
VarioPower
Z variabilnim prilagajanjem pomivalnega tlaka VarioPower so postavljena nova merila. Pomivalni stroji za kozarce serije UC so edini, ki krhke kozarce pomivajo nežno, robustne vrčke za pivo pa intenzivno. Rezultat: popolna čistoča in bleščeč sijaj pri optimalnih pogojih pomivanja.
Glede na vrsto posode ali stopšnjo umazanije lahko prilagodite moč vodnega tlaka
VarioPower zmanjša možnost loma in drugih poškodb kozarcev v pomivalnem stroju
Temperatura, doziranje, ciklus pomivanja se bodo samodejno prilagodili izbranim nastavitvam tlaka
Vedno izjemni rezultati pri vseh vrstah posode in kozarcev
Nižji stroški za nove kozarce
Filtriranje pomivalne vode
Edinstvena, eliptična pomivalna polja s posebno razvitimi šobami zagotavljajo maksimalno pokritost površin in čistilno moč od zgoraj in spodaj. Za čisto vodo za pomivanje pa skrbi nov 4-kratni filtracijski lužni sistem s tipalom motnosti.
Nivo 1: Površinski fiilter zadrži največje delce
Nivo 2: Fin filter zbira manjše delce
Nivo 3: Filter mediamat za zelo fine delce, npr. kavno usedlino
Nivo4: Sesalni filter odstrani vse ostale delce
Pomivalno polje
Eliptična pomivalna polja zagotavljajo optimalno učinkovitost pomivanja in popolno pomivanje v vseh delih stroja. Novo eliptično pomivalno polje zgoraj in spodaj zagotavljata pomivalno silo, ki deluje po celotni površini in obvlada tudi najtrdovratnejše nečistoče. Lebdeči delci, kot so sadje in kavna usedlina, se s 4-kratnim filtracijskim lužnim sistemom s tipalom motnosti učinkovito odstranijo in voda za pomivanje ostaja trajno čista.
Zgornja in spodnja eliptična pomivalna polja zagotavljata optimalne rezultate pomivanja
Posebej razvite šobe zagotavljajo popolno pomivanje v vseh delih stroja
Posebne izpiralne šobe izpirajo v vseh delih pomivalnega stroja
Vgrajene pomivalne šobe zagotavljajo popoln izkoristek curkov
Posebni programi
Inovativni programi pokrivajo dodatne zahteve. Npr. če se zaradi pretrde vode nakopičijo apnenčaste obloge, program za razapnitev ponuja pomoč in podaljša življenjsko dobo stroja. S programom za osnovno čiščenje je mogoče celo odstraniti obloge škroba na posodi oziroma priboru. Itn.
ECO program za še več prihrankov vode in energije
Program za zelo tiho delovanje pomivalnega stroja
Intenzivni program za trdovratno umazanijo
Program za odstranjevanje vodnega kamna
Samočistilni program
Posebni programi
Tipalo za motnost
Tipalo za motnost pomivalne vode nadzoruje kakovost pomivalne vode in po potrebi poskrbi za postopno regeneracijo.
Tipalo v vodi rezervoarja nenehno prikazuje stopnjo usedlin
Kadar je v vodi preveč usedlin, se voda v rezervoarju samodejno regenerira
Posoda za pomivalno in izpiralno sredstvo
Vgrajeni posodi za pomivalno in izpiralno sredstvo prihranijo na prostoru in so enostavno dostopne.
Enostavne za dolivanje
Brez dodatno potrebnega prostora za kanistre
Kapaciteta rezervoarja:
15,3 l (M/L/XL)
Dimenzije košare:
500 × 500 mm (M/L)
Prosta vstopna višina:
309 mm (S/M)
Pralna črpalka:
0,6 kW
Hrup:
≤ 55 dB(A)
Stopnja zaščite:
s plastičnim zadnjim pokrovom: IPX3
z zadnjo ploščo CN: IPX5
Najvišja temperatura dovodne vode:
60 °C
Zahtevani tlak vode:
standard: 1,0–10,0 bar (100–1.000 kPa)
Teoretična kapaciteta – standardni program:
kozarci: do 48 košar/h
posoda: do 40 košar/h
bistro: do 40 košar/h
pribor: 11 košar/h
Teoretična kapaciteta – kratki program:
do 77 košar/h
Poraba vode na cikel
UC‑M / L / XL:
standard: 2,2–3,4 l
eco: 2,0–3,1 l
Temperatura rezervoarja:
62–69 °C (Cool: 55 °C)
Temperatura izpiranja:
65–85 °C
UC-M (H: 760 mm, B: 600 mm, T: 603 mm)
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz 7,9 kW
Kot npr. Winterhalter UC-M, enakovredno ali boljše.
1.6 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | kos | 1 |  | 0
Dimenzije 260x400/505x570/765mm
Kapaciteta: kontinuirana
Poraba soli na regeneracijski ciklus: 0,27 kg
Kontinuiran pretok: 20 lit/min
Priklopna temperatura: do 50°C
Avtomatska volumetrijsko krmiljena regeneracija
Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi
Vgrajena vrtljiva kolesa
- Priklop na električno omrežje ni potrebno
kot WINTERHALTER mod.MONOMATIK 3 enakovredno ali boljše
1.7 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 |  | 0
INOX viseča omarica – zaprta izvedba
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304. Opremljena z dvema drsnima vratoma dvostenske izvedbe, uležajenima na PVC koleščkih; minimalna debelina vrat 15 mm. Omarica ima spodnjo in vmesno polico z 20 mm vzdolžnimi robovi ter dvojno stisnjenimi robovi. Vključen je montažni material.
Dimenzije (Š × G × V): 1350 × 400 × 600 mm.
1.8 | INOX STENSKI PAROLOV | kos | 1 |  | 0
Parolov je v celoti izdelana iz nerjavnega jekla AISI 304 in je namenjena učinkovitemu odvodu ter filtraciji zraka. Opremljena je z labirintnimi filtri iz AISI 304, ki zagotavljajo konstantno stopnjo filtracije, preprečujejo zamašitve ter nudijo dodatno zaščito pred požarom. Filtri so enostavno odstranljivi za redno čiščenje in vzdrževanje.
Priključek odvodnega kanala je premera fi= 200 mm in je od stene (rob kanala) odmaknjen 200 mm.
Konstrukcija vključuje panele iz AISI 304 za pravilno vodenje izpušnega zraka ter lovilno posodo za kondenz in maščobe, prav tako iz nerjavnega jekla. Odvod maščob je izveden preko odtočne cevi z odtočno odprtino, ki omogoča preusmerjanje v namensko posodo iz AISI 304. Izhodne odprtine so dimenzionirane za zmanjševanje tlačnih izgub, kar prispeva k stabilnemu pretoku zraka in nizki ravni hrupa.(določi strojni projektant). Parolov ima vgradnjo razsvetljavo.
Tehnični podatki:
Material: nerjavno jeklo AISI 304 (konstrukcija, filtri, paneli, lovilna posoda)
Zunanje dimenzije (Š × G × V): 2150 × 1300 × 400 mm
Zmogljivost pretoka zraka: 2800 m³/h
Kondenzna posoda: integrirana, AISI 304
Filtracija: labirintni filtri, odstranljivi
| OPREMA |  |  |  | 0
Obseg storitev, vključenih v ceno
Ponudbena cena mora vključevati:
dostavo, vnos in montažo opreme na pripravljene priključke,
zagon opreme in izdelavo ustreznih zapisnikov,
usposabljanje uporabnikov ter testno kuhanje,
izdelavo dokumentacije za tehnični pregled,
izdelavo PID dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo,
pregled strojev in naprav ter poročilo pooblaščenega preglednika.
| VREDNOST OPREME SKUPAJ |  |  |  | 0