| URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7 1000 Ljubljana | Oblakova ulica 5 3000 Celje |
| --- | --- |

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

»IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME«

VSEBINA:

| Povabilo k oddaji ponudbe | obr-1 |
| --- | --- |
| Navodilo ponudnikom | obr-2 |
| Ponudba | obr-3 |
| Predračun | obr-4 |
| Predračun s tehničnimi specifikacijami | OBR -4/1 |
| Referenca za GOI dela | obr-5 |
| Referenčno potrdilo | Obr-5/1 |
| Referenca za projektiranje | Obr-6 |
| Referenčno potrdilo | obr-6/1 |
| Seznam kadrov | obr-7 |
| Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije | obr-8 |
| Vzorec pogodbe | obr-9 |
| Vzorec pogodbe | obr-10 |
| Izjava o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme | obr-11 |
| Izjava tehnične specifikacije opreme | obr-12 |
| Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika | obr-13 |
| Izjava podizvajalca | obr-13/1 |
| Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije | obr-14 |
| Obrazec zavarovanja za resnosti ponudbe po EPGP-758 | obr-15 |
| Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 | obr-16 |
| Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku | obr-16/1 |
| Požarnovarnostna navodila za zunanje izvajalce | obr-17 |
| Hišni red v objektu | obr-18 |
| Sporazum o zagotavljanju varnosti pri delu | obr-19 |
| SPOBO | obr-20 |
| Jamstvena izjava | obr-21 |
| ESPD obrazec |  |
| Projektna naloga |  |

OBR-1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Datum: 21. 8. 2026

Št.: 55/JN-2026

Naročnik po postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku, skladno z določilom 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) izvaja postopek za predmet, ki je razdeljen na štiri (4) sklope in obsega

1	GOI dela in integrirana oprema operacijske dvorane

2	Medicinska oprema in podporna oprema operacijske dvorane

3	Nevrokirurški in spinalni operativni instrumentarij

4	Set instrumentov za nevrokirurško oskrbo anevrizem

Postopek vključuje tudi

- dobava potrošnega materiala za obdobje 7 let po primopredaji opreme ( kot izhaja iz OBR4/1)

- kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe, ki znaša najmanj 12 mesecev od primopredaje opreme (kot izhaja iz OBR-4/1)

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v  OBR -4/1ter Projektni nalogi za ureditev prostorov z dne 04.03.2026. Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov. Ponudniki, ki predložijo ponudbo za en sklop, in ponudniki, ki predložijo ponudbo za več sklopov, so pri ocenjevanju za posamezen sklop v enakovrednem položaju. Ponudnik mora v posameznem sklopu predložiti celovito ponudbo. Ponudnik v sklopu ne more ponuditi posameznih postavk ali dela naročila.

Primopredaja mora biti izvedena v  vsakem sklopu do največ  180 dni od sklenitve pogodbe.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Ponudba velja šest mesecev od roka za oddajo ponudbe na Portalu javnih naročil.

Način financiranja

Naročnik in plačnik je v delu, ki se nanaša na GOI dela,  nakup  opreme za uporabnika Splošna bolnišnica Celje: RS, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: UIZ).

Splošna bolnišnica Celje nastopa kot naročnik in plačnik v delu, ki se nanaša na dobavo potrošnega materiala ter  vzdrževanje opreme za obdobje po izteku garancijske dobe.

UIZ je s Sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila in pooblastilom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, št. 4110-4/2026-2718-13 pooblastil naročnika Splošna bolnišnica Celje za

pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, objavo javnega naročila, spremljavo vprašanj na portalu javnih naročil ter pripravo in objavo odgovorov, pregled in ocenitev prejetih ponudb s pripravo predloga poročila strokovne komisije, vključno s pripravo predloga odločitve  o oddaji naročila in v primeru morebitnega postopka pravnega varstva v katerikoli fazi postopka  tudi za obravnavo revizijskega zahtevka in pripravo predloga odločitve o zahtevku za revizijo. Odločitev o oddaji javnega naročila in odločitev o morebitnem zahtevku za revizijo v predrevizijskem postopku sprejmeta UIZ in SB Celje skupaj.

Sredstva za izvedbo GOI del in dobavo opreme bo UIZ zagotovil iz sredstev NRP št. 2718-26-0003 z nazivom »Izvedba dodatne operacijske dvorane - SB Celje«, in sicer na proračunski postavki 221659 – Investicije v javne zdravstvene zavode in/ali 221666 – Proračunski sklad po Zakonu o investicijah. Razliko do višine ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila zagotovi SB Celje v svojem sklepu o začetku postopka.

Uporabnik in pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, bo zagotovila lastna sredstva za dobavo potrošnega materiala ter sredstva za vzdrževanje opreme po izteku garancijske dobe.

OBR-2

NAVODILA PONUDNIKOM

# 1  Predmet naročila in podatki o javnem naročilu

V skladu z določilom 40. člena ZJN-3 naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil za predmet »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME«.

Javno naročilo je deljeno na štiri (4)  sklope. Rok izvedbe primopredaje je za vse sklope enak in znaša največ  180 dni od sklenitve pogodbe.

# 2 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva izključno preko Portala javnih naročil najkasneje do roka določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z naročilom.

# 3  Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudbe se oddajo elektronsko na način, določen v teh navodilih.

Ponudbe se pripravijo v slovenskem jeziku. Izjema so prospekti, katalogi, certifikati, tehnična dokazila, preizkusi in drugi dokumenti v zvezi z dokazovanjem tehničnih lastnosti, ki so lahko tudi v angleškem jeziku brez slovenskega prevoda.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan le v tujem jeziku, pa tuji jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Ponujene storitve in oprema morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem z oddajo ponudbe izrecno strinjajo.

Ponudba mora biti podana kot celota. Vsi dokumenti se oddajo preko sistema eJN.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR, zaokrožene na dve decimalni mesti natančno. Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo.

Ponudnik mora predložiti naslednjo pravilno izpolnjeno in podpisano dokumentacijo z morebitnimi prilogami ter ostale morebitne izjave (zaželeno v naslednjem vrstnem redu):

| Povabilo k oddaji ponudbe | obr-1 |
| --- | --- |
| Navodilo ponudnikom | obr-2 |
| Ponudba | obr-3 |
| Predračun | obr-4 |
| Predračun s tehničnimi specifikacijami | obr -4/1 |
| Referenca za GOI dela | obr-5 |
| Referenčno potrdilo | obr-5/1 |
| Referenca za projektiranje | obr-6 |
| Referenčno potrdilo | obr-6/1 |
| Seznam kadrov | obr-7 |
| Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije | obr-8 |
| Vzorec pogodbe | obr-9 |
| Vzorec pogodbe | obr-10 |
| Izjava o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme | obr-11 |
| Izjava tehnične specifikacije opreme | obr-12 |
| Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika | obr-13 |
| Izjava podizvajalca | obr-13/1 |
| Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije | obr-14 |
| Obrazec zavarovanja za resnosti ponudbe po EPGP-758 | obr-15 |
| Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 | obr-16 |
| Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku | obr-16/1 |
| Požarnovarnostna navodila za zunanje izvajalce | obr-17 |
| Hišni red v objektu | obr-18 |
| Sporazum o zagotavljanju varnosti pri delu | obr-19 |
| SPOBO | obr-20 |
| Jamstvena izjava | obr-1 |
| ESPD obrazec |  |

ter ostalo dokumentacijo vezano na izkazovanje tehnične ustreznosti ponujene opreme.

Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe je 6 mesecev.

# 4  Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več ponudnikov (partnerjev). V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj. Vsak sodelujoči partner izpolni svoj obrazec ESPD.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,

- izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi partnerji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

# 5 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v obrazcu ESPD. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti lasten obrazec ESPD in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora v ponudbi predložiti zahtevo za neposredno plačilo, ki ga mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (z navedbo deleža),

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjen obrazec ESPD,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, ki jih bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, če zanj obstajajo obvezni in neobvezni razlogi za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca vplivala na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

# 6 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Naročnik bo zagotovil varstvo podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »zaupno« ali »poslovna skrivnost«. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi »sklep o varovanju poslovne skrivnosti«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik poslovno skrivnost umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# 7  Sklenitev pogodbe

Naročnik in uporabnik bosta z izbranimi ponudniki za posamezen sklop sklenila pogodbo OBR-8 in pogodbo OBR-9 po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval (velja dokazljiva oddajna teorija) in posredoval podpisano verzijo pogodbe bo naročnik štel, da je odstopil od ponudbe, unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

# 8  Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti in pri njih ne smejo obstajati razlogi za izključitev. Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti in neobstoj razlogov za izključitev morajo, v kolikor ni pri posamezni točki navedeno drugače, izkazati vsi gospodarski subjekti v ponudbi, in sicer:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri jih ponudnik vključi v izvedbo javnega naročila;

- vsi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 (vključno s fizičnimi osebami, s katerimi sodeluje ponudnik in te pri njem niso zaposlene).

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD«, ki predstavlja posodobljeno uradno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti. Obrazec ESPD je treba v ponudbi predložiti za vse gospodarske subjekte, navedene v prvem odstavku te točke.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter na predmetnem obrazcu podati soglasje, da naročnik pridobi ta dokazila in informacije. Za preverjanje razloga za izključitev oziroma okoliščine za razvezo pogodbe v zvezi z nekaznovanostjo mora Gospodarski subjekt v Oddelku B [Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta] Dela II ESPD izpolniti številko EMŠO.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala e-JN: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj obrazec ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, obrazce ESPD ostalih sodelujočih v ponudbi pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v formatu.xml in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v formatu .pdf, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri njihovih izdajateljih oziroma podpisnikih.

Naročnik lahko ponudnika kadar koli med postopkom oddaje javnega naročila pozove k predložitvi dokazil (dokumentacije, potrdil, certifikatov, izjav, overjenih zapriseženih izjav, izpisov iz evidenc oziroma registrov, pogodb, računov, specifikacij izvedenih storitev ipd.), ki izkazujejo neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti. Ponudnik bo dolžan predložiti dokazila v sorazmernem roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja v vsakem sklopu izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, ali je drugače seznanjen, da za katerikoli gospodarski subjekt v njegovi ponudbi obstaja kateri od sledečih razlogov za izključitev:

8. 1.	Predhodna nekaznovanost

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami in dopolnitvami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in sicer:

-        terorizem (108. člen KZ-1),

-        financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

-        ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

-        novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

-        spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

-        trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

-        sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

-        kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

-        goljufija (211. člen KZ-1),

-        protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

-        povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

-        oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

-        poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

-        goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

-        preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

-        preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

-        preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

-        ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

-        izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

-        zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

-        zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

-        zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

-        zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

-        nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

-        nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

-        ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

-        ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

-        pranje denarja (245. člen KZ-1),

-        zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

-        uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

-        izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

-        davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

-        tihotapstvo (250. člen KZ-1),

-        zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

-        oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

-        izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

-        jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

-        dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

-        sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

-        dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

-        hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

(v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta«) kamor navedete vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Zaželeno je, da v polje »Po potrebi navedite dodatne informacije o predstavništvu (njegove oblike, namen, EMŠO…)« navedete njihov EMŠO in vsa njihova državljanstva za namen pridobitve podatkov iz kazenske evidence. S klikom na znak <+> lahko gospodarski subjekt doda nov sklop polj za vnos več zakonitih zastopnikov.

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži tudi že sam v ponudbi. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

8. 2.	Zapadlo plačilo davčnih obveznosti in socialnih prispevkov

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

8. 3.	Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka a, četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

8. 4.	Kršitev delovnopravne zakonodaje

Pri gospodarskem subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (točka b četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). Opomba: V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

8. 5.	Neupravičen vpliv na naročnika

Če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	 Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

8. 6.	Prepoved poslovanja

Če se izkaže, da je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom ali katerim od uporabnikov na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Dokazilo Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-13)

8.7. Bonitetna ocena

Ponudnik mora imeti bonitetno oceno od SB1 do SB6. Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno drugih institucij, ki so pripravljene na podlagi metodologije Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.

Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB7 do SB10 oziroma z bonitetami, ki ne sodijo v zgornjih 60 % ocen na lestvici, bodo izločene kot nedopustne.

Dokazilo: Ponudnik izpolni ESPD obrazec in v ponudbi predloži ustrezen BON obrazec ali drug ustrezen obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena za zadnje poslovno leto, za katero je bil dolžan izdelati in ustreznim institucijam oddati izkaze poslovanja. Pogoj mora v primeru nastopa v skupni ponudbi izpolnjevati vodilni partner oziroma en od partnerjev v skupni ponudbi.

# V kolikor gospodarski subjekt ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.9  Pogoji za sodelovanje

## 9.1 Registracija dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v ustrezen poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in v državi sedeža izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, za tisti del izpolnitve predmeta naročila, ki ga bo dejansko izvedel.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD

(v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v poslovni register«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokazila o izpolnjevanju pogoja, ki ga izda pristojni organ v državi sedeža (npr. dokazilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, vključno z dokazilom o veljavnem dovoljenju ali članstvu v organizaciji).

9.2. Poklicna sposobnost ponudnika za dobavo opreme ter potrošnega materiala

Gospodarski subjekt, ki dobavlja medicinsko opremo (ponudnik oz. njegov podizvajalec) je vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov ali drug ustrezni register, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

Da je vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov):

- register poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- register poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- register medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

- register medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

- register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS.

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske unije se ni potrebno priglasiti v register distributerjev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD. Izpolnjevanje pogoja bo naročnik v uradni evidenci preveril sam.

(v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«).

9.3 Status ponudnika

Gospodarski subjekt mora biti s strani proizvajalca ponujene opreme pooblaščen za servisiranje za vzdrževanje ponujene opreme.

Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD in Izjava o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme (OBR-11)

V primeru, da bo ponudnik zagotavljal ta pogoj z drugim gospodarskim subjektom, mora tak gospodarski subjekt vključiti v svojo ponudbo kot partnerja skupne ponudbe ali podizvajalca, v nasprotnem primeru bo ponudba nedopustna in kot taka izločena.

9.4.Reference ponudnika velja za sklop 1

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil že uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom oziroma pogodbo ter veljavnimi predpisi) izvedel:

- gradbeno - obrtniška in instalacijska dela (novogradnja, sanacija, ali rekonstrukcija prostorov) in sicer na objektih, ki po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) spada pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v vrednosti vsaj 500.000 EUR z DDV.

Kot zaključena dela bo naročnik upošteval podpis prevzemnega zapisnika ali projekt, kjer je bilo v referenčnem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje.

- ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudbe izdelal projektno dokumentacijo faze PZI za najmanj 1 prostor – operacijske dvorane, ki spadajo v klasifikacijo CC-SI 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo. Kot datum izvedbe se šteje datum potrditve PZI s strani naročnika.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

Ponudnik, partner ali podizvajalec, ki je priglasil referenco, mora biti dejanski izvajalec teh del po tem javnem naročilu, kar mora iz ponudbe jasno in nedvoumno izhajati. Navedeno pomeni, da je treba ponudbi predložiti pravni akt, iz katerega izhaja katera dela povzema dajalec reference, v kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete partnerja ali podizvajalca.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Referenca in predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.

## 9.5 Kadrovska usposobljenost velja za sklop 1

Za izkazovanje kadrovske strukture ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in predloži potrdila o ustrezni kvalifikaciji nominiranega kadra.

V primeru nominacije tujega pooblaščenega strokovnjaka se predloži tudi Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

# 9.5.1.  Vodja gradnje velja za sklop 1

Vodja gradnje mora:

1. biti vpisan (najkasneje do sklenitve pogodbe) v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 133/22 – odl. US in 85/24; v nadaljevanju: ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del s področja gradbeništva ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir s področja gradnje.

2. biti zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje, ali pri podizvajalcu ali opravlja dela kot zasebnik, pri čemer ga mora ponudnik nominirati kot podizvajalca.

4. razpolagati z naslednjo referenco:  v roku 5 let pred objavo obvestila o naročilu je kot vodja del/gradnje (v smislu določb ZGO-1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del oziroma po GZ, GZ-1 funkcijo vodje gradnje) uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom oziroma pogodbo ter veljavnimi predpisi) nastopal pri izvedbi gradbeno- obrtniških del (novogradnja, sanacija, ali rekonstrukcija prostorov) in sicer na objektih, ki po Uredbi o razvrščanju objektov spada pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) v vrednosti vsaj 500.000 EUR z DDV.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o kvalifikaciji nominiranega kadra., Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije ter. M1 obrazec ali pogodba o zaposlitvi za vodjo gradnje.

# 9.5.2. Vodja projektiranja velja za sklop 1

Ponudnik mora imenovati vodjo projektiranja (odgovorni vodja projekta in pooblaščeni arhitekt), ki izpolnjuje pogoje skladno z Gradbenim zakonom. Vodja projektiranja mora biti vpisan v imenik ustrezne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS ali ZAPS).  Nominirani vodja projekta mora izkazati, da je zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe izdelal PZI za najmanj 1 prostor – operacijske dvorane klasifikacije CC-SI 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo. Kot datum izvedbe se šteje datum potrditve PZI s strani naročnika.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o kvalifikaciji nominiranega kadra., Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije ter. M1 obrazec ali pogodba o zaposlitvi za vodjo projektiranja

9.6. Ostale tehnične zahteve naročnika

Ponudnik mora izpolniti naslednje zahteve naročnika, ki velja za vsak sklop. Z oddajo ponudbe se šteje, da je z zahtevami seznanjen in jih bo izpolnil.

- Dostava opreme se izvede DDP v prostorih uporabnika (Incoterms 2020 - Delivery Duty Paid) ter da bo ponudnik na svoje stroške po montaži odpeljal vso transportno embalažo. Rok izvedbe 180 dni je skrajni rok izpolnitve pogodbenih obveznosti v zvezi z dobavo opreme in vsemi ostalimi aktivnosti v okviru predmetnega javnega naročila.

- Da zagotavlja, da bo dobavljena oprema ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

- Da bo izvedel potrebno edukacijo kadra uporabnika (normalni uporabniški nivo) za pravilno ter varno uporabo opreme ter njeno nego. (Dodatna določila glede edukacije se nahajajo v pogodbi o dobavi potrošnega materiala in pogarancijskem vzdrževanju.)

-  Da bo na zahtevo uporabnika  v fazi pregleda ponudb (pred odločitvijo o oddaji javnega naročila) v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavil ponujeno opremo (1 kos) v brezplačno testiranje za potrebe potrditve ustreznosti nudene opreme z vidika izpolnjevanja tehničnih zahtev, kot so določene v OBR- 4/1-OP8_SKLOP_   . Predviden čas testa do 10 dni. Vse stroške v zvezi z dostavo in zagonom ter testiranjem nosi izključno ponudnik.

- V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a)	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila in je pri njih izpolnjena katera od okoliščin iz točk a), b) ali c).

- Izvajalec bo moral zagotoviti varnost uporabnikov okolice izvedbe del in njihovega premoženja v okolici izvedbe del  ter nemoteno in varno uporabo teh objektov. Med gradnjo bo oddelek bo deloval. Zagotoviti mora varen dostop, kjer se bodo dela izvajala, urediti ustrezne zaščite, ograje, začasne priključke, začasne dostope, začasno fizično zaščito površin, ki  sicer niso na območju del tega javnega naročila in jih po zaključenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

- Izvajalec bo moral organizirati delo po potrjenem podrobnem terminskem planu-gantogramu izvedbe del in delovne sile s strani naročnika, tako da bo uporabnikom omogočen dostop in zagotovljena varnost uporabnikov objekta. Izvajalec bo moral dela izvajati skladno z navodili uporabnika ter s kadri usposobljenimi s področja varnosti pri delu, sicer je lahko odstranjen iz objekta.

- Izvajalec bo moral upoštevati vse varnostne ukrepe za delavce in naprave ter materiale v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in njegovimi podzakonskimi akti ter internih navodili uporabnika.

- Ponudnik mora izvesti predmet javnega naročila skladu s vsemi pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora, naročnika in uporabnika.

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	Izpolnjena izjava Obr 13 gospodarskega subjekta za vse gospodarske subjekte v ponudbi;

-	Izpolnjen obrazec Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije (Obr – 14).

# 11. Roki izvedbe

# 11.1. Rok izvedbe za SKLOP 1

| Aktivnost | Časovni okvir za izvajalca | Časovni okvir za uporabnika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehnološki načrt | v roku najkasneje 30 dni po sklenitvi pogodbe | v roku najkasneje 10 dni pregled ter potrditev ali zahtevek za popravek (rok za popravek do največ 5 dni) |  |
| PZI dokumentacija | v roku najkasneje 45 dni po potrditvi tehnološkega načrta | v roku najkasneje 5 dni pregled ter potrditev ali zahtevek za popravek (rok za popravek do največ 2 dni) |  |
| Uvedba v delo | v roku 3 dni po potrditvi PZI |  |  |
| GOI dela, demontaža in odvoz obstoječe opreme, dobava ter priključitev nove opreme, meritve, prva edukacija, predaja dokumentacije, drugo skladno z zahtevami povabilne dokumentacije, primopredaja |  |  |  |
| Dobava opreme | Vgradnja oz. montaža predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja |  |  |
|  | Primopredaja mora biti izvršena v roku 180 dni od sklenitve pogodbe. |  |

Z izbranim ponudnikom bo uporabnik dorekel natančni plan dela- gantogram po sklenitvi pogodbe, ki pa mora biti znotraj zgoraj navedenih rokov.

Dokazilo: Ponudnik z oddajo ponudbe izraža sprejemanje in soglasje k rokom izvedbe del, podroben gantogram se predloži v roku, določenem v pogodbi.

# 11.1. Rok izvedbe za SKLOP 2, SKLOP 3 in SKLOP 4

Primopredaja, ki obsega dobavo, montažo in zagon opreme ter normalni uporabniški nivo edukacije kadra uporabnika, mora biti izvedena v roku do največ 180  dni od sklenitve pogodbe. Dnevi se štejejo kot koledarski dnevi.

12. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa katerikoli od partnerjev.

Finančno zavarovanje je lahko v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki ju izda banka oz. zavarovalnica s sedežem (vsaj podružnice) v EU. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Uporabljena valuta je EUR. Zavarovanje lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev, pri čemer se upoštevajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

# 12.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti finančno zavarovanje z veljavnostjo vsaj šest mesecev od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil v višini 3% od celotne ponudbene vrednosti za posamezen sklop.

| Sklop 1 | 65.000 |
| --- | --- |
| Sklop 2 | 50.000 |
| Sklop 3 | 6.000 |
| Sklop 4 | 300 |

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, lahko predloži eno finančno zavarovanje v ustrezni vrednosti (seštevek zahtevanih vrednosti za sklope, na katere se prijavlja).

Zavarovanje se odda v elektronski obliki preko sistema e-JN ob oddaji ponudbe.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- če ne predloži novega zavarovanja na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

12.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno v vzorcem, v višini 10 % pogodbene vrednosti (OBR-9) z DDV, z veljavnostjo 30 dni po predvidenem roku za dobavo opreme oziroma po primopredajnem zapisniku.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo, v kolikor bo naročnik to zahteval.

12.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 delovnih dni pred potekom veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9) dobave opreme predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo še 30 dni po izteku garancijskega roka.

Izbrani ponudnik je dolžan izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % vrednosti opreme v EUR z DDV sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno oz. dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen, naročnik pa bo unovčil polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

12.4.  Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – dobava potrošnega materiala in pogarancijsko vzdrževanje

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku 10 delovnih dni po sklenitvi pogodbe(OBR-10) o dobavi potrošnega materiala in pogarancijskem vzdrževanju izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti pogarancijskega vzdrževanja in potrošnega materiala z DDV.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da ponudnik potrjuje vsebino vzorcev zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.

14. MERILO ZA IZBIRO

Naročnik bo prejete ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, za vsak posamezen sklop posebej razvrstil na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer je edino merilo najnižja cena (z DDV).

Izračun se izvede na dve decimalki natančno.

Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna obrtniška dela, opravljanje vseh storitev v obdobju garancije in obdobju vzdrževanja, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancijskega in po-garancijskega vzdrževanja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila, stroški usposabljanj, ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.

V primeru, da bo pri posameznem sklopu v enakovrednem položaju (enaka najnižja skupna ponudbena cena) več ponudnikov, bo naročnik opravil žrebanje v prisotnosti teh ponudnikov. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Kot najugodnejši za posamezen sklop bo izbran tisti ponudnik, ki bo izžreban prvi. V kolikor se ponudnik žrebanja ne udeleži, mu bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu Predračun. V kolikor bo ponudnik za postavko vpisal ceno 0 eur ali ne bo vpisal nobene vrednosti, se šteje, da jo ponuja brezplačno.

15. PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN).Taksa v višini 4.000,00 EUR se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXXX26, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz portala javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

|  | Pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor Dr. Dragan Kovačić, dr.med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-3

PONUDBA ŠT.:_______________

OBR-3

Splošni podatki o ponudniku, ki se nanašajo na vse sklope:

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun (IBAN, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e- pošta in tel. številka) |  |
| Podpisnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

| Podatki za sklop št. ______ |  |
| --- | --- |
| Nastopanje s podizvajalci: - naziv gosp. subjekta, matična št., - naloge, ki jih bo izvajal, - vrednost del (v EUR brez DDV ali v %) |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij): - naziv gosp. subjekta, matična št., - naloge, ki jih bo izvajal, - vrednost del (v EUR brez DDV ali v %) |  |

| Podatki za sklop št. ______ |  |
| --- | --- |
| Nastopanje s podizvajalci: - naziv gosp. subjekta, matična št., - naloge, ki jih bo izvajal, - vrednost del (v EUR brez DDV ali v %) |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij): - naziv gosp. subjekta, matična št., - naloge, ki jih bo izvajal, - vrednost del (v EUR brez DDV ali v %) |  |

| Podatki za sklop št. ______ |  |
| --- | --- |
| Nastopanje s podizvajalci: - naziv gosp. subjekta, matična št., - naloge, ki jih bo izvajal, - vrednost del (v EUR brez DDV ali v %) |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij): - naziv gosp. subjekta, matična št., - naloge, ki jih bo izvajal, - vrednost del (v EUR brez DDV ali v %) |  |

Po potrebi (če se ponudnik prijavlja na več sklopov) se tabela kopira.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudba velja do _______________ (minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe, je 6 mesecev od objave tega JN na portalu javnih naročil).

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z oddajo ponudbe preko portala e-JN izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: 					                Žig in podpis:

P R E D R A Č U N                                                                                             OBR-4

Ponudnik:__________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN______________ v sklopu št. _____________________ (navesti št. in ime sklopa) podajamo ponudbeno ceno, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega podrobnega ponudbenega predračuna.

Ponudbena cena:

| Cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV |  |
| Skupna ponudbena vrednost z DDV |  |

Obrazec se izpolni za vsak sklop posebej.

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

Ta dokument naložite v razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun« - glede na sklop, na katerega se nanaša.

Obrazec Predračuna- rekapitulacija OBR 4/1 se naloži v zavihek »Ostale priloge«.

# Referenca    OBR-5 – VELJA ZA SKLOP 1

V postopku oddaje javnega naročila »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME« priglašamo sledečo referenco

Referenca za GOI dela:

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla (naziv družbe) |  |
| Navede se opis objekta in naziv |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del- v kolikor naročnik del ni investitor se navede tudi podatek o investitorju |  |
| Vrsta in opis ter vrednost del | Vrsta del : V vrednosti:___________ EUR z DDV |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali podpisa primopredajnega zapisnika |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Kontaktni podatki predstavnika investitorja (ima in priimek, tel. št., elekt. pošta) |  |

Kraj, datum____________						Ponudnik (podpis)

REFERENČNO POTRDILO  – VELJA ZA SKLOP 1

OBR-5/1

Izdajatelj referenčnega potrdila

(naziv),

(poslovni naslov),

zanj odgovorna oseba (ime in priimek),

kot naročnik referenčnega posla potrjujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec

(naziv),

(sedež),

za nas na podlagi pogodbe                , z dne

izvedel referenčni posel:

(navede se natančen opis referenčnega projekta in vrsto zaključka posla – prevzemni zapisnik/uporabno dovoljenje)

in je bil dne ______ zaključen  v pogodbeni  vrednosti ______________ EUR brez DDV

Potrjujemo, da je navedeni izvajalec izvajal pogodbena dela kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da ima naročnik Splošna bolnišnica Celje pravico do preverjanja verodostojnosti tega potrdila, zato navajamo kontaktno osebo (ime, priimek, tel. št. ali e-mail):

Izjavljamo, da smo za obdelave osebnih podatkov, ki so navedene na tem obrazcu in ki so potrebne za namene oddaje predmetnega javnega naročila, pridobili ustrezne privolitve oziroma da so te obdelave skladne z zahtevami zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

V                   , dne                   		                               Ime in priimek:

(žig)	    ---------------------------------

podpis odgovorne osebe

izdajatelja referenčnega potrdila

Referenca    OBR-6 – VELJA ZA SKLOP 1

V postopku oddaje javnega naročila »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME« priglašamo sledečo referenco

Referenca za izdelavo projektne dokumentacije faze PZI za najmanj 1 prostor – operacijske dvorane:

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla (naziv družbe) |  |
| Navede se opis projekta in naziv |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del- v kolikor naročnik del ni investitor se navede tudi podatek o investitorju |  |
| Datum izdaje datum potrditve PZI s strani referenčnega naročnika. |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Kontaktni podatki predstavnika investitorja (ima in priimek, tel. št., elekt. pošta) |  |

Kraj, datum____________						Ponudnik (podpis)

REFERENČNO POTRDILO  – VELJA ZA SKLOP 1

OBR-6/1

Izdajatelj referenčnega potrdila

(naziv),

(poslovni naslov),

zanj odgovorna oseba (ime in priimek),

kot naročnik referenčnega posla potrjujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec

(naziv),

(sedež),

za nas na podlagi pogodbe                , z dne

izvedel referenčni posel:

(navede se natančen opis referenčnega projekta)

in je bil dne ______ izdana potrditev PZI s strani referenčnega naročnika.

Potrjujemo, da je navedeni izvajalec izvajal pogodbena dela kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da ima naročnik Splošna bolnišnica Celje pravico do preverjanja verodostojnosti tega potrdila, zato navajamo kontaktno osebo (ime, priimek, tel. št. ali e-mail):

Izjavljamo, da smo za obdelave osebnih podatkov, ki so navedene na tem obrazcu in ki so potrebne za namene oddaje predmetnega javnega naročila, pridobili ustrezne privolitve oziroma da so te obdelave skladne z zahtevami zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

V                   , dne                   		                               Ime in priimek:

(žig)	    ---------------------------------

podpis odgovorne osebe

izdajatelja referenčnega potrdila

# Seznam kadrov  – VELJA ZA SKLOP 1                                                                                                         OBR-7

V postopku oddaje javnega naročila »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME« nominiramo sledeči kader:

| Položaj | Ime in priimek | Izobrazba in pridobljen strokovni naziv | Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra | Št. vpisa v imenik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodja gradnje |  |  |  |  |
| Vodja projektiranja |  |  |  |  |

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika

Obvezna priloga:

- dokazilo o vpisu v Imenik IZS - izpis IZS ali ustrezna dokazila za izpolnjevanje pogojev za vpis v IZS

# Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije   – VELJA ZA SKLOP 1                                         OBR-8

Zakoniti zastopnik ponudnika ______________________________________________________________

(vpiše se naziv in sedež ponudnika)

ki je v postopku oddaje javnega naročila »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME« v ponudbi kot vodjo gradnje/projektiranja (ustrezno obkrožite) nominiral

(ime in priimek)

- s stalnim prebivališčem

(naslov, hišna številka, kraj in poštna številka, država)

izjavljam, da bomo pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi del predložili dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije skladno z veljavno slovensko gradbeno zakonodajo.

Kraj in datum:                                             Žig in podpis ponudnika:

Vzorec pogodbe                                                                                                             OBR-9

| Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gabriela Börc Smolič Matična številka: 2516535000 Davčna številka: 64234894 | Št.: Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |

in

| Uporabnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Oblakova ulica 5 3000 Celje ki jo zastopa direktor dr. Dragan Kovačić Matična številka: 5064716000 Davčna številka: SI 42119022 | Št.: Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |

| ter |  |
| --- | --- |

| Izvajalec ki ga zastopa Matična številka: Davčna številka: TRR: SI56 , odprt pri | Št.: Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |

sklepajo

pogodbo št. _______________

za IZVEDBO DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- sklepajo to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku za predmet »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME«, z interno oznako ___________objava obvestila o naročilu dne __________ na portalu javnih naročil pod št. objave ______________ in v Uradnem listu EU TED pod št. objave ______;

- je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji naročila, št. ___________ z dne _________ (objava na portalu javnih naročil dne _______), izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila;

- je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi;

- so sredstva za izvedbo pogodbe zagotovljena:

- s strani UIZ v okviru na projektu NRP št. 2718-26-0003 z nazivom »Izvedba

dodatne operacijske dvorane - SB Celje«, in sicer na proračunski postavki 221659 – Investicije

v javne zdravstvene zavode in/ali 221666 – Proračunski sklad po Zakonu o investicijah.

- razliko do višine ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila zagotovi SB Celje v svojem sklepu o začetku postopka.

- bo uporabnik za potrošni material  ( kot izhaja iz OBR4/1) in  pogarancijsko vzdrževanje opreme(kot izhaja iz OBR4/1) izvajalcem sklenil ločeno pogodbo.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da izvede GOI dela  (sklop 1) ter  uporabniku izroči v last in posest novo in nerabljeno opremo, kot sledi:

| SKLOP | OPIS | Proizvajalec | Model oz. kataloška številka | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |

- vključno z namestitvijo in vgradnjo oz. montažo dobavljene opreme z vsemi elementi, ki so potrebni za priključitev in delovanje opreme ter izvedba šolanja uporabnikovega osebja za pravilno rokovanje z dobavljeno opremo;

- izvede GOI dela za ureditev oz. pripravo prostora uporabnika, v katerem bo nameščena dobavljena oprema. Dela se morajo izvajati skladno z razpisno dokumentacijo in Projektno nalogo s prilogami,   (sklop 1)

- izvajanje del izvajalec prilagodi procesu dela uporabnika ter vse vnaprej definira z uporabnikom glede načina in etapnosti izvajanja zaradi zagotavljanja uporabnosti ostalih prostorov uporabnika;

- opravi demontažo in odvoz stare opreme; (sklop 1)

- odpravlja napake v garancijski dobi, ki znaša 12 mesecev od primopredaje.

3. člen

Obveznost izvajalca je:

- dobava in montaža opreme iz 2. člena te pogodbe;

- demontaža obstoječe opreme, odstranitev demontiranih elementov iz območja bolnišnice (naročnik ne prevzema nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih s tem povezanih stroškov), (sklop 1)

- izvedba GOI del in drugih del skladno s Projektno nalogo s prilogami ter Popisi del, (sklop 1)

- izdelava projektne dokumentacije PZI in PID ter druge tehnične dokumentacije skladno s Projektno nalogo s prilogami in Popisi del, (sklop 1)

- izvajanje projektantskega nadzora, (sklop 1)

- izvajanje del skladno s PZI, ki ga izdela izvajalec in predhodno pisno potrdi uporabnik; (sklop 1)

- izvedba vseh potrebnih del z lastnim osebjem, orodjem in drugimi potrebnimi  napravami; (sklop 1)

- v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe posredovati uporabniku tehnološki načrt, ki vsebuje:

  - umestitev sistema v predloženo IDZ investitorja,

  - določitev vseh potrebnih odmikov za normalno delovanje in uporabo sistema,

  - določitev mikrolokacij vseh priključkov za potrebne inštalacije,

  - določiti potrebne preseke vseh inštalacij in način zaključevanja,

  - določiti vse ostale parametre potrebne za pripravo vseh inštalacij, (sklop 1)

- predati tehnološki načrt v tiskani obliki, pdf in dwg formatu; (sklop 1)

- izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) skladno s Projektno nalogo s prilogami in Popisi del; (sklop 1)

- izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) skladno s Projektno nalogo s prilogami in Popisi del; (sklop 1)

- vse prilagoditve strojnih in elektro del na mestu montaže potrebne za postavljanje opreme do polne funkcije delovanja opreme; (sklop 1 in  sklop 2)

- izvede priključitev na vse potrebne inštalacije v skladu s tehnološkim načrtom; (sklop 1 in sklop 2)

- priključitev, zagon ter preizkus doseganja funkcionalnega delovanja; (sklop 1 in sklop 2) druga morebitna dodatna dela za funkcionalno delovanje; (sklop 1 in  sklop2 )

- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter potrjene s strani naročnika/uporabnika oz. s strani naročnika/uporabnika pooblaščene osebe, (sklop 1)

- za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku oz. uporabniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti, (sklop 1)

- od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo - gradbeno knjigo in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del, pri čemer je plačilo s klavzulo funkcionalni ključ v roke izvedeno po primopredaji, (sklop 1)

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstraniti ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju del in počistiti gradbišče, (sklop 1)

- na lastne stroške zagotoviti odvoz materiala na deponijo, v skladu z veljavnimi predpisi in zato tudi pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (ki veljajo za tovrstne gradnje), (sklop 1)

- upoštevati in predložiti uporabniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov; (sklop 1)

- voditi evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal uporabniku, (sklop 1)

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajen objekt, predati uporabniku, (sklop 1)

- poskrbeti za ustrezno zavarovanje objektov v neposredni bližini izvajanja gradbenih del oz. nositi vso odgovornost za varovanje le teh, (sklop 1)

- poskrbeti za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja posla po tej pogodbi, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost, (sklop 1)

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzeti polno odgovornost, (sklop 1)

- z dopisom ali elektronskim sporočilom obvestiti naročnika in uporabnika o pričetku in dokončanju del, (sklop 1)

- zagotoviti, da bo vodja del na terenu prisoten vse dni v tednu, v obsegu ur kot presodi izvajalec, mora pa biti vedno prisoten pri vseh koordinacijskih sestankih z uporabnikom,

- izvršiti zavarovanje gradbišča, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, (sklop 1)

- na gradbišču brezplačno in brezpogojno omogočiti izvedbo morebitnih drugih del s strani uporabnika pooblaščenega izvajalca teh del v času izvajanja del po tej pogodbi, (sklop 1)

- hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta, (sklop 1)

- 10 let odgovarjati za solidnost izvedenih gradbeno-obrtniških del skladno z OZ po podpisu primopredajnega zapisnika in v roku veljavnosti pogodbe odpravljati napake, (sklop 1)

- ves čas trajanja te pogodbe spoštoval vso zakonodajo s področja gradenj in drugo področno zakonodajo, (sklop 1)

- v času gradnje omogočiti brezplačen dostop na gradbišče uporabniku, projektantu projektne dokumentacije, investitorju in nadzorniku ter koordinatorju za varnost in zdravje pri delu, nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo o ustreznosti izvedbe del, dokazila o lastnostih vgrajenih materialov in proizvodov ter druga dokazila o pregledih in meritvah. (sklop 1)

- najkasneje 20 dni po podpisu pogodbe predložiti naročniku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije in v skladu z gradbeno zakonodajo. Izvajalec mora zagotavljati, da se zavarovanje vzdržuje ves čas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naročnika, (sklop 1)

- zagotavljati softwarske licence medicinske opreme za ves čas življenjskega obdobja obratovanja opreme, ki mora biti vključeno v pogodbeni ceni. (sklop 1 in sklop 2)

4. člen

V kolikor bo zaradi objektivnih okoliščin prišlo do potrebe po zamenjavi nominiranega kadra (odpoved pogodbe o zaposlitvi, upokojitev, smrt) bo izvajalec lahko nominiral drug kader, ki pa mora izkazovati vse pogoje, kot so za kader bili zahtevani v postopku oddaje javnega naročila. (sklop 1)

5. člen

Demontaža obstoječe opreme in montaža nove opreme mora biti izvedena pod varnimi pogoji. (sklop 1)

6. člen

Vse posege (gradbeno obrtniška dela ter druga dela) je potrebno predvideti skladno s potrjeno  projektno dokumentacijo, pravili stroke ter vsemi veljavnimi standardi in predpisi za tovrstna dela. (sklop 1)

7. člen

Izvajalec se obveže, da bo termin dobave ter montaže uskladil z uporabnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Potrebna dela (demontažo, montažo, funkcionalni zagon) v kolikor proces dela pri uporabniku ne bo dopuščal drugače, bo izvajal tudi v popoldanskem času ali ponoči, lahko tudi v soboto in nedeljo, brez posebnega denarnega nadomestila. Uporabnik se obvezuje, da bo z izvajalcem sodeloval z namenom, da se pogodbene obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo. (sklop 1)

8. člen

Uporabnik se obvezuje, da bo ob podpisu pogodbe:

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- imenoval odgovornega predstavnika uporabnika in nadzornika za čas gradnje. (sklop 1)

V času izvedbe del se uporabnik obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev. (sklop 1)

9. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se zaveže dela izvesti v skladu:

- s Projektno nalogo s prilogami ter Popisi,

- z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

- napotili naročnika in uporabnika.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, lahko naročnik ali uporabnik začne ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. (sklop 1)

EDUKACIJA

10. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo ob primopredaji izvedel potrebno edukacijo kadra uporabnika (normalni uporabniški nivo) za pravilno ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Dodatna določila glede edukacije se nahajajo v pogodbi o dobavi potrošnega materiala in pogarancijskem vzdrževanju. Edukacija mora potekati v slovenskem jeziku.

PRIMOPREDAJA

11. člen

Ob primopredaji opreme mora izvajalec uporabniku predložiti:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku,

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book"),

- Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju 12 mesecev,

- Zapisnike o funkcionalnem preizkusu in instalacijska poročila, vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov z njihovo pripadajočo serijsko številko)

- Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami, certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.

VZDRŽEVANJE V GARANCIJSKI DOBI

12. člen

Izvajalec garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova, nerabljena in ni obnovljena ter da predstavlja najnovejši model oz. izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih ter je proizvedena največ 12 mesecev pred datumom sklenitve pogodbe. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima pravnih ali stvarnih napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani izvajalca.

Za opremo, ki je predmet te pogodbe, izvajalec zagotavlja 12 mesečni garancijski rok za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

13. člen

Izvajalec v času garancijskega roka zagotavlja »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme na svoje stroške.

»Popolno« preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljaje izvajanja rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno), vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrola stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le-teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto: __________).

Izredno vzdrževanje v času garancijskega roka pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev opreme v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojeloma ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo rednih vzdrževalnih del in jih izvajalec uporabniku zaračuna po uradnem ceniku, pri čemer morajo cene rezervnih delov odražati realne cene na trgu, izvajalec pa mora predložiti cenik rezervnih delov in potrošnega materiala ter cene delovne ure serviserja. Strojelom je zunanja poškodba kot posledica napačnega ravnanja,na strani izvajalca oz. ravnanja uporabnika, ki niso dovoljena in opisana v navodilih za rokovanje oz. niso bila vključena v aplikacijsko edukacijo uporabnikov.

Ob tem mora izvajalec– serviser zagotavljati enak odzivni čas kot v garancijskem roku in izvajati tudi vsa intervencijska popravila oz. servisiranje

14. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- da bo uporabnika ažurno obveščal o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi;

- da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca opreme. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale;

- po vsakem vzdrževanju v času garancije (preventivnem ali kurativnem vzdrževalnem posegu) na opremi uporabniku podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

- inventarna številka opreme oziroma aparata

- količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo;

- naročniku na njegov poziv v roku 3 dni od prejema poziva posredovati podatke o (1) svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, ter (2) gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe;

- ažurirano vnašati podatke o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov (v AJPES), in sicer najmanj podatke o predsedniku uprave/poslovodstva ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva (ime, priimek in datum rojstva).

15. člen

Uporabnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo kompletnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi.

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) naziv uporabnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo opreme, c) vrsto in tip opreme v okvari, d) opis okvare.

Servisiranje opreme se opravlja praviloma pri uporabniku.

Če izvajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne odpravi napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, nosi izvajalec.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 30 dni oz. če se ista napaka na opremi pojavi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti drugo, enakovredno novo opremo.

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj 10 let po izteku garancijskega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost dobavljene opreme in materiala s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oz. odstopanj stroške neodvisne institucije nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. Izvajalec se zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material.

Izvajalec v času garancijskega roka zagotavlja »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme na svoje stroške.

16. člen

Odgovorne osebe uporabnika so (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

________________ GSM _____________, email: _____________________,

področja odgovornosti:

- sodelovanje pri pripravi terminov za preventivno vzdrževanje

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na opremi

- sodelovanje s serviserji oziroma izvajalcem

_________________________________ GSM _________, email: _________________, področja odgovornosti:

- sodelovanje pri organizaciji preventivnega vzdrževanja opreme

- prijava okvar in napak pri delovanju opreme

- organizacija delovnega procesa, aparata, diagnostike v času vzdrževanja opreme

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na opremi

ROK DOKONČANJA GOI DEL IN DOBAVE OPREME

17. člen

(sklop 1)

Izvedbeni roki aktivnosti:

| Aktivnost | Časovni okvir za izvajalca | Časovni okvir za uporabnika |
| --- | --- | --- |
| Tehnološki načrt | v roku najkasneje 30 dni po sklenitvi pogodbe | v roku najkasneje 10 dni pregled ter potrditev ali zahtevek za popravek (rok za popravek do največ 5 dni) |
| PZI dokumentacija | v roku najkasneje 45 dni po potrditvi tehnološkega načrta | v roku najkasneje 5 dni pregled ter potrditev ali zahtevek za popravek (rok za popravek do največ 2 dni) |
| Uvedba v delo | v roku 3 dni po potrditvi PZI |  |
| GOI dela, demontaža in odvoz obstoječe opreme, dobava ter priključitev nove opreme, meritve, prva edukacija, predaja dokumentacije, drugo skladno z zahtevami povabilne dokumentacije, primopredaja |  |  |
| Dobava opreme | Vgradnja oz. montaža predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja |  |
| Primopredaja mora biti izvršena v roku 180 dni od sklenitve pogodbe. |  |  |

Vsi dnevi se štejejo kot koledarski dnevi.

Terminski plan za GOI dela v obliki gantograma predloži izvajalec v potrditev uporabniku. Za čas uvedbe v GOI dela se šteje dan na katerega uporabnik izvajalcu izroči območje na katerem se bodo dela izvajala ter vso potrebno dokumentacijo za izvedbo del. O uvedbi izvajalca v delo se sestavi zapisnik o uvedbi v delo.

Časovni rok izvedbe se lahko spremeni v primeru višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik/uporabnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

V primeru nastopa dogodka višje sile mora pogodbena stranka, ki ji je onemogočeno izvrševanje pogodbenih obveznosti v dveh dneh, pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti drugi dve pogodbeni stranki o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

Za dokončanje pogodbenih GOI del in dobave opreme se šteje dan, ko naročnik podpiše primopredajni zapisnik, ki se podpiše skladno s pogodbenimi pogoji.

Če izvajalec zamuja glede na dogovorjeni rok izvedbe, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in uporabnika in ju zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k tej pogodbi, vendar zgolj v primeru, da je podaljšanje opravičljivo, skladno z določilo 95. člena ZJN-3 in se naročnik in uporabnik s podaljšanjem roka strinjata.

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del in ustrezno spremenjen gantogram poteka del.

Izvedbeni roki aktivnosti:

(sklop 2 do sklop 8)

Primopredaja, ki obsega dobavo, montažo in zagon opreme ter normalni uporabniški nivo edukacije kadra uporabnika, mora biti izvedena v roku do največ 180  dni od sklenitve pogodbe. Dnevi se štejejo kot koledarski dnevi.

Izročitev pogodbene opreme se opravi v ustreznih prostorih uporabnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oz. potrebne dokumentacije.

18. člen

Ob prevzemu sta uporabnik ter izvajalec dolžna pregledati izvršena dela po tej pogodbi in ugotovljeno zapisati v zapisnik o pregledu končanih del. Izročitev pogodbenih stvari se opravi v ustreznih prostorih uporabnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije. (sklop 1)

Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo uporabnik, strokovni nadzor in izvajalec v roku najkasneje 5 delovnih dni po pisni izjavi izvajalca dokončanju GOI del in dobavi ter montaži opreme. Ob pisni izjavi mora izvajalec predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo ter druge podatke, dokumente in dokazila skladno z veljavno zakonodajo in ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste,…). (sklop 1)

Uporabnik bo izvedel prevzem opreme in o tem sestavil primopredajni zapisnik;

- naročnik in/ali uporabnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika. Pogoj za uspešno primopredajo je:

- namestitev, montaža ter funkcionalni zagon opreme (sklop 1 in sklop 2)

- izvedena prva edukacija uporabnikov (sklop 1 in sklop 2)

- predložitev zahtevane dokumentacije s strani uporabnika

- odstranitev ter demontaža obstoječe opreme (sklop 1)

- predložitev zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

19. člen

Naročnik in uporabnik ne dovoljujeta sukcesivne ali delne primopredaje.

Morebitno ugotovljene napake se vpišejo v zapisnik o pregledu končanih del in se določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik ali uporabnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik oziroma uporabnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo del. Uporabnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

20. člen

Ko poteče rok za odpravo napak in so odpravljene vse napake (bodisi, da jih odpravi izvajalec, bodisi da jih na stroške izvajalca opravi naročnik ali uporabnik), se objekt ponovno pregleda in se podpiše primopredajni zapisnik o končanju gradbenih del. Z dnem podpisa primopredajnega zapisnika o končanju gradbenih del se šteje za zaključek gradbeno obrtniških del po tej pogodbi.

POGODBENA VREDNOST, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

21. člen

Pogodbena vrednost znaša za

| Sklop | Cena na enoto brez DDV | Vrednost DDV | Cena na enoto z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne.

Vse cene so fiksne in nespremenljive.

Pogodbena cena za izvedbo del po tej pogodbi je določena s klavzulo funkcionalni ključ v roke. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel za fiksno ceno, določeno v skupnem znesku po načelu "funkcionalni ključ v roke", kar pomeni, da bo pod pogoji iz te pogodbe opravil vsa potrebna dela, s katerimi bo zagotovil, da bo za nespremenjeno skupno pogodbeno ceno projektiral in izvedel GOI dela ter dobavil opremo skladno s potrjenim PZI. Pogodbeno načelo "funkcionalni ključ v roke" tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv presežnih in/ali nepredvidenih del ter sprememb nabavnih cen materiala in dela kakor tudi drugih obveznosti katerekoli od pogodbenih strank na pogodbeno ceno. Izključen je vpliv manjkajočih del. V pogodbeni ceni na enoto mere so vključeni vsi stroški povezani z izdelavo projektne dokumentacije (našteto primeroma, a ne izključno: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, potni stroški, zagotovitev potrebne opreme, sodelovanje s predstavniki uporabnika, imenovanje pooblaščenih strokovnjakov ter vsa druga spremljajoča dela, ki so potrebna za učinkovito izvedbo storitev projektiranja), izvedbo gradbenih del za izvedbo dobave in montaže opreme. V ceni so tako vključeni vsi stroški ureditve dostopnih varnih poti, stroški zagotovitve potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil ter vsi ostali stroški povezani z izvedbo javnega naročila. V pogodbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo dokumentacije, stroški  za označitev in ureditev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, stroški zavarovanj, varnosti pri delu in vsi ostali stroški povezani z izvedbo javnega naročila. (sklop 1)

22. člen

Izvajalec izstavi račun za izvedeno delo naročniku Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za  investicije v zdravstvu po opravljeni dobavi.

Opravljena dela izvajalec obračuna po cenah iz ponudbenega predračuna. Izvajalec izstavlja situacije naročniku do 10. dne v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu. Naročnik bo plačeval račune s priloženimi mesečnimi situacijami v roku, določenem z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije iz proračunske postavke 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode in/ali 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah. Plačili rok začne teči naslednji dan od prejema računa s priloženo mesečno situacijo, ki je podlaga za izplačilo.

Obračunavanje del bo izvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v katerih mora prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem. Pred dokončno potrditvijo naročnika, mora vsako situacijo vsebinsko potrditi imenovani odgovorni nadzornik gradnje.

Naročnik je dolžan v roku 20 dni od prejema situacijo potrditi ali zavrniti. Če je del situacije sporen, naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija v celoti zavrne.

V primeru zavrnitve situacije in/ali prepozno dostavljene situacije, kot to določa ta člen pogodbe, se izvajalec zavezuje naročniku in sofinancerjem povrniti vse stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno dostavljene situacije (npr. zakonske zamudne obresti za plačilo davščin).

(sklop 1)

Obvezna priloga računa je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik in dobavnica.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec pošlje naročniku račun in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik bo plačal račun v zakonskem roku. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2026. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oz. do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo.

Za delovne ure serviserja ima uporabnik sredstva zagotovljena na kontu __________.

PODIZVAJALCI

24. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi predmeta pogodbe tudi naslednji podizvajalci:       (navesti vse podizvajalce, kontaktne podatke in zakonite zastopnike)

Posamezni podizvajalec bo izvedel del naročila       (predmet, količina, vrednost, podizvajalec zahteva neposredna plačila: DA/NE, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo) rok izvedbe del).

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob pogodbi z naročnikom ali med izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi. -/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/

Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve. /če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/

25. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

•	kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

•	izpolnjene ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3 in

•	pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora, preden jih angažira za določeno delo, pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti ter predlogu priložiti pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil, ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril. Na novo nominirani podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce v okviru razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti, prevzetih s to pogodbo, in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, bodo pogodbene stranke sklenile dodatek k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika in uporabnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ki je predmet te pogodbe.

Če naročnik ali uporabnik ugotovi, da naročilo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odpovedati pogodbo.

POGODBENE KAZNI

26. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja z izvedbo vseh pogodbenih obveznosti (180  dni od uvedbe), lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude.

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja s pripravo projektne dokumentacije ali z izvedbo ali dokončanjem GOI del glede na terminski plan, lahko uporabnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 2 % vrednosti GOI del z DDV za vsak dan zamude.

V primeru, da prisotnost ključnega kadra na gradbišču ni skladna z določili pogodbe, lahko uporabnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 450 EUR za vsak dan, ko izvajalec krši zahtevo v zvezi s prisotnostjo (vodje gradnje ni na gradbišču, čeprav bi moral biti).

V primeru, da izvajalec zamuja z odzivnim časom pri odpravi napak v času garancijskega  vzdrževanja, lahko uporabnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 300 EUR za vsako začeto uro zamude.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaša pogodbena kazen 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Različne vrste pogodbene kazni se seštevajo in se med seboj ne izključujejo.

Če bi zaradi napak pri izpolnitvi naročila naročniku ali uporabniku nastala škoda, ki je večja od pogodbene kazni ali bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno izpolnitev naroči pri drugem izvajalci na stroške zamudnika, lahko pa razdre pogodbo in zahteva povrnitev dejanske škode.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja ali uveljavljanja odškodnine.

FINANČNA ZAVAROVANJA

27. člen

Izvajalec mora naročniku najkasneje v 10  delovnih dneh od sklenitve te pogodbe izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz dokumentacije v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v primeru, če izvajalec:

- opreme ne dobavi, ne dobavi pravočasno ali pravilno ali dobavi opremo z napakami, ki jih na poziv naročnika ali uporabnika ne odpravi v roku 3 dni;

- GOI del ne opravi, ne opravi pravočasno ali pravilno ali storitve opravi z očitnimi napakami oz. pomanjkljivostmi in jih na poziv naročnika ali uporabnika ne odpravi v določenem roku (sklop 1)

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva oz. ne poviša vrednosti finančnega zavarovanja v primeru zvišanja skupne vrednosti pogodbe;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika;

- če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice;

- v drugih primerih, navedenih v tej dokumentaciji;

- zaradi poplačila obračunane, a neplačane pogodbene kazni.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 dni po preteku po dobavi opreme in podpisanem primopredajnem zapisniku.

Če se med trajanjem te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti ali zviša skupna vrednost pogodbe, mora izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. podaljšati njegovo veljavnost na svoje stroške.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

28. člen

Izvajalec mora najkasneje 10 delovnih pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti uporabniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko uporabnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavno še vsaj 30 dni po izteku letnega garancijskega roka.

V kolikor se garancijski rok podaljša, mora izvajalec za enak čas podaljšati tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Upoštevajoč zahtevani 10 letni garancijski rok za solidnost gradnje, mora izvajalec pred potekom finančnega zavarovanja v višini 5% predložiti novo zavarovanje, ki mora biti veljavno še vsaj 30 dni po izteku 10 letnega garancijskega roka, in sicer v višini 3% končne pogodbene vrednosti z DDV. Če izvajalec pred potekom roka ne bo predložil podaljšanega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik zadnji dan tega roka unovčil prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, oboje v državi naročnika.

Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko uporabnik unovči v znesku, ki ga sam določi (v znesku terjatve uporabnika do izvajalca ali v polnem znesku vrednosti finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni), če izvajalec:

-	v garancijskem roku ne odpravi napak, ki so bile ugotovljene s strani naročnika, uporabnika ali nadzora;

-	ne prizna svoje odgovornosti za napake, ki so nedvomno povezane z izvedenimi deli;

-	med garancijskim rokom preneha poslovati ali postane insolventen;

-	napake sicer odpravi, a dela niso opravljena skladno z zahtevami (npr. površna popravila, neupoštevanje projektne dokumentacije);

-	ignorira pozive naročnika ali uporabnika, se ne odziva na obvestila o ugotovljenih napakah ali ne pride na oglede napak.

SKRBNIKI POGODBE

29. člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je _________________, tel. št. ________, e-naslov: _________. Namestnik skrbnika pogodbe na strani naročnika je ............................................. Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Skrbnik pogodbe na strani uporabnika je ________________, tel. št. ________, e-naslov: _________

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________, tel. št. ________, e-naslov: _________.

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 40. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika. Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

STROKOVNI KADER

- člen

Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije ob predhodnem soglasju naročnika.

Funkcijo vodje del za vodenje gradnje (vodja gradnje) pri izvedbi del po tej pogodbi bo opravljal ____________________. Vodjo gradnje v času odsotnosti nadomešča: ______________________.

Vodja gradnje mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih in na gradbišču najmanj 4× tedensko po najmanj 2 ure dnevno ter po potrebi oziroma na zahtevo naročnika.

Vodja gradnje mora prevzeti v izvajanje dela, za katere je imenovan in biti osebno prisoten pri vseh poklicnih nalogah, ki jih izvaja.

- člen

V primeru potrebe po zamenjavi ključnega kadra je izvajalec dolžan naročniku posredovati predlog za zamenjavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi predmetnega naročila za novo predlagani kader. Naročnik bo preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali bo novo predlagani ključni kader odobril. Naročnik ne sme zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi ključnega kadra tekom izvedbe pogodbe brez utemeljenega razloga.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo ključnega kadra zahteva naročnik sam. Izvajalec je dolžan podati predlog za potrditev novega kadra, vključno z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v najkrajšem možnem času.

V primeru spremembe ključnega kadra pogodbene stranke sklenejo dodatek k tej pogodbi.

GRADBENO ZAVAROVANJE (sklop 1)

- člen

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod pogoji, določenimi v tem členu pogodbe.

Višina gradbenega zavarovanja mora obsegati najmanj 200.000,00 EUR.

Predloženo zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta;

- če se gradnja izvaja v delu objekta tudi vsi drugi deli tega objekta;

- sosednji obstoječi objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;

- gradbene nezgode;

- za ostale nevarnosti pa, če jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej dogovorijo pogodbene stranke.

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije ter kopijo zavarovalne police najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. V kolikor izvajalec tega ne stori ali v kolikor polica ni ustrezna, ima naročnik pravico, da sam sklene ustrezno zavarovanje na stroške izvajalca.

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

VARSTVO PODATKOV, VIŠJA SILA

30. člen

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo morebitne osebne podatke varovale in obdelovale v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4.5.2016), vključno s 3. točko 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pogodbene stranke bodo za ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov po potrebi sklenile posebno pogodbo.

Pogodbene stranke so sporazumne, da vsi podatki, do katerih bi prišle z izvedbo te pogodbe in niso javni po veljavnih predpisih, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujejo, da bodo vse podatke skrbno varovale in jih uporabljale izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ter poskrbeti, da ti pri delu z njimi ravnajo z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je kršeča stranka drugi stranki odškodninsko odgovorna za vso posredno in neposredno škodo.

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, bodo pogodbene stranke preučile in opredelile nove rešitve.

REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

31. člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo morebitne spore iz te pogodbe reševale sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne morejo dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe, ZJN-3, Obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:

- razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila,

- ponudba izvajalca št. _______________

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

32. člen

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba nična.

ODSTOP in RAZVEZNI POGOJ

33. člen

Naročnik in uporabnik sta prosta zaveze naročanja po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik ali uporabnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik ali uporabnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil drugi pogodbeni stranki in sicer bo odstopil v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika ali uporabnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev ali dobave opreme, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika in uporabnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik ali uporabnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika ali uporabnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik oz. uporabnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oz. uporabnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik oz. uporabnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika oz. uporabnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se ta pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku ali uporabniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik oz. uporabnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik oz. uporabnik obvestil izvajalca.

Če naročnik oz. uporabnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik in uporabnik plačata izvajalcu izvršena dela, naročnik in uporabnik pa imata pravico do odškodnine in unovčiti dano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

KONČNE DOLOČBE

34. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v obliki dodatka k pogodbi in ob soglasju vseh pogodbenih strank, ob omejitvah, ki izhajajo iz 95. člena ZJN-3. Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna pogodba.

35. člen

Ta pogodba se sklepa na elektronski način in je sklenjena, ko jo elektronsko podpišejo vse pogodbene stranke. Datum sklenitve te pogodbe je razviden iz elektronskega podpisa zadnjega podpisnika Pogodba je sklenjena, pod odložnim pogojem, ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

VZOREC     POGODBE                                                                            OBR-10

NAROČNIK:

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje

(v nadaljevanju: naročnik),

ki jo zastopa direktor Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

ID številka za DDV: SI 42119022

ter

IZVAJALEC/DOBAVITELJ (naziv in sedež),

ki jo/ga zastopa (ime in priimek odgovorne osebe)

Matična številka: ______________________

ID za DDV: ______________________

TRR: ______________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepajo

POGODBA O DOBAVI POTROŠNEGA (kot izhaja iz OBR4/1)  IN POGARANCIJSKEM VZDRŽEVANJU (kot izhaja iz OBR4/1)

I. UVODNE DOLOČBE IN PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sklepata to pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku skladno z določbo 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z oznako ………… in nazivom »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME«, v sklopu __objavljenem na portalu javnih naročil pod št. objave ……………, dne ………... in v Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave ……………., dne ………... na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila in pooblastila za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, št. _________________z dne ___________in odločitve o oddaji javnega naročila, št. ……………..., z dne, ………...;

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe št. ……………………………..., z dne,……………………………... in dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), potrjene s strani izvajalca

- da sta za isto opremo sklenili tripartitno pogodbo za dobavo in montažo opreme ter vzdrževanje v garancijski dobi, na podlagi izvedenega javnega naročila za predmet »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME« in se obe pogodbi sklepata hkrati,

2. člen

Pogarancijsko vzdrževanje obsega kompletno vzdrževanje dobavljene opreme ter vse druge vgrajene tehnološke opreme in vseh izvedenih del, torej vzdrževanje celotnega pogodbenega obsega iz pogodbe »OBR-9« številka pogodbe __________z dne ______, vse po principu »ALL INCLUSIVE« za obdobje 6 let. Pri tem je potrebno zagotavljati nadgradnje kot npr. update-i ipd. (v skladu z zahtevo proizvajalca). Obdobje pogarancijskega vzdrževanja prične teči po izteku 12 mesečnega garancijskega obdobja.

3. člen

Pogarancijsko vzdrževanje po tej pogodbi v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno mesečne vzdrževalnine:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov, ter ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- pripravljenost ter stroške dela za tehnično podporo v delovniku lekarne ter podporo na daljavo po potrebi.

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- daljinski nadzor in servis;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/ nadgradnjo obstoječih verzij programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

4. člen

V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ (navede se cena na enoto mere iz ponudbenega predračuna),

- dodatno naročene spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,

- nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

##### 5. člen

Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal vzdrževanje, ki obsega preventivno in kurativno vzdrževanje:

Izvajalec bo opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 15.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

Izvajalec bo izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v pogodbi, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 1 ure (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 4 delovne dni od poteka odzivnega časa.. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni).. V primeru, da bo aparat v okvari več kot 48 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika (lahko po elektronski pošti). Vsi nadomestni deli, katerih potreba bi bila ugotovljena do 16.00 ure na delovni dan, bodo isti dan naročeni pri proizvajalcu, ki jih še isti dan po hitri pošti pošlje izvajalcu. Izvajalec se obvezuje, da bo nadomestne dele takoj po prihodu uporabil za odpravo okvare.

Izvajalec bo ob koncu vsakoletnih obdobij predložil naročniku poročilo o stanju opreme. Izvajalec bo ob koncu pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega vzdrževanja.

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ________. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale.

Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in kurativnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

  - število opravljenih ur (ki so vključene v vzdrževalnino)

  - inventarna številka opreme oziroma aparata

  - količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

  - dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

  - da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

Izvajalec se zavezuje:

- naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

- zagotavljati usposobljenost in izpopolnjevanje nominiranih kadrov z ustreznimi certifikati in opravljenim šolanjem pri proizvajalcu ter na zahtevo naročnika predložiti o tem ustrezno dokazilo.

Izvajalec jamči za kvaliteto opravljenih storitev in vgrajenega materiala za dobo šest mesecev po izvršeni storitvi. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva zamenjave.

7. člen

Naročnik bo vsako opaženo nepravilnost v delovanju aparata takoj telefonsko sporočil izvajalcu, in sicer:

- na telefonsko številko			________________________________________

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

- ime in priimek odgovorne osebe

- opis okvare

Telefonski poziv odgovorne osebe naročnika velja kot naročilo za kurativno vzdrževanje.

Odgovorna oseba naročnika mora po vsaki odpravljeni okvari in opravljenem preventivnem posegu izvajalca na aparatu potrditi opravljeno delo izvajalca na delovnem nalogu izvajalca.

8. člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo delavcem izvajalca omogočil nemoten pristop do aparata (na lokaciji ali na daljavo), ki je predmet te pogodbe;

- da ne bo dovolil nepoklicanim osebam pristopa in posegov v aparat in da bo v prostorih, kjer je aparat instaliran, poskrbel za vse potrebne pogoje za normalno obratovanje aparata.

Odgovorne osebe naročnika so (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

________________ GSM _____________, email: _____________________,

področja odgovornosti:

- sodelovanje pri pripravi terminov za preventivno vzdrževanje

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na aparatu

- sodelovanje s serviserji oziroma izvajalcem

_________________________________ GSM _________, email: _________________, področja odgovornosti:

- sodelovanje pri organizaciji preventivnega vzdrževanja aparata

- prijava okvar in napak pri delovanju aparata

- organizacija delovnega procesa aparata diagnostike v času vzdrževanja aparata

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na  aparatu

EDUKACIJA

9. člen

V kolikor bo naročnik zaznal potrebo po dodatni edukaciji v obdobju 7 let po primopredaji, bo izvajalec dolžan izvesti dodatno edukacijo. Izvajalec je dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke brezplačno na lokaciji uporabnika.

NAROČANJE POTROŠNEGA MATERIALA, DOBAVNI ROKI( sklop 1 pozicija 1,07, sklop 4 pozicija 4,01, sklop 5 pozicija 5,01, 5,02)

10. člen

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine blaga- potrošnega materiala za postopke, ki jih bo v pogodbenem obdobju dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotne količine, določene v Predračunu (OBR 4/1  )

Naročnik bo blago, ki ga bo potreboval, naročal na podlagi pisno izstavljenih naročilnic po elektronski  pošti. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Izvajalec se zavezuje, da bo tako naročeno blago dobavil v roku do 2 delovna dneva po prejemu naročila blaga oziroma v nujnih primerih manj, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Izvajalec je dolžan pri vsakem posameznem pisnem naročilu dobaviti celotno količino naročenega blaga.

Izvajalec zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Celje, skladišče naročnika, razloženo v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga.

Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj dve tretjini deklariranega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec dobavljenega blaga. V primeru krajšega roka uporabe mora izvajalec pred dostavo pridobiti pisno soglasje naročnika.

Izvajalec je dolžan nuditi blago, ki ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji.

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi tehnologije proizvajalca katerega potrošni material nudi, skladno z razvojem in osvajanjem novih tehnologij, zagotovil ter ponudil nove potrošne materiale po ponudbeni eni (OBR-4/2).

Izvajalec se obvezuje zagotavljati načelo sledljivosti blaga, pri čemer se bo ob dobavah blaga skliceval na naročilnico naročnika in zagotavljal ujemanje podatkov:

-	naziv artikla

-	cena na enoto mere

-	količina

-	kataloška številka artikla

-	dobaviteljeva šifra

-	serijsko številko artikla

-	rok uporabnosti

-	stopnjo DDV-ja

-	številka naročilnice

-	številka pogodbe naročnika

-	številka objave na Portalu javnih naročil.

Količinski prevzem potrošnega blaga se opravi takoj ob prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh od prevzema.

12. člen

Dobavljeno blago mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti za vsak artikel posebej. Kakovostna odstopanja lahko naročnik reklamira pisno najkasneje v 30 dneh od prevzema. Izvajalec mora rešiti reklamacijo najkasneje v roku 5 delovnih  dneh po prejemu le te.

V kolikor izvajalec pri pripravi specifikacije potrošnega materiala ni navedel vseh potrebnih artiklov, bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz. potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

KAKOVOST OPREME IN POTROŠNEGA MATERIALA

13. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti.

Izvajalec jamči:

-	da bo dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne oziroma ponudbene dokumentacije;

-	da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani izvajalca oziroma proizvajalca blaga.

V primeru odpoklica določene serije materiala ali prejetju pomembnejših reklamacij, ki vplivajo na kakovost potrošnega materiala, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika in zagotoviti ustrezen nadomestni material v pogodbenem roku za dobavo.

OKVIRNA POGODBENA VREDNOST

14. člen

Skupna okvirna pogodbena vrednost: ____________ EUR brez DDV oz. ____________ EUR z DDV.

Skupna okvirna pogodbena vrednost predstavlja zgornjo mejo finančne obveznosti naročnika in je naročnik ne sme preseči brez ustrezne spremembe pogodbe v skladu s 95. členom ZJN-3. Dejanska poraba sredstev za potrošni material bo odvisna od dejansko naročenih količin po 10. členu te pogodbe.

Cena vzdrževalnih storitev po pogodbi je fiksna za prvo leto po pričetku teka pogarancijskega vzdrževanja. Po iztečenem prvem letu pogarancisjkega vzdrževanja se cene lahko spremenijo v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), na osnovi uradno objavljenega indeksa cen življenjskih potrebščin. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin, se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80 % povišanja indeksa. Stranki sta soglasni, da se valorizacija lahki izvede tako v primeru višanja, kakor tudi nižanja indeksa življenjskih potrebščin.

Uskladitev cen bosta stranki pogodbe uredili z aneksom k tej pogodbi.

15. člen

Izvajalec bo izstavljal mesečne račune za vzdrževalnino vsakega 30. v mesecu za tekoči mesec.

V primeru zamude plačil se zaračunajo zamudne obresti od dneva zapadlosti obveznosti do dneva priliva sredstev na TRR izvajalca, po zakonito predpisani obrestni meri.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec pošlje naročniku račun in spremljajočo dokumentacijo (delovni nalog – velja za vzdrževanje, dobavnica)  izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik bo plačal račun v zakonskem roku. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

PODIZVAJALCI

16. člen

Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi. -/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/

Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve. /če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/

17. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:       (navesti vse podizvajalce, kontaktne podatke in zakonite zastopnike)

Posamezni podizvajalec bo izvedel del naročila       (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del).

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob pogodbi z naročnikom ali med izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom, v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

18. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

•	kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

•	izpolnjene ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3 in

•	pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

19. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ki je predmet te pogodbe.

20. člen

Če naročnik ugotovi, da naročilo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odpovedati pogodbo.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

21. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku 10  delovnih dni po podpisu pogodbe predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer:

•	Instrument zavarovanja: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje,

•	Višina zavarovanja: 10% skupne vrednosti predmetne pogodbe z DDV,

•	Čas veljavnosti: še vsaj 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če izvajalec storitev ne bo izvajal v skladu s pogodbenimi določili, med drugim:

-  če se bo izkazalo, da izvajalec storitev ne opravlja v skladu s to pogodbo o pogarancijskem vzdrževanju,

- ne dobavlja potrošnega materiala skladno s ponudbo, pogodbo in zahtevami naročnika,

-	če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani izvajalca;

-           kršil obveznosti v zvezi z zaupnostjo podatkov.

###### VELJAVNOST  POGODBE

22. člen

Pogodba je sklenjena za obdobje sedem (7) let po podpisu primopredajnega zapisnika za dobavo opreme, ki je predmet pogarancijskega vzdrževanja po tej pogodbi.

23. člen

Spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki s soglasjem obeh pogodbenih strank. Pri spremembi zakonov oziroma predpisov, na katerih temelji ta pogodba, bosta pogodbeni stranki sklenili ustrezen aneks k tej pogodbi.

REŠEVANJE  SPOROV

24. člen

Pogodba je obravnavana in vodena v skladu s slovensko zakonodajo.

Vsa nesoglasja, ki bi nastala pri realizaciji te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno v duhu dobrega poslovnega sodelovanja.

V primeru, da do sporazuma ne pride, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Celju.

OSTALA  DOLOČILA

25. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4.5.2016), vključno s 3. točko 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pogodbeni stranki bosta za ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov po potrebi sklenili posebno pogodbo.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišle z izvedbo te pogodbe in niso javni po veljavnih predpisih, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ter poskrbeti, da ti pri delu z njimi ravnajo z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je kršeča stranka drugi stranki odškodninsko odgovorna za vso posredno in neposredno škodo.

26. člen

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavnikom naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali posredniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba  nična

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

27. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev od odstopa od pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu morebitne pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

Naročnik ima v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 15.000 EUR, ki se obračuna neodvisno od unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, obračuna pogodbenih kazni za zamudo ali uveljavljanja odškodnine.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Pogodba je sklenjena tudi pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če se razveže pogodba o dobavi in montaži opreme. Pogodba preneha veljati z dnem prenehanja veljave pogodbe o dobavi in montaži opreme.

28. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva  izvoda. Pogoj za veljavnost pogodbe je predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v roku in višini ter vsebini določeni 21. členu te pogodbe.

| Izvajalec ______________ direktor ______________ Številka pogodbe_________ Datum: | Splošna bolnišnica Celje direktor Dr. Dragan Kovačić, dr. med. Številka pogodbe________ Datum: |
| --- | --- |

OBR-11

IZJAVA O ZASTOPSTVU, SERVISU, VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME

Izpolni se za vsak sklop posebej.

Ponudnik:

______________________________

______________________________ , ki oddajamo ponudbo v sklopu ___postavka ______

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni.

Pooblaščen servis v sklopu __izvaja gospodarski subjekt:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

PREVENTIVNI PREGLED OPREME PO NAČRTU PROIZVAJALCA

| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme po poteku garancijske dobe | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| --- | --- |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6. leto |  |
| 7. leto |  |

Obvezne priloge:

- veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme.

- Pooblaščeni serviser (bodisi, da    pooblaščeni servis izvaja ponudnik sam ali preko partnerja ali podizvajalca  mora imeti v  času oddaje ponudbe zaposlenega serviserja in v ta namen  priloži obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja) oziroma  pogodbo o zaposlitvi.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke (dokument mora vsebovati ime in priimek). Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

V kolikor servis ne izvaja ponudnik sam, mora biti subjekt ki nudi servis v ponudbi nominiran bodisi kot partner ali podizvajalec.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo oddajamo za javno naročilo:

»IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-12

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OPREME

Ponudnik:

ki v sklopu ____ ponujamo opremo: __________________________________________________________________________

(navesti proizvajalca, naziv, tip, model opreme)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve nudenega sklopa, navedene v dokumentu OBR -OP8_SKLOP

- da smo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca, iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe,

- da je izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev), slednje smo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo oddajamo za javno naročilo: »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-13

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju: ponudnik):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ za javno naročilo »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME« Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu in Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5 % deležem v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami)):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da poslovni subjekt ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Nadalje izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

-	udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

-	neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Izjavo poda ena od odgovornih oseb ponudnika.

Datum:................................ 		Žig 		              	Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

OBR-13/1

IZJAVA PODIZVAJALCA

Predmet: »IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME«

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ul. 5, Celje po pooblastilu naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana

Firma podizvajalca:  _________________

Naslov in sedež podizvajalca: ______________________

Zakoniti zastopnik: _____________________________

S podpisom te izjave izjavljam, da za sodelovanju v sklopu št.  __________ (ustrezno obkrožiti):

NE  	zahtevamo neposrednega plačila za delo v okviru predmetnega javnega naročila

DA 	zahtevamo neposredno plačilo ter v primeru, da bo ponudnik izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu ter bo naročnik z njim sklenil pogodbo, soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Kraj in datum						Firma, navedba podpisnika, funkcija

________________________

(podpis, žig)

OBR-14

Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

OBR-15

# Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONDUBE

PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: vpiše se naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika (v primeru skupne ponudbe - poslovodeči ponudnik)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz ponudbe oddane na javno naročilo _________________________________

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov navede se SWIFT naslova garanta

KRAJ PREDLOŽITVE: vpiše se naslov podružnice garanta, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot npr. garantov SWIFT naslov

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:  vpiše se naziv naročnika zavarovanja

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to zavarovanje veljajo Enotna Pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758, za vprašanja, ki jih EPGP ne urejajo, pa slovensko pravo.

Garant

(žig in podpis)

OBR-16

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: vpiše se naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika (v primeru skupne ponudbe - poslovodeči ponudnik)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje / Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana (odvisno od pogodbe)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz Pogodbe o vpiše se naziv pogodbe, št. vpiše se številka pogodbe, z dne vpiše se datum sklenitve pogodbe

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov navede se SWIFT naslova garanta

KRAJ PREDLOŽITVE: vpiše se naslov podružnice garanta, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot npr. garantov SWIFT naslov

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: vpiše se naziv naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to zavarovanje veljajo Enotna Pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758, za vprašanja, ki jih EPGP ne urejajo, pa slovensko pravo.

Garant

(žig in podpis)

OBR-16/1

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Za upravičenca: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Datum izdaje: __________________________

Vrsta zavarovanja: Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Številka zavarovanja: ______________________________________________________.

Garant (ime in naslov v kraju izdaje): _________________________________________.

Naročnik zavarovanja (ime in naslov ponudnika v postopku javnega naročanja):

_________________________________________________________________________.

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____________________ z dne ____________________________, o javnem naročilu ___________________________

Najvišji znesek v EUR: _____________________________________________, z besedo:

_________________________________________________________________________.

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: To finančno zavarovanje št. _____________________ (lahko v kopiji).

Jezik v zahtevanih listinah: Slovenski.

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po sistemu SWIFT.

Kraj predložitve: Na naslov podružnice _________________________________________ ali po sistemu SWIFT na sledeči naslov garanta: __________________________________.

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Rok veljavnosti: _______

Stranka, ki mora plačati stroške: Naročnik zavarovanja, tj. _________________________.

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca, po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici (MTZ) pod št. 758.

Garant: _________________________

Žig in podpis zastopnika/pooblaščene osebe garanta:

_________________________________

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Za upravičenca: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Datum izdaje: __________________________

Vrsta zavarovanja: Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Številka zavarovanja: ______________________________________________________.

Garant (ime in naslov v kraju izdaje): _________________________________________.

Naročnik zavarovanja (ime in naslov ponudnika v postopku javnega naročanja):

_________________________________________________________________________.

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____________________ z dne ____________________________, o javnem naročilu ___________________________

Najvišji znesek v EUR: _____________________________________________, z besedo:

_________________________________________________________________________.

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: To finančno zavarovanje št. _____________________ (lahko v kopiji).

Jezik v zahtevanih listinah: Slovenski.

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po sistemu SWIFT.

Kraj predložitve: Na naslov podružnice _________________________________________ ali po sistemu SWIFT na sledeči naslov garanta: __________________________________.

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Rok veljavnosti: _______

Stranka, ki mora plačati stroške: Naročnik zavarovanja, tj. _________________________.

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca, po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici (MTZ) pod št. 758.

Garant: _________________________

Žig in podpis zastopnika/pooblaščene osebe garanta:

_________________________________

OBR-17

Požarnovarnostna navodila za zunanje izvajalce del v Splošni bolnišnici Celje

# OPIS POSTOPKA

  - ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Osebe, ki v objektu občasno opravljate storitvene ali druge dejavnosti in ki lahko povzročite požar, morate na svojem delovišču dosledno ravnati v skladu s Požarnovarnostnimi navodili za zunanje izvajalce del v Splošni bolnišnici Celje ter veljavnimi predpisi.

  - PREVENTIVNI POŽARNOVARNOSTNI UKREPI

Brez vednosti odgovornih oseb oz. oseb zaposlenih v bolnišnici se ne sme vstopati v delovne prostore ali postopati po bolnišnici. Upoštevajo se izvlečki požarnega reda, varnostne označbe in druga navodila, načrti evakuacije, ki so nameščeni v objektih in prostorih.

Delo organizirati tako, da ne predstavlja nevarnosti za nastanek požara ali drugih nesreč in da se ne zmanjšuje požarne varnosti objekta oz. prostora (npr. založenost gasilne opreme, prekinitev delovanja sistemov APZ, založenost evakuacijskih poti itd.).

Učinkovito načrtovanje izvajanja požarno nevarnih del v stavbi oz. prostoru s pregledom delovišča, evidentiranjem s strani Službe za investicije in preskrbo, prisotnost vseh gorljivih materialov na delovišču, vgrajenih gorljivih gradbenih materialov v stenah, stropih, itd, nevarnosti prenosa preko odsesovalnih sistemov, prezračevanja, kanalizacije, odprtin v stenah ipd., prilagoditvijo tehnologije/metode dela glede na ocenjena tveganja za nastanek požara ter pravočasno obvestijo pooblaščeno osebo za izvajanje ukrepov VPP v SBC. Izvajalec pridobi za delo PZI načrte projektne dokumentacije, varnostni načrt, idr., da zagotovijo izvedbo ukrepov varstva pred požarom, da se prepreči nastanek požara pri izvajanju nevarnih del.

Pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov VPP iz SBC presodi ali je potrebna organizacija in izvedba požarne straže. V kolikor se ugotovi, da je požarna straža potrebna potem SBC organizira požarno stražo, izvaja pa jo gasilska enota iz MO Celje.

Pri izvajanju del, ki ne spadajo pod požarno nevarna in pri katerih nastajata prah in dim je potrebno o nameravanem pokrivanju oz. izklopu avtomatskih javljalnikov požara predhodno pisno obvestiti pooblaščeno osebo za izvajanje ukrepov VPP, katera z Vodjo službe za korporativno varnost dogovori o časovnem trajanju del, ukrepe med samo izvedbo del ter po končanju del. Vodja službe za korporativno varnost o tem obvesti varnostnika.

Kajenje je v vseh prostorih SBC strogo prepovedano, tudi na balkonih, strehah, pri vhodih, ipd.. Kajenje je dovoljeno samo na urejenih in označenih mestih za kajenje.

Potrebno je vzdrževanje reda in čistoče na delovišču. Mastne krpe in druge gorljive odpadke je potrebno odstranjevati vsakodnevno iz delovišča.

Izvajalec del mora na svojem delovišču zagotovite svoja gasilna sredstva, ustrezno število gasilnikov glede na velikost delovišča in naravo dela.

Izvajalec izvršuje ukrepe za varstvo pred požarom, določene v Dovoljenju za izvajane požarno nevarnih del, Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih, Varnostnem načrtu, Izvlečku požarnega reda.

  - V PRIMERU POŽARA

Če opazite, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma opazite požar morate nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko storite brez nevarnosti zase in za druge.

Če sami tega ne morate storiti, morate takoj pritisniti najbližji ročni javljalec požara oz. obvestiti najbližjega zaposlenega z glasnim kričanjem in takoj zapustiti ogrožene prostore ter se ravnati po navodilih zaposlenih.

Obvestiti je potrebno center za obveščanje oz. policijsko postajo. Pri tem vam mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevoznim sredstvom.

Pomembnejše telefonske številke

- Center za obveščanje  112

- Policijska postaja        113

V SBC obvestiti:

- Pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov VPP 070 431 629

- Vodja službe za korporativno varnost 031 365 005

- Odgovorna oseba SBC (vodja projekta, idr.). ________________

Javljanje požara mora biti razločno, jasno, dovolj glasno, razumljivo in brez panike po naslednjih navedbah:

- Kje gori (točni podatki o kraju požara)

- Kaj gori (podatki o objektu, nevarnih snoveh, ki gorijo)

- Ali so v nevarnosti človeška življenja

- Obseg požara

- Svoje ime in priimek

Umaknite svoja vozila iz območja parkirišča predvsem pa iz intervencijskih poti in površin za gasilska vozila.

Ne ovirajte gasilcev pri intervenciji. Umaknite se na varno mesto.

  - RAVNANJE PO POŽARU

Upoštevajte navodila odgovornih oseb SBC in glede na svoje sposobnosti sodelujte pri odpravljanju posledic požara.

OBR-18

HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL

Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

…………………………………………………………….

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,

- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

- ustrezni pristopi na oddelke,

- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.).

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču.

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del).

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik.

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja.

Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Izvajalec mora v primeru GOI del:

- izdelati načrt delovišča oziroma načrt ureditve gradbišča, ki je skladen z varnostnim načrtom,

- urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča in ga označiti,

- upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,

- upoštevati navodila in zahteve svetovalnega inženirja ter mu ob dobavi instalacijske opreme predložiti tudi vse certifikate, s katerim bo izkazal kvaliteto in ustreznost opreme.

| Datum: | Žig | Podpis izvajalca del: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | _____________ |

OBR-19

PISNI SPORAZUM ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽARI

Predmet: IZVEDBA DODATNE OPERACIJSKE DVORANE V CENTRALNEM OPERACIJSKEM BLOKU SB CELJE Z NABAVO VSE POTREBNE MEDICINSKE OPREME

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11), Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 03/07, 09/11, 83/12, 61/2017, 189/2020 in 43/2022) ter po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05 in 43/11), vsi izvajalci del, ki izvajajo dela na skupnem delovišču, sklenejo

PISNI SPORAZUM ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽARI

O skupnih določilih, ukrepih, normativih in organizaciji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, prve pomoči ter o pravicah in obveznostih izvajalcev del na skupnem delovišču,

na gradbišču __________________________________________

med naročnikom Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad Republik Slovenije za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana

uporabnikom Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

in izvajalcem del ___________________________________

odgovorna oseba glavnega izvajalca za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …)

……………………………………………………………podpis: ……………………………

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …), ki je vedno prisoten na delovišču

……………………………………………………………podpis: ……………………………

Naročnik oz. uporabnik pooblašča koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta na delovišču

Ime in priimek koordinatorja VZD:………………………………… podpis: …………………

1. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ……………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …), ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

2. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ……………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

3. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ……………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Vsi podpisniki tega sporazuma so enotni, da se za usklajeno izvajanje ukrepov in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na skupnem delovišču določa osebo za usklajevanje VPD in VPP:

Ime in priimek: ……………………………………… telefon: …………………………

1. člen

Pisni dogovor ureja skupne varnostne ukrepe, organizacijo izvajanja in odgovornosti varstva pri delu in varstva pred požarom med posameznimi podjetji, ki jim je naložena skrb za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in varstva pred požarom na gradbišču.

2. člen

Vsako podjetje oziroma obrtnik na skupnem gradbišču mora z ustreznimi varnostnimi in požarnovarnostnimi ukrepi zagotoviti varnost svojih delavcev in hkrati zagotoviti, da njegovi delavci ne ogrožajo varnosti drugih delavcev.

3. člen

Vodja gradbišča ali koordinator ima na osnovi tega dogovora naslednje pravice in dolžnosti:

- zahteva poročila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in požarno varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbišču, zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo varstvene in požarno varstvene ukrepe na gradbišču,

- zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene ukrepe v knjigo ukrepov o varstvu pri delu in požarnem varstvu in jo podpisujejo,

- zaustavi delo, če delavci v določenem podjetju ne izpolnjujejo varnostnih in požarnovarnostnih ukrepov in bi takšno ravnanje lahko bilo nevarno za zdravje in življenje delavcev na gradbišču oziroma bi lahko bila povzročena materialna škoda,

- pregleduje dokumentacijo pri posameznih podjetjih (varnostni načrt in ukrepi varstva pri delu in varstva pred požarom), vsi izvajalci in podizvajalci so podrejeni nadzoru vodij gradbišča ali koordinatorju varstva pri delu in varstva pred požarom, v njihovi odsotnosti pa jih nadomešča pomočnik vodje gradbišča.

4. člen

Odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca del so se dolžne dnevno, pa tudi sproti dogovoriti o načinu izvajanja del in potrebnih varstvenih ukrepih in vpisati v kontrolno knjigo ukrepov.

5. člen

Knjigo ukrepov nastavi pooblaščen koordinator naročnika del za usklajevanje in izvajanje varnega dela in požarnega varstva na gradbišču. Knjiga ukrepov predstavlja hkrati register vseh dogovorov o varnem načinu dela in izvajanja varstva pred požarom med izvajalci in podizvajalci na gradbišču.

6. člen

Vsako podjetje ali podizvajalec, ki nastopa na gradbišču, je dolžan urediti zavarovanje delovnih mest v skladu z veljavnimi predpisi varstva pri delu in varstva pred požarom in varnostnim načrtom, ki mora ves čas biti na gradbišču.

Pri tem mora odgovorna oseba izvajalca ali podizvajalca upoštevati predvsem naslednje zahteve:

- začetek del prijaviti pristojni inšpekciji dela 15 dni,

- delo lahko začne, ko obvesti naročnika del o začetku izvajanja del, začetek pa vpiše v gradbeni dnevnik,

- pri razporeditvi svojih delavcev mora upoštevati strokovno usposobljenost, zdravstveno sposobnost starost delavca, ter da imajo vsi delavci ustrezno opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom,

- zagotoviti, da morajo biti dela na višini v skladu s tehničnimi predpisi zavarovana (ograje, mreže, varnostni pas itd.),

- organizirati prvo pomoč in reševanje v primeru poškodbe ali nenadne bolezni za svoje delavce določene morajo biti deponije materiala in režim dela na deponijah,

- ob upoštevanju vseh tehničnih normativov, urediti skladišča nevarnih snovi z veljavnimi predpisi, upoštevati vse normative glede varstva pred požarom,

- vse dodatne naloge in zahteve v zvezi z varstvom pri delu in varstvom pred požarom vpisati v knjigo ukrepov na gradbišču.

7. člen

Vsako podjetje ali podizvajalec na gradbišču je odgovorno za škodo, ki nastane v zvezi z nesrečami, poškodbami pri delu ali nastalim požarom, povzročenimi od njenih delavcev. Vsak nevarni pojav, poškodbo pri delu ali požar mora vsako podjetje ali podizvajalec takoj javiti v naročnikov Referat za varstvo pri delu. Pooblaščena oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost je: .............................., tel: ..............., gsm: ......................

8. člen

Vsako podjetje ali podizvajalec na gradbišču mora pred začetkom požarno nevarnih del pridobiti Dovoljenje za vroča dela s postavitvijo požarne straže na svoje stroške (po 37. členu Zakona o varstvu pred požarom) - to je za varjenje, uporaba odprtega plamena ali rezanje z orodjem, ki povzroča iskrenje ter pretakanje nevarnih snovi ipd. Dovoljenje za vroča dela izda pooblaščena oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu. Brez dovoljenja za vroča dela in s postavitvijo požarne straže je takšno delo strogo prepovedano.

9. člen

Odgovorne osebe podjetja ali podizvajalca, ki izvajajo dela na gradbišču, morajo imeti na gradbišču predpisano dokumentacijo:

a. dokumentacijo za delavce:

- odločbo in podatki o strokovni usposobljenosti,

- zdravniško spričevalo o delovni sposobnosti

- potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom

b. dokumentacijo izvajalca del:

- kooperantska pogodba,

- podpisani pisni dogovor o skupnih varstvenih in požarnovarstvenih ukrepih,

- obrtno dovoljenje ali registracijo podjetja,

- pogodba o zaposlitvi,

- potrdilo o zdravstvenem in invalidskem zavarovanju,

- za tuje državljane delovno in bivalno dovoljenje

c. dokumentacijo za sredstva za delo:

- poročilo o pregledu in preizkusu sredstva za delo,

- spričevalo o varnosti ali izjava za uvoženo opremo.

10. člen

Pri organizaciji gradbišča in izvajanju del na gradbišču je treba upoštevati navodila, ki jih določa Varnostni načrt. Vsi izvajalci in podizvajalci so dolžni predložiti naročniku del vse navedene dokumente pred začetkom del.

11. člen

Pisni sporazum stopi v veljavo, ko ga podpišejo vsi spodaj navedeni. Preneha, ko je končano delo, za katero je ta sporazum sklenjen.

Kraj __________________, datum ________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK

________________________	Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad Republik Slovenije za investicije v zdravstvu,

Zakoniti zastopnik					......................

UPORABNIK

Splošna bolnišnica Celje

......................., direktor

OBR - 20

NAVODILA SPOBO-SLUŽBA ZA PREPREČEVANJEIN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB - UKREPI ZA OBVLADOVANJE OKUŽB PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

| Oznaka dokumenta: SMP OP 005 ND15 | Naslov: UKREPI ZA OBVLADOVANJE OKUŽB PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL |
| --- | --- |
| Datum veljavnosti: 15. 9. 2024 | verzija: 1.0 |

| IME IN PRIIMEK, strokovni naziv/naziv funkcije, OE |  | datum odobritve | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Pripravljavec: | Majda Hrastnik, dipl.m.s., medicinska sestra za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb mag. Alenka Petrovec Koščak, univ. dipl. san. inž., medicinska sestra za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb |  |  |
| Potrjevalec: | Dr. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., v. d. vodje SPOBO |  |  |
| Podpisnik: | Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik, strokovni direktor bolnišnice |  |  |
| Skrbnik: | medicinska sestra za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb |  |  |

| Podatki o dokumentu Stopnja zaupnosti - |  |
| --- | --- |
| Sklic na podrejene dokumente (naslov, datum veljavnosti, verzija) | / |
| Mesto objave: | Intranet SB Celje |
| EKN (rok hrambe): | 520 (2) |
| Signirni znak: | / |

| Zgodovina (evidenca) sprememb dokumenta |  |
| --- | --- |
| datum/verzija | kratek opis sprememb (navedba točk) |
| 1.0/15.9.2024 | Prenova dokumenta |

Letni pregled dokumenta

| Datum | ustreza/ ne ustreza | skrbnik |
| --- | --- | --- |

- OPIS POSTOPKA

Namen navodil je, preprečimo nastanek okužb povezanih z zdravstvom, do katerih lahko pride, kadar so pacienti izpostavljeni mikroorganizmom, ki se sprostijo v okolje ob izvajanju gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v prostorih bolnišnice.

Možnost nastanka okužbe je odvisna od stopnje imunske oslabelosti bolnika, vrste in obsega del.

Navodilo je sestavni del vseh načrtov za gradnjo, adaptacij in ostalih vzdrževalnih del v bolnišnici. Vsi, ki so vključeni v izvajanje gradbenih del, morajo poznati zahteve in ukrepe iz tega dokumenta.

Za opredelitev izvajanja ukrepov je potrebno:

- poznati imunsko stanje pacientov

- poznati vrsto, obseg in lokacijo del

- poznati poti prenosa povzročiteljev okužb.

Pred začetkom del moramo razvrstiti obseg in vrsto del v eno od skupin od A do D, kar omogoča opredelitev stopnje izvajanja preventivnih ukrepov.

S tabelo opredelimo v katero rizično skupino sodijo pacienti glede na dela, ki jih bomo izvajali. Če je možna uvrstitev v dve skupini, izberemo tisto s strožjimi zahtevami.

S tabelo določimo vrsto in obseg preventivnih ukrepov pri izvajanju del.

  - Pristojnosti in odgovornosti

| Nosilec pristojnosti / odgovornosti | Opis pristojnosti in odgovornosti |
| --- | --- |
| Služba za pripravo razpisne dokumentacije | - v razpisno dokumentacijo in v pogodbo z izvajalcem vključi določilo, ki izvajalca obvezuje, da bo upošteval vsa navodila SB Celje, in da bo na svoje stroške izvajal zaščitne ukrepe, ki jih zahteva bolnišnica |
| Oddelek, kjer se bodo izvajala gradbena dela | - vodstvo oddelka naj načrtuje s SIPV predvidena gradbena dela na oddelku - pristojna oseba1 odredi, nadzira izvajanje zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del (posvet s KOBO v primeru nejasnosti ali zahtevnih projektih) - pristojna oseba izpolni obrazec „Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del“ (priloga), ko gre za dela, pri katerih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe kategorije III in IV - pristojna oseba nadzoruje izvajanje zaščitnih ukrepov - pristojna oseba skrbi za koordinacijo s čistilnim servisom - strokovno vodstvo oddelka se odloči, ali je pred začetkom del potrebno premestiti imunsko oslabele bolnike na drugo lokacijo - strokovno vodstvo oddelka se odloči, ali se v času izvajanja del na oddelek ne bo sprejemalo imunsko oslabljenih pacientov |
| SIPV | - SIPV obvesti oddelek o vsakem predvidenem gradbenem delu na njihovem oddelku - pri gradbenih delih, ki vplivajo na več oddelkov (dela na/ob transportnih poteh, rušitvena dela v okolici bolnišnice), pred pričetkom del o tem obvesti vse dotične oddelke in KOBO - poskrbi, da so v projektno dokumentacijo zunanjega in notranjega izvajalca vnesene tehnične podrobnosti glede izvedbe zaščitnih ukrepov - poskrbi za tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov, ko dela izvajajo delavci SB Celje - skupaj z nadzornikom opravi nadzor nad tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov zunanjega izvajalca (pred začetkom del) in nad ostranitvijo teh po končanem delu - posreduje izvajalcu del v podpis obrazec „Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del“, ko gre za dela, pri katerih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe kategorije 3 in 4 |
| SPOBO | - pri zapletenih primerih pomaga določiti zaščitne ukrepe - skrbi za izobraževanje zaposlenih v zvezi z zaščitnimi ukrepi pri izvajanju gradbenih del - - v določenih primerih, ko potekajo gradbena dela na lokacijah z velikim tveganjem (op. soba), po končanju del ev. odredi mikrobiološki nadzor zraka, vode in površin |
| ČISTILNI SERVIS | - izvaja sprotno mokro čiščenje/razkuževanje na delovišču in transportnih poteh2 - izvede zaključno mokro čiščenje/razkuževanje na delovišču, oddelku in transportnih poteh |

1 – odgovorna oseba projekta pri uvedbi v delo določi pristojno osebo za odrejanje in nadzor nad izvajanjem zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del

2 v primeru dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, pristojna oseba SB Celje nadzoruje čiščenje

  - Določitev zaščitnih ukrepov

1. Korak: S pomočjo tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

TIP A. PREGLED IN NEINVAZIVNA DELA

- pleskanje sten (brez predhodnega brušenja/strganja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni pacientov

- manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice)

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost

- manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene

- manjša popravila na mestih, kjer ni pacientov

- popravila in vzdrževanje klimatskih naprav v prostorih, kjer ni pacientov

- aktivnosti, pri katerih se ne praši (npr. izvajanje meritev) in ni posegov v stene, strope in tla

TIP B. MANJŠA DELA, KI TRAJAJO KRAJŠI ČAS IN KJER SE NE DVIGA PRAH

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5m2) v enotah z nizkim tveganjem

- montiranje in/ali popravilo manjših električnih del, prezračevalnih sistemov/ventilacije, telefonskih in računalniških kablov

- posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu, ki niso namenjeni klinični dejavnosti

- popravilo sanitarne opreme, ki zahteva prekinitev vodovodnega omrežja, ki napaja več kot dve bolniški sobi za manj kot 30 minut

- dela, pri katerih se zahteva dostop do cevi in kanalov (prebijanje stropov in sten) in je prašenje mogoče omejiti na prostor, kjer se izvajajo posegi; v prostoru ni pacientov

TIP C. DELA, KJER PRIHAJA DO ZMERNEGA ALI VEČJEGA DVIGOVANJA PRAHU ALI ODSTRANITEV / RUŠENJE DELOV ZGRADBE

- manjša dela v jaških za elektriko in na ceveh ali kanalih

- večja dela na kablih

- brušenje in strganje sten pred pleskanjem

- odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgradnega pohištva

TIP D. VEČJA RUŠENJA IN GRADNJE, INŠTALACIJA NOVE OPREME

- aktivnosti, ki zajemajo večje demontaže

- odstranjevanje celotnih sistemov kablov

- nove konstrukcije, ki zahtevajo kontinuirane delovne izmene, da se jih dokonča

- podiranje sten

- gradnja novih sten

- popravilo sanitarne opreme, ki zahteva prekinitev vodovodnega omrežja, ki napaja več kot dve bolniški sobi za več kot 30 minut in manj kot eno uro

- katera koli dela, ki jih ne moremo zaključiti znotraj ene delovne izmene

2. korak: S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja glede na vrsto dejavnosti in / ali značilnosti pacientov.

| Stopnja 1 NAJNIŽJA STOPNJA TVEGANJA | Pisarne Javni prostori Delavnice |
| --- | --- |
| Stopnja 2 SREDNJA STOPNJA TVEGANJA | Nezasedeni oddelki Ambulante (z izjemo kirurške in onkološke) Sprejemni in odpustni oddelki Laboratoriji Medicinska rehabilitacija Služba za prehrano Socialna služba |
| Stopnja 3 SREDNJA DO VISOKA STOPNJA TVEGANJA | Vsi oddelki za nego in obravnavo pacientov razen, če niso uvrščeni v skupino 3 ali 4: - splošni in kirurški oddelki, razen tisti, ki so uvrščeni v skupino 3 ali 4 - otroški oddelek - geriatrija - enota za podaljšano bolnišnično zdravljenje - oddelki za novorojenčke Urgentni center Transportne poti za paciente zgoraj omenjenih skupin RTG oddelek Prebujevalnica Porodni blok Oddelek za nuklearno medicino Enota za funkcionalno respiratorno terapijo Enota za ehokardiografijo Zobne ambulante |
| Stopnja 4 NAJVIŠJA STOPNJA TVEGANJA | Intenzivne enote Operacijske sobe Onkološki in hematološki oddelki Hemodializa Transportne poti za zgoraj naštete skupine pacientov Enota za katetrizacijo srca in angiografijo Enote za kardiovaskularne in kardiološke paciente Endoskopije Sterilizacija Lekarna |

Opomba: če ne gre za paciente iz oddelkov, ki spadajo v skupino stopnja 3 ali 4 v zgornji tabeli, naj oddelek posebej opozori, da imajo hospitalizirane paciente z oslabljenim imunskim sistemom.

3. korak: Tabelo uporabimo, da določimo vrsto in obseg preventivnih zaščitnih ukrepov pri izvajanju posegov/gradbenih del. Določimo preventivnih zaščitnih ukrepov pri izvajanju posegov gradbenih del v razred od 1 do 4.

| Vrsta in obseg preventivnih zaščitnih ukrepov | Razvrstitev gradbenih del |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIP A | TIP B | TIP C | TIP D |
| Stopnja 1 | razred 1 | razred 2 | razred 2 | razred 3 - 4 |
| Stopnja 2 | razred 1 | razred 2 | razred 3 | razred 4 |
| Stopnja 3 | razred 1 | razred 3 | razred 3/4 | razred 4 |
| Stopnja 4 | razred 1-3 | razred 3 - 4 | razred 3 - 4 | razred 4 |

3. korak: Kratek opis zahtev ukrepov/aktivnosti za nadzor nad okužbami po razredih od 1 do 4.

|  | Pred / med izvajanjem del | Po zaključku del |
| --- | --- | --- |
| Razred 1 | - delo je potrebno izvajati tako, da ne dviguje prahu - plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu ponovno namestiti - sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin na katerih se je nabiral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni | - pospraviti delovišče in mokro očistiti področje |
| Razred 2 | - aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu - med rezanjem je potrebno z vodno zaveso kontrolirati prašenje - neuporabljena vrata se zatesnijo/zapečatijo z lepilnimi trakovi - izklopiti in zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom - ob vhodu/izhodu v/z delovišča se namestijo talni zadrževalniki prahu - gradbeni odpadki se zbirajo na delovišču in se shranijo v zaprtih kontejnerjih - na območju, kjer se izvajajo posegi je potrebno odstraniti ali izolirati HVAC* sistem - sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin na katerih se je nabiral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni | - pospraviti delovišče - sesanje s sesalnikom tipa HEPA** filtrom preden se zapusti delovno področje in mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine - odstraniti izolacijo s HAVC* v območju izvajanja posegov |
| Razred 3 | - na območju, kjer se izvajajo posegi je potrebno odstraniti ali izolirati HVAC* sistem - dopolnitev vseh kritičnih površin: npr. mavčne plošče, furnir, plastike, da zapečatimo delovišče od prostorov, kjer se posegi ne izvajajo ali nastavimo zaščitno prekrivno folijo in zapečatimo delovno področje s HEPA** sesalnikom(vakuumom s katerim posesamo zrak ob izhodu preden se dela začnejo - zagotoviti negativni zračni tlak znotraj delovišča z uporabo opreme s HEPA** filtracijsko enoto - gradbeni odpadki se zbirajo na delovišču in se shranijo v zaprtih kontejnerjih - vsi vozički za prevoz odpadkov morajo biti pokriti s folijo - sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin na katerih se je nabiral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni | - zaščita se ne odstrani dokler niso zaključena vsa dela; opravljen mora biti pregled s strani SPOBO - zaščita se odstrani na način, da se zmanjša kontaminacija okolja - sesanje s sesalnikom tipa HEPA** filtrom preden se zapusti delovno področje in mokro očistiti/razkužiti delovišče - odstraniti izolacijo s HAVC* v območju izvajanja posegov |
| Razred 4 | - točke od 1-3 razreda 3 - potrebno je zamašiti luknje, cevi - potrebno je urediti predprostor, skozi katerega morajo izstopati vsi iz delovnega območja – tu se ob uporabi HEPA** filtra očisti delovna obleka (lahko se uporablja tudi zaščitna delovna obleka, ki jo v predprostoru slečejo) - potrebna je zaščita za delovno obutev, ko se delovišče zapusti, jo je potrebno odstraniti - sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin na katerih se je nabiral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni - zaščite se ne odstranjuje dokler niso vsa dela zaključena in ni opravljeno čiščenje območja, kjer se izvajajo dela - opravljen mora biti pregled s strani SPOBO | - zaščita se odstrani na način, da se zmanjša kontaminacija okolja - gradbeni odpadki se zbirajo na delovišču in se shranijo v zaprtih kontejnerjih - vsi vozički za prevoz odpadkov morajo biti pokriti s folijo - sesanje s sesalnikom tipa HEPA** filtrom preden se zapusti delovno področje in mokro očistiti/razkužiti delovišče - odstraniti izolacijo s HAVC* v območju izvajanja posegov |

HAVC*: heating, ventilating, air conditioning system

HEPA**: high efficiency particulate air

Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenje vode, odstranitev „mrtvih“ vodovodnih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:

- morebiten vpliv na sosednje lokacije;

- vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti;

- delovne urnike;

- v primeru del na interni vodovodni napeljavi je potrebno po končanih posegih spiranje vodovoda in opraviti meritve prostega preostalega klora (obvezno obvestiti SPOBO).

Splošne zahteve:

Pred in med izvajanjem del je potrebno naslednje:

- izvajalci morajo uporabljati čisto delovno obleko in obutev, če dela izvajajo v prostorih bolnišnice;

- izvajalci morajo uporabljati vidno čiste delovne pripomočke, če dela izvajajo v prostorih bolnišnice;

- protiprašno zaščito je potrebno namestiti pred začetkom del in se jo lahko odstrani šele po zaključenih delih;

- v in iz delovišča se vstopa oz. izstopa na dogovorjenem mestu;

- preprečiti je potrebno kontaminacijo ventilacijskih in ostalih jaškov;

- uporabljajo se sesalci s HEPA filtrom;

- mokro čiščenje in po potrebi razkuževanje se izvaja sproti na površinah, kjer se nabira prah oz. vsaj 2-krat v izmeni;

- v kolikor je izvajalec čiščenja isti kot izvaja gradbena dela, mora služba za čiščenje izvajati nadzor nad postopki čiščenja (dogovor v pogodbi);

- sipki gradbeni material mora izvajalec odvažati samo po dogovorjeni transportni poti, pri čemer ne sme uporabljati istega dvigala kot je za paciente in zaposlene;

- potrebno je paziti, da se čim manj praši.

Po končanih delih je potrebno naslednje:

- delovišče se dnevno pospravlja;

- potrebno je paziti, da se čim manj praši;

- mokro čiščenje in razkuževanje delovišča in transportnih poti;

- zaključno čiščenje mora biti dogovorjeno v pogodbi;

- v kolikor je izvajalec čiščenja isti kot izvaja gradbena dela, mora služba za čiščenje izvajati nadzor nad postopki čiščenja;

- odprejo se vsi do sedaj zaprti jaški.

2 PRILOGE

| Oznaka dokumenta | Naslov dokumenta |
| --- | --- |
| SMP OP 005 OB08 | Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del |

ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  | Naročnik: |  | Splošna bolnišnica Celje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvajalec del: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum pričetka del: |  |  |  |  |  |  | Datum zaključka del: |  |  |  |
| Vrsta gradbenih del – 1. korak (obkroži): |  |  |  |  |  |  | Ocena tveganja 2. korak (obkroži): |  |  |  |
| A B C D |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 |  |  |  |
| ZAHTEVANI ZAŠČITNI UKREPI – 3. korak (obkrožite razred ukrepov) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRED / MED IZVAJANJEM DEL: razred 1 2 3 4 1. izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki; 2. pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih; 3. delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor; 4. zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom; 5. v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak; 6. med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA** filter; 7. sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin, na katerih se je nabral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni; 8. ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti talne zadrževalnike prahu ali krpe in jih večkrat dnevno zamenjati s čistimi; 9. gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih; 10. material odnašati po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom; 11. delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA** filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev. PO KONČANJU DEL: 1. pospraviti delovišče; 2. pred odstranitvijo protiprašne zaščite to mokro očistiti/razkužiti; 3. pri odstranjevanju zaščite paziti, da se ne praši; 4. mokro očistiti/razkužiti delovišče in transportne poti; 5. odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DODATNI UKREPI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaščitne ukrepe odredil (pristojna oseba1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priimek in ime: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Tel. št.: |  |  | Podpis: |  |  |
| Podpis pristojne osebe izvajalca, s katerim izvajalec potrjuje, da je bil seznanjen z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi in da jih bo dosledno izvajal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priimek in ime: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Tel. št.: |  |  | Podpis: |  |  |
| Izvajanje zaščitnih ukrepov bo nadzoroval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priimek in ime: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Tel. št.: |  |  | Podpis: |  |  |

*ta obrazec mora biti sestavni del pogodbe med naročnikom in izvajalcem

OBR-21

JAMSTVENA IZJAVA

Projekt:	FINALIZACIJA IN OPREMLJANJE PRVE ETAPE NADOMESTNE NOVOGRADNJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

Številka pogodbe:	____________________

- Potrjujemo in garantiramo, da so zgrajeni objekti, posamezno in kot celota zgrajeni skladno s Pogodbo, projektno in drugo tehnično dokumentacijo, predpisi in pravili stroke.

- V objekte so vgrajeni izključno novi materiali in nova oprema.

- Pri gradnji in montaži smo uporabili tehnologijo na najvišji možni, znani in preizkušeni ravni.

- Objekti posamezno in kot celota ter njihovi deli in sklopi so brez skritih napak, niti nimajo drugih pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njeno vrednost ali primernost za redno uporabo, predvideno s tehnično dokumentacijo in s Pogodbo.

- Zavezujemo se, da bomo v pogodbeno določenih garancijskih rokih na poziv naročnika v zavezujočem roku na svoje stroške in nevarnost odpravili vse napake in pomanjkljivosti, ki bi se pojavile, kakor tudi da bomo na enak način in pod istimi pogoji nadomestili tudi vse pokvarjene dele objekta, ker bo sicer naročnik upravičen zoper nas uveljavljati pogodbeno in zakonsko določene sankcije.

- Splošni garancijski rok za opremo in izvedena dela je 2 (dve) leti od izdaje potrdila o prevzemu, tj. do ......................., za solidnost gradnje oz. konstrukcijo objekta pa 10 (deset) let od izdaje potrdila o prevzemu, tj. do .........................

Priimek in ime:		_______________________________________________

Podpis:			_______________________________________________

Kraj in datum:		_______________________________________________

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Ponudnik izpolni ločen obrazec za vsako posamezno referenco.

Ponudnik izpolni ločen obrazec za vsako posamezno referenco.

Izpolni samo ponudnik, ki je nominiral vodjo del ali vodjo projektiranja, ki v času oddaje ponudbe ni vpisan v IZS. Ponudnik v obrazcu obkroži kader za katerega prilaga Izjavo o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije.