## Seznam postavk
JN 27/2026
Gradnja stanovanjske soseske Ob Savi, Kranj s komunalno opremo
Ponudnik mora podati strukturo cene za vse postavke, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov. V primeru oddaje del podizvajalcem se prikaže tudi manipulativni strošek.
Poleg cen, ki jih mora ponudnik podati na obrazcu ponudbenega predračuna, mora ponudnik v tem delu priložiti cenik posameznih urnih postavk delavcev, ki so vezani na izvedbo predmetnega naročila (gradbena dela: urna postavka za NK, PK, KV in VK delavca, obrtniška dela; urna postavka za NK, PK, KV in VK delavca, elektro instalacijska dela; urna postavka za NK, PK, KV in VK delavca, strojne instalacije; urna postavka za NK, PK, KV in VK delavca, faktor na plače).
Ponudnik mora ponudbi predložiti seznam in cenik materialov ki bodo vgrajeni pri izvedbi razpisanih del ter cenik prevozov, strojne opreme in mehanizacije, ki jo bo uporabljal pri izvedbi JN.
Ponudnik mora k naslednjim posameznim postavkam iz predračunskega popisa priložiti analize cen, iz katerih morajo biti razvidni kalkulativni elementi iz katerih je sestavljena cena za enoto in sicer ločeno za material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema, ki jih mora izvajalec upoštevati pri formiranju cene na enoto skladno z Razpisno dokumentacijo.
Z analizami cen na enoto mora ponudnik del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz seznama in cenikov materialov, ki bodo vgrajeni pri izvedbi razpisanih del ter cenik prevozov, strojne opreme in mehanizacije iz prilog, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.
V primeru skupnega konzorcija izvajalcev morajo biti ceniki enotni za vse partnerje.
Ponudnik predložiti analize enotnih cen za naslednje predračunske postavke:
Ime datoteke | List | Št. postavke | Opis postavke (skrajšan)
SSK-APP-DZR-01-00-AR-00 Popis GO del | II. ZEMELJSKA DELA | 3. | Strojni izkop terena v širokem odkopu, teren III.ktg., z nakladanjem na kamion in odvozom materiala v nove nasipe na lokaciji oz. začasno deponijo na lokaciji, na razdalji do 50m1. Izkop za garažo
| II. ZEMELJSKA DELA | 8. | Dobava in vgrajevanje dopeljanega kamnolomskega materiala frakcije 0-125mm, z razgirnjanjem obvezno v slojih po 25-30cm ter utrejevanjem do potrebne zbitosti Ev2=>80 MPa (Evd =>40 MPa) . Nasip se izvede do kote -30cm pod nivojem podložnega betona.
| II. ZEMELJSKA DELA | 10. | Nasipavanje izkopanega materiala v nasipe zunanje ureditve, z razgirnjanjem v slojih do 40cm ter utrjevanjem do potrebne zbitosti po navodilh geomehanika. Upoštevano skupno pri fazi 1.
| III. BETONSKA DELA | 1. | Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20, prereza 0,08-0,12m3/m2-m1
| III. BETONSKA DELA | 3. a1. | Dobava in vgrajevanje betona kvalitete C 30/37, XC4, XF2, PV-II, S4, Dmax=32 mm; Prerez betona nad 0,30 m3/m2m1:Temeljna plošča garaže, deb. 65 cm
| III. BETONSKA DELA | 6. a2. | Dobava in vgrajevanje betona kvalitete C 25/30, XC1, PV-I, S4, VB2, Dmax=16 mm: Betonske stene garaže - obodne in notranje
| III. BETONSKA DELA | 6. b2. | Dobava in vgrajevanje betona kvalitete C 25/30, XC1, PV-I, S4, Dmax=16 mm: Plošče etaž
| IV. TESARSKA DELA | 8. c. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB medetažne plošče in roba plošče, z višino opiranja do 3m - plošče etaž
| IV. TESARSKA DELA | 13. a. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten, višine opiranja do 3 m – obodne stene pritličja in etaže
| IV. TESARSKA DELA | 31. a. | Dobava, izdelava, montaža in demontaža opaža za izvedbo odprtin in prehodov v armiranobetonskih stenah, ploščah ali drugih konstrukcijskih elementih – - prehodi v stenah za stavbno pohištvo
| IV. TESARSKA DELA | 41 | Dobava in montaža OSB vlagoodbojnih plošč, potrebnih za podkonstrukcije in zaporo pri manjših elementih, po katrih se pokaže potreba med samo gradnjo. Podana količina v m2! Debelina OSB plošč 18mm.
| V. ZIDARSKA DELA | 1. | Dobava materiala in izvedba hidroizolacije pred izvedbo temeljne plošče garaže - hidroizolacija položena na podložni beton, kompletno z upoštevanjem proizvajalčevih navodil za izvedbo. Upoštevati kompletno delo in material, z vsemi predpripravami! (sestava K1)
| V. ZIDARSKA DELA | 6. | Dobava materiala in izvedba sestave slojev pod temeljno ploščo objektov, izvedeno v sestavi: P-T - Sestava pod talno ploščo
| V. ZIDARSKA DELA | 17. | Dobava materiala in izvedba grobega ometa na stropu skupnih hodnikov ter zunanje strani AB ograje hodnikov - izvedba zaradi akustične izboljšave atrija. Izvedba z mineralnim zaključnim ometom, robustna in groba struktura, granulacija min. 6mm, npr. STOLIT K6, barva po barvni študiji, deb. 1,20 cm - strop hodnikov
| V. ZIDARSKA DELA | 18. a. | Kompletna izdelava plavajočih podov, vključno z mikroarmiranimi bet. estrihi, z izdelavo dilatacij ob zidovih z ekspandiran polistiren EPE ali mineralne volne d=1,0 cm (glej detajl D-F2) in s polaganjem slojev po sestavah. - P1 parket
| V. ZIDARSKA DELA | 24. a. | Dobava materiala in izvedba tlaka garažne ploščadi, kompletno z vsem delom, materialom, izvedbo vseh preklopov po navodilu dobavitelja slojev. Tlak je izveden po sestavi: K3 - ploščad garaže
| V. ZIDARSKA DELA | 38. | Dobava materiala in izvedba tesnjenje prebojev meteorne in fekalne kanalizacije skozi konstrukcijske elemente objekta. Tesnjenje s fleksibilnim hidroizolacijskim trakom na osnovi modificiranega fleksibilnega poliolefina (FPO), kot npr. Sistem Sikadur Combilfex.
| I. FASADA | 1. b. | Dobava materiala in izvedba fasadnih obloge po shemi projektanta, v sestavi: B-F1 - Kontaktna fasada – Udov= 0,18W/m2K, negorljiva – odziv na ogenj A (SIST EN 13501-1) paroprepusten sistem
| I. FASADA | 1. g. | Dobava materiala in izvedba fasadnih obloge po shemi projektanta, v sestavi: ST1 - Stropna obloga lož, razreda požarne odpornosti B-d0, strop bara
| I. FASADA | 1. l. | Dobava materiala in izvedba fasadnih obloge po shemi projektanta, v sestavi: OB1b - Stenska obloga med ložo in stanovanjem, razreda požarne odpornosti B-d0
| I. FASADA | 1. p.1 | Dobava materiala in izvedba fasadnih obloge po shemi projektanta, v sestavi: ST – GROB OMET NOTRANJOSTI
| II. KROVSKO-KLEPARSKA | 1. a. | Dobava materiala in izvedba sestave ravne strehe, z vsem potrebnim delom in materialom, v sestavi: – S1 - Ravna nepohodna streha
| II. KROVSKO-KLEPARSKA | 1. f. | Dobava materiala in izvedba sestave ravne strehe, z vsem potrebnim delom in materialom, v sestavi: S3 – Vertikalna obloga instalacijskih podaljškov na streho
| II. KROVSKO-KLEPARSKA | 6. a. | Dobava materiala in izvedba podtlačnega sistema odvodnjavanja z ravnih streh, po sistemu, kot npr. Geberit Pluvia. Upoštevati kompletno izvedbo, z vsem delom in materialom. - Dovodi s strehe
| II. KROVSKO-KLEPARSKA | 11.d. | Dobava materiala in izvedba odvodnjavanja meteornih vod z lož objekta. Izdelava po detajlu D04, B-D04: - Izvedba odtoka iz linijske poglobitve ložah pod lokacijo ograje. Izvedba ustreznega odtočnega kotlička po detajlu projektanta, z ustrezno rešetko/mrežo. Tesnenje/navaritev na hidroizolacijo. *cevi odvodnjavanja zajete v strojnih instalacijah!
| III. KLJUČAVNIČARSKA DELA | 17. a. Og.26 | Dobava materiala in izdelava ročajev ter ograj na fasadi, po detajlu projektanta, z vsem potrebnim delom in materialom. Vroče cinkano in prašno barvano s strukturno mat barvo v barvi fasade, barva po barvni študiji RAL 7030 - Ograja lože, višine 102 cm - Og.26: Element: 279/102
| V. STAVBNO POHIŠTVO | 1. a. | Izdelava, dobava in vgradnja notranjih okenskih polic po detajlu projektanta. Polica izvedena iz MDf plošče, barvana belo, robovi min. zaokrožni, d=2cm. Globina police 14 cm. Z vsem delom in materialom. - Polica izvedena iz MDf plošče, barvana belo, robovi min. zaokrožni, d=2cm.
| V. STAVBNO POHIŠTVO | A.4. V.02: Element: 105/217 | Vhodna vrata v stanovanje, Vratno okvir: Kovinski, prašno barvan, strukturna metalizirana barva, v pripirah gumijasta tesnila - V.02: Element: 105/217
| V. STAVBNO POHIŠTVO | A.5. V.03: Element: 89/212 | Lesena notranja vrata v stanovanjih; Podboj:lesen (MDF), za steno debeline 10 cm, barvan s prekrivno gladko mat barvo po izboru arhitekta, v vseh pripirah gumijasta tesnila - V.03: Element: 89/212 - spodrezano vratno krilo 1,0 cm - 1,5 cm spodaj (za prezračevanje) – spodnji rob lakiran
| V. STAVBNO POHIŠTVO | B.13 OK.02 | Okna v stanovanju OK .02: dim. Element: 160/220
| V. STAVBNO POHIŠTVO | B.19. FSC.07 | Dobava materiala, izvedba in montaža žaluzij, kompletno z vsemi deli in pritrdilnim materialom. - FSC.07 - 276x235 cm
| VI. SANITARNE KAB., SIGMA BLOKI | 1.a. | Dobava in montaža sanitarnih kabin. Sanitarne kabine so popolnoma opremljene in izvedene v skladu z dogovorom z arhitektom. V ceni sanitarne kabine je potrebno upoštevati vsa potrebna dela za izvedbo in montažo: – Tip 1 - površine 5,13m2
| VI. SANITARNE KAB., SIGMA BLOKI | 5.g. | Izdelava, dobava in vgradnja Sigma instalacijskih blokov po zahtevi projektantata, z vsem potrebnim delom in montažnim materialom, upoštevanim vertikalnim transportom, po shemi: – Tip 02 - SB DV 1,5,8 83/60 višine 290
| VII. SUHOMONTAŽNA DELA | 1.b. | Dobava in montaža oblog, sten ali stropov, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, delom in materialom. ST3 - Stropna obloga / spuščeni strop – WC, shramba, npr. Knauf D112, višina stropa od tal 2.35m
| VII. SUHOMONTAŽNA DELA | 2.b | Dobava in montaža oblog, sten ali stropov, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, delom in materialom. OB2c - Stena med neogrevanimi skupnimi prostori in stanovanji
| VII. SUHOMONTAŽNA DELA | 3. a. | Dobava in montaža oblog, sten ali stropov, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, delom in materialom. OB4 - Lahka predelna stena med prostori v stanovanju, kot Knauf W112
| VII. SUHOMONTAŽNA DELA | 3 f. | Dobava in montaža oblog, sten ali stropov, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, delom in materialom. OB9 – Instalacijski jašek na hodniku, razreda požarne odpornosti EI60
| VII. SUHOMONTAŽNA DELA | 4. – Ojačitve UE profil | Dobava materiala in izdelava tipskih ojačitev za vrata, okna , sanitarije. Kuhinjske elemente, ...v montažni steni/oblogi, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati tipske ojačitve!! – Ojačitve UE profil
| VIII. PODOPOLAGALSKA DELA | 1. b. | Dobava in polaganje finalne talne obloge, kompletno z vsem delom in veznim/pritrdilnim materialom: - N1 - Tlak v stanovanju (bivalni prostori, talno ogrevanje) - parket
| IX. KERAMIČARSKA DELA | 1..g | Dobava in polaganje talne in stenske keramike po izboru projektanta arhitekture, kompletno s stičenjem stikov, tipskimi vogalniki, vsem delom in veznim materialom. - P7 - Loža stanovanj
| IX. KERAMIČARSKA DELA | 1.h. | Dobava in polaganje talne in stenske keramike po izboru projektanta arhitekture, kompletno s stičenjem stikov, tipskimi vogalniki, vsem delom in veznim materialom N2 - Tlak v stanovanju (servisni prostori, talno ogrevanje) - keramika
| IX. KERAMIČARSKA DELA | 1. A. n. | Dobava in polaganje talne in stenske keramike po izboru projektanta arhitekture, kompletno s stičenjem stikov, tipskimi vogalniki, vsem delom in veznim materialom
| IX. KERAMIČARSKA DELA | 2.a | Dobava in polaganje stenske keramike, kompletno s pripravo podlage, vsem veznim materialom in vogalniki. – stenska keramika v Wcjih - za Wcji in umivalniki kot npr. Marca Corona Stonecloud
| X. SLIKOPLESKARSKA DELA | 1. c. | Slikanje notranjih sten in stropov z barvo po izboru projektanta, v postavki je zajeto: - slikanje sten v stanovanjih
| X. SLIKOPLESKARSKA DELA | 1. d. | Slikanje notranjih sten in stropov z barvo po izboru projektanta, v postavki je zajeto: – slikanje stropov v stanovanju (razen v prefabriciranih kopalnicah - obdelava stropov v kopalnicah zajeto v sklopu sanitarih kabin)
| XII. OPREMA | 2. | Stojala v kolesarnicah v pritličjih objektov: Dobava in montaža tipskih vertikalnih stenskih stojal za kolesa v kolesarnicah, kovinska, vročecinkana, Kot npr. Mottez vertikalno stensko stojalo za kolesa, dolžina 60mm
| XII. OPREMA | 11. | Izvedba vseh potrebnih ogledov in meritev, zbiranje in analiza podatkov o stavbi, energetskih sistemih in rabi energije, izračun energetskih kazalnikov po veljavni metodologiji, določitev energijskega razreda objekta ter priprava uradne energetske izkaznice z vnosom v evidenco pri pooblaščenem organu.
| XII. OPREMA | 13. a. | Dobava in montaža dvigala, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom: – Električno osebno dvigalo - tip A
| XII. OPREMA | 13. d. | Električno osebno dvigalo - tip D
SSK-NOM-DZR-03-00-EI-00-PopisGaražaMočnostne | 3.2.5 ZUNANJA UREDITEV | 1 | Dobava in montaža svetila, ki je zasnovano za zunanjo uporabo, z visoko stopnjo mehanske in korozijske odpornosti. Ohišje je izdelano iz tlačno litega aluminija EN AB-44100 z nizko vsebnostjo bakra ter iz ekstrudiranega aluminija EN AW-6060, ki zagotavlja odlično odpornost proti koroziji. - Kot npr. Tip: AVENUE PLAZA-CAR PARK LIGHTING 16led + 2x STAGE ROUND SPOT POLE Proizvajalec: SIMES
| 3.2.5 ZUNANJA UREDITEV | 7 | Dobava in montaža cestna zapornica parkirnega sistema, horizontalnega razpona 3 m. Komplet s stebričkom, naslonskim delom, senzorjem. Montaža na uvozu na parkirišče. Pred dobavo dokončna izmera na lokaciji postavitve. * upoštevati ali je odbojni senzorski del napajan
SSK-NOM-DZR-03-00-EI-00-PopisGaražaŠibkotočne | 3.3.2 JAVLJANJE POŽARA IN PLINA | 1 | Dobava in montaža FAP 544 EVO - protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami,razširljiva na 4 loop linij
| 3.3.2 JAVLJANJE POŽARA IN PLINA | 11 | Dobava in montaža FDOT500 kombiniranega dvojnega detektorja - dimni optični in termični detektor, zaznava dima na principu foto
SSK-NOM-DZR-03-00-EI-00-PopisMočnostne | 3.2.1 ELEKTRIČNO NAPAJANJE | 4 | Dobava in montaža tipske podometne stanovanjske razdelilne omare R.ST-TIP velikosti 4x12M z vrati, dimenzij cca. 714x359x99 mm (VxŠxG) kot npr. Schrack bk072004-f ali enakovredno
| 3.2.1 ELEKTRIČNO NAPAJANJE | 7 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za podometno montažo v zidane stene oziroma v tla, v beton ali estrih: – inštalacijska cev not. premera ∅ 16 mm
| 3.2.1 ELEKTRIČNO NAPAJANJE | 15 | Dobava in montaža kabelskega uvoda za strehe v obliki labodjega vratu - tipski element ø200 za prehod kablov na streho, komplet s tesnilnim čepom za do 18 kablov premera cca. 9 mm in izvedbo vodotesnega tesnjenja na strehi - sika, kot npr. Hauff Technick SHD200 fvz ali enakovredno.
| 3.2.1 ELEKTRIČNO NAPAJANJE | 17 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi: – N2XH-J 5x10 mm2
| 3.2.1 ELEKTRIČNO NAPAJANJE | 20 | Izdelava vseh potrebnih preizkušanj in meritev NN dovodnih povezav, skladno s tehničnimi predpisi, komplet z izdelavo pisnih protokolov.
| 3.2.2 RAZSVETLJAVA | 3 | Dobava in montaža stropnega svetila, izdelanega iz alu litine z opalnim difuzorjem UGR<22 z direktno osvetlitvijo, dimenzij fi260 x 57mm.
| 3.2.3 VTIČNICE IN MALA MOČ | 1 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za podometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem. Predvidene so naslednje kombinacije: – 1x 2P+E, 16A, 250V, 2M
| 3.2.3 VTIČNICE IN MALA MOČ | 2 | Izvedba priključka kompaktnih naprav, komplet s podometno oziroma nadometno montažno dozo: – 1-fazni priključek do 3,0 kW
| 3.2.3 VTIČNICE IN MALA MOČ | 11 | Dobava in montaža sobnega elektronskega termostata za potrebe regulacije talnega gretja, podometni, z displajem, napajanje 24 VAC iz OTG, temperaturno območje +5°C do +35°C, termostat mora biti povezan in kompatibilen z izbrano krmilno opremo v omarici talnega gretja (OTG), kot npr. Danfoss, Icon2 24V RT ali enakovredno.
| 3.2.4 OZEMLJITVE IN STRELOVOD | 2 | Dobava in polaganje pocinkanega jeklenega vodnika v temelje in medetažne AB plošče z uporabo armaturnih sponk ali varjenjem na armaturo: – FeZn 25x4 mm
SSK-NOM-DZR-03-00-EI-00-PopisŠibkotočne | 3.3.1 TELEKOMUNIKACIJE | 1 | Dobava in montaža prostostoječe 19" komunikacijske omare KV.xx, višine 36HE dimenzij 1566x600x600 mm (VxŠxG) kot npr. Schrack, serija DT, 32HE, IP20 ali enakovredno.
| 3.3.1 TELEKOMUNIKACIJE | 2 | Dobava in montaža tipskega podometnega mrežnega hišnega razdelilnika dimenzij 359x717x99mm (ŠxVxG) kot npr. BK072004-F, proizvajalec Schrack ali enakovredno
| 3.3.2. KONTROLA PRISTOPA | 1 | Dobava in montaža IPassan centralne enote za krmiljenje štirih 2-SMART čitalcev ali sprejemnikov, možnost razširitve do max. 6 čitalcev ali sprejemnikov na centralo, 100.000 ključev, 20.000 dogodkov na centralo, možnost priklopa na TCP/IP omrežje do 64 central (max. 384 vrat), možnost priklopa na RS485 omrežje do 32 central (max. 192 vrat), priklop max. 220 vhodov ali izhodom na eno centralo, upravljanje dvigala (max. 64 dvigal) do 110 nadstropij, DIN ali zidna montaža, napajanje 12V, dim.: 210x145x65mm.
| 3.3.3 DOMOFON | 11 | Dobava in montaža Ipercom 5" prostor. Monitor bel.
SSK-NOM-DZR-03-00-EI-00-PopisTKpriključek | 3.5.1 TK PRIKLJUČEK | A. 1. | Dobava in polaganje materiala za 1-cevno TK kabelsko kanalizacijo (TK KK v dolžini cca 860 m):
SSK-NOM-DZR-04-00-SI-00-Popis Strojne instalacije | 4.1 VODOVOD | 12 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) z zunanjim zaščitnim ovojem, izolirana, dobavljiva v kolutu ali palicah primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102. - deb. Izolacije min. 19mm (topla voda); DN 15 (d 20×2,25)
| 4.1 VODOVOD | 13 | Avtomatska mehčalna naprava,(dvocilindrični ionski izmenjevalec), alternativni način delovanja z možnostjo nastavitve želene trdote izstopne vode, v kompletu z obtočnim ventilom, ventili za odvzem vzorcev vstopne in izstopne vode, soljo, testerjem trdote in zagonom, vključno z autobypass-om in autodisinfektorjem. Komplet z ožičenjem in priključitvijo na omrežno in signalno omrežje.
| 4.1 VODOVOD | 32 | Kombinirana zidna omarica (hidrant+gasilnik) tip »EURO« po DIN 14461-1, za montažo na steno, z reducirno spojko C/D, zapornim ventilom DN 50 po DIN 14461-3, gibljivim nastavkom DN50 po DIN14461-5, gumijasto cevjo dolžine 30 m (EN 694) navito na kolut (671-1), ročnikom Euro (EN671) DN25/6 (0,27 l/s). Vse komplet z reducirnim kosom DN 50/25, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 4.2 OGREVANJE | 1 | "Toplotna črpalka voda/voda za proizvodnjo hladne ali tople vode. Naprava mora biti tovarniško sestavljena, testirana in zasnovana za notranjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami. Poslana bo s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R454B in mazalnega olja.
| 4.2 OGREVANJE | 47 | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za cirkulacijo ogrevalne vode nameščena v strojnici za razmere: – USTREZA: Proizvod: WILO Tip: Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 ali enakovredno
| 4.2 OGREVANJE | 50 | PE-Xa Q&E cevi za talno ogrevanje v kolutih. Cev izdelana iz zamreženega polietilena (PE-Xa) z uporabo postopka Engel, ustreza standardu EN ISO 15875 Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen.
| 4.2 OGREVANJE | 51 | Sistemske plošče za vgradnjo cevi talnega ogrevanja dimenzije 14-17 mm. Izdelane iz črne polistirenske folije skladno s standardom DIN EN 13163.
SSK-STN-DZR-22-00-ZU-00-Zunanja ureditev | GARAŽNA_KLET | z.3. 1.3.2 | Nabava, dobava in vgradnja robnikov iz litega cementnega betona s prerezom 15/25 cm, vgradnja v bet. temelj C16/20 ter zapolnitev prostora do AB zidu z betonom, širine ca. 15-20cm
| KANAL ODPADNA I.faza | k.1.3.1.2 | Nabava, dobava in vgradnja polietilenskih (PE) revizijskih jaškov notranjega premera DN 800 mm do višine 1,5 m
| KANAL PADAVINSKA I.faza | k.3.2.3.1 | Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja kanalizacijskih PVC cevi - kanalizacija izvedena pod talno ploščo objekta in vseh priključkov na kanalizacijo izven objekta kanal. Beton trdote C16/20.
| KANAL PADAVINSKA I.faza | k.3.3.1.10 | Nabava, dobava in vgradnja ponikovalnice iz betonskih cevi DN250 cm (spodnja perforirana 2m), skupne globine do 4,25 m in LTŽ pokrovom, DN600 mm, nosilnosti 125 kN.
| KANAL PADAVINSKA I.faza | k.3.3.1.11 | Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olja z bypassom in delnim čiščenjem - npr. lovilec olja z bypassom NG8 l/sek – npr. ACO Oleopass C NS 8/80 l/s z usedalnikom 0,8m3 in zbiralnik olj volumna 0,19m3 na kanalu iz PVC cevi in LTŽ pokrovom, nosilnosti 250 kN.
| ZU_PROMET_1. faza | z.1.2.3.3 | Nabava, dobava materiala in izdelava nasipa iz zemljine 3. kategorije, vključno s utrjevanjem in valjanjem. (nasip pod utrjenimi in peščenimi površinami)
| ZU_PROMET_1. faza | z.1.3.1.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 v deb. 25-30 cm za potrebe pohodnih in povoznih površin. Utrjevanje do predvidene trdnosti Ev2min= 100 Mpa za povozne površine in Ev2min= 80 Mpa za pohodne površine.
| ZU_PROMET_1. faza | z.1.3.2.2 | Izdelava asfaltne nosilne vezane plasti AC base 22, B50/70, A4, debeline 6 cm. (ZU-10)
| ZU_PROMET_1. faza | z.1.3.2.3 | Nabava, dobava in vgradnja zunanjega tlaka debeline 15 cm iz litega betona specifikacije C30/37, XC4, XF4, XD3, Dmax16, S4. Zgornja obdelava: zalita, nato brušena protizdrsno R12.
| ZU_PROMET_1. faza | z.1.3.4.1 | Nabava, dobava in vgradnja travnih plošč, 30 x 30 x 10 cm, npr. Beton Lučko, višine 10 cm. Vgradnja na niveliran montažno drenažni sloj izveden iz peska 4/8 mm, debeline 4 cm. (ZU-9)
| ZU_PROMET_1. faza | z.1.3.5.3 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane plasti prodca frakcije 2/8 mm v deb. 30 cm. (ZU-4)
| ZU_PROMET_1. faza | z.1.6.22 | Nabava, dobava in postavitev zapornice po načrtu ureditve cestnega priključka, dvižna zapornica tipa CAME GARD GT4 ali enakovredno, dolžina 3,0 m. Vključno z elektro navezavo na obst. ali novo elektro omarico. Vključno s čitalnikom registrskih tablic in uvoznim terminalom.
| ZU_PROMET_1. faza | z.1.6.25 | Nabava, dobava in postavitev avtomatskega stebrička za kontrolo pristopa, npr. PALLISADA ULTIMAT 275/700. (2 potopna stebrička). V ceni je všteta krmilna elektronika z ABS ohišjem, fina montaža, priklop, zagon in šolanje uporabnika
| KA - Igrala | FAZA 2 6 | OI.6-Plezalne mreže
| KA - Oprema razno (FAZA 1) | III./12 | Izdelava, dobava in montaža lesene dvignjene grede, izdelane iz skoblanega sibirskega macesna, tlorisne dim. 2000x1200mm, spodnji rob 610mm od tal, višina grede 240mm. Obdelava brezbarva impregnacija. - Obračun po kompletno izdelani gredi tip A
SSK-PHO-DZR-10-00-KA-00-Krajinska arhitektura | KrajinskaArhitektura - faza 1 | C 6.2 | 40 cm humozne zemlje (nepresejane); nabava, dovoz, vgraditev.
| KrajinskaArhitektura - faza 1 | E/1. PNSY | Nabava dreves po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Drevesa morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu. - Pinus sylvestris DD, 3 xpr, ŽK, 10/12
| KrajinskaArhitektura - faza 1 | F/2 | Dobava in posaditev grmovnic vključuje dvoletno vzdrževanje, kar je zajeto v postavki saditve. VK: 80-100, vsaj 3 poganjki
SSK-NOM-DZR-41-00-SI-00-Javni vodovod | 4.1 VODOVODNI PRIKLJUČEK | 3 | Strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 2m, širine dna 0,6 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa – naklon brežine jarka do 70°.
| 4.1 VODOVODNI PRIKLJUČEK | 20 | NL cev tip C40 s standardnim spojem po ISO 2531 oziroma EN 545 (nodularna litina) na zunanji strani zaščitena z 400g/m2 Zn + Al (85% Zn +15% Al) in z modrim epoksijem, skupaj z gumijastim tesnilnim materialom ter dodatkom 2% dolžina cevi l=6 m.
SSK-STN-DZR-22-00-ZU-00-Javna kanalizacija | KANAL ODPADNA I.faza | k.2.2.1.1 | Izkop lahke zemljine III. kat. - kanalizacijski jarek, v raščenem stanju, z odrivom na gradbiščno deponijo (ocena 75 % skupnega izkopa) - vsi izkopi za izvedbo kanalizacije.
| KANAL ODPADNA I.faza | k.2.2.1.2 | Izdelava zasipa kanalizacije z z izkopanim začasno deponiranim zemeljskim materialom. Zasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
| KANAL ODPADNA I.faza | k.2.3.2.2 | Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih poliestrskih cevi nazivne togosti SN 10000N/m2, kompletno z vsem potrebnim spojnim materialom, stiki so izvedeni skladno z navodili proizvajalca. Polagane po navodilih proizvajalca, skupaj z vsemi spojkami, koleni in ostalim tesnilnim materialom.
SSK-NOM-DZR-31-00-EI-00-Javna razsvetljava | 3.2 JAVNA RAZSVETLJAVA | B.2. | Dobava in montaža kandelaberske opreme. Steber (kandelaber), nadzemne višine 5 m + 0,5 m, z nastavitvijo v temelj, vrata s sponkami na 2x varovalke na 1 m višine, vroče pocinkan, barvano dvoslojno qualicoat sistem, antracit (kot npr. Ares, code: 4155 ali enakovredno)