| Maribor, 8. 7. 2026 |  |
| --- | --- |
| Arh. št.: |  |
|  |  |  | Strojna služba |  |
| Objekt: | DEM |  |  |  |
| Postroj: | Elektrarna |  |  |  |
| Naprava: | Naprave |  |  |  |
|  | Tehnični popis del Mehanske obdelave strojnih elementov 2027-2028 |  |  |  |

Uvod

Za zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja hidroelektrarn je potrebno redno izvajati vzdrževalna dela, ki pogosto vključujejo popravila ali obnovo obstoječih strojnih in konstrukcijskih elementov. Ta popravila se praviloma izvajajo z različnimi postopki mehanske obdelave na ustreznih obdelovalnih strojih, pri čemer je cilj ponovno vzpostaviti predpisane dimenzijske, geometrijske in funkcionalne lastnosti posameznih elementov.

Večina mehanskih obdelav se izvaja med remonti ali ob izrednih vzdrževalnih posegih, ko je zaradi izvedbe del potrebno zaustaviti obratovanje agregatov oziroma posameznih tehnoloških sklopov. Ker vsaka zaustavitev neposredno vpliva na razpoložljivost proizvodnih zmogljivosti in proizvodnjo električne energije, mora biti izvedba mehanskih obdelav organizirana tako, da je čas trajanja posega čim krajši, ob hkratnem zagotavljanju zahtevane kakovosti, natančnosti obdelave ter zanesljivosti popravljenih elementov.

Zato s predmetnim naročilom sklepamo pogodbo z najugodnejšim izvajalcem za izvedbo mehanskih obdelav za časovno obdobje od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2028.

Obseg storitev

Obseg storitev je ročna in strojna mehanska obdelava obstoječih elementov konstrukcij na DEM in izdelava novih elementov po dokumentaciji, ki jo priskrbi naročnik (DEM, d.o.o.), vključno z izvedbo potrebnih strojnih meritev in predajo tehnične dokumentacije za zagotavljanje kvalitete.

Obseg storitev:

- struženje večje,

- struženje manjše,

- struženje CNC,

- rezkanje klasik,

- rezkanje CNC,

- obdelava na HVS klasik,

- obdelava na HVS CNC,

- pehanje,

- brušenje ploskovno večje,

- brušenje ploskovno manjše,

- brušenje okroglo zunanje,

- brušenje okroglo notranje,

- vrtanje,

- honanje,

- tuširanje ploskev,

- strganje strojno,

- strganje ročno,

- kaljenje,

- reparaturno varjenje,

- izdelava dokumentacije,

- izvedba strojnih meritev,

- dodatne nepredvidene storitve.

Natančen obseg storitev je razviden iz dokumenta Ponudbeni predračun Mehanske obdelave strojnih elementov 2027-2028.

Dodatne zahteve naročnika

- Odzivni čas do 12 ur (od prejema elektronske pošte ali telefonskega klica).

- Kontrola izdelave in prevzem v prostorih izvajalca del.

- Izvajalec mora po izvedbi storitve naročniku predati dokumentacijo, s katero bo dokazoval kvalitetno izvedbo storitve (merilni protokole, postopke termične obdelave, liste uporabljenih elementov, itd.) v dveh pisnih izvodih.

- Vso opremo za meritve mora zagotoviti Izvajalec del (merilna oprema mora ustrezati trenutnim standardom in mora biti umerjena).

- Stroški transporta do 50 km je na strani naročnika, razdalja nad 50 km pa na strani izvajalca.

- Pogodba se sklene za obdobje dveh (2) let.

- Končni obračun del se bo izvajal na osnovi dejansko porabljenih strojnih ur in količin materiala, potrjenih s strani nadzora naročnika z upoštevanjem cen na enoto iz liste cen.

Dodatne zahteve naročnika

Garancija na vse opravljene storitve dve (2) leti od zapisniške predaje del.

Rok izvedbe del

Rok izvedbe del je od 1. 1. 2027 do vključno 31. 12. 2028. Odzivnost Izvajalca na poziv Naročnika je maksimalno 12 ur. Čas odprave napake ali poškodbe bo vsakokrat dogovorjen in usklajen po obveznem skupnem predhodnem ogledu poškodb izvajalca del in nadzora naročnika. Natančni posamezni roki bodo definirani v terminskem planu, po sklenitvi pogodbe. Prevzem in vračilo obdelovancev se načeloma vrši med 07.00 do 17.00 med delovniki, ali po dogovoru.

| Pripravil | Naročnik |
| --- | --- |
| Boštjan Plešnik Matej Višič | Aleš Tomažič |