## Sanacija JK
Poz. | Opis del in storitev | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€)
1 | Izdelava operatinega načrta izvedbe, ki opredeli zaporedje del, vrsto in tehnologijo posegov ter potrebne zaščitne ukrepe. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Popravilo oz. varjenje slabo izvedenih ali manjkajočih zvarov na stiku primarnih nosilcev in sidrnih plošč, čelnih pločevin in podaljškov profilov, ki vključuje: - zaščita obstoječe konstrukcije in lesenih podov, - izdelava, dobava, montaža, demontaža in odvoz delovnega odra (lahko premični), - odstranjevanje obstoječe barve (krtačenje, brušenje, čiščenje do kovinskega sijaja, stopnja St 3 po ISO 8501-1), - brušenje (s kotno brusilko) oziroma popolna odstranitev neustreznih zvarov, vključno s pripravo robov za ponovno varjenje, - varjenje po EN 1090, EXC2, izdelava novega kotnega zvara z ročnim obločnim varjenjem z oplaščeno elektrodo (postopek 111 po EN ISO 4063), z elektrodami za konstrukcijska jekla (EN ISO 2560-A: E 42 4 B) ali enakovredno, v vseh potrebnih položajih, sprotno odstranjevanje žlindre in čiščenje zvarov, - barvanje po končanih delih z dvokomponentnim epoksidnim premaznim sistemom za sanacije, kompatibilnim z obstoječo zaščito v barvi kot je ostala konstrukcija (RAL 9006). Obračun po spoju. | kpl | 10 | 0 | 0
3 | Popravilo zračnosti na spojih primarnih in sekundarnih nosilcev zračnosti 4-10mm, ki vključuje: - zaščita obstoječe konstrukcije in lesenih podov, - izdelava, dobava, montaža, demontaža in odvoz delovnega odra (lahko premični), - odstranjevanje obstoječe barve (krtačenje, brušenje, čiščenje do kovinskega sijaja, stopnja St 3 po ISO 8501-1), - izdelavo in dobavo podložnih polnilnih pločevin (glavnikov) ustrezne debeline in dimenzij za zmanjšanje zračnosti in zagotavljanje popolnega naleganja spoja (pločevine se pobarva z osnovnim premazom), -vstavljanje pločevin v spoje, prilagoditev debeline in poravnava (po potrebi tudi začasno mehansko pritrjevanje pločevin). Obračun po spoju OPOMBA: odstranitev in vgradnja novih vijakov je zajeta v ločeni postavki. | kpl | 30 | 0 | 0
4 | Popravilo zračnosti na spojih primarnih in sekundarnih nosilcev zračnosti nad 10mm, ki vključuje: - zaščita obstoječe konstrukcije in lesenih podov, - izdelava, dobava, montaža, demontaža in odvoz delovnega odra (lahko premični), - odstranjevanje obstoječe barve (krtačenje, brušenje, čiščenje do kovinskega sijaja, stopnja St 3 po ISO 8501-1), - izdelavo in dobavo dodatnih prilagoditvenih elementov (dodatnih spojnih pločevin ustreznih dimenzijin debeline) za izvedbo povezave na vseh treh dostopnih straneh jeklenega profila, - varjenje po EN 1090, EXC2, izdelava novega kotnega zvara z ročnim obločnim varjenjem z oplaščeno elektrodo (postopek 111 po EN ISO 4063), z elektrodami za konstrukcijska jekla (EN ISO 2560-A: E 42 4 B) ali enakovredno, v vseh potrebnih položajih, sprotno odstranjevanje žlindre in čiščenje zvarov, - barvanje po končanih delih z dvokomponentnim epoksidnim premaznim sistemom za sanacije, kompatibilnim z obstoječo zaščito v barvi kot je ostala konstrukcija (RAL 9006). Obračun po spoju. | kpl | 30 | 0 | 0
5 | Zamenjava neustreznega vijačnega materiala (vijaki, matice in podložke) na nosilni konstrukciji, ki vključuje: - izdelava delovnega odra (lahko premični), - odstranitev starih vijakov, - dobava in montaža novih certificiranih konstrukcijskih vijačnih sklopov skladnih z EN 15048-1, trdnostnega razreda 8.8, AKZ vroče cinkanje; - pri podaljšanih luknjah je obvezna vgradnja podložk. ki prekrijejo celotno luknja, ali širokih podložk (ISO 7093), ali ploščatih podložk ustreznih dimenzij; - lokalno popravilo barve. Obračun po spoju. | kpl | 186 | 0 | 0
6 | Lokalna sanacija slabo protikorozijsko zaščitenih in pobarvanih elementov ograje, ki vključuje: - zaščita obstoječe konstrukcije in lesenih podov, - odstranjevanje obstoječe barve (krtačenje, brušenje, čiščenje do kovinskega sijaja, stopnja St 3 po ISO 8501-1), - barvanje po končanih delih z dvokomponentnim epoksidnim premaznim sistemom za sanacije, kompatibilnim z obstoječo zaščito v barvi kot je ostala konstrukcija (RAL 9006), - sprotno čiščenje. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Sanacija nosilca stopnišča: - zaščita obstoječe konstrukcije in lesenih podov, - izdelava delovnega odra (lahko premični), - izdelava in dobava pločevine L 80/80/8 mm, - odstranjevanje obstoječe barve (krtačenje, brušenje, čiščenje do kovinskega sijaja, stopnja St 3 po ISO 8501-1), - brušenje (s kotno brusilko) oziroma popolna odstranitev neustreznih zvarov, vključno s pripravo robov za ponovno varjenje, - varjenje po EN 1090, EXC2, izdelava novega kotnega zvara z ročnim obločnim varjenjem z oplaščeno elektrodo (postopek 111 po EN ISO 4063), z elektrodami za konstrukcijska jekla (EN ISO 2560-A: E 42 4 B) ali enakovredno, v vseh potrebnih položajih, sprotno odstranjevanje žlindre in čiščenje zvarov (zvar na vseh robovih L profila), - barvanje po končanih delih z dvokomponentnim epoksidnim premaznim sistemom za sanacije, kompatibilnim z obstoječo zaščito v barvi kot je ostala konstrukcija (RAL 9006). Obračun po spoju | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in vgradnja "maske" za prekritje saniranega detajla nosilca stopnišča iz jeklene pločevine debeline 3 mm, izrezane glede na izmere oziroma izdelano šablono na licu mesta. Maska se privari na obstoječo sidrno ploščo: - odstranjevanje obstoječe barve (krtačenje, brušenje, čiščenje do kovinskega sijaja, stopnja St 3 po ISO 8501-1), - varjenje po EN 1090, EXC2, izdelava novega kotnega zvara z ročnim obločnim varjenjem z oplaščeno elektrodo (postopek 111 po EN ISO 4063), z elektrodami za konstrukcijska jekla (EN ISO 2560-A: E 42 4 B) ali enakovredno, v vseh potrebnih položajih, sprotno odstranjevanje žlindre in čiščenje zvarov (zvar na vseh robovih dodatne pločevine), - barvanje po končanih delih z dvokomponentnim epoksidnim premaznim sistemom za sanacije, kompatibilnim z obstoječo zaščito v barvi kot je ostala konstrukcija (RAL 9006). Obračun po spoju | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Sanacija vpretišč stopnišč: - vizualni pregled vpetišč (preveritev stanja vijakov, podložk, ploščic in naležnih površin, preveritev stanja obstoječih varov in korozije), - odstranjevanje obstoječe barve (krtačenje, brušenje, čiščenje do kovinskega sijaja, stopnja St 3 po ISO 8501-1), - demontažo necertificiranih vijakov (če je mogoče - dostopnost), - dobava in montaža novih certificiranih konstrukcijskih vijačnih sklopov skladnih z EN 15048-1, trdnostnega razreda 8.8, AKZ vroče cinkanje; - varjenje po EN 1090, EXC2, izdelava novega kotnega zvara z ročnim obločnim varjenjem z oplaščeno elektrodo (postopek 111 po EN ISO 4063), z elektrodami za konstrukcijska jekla (EN ISO 2560-A: E 42 4 B) ali enakovredno, v vseh potrebnih položajih, sprotno odstranjevanje žlindre in čiščenje zvarov (zvar na vseh stikih z ostalo jekleno konstrukcijo), - barvanje po končanih delih z dvokomponentnim epoksidnim premaznim sistemom za sanacije, kompatibilnim z obstoječo zaščito v barvi kot je ostala konstrukcija (RAL 9006). Obračun po spoju | kpl | 8 | 0 | 0
10 | Finalno čiščenje kompletnega območja izvajanja del s poudarkom na območjih izvedenih sanacijskih del na jekleni konstrukciji, ki vključuje: - odstranitev vseh začasnih zaščit, folij, pokrival in zaščitnih oblog, - odstranitev ostankov brušenja, kovinskih opilkov, žlindre, prahu, odrezkov in drugih odpadkov, - čiščenje površin konstrukcije in okolice s pometanjem, sesanjem ali brisanjem, -odstranitev madežev, sledi del ali začasnih oznak, -zbiranje, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo, - priprava konstrukcije za prevzem. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Evidentiranje izvedenih posegov in izdelava elaborata. O izvedeni sanaciji se izdela elaborat, ki vsebuje: - seznam in lokacije saniranih spojev, - slike prvotnega in saniranga stanja po posameznih mestih, - opis izvedenih ukrepov po posameznih mestih, - podatke (tehnične liste, certifikate in izjave o lastnostih) o uporabljenih vijakih, jeklu in zaščitnih premazih, - podatke o varilcih in uporabljenih varilnih postopkih, - rezultate pregledov in morebitnih preiskav | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj brez DDV | 0
|  |  |  | DDV 22% | 0
|  |  |  | SKUPAJ Z DDV: | 0