## 0. REKAPITULACIJA
OBJEKT: Ureditev 3. nadstropje Nadzorni center in ostali prostori
INVESTITOR: ELEKTRO MARIBOR D.D.
POPIS DEL: PROJEKTANTSKA OCENA STROŠKOV
EURO brez DDV
1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
1.2 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
1.3 | ELEKTRO INSTALATERSKA DELA | 0
1.4 | KABELSKI MATERIAL | 0
1.5 | RAZSVETLJAVA OSTALI PROSTORI | 0
1.6 | DOKUMENTACIJA IN VODENJE PROJEKTA | 0
| Nepredvidena dela 5% | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## 1.1 Pripravljalna dela
1.1 | PRIPRAVLJALNA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
1.1.1 | Izdelava varnostnega načrta in nadzor varnostnega inženirja.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.1.2 | Priprava prostorov na elektroinstalacijska dela (odstranjevanje plošč dvojnega poda, čiščenje pod dvojnim podom, …)
|  | 300 | ura |  | 0
1.1.3 | Selitev sistermskega pohištva (delovne Lampertz mize) iz prostora 305 v prostor 314
|  | 1 | kpl |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.2 Slikopleskarska dela
1.2 | SLIKOPLESKARSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
1.2.1 | Sanacija sten in beljenje ometanih sten in obstoječih opleskov sten in stropov z visokopokrivno paropropustno notranjo zidno barvo (kot npr.: JUPOL GOLD ali podobno) na osnovi vodne disperzije 2x v beli barvi s predhodnim nanosom temeljnega pramaza in kitanjem 2x. Razvrstitev v skladu s standardom SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s standardom EN ISO 7783-2.
|  | 100 | m2 |  | 0
1.2.2 | Sanacija in beljenje stropov iz mavčnokartoskih plošč z visokopokrivno paropropustno notranjo zidno barvo (kot npr.: JUPOL GOLD ali podobno) na osnovi vodne disperzije 2x v beli barvi s predhodnim nanosom temeljnega premaza in kitanjem 2x ter z bandažiranjem in kitanjem stikov. Razvrstitev v skladu s standardom SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s standardom EN ISO 7783-2.
|  | 50 | m2 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.3 El. instal. dela
1.3 | ELEKTRO INSTALATERSKA DELA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
1.3.1 | Odstranjevanje starih energetskih kablov pod dvojnim podom prostorov z ureditvijo obstoječih kablov
|  | 280 | ur |  | 0
1.3.2 | Odstranjevanje starih TK kablov pod dvojnim podom prostorov z ureditvijo obstoječih kablov
|  | 290 | ur |  | 0
1.3.3 | Preureditev kabelskih tras s kabelskimi kanali za energetske povezave, ki so pritrjeni na tla z namenskimi nosilci, dimezije kanala, 300 x 60 mm
|  | 30 | m |  | 0
1.3.4 | Preureditev kabelskih tras s kabelskimi kanali za TK povezave v TK prostoru, ki so pritrjeni na tla z namenskimi nosilci, dimezije kanala, 400 x 60 mm
|  | 40 | m |  | 0
1.3.5 | Preureditev kabelskih tras s kabelskimi kanali za TK povezave v TK prostoru, ki so pritrjeni na tla z namenskimi nosilci, dimezije kanala, 200 x 60 mm
|  | 140 | m |  | 0
| ELEKTRO INSTALATERSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.4 Kabelski material
1.4 | KABELSKI MATERIAL | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
1.4.1 | Odstranjevanje starih električnih kablov po kabelskih kanalih, kabelskih ceveh
|  | 100 | kpl |  | 0
1.4.2 | Dobava, polaganje in zaključitev novih el. kablov za priklop obstoječih naprav, vtičnic, itd...ter zaključen v novem stikalnem bloku. Tip vodnikov FG16OR16 3x2,5mm2, obratovalna napetost 400 V AC, temperaturna zdržnost 90 stopinj, vključno s polaganjem po kabelskih kanalih, kabelskih ceveh, označevanjem in zaključevanjem v stikalnih blokih ter napravah. Povprečna dolžina izvoda 20 m.
|  | 120 | kpl |  | 0
1.4.3 | Dobava, polaganje in zaključitev novih el. kablov za priklop obstoječih naprav, svetilk, itd.ter zaključen v novem stikalnem bloku. Tip vodnikov FG16OR16 3x1,5mm2, obratovalna napetost 400 V AC, temperaturna zdržnost 90 stopinj, vključno s polaganjem po kabelskih kanalih, kabelskih ceveh, označevanjem in zaključevanjem v stikalnih blokih ter napravah. Dolžina izvoda 20 m.
|  | 30 | kpl |  | 0
1.4.4 | Dobava, polaganje in zaključitev novih el. kablov za priklop obstoječe omarice R8 ter zaključen v novem stikalnem bloku. Tip vodnikov FG16OR16 5x6mm2, obratovalna napetost 400 V AC, temperaturna zdržnost 90 stopinj, vključno s polaganjem po kabelskih kanalih, kabelskih ceveh, označevanjem in zaključevanjem v stikalnih blokih ter napravah. Dolžina izvoda 20 m.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.4.5 | Dobava, zamenjava in polaganje kabelskih povezav do javljalcev požarnega sistema, podporo vzdrževalcev požarnega sistema zagotovi naročnik
|  | 1 | kpl |  | 0
1.4.6 | Dobava, zamenjava in polaganje kabelskih povezav do elementov dostopne kontrole, podporo vzdrževalcev sistema dosotpne kontrole zagotovi naročnik
|  | 1 | kpl |  | 0
1.4.7 | Dobava, polaganje in zaključitev novih TK kablov, kabel Cat 7
| Med TK prostorom in Prostorom 314 (predvidena dolžina 20 m) | 18 | kpl |  | 0
| Med TK prostorom in Prostorom za operaterja in Arhiviranje (predvidena dolžina 20 m) | 12 | kpl |  | 0
1.4.8 | Dobava, namestitev in priklop energetske Schuko vtičnice dvojne, 230 V, skupaj z ustrezno vgradno/nadgradno dozo in okvirjem.
|  | 8 | kpl |  | 0
1.4.9 | Dobava, namestitev in priklop vtičnic dvojni TK RJ45, Cat6a, skupaj z ustrezno vgradno/nadgradno dozo in okvirjem.
|  | 15 | kpl |  | 0
1.4.10 | Dobava, namestitev in priklop dodatnih energetskih naprav za potrebe začasnega napajanja v sklopu fazne izvedbe
|  | 1 | kpl |  | 0
1.4.11 | Dobava in namestitev parapetnega kanala v Prostoru za arhiviranje skupaj z vsem potrebnim materialom (nosilci za vtičnice, zaključki, pokrovi).
|  | 8 | m |  | 0
| KABELSKI MATERIAL | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.5 Razsvetlj. ostali prostori
1.5 | RAZSVETLJAVA OSTALI PROSTORI | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
1.5.1 | Dobava in namestitev svetilk pisarne S1.1: Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1500mm x 200mm x 69mm, ohišje iz prašno barvane pločevine, optika iz poli-karbonata UGR<19, izhodni svetlobni tok svetilke 3100/3700/4300lm, priključna moč svetilke 22/26/31W, možnost izbiranja različne moči Življenska doba vsaj 50.000 ur pri 80% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura 4000K, kot npr.: SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC - nastavitev na 4300lm
|  | 6 | kpl |  | 0
1.5.2 | Dobava in namestitev svetilk pisarne S1.2: Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1500mm x 200mm x 69mm, ohišje iz prašno barvane pločevine, optika iz poli-karbonata UGR<19, izhodni svetlobni tok svetilke 3100/3700/4300lm, priključna moč svetilke 22/26/31W, možnost izbiranja različne moči Življenska doba vsaj 50.000 ur pri 80% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura 4000K, kot npr.: SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC - nastavitev na 3700lm - tovarniška nastavitev, ni potrebno prenastavljati
|  | 20 | kpl |  | 0
1.5.3 | Dobava in namestitev svetilk hodnik S3: Nadgradna LED svetilka bele barve, velikosti 1200mm x 200mm x 69mm, ohišje iz prašno barvane pločevine, optika iz poli-karbonata, izhodni svetlobni tok svetilke 3100/3700/4300lm, priključna moč svetilke 22/26/31W, možnost izbiranja različne moči Življenska doba vsaj 50.000 ur pri 80% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura 4000K kot npr.: SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC - nastavitev na 3100lm
|  | 4 | kpl |  | 0
| Razsvetljava ostali prostori | SKUPAJ: |  |  | 0

## 1.6 Dokumentacija
1.6 | DOKUMENTACIJA IN VODENJE PROJEKTA | količina | enota | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Obrtniška dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: - Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta, - Dela morajo biti izvedena pri zagotavljanju delovanja obstoječih sistemov, - V ceno del je potrebno vkalkulirati vsa dela, ki bodo potrebna za zagotavljanje delovanja obstoječih sistemov. Ostali tehnični pogoji: - Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu, - Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe, - Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m., - Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov, - Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev.
1.6.1 | Priprava in izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje sistemov v skladu z ZGO, vključno z dokazili o zanesljivosti objekta.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.6.2 | Koordinacija in vodenje projekta
|  | 1 | kpl |  | 0
1.6.3 | Izdelava PID dokumentacije
|  | 1 | kpl |  | 0
1.6.4 | Končna meritev celotne instalacije glede na skladnost s predpisi in izdelava poročila o meritvah
|  | 1 | kpl |  | 0
| DOKUMENTACIJA IN VODENJE PROJEKTA | SKUPAJ: |  |  | 0