## PREDRAČUN
| INVESTITOR: | Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
| OBJEKT : | ZELENA POTEZA
| PROJEKT: | PZI - Projekt za izvedbo
| PROJEKTANT: | KRAJINSKA ARHITEKTURA, Boštjan VAUDA s.p.,
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
- | Ta popis zajema izvedbo zelenih površin osnovne šole in športnega parka ter linijske povezave med njima v Občini Trnovska vas.
- | V popisu so obdelani vegetacija (drevje, grmovnice, trata), peščena pot, igrala in urbana oprema.
- | Dela je potrebno izvajati skladno s standardi:
* | SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,
* | SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje,
* | SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in sejanje,
* | SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževanje zelenih površin v obdobju vraščanja,
* | SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
- | Izvajalec del mora upoštevati vse tehnične predpise in standarde o graditvi tovrstnih objektov. V kolikor ugotovi napako v projektu, je dolžan o tem obvestiti projektanta, da jo le-ta odpravi.
- | Samovoljne spremembe in odstopanja od projekta niso dovoljene. V kolikor pride do sprememb, jih morajo skupno reševati investitor, izvajalec in projektant.
- | Vsi med gradnjo postavljeni provizoriji in začasne deponije se morajo pokončani gradnji odstraniti. Pri vseh delih je potrebno upoštevati vse higiensko – tehnične predpise o varstvu pri delu.
- | Na terenu je izvajalec gradbenih del dolžan sanirati površino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se površine, kjer se je odvijal promet ali skladiščil gradbeni material. Površine, potlačene od delovnih strojev in težkih kamionov, se podrahljajo do globine 40 cm; če je zemlja onesnažena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi derivati, se odstrani do globine do koder je kontaminirana. Rahljanje zbitih tal v območju drevesnih korenin naj se izvaja z napravo za globinsko rahljanje tal, ki v tla pod pritiskom vbrizgava zrak. Rahljanje v območju drevesnih korenin s stroji, ki posegajo v tla oziroma s frezami, ni dovoljeno.
- | Izvajalec mora jamčiti vsaj z dvoletno garancijo za kvaliteto rastlin in zasaditve.
- | Po odstranitvi vegetacije in pred začetkom gradbenih del je treba odstraniti in ustrezno shraniti živico (humozna površinska plast) do globine 20 cm. Odgrnjeno živico se ustrezno shrani, na kup (zasipnico max. višine 100 cm) znotraj gradbenega zemljišča. Če je predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 mesece), je zasipnico treba začasno ozeleniti. Po zasipnicah se ne sme voziti! Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljšanje je treba živico presejati in odstraniti kamenje in večje dele rastlin (večje od 5cm). Živica se ne sme mešati s tujki (npr. porušenim materialom, deli podrtih dreves, ...)
- | V območju drevesnih korenin se dela izvajajo ročno.
- | Navožena zemlja ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak.
- | Upoštevati je treba naravno posedanje in pri nasipih in zasipih sadilnih jam. Pričakovane posedke se upošteva pri dobavi zemlje.
Enota cene mora vsebovati:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vsa potrebna merjenja na objektu
- | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
- | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
- | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
- | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
Legenda:
SD | soliterno drevo: gojeno v širšem razmiku, pomembna tudi širina krošnje
DD | drevoredno drevo:
SG | solitrna grmovnica; > 3xpr, gojeno v širšem razmiku, pomembna tudi širina krošnje
3xpr | 3 x presajeno
ŽK | žičnata košara
Co 20L | lonec 20 litrov
18/20 | obseg debla v cm v prsni višini
VK | višina rastline ob sajenju v cm
ŠK | širina krošnje ob sajenju v cm
Ptuj, junij 2026
| opis | enota | količina | cena/enoto | znesek brez DDV
I. | ZASADITVE IN ZATRAVITVE
A | OSNOVNA DELA
1 | Analiza zemljine in predlog izboljšanja tal
| Analiza obstoječe zemljine, pridobljene z odgrnitvijo zgornjega rodovitnega sloja in predlog izboljšanja tal oziroma priprave rastnega substrata. Analiza izkopane zemljine - mrtvice in živice. Talni vzorec se vzame iz za območje najbolj značilnega mesta. Zgornjo plast tal v debelini 2 – 3 cm se odstrani, vzorec se odvzame do globine 30 do 40 cm. Za večjo površino se lahko odvzame več vzorcev na različnih lokacijah, ki se premešajo v vedru, iz katerega se odvzame 0,5 litra za analizo. Količina vzorca znaša najmanj 0,5 litra, pri tem se odstrani kamne večje od 2 cm. Najkasneje dva dni po odvzemu je treba talni vzorec dostaviti podjetju ali ustanovi, ki se ukvarja s talnimi analizami. Izvajalec poda predlog za izboljšanje v skladu s predvidenimi zasaditvami, tako, da se izkopani material lahko uporabi za substrat za sajenje dreves v skladu s predpisano fizikalno-kemično sestavo. Snovi za izboljšavo tal morajo ustrezati SIST DIN 18915. Recepturo potrdi strokovni nadzor - certificirani arborist ISA oziroma usposobljen krajinski arhitekt z ZAPS licenco in odgovorni projektant krajinske arhitekture. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava PID z vsemi predpisanimi elementi
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava NOV z vsemi predpisanimi elementi
|  | kos | 1 |  | 0
B | PRIPRAVLJALNA DELA
4 | Odstranitev živice v globino 30 cm, začasna deponija na območju urejanja. | m2 | 970
|  | m3 | 291 |  | 0
C | ŽIVLJENJSKI PROSTOR ZA RASTLINE
Rodovitna zemlja je lahko presejana skozi sito več kot 1 cm. Sejana mora biti v suhem vremenu.
DREVESA V RAŠČENEM TERENU
5 | Življenjski prostor za drevesa mora biti pripravljen v skladu z popisom v tehničnem poročilu: 30 cm humozne zemlje (nepresejane), 50 cm NEPRESEJANE peščene rjave zemlje I.kategorije, pod tem nasutje peščene zemljine (lahko izkopan teren), upošteva se površina 1x1m = 1 m2 za posamezno drevo. | kos | 80
6 | Odkop nerodovitnega material, odvoz na stalno deponijo do 5 km | m3 | 0.8
|  | m3 | 64 |  | 0
7 | 50 cm peščene rjave zemlje I.kategorije; nabava, dovoz, vgraditev | m3 | 0.5
|  | m3 | 40 |  | 0
8 | 30 cm humozne zemlje (nepresejane); nabava, dovoz, vgraditev; Vgradnja IZKLJUČNO V SUHEM STANJU | m3 | 0.3
|  | m3 | 16 |  | 0
GRMOVNICE IN TRAJNICE
9 | Življenjski prostor za grmovnice in trajnice v raščenem terenu mora biti pripravljen v skladu z popisom v tehničnem poročilu: 30 cm humozne zemlje (nepresejane), pod tem nasutje peščene zemljine (lahko izkopan teren), upošteva se površina 0,5x0,5m = 0,25 m2 za posamezno grmovnico oziroma skupna površina zelenice. V količini je odšteta površina, ki jo v skupni zelenici zavzemajo drevesa. | m2 | 215
10 | Odkop nerodovitnega material, odvoz na stalno deponijo do 5 km
|  | m3 | 21.5 |  | 0
11 | 40 cm humozne zemlje (nepresejane); nabava, dovoz, vgraditev, Vgradnja IZKLJUČNO V SUHEM STANJU
|  | m3 | 21.5 |  | 0
| TRAVNATA POVRŠINA | trata + cvetlični travnik
12 | Travnata površina mora biti pripravljena v skladu z popisom v tehničnem poročilu: 15 cm humozne zemlje, 15 cm peščene (nepresejane) rjave zemlje I.kategorije, pod tem nasutje peščene zemljine (lahko izkopan teren). | m2 | 1780
13 | Odkop nerodovitnega material, odvoz na stalno deponijo do 5 km
|  | m3 | 590 |  | 0
14 | 15 cm peščene (nepresejane) rjave zemlje I.kategorije; nabava, dovoz, vgraditev
|  | m3 | 265 |  | 0
15 | 15 cm humozne zemlje; nabava, dovoz, vgraditev; Vgradnja IZKLJUČNO V SUHEM STANJU
|  | m3 | 265 |  | 0
E | DREVESA
Življenjski prostor za drevesa mora biti pripravljen pred saditvijo in je obdelan v postavki "Življenjski prostor za rastline".
V skladu z SIST DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren.
Pred saditvijo dreves mora biti zagotovljen življenjski prostor za drevo 3x3 metre v tlorisu in 1,5 m v globino, napolnjen z rodovitno zemljo (glej Tehnično poročilo); količine za ureditev so zajete v popisu zemeljskih del.
Rastline je potrebno saditi v času mirovanja. Rastline v zabojnikih lahko sadimo vse leto. Razporeditev rastlin po površinskem saditvenem načrtu. Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Po vstavitvi sadik je potrebno odpreti vozle zaščitne tkanine za grude in odstraniti žico z zgornjega dela grude. Na vseh straneh grude je potrebno zapolniti z zemljo in potlačiti in močno namočiti z vodo. Rastlini je potrebno ob vsaditvi obrezati. Vsaki sadiki drevja se doda zaščitno oporo – 3 oporne količke, ki morajo biti zgoraj povezani med seboj v togo celoto oziroma urediti ustrezno podzemno pritrditev. Teren se po saditvi fino splanira. Izvesti je potrebno zalivalne jamice, ki morajo biti izdelane tako, da voda teče k rastlini.
KAKOVOST SADIK - Opis kakovostnih zahtev velja po SIST DIN 18916:2013 in FLL določilih za sadike iz drevesnic ter določilih OTP. Sadike dreves morajo imeti koreninsko grudo, premer koreninske grude mora biti vsaj 3x obsega debla na koreninskem vratu. Sadike morajo biti minimalno 4x presajene, na zadnje v drevesnici na velike razdalje, da je krošnja ustrezno razrasla. Obseg debla in število presajanj v drevesnici določen v popisu sadik! Pri drevorednih drevesih mora biti neobraščeno deblo do krošnje visoko najmanj 2 m, krošnja z vsaj 5 dobro razvitih nastavkov vretenasto izraščajočih mora biti skladna in v primernem razmerju z obsegom debla. Pri obraščenih drevesih se krošnja začne pri max. 50 cm. Večdebelna drevesa morajo imeti min. 5 debel.
Dobava in posaditev dreves vključuje dvoletno vzdrževanje, kar je zajeto v postavki saditve.
E/1. | Nabava dreves po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Drevesa morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu.
Drevoredna oziroma soliterna vrsta, minimalno 3x presajena - drevoredna vrsta oziroma 4 x presajena za soliterno vrsto, višina min.: 350 - 400 cm*, obseg min.: 14-16 cm*, več kot 7 odganjkov, neporaščeno deblo minimalno 2,2 m brez vej za obseg 16-25 cm oziroma 2,5 cm za obseg > 25 cm;
16 | *razen izjem, kjer je velikost sadike ustrezno prilagojena, kot je predpisano. |  | 80
17 | Acer campestre - maklen
| SD, 4 xpr, ŽK, 14/16, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 2 |  | 0
18 | Acer campestre 'Elsrijk' - maklen
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 11 |  | 0
19 | Acer campestre ,Lienco, – stebrasti maklen
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 6 |  | 0
20 | Carpinus betulus ,Fastigiata, – stebrasti beli gaber
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:100-150 | kos | 4 |  | 0
21 | Liquidambar styraciflua - ameriški ambrovec
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:100-150 | kos | 2 |  | 0
22 | Acer platanoides 'Globosum' – okr. ostrolistni javor
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:100-150 | kos | 4 |  | 0
23 | Tilia cordata 'Rancho' - lipovec
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:100-150 | kos | 9 |  | 0
24 | Tilia cordata 'Greenspire' - lipovec
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 1 |  | 0
25 | Liriodendron tulipifera - tulipanovec
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 3 |  | 0
26 | Malus 'Evereste' - okrasna jablana
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 2 |  | 0
27 | Malus 'Royalty' - okrasna jablana
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 2 |  | 0
28 | Prunus serrulata 'Kanzan' - japonska okrasna češnja
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 8 |  | 0
29 | Pyrus calleryana 'Chanticleer' - okrasna hruška
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 3 |  | 0
30 | Amelanchier arborea 'Robin Hill' - šmarna hrušica
| SD, 4 xpr, ŽK, 12/14, VK: 200-300, ŠK:100-150 | kos | 10 |  | 0
31 | Fagus sylvatica 'Zlatia' - rumenolistna bukev
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 3 |  | 0
32 | Parrotia persica - parocija
| SD, 3 xpr, ŽK, 14/16, VK: 350-400, ŠK:150-200 | kos | 1 |  | 0
33 | Quercus palustris - močvirski hrast
| DD, 3 xpr, ŽK, 14/16 | kos | 1 |  | 0
34 | Cedrus deodara - himalajska cedra
| DD, 3 xpr, ŽK, 14/16 | kos | 1 |  | 0
35 | Cedrus atlantica 'Glauca' - siva atlaška cedra
| DD, 3 xpr, ŽK, 14/16 | kos | 1 |  | 0
36 | Ginkgo biloba - ginko
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 2 |  | 0
37 | Larix decidua - navadni macesen
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 3 |  | 0
38 | Pseudotsuga menziesii - duglazija
| SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 1 |  | 0
E/2. | Razporeditev dreves po površinskem saditvenem načrtu. Izkop in priprava jam 1,5x premera bale, pognojitev z mineralnim gnojilom ali enakovredno, obrezovanje krošnje ob sajenju, vgraditev sistema za namakanje in prezračevanje življenjskega prostora rastline, posaditev dreves, z zasipanjem jam. Gnojenje. Na vseh straneh grude je potrebno sadilno jamo zapolniti z ustrezno zemljo, potlačiti in močno namočiti z vodo. Odprtje žičnate mreže in balirane tkanine okoli koreninskega vratu. Ureditev zalivalnega kolobarja. Prvo zalivanje 80-100 litrov na rastlino. Namestitev zalivalne vreče (min 70 l) za zalivanje v času vraščanja. Odvoz odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih in ostalimi pomožnimi deli.
Dobava in posaditev dreves vključuje dvoletno vzdrževanje, kar je zajeto v postavki saditve.
80
39 | DD, 3 xpr, ŽK, 14/16 | kos | 42 |  | 0
40 | SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 38 |  | 0
E/3 | Pritrditev dreves s tremi zgoraj povezanimi lesenimi impregniranimi koli Ø > 8 cm, nadzemna višina 220 cm ali 20 cm pod spodnjimi vejami, zabiti del: 1/3 celotne višine, elastična povezava, ki ne drsi po deblu navzdol; dobava in vgradnja
41 |  | kos | 80 |  | 0
E/5 | Organska gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem (kot npr. Healthy start 12-8-8), 3 kos/rastlino
42 |  | kos | 240 |  | 0
E/6 | Zaščita spodnjega dela debla drevesa z plastičnim ali kovinskim obročem, višine min. 30 cm, kot zaščito pred poškodbami ob košnji. Zaščita se ne sem tesno prilegati deblu in mora omogočati zaščito kljub rasti debla v širino; dobava in vgradnja
43 |  | kos | 80 |  | 0
E/7 | Zaščita debla drevesa pred izsušitvijo in sončnim ožigom; bele barve, na osnovi lateksa oziroma drugih ustreznih naravnih materialov, ki zagotavljajo zaščito za dobo dveh let; dobava in vgradnja
44 |  | kos | 80 |  | 0
F | GRMOVNICE
Življenjski prostor za grmovnice mora biti pripravljen pred saditvijo in je obdelan v postavki "Življenjski prostor za rastline".
V skladu z SIST DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren.
Pred saditvijo grmovnic mora biti zagotovljen življenjski prostor za grmovnice: 30 cm po celotni površini grede napolnjen z rodovitno z zemljo (glej Tehnično poročilo); količine za ureditev zajete v popisu zemeljskih del.
Rastline je potrebno saditi v času mirovanja. Rastline v zabojnikih lahko sadimo vse leto. Razporeditev rastlin po površinskem saditvenem načrtu. Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Na vseh straneh grude je potrebno zapolniti z zemljo in potlačiti in močno namočiti z vodo. Sajenje v kokosovo tkanino ali protiplevelno folijo, kjer je predvidena. Po saditvi se teren fino splanira in izvede zastirka v debelini min. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev po celotnem območju grede. Zgornji rob zastirke mora biti uravnan z zgornjim robom robnika in okoliškega terena.
Dobava in posaditev grmovnic vključuje dvoletno vzdrževanje, kar je zajeto v postavki saditve.
F/1 | Nabava grmovnic po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Grmovnice morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu. |  | 462
45 | Cornus alba 'Sibirica' – rdečevejni sibirski svib
| VK: 60-80, vsaj 5 poganjki, 2/m1 | kos | 29 |  | 0
46 | Cornus stolonifera 'Bud's Yellow' – dren
| VK: 60-80, vsaj 5 poganjki, 2/m1 | kos | 27 |  | 0
47 | Hamamelis x intermedia 'Diane' - nepozebnik
| VK: 60-80, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 1 |  | 0
48 | Hamamelis x intermedia 'Jelena' - nepozebnik
| VK: 60-80, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 1 |  | 0
49 | Forsythia x intermedia 'Courtasol' - plazeča forzicija
| VK: 30-40, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 33 |  | 0
50 | Potentilla fruticosa 'Princess' - grmasti petoprstnik
| VK: 30-40, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 20 |  | 0
51 | Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' - bradatec
| VK: 60-80, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 30 |  | 0
52 | Carpinus betulus - gaber
| VK: 60-80, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 138 |  | 0
53 | Fagus sylvatica - bukev
| VK: 60-80, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 76 |  | 0
54 | Spiraea x vanhouttei - medvejka
| VK: 60-80, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 74 |  | 0
55 | Viburnum x bodnantense 'Dawn' – brogovita
| VK: 60-80, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 7 |  | 0
56 | Accinium corymbosum 'Bluecrop' - ameriška borovnica
| VK: 30-40, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 14 |  | 0
57 | Rubus fruticosus x idaeus 'Buckingham' - tayberry
| VK: 30-40, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 7 |  | 0
58 | Aronia x prunifolia 'Nero' - aronija
| VK: 30-40, vsaj 5 poganjki, 1/m1 | kos | 5 |  | 0
F/2 | Razporeditev rastlin po površinskem saditvenem načrtu. Izkop in priprava jam 1,5x premera bale/lončka, pognojitev z mineralnim gnojilom ali enakovredno in posaditev rastlin, z zasipanjem jam. Dno in stene sadilne jame je treba temeljito prerahljati in po potrebi poglobiti za 10 cm in nasuti mešanico drenažnega prodca ali lomljenca ter prsti v razmerju 4:1. Propustna plast pod sadilno jamo mora biti debela vsaj 50 cm. Na vseh straneh grude je potrebno sadilno jamo zapolniti z ustrezno zemljo, potlačiti in močno namočiti z vodo. Odprtje žičnate mreže in balirane tkanine okoli koreninskega vratu. Gnojenje. Ureditev zalivalnega kolobarja. Odvoz odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih in ostalimi pomožnimi deli. Prvo zalivanje 15 litrov na rastlino. Sajenje v kokosovo tkanino ali protiplevelno folijo, kjer je predvidena. |  | 462
Dobava in posaditev grmovnic vključuje dvoletno vzdrževanje, kar je zajeto v postavki saditve.
59 | VK: 60-80, vsaj 3 poganjki | kos | 277 |  | 0
60 | VK: 100-125, vsaj 3 poganjki | kos | 185 |  | 0
F/3 | Organska gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem (kot npr. Healthy start 12-8-8), 1 kos/rastlino
61 |  | kos | 462 |  | 0
P | TRATA
Življenjski prostor za trato mora biti pripravljen pred setvijo oziroma polaganjem travne ruše in je obdelan v postavki "Življenjski prostor za rastline".
P/1 | Travnata površina za setev ali polaganje traven ruše mora biti pripravljena v skladu z popisom v tehničnem poročilu: 15 cm humozne zemlje, 15 cm peščene rjave zemlje I.kategorije, pod tem nasutje peščene zemljine (lahko izkopan teren). Humozna zemlja mora biti brez trajnih plevelov li delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak. Fino ročno planiranje po načrtu krajinske arhitekture na višino ± 0 cm (na 4 m lati). Nivo zemlje je potrebno zravnati na 1 cm +/- končno niveleto (upoštevati posedanje).
Površino je potrebno fino zrahljati pred setvijo oziroma polaganjem. Sejati ali polagati travno rušo je možno le na uležanih površinah.
Po setvi oziroma polaganju travne ruše je potrebno območje obilno zaliti in preprečiti obremenitve novo urejenih travnatih površin.
P/1.1 | Nabava in dobava ustrezne travne mešanice za sončne lege npr.: “Bled” Semenarne Ljubljana ali enakovredno. Poraba: 0,04 kg/m2
62 |  | kg | 50 |  | 0
P/1.3 | Nabava in dobava ustrezne travne mešanice za cvetlične travnike npr.: “Rožnik ” Semenarne Ljubljana ali enakovredno. Poraba: 0,04 kg/m2
63 |  | kg | 130 |  | 0
P/1.5 | Fino zrahljanje površine pred setvijo. Po potrebi odstranitev plevela in kamnov s premerom >5 cm. Gnojenje z ustreznimi gnojili in predpisani količini glede na vrsto gnojila.
Strojna setev semen za trate. Nizko podkopanje (ne globlje kot 1 cm!) in potlačenje posejane površine. Po setvi se površine zalije, orosi z vodo v čim bolj drobnih kapljicah in prepreči obremenitve posejanih tal.
Dobava in setev travnega semena vključuje dvoletno vzdrževanje, kar je zajeto v postavki setve.
64 |  | m2 | 1610 |  | 0
| ZASADITVE IN ZATRAVITEVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | GRADBENA DELA
OPOMBE
Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je treba upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del! Za vsa dela je treba pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo v skladu z detajli, podanimi v načrtu krajinske arhitekture. Vsi podani detajli, v katerih so podane podrobnejše specifikacije, so predmet popisa del! Izvedba gradbenih elementov, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi; opaženje, dobava in vgradnja armature, dobava in vgradnja betona. Detajlni opisi elementov so podani v postavkah! Vzorce in delavniške risbe potrjuje pooblaščeni krajinski arhitekt. Pri vseh delih v zaščitnem območju korenin je obvezna prisotnost pooblaščenega krajinskega arhitekta in drugih strokovnih oseb.
Frezanje obstoječega asfalta na poteh do športnega parka. Strojno frezanje zgornjega sloja asfalta do globine 3 cm,
65 |  | m2 | 230 |  | 0
Nabava, dovoz in izvedba enoslojnega asfalta na poteh do športnega parka. Enoslojna zgornja plast asfalta v debelini do 5 cm,
66 |  | m2 | 230 |  | 0
Nabava, dovoz in izvedba enoslojnega asfalta ter vse potrebne podlage na poteh do slačilnic. Enoslojna zgornja plast asfalta v debelini 5 cm izvedena na potrebeno podlago utrjen tampon in utrjen zgornji del ,
67 |  | m2 | 110 |  | 0
II.1 | Izkop zemljine za izvedbo utrjenih peščenih površin. Izkop materiala na območju peščenih in asfaltnih površin 45 cm. Izkop živice (zgornjih sloj 15 cm, tik pod travno rušo) in mrtvice (preostalo) ločeno. Izkop materiala mrtvice z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 5 km. Izkop materiala živice z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 5 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Skupna površina izkopa cca 370 m2, globina izkopa cca 40 cm.
68 |  | m3 | 148 |  | 0
II.2 | Izdelava ločilnega sloja utrjenih peščenih površin iz filca. Nabava, dostava in polaganje geotekstila, z vsemi montažnimi elementi vred, 200 g, s preklopom 15 cm. Polaganje materiala po celotni širini izkopa na utrjeno zemljino pod tamponsko plastjo peščene površine. Polaga se na območju vseh peščenih površin. Upoštevati 10 % za prekrivanje.
69 |  | m2 | 370 |  | 0
II.3 | Izvedba drenažnega sloja utrjenih peščenih površin. Nabava, dobava in izvedba nasutja tamponskega drobljenca TD 32, zmrzlinsko odpornega, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti 40 MPa in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. V primeru del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno oziroma s prilagojenimi gradbenimi deli. Strojno in ročno vgrajevanje zaradi prilagojenih del v območju korenin v razmerju 50:50. Po izvedbi vseh inštalacij. Na vseh tlakovanih površinah razen na elipsi. Sloj tampona debeline 30 cm.
70 |  | m2 | 370 |  | 0
II.4 | Izdelava točkovnih betonskih temeljev 40x40x40cm (na licu mesta ali gotovi elementi), v razmaku 2 m. V območju korenin prilagajanje lokacije točkovnih temeljev, v izogib koreninam.
71 |  | kpl | 200 |  | 0
II.5 | Izdelava kovinskega robnika. Nabava, dobava in montaža kovinskega robnika z vsem pritrdilnimi elementi vred.
72 |  | m1 | 430 |  | 0
II.6 | Izvedba spodnjega sloja zgornjega ustroja peščenih površin. Nabava, dobava in izvedba nasutja tamponskega drobljenca 8-16, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti 40 MPa in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Izvedba v dveh plasteh z utrjevanjem na strešico. Naklon strešice 2 %, za zagotavljanje odvajanja vode. Nasutje se izvede na predhodno položen geotekstil. V primeru del v območju korenin ali historičnih grajnih prvinah se vsa dela izvaja ročno oziroma s prilagojenimi gradbenimi deli. Na območju korenin je dopustno utrjevanje sloja zgolj z ročnim valjanjem. Strojno in ročno vgrajevanje zaradi prilagojenih del v območju korenin oziroma ob historičnih prvinah v razmerju 70:30. Sloj debeline 10 cm.
73 |  | m2 | 370 |  | 0
II.7 | Izvedba zgornjega sloja zgornjega ustroja peščenih površin, globina 5 cm. Nabava, dobava in izvedba nasutja kamnitega drobljenca Ø 0-4 mm, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti 40 MPa in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Izvedba v dveh plasteh z utrjevanjem na strešico. Naklon strešice 2 %, za zagotavljanje odvajanja vode. Rob peščene površine največ 1 cm pod robom robnika. V primeru del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno oziroma s prilagojenimi gradbenimi deli. Na območju korenin je dopustno utrjevanje sloja zgolj z ročnim valjanjem. Strojno in ročno vgrajevanje zaradi prilagojenih del v območju korenin oziroma ob historičnih prvinah v razmerju 70:30. Sloj debeline 5cm. Skupna površina izvedbe sloja: 1800 m2. Vzorec potrdi pooblaščen krajinski arhitekt.
74 |  | m2 | 370 |  | 0
Nabava dostava in vgradnja Gabionov. Mreža je izdelana iz pocinkanih jeklenih varjenih prečnih in vzdolžnih žic premera 3,5 mm, velokost mreže 10x5 cm/10x10 cm, dimenzije 300 x 50 x 50 cm
75 |  | kom | 6 |  | 0
Nabava dostava in vgradnja Gabionov. Mreža je izdelana iz pocinkanih jeklenih varjenih prečnih in vzdolžnih žic premera 3,5 mm, velokost mreže 10x5 cm/10x10 cm, dimenzije 300 x 100 x 50 cm
76 |  | kom | 6 |  | 0
Nabava dostava in vgradnja večjih kamnov za polnilo. Kamni večjih frakcij cca 100-200 mm, poljubnih mineralov, barv.
77 |  | m3 | 15 |  | 0
Nabava dostava in vgradnja desk sibirskega macesna za sedalo tribun. Deske sibirskega macesna dimenzije 20x115x4000 mm
78 |  | kom | 50 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | OPREMA
SPLOŠNO
Vsa igrala morajo ustrezati zahtevam varnostnega standarda SIST EN 1176, podlage pod njimi pa standardu SIST EN 1177.
Vsi vadbeni elementi morajjo ustrezati standardu SIST EN16630, varnostna podlaga pod njimi pa standardu SIST EN1177.
Vsa igrala in vsi vadbeni elementi morajo biti postavljeni varno z upoštevanjem predpisanih varnostnih con po SIST EN 1176 in SIST EN16630, podlaga pod igrali in na vadbišču pa mora ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in varnostnim standardom (SIST EN 1177)
Zahtevana garancija za igrala in elemente: 10 let na nosilno konstrukcijo, 5 let na panele, 2 leti na mobilne dele.
Vsa igrala morajo biti namenjena za zunanjo postavitev.
Slike in komercialne navedbe služijo opisu igralnih, vadbenih, prostorskih, estetskih, varnostnih in kakovostnih zahtev investitorja.
Proizvajalec igral in vadbenih elementov mora imeti naslednje certifikate: ISO 14001 – sistem okoljskega upravljanja ISO 45001 - sistem upravljanja z zdravstvenimi in varnostnimi tveganji ISO 9001 - sistem upravljanja kakovosti ISO 50001 – sistem upravljanja z energijo
Vsi proizvodi naj bodo primerni za podzemno vgradnjo. Ponujena cena naj zajema dobavo igral in vadbenih elementov, prevoz na gradbišče, montažo in vso betoniranje potrebno za montažo (če so potrebni temelji, tudi te).
Ponudnik naj priloži slike in prospekte igral z merami in tehničnim opisom ter cerifikate o skladnosti s standardom EN1176 in podatek in certifikat o ogljičnem odtisu ter prej navedene ISO certifikate proizvajalca.
A. | IGRALA
79 | Dobava in montaža kombiniranega igrala iz debel rubinije s plezalno ovito mrežo, jeklenim toboganom, vrvno lestvijo, gasilsko cevjo, opičjimi nadglavnimi prijemali plezalnim deblom, leseno lestvijo, vrvjo za hojo in oprijem ter dvema trikotnima platformama. Mere igrala: d 772 cm x Š 614 cm x v 360 cm. Maksimalna višina padca z igrala naj ne presega 225 cm. Ogljični odtis proizvodnje naj ne presega 458 kg Co2. Igralo kot npr. KOMPAN NRO2001. | kos | 1 |  | 0
80 | Varnostne podlage pod igrali in vadbenimi elementi
- | Filc 200g/m2; nabava, vgradnja | m2 | 60 |  | 0
81 | Certificirani prani prodec 4-8m m; v debelini 40 cm; nabava, vgradnja | m3 | 24 |  | 0
82 | Dobava in vgradnja gumenih robnikov med varnostno podlago in ostalo površino, robniki se vgrajujejo z betoniranjem. Robnike je mogoče med vgradnjo tudi kriviti.Tip robnikov: Kraiburg relatec, dimenzija: 100 x 5 x 25 cm. Barva robnikov: siva ali črna ali zelena ali rdeča, po izboru projektanta. Izdelek Kraiburg Euroflex lawn edging. Vgradnja na betonski robnik; nabav vgradnja , skupaj z izdelavo betonskega robnika | m1 | 36 |  | 0
83 | Dobava in montaža trampolina v tleh. Premera 305 cm. Igralo kot npr. AKROBAT ORBT FLAT fi 305. | kos | 1 |  | 0
B. | URBANA OPREMA
Dobava, dostava in vgradnja KLOP Z NASLONOM Dolžina do 210 cm, širina sedala do 60 cm, višina sedala do 45 cm, višina naslona do 50 cm. Podobno kot BIEN - Kremen MB d.o.o.. Betonska podkonstrukcija: peskan beton. Je masivna konstrukcija, ki ne potrebuje temeljenja. Les: sibirski macesen, izgled naravna lesena barva. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji.
84 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja | kos | 4 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja KLOP BREZ NASLONA. Dolžina do 210 cm, širina sedala do 50 cm, višina sedala do 50 cm. Podobno kot BIEN - Kremen MB d.o.o..Betonska podkonstrukcija: peskan beton. Je masivna konstrukcija, ki ne potrebuje temeljenja. Les: sibirski macesen, izgled naravna lesena barva. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji
85 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom. | kos | 16 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja MIZA Dolžina do 210 cm, širina do 90 cm, višina do 80 cm. Podobno kot BIEN - Kremen MB d.o.o..Betonska podkonstrukcija: peskan beton. Je masivna konstrukcijo, ki ne potrebuje temeljenja. Les: sibirski macesen, izgled naravna lesena barva. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji.
86 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom | kos | 5 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja KLOP KROŽNA Dolžina do 250 cm, širina sedala do 60 cm, višina sedala do 45 cm. Podobno kot - Kremen MB d.o.o.. Betonska podkonstrukcija: peskan beton. Je masivna konstrukcija, ki ne potrebuje temeljenja. Les: sibirski macesen, izgled naravna lesena barva. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji.
87 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom | kos | 8 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja LEŽALNIK LESENI Dolžina do 200 cm, širina do 150 cm, višina do 100 cm. Podobno kot ASKL/LM003 - Urbana oprema d.o.o..S kovinsko konstrukcijo, peskano. Les: sibirski macesen, izgled naravna lesena barva. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji.
88 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom | kos | 2 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja HOTELA ZA ŽUŽKE Širine do 15 cm, globine do 12 cm, višina do 150 cm.Podobno kot VidaXL Hotel za žužke. Les, naravna lesena barva. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji.
81 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom | kos | 2 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja PITNIK Globina do 50 cm, širina do 50 cm, višina do 110 cm. Podobno kot BIEN - Kremen MB d.o.o..Betonska podkonstrukcija: peskan beton. Je masivna konstrukcijo, ki se pritrdi na betonski tlak. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji.
89 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom | kos | 1 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja KOŠ ZA LOČEVANJE ODPADKOV. Višina do 100 cm, širina do 70 cm, globina do 50 cm, prostornina do 3x50 litrov in teža 160 kg. Podobno kot BIEN, Kremen MB d.o.o..Betonska podkonstrukcija: peskan beton. Je masivna konstrukcijo, ki ne potrebuje temeljenja. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji.
90 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja | kos | 3 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja STOJALO ZA KOLESA Teža 200kg, dolžina 150cm, širina 70cm, višina 35cm. Podobno kot URBANO - Kremen MB d.o.o..Betonska podkonstrukcija: peskan beton. Je masivna konstrukcijo, ki ne potrebuje temeljenja. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji.
91 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja | kos | 5 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja VISOKA GREDA. Barva: natur, material: les, vrsta lesa: macesen, debelina: 21 mm, širina: 100 cm, višina: 72 cm, dolžina: 200 cm Podobno kot Kremen MB d.o.o..Sestavljena je iz grobih narebričenih desk velikosti 28 x 120 mm in prečnih desk velikosti 45 x 70 mm. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji.
92 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja | kos | 4 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja ZBIRALNIK VODE. Nadzemni zbiralnik vode dimenzij višina 114 cm in obseg 59,3 cm. podobno kot: MAZE - 240 L Lokacije prikazane na ureditveni situaciji.
93 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja | kos | 1 |  | 0
Dobava, dostava in vgradnja BETONSKE MIZE ZA NAMIZNI TENIS. Betonska zunanja miza za namizni tenis, brušena in pokrita z lakom. podobno kot: URBANA IGRALA d.o.o. Lokacija prikazana na ureditveni situaciji.
94 | dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja | kos | 1 |  | 0
| OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SN | STROKOVNI NADZOR
Strokovni nadzor
95 | Strokovni nadzor za čas gradnje glede skladnosti z načrtom krajinske arhitekture in veljavnimi standardi in normami. Strokovni nadzor izvaja mednarodno certificiran arborist ISA oziroma usposobljen krajinski arhitekt z ZAPS licenco. Strokovni nadzor potrdi: - ustreznost zaščite obstoječih dreves, - ustreznost priprave rastišča za nove saditve, - ustreznost kakovosti rastlinskega materiala, - ustreznost sajenja rastlinskega materiala. | ura | 30 |  | 0
96 | Strokovni nadzor za čas gradnje glede skladnosti z načrtom krajinske arhitekture - gradbeni del in veljavnimi standardi in normami. Strokovni nadzor izvaja usposobljen gradbenik z IZS licenco. Strokovni nadzor potrdi: - ustreznost vseh predpisanih gradbenih del, - ustreznost postavitve opreme, - ustreznost postavitve igral. | ura | 30 |  | 0
| NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
97 | nepredvidena dela v vrednosti 7% investicij | pav | 1 |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Grajeni del | Zeleni del
| ZASADITVE IN ZATRAVITVE | 0 |  |  | 0
| GRADBENA DELA | 0 |  | 0 | 0
| OPREMA | 0 |  | 0 | 0
| STROKOVNI NADZOR | 0 |  | 0 | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 0
| CENA (brez DDV) | 0 |  | 0 | 0
| DDV (22%) | 0
| CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Vrednost in delež Zelene infrastrukture opredeljenih postavk (delež postavk obarvanih z zeleno barvo mora biti več kot 60 %)