## Navodila za izpolnjevanje
SPLOŠNA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA Ponudnik mora v Predračunu ponujati (izpolniti) vse ponudbene postavke. Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu (zelene celice), in sicer na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije, zaradi česar bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00 ) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna (pripravljene s strani naročnika). Cene morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve, morebitne popuste, stroške dela, stroške dobave, prevozne stroške, stroške zavarovanja, materialne stroške ter vse ostale stroške, povezane s predmetom javnega naročila).

## Predračun
JN "Energetsko upravljanje, servisiranje in vzdrževanje energetskih naprav, sistemov in instalacij na objektih naročnika"
302/18-ENERGUPR/26
Naziv ponudnika:
Naslov ponudnika:
Številka ponudbe:
z. št. | REKAPITULACIJA |  |  | Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)
Lokacija: Univerza v Mariboru in članice
1. | Upravljanje in servisiranje objektov in naprav po priloženi specifikaciji |  |  | 0
Skupaj (v EUR brez DDV) |  |  |  | 0
|  | Skupna vrednost (v EUR brez DDV) |  | 0
|  | Vrednost DDV |  | 0
|  | Skupna vrednost (v EUR z DDV) |  | 0
V/na: |  |  | Ime in priimek odgovorne osebe:
žig
Datum:

## Upravljanje in servisiranje
Upravljanje in servisiranje objektov in naprav po priloženi specifikaciji
OPOZORILO!
DOBAVITELJ/IZVAJALEC LAHKO PRED IZDAJO PUNUDBE PREVERI SITUACIJO NA OBJEKTU IN VSE POTREBNE KOLIČINE! KOLIČINE SO DEFINIRANE PO LASTNI PRESOJI
Poz.št. | Opis pozicije | Količina | Cena / enoto (v EUR brez DDV) | SKUPAJ
1. | Upravljanje po priloženi specifikaciji
Storitev upravljana vključuje - nastavljanje urnikov ogrevanja in temparatur glede na zasedenost objekta; - vodenje energetskega knjigovodstva in monitoring porabe energentov za shranjevanje in analizo ključnih merjenih podatkov za potrebe kot npr. e-stat, SURS, inšpekcijski pregledi, URE uporabniki; - sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih (kadri usposobljeni skladno s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav); - nastavljanje urnikov delovanja klimata in temperatur glede na zasedenost objekta in letne čase; - nastavitev urnikov ogrevanja in temperatur sanitarne vode in cirkulacijskih črpalk;
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Vzdrževanje centralnega nadzornega sistema (CNS)
Redno preventivno vzdrževanje: - letni preventivni pregled programske SCADA opreme in morebitna nadgradnja - pregled se izvede na daljavo preko oddaljene VPN povezave ali po potrebi na terenu; - testiranje sistema odčitavanja toplotnih števcev in kontrola delovanja - pregled se izvede na daljavo preko oddaljene VPN povezave ali po potrebi na terenu; - testiranje sistema arhiviranja ter prikaza podatkov iz SQL baze in kontrola delovanja - pregled se izvede na daljavo preko oddaljene VPN povezave; - vzpostavitev VPN povezave (prenos na izbranega operaterja) – podatkovne pakete zagotovi naročnik; Izredno vzdrževanje - podpora pri reševanju težav oziroma napak v sistemu preko oddaljenega dostopa e-pošta ali telefon, po potrebi obisk na terenu; - podpora pri reševanju težav oziroma napak v sistemu preko oddaljenega dostopa preko VNC, po potrebi obisk na terenu. Podpora naročniku - podpora naročniku pri tehničnih vprašanjih preko oddaljenega dostopa e-pošta ali telefon; - podpora naročniku pri tehničnih vprašanjih preko oddaljenega dostopa preko VNC; - izobraževanje vzdrževalcev toplotnih postaj SCADA, krmilnik TP08, seznanjanje naročnika z novitetami.
| kpl | 1 | 0 | 0
3. | Vzdrževanje in servis na napravah
a. redni polletni servis klimatskih naprav (2 pregleda letno) - dobava in zamenjava vrečastih filtrov na dovodu in odvodu; - pregled in nastavitev krmilja; - testiranje varnostnih funkcij; - pregled in servis požarnih loput. b. redni polletni pregled kotlarne (servis 1, servis 2) - pregled ogrevalnih krogov in STV; - pregled črpalk; - pregled mešalnih ventilov; - pregled elektromotornih pogonov; - pregled tesnosti; - pregled delovanja regulacije; - pregled vmesnikov za daljinski nadzor; - pregled mehčalne naprave; - pregled varnostnih ventilov; - pregled ekspanzijske posode; - pregled elektro komandne omarice; - pregled javljalnikov plina in preizkus tesnosti plinske napeljave; -stalna tehnična in strokovna podpora naročniku (po potrebi prisotnost na terenu). d. redni polletni pregled toplotne podpostaje: - nastavitev ključnih parametrov za nemoteno delovanje; - vzdrževanje in kontrola merilnih naprav; - čiščenje lovilnikov nesnage in po potrebi prenosnika toplote; - zamenjava tesnil na čistilnem kosu in po potrebi na prenosniku toplote; - stalna tehnična in strokovna podpora naročniku (po potrebi prisotnost na terenu). e. Pripravljenost: - letna pripravljenost servisne službe - dežurstvo 24/7 z odzivnim časom 2 uri od prijave napake preko telefona ali elektronske pošte.
| kpl | 1 | 0 | 0
4. | Proizvodnja in obračun proizvedene toplote
Storitev vključuje proizvodnjo in obračun toplote končnim odjemalcem toplote (spisek pravnih ali fizičnih oseb je razviden iz prilog v nadaljevanju). Naročnik (uporabnik) je naročnik in plačnik stroškov energentov. Metodologija za poračun stroškov energentov za dobavo toplote nečlanicam UMB oziroma fizičnim osebam je določen v pogodbi. Za namen obračuna toplote je izvajalec dolžan vzpostaviti sistem odčitavanja proizvedene toplote in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi z energetskega področja.
| kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izredno vzdrževanje - intervencija
Storitev vključuje definiranje postavk izrednega vzdrževanja.
| kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj |  |  | 0

## Upravljanje
Upravljanje po priloženi specifikaciji
OPOZORILO!
DOBAVITELJ/IZVAJALEC LAHKO PRED IZDAJO PUNUDBE PREVERI SITUACIJO NA OBJEKTU IN VSE POTREBNE KOLIČINE! KOLIČINE SO DEFINIRANE PO LASTNI PRESOJI
Poz.št. | Opis pozicije | Količina | Cena / enoto (v EUR brez DDV) | SKUPAJ
Upravljanje po priloženi specifikaciji
1. | Rektorat UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor | 1 |  | 0
2. | Rektorat UM (UŠC Leona Štuklja, Koroška cesta 130, 2000 Maribor) | 1 |  | 0
3. | Univerzitetna knjižnica Maribor - UKM, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor | 1 |  | 0
4. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt J1) | 1 |  | 0
5. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt B) | 1 |  | 0
6. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt G1) | 1 |  | 0
7. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt H) | 1 |  | 0
8. | Fakulteta za gradbeništvo, prmetno inženirstvo in arhitekturo - FGPA), Krekova ulica 35, 2000 Maribor (stari rektorat) | 1 |  | 0
9. | Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor | 1 |  | 0
10. | Trojček fakultet (PeF, FF in FNM), Koroška cesta 160, 2000 Maribor | 1 |  | 0
11. | Študentski domovi (uprava in ŠTUK), Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor | 1 |  | 0
12. | Študentski dom 1 - Tyrševa ulica 23, 2000 Maribor | 1 |  | 0
13. | Študentski dom 2 - Pri parku 7, 2000 Maribor | 1 |  | 0
14. | Študentski dom 3 - Pri parku 7, 2000 Maribor | 1 |  | 0
15. | Študentski dom 4, Gosposvetska cesta 87, 2000 Maribor | 1 |  | 0
16. | Študentski dom 5, Gosposvetska cesta 85, 2000 Maribor | 1 |  | 0
17. | Študentski dom 6, Gosposvetska cesta 87/a, 2000 Maribor | 1 |  | 0
18. | Študentski dom 7, Gosposvetska cesta 83/a, 2000 Maribor | 1 |  | 0
19. | Študentski dom 8, 9, 10, Koroška cesta 35, 2000 Maribor | 1 |  | 0
20. | Študentski dom 11, Ob bregu 22, 2000 Maribor | 1 |  | 0
21. | Študentski dom 12, Ob bregu 24, 2000 Maribor | 1 |  | 0
22. | Študentski dom 13, Smetanova ulica 71, 2000 Maribor | 1 |  | 0
23. | Študentski dom 14, Gorkega ulica 45, 2000 Maribor | 1 |  | 0
24. | Študentski dom 15, Koroška cesta 158, 2000 Maribor | 1 |  | 0
25. | Študentski dom 16, Gosposvetska ceta 89, 2000 Maribor | 1 |  | 0
26. | Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor | 1 |  | 0
27. | Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor | 1 |  | 0
28. | Ekonomsko poslovna fakulteta, Razlagova ulica 14 in 20, 2000 Maribor | 1 |  | 0
29. | Fakulteta za kmetijsktvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče | 1 |  | 0
30. | Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško | 1 |  | 0
31. | Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | 0

## Vzdrževanje CNS
VZDRŽEVANJE CNS po priloženi specifikaciji
OPOZORILO!
DOBAVITELJ/IZVAJALEC LAHKO PRED IZDAJO PUNUDBE PREVERI SITUACIJO NA OBJEKTU IN VSE POTREBNE KOLIČINE! KOLIČINE SO DEFINIRANE PO LASTNI PRESOJI
Poz.št. | Opis pozicije | Količina | Cena / enoto (v EUR brez DDV) | SKUPAJ
VZDRŽEVANJE CNS po priloženi specifikaciji
1. | UŠC Leona Štuklja, Koroška cesta 130, 2000 Maribor | 1 |  | 0
2. | Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor | 1 |  | 0
3. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt J1) | 1 |  | 0
4. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt B) | 1 |  | 0
5. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt G1) | 1 |  | 0
6. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt H) | 1 |  | 0
7. | Fakulteta za gradbeništvo, prmetno inženirstvo in arhitekturo - FGPA), Krekova ulica 35, 2000 Maribor (stari rektorat) | 1 |  | 0
8. | Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor | 1 |  | 0
9. | Trojček fakultet (PeF, FF in FNM), Koroška cesta 160, 2000 Maribor | 1 |  | 0
10. | Študentski domovi (uprava in ŠTUK), Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor | 1 |  | 0
11. | Študentski dom 2 - kotlovnica in podpostaja, Pri parku 7, 2000 Maribor | 1 |  | 0
12. | Študentski dom 3 - podpostaja, Pri parku 7, 2000 Maribor | 1 |  | 0
13. | Študentski dom 4, Gosposvetska cesta 87, 2000 Maribor | 1 |  | 0
14. | Študentski dom 5, Gosposvetska cesta 85, 2000 Maribor | 1 |  | 0
15. | Študentski dom 6, Gosposvetska cesta 87/a, 2000 Maribor | 1 |  | 0
16. | Študentski dom 7, Gosposvetska cesta 83/a, 2000 Maribor | 1 |  | 0
17. | Študentski dom 8, 9, 10, Koroška cesta 35, 2000 Maribor | 1 |  | 0
18. | Študentski dom 11, Ob bregu 22, 2000 Maribor | 1 |  | 0
19. | Študentski dom 12, Ob bregu 24, 2000 Maribor | 1 |  | 0
20. | Študentski dom 13, Smetanova ulica 71, 2000 Maribor | 1 |  | 0
21. | Študentski dom 15, Koroška cesta 158, 2000 Maribor | 1 |  | 0
22. | Študentski dom 16, Gosposvetska ceta 89, 2000 Maribor | 1 |  | 0
23. | Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor | 1 |  | 0
24. | Ekonomsko poslovna fakulteta, Razlagova ulica 14 in 20, 2000 Maribor | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | 0

## Vzdrž. in servis na napravah
VZDRŽEVANJE IN SERVIS NA NAPRAVAH po priloženi specifikaciji
OPOZORILO!
DOBAVITELJ/IZVAJALEC LAHKO PRED IZDAJO PUNUDBE PREVERI SITUACIJO NA OBJEKTU IN VSE POTREBNE KOLIČINE! KOLIČINE SO DEFINIRANE PO LASTNI PRESOJI
Poz.št. | Opis pozicije | Količina | Cena / enoto (v EUR brez DDV) | SKUPAJ
VZDRŽEVANJE IN SERVIS NA NAPRAVAH po priloženi specifikaciji
1. | UŠC Leona Štuklja, Koroška cesta 130, 2000 Maribor | 1 |  | 0
2. | Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor | 1 |  | 0
3. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt J1) | 1 |  | 0
4. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt B) | 1 |  | 0
5. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt G1) | 1 |  | 0
6. | Tehnične fakultete (FERI, FKKT, FS, FGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor (objekt H) | 1 |  | 0
7. | Fakulteta za gradbeništvo, prmetno inženirstvo in arhitekturo - FGPA), Krekova ulica 35, 2000 Maribor (stari rektorat) | 1 |  | 0
8. | Trojček fakultet (PeF, FF in FNM), Koroška cesta 160, 2000 Maribor | 1 |  | 0
9. | Študentski domovi (uprava in ŠTUK), Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor | 1 |  | 0
10. | Študentski dom 1 - podpostaja in kotlovnica, Tyrševa ulica 23, 2000 Maribor | 1 |  | 0
11. | Študentski dom 2 - podpostaja, Pri parku 7, 2000 Maribor | 1 |  | 0
12. | Študentski dom 3 - podpostaja, Pri parku 7, 2000 Maribor | 1 |  | 0
13. | Študentski dom 4, Gosposvetska cesta 87, 2000 Maribor | 1 |  | 0
14. | Študentski dom 5, Gosposvetska cesta 85, 2000 Maribor | 1 |  | 0
15. | Študentski dom 6, Gosposvetska cesta 87/a, 2000 Maribor | 1 |  | 0
16. | Študentski dom 7, Gosposvetska cesta 83/a, 2000 Maribor | 1 |  | 0
17. | Študentski dom 8, 9, 10, Koroška cesta 35, 2000 Maribor | 1 |  | 0
18. | Študentski dom 11, Ob bregu 22, 2000 Maribor | 1 |  | 0
19. | Študentski dom 12, Ob bregu 24, 2000 Maribor | 1 |  | 0
20. | Študentski dom 13, Smetanova ulica 71, 2000 Maribor | 1 |  | 0
21. | Študentski dom 14, Gorkega ulica 45, 2000 Maribor | 1 |  | 0
22. | Študentski dom 15, Koroška cesta 158, 2000 Maribor | 1 |  | 0
23. | Študentski dom 16, Gosposvetska ceta 89, 2000 Maribor | 1 |  | 0
24. | Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor | 1 |  | 0
25. | Ekonomsko poslovna fakulteta, Razlagova ulica 14 in 20, 2000 Maribor | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | 0

## Obračun toplote
Proizvodnja in obračun proizvedene toplotne po priloženi specifikaciji
OPOZORILO!
DOBAVITELJ/IZVAJALEC LAHKO PRED IZDAJO PUNUDBE PREVERI SITUACIJO NA OBJEKTU IN VSE POTREBNE KOLIČINE! KOLIČINE SO DEFINIRANE PO LASTNI PRESOJI
Poz.št. | Opis pozicije | Količina | Cena / enoto (v EUR brez DDV) | SKUPAJ
Proizvodnja in obračun proizvedene toplotne
1. | Študentski domovi, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor - Študentski dom 2, Pri parku 7, 2000 Maribor (Študentski dom 1, 2, 3, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor ter Konservatorij za glasbo in balet Maribor) | 1 |  | 0
2. | Ekonomsko poslovna fakulteta (Zveza prijateljev mladine Maribor ter fizične in pravne osebe), Razlagova ulica 14, 17, 20 in 28 , 2000 Maribor | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | 0

## Izredno vzdrževanje
IZREDNO VZDRŽEVANJE - INTERVENCIJA
OPOZORILO!
DOBAVITELJ/IZVAJALEC LAHKO PRED IZDAJO PUNUDBE PREVERI SITUACIJO NA OBJEKTU IN VSE POTREBNE KOLIČINE! KOLIČINE SO DEFINIRANE PO LASTNI PRESOJI
Poz.št. | Opis pozicije | Enota | Količina | Cena (v EUR brez DDV) | SKUPAJ
IZREDNO VZDRŽEVANJE
1. | Inženirska ura | ura | 50 |  | 0
2. | Ura servisnega inženirja #1, od 7:00 do 19:00 ure | ura | 100 |  | 0
3. | Ura strojnika #2, od 7:00 do 19:00 ure | ura | 100 |  | 0
4. | Ura servisnega inženirja #3, od 19:00 do 07:00 ure | ura | 50 |  | 0
5. | Ura strojnika #4, od 19:00 do 07:00 ure | ura | 50 |  | 0
6. | Ura serviserja - manj zahtevna dela | ura | 50 |  | 0
7. | Intervencija, sobota, nedelja, prazniki | ura | 50 |  | 0
8. | Kilometrina (max. možna do 20 km) | km | 1200 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0